无 锡 市 政 府 采 购

公开招标

采 购 文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2023-213Y

采购项目名称：无锡市城市亮化智慧管控平台项目

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二三年十月二十三日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明-----------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）---------------------------------（48）

五．合同条款（格式）-----------------------------------（49）

六. 附件-----------------------------------------------（52）

一．投标邀请函

我中心受无锡市照明和排水管理中心的委托，对无锡市城市亮化智慧管控平台项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：无锡市城市亮化智慧管控平台项目

2.项目编号：XCGZX2023-213Y

3.项目预算：1176.81万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市照明和排水管理中心

6.本项目标的所属行业：详见“（一）项目技术要求”

7.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）本项目专门面向中小企业

（2）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成注册，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标采购文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标采购文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成注册，并按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2023-213Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2023年10月31日10:00

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2023年11月17日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2023年11月17日开启解密后半小时

演示开始时间：2023年11月17日10:00起

演示等候地点：无锡市公共资源交易中心342室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人: 邰云祥、王建兰       电话：0510-81827764    传真：0510-81827766

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）采购文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对采购文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件 中采购需求的技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中的技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证扫描件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

  - 投标人《中小企业声明函》（格式见附件）；

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传实质性对应文件、材料的；

- 投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

- （十）定标：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前可缩短至十五日内），按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中的核心交换机为核心产品。

（一）项目技术要求：

# 项目建设背景

2018年8月，无锡市照明和排水管理中心按照《市政府关于开展优美环境合格区建设全面提升城市精细化管理水平的意见》(锡政发[2018]35号)文件要求启动“美丽无锡”夜景品质提升工作。自2018年开始，照排中心不断推进城市夜景品质提升工作，为城市发展和城市形象不断添砖加瓦。

随着城市景观的规划和发展建设，亮化的范围、景观的节目编排、景观照明的形式等等变得更加的丰富多样，同时也变得更加零散和碎片化，管理的难度、控制的复杂性大大提高，因此需要构建集中化的管理和控制系统。与此同时零散的系统对管理也增加了挑战和工作量，通过平台建设可以实现一个平台统一管理，实现较快的控制操作并避免重复管理，大大提升工作处理效率以及控制管理的响应度。

照明传感控制现状：市级平台主要管辖梁溪区、滨湖区和经开区的城市照明设施，惠山区、锡山区、新吴区等通过使用市级平台或自建控制系统分设区级控制中心，使用终端品牌为上海惠通、广东正力等，设施总量约1900余台。

# 项目建设目标

无锡市城市亮化智慧管控平台，将采用智能控制、地理信息、物联网、大数据、云计算等先进技术手段，以实现运行控制一体化、日常管养高效化、设施管理精细化、突发事件响应及时化、决策支持智慧化为目标，从而辅助实现我市亮化高质量发展。无锡市城市亮化智慧管控平台的建设目标主要有以下几方面：

第一方面：搭架市、区两级统一的亮化控制平台，实现市区范围内重点亮化设施的集中控制、分级管理，满足亮化项目区域性、分时段、多模式以及主题节目编排联动等多种控制需求。

第二方面：通过平台建设对现有的GIS地理信息系统、运维系统、巡更系统等前期建设的信息化系统进行全新整合、统一数据库，改变各系统孤立、数据标准不统一等现状，构建完善业务信息化系统实现全流程、多对象、一体化的精细及高效管理。

第三方面：统一平台通讯侧协议，打破各厂家对控制设备及相应管理平台的垄断，保障系统兼容性及远期可持续发展需求；同步完善广场、绿地项目漏电监测功能，保障设施安全运行。

# 项目建设内容

本项目为新建项目，其建设需求主要有以下三方面：

(1)软件平台开发

打破亮化终端控制设备厂商对于控制软件的垄断，定制开发一套兼容性强、拥有自主知识产权的亮化控制系统，实现市区重点规划范围内亮化项目的集中控制，并根据市、区两级管理需求实现分级管理；实现亮化设施分区域、分时段、动态联动等不同控制功能；实现单个亮化项目平日、节假日、重大活动三种模式控制管理。

开发覆盖日常监管工作的业务系统，能够实现日常监管工作的完整性及流畅性：

  - 覆盖工程项目方案审查、施工监管、竣工验收以及移交接管等工作的全流程项目管理系统。

  - 基于GIS地理信息对照明设施统计管理的地理信息系统。

  - 开发对照明设施故障处置、养护、巡更以及交办任务等工作的全流程化管理的运行维护管理系统。

  - 开发对配电箱能耗进行自动统计，能够自动进行用电量补贴的能耗及电费管理系统。

⑤开发对亮化设施及道路照明故障维修及养护巡更工作开展考核的维护考核评价系统。

⑥开发用于业务工作的安卓端移动应用APP。

⑦开发便于领导了解运行动态的领导驾驶舱。

⑧开发对亮化监管平台用户账号认证管理、系统权限操作控制以及数据同步机制的后台配置系统等。

⑨平台需与各分区现有控制系统进行对接，与上级管理部门、条线部门进行数据共享，在平台建设过程中需要预留对接接口。

(2)子站覆盖

通过在市管辖重点亮化工程配电箱中安装69处强电终端控制设备，与亮化控制系统进行终端电压、电流、开关控制、异常报警及远程设备参数修改、配置等功能的联调联测；并对广场、绿地等重点公共安全区域的线路漏电情况进行实时监测，预警提示。

在46个重点亮化工程建筑高点安装高点摄像头，用于查看实时亮化场景、整体效果等，确保按照预先设定模式运行。

(3)控制中心升级改造

为支撑亮化控制系统本地化部署运行，需在充分利旧的基础上对现有控制中心的基础环境、网络安全设备进行升级改造。

# 项目建设原则

(1)可靠性原则

系统构建采用相对成熟的技术产品，在满足功能的同时全面考虑影响可靠性的各种因素，提供一个稳定性极高的系统，使之能不间断地正常运行，确保在发生故障和突发性事件时，基本功能不受影响。

(2)先进性原则

采用的系统结构应该是先进的，开放的体系结构。整个系统能体现当今系统技术的发展水平。在满足现有需求的基础上，要求考虑到信息技术的发展，采用目前国际上先进的主流技术产品，保证前期系统和后续投资的可延续性。

(3)实用性原则

能够最大限度的满足实际工作的要求，把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑，采用集中管理控制的模式，在满足功能需求的基础上操作方便、维护简单、管理简便。

(4)可扩充性、可维护性原则

要为系统以后的升级预留空间，所提供的应用软件、控制软件、硬件设备应按照模块化结构方式配置。这种模块化并非狭义地理解为硬件设备全部是插拔方式的，系统软件功能模块、硬件设备应具有可重组性，可根据用户的需要和控制逻辑由用户自行编制组合新的功能模块和控制逻辑。

(5)经济性原则

从系统目标和建设方实际需要出发，在最大限度满足建设方需要的基础上，确保实用性和技术上的可行性，保证经济合理性。

# 项目建设清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件定制开发 |  |  |  |
| 1.1 | 亮化控制系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.2 | 工程项目管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.3 | 地理信息系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.4 | 运行维护管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.5 | 能耗及电费管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.6 | 移动应用APP（安卓版） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.7 | 维护考核评价系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.8 | 领导驾驶舱 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.9 | 后台配置系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.1 | 对接接口预留 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 二 | 成品软件购置 |  |  |  |
| 2.1 | 操作系统 |  |  |  |
| 2.1.1 | 国产操作系统 | 3 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2.2 | 数据库软件 |  |  |  |
| 2.2.1 | 国产数据库 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2.3 | 开发/管理工具 |  |  |  |
| 2.3.1 | 地图信息工具软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2.3.2 | 街景软件授权 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2.3.3 | 集群软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2.4 | 安全软件 |  |  |  |
| 2.4.1 | 服务器安全软件 | 3 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2.4.2 | 移动端安全防护服务 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 三 | 配套设备购置 |  |  |  |
| 3.1 | 主机设备 |  |  |  |
| 3.1.1 | 通讯服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 3.1.2 | 强电控制服务器 | 2 | 台 | 工业 |
| 3.1.3 | 高点监控控制服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 3.2 | 网络设备 |  |  |  |
| 3.2.1 | 核心交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 3.2.2 | 数据核心安全网关 | 1 | 台 | 工业 |
| 3.3 | 存储和备份设备 |  |  |  |
| 3.3.1 | 高点监控存储器 | 1 | 台 | 工业 |
| 3.4 | 工程信息设备 |  |  |  |
| 3.4.1 | KVM切换器 | 1 | 台 | 工业 |
| 3.4.2 | 高点监控摄像头（近景球机） | 5 | 台 | 工业 |
| 3.4.3 | 高点监控摄像头（中景球机） | 26 | 台 | 工业 |
| 3.4.4 | 高点监控摄像头（标志性及重点建筑远景球机） | 15 | 台 | 工业 |
| 3.4.5 | 300M互联网专线 | 1 | 条 | 工业 |
| 3.4.6 | 10M互联网专线 | 46 | 条 | 工业 |
| 3.4.7 | 100M政务外网 | 1 | 条 | 工业 |
| 3.5 | 防护设备 |  |  |  |
| 3.5.1 | 终端检测与响应系统（EDR） | 10 | 台 | 工业 |
| 3.5.2 | 国密VPN | 2 | 台 | 工业 |
| 3.5.3 | 服务器密码机 | 1 | 台 | 工业 |
| 3.5.4 | 数字证书 | 2 | 台 | 工业 |
| 3.5.5 | 签名验签系统 | 1 | 台 | 工业 |
| 3.5.6 | USB密钥 | 50 | 台 | 工业 |
| 3.6 | 专用设备 |  |  |  |
| 3.6.1 | 强电终端控制设备 | 69 | 台 | 工业 |
| 3.6.2 | 4G流量卡 | 69 | 张 | 工业 |
| 3.6.3 | 车载定位装置 | 8 | 台 | 工业 |
| 四 | 信息安全设备 |  |  |  |
| 4.1 | 防火墙 | 2 | 台 | 工业 |
| 4.2 | 日志审计服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 4.3 | 安全备份设备 | 1 | 台 | 工业 |
| 4.4 | 堡垒机 | 1 | 台 | 工业 |
| 五 | 机房工程 |  |  |  |
| 5.1 | 基础装修 | 1 | 项 | 工业 |
| 5.2 | 供配电系统 | 1 | 项 | 工业 |
| 5.3 | 气体灭火系统 | 1 | 项 | 工业 |
| 5.4 | 环境监测系统 | 1 | 项 | 工业 |
| 5.5 | 电缆 | 150 | 米 | 工业 |
| 5.6 | 不间断供电设备 | 1 | 台 | 工业 |
| 5.7 | 蓄电池 | 64 | 个 | 工业 |
| 5.8 | 电池架 | 2 | 个 | 工业 |
| 5.9 | ★机房精密空调 | 1 | 台 | 工业 |
| 5.1 | 视频监控系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 5.11 | 门禁系统 | 2 | 套 | 工业 |
| 5.12 | 服务器机柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 5.13 | 互联网出口专线 | 1 | 条 | 工业 |

注：上述项目建设清单中打“★”号的产品为政府强制采购节能产品。依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则响应文件视为无效。

本次项目建设涉及到视频监控系统的建设，拟于下表所列地点进行监控点位的安装，具体地点以及安装位置、角度等，以实际现场勘察过后为准。

安装点位清单如下：

| 序号 | 名称 | 部署位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高点监控摄像头（近景球机） | 西蠡湖沿湖（近宝界桥）、金城湾公园、贡湖湾湿地公园、长广溪湿地公园、映月湖湿地公园 | 5 |
| 2 | 高点监控摄像头（中景球机） | 尚贤河湿地公园、十里长堤沿湖（鼋头渚门口）、奕翔公寓、黄泥头佳苑、凤翔公寓、景渎立交、滨湖区（河埒口区域）、锡山区（东亭区域）、惠山区（区政府周边）、新吴区（新、老区政府周边）、绿地观澜苑、工商局楼顶*2；市民中心、摩天360楼顶、华光大厦楼顶、华庄出入口、火车站（南广场）*2；世贸璀璨时光、汽车站、无锡硕放机场、锡东高铁站、惠山高铁站、无锡出入口（通江大道）、无锡东出入口（太湖大道东高架） | 26 |
| 3 | 高点监控摄像头（标志性及重点建筑远景球机） | 江尖水利枢纽步道顶棚、锦江之星（东林大药房旁）楼顶、太湖广场；梁溪河；金融街；湖滨饭店楼顶；惠山古镇、渔夫岛蠡堤沿湖、禾嘉大厦楼顶/茂业天地高层楼顶、五爱家园楼顶、南长区政府楼顶、环湖路太湖大道路口、蠡湖大桥北段、吴桥桥上；锡山大桥上 | 15 |

# 技术路线要求

（1）平台整体采用微服务架构模式，并可以独立于计算机硬件以及操作系统的开发和运行环境，方便当服务器宕机或出现问题时，系统可以及时部署到另外任何操作系统的服务器上。能够满足系统整体性、可用性、稳定性、成熟性、灵活性和开放性的基本技术要求。

（2）数据存储服务上采用国产关系型数据库，采用国产时序数据库存储物联网设备数据，采用高速数据缓存服务。

（3）后端服务开发使用Java作为开发语言。前端展示界面开发使用React.js、Vue.js等Web框架。

（4）在平台的发布和部署上，使用半虚拟化技术Docker作为主要的部署手段。

（5）在与厂商各自通信前置服务器的通信对接上采用MQTT作为消息发布和订阅的中间件服务。

（6）在服务器、操作系统选择上，遵循安全可靠要求选择国产的服务器及操作系统。

（7）本项目系统开发过程中，需同时兼顾信创国产系统和传统X86系统的双适配，保证新老系统的平稳过渡使用，并满足长期的使用需求。

（7）系统技术指标

| 序号 | 分项 | 描述 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能技术指标 | 关键查询响应时间 | 不超过3秒 |
| 2 | 性能技术指标 | 地图加载速度 | 3秒以内 |
| 3 | 开发质量指标 | 测试通过率及验收合格率 | >=99.9% |
| 4 | 运行质量指标 | 新功能运行六个月内无重大故障 | >=99.95% |
| 5 | 维护质量指标 | 系统质保期故障及时解决率 | >=95% |
| 6 | 时效性指标 | 系统质保期故障修复响应时间 | <=1小时 |
| 7 | 时效性指标 | 系统质保期维护响应时间 | <=5分钟 |
| 8 | 接入终端数量指标 | 平台可接入最大终端数量 | ≥2500 |

（8）系统性能指标

①系统全年平均无故障率需达到99.9%；

②人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索简单快捷；

③信息查询的速度快，对于基本的数据查询应当做到即时响应，要求在3秒内完成查询结果的展示；

④支持至少200人同时在线，50人并发，系统业务页面操作平均响应时间不超过3秒，单点登录响应时间小于5秒。

# 定制软件开发技术要求

以下为本项目相关的需求，投标人应该围绕这些需求设计功能完整、架构合理的技术方案。

## 亮化控制系统

亮化控制系统，是无锡市城市亮化智慧管控平台的核心系统，涉及到从设备、数据、业务、综合展示的全方位、全流程、全周期的控制及管理建设。

本系统在使用过程中主要面向中心管理人员、各区管理部门等，使用单位需要对亮化设施运行情况进行监控，实现对照明设施控制管理、对监控告警事件的管理、各项设备如视频监控、门禁等的管理，并且通过各项管理实现综合报表以及一张图的呈现。

本系统建设需要实现以下目标：

（1)多协议支持

对接入设备制定统一的平台侧协议，通过通讯服务中间件作设备协议与平台协议间的转换，满足各类各品牌城市照明传感设备（包括但不限于强电终端/三遥、弱电控制终端、单灯控制等）的接入，每套协议制定规范，实现终端运行各项功能。

（2)集中控制、分级管理

按照集中控制、分级管理的要求构建总、分两级平台，实现各管理区域内照明设施启闭时间、运行状态等的集中化管控，根据属地管理职能实现功能权限的调配满足分区域的控制管理。

（3)功能照明

实现城市照明光控、时控、经纬度相结合的智能控制，实现终端运行监测、状态控制、分组管理、参数配置、故障及工单管理（自主派发）等功能。

（4)景观照明

在功能照明基础上实现亮化分区域、分时段、分模式的控制管理，对亮化节目方案进行备案管理，实现复杂的亮化控制功能及区域性的统一控制，通过视频监控系统查看亮化设施运行情况。

（5)单灯控制

满足城市照明精细化管理与节能要求，对单盏路灯进行数据采集、运行监测、远程开关、调光控制、设备主动告警管理等功能，能够及时发现故障，具备多种节能控制策略，综合解决能源浪费、维护困难等问题，提高路灯管理效率。

（7)辅助模块

包含告警管理、配电设施门禁管理、视频监控、漏电监测等管理模块。

（9)数据融合

支持与其他系统接口及数据的调用，实现自主派单（回馈）、告警限值智能设定等功能。

（10)统计分析

通过对各种类型的数据进行汇总分析形成综合性报表。

包含但不限于以下功能：

| 序号 | 功能 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统界面 | 包含一张图、数据看板展示、清单列表、管控对象切换、个人工作台显示适配等功能 |
| 2 | 系统配置 | 包含启闭逻辑、启闭模式、节能模式、限值管理、巡测任务设置、告警设置、报警设置、设备分组、消息推送、协议管理、端口配置等配置 |
| 3 | 启闭管理 | 包含启闭控制、控制状态、预案设置等功能 |
| 4 | 配电控制 | 包含参数配置（站点参数配置、模拟图编辑及回路配置、限值配置）、实时控制、历史操作等功能 |
| 5 | 巡测数据 | 包含配电、智能电表、漏电监测等巡测功能 |
| 6 | 告警管理 | 包含告警清单、故障处理、历史故障、告警屏蔽等功能 |
| 7 | 门禁管理 | 包含分组管理、权限管理、门禁操作、门禁巡测等功能 |
| 8 | 节目控制 | 包含节目备案管理、场景选取、运行监测等功能 |
| 9 | 视频监控 | 包含设备管理、监控视窗、基于地图的联动功能、历史播放等功能 |
| 10 | 统计分析 | 包含资产管理、启闭时间统计、运行监测统计、能耗及节电率统计、故障报表、日报/月报/年报等功能 |
| 11 | 单灯控制 | 包含系统配置（设备分组、灯控模式、限值管理、巡测任务、告警设置、报警设置）、设备控制、节能预案管理、巡测、告警数据、报警管理等功能 |

## 工程项目管理系统

工程项目管理系统是主要管理建设项目、跟踪业务流程、统计业务信息的系统。项目管理需要从设计审查、工程监管、竣工验收、移交接管这几个环节对项目进行全生命周期的管理。

本系统在使用过程中主要面向中心管理人员、各区管理机构等。项目各环节在平台进行申报后，实现灵活审批、全局项目管理及分阶段统计，各类报表参考线下具体工作内容并留存图纸、文本资料等附件材料，大小不设置限制等。

本系统建设需要实现以下目标：

（1)合作共享

方便各业务部门共同进行项目的管理、审核、验收、统计分析等的系统。

（2)全生命周期管理

把照明工程项目的设计审查、工程监管、竣工验收、移交接管四个审批管理流程纳入系统，实现全流程化管理，支持环节重复办理及项目的跨流程办理。

（3)流程化管理

实现逐层展示项目在每个阶段的信息，做到所有流程办理留痕可查，对各审批环节设置逾期未审批提醒，支持总体建设项目的进度管理及分阶段的实施数据统计汇总。

（4)数据支撑

结合各项管理类关键性数据、设施统计数据，支撑综合评价系统相关统计。

（5)与其他系统联动

支持与GIS地理信息系统等接口及数据的调用，支持GIS地理信息系统数据的导入。

包含但不限于以下功能：

| 序号 | 功能 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 界面设计 | 包含项目列表、筛选器、资源面板、流程面板、个人工作台、功能菜单、显示适配等功能 |
| 2 | 个人工作台 | 包含待审核项目处理、已审核项目查看、逾期项目查看、流程转交等功能 |
| 3 | 查询统计及报表 | 包含工程汇总展示、工程筛选查询及统计、月报管理、年报管理等功能 |
| 4 | 项目管理 | 包含项目列表、按项目节点及多条件综合查询、项目明细查看、项目拆分、项目通知等功能 |
| 5 | 登记派发 | 包含项目登记、项目信息查询、项目信息编辑、任务派发、项目撤销/任务撤回、办结归档等功能 |
| 6 | 设计审查 | 包含待办清单、审查办理、回复备案、流程关闭、审查记录查询等功能 |
| 7 | 工程监管 | 包含待办清单、项目监管、设计变更备案、信息备案、监管历史记录查询等功能 |
| 8 | 竣工验收 | 包含待办清单、验收办理、整改复查、流程关闭等功能 |
| 9 | 移交接管 | 包含待办清单、移交办理、整改复查、流程关闭、电表过户申请表填报、电表过户经办意见、电表过户审批确认等功能 |
| 10 | 基础信息管理 | 包含项目信息管理、道路管理等功能 |

## 地理信息系统（GIS）

地理信息系统，是重要的展示支撑技术，同时也是重要的展示界面，通过图形化全面展示全市亮化、路灯、配电、管线、电缆、工作井等设施情况，分析全市照明建设情况，梳理链路脉络，直观展现故障及有问题的地方，便于各级管理部门、各业务科室、维护单位等管理人员、操作人员进行查看、统计、分析以及管理。

本系统建设包括GIS地图基础的功能搭建，地图操作、系统管理、索引调图等；在核心业务的设计上，包含照明设施管理、图层分类展示、材料及预算管理、综合杆挂载设备管理、数据编辑（包括智能导入或人工绘制设施点位、管线等）等功能，同时为保证系统正常稳定运行，设计了空间基础信息管理、数据加载、数据输出、地图操作等基础功能；在分析展示层面上实现查询统计以及智能分析功能。

本系统建设需要实现以下目标：

（1)图形化集中展示

利用地理信息技术、GPS技术和空间数据库技术，对全城照明相关设施以及器件等相关资产的信息管理及全面展示。

（2)属性数据查看

实现在城市地图上，详细了解照明资产的基本参数、运行状态、故障运维等情况

（3）地图可视化

结合在线式电子地图，建立起满足照明设施信息化管理需要的地图可视化环境，支持CAD设计文件的加载，可以实现地图定位、缩放、测量、数据信息查阅等。

（4)智能分析

包括配电箱分析、建设状态分析功能、路灯设施分类显示、配电箱负载计算等分析功能，周期性的变更报表、分类设施信息汇总等功能，支持无锡城市平面坐标X、Y和国家2000经纬度之间的坐标转换。

（5)数据接口调用

支持亮化控制系统和项目管理系统等接口及数据的调用。

包含但不限于以下功能：

| 序号 | 功能 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 界面设计 | 包含一张图、图层加载列、功能菜单、信息面板、显示适配（通用）等功能 |
| 2 | 查询统计 | 常用属性、项目、区域查询统计、GIS设施固定报表等功能 |
| 3 | 智能分析 | 配电箱分析、路灯设施显示分析、超容情况分析、投诉热点分析、健康状态分析、能耗情况分析、设施分类分析等功能 |
| 4 | 数据人工编辑（模拟路灯管线） | 路灯编辑（管线模式）、地形编辑（道路中心线编辑）、路灯管线编辑、编辑模式切换、属性编辑、点操作、线操作、面操作、批量操作、撤销操作、恢复操作等功能 |
| 5 | 数据导入 | 模版导入、数据修改等功能 |
| 6 | 设施材料及预算管理 | 分类管理等功能 |
| 7 | 灯杆挂载设备管理 | 包含挂载设备管理单位、挂载设备管理等功能 |
| 8 | 空间基础信息管理 | 导入MOD数据、管线数据入库、数据纠正工具、数据恢复、地理信息数据备份等功能 |
| 9 | 数据加载 | CAD导入、模板文件导入、本地数据导入等功能 |
| 10 | 数据输出 | 地图打印、CAD导出、MOD导出 |
| 11 | 地图操作 | 通用操作功能、选择操作功能 |
| 12 | 系统管理 | 地图加载、书签管理、字典表管理 |
| 13 | 日志管理 | 登录用户日志、登录计算机日志 |
| 14 | 索引调图 | 路名定位、坐标定位、单位名定位、矩形调图、多边形调图、线选调图、取消调图 |

## 运行维护管理系统

运行维护管理系统是对整体系统平台运行情况的后盾支撑，是对城市亮化体系的故障、应急、养护、巡更等的管理，从养护管理的角度，为整体运行的平稳有序进行保驾护航。

系统使用对象主要包括中心管理人员、区级管理机构、维护单位等。系统建设包括维护管理、故障管理、应急管理等，以及展示层面的统计分析功能。

本系统建设需要实现以下目标：

（1)故障处理

实现热线工单、各类故障的流程化管理，实现与上级平台的接口对接，支持自主派单，按照来源、区域、类别等条件对各类故障、工单进行统计分析，为维护管理工作提供数据支撑；

（2)维护管理

对维护单位的巡检、维修工作进行全过程跟踪，具备养护计划管理、车辆巡更管理、养护监督管理、交办任务管理等功能；

（3)综合测算

实现对养护成本投入的综合测算。

包含但不限于以下功能：

| 序号 | 功能 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 界面设计 | 包含一张图、数据看板展示、功能菜单列表等 |
| 2 | 维护管理 | 维护配置、维护计划管理、巡更管理、维护任务交办、维护记录、检查记录、备件管理、维护成本核算、设施迁改、设施回收管理等 |
| 3 | 故障管理 | 故障登记、故障派修、故障处理、故障回访、故障关闭、信息备案等 |
| 4 | 应急管理 | 车辆调度、工单进度实时提醒等 |
| 5 | 统计分析 | 巡更统计分析、故障修复及时率、故障报表分析等 |

## 能耗及电费管理系统

能耗及电费管理系统通过监测和分析能够展现全市亮化能源使用和电费支出的情况，该系统是对全市亮化节能以及绿色照明履行情况的重要考核监管系统，能够有效的进行能源及电费的监管，便于管理人员进行调整和把控。
    本系统主要面向中心管理人员、区级管理机构，通过核心业务实现、电费管理、补贴管理以及综合分析等功能。
    本系统建设需要实现以下目标：

- 远程读表、自动计核

通过控制系统的能耗采集功能实现亮化用电远程抄表和电费自动统计分析功能，根据设定的时间间隔读取远程电表数据，自动计算亮化设施用电量，自动核定能耗情况，根据维护考评计算电费补贴金额；

- 配电设施用电情况统计

具备配电设施电费单据导入，实现周期性、分区域、分类别的电量、电费、损耗等统计功能；

- 电费数据分析统计及报表

根据供电局电费单据，对报表中的数据进行分析，形成对电费的管理以及分析应用，为电费使用情况、年度用电计划做分析铺垫。

- 理论实际结合，综合监管评价

从理论与实际能耗的角度监管全市照明节能运行情况，具备统计分析、预警等功能，形成综合监管评价；

包含但不限于以下功能：

| 序号 | 功能 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 界面设计 | 包含数据看板展示、清单列表、对象切换等功能 |
| 2 | 能耗管理 | 包含能耗查询、能耗分析等功能 |
| 3 | 电费管理 | 包含电费单管理、电费查询、电费分析等功能 |
| 4 | 补贴管理 | 包含对象管理、补贴计算、补贴统计查询等功能 |
| 5 | 综合分析 |  |

## 移动应用APP（安卓版）

移动应用App的建设是为了满足用户对亮化系统控制的便捷性和个性化需求。随着智能手机的普及和移动应用的发展，人们对于控制和管理亮化系统的方式有了更高的期望。

移动应用APP的建设主要面向中心管理人员、区级管理机构、维护单位等，方便各业务部门能够随时随地进行监管和工作管理。

基于城市照明运行与管理综合业务进行移动端应用开发，将照明监控、GIS资产管理、运行维护管理进行多系统融合，全方位地满足城市照明管理单位的业务需要。提高外业人员快速反应能力，缩短维护及维修时间，提高设施运行可靠性，提高照明管理服务水平，方便管理人员可随时查询设备运行状态，查询设备故障信息，故障报修以及日常工单处理。

包含但不限于以下功能：

| 序号 | 功能 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人工作台 | 我的收藏 |
| 2 | 传感监控模块 | 汇总看板、远程开门、地图基本操作、终端列表查看及操作、终端地图定位、终端故障查询、终端数据查询、终端参数查看、地图点选 |
| 3 | 项目管理 | 项目总览分析、项目列表、审批情况、待监管项目清单、项目详情 |
| 4 | 工单模块 | 工单总览分析、故障搜索及查看、故障管理、故障上报、工单处理、工单查看 |
| 5 | 维护模块 | 巡更总览分析、巡更开始、巡更结束、完成巡更、巡更任务执行、故障上报、养护日志 |
| 6 | 视频模块 | 视频汇总、视频列表、视频查看 |
| 7 | 报表管理 | 日报表、运行报表 |
| 8 | 地理信息模块 | 快速查找、关联查询、点击查询、属性查询、分级展示、地图定位 |

## 维护考核评价系统

维护考核评价系统融合绿色照明理念，对安全检查及整改、亮灯率考核、交办事项办理及时率、设施完好状态等指标进行记录与考核，并能够通过展示分析，实现综合评价结果管理和展示。本系统是重要的评价系统，对城市亮化整体管理体系的评价有重要的作用。
    系统建设包括维护考核评价、行业管理评价等核心功能，面向中心管理人员、区级管理机构进行使用。
    本系统建设需要实现以下目标：

（1)维护考核评价

管理评价系统通过设定设施完好率、修复及时率、亮灯率等考核指标来实现对养护工作的考核评价。

（2)行业管理评价

结合管理片区、行政管理区等区域的划分，按照《江苏省城市绿色照明评价标准》对区域、行业进行管理评价，按照设施管理、能耗管理等生成相应的评价报告等。

（3)数据调用

支持与运行维护管理系统接口及数据的调用。

包含但不限于以下功能：

| 序号 | 功能 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 界面设计 | 数据看板展示、清单列表、对象切换、个人工作台、显示适配（通用） |
| 2 | 维护考核评价 | 考核规则制定、月度考核、年度考核评价 |
| 3 | 行业管理评价 | 季度评价、年度评价 |

## 领导驾驶舱

领导驾驶舱的建设背景是为了满足现代亮化系统管理的需求。随着科技的发展和智能化的进步，亮化系统在城市、建筑物、景观等领域的应用越来越广泛。为了更好地管理和监控这些亮化系统，领导驾驶舱应运而生。

领导驾驶舱是一个集成化的管理平台，通过数据采集、分析和可视化展示，为亮化系统的中心领导提供全面的实时信息和决策支持。

（1)实时数据监控

实时监控亮化设备的运行状态、能耗情况、亮度和颜色设置等数据。

（2)智能报警预警

通过设置的智能报警和规则，领导驾驶舱实时反映数据情况，第一时间指导督办

（3)数据可视化

通过各种可视化手段，将复杂的数据转化为直观的图形展示。

包含但不限于以下功能：

| 序号 | 功能 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资产管理 | 亮化设施清单、亮化设施年增强图（柱状图）、亮化设施分布区域图 |
| 2 | 运行控制 | 管辖区域亮灯情况、管辖区域实时亮灯率、实时故障发生数量 |
| 3 | 日常维护 | 工单总数各等级组成、各维护单位工单处理情况 |
| 4 | 工程信息展示 | 地图叠加显示配电设施、配电设施可接入电量 |
| 5 | 能耗展示 | 近五年用电电费及下一年度预测电费、当前年度用电量及电费情况 |

## 后台配置系统

后台配置系统的职责是管理和配置软件系统的后台功能和参数，能够实现包括系统设置、功能管理、数据库管理、日志和错误管理，以及用户管理和权限控制等各项功能。系统设计包括账号管理、密码管理、认证管理、分控中心管理、授权管理、日志审计、消息服务、单位管理、字典表配置、工作流配置、地图配置等。它在软件系统的运维和管理中起到重要的作用，帮助管理员灵活配置和管理系统，确保系统的安全性、稳定性和性能。

后台配置系统的建设旨在促进通用共享，提升平台使用感。

（1)一次建设，多系统共享

实现人员账号、账号权限的统一管理；共享地图服务、消息服务、日志审计、单点登录等功能

（2)支持能力扩展

支持后续公用组件的扩展和集成；

包含但不限于以下功能：

| 序号 | 功能 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 账号管理 | 主账号管理、从账号管理、账号同步各个子系统 |
| 2 | 密码管理 | 复杂度管理、有效期管理 |
| 3 | 认证管理 | 单点登录、强认证、认证组合 |
| 4 | 分控中心管理 | 基本信息管理、分控区域管理、分控授权管理 |
| 5 | 授权管理 | 资源管理、角色管理、资源授权、访问控制策略管理 |
| 6 | 日志审计 | 日志管理、审计分析、查询和报表 |
| 7 | 消息服务 | 站内信通知、邮件通知、短信通知、APP推送 |
| 8 | 单位管理 | 养护单位管理、区照明管理单位 |
| 9 | 字典表配置 | 字典目录、静态字典 |
| 10 | 工作流配置 | 流程设计、表单设计、流程管理、流程监控 |
| 11 | 地图配置 | 底图管理、网络地图发布编辑、网络要素查询、网络地图切片、网络地图样式服务 |

## 对接接口预留

需要预留与第三方控制系统接入、视频监控系统接口、其他扩展接口预留等（以项目实际对接情况为准）。

| 序号 | 对接方 | 接口 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第三方控制系统接入 | 监测数据采集接口 |
| 2 |  | 指令控制接口 |
| 3 |  | 预警上报接口 |
| 4 | 视频监控系统接口（供公安、交通、城管等调用） | 视频清单接口 |
| 5 |  | 实时视频接口 |
| 6 |  | 历史监控接口 |
| 7 | 其他扩展接口预留（与智慧城市、城运中心、智慧城管等数据共享） | 12319热线系统接口 |
| 8 |  | 12345市民热心系统接口 |
| 9 |  | 亮化监测数据接口 |
| 10 |  | 运维工单接口 |
| 11 |  | 工程管理接口 |
| 12 |  | 与行政审批系统接口 |

# 成品软件技术要求

## 操作系统

①国产操作系统

支持申威、飞腾、鲲鹏、龙芯、海光等自主CPU及X86平台，可支撑构建大型数据中心服务器高可用集群、负载均衡集群、分布式集群文件系统、虚拟化应用和容器云平台等，可部署在物理服务器和虚拟化环境及各类云环境。

## 数据库软件

①国产数据库

适配龙芯、飞腾、鲲鹏、海光等国产CPU平台支持国产操作系统和国产应用服务器中间件；支持海量数据存储和管理；支持按表空间进行磁盘存储分配规划；支持多种缓存机制；支持闪回查询；支持数据库自适应管理；支持与Oracle兼容的多种数据；提供图形化SQL查询工具，可连接异构数据库，包括Oracle、MYSQL、DB2、SYBASE、国产数据库等数据库。

## 开发/管理工具

①地图信息工具软件

提供二维的空间数据采集、存储、管理、分析、处理、制图与可视化工具。

②街景软件授权

自初验合格之日起12个月的街景授权。

③集群软件

支持两台物理服务器配置高可用双机环境，数据通过镜像功能实现两台服务器数据的一致性，支持Win，Linux系统。

## 安全软件

①服务器安全软件

- 支持保护丰富的数据库类型：支持市面主流品牌及国产数据库，并支持信创要求下数据库等相关数据不被特权人员非法访问、篡改和损毁

- 支持保护丰富的数据文件类型：图片、音频、视频、文档、压缩包、可执行程序等相关数据不被特权人员非法访问、篡改和损毁

- 勒索病毒识别与运行阻断

- 阻止勒索病毒对数据库文件进行加密和损毁

- 阻止勒索病毒对数据库进程进行非法关闭

- 服务器端口安全管控，防止RDP爆破攻击

- 基于内核层次的高性能透明加解密技术，对系统性能影响控制在5%以内

- 完善的自我保护能力，抵御恶意卸载、恶意关闭、病毒加密

②移动端安全防护服务

- 对DEX、SO文件进行高级加密、加壳、虚拟化保护，防止通过IDA等工具逆向破解分析

- 对应用内全部文件进行完整性保护、防签名篡改保护，防止针对应用的篡改和二次打包

- 动态加解密、多进程守护等多重反调试技术，防止内存调试、注入、dump

- 数据文件透明加密、设备绑定，防止数据篡改、复用、盗用

- 支持Root越狱检测、模拟器检测、防双开/多开、防界面截屏/录屏、防日志泄漏等功能，保护APP运行环境安全

# 配套设备技术要求

## 主机设备

- 通讯服务器

- CPU：5280 16C 2.5G

- 内存：32G

- 硬盘：4TB 7200转 SATA 6Gb 硬盘*3

- 硬盘控制器：2G 8口RAID卡

- 网卡：板载双口千兆网卡+双口万兆网卡（满配光模块）

- 电源：550W*2

- 强电控制服务器

- CPU：5280 16C 2.5G*2

- 内存：32G*2

- 硬盘：4TB 7200转 SAS 12Gb 硬盘*2

- 硬盘控制器：八口SAS卡

- 网卡：板载双口千兆网卡+双口千兆网卡*3

- 电源：550W*2

- 高点监控控制服务器

- CPU：配置HYGON 7380处理器*1，核数≥32核，主频≥2.2GHz

- 内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

- 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘

- 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）

- PCIE扩展：支持6个PCIe扩展插槽

- 网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

- 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部

- 电源：配置550W（1+1）冗余电源

- 操作系统：自带，支持UOS、麒麟

## 网络设备

- 核心交换机

- 交换容量：≥756Gbps

- 转发性能；≥220Mpps

- 端口要求；实配1GE电接口≥24个（含combo口≥8个），10GE光接口≥4个，扩展插槽≥1个

- 光模块要求：实配千兆多模光模块≥4个，万兆多模光模块≥4个

- 冗余硬件：支持双电源、双风扇模块

- 软件规格：整机最大路由地址表≥32K，整机最大ARP地址表≥32K，整机最大MAC地址表≥64K

- 三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道

- 安全功能：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据

- 以太网多环保护技术：支持以太网多环保护技术功能，收敛时间小于50ms

- VxLAN：支持VxLAN二层互通；支持VxLAN集中式网关互通功能；支持EVPN分布式网关二三层互通功能

- 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证

- 堆叠：最大堆叠台数>=9台；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠

- 组播：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持PIM Snooping；支持MLD Proxy；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6

- 数据核心安全网关

- 支持针对服务器数据的安全防护策略管理

- 支持针对服务器网络风险端口的防护策略管理

- 支持针对服务器风险进程的防护策略管理

- 支持针对服务器数据的智能加密策略管理

- 支持针对服务器数据的智能学习模式策略管理

- 支持针对服务器数据安全的一键启停防护策略管理

- 支持针对服务器数据访问的智能进程行为分析

- 支持针对服务器安全防护系统进行黑客攻击的智能分析

- 支持统一的运维管理：内置安全管理模块，支持网络配置管理、用户管理、策略管理、日志管理和告警；支持NTP时间管理功能，实现设备时间实时同步；支持安全日志管理，支持系统日志、操作日志、告警日志等，支持告警信息聚合、告警手工处置确认、批量处置确认

- 安全防护可视化界面呈现

- 支持镜像和主路部署方式

## 存储和备份设备

- 高点监控存储器

磁盘阵列存储，单机磁盘数量24，最大磁盘数240，最大存储容量144T，支持RAID 5，平均传输，含6T*24硬盘

## 安全设备

- 防火墙

- 1U，8电口2光口2万兆接口，单电源，2个扩展槽位，防火墙吞吐8G，并发连接220万

- 默认包含应用识别功能，含5年应用特征库升级许可，病毒防护功能

- 含5年专业版病毒特征库升级许可

- 日志审计服务器

- 包含主机审计许可证书数量：50

- 最大可扩展审计主机许可数：150

- 可用存储量：2TB（RAID1 模式）

- 平均每秒处理日志数（eps）最大性能：1200

- 硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：64G minisata+2T SATA*2

- 电源：单电源

- 接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+

- 包含日志审计分析管理系统软件1套

- 含软件升级5年

- 安全备份设备

- 嵌入式四核心处理器，内存16GB DDR4 ECC

- 2)2U机架式，12个热插拔盘位，接扩展柜可以扩至36盘位

- 存储容量：包含4个4TB 企业级硬盘；支持RAID 0,1,5,6,10，支持RAID组态迁移RAID1toRAID5、RAID5toRAID6

- 接口：4个1Gb接口，2个USB3.2 Gen1接口，2个infiniband扩展接口

- 支持NAS、ISCSI协议，内置文件共享、虚拟机（vMware、Hyper-v）、物理机（麒麟、统信、windows、Linux）、文件备份模功能块，支持增量备份和历史版本保留，支持重复数据删除，不限制备份容量，客户端数量为500

- 冗余电源，安装导轨

- 质保期内，如硬件故障，原厂工程师下一个工作日现场服务，提供备机备件支持

- 堡垒机

- 机箱高度：1U

- 标配网口：2*GE电管理口，4*GE电业务口

- 硬盘容量：2T

- USB口：USB2.0*2

- 串口：RJ45口*1

- 电源：单电源

- 授权资产：100个

- 硬件性能：并发字符连接最大100个,并发图形连接最大20个

- 终端检测与响应系统（EDR）

- 适用于各类型服务器防护

- 支持当前主流国产以及市面上各项操作系统，支持目前信创要求。

- 含5年特征库升级

- 国密VPN

- 6个千兆电口，1个扩展插槽

- SSL国密算法吞吐量240Mbps，并发用户数1000，配置用户授权200个

- IPSEC国密算法吞吐量240Mbps，并发隧道数6000

- 服务器密码机

- 4个10/100/1000M自适应电口，2个万兆SFP+插槽，1TB硬盘

- SM1算法加密速度350Mbps，SM4算法加密速度350Mbps，SM2密钥签名速度2000条/秒，SM2验签速度2500条/秒

- 数字证书

采用政务外网CA系统签发的数字证书

- 签名验签系统

- 国产化飞腾D2000平台，2U机架式设备，6个10/100/1000M自适应电口，4个千兆SFP插槽，2个扩展插槽

- 交流冗余电源

- SM2签名/验签：21000/14000次/秒

- 最大并发≥10000

- 数字证书：

采用政务外网USBkey，支持SM2证书导入

## 工程信息设备

- KVM切换器

- 接口数：16

- 输入接口：PS2/USB双界面转化模组

- 输出接口：PS2/USB双界面转化模组

- 可分辨率：1280*1024

- 切换方式：OSD，键盘热键/面板快捷按键

- 扫描间隔：1-255秒

- 屏幕规格：17/19英寸

- 工作湿度：0%-80%RH，无凝结

- 储存温度：-20-60摄氏度

- 支持麒麟/统信/Windows/Linux/UNIX/IOS/SUN等操作系统

- 高点监控摄像头（近景球机）

- 内置加热玻璃，有效除雾

- 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR

- 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍

- 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

- 支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态

- 支持定时抓图与事件抓图功能

- 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能

- 具备开放型网络视频接口

- 最大支持256 GB MicroSD卡存储

- IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

- 焦距4.8 mm~96 mm，20倍光学变倍

- 光学变倍速度 大约2.9 s

- 视场角 57.6°~3.4°（广角~望远）

- 最大光圈数 F1.6

- 分辨率：1080P(200w）

- 编码类型：H.265

- 高点监控摄像头（中景球机）

- 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m，白光补光30m

- 内置加热玻璃，有效除雾

- 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR

- 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍

- 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

- 支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态

- 支持定时抓图与事件抓图功能

- 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能

- 具备开放型网络视频接口

- 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持256 GB MicroSD卡存储

- IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

- 焦距4.8~110mm，20倍光学变倍

- 高点监控摄像头（标志性及重点建筑远景球机）

- 采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m

- 内置加热玻璃，有效除雾

- 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出

- 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR

- 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍

- 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

- 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量，流畅性的不同要求

- 支持低码率，低延时，ROI感兴趣区域增强编码

- 支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置

- 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加

- 支持SVC自适应编码技术

- 支持OSD颜色自选

- 支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态

- 支持定时抓图与事件抓图功能

- 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能

- 支持无插件Mac下的Safari浏览器的需求

- 支持多播功能

- 具备开放型网络视频接口

- 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储

- IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

- 300M互联网专线

300M，视频总出口带宽，5年

- 10M互联网专线

10M，视频专线，5年

- 100M政务外网

100M政务外网带宽，供调用公安摄像监控使用，5年费用

## 专用设备

- 强电终端控制设备

- 基本参数及指标

  - 数据采集：≥8路开关量输入信号采集；≥24路交流电流采集；3~6路交流电压信号采集

  - 开关量控制输出：≥8路开关量输出

  - 通信能力：支持RS485通信；支持GPRS/4G通信模块

  - 终端控制固件升级：支持现场升级以及通过GPRS/4G的远程升级

  - 多时段开关灯：每回路一天支持≥4开关灯时间，可存储一年的开关灯时间

  - 多时段电压、电流限值报警：可设置多个时段的电压、电流上下限，每个时段内超出对应限值后报警

  - 可靠性及抗干扰性能：终端严格按照EMC标准测试，确保在严酷的环境中能承受各种干扰并且自身不会产生有害的干扰

  - 终端表面具备显示面板，实时显示运行状态。

  - 外形尺寸≤宽*高*深：420mm*400mm*200mm

- 设备功能，包含控制、漏电监测、对电能电量的管理等模块（可进行组合或不同的选配）

  - 采集项目：交流电压、电流，功率、功率因数、开关输出状态，各种开关量输入状态，每个回路亮灯率等内容。

  - 自动报警：当采集到的交流电流、电压超过上下限时能自动报警。当白天亮灯或晚上熄灯时能自动报警。当供电停电时通过自备电源运行，同样能自动报警。当发生外人打开配电箱门时能自动报警。可外接烟雾探测器，发生控制箱烟雾、火焰现象告警。外接电缆防盗报警装置以后，可以实现电缆中断报警。

  - 具备支持门禁通信功能

  - 抗干扰能力：采用专门的防雷装置以及多重物理隔离方式，提高监控终端对强电的抗干扰能力。

  - 高可靠的变送器电路设计

  - 远程设置：终端所有工作参数都可通过终端或中心控制室微机中的设置软件包进行在线设定和修改。工作参数包括站号、通信参数、现场物理量参数、模拟量的计算和组合报警等内容。用户可随时根据现场情况（如全夜灯、半夜灯、景观灯等各种类型）自行组态各终端的工作参数。

  - 独立运行：当中心控制室微机或通信线路发生故障时，终端会根据预先设定的程序定时自行开/关灯，以确保路灯照明线路的正常运行。

  - 监控终端断电运行：监控终端内装有不间断电源，具有断电运行功能，能在供电线路断电时及时告警，使有关部门在第一时间获知并抢修，同时具有防盗报警功能。监控终端在供电停电情况下能够继续运行8小时以上，从而保证系统在断电情况下运行安全。

  - 抄表功能：即时抄表，通过抄表功能读取各个电表的抄表数据，此处的抄表数据项包括：抄表项目、本次抄表时间、本次抄表读数、电量；同时也可获取全部终端的即时抄表数据。定时抄表，选择所有终端实现定时抄表，设置固定的抄表时间间隔（可设定为1小时或自行设定），定时读取抄表数据，并冻结和保存所有抄表数据。数据采集，支持对电能表码数据，包括总、尖、峰、平、谷等时段正、反向有功表码，正、反向无功表码，实时量数据（三相电压、三相电流、总功率、总功率因数）的数据采集功能。

  - 漏电监测：支持≥8路的漏电检测管理。

- 4G流量卡

300M/月，强电终端控制设备用，5年

- 车载定位一体机

- 卫星性能指标：定位精度：<2.5米

- 冷启动时间：≤32秒（平均）

- 热启动时间：≤1秒（平均）

- 工作温度：-30～+70℃

- 存储温度：-40～+80℃

- 工作湿度：5%～95%（无凝结）

- 通信信息：支持全网通4G（电信、移动、联通）上网功能

- 内置电池

# 机房工程技术要求

因照排管理中心的机房已使用多年，因此需要对机房进行升级改造以配合日后照排管理中心的使用需求。

## 基础装修

包括上走线桥架系统、机房LED灯部署、机房静电地板铺设、机房防水处理、设备防雷接地、机房吊顶更换。

## 供配电系统

- ups输入输出柜、防雷接地

- 两路进线电源通过母联开关实现互投，具备ATS自动切换功能，先断后通

- 具有自动和解除方式切换开关

- 每路进线需加装B级防雷模块2.630A/3P×1，160A/3P×2，63A/3P×8

## 气体灭火系统

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂，65公斤 | 个 | 1 |
| 3.2 | 70L无管网灭火装置 | 1)电气火灾 2)液体表面火灾或可熔化的固体火灾 3)固体表面火灾 4)灭火前可切断气源的气体火灾 | 个 | 2 |
| 3.3 | 泄压口 | 气体灭火设备防护区 组成 磁铁、配重等 压力值 600-800Pa | 个 | 2 |
| 3.4 | 点型光电烟感火灾探测器 | 1)工作电压：DC24V(DC19V-DC28V) 2)控制器提供，调制型（须由安全栅供电） 3)工作温度：-10至+55℃ 4)贮存温度：-30至+75℃ 5)相对湿度：≤95% (40±2℃) 6)监视电流：≤0.3mA（24V） 7)报警电流：≤1mA（24V） 8)确认灯监视状态闪亮，报警常亮（红色） 9)外形尺寸：≤Φ100mm ×50mm（含底座） 10)线制：二总线，无极性 11)编码方式：使用专用电子编码器 12)编码范围：1-200 13)保护面积：60-80m2 14)防爆标志：ExibIICT6Gb 15)探测器防爆参数：Ui≤28VDC，Ii≤93mA，Pi≤0.65W，Ci=0uF，Li=0mH | 个 | 2 |
| 3.5 | 点型感温火灾探测器 | 1)工作电压：DC 19-28V 控制器提供，调制型 2)工作温度：-10至+50 3)贮存温度：-20至+50 4)监视电流：300A （24V） 报警电流 600A （24V） 5)确 认 灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色） 6)外形尺寸：≤100mm × 41mm(含底座) 7)编码方式：使用专用电子编码器 8)编址范围：1-200 9)保护面积：20-30m2 10)线 制：二总线，无极性 11)最远传输距离：1500m | 个 | 2 |
| 3.6 | 电池 | 1)免维护无须补液 2)电池的正常操作范围为： 25℃ 3)电池放电后（装在设备中）： -15℃到50℃ 4)充电后： (0℃到40℃ 5)储存中： -15℃到40℃ | 个 | 1 |
| 3.7 | 警铃 | 1)工作电流：≤20mA 2)环境温度：-35℃-66℃ 3)产品满足：GB, UL, ULC, FM标准 4)音量输出: ≥85dB(按UL464标准测试) | 个 | 1 |
| 3.8 | 紧急启动按钮 | 本安型，ExibIICT6 Gb，电子编码，机械复位接灭火系统 | 个 | 2 |

## 环境监测系统

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 环控主机 | 1)主机集成了短信报警联网功能 2)电源：12VDC，2A 3)功耗：12VDC供电，待机平均电流小于200mA，通信时平均电流小于500mA 4)工作环境温度：-30到+80度 5)存储环境温度：-45到+90度 6)工作环境湿度：< 95%RH | 个 | 1 |
| 4.2 | 温湿度传感器 | 1)温度采集范围：-40---123.8度，精度正负0.4度,分辨率0.01度 2)湿度采集范围：0-100%RH，精度正负3%RH，分辨率0.01%RH 3)工作电压:3.3-5VDC 4)工作电流20mA | 个 | 3 |
| 4.3 | 烟感 | 工作电压12VDC，平均工作电流30mA，感应灵敏度高 | 个 | 3 |
| 4.4 | 漏水监测 | 1)5VDC供电，工作电压5-12VDC 2)工作电流15mA 3)反应灵敏全线程监测，可延长，检测线缆直径5.0mm 4)检测导线直径：1.0mm 5)检测导线外阻：5欧姆/200米 6)最大暴露温度：85摄氏度 | 个 | 2 |
| 4.5 | 精密空调监控 | 含协议转换器及软件，需要提供具体品牌型号和RS485或MODBUS接口命令，主要读取回风温度和湿度及设定的温度和湿度等 | 套 | 1 |
| 4.6 | UPS监控 | 含协议转换器及软件，需要提供具体品牌型号和RS232接口命令，主要检测输入电压、输出电压、电池电压、输出电流等协议转换器，工作电压5VDC；工作电流15mA 与UPS接口RS232；与主机接口RS485 | 套 | 1 |
| 4.7 | 停电断电传感器 | 可选单相或者三相检测，默认单相，单相220VA或者三相380VAC均可检测 | 个 | 1 |
| 4.8 | 电池温度传感器 | 温度采集范围：-40至123.8度，精度正负0.4度,分辨率0.01度 工作电压：3.3-5VDC；工作电流20mA | 套 | 2 |
| 4.9 | 声光报警器 | 105(±3)dB，工作电压:12VDC；峰值瞬间电流200mA | 个 | 1 |
| 4.10 | 系统集成 | 定制完善机房环控 | 个 | 1 |

## 电缆

铜芯电缆4*25+1*16，含户内热缩式电缆终端头、电力电缆接头，断路器100A，电缆敷设人工，电缆保护管及电缆安装及机房配电柜重新装配

## 不间断供电设备

- UPS类型：在线式

- 额定容量：30KVA

- 额定功率：27000W

- 额定频率：50/60HZ

- 整机效率：94%，ECO模式下大于98%

输入输出

- 输入配线：三相四线+地线

- 输入频率范围：42-72Hz

- 输入功因：0.99

- 输出电压范围：220/380，230/400，240/415，VAC/±20%V

- 输出频率范围：50/60Hz

- 电流峰值比：3:1

- 输出功因：0.9

- 其它输入参数：拓扑结构：IGBT，PWM调制技术

- 其它输出参数：THDV：线性载＜2%

- 负载不平衡：1

通信和管理

- 接口端口：RS232，Mini Slot通讯插槽

- 过载能力：125%，10min；150%，1min

电池

- 后备时间：由所配电池容量而定

- 电池类型：全密封阀控铅酸蓄电池

- 充电时间：8小时回充至90%满电位

## 蓄电池

- 电压：12V

- 容量：100AH

- 适用类别：UPS不间断电源

- 电池类型：密闭式铅酸蓄电池

- 性能特点：安全性能好，正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；放电性能好，放电电压平稳，放电平台平缓。

- 充电时间：小于10小时

## 电池架

900mm*1000mm*1400mm

## 机房精密空调

- 控温范围 15℃~30℃

- 流量压力 15kpa

- 风量 m3/h

- 制冷量 28kw

- 规格 INDOOR UNIT TU20A0P

- 机房专用

- 类型 精密空调

## 视频监控系统

- 400万全彩1/1.8"" CMOS 半球形网络摄像机，2台；

- 5口百兆PoE二层非网管交换机；4个百兆PoE电口+1个百兆电口，1台；

- 4路高清网络录像机，1台；

- 7200转监控级硬盘；6TB；SATA；缓存128MB，1块

## 门禁系统

包含门禁主机、电控锁、门禁电源、出门按钮、IC门禁卡（共100张）

## 服务器机柜

服务器机柜42U，≤600*1000*2055mm，黑色，前后网门，配8位10APDU一个，固定板3块，风扇部件2组，4只两寸重型脚轮，M6方螺母钉20套，内六角扳手一只

## 互联网出口专线

100M，控制中心机房用，5年。

# 云资源技术要求（采购人自行安排，不包含在投标报价中）

## 虚拟机

| 序号 | 操作系统 | 操作系统版本 | CPU（核） | 内存（G） | 磁盘阵列存储（G） | 闪存高速存储（G） | 分布式存储（G） | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ubuntu | 23.04 | 8 | 16 | 200 | 0 | 0 | 1 | WEB服务器 |
| 2 | ubuntu | 23.04 | 12 | 24 | 500 | 0 | 0 | 4 | 应用服务器 |
| 3 | ubuntu | 23.04 | 12 | 24 | 500 | 0 | 0 | 1 | 数据库服务器 |
| 4 | ubuntu | 23.04 | 8 | 16 | 3072 | 0 | 0 | 1 | 文件服务器 |

## 云安全

| 序号 | 服务类型 | 服务项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云备份容灾服务 | 业务数据备份服务 | TB | 3 |
| 2 | 增强租户安全服务 | 云防火墙 | 个 | 1 |
| 3 | 增强租户安全服务 | 云数据库审计 | 个 | 1 |
| 4 | 增强租户安全服务 | 云web应用防火墙 | 个 | 1 |
| 5 | 增强租户安全服务 | 云堡垒机 | 个 | 1 |
| 6 | 增强租户安全服务 | 日志审计 | 个 | 1 |
| 7 | 云平台安全服务 | 漏洞扫描 | 次 | 28 |

# 安全保密需求

系统建设必须遵循国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规实施安全等级保护，加强系统信息安全管理。

投标人应有明确、完善、可行的网络安全系统方案以及密码应用方案。

系统需满足国家信息系统安全等级保护二级要求和密码测评要求。

# 项目售后服务要求

项目中涉及到硬件的为5年质保，涉及软件为3年质保。自系统验收通过之日起，中标人提供质保服务。售后服务期内，中标人提供7×24的热线技术服务；系统运行中出现故障，技术人员在4小时内到达现场，重大技术问题在24小时内给予解决。中标人须保留质保期间所出现的问题、故障以及处理方式的完整记录，并定期提交用户保存。

# 培训要求

（1）中标人应负责对用户进行全面的技术培训（培训费用包含在总报价中），使用户能独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作，以便用户所使用的软件产品能够正常、安全地运行。

（2）中标人的培训对象为系统管理员和系统使用人员，中标人需提供培训教材。

# 项目工期

本项目工期为24个月，开工时间以采购人通知为准。

合同签订后2个月内完成硬件设备（除专用设备）的安装调试、机房改造及亮化控制子系统上线；2024年完成专用设备的安装调试及其余子系统上线，提请项目初验；2025年完成项目竣工验收。

# 项目实施要求：

1.业务要求

中标人需具备相应的本项目建设能力和经验。

2.实施要求

（1）投标人需填写《项目人员配置清单》，项目团队不得少于10人。

（2）中标人需在合同生效后5个工作日内开展现场需求调研，并在15个工作日内出具符合合同要求的项目实施详细设计。

（3）具有详细的项目实施计划，并提交每周工作进度安排。

（4）项目实施计划对整个项目进行阶段性划分，说明每个阶段的任务、工作过程、方法，明确各阶段的职责划分，工作内容和形式、进度时间安排。

（5）制定系统整体的测试方案，保证软件的每个功能点均能够满足需求要求，查询结果正确，模拟结果合理。

（6）中标人需在项目验收前提交包含但不限于以下的项目交付成果：需求分析文档、系统设计文档、通讯协议及测试标准、定制开发软件源代码、测试报告、用户操作手册、安装部署手册、产品说明书、产品合格证、培训材料等。

（7）本项目建设平台应能与无锡市现有的市级、区级照明传感控制系统平台进行无缝对接，业务数据能够集成到本次建设的平台中。

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、售后服务及所有服务要求等从项目中标起到项目正式交付以及质保期（服务期）内所发生的一切费用。

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效后24个月内完成系统实施上线试运行测试。测试期结束后由无锡市照明和排水管理中心组织验收。

  - 项目整体质保期：硬件提供原厂五年质保服务，软件提供原厂三年质保服务。

  - 付款方式：签订合同后15个工作日内支付合同价的20%，项目分项验收后15个工作日内支付至分项合同价的70%，项目竣工验收合格后15个工作日内支付至合同价的95%，项目整体运维期结束后15个工作日内付清余款。

  - 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

  - 合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

  - 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

  - 中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1. 合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

（1）价格（15分）：

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）	项目人员配置（4分）以填列的《人员配置表》（格式自拟）为准，并提供以下相关人员证书扫描件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明扫描件。证书扫描件上传至投标系统中，否则不得分。同一人员具有多项证书的不重复计分，计最高分一次。

①投标人项目经理需具备信息系统项目管理师（高级）资格证书，每提供一份证书得2分，本项最高2分。

②投标人项目团队需具备系统集成项目管理工程师（中级）资格证书，每提供一份证书得1分，本项最高2分。

（3）	投标人综合情况（10分）：证明材料扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

①投标人自2020年1月1日起（时间以合同签订日期为准）具有与本项目类似成功案例的，每提供一份有效合同及项目验收通过证明材料得1分，最高不超过5分（投标文件中须提供合同及项目验收证明材料扫描件并加盖公章，不提供不得分）

②体系认证（5分）：投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，最高5分。

（以上所有证书投标文件中均须提供扫描件并加盖公章，证书颁发日期须在本项目投标截止时间前。同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，否则不得分）

（4）技术（12分）证明材料扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

- 国产操作系统须支持内核统一访问控制安全框架安全管控，支持多策略融合的强制访问控制机制，可提供安全增强组件，并提供功能界面截图的得0.5分。

- 国产数据库集群须具备精确查询秒级响应能力，支持基于大数据智能索引的查询优化能力，能够达到集群单节点单表基于时间列（千亿级跨度）精确查询秒级响应，并提供第三方测试报告的得1分。

- 服务器安全软件须支持自我保护功能，至少包括防卸载、防关闭、防程序文件和驱动程序删除等功能，并提供公安部检测机构出具的检测报告证明的得1分。

- 服务器安全软件开启防护功能前后，对数据读写的I/O时间差须不超过3%，并提供公安部检测机构出具的检测报告证明的得1分。

- 数据核心安全网关须支持在服务器操作系统上对数据和目录进行保护，免受勒索软件攻击，防止非授权的加密和删除操作，防止数据被窃取和篡改，并提供公安部检测机构出具的检测报告证明的得1分。

- 数据核心安全网关须支持在服务器操作系统上对保护的数据文件进行自动加密，并提供公安部检测机构出具的检测报告证明的得1分。

- 日志审计服务器须具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势，各项指标可钻取具体的评分扣分事件，并提供功能界面截图的得0.5分。

- 安全备份设备须支持备份数据基于内核级别的数据不可逆技术，能够有效防止勒索病毒等入侵；支持按任务粒度设置 “强制数据保留” 策略，“强制数据保留”策略一旦开启不能关闭，修改时长只能增加不能减少；“强制数据保留” 时长未到期，任何用户不能通过软件界面（数据清理）删除备份数据；“强制数据保留” 策略是在存储内部单独维护，篡改系统时间不影响保护时长，并提供功能界面截图的得0.5分。

- 安全备份设备须支持永久增量备份技术，初次备份对所有数据进行完全备份，之后只对新增加或改动过的数据做增量备份。每个增量备份的数据副本将自动合成为完全副本，能够大幅度减少备份时间，节省备份数据所需的存储空间，且提升恢复效率，并提供功能界面截图的得0.5分。

- 堡垒机须支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令；支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LDAP用户，并提供功能界面截图的得0.5分。

- 堡垒机标准须支持DB2、Oracle、MySQL、sqlserver、PG、人大金仓、达梦数据库的协议运维代理，可实现自动登录，自动登录可直接调用本地Windows系统的数据库客户端工具（包括ssms、sqlwb、workbench、mysql、DbVisualizer、plsql、sqlplus、toad、dbcmd、Quest Central、pgadmin3、psql、ksql、Isql、DIsql、DMmanger等），无需应用发布前置机，并提供功能界面截图的得1分。

- 终端检测与响应系统须支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持4个任意维度（任意IP、任意域名、任意计算机名、任意时间）的系统登录访问策略设置，并提供功能界面截图的得0.5分。

- 国密VPN须支持多系统引导，可在管理员界面直接配置启动顺序，支持两个操作系统，管理员可自由选择当前启动系统，每个系统拥有独立的配置文件，且配置文件分别支持加密导入导出，并提供功能界面截图的得0.5分。

- 国密VPN须支持全局配置安全检测，针对检测结果支持一键优化或者一键锁定风险配置项，并提供功能界面截图的得0.5分。

- 服务器密码机系统须基于三层密钥结构保障密钥及系统安全性，关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件也受备份密钥的加密保护，并提供相关证明材料的得0.5分。

- 服务器密码机须支持基于SM3、SHA-1、SHA-2等算法的杂凑运算功能，以及HMAC的产生及验证，并提供功能界面截图的得0.5分。

- 签名验签系统的密钥结构须采用“系统保护密钥-用户密钥-会话密钥”的三层密钥保护结构，保证关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件受备份密钥加密保护，并提供功能界面截图的得0.5分。

- 签名验签系统须支持基于RSA、SM2的TLS安全通道接入，确保数据传输的安全性，并提供功能界面截图的得0.5分。

（投标人须按上述要求提供相应的第三方检测报告或功能界面截图或认证证书等符合要求的有效证明材料，且在投标文件中提供相应扫描件并加盖原厂公章，否则不得分）

（5）项目方案（42分）

①现状及需求分析（3分）：要求对无锡市照明和排水管理中心业务现状充分理解，有合理、完善的现状分析、需求分析，内容详实准确等，需提供项目建设背景、项目现状以及需求分析等内容。

提供的内容清晰、主体明确、不漏项且针对性强得3分，提供的内容清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得2分，提供的内容清晰、基本满足要求得1.5分。

②总体架构设计（3分）：要求系统总体架构设计科学、合理，需对项目所采用的总体架构、系统部署架构以及系统技术路线等进行分析。

提供的设计内容清晰、主体明确、不漏项且针对性强得3分，提供的设计内容清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得2分，提供的设计内容清晰、基本满足要求得1.5分。

③系统建设方案（21分）：对无锡市城市亮化智慧管控平台建设各个系统及功能点建设进行详细的方案说明，由评审专家根据投标人对本项目系统功能设计描述情况进行综合打分。

1）亮化控制系统方案（3分）：根据本项目采购需要，投标人需提供包括但不限于启闭管理、配电控制、门禁管理、节目控制、单灯控制、控制协议、分级管理控制等场景的建设方案。

提供的方案清晰、主体明确、不漏项且针对性强得3分，提供的方案清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得2分，提供的方案清晰、基本满足要求得1.5分。

2）地理信息系统方案（3分）：根据本项目采购需要，投标人需提供包括但不限于对地理信息系统的统计、分析、导入、管理等功能的方案，方案中需要明确数据加载的形式（CAD等）、设施管理的方式、如何进行综合分析及应用等内容。

提供的方案清晰、主体明确、不漏项且针对性强得3分，提供的方案清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得2分，提供的方案清晰、基本满足要求得1.5分。

3）能耗及电费管理系统方案（3分）：根据本项目采购需要，投标人需提供包括但不限于能耗管理、电费管理、补贴管理、综合分析等功能的建设方案，方案需明确能耗管理以及电费管理的数据来源，并对补贴对象、外部数据管理及应用等做出分析。

提供的方案清晰、主体明确、不漏项且针对性强得3分，提供的方案清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得2分，提供的方案清晰、基本满足要求得1.5分。

4）运行维护管理系统方案（2分）：根据本项目采购需要，投标人需提供包括但不限于维护管理、故障管理、应急管理、统计分析等功能的建设方案。

提供的方案清晰、主体明确、不漏项且针对性强得2分，提供的方案清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得1.5分，提供的方案清晰、基本满足要求得1分。

5）维护考核评价系统方案（2分）：根据本项目采购需要，投标人方案中须明确该系统评价对象，并理解绿色照明相关理念在该系统的各项指标，包括但不限于体现管理要求、考评要求以及数据应用等内容，依据上述提供系统建设方案。

提供的方案清晰、主体明确、不漏项且针对性强得2分，提供的方案清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得1.5分，提供的方案清晰、基本满足要求得1分。

6）工程项目管理系统方案（3分）：根据本项目采购需要，投标人方案中须明确工程项目管理系统建设定位，贴合采购单位的业务流程，明确全生命周期管理各环节工作任务，依据上述提供系统建设方案。

提供的方案清晰、主体明确、不漏项且针对性强得3分，提供的方案清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得2分，提供的方案清晰、基本满足要求得1.5分。

7）系统整体关联方案（5分）：本次项目各系统独立又各自关联，投标人方案中需提供亮化控制系统、工程项目管理系统、地理信息系统、运行维护管理系统、能耗及电费管理系统之间数据流转以及系统间相关性的内容。

提供的方案清晰、主体明确、不漏项且针对性强得5分，提供的方案清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得4分，提供的方案清晰、基本满足要求得2.5分。

④机房建设方案（3分）：根据本项目采购需要，投标人对本次项目中机房升级改造建设内容进行详细的方案说明，对目前现状等进行分析，应包含本次建设的机房现状分析、设计原则、具体建设方案、机房图纸示意等内容。

提供的方案清晰、主体明确、不漏项且针对性强得3分，提供的方案清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得2分，提供的方案清晰、基本满足要求得1.5分。

⑤系统安全方案（6分）：根据本项目采购需要，投标人须对系统安全进行全面阐述，包括但不限于网络安全方案、密码应用方案。整体方案应满足采购文件中信息安全防护等级的相关要求。

提供的方案清晰、主体明确、不漏项且针对性强得6分，提供的方案清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得4分，提供的方案清晰、基本满足要求得3分。

⑥项目实施方案（3分）：根据本项目采购需要，为了保证项目顺利推进，要求投标人提供详细的项目实施管理方案，内容包括但不限于项目实施管理制度、项目进度控制、项目风险控制、项目资源控制、项目范围控制、项目进度计划等内容。

提供的方案清晰、主体明确、不漏项且针对性强得3分，提供的方案清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得2分，提供的方案清晰、基本满足要求得1.5分。

⑦售后服务方案（3分）：根据本项目采购需要，投标人提供的售后服务方案包括但不限于服务体系、服务内容、应急处理方案、软件升级、质保承诺说明、专业技术人员保障等内容。

提供的方案清晰、主体明确、不漏项且针对性强得3分，提供的方案清晰、主体明确、缺漏一项的、有针对性得2分，提供的方案清晰、基本满足要求得1.5分。

（6）投标文件评价（2分）：主要考察投标文件制作的规范性、表述清晰程度以及投标文件内容按照评分标准做对应位置绑定情况，由评审专家进行打分。

（7）现场演示（15分）：现场演示必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示。演示时间不超过15分钟，无演示不得分，且无演示须在投标模块中注明。投标人自备演示所需的设备、工具和网络环境，无锡市政府采购中心可提供投影机、幕墙。演示所需的设备由投标人在规定演示到达的时间自行携带至规定地点，且未按规定时间地点到达的视为无演示，不得分。

1）演示1：要求投标人必须在满足“三．项目技术要求和有关说明”中的基础上，能实现如下功能方可得分，本项最高得5分。

1.1能够实现电压、电流数据采集功能的得1分；实现门禁设备控制功能的得1分；

1.2平台兼容2家强电终端实现1.1中的功能得1.5分，兼容3家及以上强电终端实现1.1中的功能得3分。

2）演示2：按照市、区两级架构实现总、分平台控制及基于GIS多图层展示，能够实现总控、分控平台权限控制的得2分，否则不得分

3）演示3：提供告警处理支持告警GIS展示、告警自主派发、网页及APP处理、告警审核、告警屏蔽的全流程处理，本项最高5分：

3.1 设备产生告警后GIS系统支持将对应报警设备标记并在地图突出显示的得1分；

3.2 支持设备告警后自主派发给对应处理人员进行处理、支持APP及网页双端进行告警情况核查填报的得1分；

3.3支持告警审核，审核后对应告警消除的得1.5分；

3.4支持告警屏蔽和屏蔽时间段设置，支持告警屏蔽触发后，后续相同告警不再重复告警功能的得1.5分。

4）演示4：基于维护考核评价系统中的绿色照明评价及管理要求，对行业管理评价（设施管理、能耗管理）这2个需求，提供符合评价要求的数据分析看板，本项最高3分：

4.1 提供符合要求的设施管理数据分析看板的得1.5分

4.2 提供符合要求的能耗管理数据分析看板的得1.5分

（8）加分因素（3分）：

- 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

- 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2023-213Y

采购项目名称：无锡市城市亮化智慧管控平台项目

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2023-213Y采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2023-213Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2023-213Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2023-213Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：        性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2023-213Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2. 本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4. 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行；

5. 本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

6.本项目建设平台应能与无锡市现有的市级、区级照明传感控制系统平台进行无缝对接，业务数据能够集成到本次建设的平台中。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将按规定随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-213Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市城市亮化智慧管控平台项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                                 采购项目编号：XCGZX2023-213Y

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 |  | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  | 相关描述 |  |  |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）（《中小企业声明函》（服务）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （九）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2023-213Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。