无 锡 市 政 府 采 购

公   开   招   标

采  购  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2023-238Y

采购项目名称：市卫生健康委数据中心基础设施运维服务

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二三年十二月八日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（23）

五．合同条款（格式）------------------------------------（24）

六. 附件------------------------------------------------（27）

一．投标邀请函

我中心受无锡市卫生健康委员会的委托，对市卫生健康委数据中心基础设施运维服务进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：市卫生健康委数据中心基础设施运维服务

2.项目编号：XCGZX2023-238Y

3.项目预算：101.2039万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市卫生健康委员会

6.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业

7.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）本项目专门面向中小企业。

（2）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目注册，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标采购文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标采购文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成注册，并可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2023-238Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心342室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2023年12月18日10:00

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2024年1月5日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2024年1月5日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人: 邰云祥、王建兰      电话：0510- 81827764   传真：0510-81827766

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）采购文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对采购文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件 中的采购需求中技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件 “法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证扫描件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

  - 投标人《中小企业声明函》（格式见附件）；

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

- （十）定标：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前可缩短至十五日内），按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

## 项目背景

随着无锡市卫生健康委员会业务工作信息化程度的不断提高，日常工作的开展对信息系统依赖程度与日俱增，随之而来数据中心稳定运维日趋重要。为保障信息化建设的健康发展、创建健康的网络环境、保护公众隐私、促进电子政务的深入发展，为更加有针对性地贯彻整体规划，政府采购专业服务外包和技术支持，以保证系统正常运行。目前无锡市卫生健康委员会数据中心的网络安全设备、主机设备、存储设备维保即将到期，急迫进行维保服务采购。本项目拟通过对外采购专业的运维服务以保障无锡市卫生健康委员会数据中心安全稳定运行。

## 项目总体要求

（1）本项目为市卫生健康委数据中心基础设施运维服务，具体要求如下，投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行投标，不得有负偏离，如有将作无效投标处理。

（2）中标单位提供采购单位现正使用的信息系统软硬件产品的12个月的维护及技术支持，以保证采购单位系统的正常、稳定运行。

## 基本维保要求

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 服务响应 | 中标单位就本项目成立服务小组，成员名单提供给采购单位，本项目服务小组成员提供7*24小时热线服务响应和支持。如果遇到现场工程师不能解决的问题，中标单位应立即派维修工程师2小时内到达现场，对于影响业务系统正常运行的各类故障必须在4小时内恢复，保证业务系统能够正常运行；对于不影响业务系统正常运行的各类故障必须在8小时内恢复，保证系统能够正常运行。期间如不能修复，必须提供应急措施，保证系统的正常运行。 |
| 巡检要求 | 中标单位必须对维保范围内的软硬件设备每月进行一次巡检，及时发现采购单位信息系统存在的隐患与安全漏洞，向采购单位提出书面报告，并与采购单位共同解决存在的问题与隐患。 |
| 文档管理 | 中标单位要建立专门的系统维护档案。中标单位工程师第一次到现场巡检时，要做出保修设备的详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况及系统的配置参数。每次巡检为每台保修设备填写巡检表，记录设备的运行情况、出现过的问题和解决的办法、设备的配置变动等情况。在故障处理过程中，要详细记录故障的现象、处理的过程、更换设备的情况、记录更换设备的原型号和现型号等内容。巡检报告和巡检表，故障处理记录表应双方签字确认。 |
| 咨询服务 | 针对采购单位的现有系统，中标单位应对用户信息系统进行定期的维护管理、系统评估及配置优化，确保用户信息系统运转的高效、稳定和安全，减少和避免系统性能瓶颈，杜绝信息系统安全事故，并且能根据用户信息化发展需要，提供信息系统运行的合理化建议和方案。 |
| 维保服务 | 中标单位承诺免费更换所有维保设备的故障配件不再收取任何其他的相关费用，如劳务、交通费等。 |

## 详细维保要求

### 系统维保要求

| 指标项 | 规格要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 系统软硬件维保 | 中标单位须按照采购单位要求提供无锡市卫生健康委数据中心内设备维保服务(含硬件及所有升级服务)。为确保数据中心容灾与应急预案的演练，中标单位须提供工程师现场技术支持，检查、保障及容灾测试服务。中标单位应对网络安全设备、服务器、刀片及磁盘阵列等设备及时进行升级固件版本，排除由于固件版本可能存在的系统隐患；应对操作系统、HA等进行补丁安装、版本更新。定期对网络安全设备、PC服务器及存储系统进行检查，包括配置设置与系统操作的评估，及时提供改进方案和纠正措施的详细建议。 |  |
| 机房维护 | 完成机柜的季度维护工作。清扫机柜内外卫生。检查元件的操作机构是否灵活，不应有卡涩或操作力过大现象。检查各母线的连接、绝缘支撑件、安装件、其它附件安装是否牢固可靠。 |  |
| 网络设备 | 要求记录市卫生健康委数据中心全部网络设备的型号、序列号、软件版本、连线表等详细信息，做好资产管理；需要定期对网络设备进行配置或固件升级；负责定期检查网络设备的运行状态,分析设备运行日志,提高网络性能；负责定期对网络设备进行配置备份；负责对网络设备的安全漏洞进行解决，保障相关设备及应用安全稳定运行。 |  |
| 服务器与存储系统 | 每月定期对刀片服务器、服务器及磁盘阵列等设备进行巡检，及时进行升级固件版本升级，排除由于固件版本可能存在的系统隐患；及时对操作系统、HA等进行补丁安装、版本更新。定期对刀片服务器、PC服务器及存储系统进行检查，包括配置设置与系统操作的评估，及时提供改进方案和纠正措施的详细建议。 1）需提供相应的现场技术支持服务； 2) 要求提供硬件及所有升级维保服务 3) 提供不少于每月1次的定期巡检服务； 4) 充分利用自身优势和丰富的经验，从多个角度为保障存储系统的正常运行，满足应用不断提出的新要求做好技术支撑服务； 5) 在服务期间，提供365*7*24小时的专人技术支持服务，能提供及时的远程在线诊断服务，巡检内容至少满足以下基本的几个方面：1、提供系统健康检查、故障应急预案和系统调优规划，并提交相应的运维报告；2、建立系统运行维护档案，提供调优建议方案； 6) 提供软件升级及维护服务，提供补丁安装服务； 7) 提供备份、恢复等服务； 8) 对市卫生健康统计信息中心相关人员进行培训。 |  |
| 其他服务 | 适时备份相关系统，包括虚拟化软件与服务器操作系统软件。提供软件的安装部署及补丁安装等技术支持及现场维护，并根据需要配合应用开发商对应用软件进行调优。 |  |
| 数据库运维 | 数据库建档 | - 记录数据库实例内部配置，登记粒度到表空间、数据文件、用户、JOB、DBLINK，无效对象等； - 记录数据库实例与操作系统、硬件、虚拟机的关联关系，以及操作系统与数据库相关的参数配置、存储配置、网络配置信息； - 中标单位提供配置管理工具，能够根据采购单位需求自行设计登记对象的属性和对象间的关联关系，对数据库的清查结果必须记录到配置管理工具中，方便客户以后自行更改和维护配置版本； |
|  | 数据库维护 | - 编写数据库监控脚本，实时监控数据库的空间使用、内存命中率、归档空间使用率、当前阻塞会话、硬解析数量、top5等待事件、执行时间最长的top5 sql语句、日志中的错误信息，结合邮件或短信发送报警信息 - 解决业务系统中与数据库相关的问题，要求30分钟内响应； - 定期扫描数据库使用情况，发现数据库变更情况，与配置管理工具中的信息比对后，如有变更发生，及时通知采购单位，确认后在配置管理工具中登记变更后的信息； - 定期（每月）对数据库进行例行巡检，巡检后出具巡检报告，并由采购单位签字确认； - 根据采购单位要求，配合业务系统开发商搭建测试库。 |
|  | 数据库优化 | - 根据监控脚本与巡检中发现的性能瓶颈向采购单位提供优化建议，经采购单位同意后实施优化； - 根据采购单位要求，优化低效sql语句、适应性参数以及软硬件协调性问题，使得数据库能充分发挥性能； - 从架构层面给采购单位提供架构性优化建议，并在采购单位新业务系统建设期间，提供数据结构设计方面的优化建议，在新系统上线等重要事件时帮助进行数据迁移，数据维护等工作； |
|  | 数据库安全 | - 评估数据库补丁与安全漏洞，评估并与采购单位确认后对各个系统数据库进行补丁升级服务，安装补丁前需要对补丁的可行性及风险进行分析，并制定升级计划和应急回退计划。同时要做好系统备份准备及详细的测试工作，确保系统的稳定性、安全性，保障系统业务数据的安全； - 检查数据库的备份结果日志，如没有按时备份，解决备份问题； - 定期进行恢复与冗灾演练工作，提供完善的恢复演练操作手册； - 提供数据库在紧急情况下，如数据库错误、数据丢失、数据库系统崩溃等故障或灾难的恢复；在客户遇到严重的数据库运行问题时，必须在2小时内找到原因，并得予解决。 |
| 数据库服务 | 提供数据库的版本升级及补丁程序安装；根据系统运行的需要及时调整数据库系统参数；遇新系统上线等重要事件时帮助进行数据迁移等工作；定期巡检，并根据巡检情况提出数据库优化建议和优化方案，经同意后进行调整优化；提供数据库在紧急情况下，如数据库错误、数据丢失、数据库系统崩溃等故障或灾难的恢复；在遇到严重的数据库运行问题时及时解决。 适时备份相关数据，确保数据存储安全可靠，保证备份数据的可用性和安全性，制定完备的事故应急预案；应及时根据市卫生健康委的数据存储量和数据安全等级，调整数据备份策略，并在需要时实施恢复操作；遇重大事故时接到通知后立即赶赴现场处理；每月巡查系统的可用性和数据一致性。 |  |
| 虚机系统 | 为提高虚拟化服务器故障处理能力，中标单位要形成科学、有效、反应迅速的日常管理流程和应急处理机制，确保虚拟化平台的安全和稳定运行，最大限度地减小服务器硬件故障对生产的影响，降低业务中断风险。中标单位应定期检查虚机平台运行状态，包括数据库运行状态、各服务组件运行状态，在条件允许的情况下尽量保证各物理主机的电源冗余，网络冗余；定期检查包括物理主机、虚拟化软件各功能模块如HA,虚机迁移功能，硬件资源集合动态地分配功能等是否正常工作；定期检查和处理各项主机、虚拟机、存储、网络等警告事件；定期检查各存储设备容量和物理主机CPU、内存等资源使用分配情况；负责虚拟机集群的HA，资源分配，性能监控，补丁管理，虚机克隆快照及备份等一系列环境的搭建管理工作；服务器出现硬件告警需要停机维护，中标单位应立即通知相关人员，完成将业务虚机迁移到集群中其他服务器主机上，再将故障服务器切换至维护模式并从HA集群中移除，完成故障部件更换至成功恢复。 |  |
| IT系统运营管理服务 | 从业务可用性角度出发，针对核心系统形成IT系统运营管理平台，依托于平台进行设备运维、资产管理、设备监控等多项服务。平台包括资产与配置整理、运维分析、全面监控、信息系统实时运行状态等功能。 |  |

### 其他维保要求

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 工程师驻场 | 提供不少于1名工程师驻场（无锡市卫生健康委员会）服务，且不得随意调离。具体工作包含电脑终端维护、外设维护、网络故障处理和其他运维工作 |
| 备件库 | 中标单位须根据软硬件维保清单的设备，拟定备品备件方案与备品清单，以满足采购单位信息系统的维修需要。 |
| 设备清洗 | 根据采购单位要求，中标单位须提供四台核心交换机的原厂商现网设备带电清洗服务。 设备清洗过程不影响现网交换机设备的正常运行。清洗剂要求：所用的带电清洗剂PH值7.1，中性，对设备元器件无腐蚀，阻燃，不产生静电，符合国家技术标准（要求提供工信部相关研究机构出具的清洗剂检测报告关键页扫描件加盖厂商印章、省级医学研究机构出具的清洗剂毒理学检测报告关键扫描件加盖厂商印章） |
| 其它 | 1、特殊情况下的现场值班服务。由于行业特殊性，遇有法定节假日或重大活动，中标单位应主动提前提供值班工程师名单及联系电话，做到客户呼叫即时响应并及时到达客户现场，给予现场技术支持与协助。 2、数据安全保密服务承诺。中标单位在提供服务和维修的过程中，获悉的一切资讯均须严格保密，不得自行使用或给第三方使用，如有泄漏或擅自使用或允许第三方使用数据造成损失的必须承担相应的民事赔偿责任。 3、汛期、重大节假日、国家军事、政治活动、体育盛事等期间的服务保障工作。在重点通讯保障期间，运维商指定技术支持工程师到必要的现场实施通讯保障服务。或者双方根据具体情况，商定此类服务的日期和时间及服务标准。 |

### 系统软硬件维保清单

| 序号 | 设备名称 | 序列号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HDS 520HB2 | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000304 |
| 2 |  | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000312 |
| 3 |  | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000302 |
| 4 |  | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000307 |
| 5 |  | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000333 |
| 6 |  | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000331 |
| 7 |  | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000552 |
| 8 | HDS 520XB1 | 323GG-RV3XGE0B1X1-Y00001044 |
| 9 |  | 323GG-RV3XGE0B1X1-Y00000822 |
| 10 | HDS 520HB2 | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000311 |
| 11 |  | 323GG-RV3XGC0B2X1-Y00000228 |
| 12 |  | 323GG-RV3XGC0B2X1-Y00003034 |
| 13 | HDS 520HB2 | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000308 |
| 14 |  | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000322 |
| 15 |  | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000326 |
| 16 |  | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000309 |
| 17 |  | 717GG-RV3XGC0B2X1-Y80000327 |
| 18 | 曙光I620-G15 | SN:9800056000491814 |
| 19 |  | SN:9800056000491815 |
| 20 |  | SN:9800056000491785 |
| 21 |  | SN:9800056000491801 |
| 22 |  | SN:9800056000491797 |
| 23 |  | SN:9800056000491800 |
| 24 |  | SN:9800056000491792 |
| 25 |  | SN:9800056000491796 |
| 26 |  | SN:9800056000491803 |
| 27 |  | SN:9800056000491793 |
| 28 |  | SN:9800056000491799 |
| 29 |  | SN:9800056000491788 |
| 30 |  | SN:9800056000491802 |
| 31 |  | SN:9800056000491795 |
| 32 |  | SN:9800056000491791 |
| 33 |  | SN:9800056000491790 |
| 34 |  | SN:9800056000491786 |
| 35 |  | SN:9800056000491787 |
| 36 |  | SN:9800056000491798 |
| 37 |  | SN:9800056000491789 |
| 38 |  | SN:9800056000491794 |
| 39 |  | SN:9800056000491784 |
| 40 | Dell R910 | 97PPKY1 |
| 41 |  | 68TQ202 |
| 42 |  | 8BTQ202 |
| 43 |  | FFTQ202 |
| 44 |  | CYVQ202 |
| 45 |  | FDVQ202 |
| 46 |  | 5GVQ202 |
| 47 |  | CDTQ202 |
| 48 |  | 9FVQ202 |
| 49 |  | 139DJS1 |
| 50 |  | FHVQ202 |
| 51 |  | BBTQ202 |
| 52 |  | D8TQ202 |
| 53 |  | BGMBZZ1 |
| 54 |  | J9TQ202 |
| 55 |  | 3DTQ202 |
| 56 |  | DHMBZZ1 |
| 57 |  | 8ZT393X |
| 58 | HDS HCP500 | 11851 |
| 59 | HDS HNAS 4080 | M4SJKW1431312 |
| 60 |  | M4SJKW1431323 |
| 61 | HDS VDX6740 | CLP2545K03T |
| 62 |  | CLP2545K03V |
| 63 | DELL 3600 | CR87JY1 |
| 64 | CISCO 9148 | JAF15398X63 |
| 65 |  | JAF16061029 |
| 66 | EMC VPLEX Metro | CKM00114901831 |
| 67 |  | CKM00115101658 |
| 68 | HDS HUS150 | 355DF850-CBLR193013390 |
| 69 | HDS HUS 130 | 92214436 |
| 70 |  | 92213929 |
| 71 | EMC VNX5500 | FCN00121000054 |
| 72 |  | FCN00120100065 |
| 73 | CISCO 9148 | JAF1735316Z |
| 74 |  | JAF1736340X |
| 75 | HDS VSP G-1000 | 50619 |
| 76 | HDS VSP G-1000扩展柜 | 3287192 |
| 77 | HDS Brocade 6510B | BRW2550K04W |
| 78 |  | BRW2550K053 |
| 79 | H3C LS-5500-28C-EI | 210235A252C13C000054 |
| 80 | H3C LS-5500-28C-EI 交换机 | 210235A252C12C001448 |
| 81 | H3C LS-5500-28C-EI 交换机 | 210235A252C13C000146 |
| 82 | H3C LS-5500-28C-EI 交换机 | 210235A252C13C000015 |
| 83 | H3C LS-5500-28C-EI 交换机 | 210235A252C13C000036 |
| 84 | H3C LS-5500-28C-EI 交换机 | 210235A252C13C000024 |
| 85 | H3C LS-5500-28C-EI 交换机 | 210235A252C13C000023 |
| 86 | H3C LS-10508 交换机 | 210235AOJ8X13B000065 |
| 87 | H3C LS-10508 交换机 | 210235AOJ8X13B000064 |
| 88 | H3C LS-5500-28C-EI 交换机 | 210235A252C13C000033 |
| 89 | H3C LS-5500-28C-EI 交换机 | 210235A04QH126000076 |
| 90 | HUAWEI Quidway S5300 | 2102316783P0V1005757 |
| 91 | H3C 5500-28 交换机 | 210235A252C151000377 |
| 92 | H3C 5500-28 交换机 | 210235A252C151000364 |
| 93 | H3C LS-5500-28C-EI 交换机 | 210235A252C13C000036 |
| 94 | H3C LS-5500-28C-EI 交换机 | 210235A252C13C001008 |
| 95 | H3C S10504交换机 | 210235A0J7X121000008 |
| 96 | H3C S10504交换机 | 210235A0J7X121000001 |
| 97 | H3C MSR50-40 | 210235A223X11B000637 |
| 98 | H3C MSR50-40 | 210235A223X11B000605 |
| 99 | 启明星辰数据库审计GE1500ER | 616041305299999 |

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目所有服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期：合同签订生效之日起一年。

  - 付款方式：合同签订生效后支付合同总额的50%，合同服务期限到期后由中标方向采购方提交服务报告，采购方组织验收合格以及绩效评价后，采购方支付剩余合同总额的50%。

  - 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1. 合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

（1）价格（20分）：

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）	项目人员配置（4分）以填列的《人员配置表》（格式自拟）为准，并提供以下相关人员证书扫描件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明扫描件。证书扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

①投标人具有数据库工程师认证、小型机操作系统工程师认证、虚拟化软件工程师认证、注册信息安全管理人员（CISP-CISO），每提供一个证书得1分（人员不得重复），最高得4分。

（3）投标人综合情况（16分）：证明材料扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

①认证证书（3分）：投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。提供相应证书的扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，否则不得分

②本地化服务（3分）：投标人提供本地化服务承诺函，承诺中标后将在本地设立常驻售后服务机构并派驻本地服务人员，并须提供投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为该服务人员缴纳的社保证明复印件，否则不得分。

③业绩（6分）：投标人具有类似运维服务项目（非应用软件类运维服务）成功案例，每提供一份有效合同复印件得1.5分，最高得6分。

④技术能力（3分）：投标单位具有设备监测平台、设备资产管理、运维服务管理的软件著作权，每提供一个对应的有效证书得1分，最高得3分。

⑤软件熟练度（1分）：投标人具有运维服务能力成熟度（ITSS）二级（含）以上资质证书得1分。

（4）技术方案（58分）：无方案不得分

①项目理解（8分）：投标人对用户现场进行充分的踏勘与调研，正确理解用户运维需求和目标，详细描述用户系统现状及存在问题；

提供队项目需求与目标的理解程度清晰、准确，符合用户系统现状，能切实反应用户存在问题得8分

提供队项目需求与目标的理解程度基本清晰、准确，较符合用户系统现状，能反应用户存在问题得6分

提供队项目需求与目标的理解程度不够清晰、准确，用户系统现状与存在问题不够符合得4分

②技术方案（50分）

- 服务实施方案（16分）：

- 基本维保服务实施方案（8分）方案内容包括（不限于）项目团队人员安排、系统维保服务及服务响应、系统巡检服务、文档管理服务、系统咨询服务，要求方案阐述清晰，分析准确，应对措施切实可行：

提供的各项基本维保服务实施方案内容全面、详细，不漏项有针对性方案说明得8分

提供的各项基本维保服务实施方案内容较全面、详细，缺漏1项或2项，有针对性方案说明得6分

提供的各项基本维保服务实施方案内容不全面，但含系统维保服务及服务响应、系统巡检服务等，上述方案有针对性解释说明得4分

- 各子系统维保服务实施方案（8分），主要根据项目的主机系统、存储系统、数据库系统三个系统，从方案的完善性、合理性、可操作性等方面阐述，要求方案阐述清晰，分析准确，应对措施切实可行。

提供的各子系统维保服务实施方案，不漏项有针对性方案说明得8分

提供的各子系统维保服务实施方案内容较全面、详细，缺漏1项，有针对性方案说明得6分

提供各子系统维保服务实施方案不全面，存在问题不够符合的得4分

- 服务管理方案（19分）：

- 项目管理总体思路（5分)，要求总体全面、详细、可行性高，合理完善；

提供项目管理总体思路，思路完整详实、合理、可行且符合实际要求得5分

提供项目管理总体思路，思路基本可行、合理、较为符合实际情况得4分

提供项目管理总体思路，思路不够可行、不够合理得2.5分

- 提供项目总体管理方案（4分），主要根据项目的项目总体管理实施框架、工程实施重点难点、建议与对策（包括但不限于以上内容）要求方案阐述清晰，分析准确，应对措施切实可行；

提供的项目总体管理方案，不漏项有针对性方案说明得4分

提供的项目总体管理方案较全面、详细，缺漏1项或2项，有针对性方案说明得3分

提供的项目总体管理方案不够可行、不够合理得2分

- 从项目的质量、沟通、变更、风险、文档管理等五个方面阐述本项目的集成管理方案（10分），从方案的完善性、合理性、可操作性等方面。

提供的项目集成管理方案，不漏项有针对性方案说明完整详实、合理、可行且符合实际要求得10分，

提供的项目集成管理方案，缺漏1项或2项，其余方案基本可行、合理、较为符合实际情况得8分

提供的项目集成管理方案，方案不够可行、不够合理得5分

- 容灾演练方案（5分）：方案符合用户的系统现状，人员配备完备，各环节考虑充分。

提供容灾演练方案，方案完整详实、合理、可行且符合实际要求得5分

提供容灾演练方案，方案基本可行、合理、较为符合实际情况得4分

提供容灾演练方案，方案不够可行、不够合理得2.5分

- 故障应急预案（5分）：预案能充分考虑到系统可能出现的重大故障，并能规划出合理应对措施。

提供故障应急预案，方案完整详实、合理、可行且符合实际要求得5分

提供故障应急预案，方案基本可行、合理、较为符合实际情况得4分

提供故障应急预案，方案不够可行、不够合理得2.5分

- 备品备件（5分）：考察投标人提供的备件清单，备件数量、型号、配置等。

提供备品备件方案完整详实、合理、可行且符合实际要求得5分

提供备品备件方案基本可行、合理、较为符合实际情况得4分

提供备品备件方案不够可行、不够合理或不提供方案得2.5分

（8）投标文件评价（2分）：主要考察投标文件制作的规范性、表述清晰程度以及投标文件内容按照评分标准做对应位置绑定情况，由评审专家进行打分。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2023-238Y

采购项目名称：市卫生健康委数据中心基础设施运维服务

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2023-238Y采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2023-238Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2023-238Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2023-238Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：        性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2023-238Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

5. 本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-238Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 市卫生健康委数据中心基础设施运维服务 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2023-238Y

| 序号 | 项目内容 | 相关描述 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期/服务期 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长。

- （九）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2023-238Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。