无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号： XCGZX2022-264Y

采购项目名称： 物业管理服务

集中采购机构： 无锡市政府采购中心

二○二三年二月六日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（31）

五．合同条款（格式）------------------------------------（33）

六. 附件------------------------------------------------（37）

一．投标邀请函

我中心受无锡市精神卫生中心的委托，对物业管理服务进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：物业管理服务

2.项目编号：XCGZX2022-264Y

3.项目预算：164万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市精神卫生中心

6.本项目标的所属行业：物业管理

7.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）营业执照经营范围须包含物业管理（服务）内容的企业。

（2）本项目专门面向中小企业。

（3）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2022-264Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间: 2023年2月14日14:00

公开答疑会地点:无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号3楼）

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2023年3月3日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2023年3月3日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人: 邰云祥、王建兰      电话：0510- 81827764   传真：0510-81827766

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

  - 提供中小企业声明函（格式见附件）；

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

- 服务偏离表（格式见附件）

- 服务方案（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

- （十） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

（一）项目概况

本项目采购人为无锡市精神卫生中心，地点为无锡市钱荣路156号、158号、勤学路28号、槐树巷1号，乌泾桥1号、以及宜兴周铁镇南环路111号。

无锡市精神卫生中心本部位于钱荣路156号，是一家市属三级甲等精神专科采购方，同属管理的有位于钱荣路158号的市属三级康复采购方(无锡市中心康复采购方），门诊点有4个，分别位于钱荣路156号、158号，勤学路28号、槐树巷1号，其中勤学路28号为心理、精神科门诊，槐树巷1号为口腔门诊。乌泾桥1号内职工食堂楼为租赁场地，宜兴市周铁镇南环路111号内五个精神科病区建筑为租赁用房，计划2023年春撤销。

采购方现有开放床位1528张， 占地面积约7.4万平方米，其中绿化面积约3.5万平方米，建筑面积约7.1367万平方米(不含门诊阁楼、康复阁楼面积约4000平方米，但需维护)，地下车库面积3760㎡，室外道路面积约 23000㎡，停车位约300个含地下95个，绿化面积约33379㎡。基建二期大楼项目正式运行后新增建筑面积8.7445万㎡，其中地上建筑面积6.8896万㎡，地下建筑面积1.8549万㎡。室外道路面积约11998㎡，停车位261个，绿化面积约10918㎡。

2、后勤保障系统设施一般基本情况（包含但不限于）如下：

- （1）供水：全院恒压供水变频系统3套，分别在门诊楼地下室，精神科一期大楼北侧水泵房，燃气热水炉房内部热水；屋顶水箱供水系统3套，分别在勤学路门诊屋顶、槐树巷门诊阁楼、精神科一期大楼屋顶。

- （2）供气：华润燃气管道液化（天然气）气直供，分别到精神科一期大楼东南侧围墙处热水系统燃气炉（2023年初拆除）、精神科一期大楼屋顶燃气炉、病员食堂厨房间、院外租赁场地职工食堂厨房间。

- （3）热水：精神科一期大楼屋顶有2台小型热水炉，并有太阳能热水设施；租赁场地职工餐厅有3台燃气蒸发器，本部病员食堂8台燃气蒸发器。空气能设施12台。

- （4）空调系统

- ①分体空调：供应室（VRV）1台、槐树巷门诊部（VRV）3台、核酸检测实验室1台，其他1145台（其中二期运行后105台）均为分体挂壁式空调、柜机和天井式空调。

- ②中央空调系统：风冷冷水机组（约克AWHC-LHE180/A2）2台、水泵（15KW）3台、末端风机盘管180台、空调机房5个（配皮带传动空气处理机组3KW3台、5.5KW1台、15KW1台）、新风机房7个（配皮带传动空气处理机组0.75KW7台）。

- （5）供电：室外箱式变压器1个，容量315KVA。

- （6）负压吸引、中心供氧系统各2套。

- （7）电信：综合布线系统、电视系统、电话程控交换系统。

- 以上为2022年10月份现状设施，采购方基建二期大楼建设项目交付使用后，以实际调整、新增设施设备等为准。

二、项目周期、费用与服务模式

- 本项目服务周期自签订服务合同之日起24个月，预算费用164万元，服务模式为维修服务劳务外包，材料费甲供；零星改造或大中修缮项目，采购人一般委托与采购人签订业务合同的单位实施，经审计后付款。

三、服务内容、范围与要求

- （一）服务内容

- 对采购方水、电、气、暖通（空调）、热水、供氧、吸引等系统设备设施运行操作、管理与维护，包括水电气等管路、管网，以及建筑与附属用房进行维修、维护和管理服务外包，包括后勤应急响应保障和按采购人要求提供相关的其他服务。

（二）范围与要求

1.土建门窗（房屋维护）、供电、给排水

- 开展正常工作运行的房屋内外的设施、设备，含供电线路、照明、电视电路、供水，供水泵、管道，卫生设施和内部通讯等，不含医疗仪器、信息中心机房和消防监控中心设备。设施设备运行、维护应严格按照专业技术标准要求进行，确保安全、节能、正常运行。质保期内如有故障，立即通知供应商或保修单位、维修人员及时维修，告知采购方，确保各项设施、设备运行正常。

- （1）土建门窗（房屋维护）

- ①每季度对房屋共用部位、设施设备、道路等进行全面检查1次，掌握房屋设施设备完损状况，对完损程度做出评价，每半年出具评价书面报告并提交总务处。

- ②每季度检查巡视1次房屋主体结构，发现质量问题及时向采购方报告与建议。

- ③在冬、雨季和天气异常时每天不少于1次安排组织房屋设施巡视，巡视有书面表格签字记录，对质量较差，易出问题的部位重点检查；每月至少检查清除1次屋面、檐沟内落叶杂物树叶等，确保畅通,疏通雨水口、落水管等。

- ④每日巡视1次房屋内、楼梯间通道部位以及其它共用部位的门窗、玻璃、路灯等；每季度对门窗做专项检修1次；巡检有表格签字记录。

- ⑤维修人员应经常巡查、询问，发现门窗框松动、开关不灵活等应及时修复；桌椅、床、柜损坏后及时修复，发现墙地砖等松动，及时修补；如出现故障，报修后20分钟内到达现场处理；屋面、墙面等小型修理及时。紧急情况下要随报随修,急修在10分钟内到场。维修人员维修应持派工单，挂牌上岗。

- ⑥精神科病房必须按照采购方维修要求执行。

- ⑦零星小型维修工程中标方巡检发现，第一时间报告采购方，采购方根据“零星修缮合同”，结合实际，分配安排维修或修缮。

- ⑧巡检结束将检查情况、维修计划及需要进行大、中修或更新改造的项目，第一时间报告采购方，采购方根据“零星修缮合同”，结合实际，分配安排维修或修缮。

- ⑨在采购方装修期间，中标方每日巡查装修施工情况，将采购方内部装饰装修工程的禁止行为和注意事项告知装修人；装修结束组织验收,存在问题的要及时复验,直到验收合格;质保期满前1个月内提交采购方申请组织使用部门复验；对装修中的违约行为及时劝阻；已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告采购方部门处理。

- ⑩门窗、地墙面、水池、道路等建筑物的小修小补和房屋大修或结构修理在保修期内由承建公司承担，既有建筑及装修（包括但不限于路牙、乳胶漆、墙地砖、水电及管线、门窗、玻璃、栏杆、护手与护栏、及附属物和吊顶）在保修期外由中标方维修，采购方承担材料费；其中土建、油漆泥瓦等修缮，采购方根据“零星修缮合同”，结合实际，分配安排维修或修缮。中标方应该注意房屋情况及时与采购方和建筑商沟通，发现房屋问题及时通报，以得到迅速修理。

（2）供电和给排水

1）设备与设施：

- ①设备、设施运行维护要配备工作责任心强、有专业知识的工作人员，特殊岗位要求具有上岗证的专业人员，同时必须完成本系统设备、设施生产厂家对操作和日常维护人员的培训课目。

- ②根据不同设备、设施和场所的要求建立相应的规章制度和操作规程，严格落实、定岗定位、责任到人。

- ③在设备、设施运行中能够及时发现、并能有效处理一般故障和事故隐患，对所操作的设备、设施要熟悉性能、使用时机，熟练掌握操作方法，努力提高排除一般故障的能力。

- ④了解设备、设施生产厂家、产品供应商的报修电话、联系方式，督促并配合设备、设施特约维修人员和供应商对设备、设施进行定期保养、检测和维修。

- ⑤严格按技术规范使用，科学操作，保证设备、设施正常运行，努力延长使用寿命。

- ⑥负责采购方每月一次的水、电抄表，以及全院卫生间等场所部位排气扇等滤网的拆洗。

- ⑦配合采购方总务处工作人员各项检查，巡检中发现的大功率电器(包括热得快、电炉、热水壶、电炒锅、电饭煲等) 及时报告总务处。对私接电线，破坏配电设施、供水设施等故意损坏公物的行为一经发现及时阻止，并报采购方总务处处理。

- ⑧节假日临时性布置会场等任务。

- 2）电气运行、维护、管理

- ①日常巡检维护配电箱、柜内电气元器件及线路，以及水泵、风机及控制柜，保持配电箱柜和电气连接点接触良好安全正常工作，按需要给各类用电设备和用电器供电，保持设备清洁，定期清扫。

- ②漏电保护开关按规范的周期试验，定期和不定期进行检查，发现隐患及时与采购方部门联系，督促、配合维修；处理小故障，以及事故的紧急处理。

- ③保证设备维修保修期内（非人为因素）由供应商负责，保修期满由采购方委托具有符合国家法律、法规所要求资质的专业单位维护保养。中标方人为原因引起设备损坏，损失由中标方承担。

- ④按照设备建立设备档案和保修与维修程序。

- ⑤按照设备规定建立保养制度，进行必要的日常保养、等级保养等，保持设备清洁。

- 3）室内外照明和泛光照明：照明灯具、开关插座、通风机、换气扇、风幕机、路灯及外场照明等

- ①灯具、通风机、换气扇、热水器、微波炉的维修、更换、清洁。

- ②开关插座面板维修、更换。

- ③对保修期内的灯具、灯泡自然损坏及时与采购方联系修复。

- ④做好节约用电的技术措施和空调等用电电器，以及照明等的监督工作。

- ⑤夜间巡逻关闭包括公共区域无人灯、空调等电器设备，保持设备清洁。

- 4）供排水和卫生设备系统

- ①从自来水公司水表开始到各出水口和卫生设备，排水系统从排水口到雨水出口和城市雨、污水管网的接入口的正常运行、管理，疏通堵塞处，维修损坏处，超出专业范围外的及时向采购方书面提出。

- ②要保持给排水管路畅通，如有不畅要及时疏通排堵，如漏水要及时修复，保持阀门和水泵的良好，阀门和水泵有故障时要及时与采购方联系、配合修复。

- ③对长期不用的水泵、阀门要定期检查、测试运行，保持设备清洁完好。

- ④发生紧急情况时及时采取应急措施，卫生设备的阀门、排水口、感应器、水箱等要保持完好，水箱每年清洗二次，并有防范措施，杜绝水源污染。

- ⑤饮用水水池（箱）每年消毒2次，通过水质检测（含检测报告费用），操作人员具有相应操作资格，按照程序操作，清洗时无二次污染，有严密的管理设施；保持水池（箱）结构完好，无渗漏，表面和支架不锈蚀，漆膜脱落处及时修补。经常检查保养水箱人孔、进水管、溢水管、泻水管、水位计、液位传感器、浮球阀和各类闸门；冬季水箱有可靠的保温措施，且不得对水质产生污染。

⑥保持泵房清洁卫生，良好的通风和照明，地面排水畅通。

- ⑦水泵运行正常，每2小时巡查泵房1次，以防低位水池液压阀（浮球阀）失灵，各种仪表指示稳定正常，阀门开关灵活，发现滴漏及时维修；污水泵等不经常启动的水泵，每月启动1次，保持水泵能正常运行；水泵运转部件经常加油，保持润滑灵活；每年对水泵机组清洁保养1次；每日填写水泵运行或巡视、维护签字记录，建档备查。

- ⑧专业人员专人巡视，每日检查泵、管道、水箱、阀门、水表状况，定期保养、维护，出现问题随时处理。

- ⑨楼面落水管落水口等保持完好，开裂、破损等及时更换，定期检查。

- ⑩每月清扫1次以上排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔出沟内生长的杂草；达到目视基本干净无污渍、无杂草，排水畅通，无积水、臭味。

- 5）雨、污水系统：室内外雨污管道、雨污水井、雨水口、雨水收集井等，包括地下室。

- ①室内外雨污水管道、雨污水井的巡检、维修、清淤工作

- ②污水管道疏通、堵漏

- ③汛期屋顶雨水口巡检、清扫

- ④各类潜污泵的日常巡检、维修（机械部分、水电等）

- ⑤污水处理站管道的设备巡检、维修工作

- 2.空调系统

- （1）分体空调

- ①分体空调的运行和日常维护，持证上岗，在采购方招标采购第三方空调维保单位后，取消中标方该项服务，相应岗位人工工作量同步调整；

- ②分体空调在每个运行周期保养，始终保持设备完好。质保期内的空调产品问题及时与采购方和供应商联系，配合维修；

- ③常用设备应有备件，发生紧急情况及时采取应急措施；维修响应时间不超过30分钟，小维修不超过24小时。超过24小时维修的应有应急相应措施，确保使用；

- ④保持设备清洁；

- ⑤空调装置的部件维护保养。

- a.制冷压缩机保养，定期观察主机的运行压力及运行电流，分析压缩机运行杂音，监测压缩机的外壳温度情况；

- b.定期检查结尘情况（有记录），滤网每年清洗不少于2次（5月份、11月份前后各一次）；

- c.排水管道及阀件不畅通的检查以及保养；

- d.冷量不足，降温慢或时间长的检查工作。

- ⑥保养时补液费（不包括设备自身老化漏液）和分体空调维修材料费100元以下等附件由中标方公司承担。（计入投标报价中）

- （2）中央空调系统

- ①中央空调的运行和日常维护，采购方与第三方签订主机系统设施设备维护保养协议后，主机系统由第三方维保，其中室外主机及设施防锈处理、水系统（处理）、强供电、室内空调机房及末端等仍由本次采购中标方负责。

- ②中央空调在每个运行周期保养，始终保持设备完好。

- ③常用设备应有备件，发生紧急情况及时采取应急措施；维修响应时间不超过30分钟，小维修不超过24小时。超过24小时维修的应有应急相应措施，确保使用。

- ④保持设备清洁；

- ⑤中央空调系统的部件维护保养（见附件8-1、8-2、8-3）

- a.定期检查主机的运行情况，必要时人工维护（5月份、11月份各一次）。

- b.定期检查末端及空气处理机结尘情况（有记录）。运行期间内末端每年清洗不少于1次，空气处理机组过滤网每年更换不少于4次；

- c.供回水水管道及阀件不畅通的检查以及保养；

- d.运行期间内，每月对空调机房、新风机房进行一次清洁工作（有记录），保证机房内部干净、整洁。

- ⑥保养时补液、润滑油（YORK “C”油）、油过滤器、干燥过滤器费用及中央空调维修材料费300元以下等附件，由中标方承担。（计入投标报价中）

- ⑦对空调系统的中型、大型维修或主机系统维保，采购方可委托空调系统设施原厂（售后方）或第三专业方签订维修合同实施。

- 3.燃气锅炉、空气能、太阳能设施等热水系统

- ①建立和完善有关规章制度，包括燃气、空气能设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、安全及交接班制度。

- ②值班人员具备燃气锅炉、热水炉和太阳能等设施运行知识和技能，具备上岗资格，持有上岗证书。

- ③保持炉房清洁卫生，每周清扫地面及擦拭设备表面，要求地面干燥无积灰，设备表面无污渍。

- ④每日检查热水系统压力、蒸汽、受压元件辅助设备及电器线路等系统的运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理。

- ⑤保证正常热水和燃气供应，按采购方总务处规定进行供水。

- ⑥潮湿天气时，采用安全有效措施，保持热水系统设施设备干燥。

- ⑦每日填写运行记录，建档备查。

- 4.强电间供配电系统

- ①建立和完善有关规章制度，包括电气设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、安全及交接班制度。

- ②值班人员具备变配电运行知识和技能，具备上岗资格，持有上岗证书。

- ③保持强电间清洁卫生，每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面干燥无积灰，配电柜表面无污渍。

- ④每周检查食堂电气设施、二期精神科大楼，包括市门诊等供配电系统的运行状况，出现异常及时处理。

- ⑤保证正常电力供应，限电、停电按规定时间通知采购方务处；

- ⑥潮湿天气时，采用安全有效措施，保持配电房内主要电器设备干燥。

- ⑦每月检测1次强电间内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝。

- ⑧负责维护安全生产运维劳动保障用品的正常使用。运维费用包含用品检验费用、人员意外伤害险、责任险和保险等费用;

- 5.夜间值班、应急保障不少于1人综合素质能力高及采购方后勤水电等维修维护专业技能的人员值守巡视保障服务。

- 6.设备范围：除医疗仪器、信息中心设备和消防监控设备外的后勤保障设施设备，包含厨卫设备、电力与燃气设备、给排水（处理）设备、广电与电话设备、液氧站、供氧与负压吸引等专业设备，以及电梯等特种设备、空压设备等。

- 7.服务检查：对以上服务范围、内容，负责巡检、登记并建立台账资料，对检查发现的零星修缮问题登记并第一时间报告采购方总务处。

- 四、管理与运行模式

- （一）管理方面，投标人实行自主管理，服从采购方总务处监管与考核。

- （二）日常运行，院本部早班实行8小时工作制，中夜班为值班制，热水供应保障巡检时段为每日05：00至20：00；市内2个门诊每周巡检或维护不少于1次；在宜兴院区病区搬回无锡本部前，每月至少巡检或维护4次。

- 五、工种岗位与人员

- （一）工种配置：工种设置及岗位工作如下

| 序号 | 工种设置 | 岗位工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水、电工 | 水电管道维修及小型疏通 | 持有高压证1人 |
| 2 | 木工 | 门窗及木质家具等维修与加工制作 |  |
| 3 | 司炉工 | 热水炉设施运维、巡检 |  |
| 4 | 空调工 | 空调保养、清洗、维修等工作 | 持证不少于2人 |
| 5 | 电焊工 | 维修电焊类相关 | 持证上岗 |
| 6 | 夜间值班 | 夜间维修值班、液氧站、氧气房夜间及节假日运维处置 | 综合维修持电工证上岗 |

- （二）人员配置

- 中标方服务总人数不得少于10人（不含采购人托管员工），且必须符合采购文件规定的特殊部门文化程度要求；中标后先期实际配置不少于9人（不含采购人托管员工），待采购人评定是否增加1人。投标文件编制人员岗位，按10人配置编制测算报价。

- 1.综合维修：先期实际配置不少于9人（不含采购人托管员工），中标方维修人员周一至周五早班每日不少于7人、周六至周日(双休日和法定节假日) 白班不少于5人，晚夜班值班保障不少于1人。

- 后期经采购方评定需要配置不少于10人后，中标方维修人员周一至周五早班每日不少于8人、周六至周日(双休日和法定节假日) 白班不少于6人，晚夜班值班保障不少于1人。

- 2.空调暖通：夏、冬季冷暖两季不少于2人，节假日有值班人员。

- 3.热水供应：每日早05：00至20：00保持1人在岗服务保障。

- （三）人员要求

- 1.投标人配置人员年龄结构：工程运维人员，不超过55周岁且身体健康。其中，配置维修主管可由水电工人员中兼职，工作认真负责，能够吃苦耐劳，有团队协作精神；熟悉采购方水电气特殊性；负责采购方的整个房屋、水电气工作的日常安排，正常运转，严格执行工作标准，做好各类维修计划，并监督实施，合理控制好各类用品的使用。

- 2.服务人数按“人员配置”要求，且必须符合采购文件规定的特殊部门文化程度要求。

- 3.投标人应根据采购方的规范要求，制定和提供合理可行、详细的全年度工作计划、实施方案、考核标准等。

- 4.投标人招聘的员工应具备与从事的工种相适应的文化知识，特别是特殊岗位人员（详见岗位配置表）应具有初中及以上学历、语言沟通能力，并持证上岗。

- 5.人员变动备案：投标人应确保员工人事稳定，员工之间团结协作；特殊情况有变化，提前告知采购方，并征得采购方同意后实施，人员到位相互对接时间不少于1月，新到人员档案信息及时备案至采购方。

- 6.服务人员上岗时统一着装，规范佩戴工号牌上岗，服装样式体现岗位特色和方便不同岗位操作，并经采购方认可。

- 7.投标人员工应服从采购方总务处、相关部门负责人的双重管理。

- 8.投标人应教育员工正确处理好与院方、病员的关系，服务要热情周到、服务态度好，临床医技科室满意率达到90%以上。

- 9.当院方有特殊任务时，如创建卫生城市、文明城市、检查、庆典活动等，投标人应在指定范围积极配合，做好突击性工程运维服务工作。

- 六、工作要求

- 1.制定完善工作标准，明确所供材料、检查方法等由院方确认后实施。

- 2.制定完善各岗位责任制度和职责由院方确认后实施。

- 3.建立评价考核制度由院方确认后实施。

- 4.服从院方主管部门的监督和管理，认真执行院方制定的所有规章制度,履行岗位职责。

- 5.使用现代管理手段，每月提供规范管理的相关书面的技术资料和记录范本。

- 6.建立年度培训总计划由采购方确认后实施，每月安排一次人员集中业务培训，做好相关培训记录，并每季对从业人员进行考试，参训及考试情况纳入考核，不断提高人员素质和技能，确保服务质量。

- 7.在突发应急的情况下，采购方有直接管理、设置和调动人员的权力；有权要求及时更换不服从管理、违纪或其他原因不适合继续在采购方工作的人员。

- 8.采购方对服务工作进行业务沟通、管理、指导、检查及考核，反映的问题或事件，应作出明确的响应和时间落实的承诺。

- 9.为确保服务人员的相对稳定，在服务期间更换人员时，须书面报告采购方主管部门总务处,征得同意。

- 10.中标方服务保障期间，须做好人员及维修操作服务安全管理，由于服务失职造成人员和财产损失，视情形赔偿。当无法协商达成共识时,由采购方所在地法院进行裁决处理。

- 11.服务单位须提供人员名册交院方验审和备查，运行中人员变动要及时将更换人员信息报院方备案，禁止擅自用工。

- 12.对多次拒不执行服务调整或经多次督导仍未达到采购方要求的服务质量，采购方有权解除合同，不承担任何责任；在采购方后续人员到位前，原服务单位根据采购方的要求,保持服务一个月，期内按采购方要求按时撤走人员。

- 七、服务考核与结算

- （一）服务考核：采购方根据“服务内容与质量标准月度考核表 ”，结合日常服务情况，每月对服务单位进行一次考核。考核采用百分制，考核核算按临床医技科室满意度每月考核分值占40%，总务处每月考核分值占60%；每月临床医技科室满意度大于等于90%的不扣分，满意度每低于1%，扣1分；考核汇总得分100分以下每下降1个百分点扣除200元服务费；95分（含95分）以下每下降1个百分点扣除400元服务费；90分（含90分）以下每下降1个百分点扣除800元服务费，以此类推。总务处作为主管部门，在监管工作中因乙方单项工作造成不良影响或发生投诉，以及发生同类问题大于等于3次的，单项考核扣款，原则上不超过年合同额的5%；若发生恶性影响的或造成采购方人员、患者等人员伤亡或重大财产损失的，按相关法规处理。

- （二）服务结算：服务费按中标价合同总额按月平均和实际人头费分摊核算，经院方考核合格后，服务单位出具正规发票，采用月度支付方式，在次月支付上月的服务费。

- 八、其他要求

- l.中标方应根据国家、省、市有关法律、法规、政策及与采购人签订中标方管理合同，对本项目统一管理，综合服务、自主经营、自负盈亏。

- 2．采购方为中标方提供必要的50㎡以下的中标方管理用房和1-2门固定电话。

- 3．采购方不提供开办费、前期费用，投标人需要将以上费用打入分项报价中。

- 4．本次中标方管理中所涉及的所有工具、消耗品、保洁用品等（包括且不限于办公用品、操作工具、人字梯、随身背包、焊枪等）均由中标方提供，相关费用包含在总报价中，投标人应列出所涉及物品的清单。

- 5．总报价除应包括中标方管理服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费——五险一金）、社保福利费、法定或日常加班费、高温费、中标方管理区域清洁费、垃圾清运费、办公费、法定税费、公众责任保险费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的中标方管理工作所涉及到的一切相关费用。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。涉及国家政策性调整基本工资收入及一些政策性规定，由双方协商解决。

- 6．中标方必须在定标后30天内与采购方签订中标方管理委托合同，试用期2个月，若试用期内中标方每月考核得分均在90分（含）以上的，合同继续履行；否则，采购方有权单方解除合同。

- 7．建筑、设备设施情况以现场实际情况为准，中标方应到院方进行实地踏勘，研究运行方案，投标报价由各投标单位根据采购方基本要求和现场踏勘后的情况，确定报价。

- 8.采购方在考核过程中连续两个月内发现在岗工作人员缺少10%以上（含）者、或考核分连续两个月未达80分者，或中标方在履约期间发生中标方员工在工作场所聚众闹事或集体上访、或发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的，采购方有权解除合同，进入重新招标，另选择合作单位。

- 9.若由于中标方原因导致合同解除的，中标方应支付合同金额10%的违约金，违约金不足以弥补采购人因此遭受的损失的，中标方还应赔偿不足部分；由于中标方原因终止合同，而造成中标方自身的损失，由中标方自行承担，采购人一律不承担。

- 10.服务方式：本项目实行劳务总额承包，不得转包、分包。采购方如果发现中标方自行转包，则按中标方违约处理，除交付合同总额10%的违约金外，采购方有权责令其退场，解除合同，所造成的损失均由中标方承担。

附表1：

- 服务内容与质量标准月度考核表

| 序号 | 服务考核内容 |  | 扣分标准 | 分 值 |  | 扣 分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遵守采购方各项规章制度、在岗在位，不得聚会聊天或干私活，不迟到早退，穿工作服、挂牌上岗，仪表整洁、不私带公物离院，不在非吸烟点抽烟。 |  | 每一次违反规定扣0.25分 | 15 |  |  |  |
| 2 | 团结协作，文明礼貌，态度和蔼，互帮互助，不和病人、医务人员及家属发生语言和肢体冲突。 |  | 每查一次不符合要求扣0.25分 |  |  |  |  |
| 3 | 接听电话规范、正确，指派工作合理。 |  | 每查一次不符合要求扣0.25分 |  |  |  |  |
| 4 | 服从主管科室工作安排，服从采购方疫情防控等专项管理。 |  | 每查一次不符合要求扣0.25分 |  |  |  |  |
| 5 | 各项记录及时、正确、完整。 |  | 每查一次不符合要求扣0.25分 |  |  |  |  |
| 6 | 工作人员不得缺编。 |  | 发现缺编岗位一天一人扣0.25分 |  |  |  |  |
| 7 | 满意度测评应达到90％。 |  | 每低1%扣1分 |  |  |  |  |
| 房屋水电维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 保证房屋、水、电、气、设施的完好 |  | 发现一处扣0.5分 | 45 |  |  |  |
| 8 | 门窗等家具的完好 |  | 发现一处扣0.5分 |  |  |  |  |
| 9 | 科室报修的小修项目在8小时内完成；急修在10分钟内到场；同一项目在2周内无返修；夜间和节假日修理随叫随到 |  | 未达到一项扣1分 |  |  |  |  |
| 10 | 确保用电安全，防止用电浪费；定期检查插座、配电装置，确保完好率达99％ |  | 未达到一项扣1分 |  |  |  |  |
| 11 | 管道无滴、冒、跑、漏、堵现象，工作完毕及时清理现场 |  | 未达到一项扣0.5分 |  |  |  |  |
| 12 | 遇到重大活动和会议等情况应根据采购方通知主动配合，并确保完成 |  | 未达到一项扣1分 |  |  |  |  |
| 13 | 院内停电、水、气须上报后勤管理处并经科室同意，保证维修期间正常的医疗秩序 |  | 未达到一项扣2分 |  |  |  |  |
|  | 采购方组织大修、中修新改建项目时，做好配合工作，项目结束后，配合做好验收工作 |  | 未达到一项扣1分 |  |  |  |  |
|  | 各维修项目要有台账记录，每月工作量有总结 |  | 未达到一项扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 确保不因保养不到位或抢修不及时而导致设施、设备损坏，影响医疗秩序 |  | 未达到一项扣1分 |  |  |  |  |
| 空调维护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调系统在每个运行周期开始前进行检查，运行周期结束后进行保养，始终保持设备完好 |  | 发现一处扣1分 | 25 |  |  |  |
|  | 科室报修的项目在24小时内完成；急修在2小时内到场；同一项目在2周内无返修；夜间和节假日维修随叫随到 |  | 未达到一项扣1分 |  |  |  |  |
|  | 确保用电安全，防止用电浪费；定期检查设备，确保完好率达99％ |  | 未达到一项扣1分 |  |  |  |  |
|  | 按设备常规进行设备保养 |  | 未达到一项扣1分 |  |  |  |  |
|  | 遇到重大活动和会议等情况应根据采购方通知主动配合，并确保完成 |  | 未达到一项扣1分 |  |  |  |  |
|  | 保证维修期间正常的医疗秩序 |  | 未达到一项扣2分 |  |  |  |  |
|  | 运行期间巡检，一旦发现要及时排除，减少损失。 |  | 未达到一项扣1分 |  |  |  |  |
|  | 各维修项目要有台账记录，每月工作 量有总结 |  | 未达到一项扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 确保不因保养不到位或抢修不及时而 导致设施、设备损坏，影响医疗秩序 |  | 未达到一项扣1分 |  |  |  |  |
| 热水（锅炉等）供应保障及维护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每周保养锅炉燃烧器、点火装置、进水泵及辅助设备，确保在良好状态。 |  | 未做到一次扣1分 | 15 |  |  |  |
|  | 保证热水炉正常运行，根据季节调整水温、水压、供气水时间 |  | 反映后仍未解决扣1分 |  |  |  |  |
|  | 每天检查炉本体受压元件，发现问题及时处理报告，并做好记录 |  | 未做到一项扣1分 |  |  |  |  |
|  | 炉（本体、安全阀、压力表）年检和校验工作（若需要），合格率达到100％ |  | 未做到一次扣5分 |  |  |  |  |
|  | 认真填写当日各项运行记录 |  | 未做到一项扣1分 |  |  |  |  |
|  | 做好热水供应设施设备及辅助用房安全保卫及清洁卫生工作 |  | 未做到一项扣1分 |  |  |  |  |
|  | 做好 “跑、冒、滴、漏”及节能工作 |  | 未做到一项扣1分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核日期： |  | 考核者： 项目经理： |  | 负责人： |  |  |  |
| - 扣费标准 |  | - 1.考核采用百分制，考核核算按临床医技科室满意度每月考核分值占40%，总务处每月考核分值占60%； - 2.每月临床医技科室满意度大于等于90%的不扣分，满意度每低于1%，扣1分； - 3.100分以下每下降1个百分点扣除200元服务费；95分（含95分）以下每下降1个百分点扣除400元服务费；90分（含90分）以下每下降1个百分点扣除800元服务费，以此类推。总务处作为主管部门，在监管工作中因乙方单项工作造成不良影响或发生投诉，以及发生同类问题大于等于3次的，单项考核扣款，原则上不超过年合同额的5%；若发生恶性影响的或造成采购方人员、患者等人员伤亡或重大财产损失的，按相关法规处理。 |  |  |  |  |  |

被考核单位：               考核人：            考核得分：

附表2-1：

中央空调工程维护保养实施细则

机组型号：冷水机组

维护周期：开机期间每月巡检一次、每年两次换季保养维护

| 项目内容 项目分类 | 序号 | 维护保养内容 | 备注 | 周期维护项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 换季维护 | 月度巡查 |
| 其它检查项目 | 1 | 机组工作噪音检查 |  | ◎ |  |
|  | 2 | 机组运行平稳状态检查 |  | ◎ |  |
|  | 3 | 机组防锈处理 |  | ◎ |  |
|  | 4 | 机组运行安全状态检查 |  | ◎ |  |
|  | 5 | 机组各坚固件调整 |  | ◎ |  |
|  | 6 | 各工作电参数检测 |  | ◎ |  |
|  | 7 | 机组各控制元件检查 |  | ◎ |  |

说明：主机常规开关操作运行及检测维护等人工保障包含其中。

附表2-2：

中央空调工程维护保养实施细则

机组型号：冷却水系统

维护周期：每年一次下列内容的维护、开机期间每月巡检

| 项目内容 项目分类 | 序号 | 维护保养内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供回水水系统 | 1 | 膨胀水箱检查清洗 | 保证供水质量 |
|  | 2 | 自动补水装置检查 | 防止控制失灵 |
|  | 3 | 溢流排污管道检查 | 防止损坏、堵塞 |
|  | 4 | 水流量开关性能检测、调试 | 保证水系统的控制正常 |
|  | 5 | 水泵电机性能检查 | 保证水系统的控制正常 |
|  | 6 | 水泵性能检查 | 保证水系统的控制正常 |
|  | 7 | 水泵与电机连耦装置检查、维护 | 防止异常导致故障 |
|  | 8 | 水压压力测试 | 保证工作在标准工况 |
|  | 9 | 水压压控检查 | 防止控制异常 |
|  | 10 | 水系统阀件加油、维护 | 延长机组使用年限 |
|  | 11 | 水过滤器系统清洁、维护 | 保证水系统循环畅通 |
|  | 12 | 冷冻水管保温性能检查、维护 | 防止能量流失 |
|  | 13 | 水管管道泄漏检查、维护 | 防止发生漏水故障 |
|  | 14 | 水管管道各紧固件检查、维护 | 防止发生安全事故 |
|  | 15 | 水管管道内部化学清洗一次 | 预防结垢及堵塞 |
|  | 16 | 冷凝水管道表面防锈处理 | 延长设备使用寿命 |
|  | 17 | 水系统循环流量检查 | 确保满足机组工作所需 |

附表2-3：

中央空调工程维护保养实施细则

机组型号：中央空调末端

维护周期：每年一次下列内容的维护、开机期间每月巡检

| 项目内容 项目分类 | 序号 | 维护保养内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电控系统检查 | 1 | 室内机组电源线路绝缘老化检测 | 对老化电路实施更换 |
|  | 2 | 室内机组信号控制电路检查 | 防止产生接触不良影响机组工作稳定性 |
|  | 3 | 室内机端子检查 | 松动部件紧固、不合格部件更换 |
|  | 4 | 室内机传感器灵敏度检查 | 确保控制的精确性 |
|  | 5 | 室内机控制器设定检查、除尘 | 确保控制系统工作正常 |
|  | 6 | 室内机组排水控制电路检查 | 防止因控制失灵产生内机漏水故障 |
|  | 7 | 室内机风扇、风扇电机、传动带检查 | 以达到最佳的空气热交换效果 |
|  | 8 | 室内机整机绝缘监测 | 防止意外电器事故的产生 |
| 热交换 器及通 风系统 检查维 护 | 1 | 室内机热交换器高压冲洗 | 以达到最佳的工况效果 |
|  | 2 | 室内机热交换器消毒抗氧化处理 | 达到健康、环保延长机组使用寿命 |
|  | 3 | 室内机风管保温检查维护 | 排除能量的非正常损耗 |
|  | 4 | 室内机空气过滤器清洁、维护 | 保证空气的正常、循环和热交换 |
|  | 5 | 室内出风系统风道、风量调节性能检查 | 保持最佳的调节效果 |
|  | 6 | 室内风扇电机转速检查 | 保证空气的正常交换 |
|  | 7 | 室内风扇电机轴承加油 | 保证电机的正常运转 |
|  | 8 | 室内风口、导流栅清洁除尘、除垢 | 保证空气的循环质量 |
| 温度及 排水系 统检测 维护 | 1 | 室内出风温度检测 | 以达到最佳的能效比 |
|  | 2 | 室内出风温度检测、调节 | 以达到最佳的工况要求 |
|  | 3 | 排水管路性能检查、维护 | 防止出现破裂漏水或堵塞 |
|  | 4 | 排水管保温检查、维护 | 防止出现冷凝水管结露漏水 |
|  | 5 | 接水盘清洁维护 | 防止排水系统的堵塞 |
|  | 6 | 室内机冷冻水接口泄漏检查 | 防止冷冻水泄露 |
|  | 7 | 内机冷冻水管的检查维护 | 保证冷冻水系统供冷正常 |
| 其他 维护 项目 | 1 | 室内机安全牢固 | 防止机器坠落等不安全事故 |
|  | 2 | 室内机运行噪音检查 | 防止产生异常故障及事故 |
|  | 3 | 室内机平衡动态检查 | 防止因平衡不良而产生的的系列故障及事故 |
|  | 4 | 机组各紧固件检查 | 保证机组的结构可靠性 |
|  | 5 | 室内机外观清洁 | 以达到最佳的清洁效果 |
|  | 6 | 室内机辅助装置检查 | 确保个功能的工作正常 |

（二） 有关说明：

  - 总报价应包括为完成招标文件规定的物业管理工作服务期内所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括无锡市最低工资标准及社保基数的调整因素等，一旦中标，总价（每月金额）将包定，即为合同价，不予调整。

  - 员工工资、社保费用、税金、保险等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

  - 中标方应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同，服务人员的工资须符合国家、省、市的相关规定，符合无锡市最低工资标准且缴纳社会保险费。中标单位必须依法参加工伤社会保险，为聘用人员缴纳保险费。

  - 物业管理执行国务院《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》等，中标方要严格履行投标文件的承诺和与采购方签订的物业管理服务合同的约定，如发现管理服务达不到规定要求，中标方管理服务水平下降，投诉多等现象或管理服务中发生重大失误的，采购方有权依照法律程序解除合同，并要求进行财务审计，责任由中标方承担

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于服务偏离表中说明。

  - 中标方不得将项目转包或分包。一经发现有项目转包或分包情况，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

  - 服务期限：合同签订生效之日起2年。

  - 本项目合同履行地点：无锡市。中标方必须按采购人要求将本项目中物业管理到指定地点(包括可能的分布范围)，并按招标文件要求分地实施服务。

  - 付款方式：服务费按中标价合同总额按月平均和人头费分摊核算，经院方考核合格后，服务单位出具正规发票，采用月度支付方式，在次月支付上月的服务费。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

- 十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五.合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2022-264Y招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次物业管理服务及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 采购单位（全称）： 无锡市精神卫生中心（以下简称采购人）
中标方（全称）：           （以下简称乙方）
    依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就无锡市精神卫生中心综合维修劳务外包服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

- 一、合同标的

- 1.中标价即为合同价。

- 2.项目地点：无锡市钱荣路156号（钱荣路高架下）、无锡市勤学路28号（锡师附小后）、无锡市槐树巷1号（市妇幼保健院对面）。

- 3.乙方应于本合同签订的当日向采购人交纳中标价5%的履约保证金，本合同期限届满后，在乙方无任何违约的前提下，乙方向采购人提供履约保证金收据后，采购人应将履约保证金如数（不计息）退还给乙方。

- 二、委托服务事项

- 1.委托管理具体事项详见招标文件。

- 三、委托服务期限

- 1.委托服务期限为自本合同生效之日起24个月。试用期2个月（自本合同生效之日起算），若试用期内乙方每月考核得分均在90分（含）以上的，本合同继续履行；否则，采购人有权单方解除本合同。

- 四、双方权利与义务

- 1．采购人的权利与义务

- （1）采购人指定采购方后勤保障部为本合同履行的管理部门。

- （2）检查监督乙方日常管理工作的实施的执行情况。

- （3）依据维保服务考核办法（详见附件1）每月对乙方工作进行考核、评价。

- （4）乙方服务工作不达标时，采购人有权提出异议并对其进行相关处罚；对不称职的乙方人员采购人有权要求乙方及时调换，以满足工作需求；后勤主管部门对外包单位服务人员的定编定岗情况进行每天考勤，根据考勤实际情况决算付款费用。

- （5）采购人按合同约定如期支付乙方服务费用。

- （6）招标文件、投标文件及合同附件中约定的采购人其他权利义务。

- （7）采购人不承担乙方服务人员在合同期间所发生的办公用品费、人员工资、加班费、福利费、社会保险费、工伤、意外伤（亡）害、生病住院等一切费用。如若发生，由乙方承担。

- 2.乙方的权利与义务

- （1）自觉接受采购人的督查和考核，积极采纳采购人合理化的建议并加以改进。

- （2）按照合同要求认真履行职责，同时必须按照确定的人员设岗要求派出相关人员从事服务工作，其聘用人员应能满足其从事的工作岗位要求。乙方须及时向采购人提供聘用人员的劳动合同及身份证复印件供采购人核查。

- （3）乙方及其聘用的员工须遵守采购人的相关规章制度，不得在采购方从事与本职工作无关的活动，如发现相关情况，乙方自行承担一切后果。

- （4）乙方应依法与所聘用的员工签订劳动合同，明确权利义务关系，及时支付工资和各项劳务费用；乙方与其聘用的人员发生的任何形式的劳资纠纷，由乙方自行解决，与采购人无关，如给采购人造成损失的，乙方承担全部责任。

- （5）乙方员工在工作期间未按工作流程、制度操作而造成采购人或第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任。

- （6）乙方须对其聘用的员工进行业务培训，培训达标后方可上岗；专业人员需持相关主管部门颁发的有效专业岗位证书上岗；所有培训费用乙方自理。采购人有权现场监督培训工作。

- （7）每月25 号前向采购人报送下个月的工作计划，5号前报送上月工作小结，工作小结应包括对工作的完成情况、存在问题、整改措施及人员考勤情况。

- （8）招标文件、投标文件及合同附件中约定的乙方其他权利义务。

- 五、维保服务费用

- 在维修服务项目期限内，采购人支付给乙方的维保服务费用总计人民币为： 元（大写：    ）。采购人依据每月考核结果按月支付，在依据考核结果不扣款的情况下，每月支付    元。乙方应于考核结果作出后的3日内向采购人提供应结额的正规发票，采购人确认无误的，在每月25号前向乙方支付上个月的应结服务费。

- 考核采用百分制，考核核算按临床医技科室满意度每月考核分值占40%，总务处每月考核分值占60%；每月临床医技科室满意度大于等于90%的不扣分，满意度每低于1%，扣1分；考核汇总得分100分以下每下降1个百分点扣除200元服务费；95分（含95分）以下每下降1个百分点扣除400元服务费；90分（含90分）以下每下降1个百分点扣除800元服务费，以此类推。总务处作为主管部门，在监管工作中因乙方单项工作造成不良影响或发生投诉，以及发生同类问题大于等于3次的，单项考核扣款，原则上不超过年合同额的5%；若发生恶性影响的或造成采购方人员、患者等人员伤亡或重大财产损失的，按相关法规处理。

- 六、违约责任
    合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 1.采购人的违约责任
   采购人违反合同约定，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求采购人在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权解除本合同；造成乙方经济损失的，采购人应承担相关损失。

- 2.乙方的违约责任
（1）乙方违反合同约定，未能达到约定的管理目标，或出现重大管理失误，采购人有权解除本合同；造成采购人经济损失的，乙方应给与采购人经济赔偿，并承担相应的法律责任。

- （2）若连续两个月乙方在岗工作人员缺少10%（含）以上的，或考核分数连续两个月未达80分的，或履约期间发生乙方人员在工作场所聚众闹事或集体上访，采购人均有权解除本合同，乙方应向采购人支付中标价10%的违约金，违约金不足以弥补采购人因此遭受的损失的，乙方还应赔偿不足部分。

- （3）若乙方擅自将本项目转包或分包的，采购人均有权解除本合同，乙方应向采购人支付中标价10%的违约金，违约金不足以弥补采购人因此遭受的损失的，乙方还应赔偿不足部分。

- （4）若因乙方（含乙方人员）原因发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的，乙方须承担因此产生的所有责任和后果，采购人有权解除本合同，并要求乙方支付中标价10%的违约金，违约金不足以弥补采购人因此遭受的损失的，乙方还应赔偿不足部分。

- （5）若由于乙方（含乙方人员）原因对他人造成损害的，乙方须承担因此产生的所有责任和后果，采购人有权解除本合同，并要求乙方支付中标价10%的违约金。若采购人认为需先行处理的（基于采购人的特殊性，采购人可以调解结案），处理结案后采购人有权向乙方全额追偿（乙方对追偿数额放弃抗辩权）。

- 七、不可抗力

- 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 八、附则

- 1.本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交采购人所在地有管辖权的人民法院解决。

- 2.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

- 3.合同不可分割部分：招标文件、投标文件及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。若该等内容与本合同内容相冲突的，以本合同内容为准。

- 4.本合同自甲乙双方签字（盖章）之日起生效，一式肆份，采购人三份，乙方一份。

采购人（采购人）：  （盖章）                 乙方（成交方）： （盖章）

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

电    话：                                电    话：

传    真：                                传    真：

电子邮箱：                                电子邮箱：

开户银行：                                开户银行：

账    号：                                账    号：

日    期：  年   月   日                  日    期：   年  月  日

附件：

1.服务内容与质量标准月度考核表

2.报价明细表

3.员工工资福利及法定计提费用明细表

4.投入本项目的工具设备物资明细表

5.投入本项目的耗材明细表

6.人员岗位配置表

7.拟派项目负责人简历

8.中央空调系统维护表（1-3）

总 务 处

2023年  月  日

六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（60分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

        - 人员配置情况（2分）以投标人填列的《人员配置表及拟派项目负责人简历表》为准，并提供以下相关人员证书复印件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明复印件。证明材料扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

1、投标人拟派往本次项目的技术负责人具备中级（含）以上职称。（2分）

        - 投标人评价（7分）

a.业绩（4分）：投标人自2019年以来具有与本项目同类项目成功案例的，每提供一个有效合同得2分，最高不超过4分。

b.投标人ISO9000系列质量管理体系认证证书（有效期内）（1分）。

c.投标人ISO14000系列环境管理体系认证证书（有效期内）（1分）。

d.投标人职业安全健康管理体系认证证书（有效期内）（1分）。

注：投标人评价项的a、b、c、d投标文件中须提供原件扫描件。

        - 投标文件规范性及表述清晰程度（2分）投标文件内容未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。

        - 服务方案（29分）：投标人编制服务方案时请按以下顺序编制，以便评审。

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

a.总体概述：日常维护、巡检计划，以及维修实施方案和保障运行管理方案（5分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得5分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得4分；方案基本满足招标文件要求得3分。

b.质量管控及成本节约措施（5分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得5分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得4分；方案基本满足招标文件要求得3分。

c.安全文明施工及环境保护措施（5分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得5分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得4分；方案基本满足招标文件要求得3分。

d.维修响应时间和完成情况保证措施（5分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得5分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得4分；方案基本满足招标文件要求得3分。

e.紧急维修应对措施（5分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得5分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得4分；方案基本满足招标文件要求得3分。

f.疫情防控方案（2分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得2分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得1.5分；方案基本满足招标文件要求得1分。

g.体现与采购方管理人员工作配合度的内容（2分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得2分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得1.5分；方案基本满足招标文件要求得1分。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2022-264Y

采购项目名称：物业管理服务

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2022-264Y招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2022-264Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2022-264Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2022-264Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目（XCGZX2022-264Y）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（XCGZX2022-264Y）所提供的物业管理服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2022-264Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 物业管理服务 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2022-264Y

| 序号 | 项目名称 | 报价（元/月） | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 行政办公费用 |  |  |  |
| （1） | 办公用品、耗材费 |  |  | 参照表（2）、（3） |
| （2） | 交通费 |  |  |  |
| （3） | 通讯费 |  |  |  |
| （4） | 培训费 |  |  |  |
| （5） | 员工餐费 |  |  |  |
| （6） | 标识标牌等费用 |  |  |  |
| （7） | 其他费用 |  |  |  |
| 3 | 服装费 |  |  | 参照表（2） |
| 4 | 卫生清洁费 |  |  |  |
| （1） | 保洁工具 |  |  | 参照表（2） |
| （2） | 卫生保洁耗材费 |  |  | 参照表（3） |
| （3） | 消杀防疫等费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| （4） | 其他费用 |  |  |  |
| 5 | 安保器械装备费 |  |  | 参照表（2） |
| 6 | 餐饮服务相关费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| 7 | 维修维保费用 |  |  | 参照表（4） |
| 8 | 绿化养护 |  |  | 自行列清单附后 |
| 9 | 合理利润 |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |
| 11 | 其他支出（按需求自行列举） |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、总报价除应包括本项目所有服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、法定税费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

- 3、投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。或如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

表（1）：员工工资福利及法定计提费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 人数配置 | 人员费用标准 （元/月） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （1） | 项目经理 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| （2） | XX人员 |  |  |  |  | 自行添行明确 |
| （3） | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
| （4） | 员工人身意外保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） |  |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定计提费用 |  |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （2） | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （3） | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （4） | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上人员费用须包括工资、社保等内容，须符合国家、省、市相关政策规定；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见《项目技术要求和有关说明》），上表“法定计提费用”中的人员配置总数可扣除上述人员，但须提供该人员相关证明材料复印件，否则投标文件无效。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（2）：投入本项目的工具设备物资明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长。

- 表（3）：投入本项目的耗材明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单价（元） | 每年用量 | 单位 | 金额（元/月） | 金额（元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长。

表（4）：投入本项目的维修维保费用明细表

| 序号 | 维保内容 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长。

（九）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）：

（1）人员配置表

投标人名称（盖章）                                采购项目编号：XCGZX2022-264Y

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.表格不够可自行延长。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

（2）拟派项目负责人简历表

投标人名称（盖章）                             采购项目编号：XCGZX2022-264Y

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成物业管理服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  |  | 管理质量 |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：1.表格不够可自行延长。

- 2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

- （十）服务偏离表（格式）：

- 服务偏离表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2022-264Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）服务方案（格式）

服务方案