无 锡 市 政 府 采 购

公   开   招   标

采  购  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2023-276Y

采购项目名称：2023年-2024年公共安全视频图像信息系统运维服务项目

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二四年一月二十三日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（40）

五．合同条款（格式）------------------------------------（41）

六. 附件------------------------------------------------（44）

一．投标邀请函

我中心受无锡市公安局的委托，对2023年-2024年公共安全视频图像信息系统运维服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：2023年-2024年公共安全视频图像信息系统运维服务项目

2.项目编号：XCGZX2023-276Y

3.项目预算：695.6万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市公安局

6.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目注册，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标采购文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标采购文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成注册，并可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2023-276Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2024年1月31日10:30

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2024年2月21日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2024年2月21日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人: 邰云祥、王建兰      电话：0510- 81827764   传真：0510-81827766

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）采购文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对采购文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件 中的采购需求中技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件 “法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证扫描件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

- （十）定标：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前可缩短至十五日内），按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

- 一、项目概述

2018年12月，我局依托无锡市公共安全视频监控建设联网应用工程项目完成无锡市公共安全视频监控联网共享平台（即“联网共享平台”）和无锡市图控中心建设工作，三年多来，“联网共享平台”已联网汇聚全市公共安全视频监控资源35万多路，车辆、人像抓拍设备5万余路，各类物联感知数据870多亿条，为全市各级公安机关和部委办局开展视频图像应用提供支撑，在基层社会治理、人员管控、治安防控等方面取得了显著成效。

2022年，无锡市公共安全视频监控建设联网应用工程项目免费维保期届满，软硬件系统已运行超过三年，市公安局启动“2022年-2023年公共安全视频图像信息系统运维服务项目”，采购为期1年运维服务，服务内容包括无锡市公共安全视频监控建设联网应用工程项目基础设施和软件运维服务、市图控中心运维服务、管理和其他服务三部分，该项目将于2023年12月到期。 “联网共享平台”前端设备联网数量和汇聚数据量不断增加，在网运行前端感知设备已超过40万路，市图控中心前端点位联网汇聚、运维管理、户籍化治理、感知数据治理、数据安全管理及日常巡检、问题分析处理等工作量及难度不断加大，市图控中心视频图像应用需求爆发式增长，各级公安机关和政府部门视频图像联网和共享需求不断增多。2019年，为落实无锡市人民政府关于实施新型冠状病毒感染的肺炎疫情一级响应的各项措施，市公安局启动实施了“疫情防控入锡通道信息采集设备补装项目”（简称“入锡通道”项目），采集入锡人员车辆信息，加强涉疫人员车辆管控。疫情过后，上述点位作为全市“一道圈”的重要组成部分，在二十大、两会安保期间，以及常态化社会治安防控体系中仍然发挥重要的不可或缺的作用。该项目于2020年9月10日验收，经协商由承建单位将免费维保期延长三个月至2023年12月。

为保障无锡市公共安全视频监控建设联网应用工程项目和“入锡通道”项目软硬件系统正常运行，确保市图控中心高效运转，持续为全市各级公安机关和部委办局开展公共安全视频图像联网共享和业务应用提供赋能支撑，无锡市公安局通过本次项目招标购买专业的运维服务，由专业服务商提供全面可靠的运维服务。本项目包括无锡市公共安全视频监控建设联网应用工程项目基础设施和软件运维服务、“入锡通道”项目感知设备及基础设施运维服务、市图控中心运维服务三部分。

- 二、项目需求

运维服务商需配合市公安局主管部门开展以下服务：

- 1、无锡市公共安全视频监控建设联网应用工程项目和“入锡通道”项目的感知设备、基础设施和软件运维服务

（1）相关基础设施的资产资源管理、系统巡检监测、报警故障处理、定期维护保养、补丁版本升级、日常业务技术支持等运维服务。

（2）相关系统的软件资产管理、系统巡检监测、报警故障处理、补丁版本升级、日常业务技术支持等运维服务。

（3）相关前端感知设备迁移优化、临时补装等服务和人力支持。

（4）相关基础设施、软件潜在问题分析处理、硬件配置和架构调整优化、容灾管理服务；提供硬件驻场工程师，7*24小时运维服务技术支持。

- 2、市图控中心运维服务

（1）前端感知设备联网汇聚：提供联网汇聚方案设计、平台对接和资源接收、规范联网目录、对接方式优化整改等服务。

（2）前端感知设备运行质态：提供感知设备运行情况日常巡检、平台和设备离线问题分析处理、设备运行异常情况处理、故障报备等服务。

（3）感知数据治理：提供点位户籍化治理、数据质量治理、数据安全管理等服务。

（4）视频图像共享应用支撑：提供平台对接和资源推送、平台用户授权、预案收藏夹制作、专题模块数据支撑等服务。

（5）视频图像保障：提供视频图像保障、应急演练等服务。

（6）考核目标管理：提供运行质量通报、考核办法制定执行、考核问题分析、工单下发跟踪反馈等服务。

（7）运维服务中心：提供24小时统一技术支持、系统及业务请求和异常第一时间技术支持、值班值守等服务。

（8）运维管理服务规范：形成运维管理服务体系、制定视频图像系统运维管理办法和实施细则。

（9）感知网资产安全管理：提供资产检测及漏洞分析处置、重要活动安全保障、攻防演练安全保障等服务。

（10）省厅感知数据对接推送管理：提供视频图像与省厅平台对接推送过程中的视频信令传输、握手的高效、稳定性，视频调阅过程中各级解析高效性、稳定情况，重点图像对接过程中的数据稳定性、协议兼容性、解析高效性等的运行状态跟踪、异常情况的分析和处理的技术支持服务。

- 三、运维服务内容和服务要求

本项目包括无锡市公共安全视频监控建设联网应用工程基础设施和软件运维服务、“入锡通道”项目感知设备及基础设施运维服务、市图控中心运维服务三部分。通过及时专业的运维服务，建立规范的运维服务管理流程，确保无锡市公共安全视频监控建设联网应用工程软硬件系统、“入锡通道”项目软硬件系统稳定运行，提高各类资源集约化运维管理能力，提升前端设备基础信息和感知数据质量，支撑一眼多维、城市运营等各类应用需求，优化感知前端设备的运行质态。运维服务期一年。

- 感知设备及基础设施运维服务

  - 感知设备及基础设施运维服务内容

基础设施运维服务范围包括：①无锡市公共安全视频监控建设联网应用工程项目的服务器、核心交换机、安全设备、视频显示系统、会议系统、机房机柜、UPS电源、环控系统、内部网络链路及网络设备等；②“入锡通道”项目前端感知设备、点位立杆、点位配电箱、电力及铺设管线、网络链路及铺设管线、前端存储系统、前端网络交换设备、后端服务器、后端大数据存储系统等。硬件设备清单详见（四）。运维服务期间提供：

（1）资产资源管理：资产入库出库、位置配置信息、运行维护数据等生命周期信息管理；计算资源、内存、存储等资源分配回收和使用情况管理，维护资产及资源的完整、清晰。

（2）系统巡检监测：形成日常工作机制，对基础设施硬件设备和系统、前端感知点位设备和系统进行巡检，记录巡检情况并存档，异常情况启动对应流程进行处置。

（3）报警故障处理：及时响应来自各个渠道的事件、报警、故障处理请求，按照问题紧急、重要等级处理流程及时处理。当问题完全解决后，提交完整的问题解决文档，使之成为今后维护参考。

（4）定期维护保养：对前端感知系统（前端感知设备、点位立杆、点位配电箱、电力及铺设管线、网络链路及铺设管线、前端存储系统、前端网络交换设备等）、后端特定的系统（例如服务器、存储、空调、电力、环控系统、数据连接线缆等设施）进行计划性检测和保养维护，保障系统稳定运行。

（5）补丁版本升级：免费对基础设施硬件固件版本更新、补丁安装等工作，确保系统稳定高效地安全运行。定期扫描硬件设备漏洞，及时进行修复。

（6）感知设备数据采集质量优化：对“入锡通道”分布在全市边界处的点位感知数据采集情况定期分析，跟踪相关前端感知设备数据量及质量，对道路封闭、变迁、人员车辆稀少、树木遮挡等情况导致数量质量异常情况及时分析原因（包括现场查验、核实），及时给出整改方案并提交审核和优化。

（7）前端感知设备迁移补装：根据大型活动保障、应急事件处置等实战需求，提供每年不超过10个前端感知设备迁移或补装服务（注：相关设备、部件、电力、网络及网络铺设、以及特殊工具由甲方提供，其中特殊工具包括登高车、起重机、拖车、高架高速施工专用车等）。

（8）服务技术支持：日常及应急情况下及时响应各种技术服务需求，提供7*24小时值班备勤服务，提供驻场工程师。

（9）系统调整优化：通过基础系统运行日志统计分析挖掘潜在问题并处理，基于系统运行提升的角度主动地对前端感知设备感知安装角度以及采集区域、感知系统配置项、架构进行分析，提出合理化的硬件资源配置规划，形成调整优化方案并落实。

（10）备品备件：对关键部件提供备品备件，实现相关部件异常、故障情况下快速更换，保障系统的运行持续、稳定。服务商在提供运维服务期间，提供以下关键备品备件，服务商需出具针对本次维保服务的备件库地点及备件清单。

注：备品备件严格按照品牌、规格参数提供，如备品备件不再生产，需提供规格参数一致或更优参数的备品备件。备品备件需适配采购方现有系统、平台。

①服务器、存储、存储网络交换系统备品备件

| 序号 | 品牌型号 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浪潮/NF5280M4服务器或以上规格 | (8*2.5英寸硬盘机箱)H22M-03¦E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W)*2¦DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT*4¦ 800GB-SAS 12Gb/s 2.5英寸*2¦ SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-6Gb/s-1GB Cache*1¦以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)*1¦Emulex-FC HBA卡-8Gb(LPe12002)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)*1¦SM212板载网卡-4xGE电口(I350)-RJ45¦460W 金牌交流电源模块*2 | 1套 |
| 2 | Huawei RH2288H V3 服务器以上规格 | (12*3.5英寸硬盘机箱)H22M-03¦E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W)*2¦DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT*4¦通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB -2.5英寸*2¦SR320BC(LSI2208) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-6Gb/s-1GB Cache-适用RH2288 V3/RH2288H V3 ¦以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)*1¦Emulex-FC HBA卡-8Gb(LPe12002)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)*1¦SM212板载网卡-4xGE电口(I350)-RJ45¦750W白金交流电源模块*2 | 1套 |
| 3 | 日立HGST UCTSSE120硬盘 | CAPACITY:6TB /HUS726060AL5210 | 5块 |
| 4 | Seagate EXOx 10E2400 SAS 硬盘 | 1.2TB，2.5寸 | 5块 |

②网络交换系统备品备件

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RJ45跳线 | C6-10M | 5 |
| 2 | RJ45跳线 | C6-3M | 30 |
| 3 | RJ45跳线 | C6-5M | 5 |
| 4 | RJ45跳线 | C6-8M | 5 |
| 5 | 万兆光纤跳线 | LC_LC-2.0-3米-OM3-DX | 20 |
| 6 | 万兆光纤跳线 | LC_LC-2.0-10米-OM3-DX | 10 |
| 7 | 设备管理接入交换机 | S5720-28P-LI-AC | 1 |
| 8 | 业务接入交换机 | 华为/CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 9 | 设备管理光模块，多模、850nm、LC接口、千兆、550M | 华为/eSFP-GE-SX-MM850 | 10 |
| 10 | 光模块多模、850nm、LC接口、万兆、300M | 华为/OMXD30000 | 10 |
| 11 | 安全接入设备光模块单模、1310nm、LC接口、万兆、10KM | 华为/OSX010000 | 2 |
| 12 | 安全接入设备光模块单模、1310nm、LC接口、万兆、40KM | 华为/OSX040N01 | 4 |
| 13 | 光模块多模、850nm、MPO接口、40G、300M | 华为/QSFP-40G-eSR4 | 4 |
| 14 | 安全接入设备光模块单模、1550nm、LC接口、万兆、80KM | 华为/SFP-10G-ZR | 2 |

③前端感知设备系统备品备件

| 入锡通道项目设备维保备件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 监控系统 | 超高清智能卡口驾驶室人脸识别 | 海康威视/ iDS-TCV900-BEF/50 | 台 | 1 |  |
| 2 | 监控系统 | 超高清智能卡口驾驶室人脸识别 | 海康威视/ iDS-TCV900-CEFM/50 | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控系统 | 环境常亮灯 | 海康威视/ CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N | 台 | 1 |  |
| 4 | 监控系统 | 爆闪灯 | 海康威视/ CXBG-2-MC-SL-1212-2 | 台 | 1 |  |
| 5 | 前端基础设施 | 交换机 | 海康威视/ DS-3E0309L-S | 台 | 2 |  |
| 6 | 前端基础设施 | 无线网桥 | 海康威视/ DS-3WF01C-5N/D | 台 | 2 |  |
| 7 | 监控系统 | 网线 | CAT-6网线 | 50 | 米 |  |

  - 软件系统运维服务内容

软件系统运维服务范围包括无锡市公共安全视频监控建设联网应用工程项目的2套大数据平台、2套云计算平台、6套视频监测软件及平台、40套虚拟桌面软件、2套网管软件等。软件系统清单详见（四）。另对于未出保或二期“慧眼工程”延续的各类业务应用平台，如“联网共享平台”（含视频联网汇聚平台、车辆大数据、人像汇聚平台、户籍化管理平台等）、视频运维平台等，由服务商免费配合市公安局主管部门和二期“慧眼工程”项目承建商做好平台升级、扩容、问题处理等日常运维工作。运维服务期间提供：

（1）资产资源管理：软件版本、用户授权、系统日志、数据库表空间、系统配置等情况进行管理，维护资产及资源的完整、清晰。

（2）系统巡检监测：形成日常工作机制，对系统软件和应用平台运行情况进行巡检，记录巡检情况并存档，异常情况启动对应流程进行处置。

（3）报警故障处理：及时响应来自各个渠道的事件、报警、故障处理请求，按照问题紧急、重要等级处理流程及时处理。当问题完全解决后，提交完整的问题解决文档，使之成为今后维护参考。

（4）补丁版本升级：定期对软件版本更新和补丁进行检查安装，确保系统稳定高效地安全运行。定期扫描软件系统漏洞，及时进行修复。

（5）服务技术支持：日常及应急情况下及时响应各种系统软件技术服务需求，提供7*24小时值班备勤服务，提供驻场工程师。

（6）系统调整优化：通过系统运行日志统计分析挖掘潜在问题并处理，基于软件平台运行效率提升的角度主动地对系统配置项、架构进行分析，提出合理化的配置和架构调整方案并落实。

  - 软硬件系统运维服务要求

（1）项目运维服务期内，需提供所有软硬件系统7*24运维服务，要求如下：

①提供驻场工程师和后台专家远程技术支持，按照用户需要提供不限次数的用户现场响应（包括故障处理和操作系统、数据库、中间件安装等环境搭建、性能优化、数据迁移以及用户机房内其他项目实施需要提供的技术服务）和电话支持服务。

②对维保范围内的软硬件系统每日巡检，定期运行保养维护，软硬件系统故障立即响应，1小时内到达现场处理，一般故障4小时修复故障，重大故障24小时恢复，备品立即更换并在五天内补充，不在现场的备品备机12小时到位。

③故障损坏配件免费更换，更换配件的品牌、型号、性能不得低于原设备配件档次，所有更换的备件必须为原厂生产；为保证维保服务质量和相关业务的安全保密要求，故障硬盘设备不返还，需更换全新产品，以保证用户系统的安全、可靠、稳定运行。

④提供软硬件系统软件升级和补丁升级服务，包括前端感知设备系统、UNIX和LINUX操作系统、ORACLE、MySQL、PostgreSQL等数据库系统和备份系统、网络交换系统、网络安全系统、电力环控系统、云计算平台、大数据平台、视频图像联网汇集共享各类应用软件及平台等。

（2）前端感知点位服务要求：每季度定期巡检前端感知设备安装固定情况、镜头角度、镜头灰尘覆盖遮挡物、点位杆件固定情况、电力网络线路铺设情况等；每半年定期保养前端感知设备，包括感知设备系统的除尘、清理清洁、杆件加固等服务；按照要求在规定的时间内完成前端设备迁移、补装、感知数据接入服务，每年不超过10个前端（注：相关设备、部件、电力、网络及网络铺设、特殊工具等由市公安局协调提供，其中特殊工具包括登高车、起重机、拖车、高架高速施工专用车等）。

（3）服务器运维服务要求：检查服务器是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息；在不影响设备及系统正常运行的前提下，清理磁盘的系统垃圾文件；分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间提出修复、改善建议；微码升级；扫描系统漏洞，在必要的情况下，更新操作系统补丁。

（4）网络及安全运维服务要求：对核心网络设备进行配置的合理性检测与分析，负载均衡、防火墙、堡垒机、入侵检测等安全的配置检测与分析等；通过定期安全巡检，发现设备的不安全因素，发现和消除安全隐患，保障系统的正常平稳的运行；配合大数据支队做好相关系统的安全加固和漏洞修复工作，包括操作系统和数据库弱口令修改、网络访问控制策略增加修改删除、运维堡垒账户和策略的制定、限制默认账户的访问权限、升级操作系统和数据库系统补丁、配置日志服务器、配置访问控制策略ACL，根据实际业务需求，完善防火墙相关网络安全防护策略。

（5）云计算及大数据运维服务要求：提供系统软件部署实施、基础软件维护、软件接口培训服务，以及与硬件设备配合联调的一体化实施服务；根据需要提供P2V、V2V应用迁移服务；提供数据库迁移、应用和数据改造上云、配合新应用上云开发、部署支撑服务；提供上云系统的安全评估、渗透测试等服务；提供大数据平台架构的服务支撑，包括分布式操作系统、大数据各应用组件，配合应用开发单位做好接口对接、日常监测等服务。

（6）数据库系统运维服务要求：按照数据库管理维护标准做好数据库的安装、配置、升级、存储管理、性能优化、备份、恢复、数据迁移等工作；做好数据库备份、安装、资源分配和故障处置等工作；建立数据库运维日志和事后审计策略，强化数据库安全，规范数据库操作；做好数据库日常巡检工作， 发生故障及时检查并提出最优解决方案，以最小代价进行数据库恢复，记录故障恢复过程，提交问题解决文档；建立数据库故障应急响应机制；与应用系统开发商等大数据支队指定单位积极配合，及时响应，并配合进行数据库系统调整（包括数据表空间的监控和调整），承担及时的维护与优化服务工作（包括为应用系统优化提供参考意见），根据大数据支队要求定期刷新应用系统测试数据库。

（7）存储系统运维服务要求：检查设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查存储系统是否有故障预警；检查存储剩余空间；分析判断存储系统可能存在的故障隐患及原因，提出修复、改善建议并根据大数据支队的决定进行实施。

（8）机房设备运维服务要求：精密空调、不间断电源和动力环境监控系统的维保，对设备进行定期维护和保养，除电池以外的所有部件和耗材的免费维修与更换，确保动力环境监控系统的正常运行。机房精密空调每月一次做好定期维护和保养工作，检查控制系统，参数设置，分析消除历史报警，检查空气过滤器，清洁蒸汽加湿器和其他设备部件，检查水、电、气等工作状态和参数指标；做好机房及机房动力环境监控系统的维护工作，确保系统和探测设备的正常运行。

（9）由于维保服务范围内的服务器、存储系统、网络交换、数据库、云计算平台、大数据平台等软硬件系统故障导致核心业务系统瘫痪的，服务商必须提供全面的故障解决方案，在72小时内负责整个系统与数据恢复正常。软硬件系统发生故障后，服务商在规定时间内无法解决技术问题和更新故障软硬件，直接影响用户正常开展业务工作的，用户有权选择第三方服务商提供服务，所需费用由服务商无条件承担。

（10）如遇机房或设备搬迁，服务商需协助市公安局主管部门开展无锡市公共安全视频监控建设联网应用工程、“入锡通道”项目维保硬件设备迁移恢复、软件系统及数据备份恢复工作，包括协助搬迁项目方案、应急预案、回退方案的制定；指导协助设备拆卸、搬运、安装调试、系统恢复。

（11）项目运维服务期内，提供每年不少于2次，每次不少于两人的技术培训，每次培训时长不少于2个工作日。内容包括云计算技术、大数据分析平台技术、LINUX操作系统、MySQL、PostgreSQL数据库系统、网络管理、备份系统、视频图像联网汇聚共享应用等培训服务（不包括相关证书的获取）。

（12）运维服务期间，维保设备、配件、培训和服务不得再收取任何其他相关费用，如配件费、维修费、劳务费、交通费、培训费等。

（13）建立和完善信息台帐，设备、备品备件的资产、位置、状态等全生命周期信息；机房网络、设备拓扑结构图（电源线、网络线、光纤线）；运维工作量等。在每年维护完成后提供年度维护报告，在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。

（14）管理、协作要求：

①服务商需服从大数据支队对软硬件系统维护工作的安排，接受第三方测试机构、监理机构、纪检监察等指定机构的质询。

②服务商必须符合大数据支队相关工作规范要求，驻场人员应按照大数据支队管理要求进行日常工作。

③服务商每个自然月的28日前向大数据支队提供当月的运维报告，详细记录日期、运维内容、问题、采取措施及建议等内容，双方签字确认。

④服务商在完成紧急故障抢修后的1个工作日内向大数据支队提交“故障报告”，每个自然月的28日前向大数据支队提供当月的故障运维记录，其中至少记录接报修时间、报修人、到达现场时间、修复时间、故障现象、修复过程等。

⑤每季度第一月的10日前，提供季度运维服务总结报告。12月20前，提供年度运维服务报告。

（15）文档管理要求，服务商应建立完整的文档记录，按时向大数据支队提供装订成册的纸质版与电子版，具体要求为：

①签订运维服务合同10天内，服务商提交 《系统日常巡检作业指导书》、《系统日常巡检作业指导书》经大数据支队审核、批准后，由常驻现场技术人员执行日常巡检。

②签订运维服务合同10天内，服务商提交《维保设备信息登记表》，记录保修设备的详细配置信息；维保期及时维护和更新《维保设备信息登记表》，包括位置、参数、配置的变更。

③每个自然月的30日前向大数据支队提供当月的巡检报告，详细记录巡检日期、巡检人、巡检内容、问题、采取措施及建议、备品备件的使用及储备情况等内容，双方签字确认。

（16）市公安局主管部门对服务要求对服务人员的服务水平、质量进行考核，服务人员严格按流程对软硬件系统进行维护，确保数据安全，杜绝数据丢失事故，如出现2次及两次以上不符合要求、1次服务事故等将有权要求替换替换服务人员，且追究服务人员、服务商相关责任，包括法律责任。追究的各种责任期间造成的损失和费用由服务商负责。

（17）人员驻场服务：运维服务期内，服务商需提供2名驻场服务工程师，7*24小时响应，驻场服务工程师需熟悉LINUX操作系统或ORACLE或MySQL或PostgreSQL数据库或网络交换系统或华为云计算平台系统或华为大数据平台系统或视频图像技术等，具有 HCIP 或者HCIA Cloud或者HCIA Bigdata或者CISAW或者OCP及以上档次认证工程师，负责相关软硬件系统的日常健康检查、实时监测、问题处理、系统调整、系统优化等运维服务工作，定期开展系统、平台、机房动环的专业维护保养，以及重要、重大时期的专项检查和维护。

- 2、市图控中心运维服务

- （1）市图控中心运维服务内容

（1）前端感知设备联网汇聚：提供联网汇聚方案设计和优化、平台对接和资源接收、规范和优化联网目录、对接方式优化整改等服务。

①根据业务需求制定政府部门、社会面视频监控平台和点位与“联网共享平台” （含公安网、视频网、政务网平台）的对接联网方案。联网汇聚方案设计服务不少于5次。

②保障“联网共享平台”与分县局下级平台、运营商平台、互联网平台、政务网平台等稳定对接，及时接收更新上述下级平台推送的感知设备资源。

③维护“联网共享平台”资源目录，维护目录名称和结构规范，管理社会面监控、公安自建监控、内部监控资源挂载，同时要指导下级各平台按照规范进行治理和推送。

（2）前端感知设备运行质态：提供感知设备运行情况日常巡检、平台和设备离线问题分析处理、设备运行异常情况处理、故障报备等服务。

动态监测“联网共享平台”已汇聚35万余路视频监控设备，5万余路智能感知设备运行情况，重点监测公安自建视频监控、推送省厅考核视频监控和人车抓拍点位的运行质态。

①通过巡检及时发现下级平台离线问题并跟踪处理，定期巡检感知设备在线情况，离线设备下发县分局进行分析整改。

②监测前端感知设备取流异常、时钟异常、字符叠加异常等问题，下发县分局进行分析，督促整改。

③制定完善感知设备故障报备规则，规范实行故障报备制度。

（3）感知数据治理：提供点位户籍化治理、数据质量治理、数据安全管理等服务。

①配合大数据支队开展点位户籍化信息采集和治理，现有点位持续开展经纬度和业务标签治理，不断提高户籍化信息质量；新增点位配合所属县分局常态化开展户籍化信息采集录入和治理监测；指导政府、社会面联网汇聚点位的户籍化信息采集。

②对感知设备上传的图像质量、识别率、大图可调阅、数据重复、数据有效性等感知数据质量情况进行日常监测，下发县分局进行分析整改，并协助所属辖区单位调整设备参数，优化网络传输，完善联网架构，提高感知数据质量。

③配合大数据支队对感知数据进行存储和共享访问安全管理，根据要求进行数据备份。“联网共享平台”数据库、重要业务应用、单点应用，进行备份方案设计、实施和跟踪。

（4）视频图像共享应用支撑：提供平台对接和资源推送、平台用户授权、预案收藏夹制作、专题模块应用数据支撑等服务。

①根据业务警种需求，与情指行一体化平台、智慧法制1+8等警种平台进行对接，共享视频图像资源，根据政府部门应用需求，与城运中心、城管局、应急局等部门平台进行对接，共享视频图像资源。需确保“联网共享平台”与上述上级平台的对接和资源推送，及时响应上级平台的资源共享需求，在市局和大数据支队审批后，及时完成与其他政府部门上级平台的对接推送。

②管理“联网共享平台”用户，根据需求开通政务网、互联网“联网共享平台”账户权限。目前政务网“联网共享平台”已通过国标对接、接口调用和平台授权的方式，开通用户20余家，需对上述用户进行维护管理，新增用户在审批后进行授权管理。

③根据大型活动、警卫任务、文明城市检查验收等视频保障任务，以及专项工作应用的需求，建立“联网共享平台”视频预案或收藏夹，且按照业务要求不断完善预案、收藏夹的管理手段，提升响应速度、切换灵活度，点位调阅精准度。收藏夹资源数量以需求为准。

④根据应用需求，配合业务部门和分县局在“联网共享平台”开展集贸市场、智慧技防小区、重点反恐部位、大型商超、医院、学校、加油站、危险品单位、宗教场所等重点场景注册，展示感知点位建设情况和感知视频图像联网汇聚情况。

（5）视频图像保障：提供视频图像保障、应急演练等服务。

①在马拉松赛等大型活动、全国两会等重要会议、元旦春节等节假日、安保敏感日、应急突发事件期间，在现场指挥部、市局情指中心、市图控中心承担非涉密的视频图像保障服务和后台技术支持，承担警卫任务、应急突发事件、文明城市检查等其他临时任务的视频图像保障服务。2022年各类安保视频图像保障任务包括：节假日，大型体育活动，两会、党代会、长三角区域会议、物联网博览会等大型会议，文明城市检查，专案安保，各类练兵实战等，共计114天320余人次。2023年新冠疫情防控取消后，各类大型活动将会明显增加，保障服务需做好充分的人力储备。

②每年开展两次软硬件系统运维应急保障演练。包括关键的服务器系统、网络交换系统、联网汇聚平台、视频图像共享服务、视频图像保障、视频图像数据备份冗余等6大类场景中关键节点应急演练。

（6）考核目标管理：配合市公安局主管部门做好考核的运维管理工作，提供运行质量通报、考核办法制定执行、考核问题分析、工单下发跟踪反馈等服务。

参考省厅视频图像系统联网建设和感知网升级建设考核，包括视频监控在线率、建档率，重点指挥图像联网运行质态，感知数据质量建设，重点部位前端建设，车辆轨迹数据解析汇聚项目建设，综合实战平台功能建设和感知赋能建设质量。具体要求以2023年省厅、市局绩效考核办法为准。

①定期发布感知设备运行质量通报，包括各县分局公安自建视频监控在线率、重点指挥目录资源在线率、人车感知点位运行质量和数据质量、感知点位户籍化信息质量等。通报的问题数据应包括：设备编码不符合规范，经纬度不合规、不准确，IP地址、MAC地址不合规，设备属性不完整，设备不在线或无数据，字符叠加不规范，时钟不正常（延迟或倒挂），图片URL不可用，车牌识别率低，识别字段属性不完整，人脸图片建模率低等。

②根据省厅发布的绩效考核办法，研究制定本市考核办法和细则，按照考核办法对县分局开展感知设备运维考核。

③根据省厅考核办法和通报情况，每日研究分析失分原因和改进措施，督促整改，提高考核成绩。

④相关问题形成工单，下发县分局整改，并跟踪工单流程。

（7）运维服务中心：提供24小时统一技术支持、全年24小时值班值守等服务。

①运维服务中心与各应用单位保持沟通，接受各应用单位24小时视频图像类业务电话咨询，提供技术支持，保障市图控中心系统、应用服务正常；

②安排工作日夜间及节假日期间市图控中心24小时值班值守，重要时间节点在情指大厅值守或双人在岗值守。

（8）运维管理服务规范：形成运维管理服务体系、制定视频图像系统运维管理办法和实施细则，规范高效保障市图控中心稳定可靠运行，指导各县分局开展视频图像系统运维。

（9）感知网资产安全管理：提供资产检测及漏洞分析处置、重要活动安全保障、攻防演练安全保障等服务。

①通过对感知网资产的日常巡检，记录资产变动情况，识别资产的系统与服务指纹，扫描资产安全漏洞，做到对资产安全的全面把控。一是通过暴露面评估与控制，对外隐匿信息系统暴露面，减小系统被攻击面，有效防御外来攻击。二是通过漏洞管理方案，对系统现有的漏洞进行持续跟踪，漏洞自动分类为POC类的安全漏洞、合规类的版本漏洞，对影响暴露面和攻击者最关注的漏洞进行优先修复，提高漏洞修复工作的实际效率，最大化保证系统强健。

②在公安重要的时间节点，发现业务系统存在的薄弱环节和安全风险，通过风险发现、监控能力、感知能力、应急能力建设提升整体安全防御能力，保障重要活动期间网络和业务安全。重保前：互联网资产暴露面梳理、风险评估、安全加固。重保中：安全监测、应急响应。重保后：安保总结和提升、安全体系咨询。人员保障：应急预案、应急演练、应急处置。

③在攻防演练期间，根据演习规则，在演习准备阶段调整安全产品部署方案，开展安全产品使用培训。在演习进行时，提供现场值守保障。演习结束后，提供应急演练报告，加固暴露出来的安全薄弱环节，不断完善、提升感知资产安全。

（10）省厅感知数据对接技术支持服务：为更好的保障无锡市公安局推送省厅视频图像考核点位与省厅平台对接稳定、推送及时、符合省厅考核质量标准，部署相关检测系统，并提供省厅感知数据对接技术支持服务。

①档案唯一性校验，对点位户籍化平台中全部设备档案数据进行唯一性核对。

②档案关联性校验，对点位户籍化平台中设备进行关联性核对，户籍化平台的可用设备在联网平台可播放视频流。

③下级平台在线监测，根据GB/T 28181-2016协议，对下级平台的在线、离线状态进行监测，并对下级平台的离线时长、离线时段等进行详细记录。

④视频信令质量监测，对下级平台响应速度、显示图像的响应时间进行监测。

⑤视频流丢包监测，对视频传输的丢包情况进行检测分析，展示视频流传输环节稳定性。

⑥视频流分辨率监测，通过检测摄像机码流并解码对图像进行码流分析，提供高清设备数及占比。

⑦视频流国标符合性监测，通过标准协议判断是否为国标码流，并对视频流的编码格式（H.264、H.265、SVAC、MPEG4）进行检测区分。

⑧录像存储完整性监测，进行录像的完整性、录像规则、录像时长进行检测。

⑨录像质量监测，对监控录像画面中出现的信号丢失、画面偏色、图像模糊等故障情况进行智能诊断检测。

⑩设备坐标区域监测，对采集的设备坐标进行检测统计，判断点位坐标区域是否与行政辖区匹配。

⑪视频时钟质量监测，对采集的视频图像中的字幕时钟提取分析，与实际北京时间进行比对分析，时间误差超过设定阈值即为时钟不准确。

⑫视频字幕标注监测，对视频画面中的OSD地理位置信息进行提取、检测分析，结合《GA/T 751-2008公安视频图像信息标准规范》的自动核对字符的行数、字符的位置、文字的标识等信息的准确性。

⑬运维分析服务，按全市视频图像考核、运维要求进行视频监测分析，提交巡检报告、内容包括各项监测指标分析结果和相关明细，并给出合理性建议。

- （2）市图控中心运维服务要求

（1）项目运维服务期内，服务商提供相关技术能力工程师驻场运维服务，实现市图控中心运维服务内容，驻场人员需提供7*24小时需求响应和技术支持，工作日作息时间与市公安局同步，工作日夜间、周末和节假日安排值班人员24小时在岗，相关需求10分钟内响应。

（2）大数据支队按照考核要求对驻场运维人员的服务水平、质量进行考核，驻场运维人员严格按流程、安全规定进行运维服务工作，确保市图控中心运行安全，杜绝数据丢失事故，如出现2次及两次以上不符合要求、1次服务事故等将有权要求替换驻场运维人员，且追究驻场运维人员、服务商相关责任，包括法律责任。追究的各种责任期间造成的损失和费用由服务商负责。

（3）前端感知设备联网汇聚：

①依据大数据支队的业务需求，协助完成政府部门视频监控平台，社会面如商业综合体、超市、企业、小区、行业场所、停车场等单位视频监控联网平台或点位接入“联网共享平台”的技术方案，方案应合理可行，需包括网络拓扑架构、接入方式、网络链路、IP地址、费用测算、实施步骤等，并配合方案实施。提供联网汇聚方案设计服务不少于5次。

②每日一次巡检“联网共享平台”联网网关下级域的运行情况，各下级平台（包括分县局下级平台、运营商平台、互联网平台、政务网平台以及社会面单位和政府部门平台）向“联网共享平台”对接推送的视频图像资源有更新时，按照服务响应时间要求及时接收。

③制定下发联网汇聚资源目录名称、资源挂载和目录推送规范，并对目录名称错误或不一致、目录编码错误、无效目录、点位资源挂载错误等情况进行监测，指导分县局和运营商等下级平台进行整改；对市本级“联网共享平台”的目录结构和资源挂载进行整理，因点位组织变动调整等造成目录变动的及时更新调整；对公安自建梳理规范化的资源目录进行每日常态化维护， 设计对政府部门、社会面资源目录方案，完成相关的资源目录梳理。

（4）前端感知设备运行质态：

①对“联网共享平台”（含公安各相关专网）视频监控、人车感知数据汇聚等业务平台开展每日一次巡检，测试视频监控、人脸车辆数据查询、数据监测、技战法、户籍化、布控预警、多维分析、人像档案、电围数据分析、智慧技防小区等模块功能、数据传输是否正常，记录和归档检查内容，对异常情况开具工单，联系相关单位处理，并跟踪处理情况。

②利用“联网共享平台”提供的监测工具，对下级平台推送的视频监控、车辆、人脸感知设备，进行资产一致性监测，包括卡口未上报、车辆未上报、人脸未上报问题的监测，平台推送的点位基础信息与点位户籍化建档一致性监测，跟踪问题库、精准库，指导下级单位排查分析问题原因，协调督促问题处理。

③利用“联网共享平台”提供的监测工具，对下级平台推送的视频监控、车辆、人脸感知设备，进行运行异常情况的监测，包括平台和设备离线、取流异常、时钟异常、字符叠加异常等问题，推送省厅考核的视频点位在线率监测每日一次，公安自建视频监控和重点指挥目录资源在线率监测每月四次，“联网共享平台”全量视频监控点位在线率监测每月一次。每月至少提供一次问题汇总、原因分析和整改措施，指导分局开展整改。

④根据省厅报备规则，协助大数据支队制定下级平台和感知考核点位的故障报备规则，下发报备模板，明确报备流程，严格实行故障报备制度。

（5）感知数据治理：

①协助大数据支队制定点位户籍化治理和信息质量提升专项行动的实施方案和细则，对治理过的数据按照进行常态化的维护。对政府部门、社会面的数据依据大数据支队的规划进行设计和编制治理方案，汇报和讨论方案可行性，依据最终方案按计划、按质量指导、管理治理工作的达成。对县分局民警和运维人员进行培训，指导各单位开展户籍化治理和专项行动，协助相关单位优化点位户籍化模块功能；利用“联网共享平台”提供的监测工具，对感知点位户籍化信息进行监测，每月提供一次经纬度、设备编码、设备名称、IP地址、MAC信息不准确的设备清单，并对业务标签、场景标签进行抽查，指导县分局开展户籍化信息整改；指导县分局常态化开展新增点位信息采集，制定设备准入规范与流程，采集户籍化信息后的设备才可联网推送至“联网共享平台”。

②利用“联网共享平台”提供的监测工具，对人车感知点位上传的感知数据图像质量、识别率、大图可调阅、数据重复、数据有效性等进行日常监测，每月至少提供一次问题点位清单，指导县分局开展问题分析和整改。

③根据大数据支队对感知数据的安全管理要求，对不同类别的数据，形成数据安全管理规范，明确备份时间、备份周期、访问控制等规则，按需提供数据备份和访问控制服务。

（6）视频图像共享应用支撑：

①经市局或大数据支队审批后，开展与政府部门或内部警种部门平台的对接，形成合理可行的对接方案，协助解决视频图像卡顿等问题，按需推送视频图像资源。对接工作应在规定的时间内完成，及时响应单位部门的对接推送需求。

②协助大数据支队管理“联网共享平台”（包括视频网、公安信息网、政务网、互联网平台）的用户授权，根据审批表格开通用户，设置权限，用户变更后及时回收和调整。

③根据视频保障和上屏展示的需求，协助大数据支队或警种部门、政府部门制作视频监控专题预案或收藏夹，如文明城市检查验收、大型活动保障、重要警卫任务等，制作的专题预案或收藏夹不少于30个。

④根据应用需求，配合业务部门和分县局在“联网共享平台”开展集贸市场、智慧技防小区、重点反恐部位、大型商超、大型活动、医院加油站、危险品单位、宗教场所等重点场景注册，重点场景要实现关联感知点位，对接地图应用，可查询感知点位抓拍数据或视频监控，专题应用场景注册应在规定时限内完成，数量不少于20个。

（7）视频图像保障：

①按照视频图像保障方案的要求，提前做好现场指挥部软硬件环境的搭建部署，梳理排查保障任务沿线、场馆周边等视频监控资源，建立收藏预案，故障点位及时联系属地分局修复，根据需求指导属地分局补点建设，配合联网接入，按要求临时搭建人脸抓拍、移动图传等点位，任务期间保障人员在现场指挥部、市图控中心、情指大厅等岗位做好值守，及时到岗到位，按要求操作展示。按任务要求做好“联网共享平台”人车布控预警、AR超级地图等平台应用配置和系统保障。每年外场视频保障任务不少于10次。

②制定应急保障预案和演练计划，对软硬件系统及平台、数据对外服务、典型业务实战场景设计应急预案，按照预案每年开展2次应急保障演练，形成演练记录和报告提交大数据支队，报告需有问题分析和优化措施。

（8）考核目标管理：

①视频监控在线率每日发布，重点指挥目录资源在线率每月四次，人车感知点位运行质量和数据质量、感知点位户籍化信息质量每月通报一次。月底前生成当月的感知设备运行质量通报，至少应包括公安自建视频监控在线率、重点指挥目录资源在线率、人车感知点位运行质量和数据质量、感知点位户籍化信息质量等内容，需提供通报表格和明细清单，通报内容参照省厅感知网考核项目进行动态调整，指导县分局对存在问题进行整改。

②协助大数据支队根据省厅考核办法、市局的要求动态调整对对县分局感知网建设应用考核办法，每月底向大数据支队提供一次当月县分局的考核成绩，年底提供当年县分局的考核成绩。

③根据省厅考核办法做好感知设备和数据推送，在省厅感知资产运营平台录入设备档案，每天登录省厅资产运营平台查看得分情况，分析失分原因，研究应对办法和策略，问题数据督促县分局整改。根据省厅感知网资产运营服务平台发布的当月考核成绩，每月提交一次书面分析材料，至少应包括现状、存在不足、下一步整改措施等内容。因运维服务人员工作失误造成的失分，写出调查报告，扣减服务考核分。

④利用“联网共享平台”运维平台的工单系统，运维事件形成工单下发，明确反馈时限，形成处理闭环。

（9）运维服务中心：

运维服务中心24小时运作，公布手机号码实时响应电话咨询；值班值守准时到岗到位，积极履职，重要节假日或敏感时间节点双人值守；保障系统及应用服务正常；根据任务要求随时加班。

（10）运维管理服务规范：

协助大数据支队制定、完善视频图像系统运维管理办法和实施细则，编制运维服务人员的工作制度，工作流程，安全管理规范，资产资源联网汇聚、共享流程，应急预案制度，岗位培训制度，运维文档模板等。

（11）感知网资产安全管理：协助部署资产风险监控系统，全天候进行资产安全监控，漏洞爆发时48小时内提供升级服务，每月提供汇总分析报告；在公安重要的时间节点，提供24小时现场值守，开展安全风险排查处置，保障任务后出具服务总结；在攻防演练期间，提供24小时现场值守，配合出具攻防演练方案，部署网络攻击压制系统，演练后出具问题分析和总结，提出安全薄弱环节加固方案，协助实行。

（12）省厅感知数据对接技术支持服务

协助公安局主管部门对推送省厅的视频图像考核数据进行日常巡检，基于省厅对视频图像数据考核指标，提供技术支持， 支持内容需与省厅视频图像考核内容匹配，并跟随省厅考核指标内容调整而及时、免费调整服务内容；及时提交检测异常数据清单明细，分析异常数据的可能原因，给出处理方法建议、预防措施等方案，协助完成异常情况的处理；免费提供视频图像质量检测工具，检测内容符合省厅资产运维管理考核要求，满足检测数量要求，符合考核管理时限要求。

（13）驻场人员要求：运维服务期内，服务商需提供11名驻场服务工程师，7*24小时响应，并基于公安业务实战需求，需提供非工作时间的现场技术支持加班（包括但不限于：平日夜间、周末及节假日的值班和大数据实战赋能中心、情指中心值守，紧急案事件、大型活动现场视频图像技术保障等）。

其中，高级运维工程师5名（要求：大专及以上学历，计算机及相关专业，有3年及以上视频图像或IT运维相关工作经验；思想品行端正、无违法犯罪记录；能接受临时性加班任务；遵守保密安全规定；能够根据业务、运维需求独立撰写相关技术方案；精通常见操作系统和虚拟化平台的安装配置，熟悉华为云计算大数据平台系统；精通网络TCP/IP 基本知识和主流网络设备配置；具备主流服务器系统，存储的安装调试经验和故障诊断能力；熟悉主流及国产数据库架构和运行原理，熟练对数据库进行数据查询和运行维护；精通一种以上的运维管理脚本语言工具；精通视频监控感知设备、平台及主流厂家产品，精通GB28181/ONVIF/RTSP/GA1400/GB35114等协议；熟悉视频监控和图像数据传输的基本原理，精通视频图像相关的网络数据包分析命令和工具；至少三名工程师具备操作系统或数据库或云计算或大数据或信息安全或视频图像技术或系统集成或网络交换系统安全等方面的技术认证，至少一名工程师具有信息系统项目管理师或IT服务项目经理认证）。

普通运维工程师6名（要求：大专及以上学历，计算机及相关专业，有2年及以上视频图像或IT运维相关工作经验；思想品行端正、无违法犯罪记录；能接受临时性加班任务；遵守保密安全规定；能够根据业务、运维需求协助撰写相关技术方案；熟悉常见操作系统和虚拟化平台的安装配置；熟悉网络TCP/IP 基本知识和主流网络设备配置；具备主流服务器系统，存储的安装调试经验和故障诊断能力；熟悉主流及国产数据库的数据查询；熟悉一种以上的运维管理脚本语言工具；熟悉视频监控感知设备、平台及主流厂家产品，熟悉GB28181/ONVIF/RTSP/GA1400/GB35114等协议；熟悉视频监控和图像数据传输的基本原理，熟悉视频图像相关的网络数据包分析命令和工具；至少三名工程师具备操作系统或数据库或云计算或大数据或信息安全或视频图像技术或系统集成或网络交换系统安全等方面的技术认证）。

- 3、运维服务考核要求

（1）故障响应和恢复时限。(20分)

①发生故障在非工作时间内到达现场时间不超过1小时。（每迟10分钟扣1分，直到本月得0分）

②一般故障现场处理时限不超过4小时，每过30分钟扣5分，直至本月得分为0分。

③严重故障现场处理时限不超过24小时，每过1小时扣2分，直至本月得分为0分。

（2）业务不可用时限（30分）

市图控中心整体业务不可用时限不超过40分钟，每超过20分钟扣10分，直至本月得分为0分。

（3）业务运行管理要求（20分）

①按大数据支队具体要求，按时限完成“联网共享平台”核心应用运行质量巡检，并安排处理异常问题，每次检查、问题处理延时超过30分钟扣2分，直至本月得分为0分。

②按大数据支队具体要求，按时下发联网汇聚监测结果，数据治理结果、考核目标管理统计分析结果，以及相关异常问题处理操作指导说明，缺少一次扣2分，直至本月得分为0分。

（4）成果提交及时性。(20分)

①按时限要求，及时提交视频图像联网汇聚方案、联网汇聚资源目录规范、点位户籍化信息治理方案、故障报备规则、视频图像保障方案、应急保障预案和演练计划、每月感知设备运行质量通报、考核问题书面分析材料、视频图像系统运维管理办法和实施细则等文档。(每向文档每迟1天扣0.5分，直到本月得0分)

②按时限和数量要求完成专题预案或收藏夹制作、完成重点场景感知专题应用数据支撑服务、视频图像联网对接实施等工作。（每晚一天扣1分，直至为0分）。

（5）文档提交及时性。(10分)

按规定提供相关文档，每迟一天每次扣0.5分，直到本月得0分。

①提供定期维修可操作的详细步骤及应急方案：每次维修当天或提前提交；

②健康检查、故障报告：每次检查后2天内或规定时间提交；

③月度服务报告：每月按规定时间提交, 服务期间最后一个月度报告包括年度服务总结报告。

（6）其他

①技术培训一次、主动服务一次并得到认可(加5分)。

②主动给各市县分局和支队培训业务应用操作使用、感知数据治理方案并得到培训单位和市局认可（每次加5）。

③非故障响应及时性、当月没有出现任何故障并主动服务及时提交报告（得到认可每次加3分）。

④考核目标管理中主动预防异常情况发生并起到效果（得到认可每次加5分）。

⑤一票否决项：服务人员在服务期间严重违规操作、重大补丁分析及安装拒绝任何一次、系统调整拒绝任何一次、重要计划性检查少做任何一次、业务临时服务需求拒绝任何一次、大数据支队认定的其它严重影响业务系统运行的严重违规行为等。（扣100分）

（7）总分数不超过100分。

（8）月得分计算

每月得分=故障响应时间+故障恢复时间+业务不可用时限+文档提交及时性+其他。（扣分原则是扣到本月得分为0）

（9）考核月得分表格：

| 序号 | 故障响应和恢复时限 | 文档提交及时性 | 业务不可用时限 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：非运维服务商本身原因、由第三方（如运营商、安保防控、自然灾害等）原因延时处置导致的延迟时间、缺失次数不做计算。

- 4、运维服务质量保证和处罚

（1）合同签订生效30天内以及合同履行期内每季度，大数据支队不定期对服务商的各项承诺进行抽查，如发现不能满足服务要求和承诺的，大数据支队扣除合同总价的2%。核查项目包括：

①对备品备件库抽查，大数据支队在服务商响应的备品清单中选择1个或者多个备件要求服务商在标书承诺的备品备件到达时间内到达现场，根据备件序列号查询真伪。

②对维保工程师团队抽查，大数据支队设置模拟故障演练、异常情况演练，要求服务商按响应的维保工程师清单，安排维保工程师现场处理。

③对视频图像系统运维管理办法建设及实施细则落实情况进行检查。

（2）服务商派驻的工程师得不到大数据支队认可或中途变更驻场工程师（未征得到大数据支队确认），扣除年度服务金额的1%。

（3）提供联网汇聚方案设计服务不少于5次，专题预案或收藏夹不少于30个，每年开展2次应急保障演练，一项不满足扣除年度服务金额的1%。

（4）所有用于维修、更换的设备备件必须为原厂备件、或规格参数高于原厂的备件，不得使用任何拆机件或旧件，否则一旦发现，每次扣除年度服务金额的1%（由于系统设备生产久远，原厂已不生产部件的情况，需出具合理性说明）。

（5）年度得分=月度得分之和/12，低于90，扣除年度服务金额的5%。

注：非服务商本身原因、由第三方（如运营商、安保防控、自然灾害等）原因导致不满足要求的不做计算。

- 四、维保硬件设备、软件系统清单

- 1. 硬件设备维保清单

| 序号 | 类型 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器及存储 | 笔记本电脑 | 戴尔/Vostro 14-5468-R1525S | 10 | 台 |
| 2 | 服务器及存储 | 视频质量分析诊断服务器 | 鹰巡/YWYXXJ-Q-50K | 1 | 套 |
| 3 | 服务器及存储 | 数据库服务器 | 海康威视/IVMS-8200-DB | 2 | 套 |
| 4 | 服务器及存储 | 综治信息应用系统服务器 | 海康威视/DS-VE2208C-RBC | 10 | 套 |
| 5 | 服务器及存储 | NTP服务器 | 海康威视/DS-VR11NTP-V01 | 2 | 套 |
| 6 | 服务器及存储 | 流媒体服务器 | 海康威视/IVMS-8200-VTDU | 1 | 套 |
| 7 | 服务器及存储 | 视频监控平台接入网关服务器 | 海康威视/IVMS-8200-VAG | 1 | 套 |
| 8 | 服务器及存储 | 融合存储 | 华为/OceanStor 5500V3 | 1 | 台 |
| 9 | 服务器及存储 | 融合存储（虚拟机存储） | 华为/OceanStor 5500V3 | 1 | 套 |
| 10 | 服务器及存储 | OpenStack高性能GPU服务器（GPU高性能服务器） | 华为/RH2288H V3 | 27 | 台 |
| 11 | 服务器及存储 | 云平台存储（融合存储） | 华为/OceanStor 5500V3 | 2 | 台 |
| 12 | 服务器及存储 | 双活存储 | 华为/OceanStor 5500V3 | 2 | 套 |
| 13 | 服务器及存储 | OpenStack高性能GPU服务器 | 华为/RH2288H V3 | 15 | 台 |
| 14 | 服务器及存储 | SAN交换机 | 华为/SNS3096 | 2 | 台 |
| 15 | 服务器及存储 | SAN交换机 | 华为/SNS3096 | 2 | 台 |
| 16 | 服务器及存储 | OpenStack应用服务器（电子政务视频专网-普通虚拟化服务器） | 华为/RH2288 V3 | 13 | 台 |
| 17 | 服务器及存储 | 高性能服务器 | 华为/RH2288H V3 | 10 | 台 |
| 18 | 服务器及存储 | OpenStack主控制节点 | 华为/RH2288 V3 | 3 | 台 |
| 19 | 服务器及存储 | OpenStack主控制节点 | 华为/RH2288 V3 | 3 | 台 |
| 20 | 服务器及存储 | OpenStack辅助管理节点（OpenStack网络管理节点） | 华为/RH2288 V3 | 2 | 台 |
| 21 | 服务器及存储 | OpenStack辅助管理节点（OpenStack网络管理节点） | 华为RH2288 V3 | 2 | 台 |
| 22 | 服务器及存储 | 环境监控系统 | 华为/ECC800 | 1 | 套 |
| 23 | 服务器及存储 | Hbase节点服务器 | 浪潮/NF5280M4 | 24 | 台 |
| 24 | 服务器及存储 | MPPDB服务器（MPPDB数据节点） | 浪潮/NF5280M4 | 10 | 台 |
| 25 | 服务器及存储 | Hbase节点大数据服务（Hbase节点） | 浪潮/NF5280M4 | 6 | 台 |
| 26 | 服务器及存储 | OpenStack应用服务器（普通虚拟化服务器） | 浪潮/NF5280M4 | 10 | 台 |
| 27 | 服务器及存储 | Kafka服务器（数据缓冲集群） | 浪潮/NF5280M4 | 5 | 台 |
| 28 | 服务器及存储 | Solr节点服务器 | 浪潮/NF5280M4 | 4 | 台 |
| 29 | 服务器及存储 | MPPDB大数据服务器（MPPDB数据节点） | 浪潮/NF5280M4 | 3 | 台 |
| 30 | 服务器及存储 | 数据缓冲集群kafka大数据服务器（数据缓冲集群） | 浪潮/NF5280M4 | 3 | 台 |
| 31 | 服务器及存储 | solr节点大数据服务器（solr节点） | 浪潮/NF5280M4 | 3 | 台 |
| 32 | 服务器及存储 | spark集群服务器 | 浪潮/NF5280M4 | 3 | 台 |
| 33 | 服务器及存储 | storm集群大数据服务器（storm集群） | 浪潮/NF5280M4 | 3 | 台 |
| 34 | 服务器及存储 | 大数据管理服务器 | 浪潮/NF5280M4 | 3 | 台 |
| 35 | 服务器及存储 | 大数据管理服务器（大数据管理节点） | 浪潮/NF5280M4 | 3 | 台 |
| 36 | 服务器及存储 | MPPDB管理集群大数据服务器（MPPDB管理节点） | 浪潮/NF5280M4 | 2 | 台 |
| 37 | 服务器及存储 | MPPDB管理服务器（MPPDB管理节点） | 浪潮/NF5280M4 | 2 | 台 |
| 38 | 服务器及存储 | 桌面虚拟化服务器 | 浪潮/NF5280M4 | 3 | 台 |
| 39 | 服务器及存储 | 桌面虚拟化服务器 | 浪潮/NF5280M4 | 3 | 台 |
| 40 | 服务器及存储 | OpenStack普通物理服务器（普通物理服务器） | 浪潮/NF5280M4 | 3 | 台 |
| 41 | 服务器及存储 | OpenStack普通物理服务器（普通物理服务器（特殊场景）） | 浪潮/NF5280M4 | 3 | 台 |
| 42 | 服务器及存储 | PC工作站 | 联想/扬天T6900C | 10 | 台 |
| 43 | 服务器及存储 | 坐席 | 联想/扬天T6900C-41 | 10 | 套 |
| 44 | 网络系统 | 汇聚路由器 | 华为/NE40E-X8A | 2 | 台 |
| 45 | 网络系统 | 核心交换机 | 华为/CE12808S | 2 | 台 |
| 46 | 网络系统 | 核心交换设备 | 华为/CE12808S | 2 | 台 |
| 47 | 网络系统 | 业务接入交换机 | 华为/CE12804S | 2 | 台 |
| 48 | 网络系统 | SDN控制器 | 华为/Agile Controller-DCN | 2 | 台 |
| 49 | 网络系统 | 业务接入交换机 | 华为/CE12804S | 2 | 台 |
| 50 | 网络系统 | SDN控制器 | 华为/Agile Controller-DCN | 2 | 台 |
| 51 | 网络系统 | 光模块多模、850nm、LC接口、万兆、300M | 华为/OMXD30000 | 330 | 台 |
| 52 | 网络系统 | 业务管理接入交换机 | 华为/CE5855-24T4S2Q-EI | 22 | 台 |
| 53 | 网络系统 | 业务管理接入交换机 | 华为/CE5855-24T4S2Q-EI | 16 | 台 |
| 54 | 网络系统 | 光模块多模、850nm、LC接口、万兆、300M | 华为/OMXD30000 | 230 | 台 |
| 55 | 网络系统 | 安全接入设备光模块单模、1310nm、LC接口、万兆、40KM | 华为/OSX040N01 | 22 | 台 |
| 56 | 网络系统 | 业务管理接入交换机 | CE5855-24T4S2Q-EI | 10 | 台 |
| 57 | 网络系统 | 安全接入设备光模块单模、1550nm、LC接口、万兆、80KM | 华为/SFP-10G-ZR | 8 | 台 |
| 58 | 网络系统 | 三层交换机（万兆） | 华为/5710-108C-PWR-HI | 2 | 台 |
| 59 | 网络系统 | 业务接入交换机（2） | 华为/CE6855-48S6Q-HI | 2 | 台 |
| 60 | 网络系统 | 安全接入设备光模块单模、1310nm、LC接口、万兆、10KM | 华为/OSX010000 | 16 | 台 |
| 61 | 网络系统 | 设备管理接入交换机 | 华为/S5720-28P-LI-AC | 11 | 台 |
| 62 | 网络系统 | 光模块多模、850nm、MPO接口、40G、300M | 华为/QSFP-40G-eSR4 | 18 | 台 |
| 63 | 网络系统 | 光模块多模、850nm、LC接口、万兆、300M | 华为/OMXD30000 | 30 | 个 |
| 64 | 网络系统 | 设备管理接入交换机 | 华为/S5720-28P-LI-AC | 8 | 台 |
| 65 | 网络系统 | 安全接入设备光模块多模、850nm、LC接口、万兆、300M | 华为/OMXD30000 | 24 | 台 |
| 66 | 网络系统 | 设备管理核心交换机 | 华为/S5720-36C-EI-28S-AC | 2 | 台 |
| 67 | 网络系统 | 设备管理核心交换机 | 华为/S5720-36C-EI-28S-AC | 2 | 台 |
| 68 | 网络系统 | 光模块多模、850nm、MPO接口、40G、300M | 华为/QSFP-40G-eSR4 | 10 | 台 |
| 69 | 网络系统 | 设备管理接入交换机 | S5720-28P-LI-AC | 5 | 台 |
| 70 | 网络系统 | 设备管理光模块，多模、850nm、LC接口、千兆、550M | 华为/eSFP-GE-SX-MM850 | 45 | 台 |
| 71 | 网络系统 | 40GB线缆（华为）10m | QSFP+-40G-高速电缆-10m | 4 | 根 |
| 72 | 网络系统 | 设备管理光模块，多模、850nm、LC接口、千兆、550M | 华为/eSFP-GE-SX-MM850 | 40 | 台 |
| 73 | 网络系统 | 40GB线缆（华为）5m | QSFP+-40G-高速电缆-5m | 8 | 根 |
| 74 | 网络系统 | 万兆光纤跳线 | BOAO/LC_LC-2.0-3米-OM3-DX | 1470 | 对 |
| 75 | 网络系统 | 光纤熔接 | 国产/定制 | 4464 | 个 |
| 76 | 网络系统 | 光纤熔接尾纤 | BOAO/LC-2.0-1.5米-OM3 | 4464 | 根 |
| 77 | 网络系统 | 光纤跳线 | BOAO/SM-DX-2.0 | 816 | 条 |
| 78 | 网络系统 | 光纤熔接耦合器 | BOAO/O-LC-2 | 5280 | 个 |
| 79 | 网络系统 | 6类配线架 | BOAO/BP-1224-C6 | 68 | 台 |
| 80 | 网络系统 | 光纤熔接盒96口 | BOAO/BO-2148-SC | 57 | 个 |
| 81 | 网络系统 | 室内光线万兆 | BOAO/HJ-48A-OM3 | 1000 | 米 |
| 82 | 网络系统 | 网络线 | BOAO/BOAO-6 | 25 | 箱 |
| 83 | 网络系统 | 尾纤 | BOAO/SM-DX-2.0 | 1632 | 条 |
| 84 | 网络系统 | RJ45跳线 | BOAO/BX-6001-C6-3M | 458 | 根 |
| 85 | 网络系统 | 光缆 | BOAO/48Ｂ－FIBER | 300 | 条 |
| 86 | 网络系统 | 网络跳线 | BOAO/CAT6-3 | 100 | 条 |
| 87 | 网络系统 | RJ45跳线 | BOAO/BX-6001-C6-5M | 20 | 根 |
| 88 | 网络系统 | RJ45跳线 | BOAO/BX-6001-C6-8M | 12 | 根 |
| 89 | 网络系统 | RJ45跳线 | BOAO/BX-6001-C6-10M | 4 | 根 |
| 90 | 安全系统 | 隔离防火墙 | 华为/USG9560 | 2 | 台 |
| 91 | 安全系统 | 防火墙 | 华为/USG9560 | 2 | 台 |
| 92 | 安全系统 | 防火墙 | 华为/USG9560 | 2 | 台 |
| 93 | 安全系统 | 未知威胁防御系统 | 华为/FireHunter6000 | 2 | 台 |
| 94 | 安全系统 | 运维堡垒机 | 华为/UMA | 1 | 台 |
| 95 | 安全系统 | 运维堡垒机 | 华为/UMA | 1 | 台 |
| 96 | 安全系统 | 万兆防火墙 | 华为/USG6380 | 2 | 台 |
| 97 | 安全系统 | 日志审计系统 | 华为/LogCenter | 1 | 台 |
| 98 | 安全系统 | 未知威胁防御系统集群交换设备 | 华为/S5720-36C-EI-AC | 2 | 台 |
| 99 | 安全系统 | 万兆视频交换系统 | 天行网安/MTP10059 | 2 | 台 |
| 100 | 安全系统 | 万兆数据交换系统 | 天行网安/DTP10089 | 1 | 台 |
| 101 | 安全系统 | 万兆视频隔离网闸 | 天行网安/TG10059 | 2 | 台 |
| 102 | 安全系统 | 监控探针 | 天行网安/TZ-1 | 2 | 台 |
| 103 | 安全系统 | 万兆数据网闸 | 天行网安/TG10089 | 1 | 台 |
| 104 | 安全系统 | 集控系统 | 天行网安/3AS-1 | 1 | 台 |
| 105 | 安全系统 | 边界安全认证网关 | 天行网安/中宇万通/U500 | 1 | 台 |
| 106 | 机房环境 | 四门单向控制器 | 微耕/WG-2004.net | 3 | 台 |
| 107 | 机房环境 | 双门磁力锁 | 微耕/DS-280DL | 10 | 台 |
| 108 | 机房环境 | 门禁读卡器 | 微耕/WG-1060 | 10 | 台 |
| 109 | 机房环境 | 磁力锁支架（多功能） | 微耕/DS-280LZ | 20 | 台 |
| 110 | 机房环境 | 电源机箱 | 微耕/DY | 3 | 台 |
| 111 | 机房环境 | 非接触读卡器 | 微耕/WG-1028 | 1 | 台 |
| 112 | 机房环境 | 开门按钮 | 微耕/DS-K1 | 10 | 个 |
| 113 | 机房环境 | UPS配电系统 | 华为/UPS主机UPS5000-E-200K 赛能/蓄电池SN12V150CH | 2 | 套 |
| 114 | 机房环境 | 精密空调系统 | 华为/NetCol5000-A025H | 5 | 台 |
| 115 | 机房环境 | 配电柜 | 华为/PDU8000 | 6 | 台 |
| 116 | 机房环境 | 机柜系统 | 华为/FMEN2B0103 | 24 | 套 |
| 117 | 机房环境 | 精密列头柜 | 华为/PDU8000 | 2 | 台 |
| 118 | 机房环境 | 新风机 | 惠林/BCF-1500BC | 2 | 台 |
| 119 | 机房环境 | 轴流排烟风机 | 天方/ PY3.2 | 2 | 台 |
| 120 | 机房环境 | 七氟丙烷药剂 | 空鹰/HFC227ea | 260 | 升 |
| 121 | 机房环境 | 七氟丙烷柜式120L单柜 | 空鹰/GQQ120/2.5*1 | 2 | 台 |
| 122 | 机房环境 | 七氟丙烷柜式150L单柜 | 空鹰/GQQ150/2.5*1 | 1 | 台 |
| 123 | 机房环境 | 泄压口安装400*400 | 空鹰/400*400 | 2 | 个 |
| 124 | 机房环境 | 气体灭火控制器 | 山鹰/XMP-YKS4372/3 | 1 | 台 |
| 125 | 机房环境 | 联动直流电源 | 山鹰/HBX0505 | 1 | 个 |
| 126 | 机房环境 | 点型感温火灾探测器(A2) | 山鹰/JW-ZO-YKS1 | 20 | 个 |
| 127 | 机房环境 | 火灾声光报警器 | 山鹰/JB-YKS4312 | 4 | 个 |
| 128 | 机房环境 | 气体释放显示灯 | 山鹰/CQ2003A | 4 | 个 |
| 129 | 机房环境 | 点型光电感烟火灾探测器 | 山鹰/JY-G-YKS2 | 12 | 个 |
| 130 | 机房环境 | 气体灭火控制模块 | 山鹰/XK-YKS4213 | 1 | 个 |
| 131 | 机房环境 | 探测器底座 | 山鹰/JDZ-2 | 32 | 个 |
| 132 | 机房环境 | 编码总线输出模块 | 山鹰/JKM-YKS4210 | 1 | 个 |
| 133 | 机房环境 | 紧急启停按钮 | 山鹰/XA-YKS4132 | 1 | 个 |
| 134 | 机房环境 | 房间级精密空调 | 英维克/CyberMate 520 | 2 | 台 |
| 135 | 视频系统及桌面终端 | 13.3寸翻折屏 （不配键鼠型） | TCTREND | 23 | 台 |
| 136 | 视频系统及桌面终端 | 视频分配器 | TCTREND | 1 | 台 |
| 137 | 视频系统及桌面终端 | LED小间距全彩显示屏（图控中心） | 海康威视/DS-D4012FI-GW | 36 | 平方 |
| 138 | 视频系统及桌面终端 | 高清视频矩阵 | 海康威视/DS-B20-S10-A | 1 | 台 |
| 139 | 视频系统及桌面终端 | 视频输入板（VGA） | 海康威视/DS-6408HFH-B20V | 6 | 块 |
| 140 | 视频系统及桌面终端 | 视频输出板（DVI） | 海康威视/DS-6532HD-B20D | 6 | 块 |
| 141 | 视频系统及桌面终端 | 小间距LED全彩屏 | 海康威视/DS-D4012FI-GW | 1.25 | 平方 |
| 142 | 视频系统及桌面终端 | 大屏拼控平台 | 海康威视/DS-B20-S14-DA | 1 | 台 |
| 143 | 视频系统及桌面终端 | LED全彩屏发送卡 | DS-D40C04 | 4 | 台 |
| 144 | 视频系统及桌面终端 | 视频输入板（VGA） | 海康威视/DS-6408HFH-B20V | 1 | 块 |
| 145 | 视频系统及桌面终端 | 视频输出板（DVI） | 海康威视/DS-6532HD-B20D | 1 | 块 |
| 146 | 视频系统及桌面终端 | 网络键盘 | 海康威视/DS-1600K | 2 | 台 |
| 147 | 视频系统及桌面终端 | 视频会议终端 | 华为/TE50 | 1 | 台 |
| 148 | 视频系统及桌面终端 | 视频会议摄像机 | 华为 | 2 | 台 |
| 149 | 视频系统及桌面终端 | 视频会议摄像机 | 华为/VPC620 | 1 | 台 |
| 150 | 视频系统及桌面终端 | 普通瘦客户端 | 华为/CT 3100 | 20 | 台 |
| 151 | 视频系统及桌面终端 | 普通瘦客户端 | 华为/CT 3100 | 20 | 台 |
| 152 | 视频系统及桌面终端 | 高端瘦客户端 | 华为/CT 6100 | 5 | 台 |
| 153 | 视频系统及桌面终端 | 高端瘦客户端 | 华为/CT 6100 | 5 | 台 |
| 154 | 其他设备 | 数字效果器 | isonicavct/XG-300 | 1 | 台 |
| 155 | 其他设备 | 调音台 | iSonicavct/MX16/4FX | 1 | 台 |
| 156 | 其他设备 | 折叠屏传输管线 | 定制 | 1 | 批 |
| 157 | 其他设备 | 会议主机 | iSonicavct/DCS-5100M | 1 | 台 |
| 158 | 其他设备 | 耦合器 | BOAO/O-LC-2 | 816 | 个 |
| 159 | 其他设备 | 吸顶补声音响 | iSonicavct/ASL-C80 | 4 | 台 |
| 160 | 监控系统 | 摄像机 | 华为 | 5 | 个 |
| 161 | 其他设备 | 主扩音箱 | iSonicavct/H403 | 4 | 台 |
| 162 | 其他设备 | 线阵列音柱 | iSonicavct/H803 | 2 | 台 |
| 163 | 其他设备 | 主扩功率放大器 | iSonicavct/ATP-2300 | 3 | 台 |
| 164 | 其他设备 | 数字音频处理器 | iSonicavct/DMX-1208 | 1 | 台 |
| 165 | 其他设备 | 发言单元 | iSonicavct /DCS-5100C/D | 24 | 个 |
| 166 | 其他设备 | 办公区域综合布线 | 国产/定制 | 1 | 项 |

- 2. 基础平台软件维保清单

| 序号 | 类型 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础平台软件 | 智能视频运维管理系统软件 | 广通/运维管理平台软件V6.0 | 1 | 套 |
| 2 | 基础平台软件 | 视频质量分析诊断服务 | 广通/运维管理平台软件V6.0 | 1 | 套 |
| 3 | 基础平台软件 | 户籍化管理软件 | 广通/运维管理平台软件V6.0 | 1 | 套 |
| 4 | 基础平台软件 | 可视化显示 | 广通/运维管理平台软件V6.0 | 1 | 套 |
| 5 | 基础平台软件 | 未联网视频管理软件 | 广通/运维管理平台软件V6.0 | 1 | 套 |
| 6 | 基础平台软件 | 智能视频运维管理系统软件 | 广通/运维管理平台软件V6.0 | 1 | 套 |
| 7 | 基础平台软件 | 大数据分析平台软件 | 华为/FusionInsight | 1 | 套 |
| 8 | 基础平台软件 | OpenStack云计算软件（云计算虚拟化软件） | 华为/FusionSphere | 1 | 台 |
| 9 | 基础平台软件 | 大数据分析平台软件 | 华为/FusionInsight | 1 | 套 |
| 10 | 基础平台软件 | OpenStack云计算软件（云计算虚拟化软件） | 华为/FusionSphere | 1 | 套 |
| 11 | 基础平台软件 | 网管软件 | 华为/eSight | 1 | 台 |
| 12 | 基础平台软件 | 网管软件 | 华为/eSight | 1 | 套 |
| 13 | 基础平台软件 | 容灾管理软件 | 华为/BCManager | 1 | 套 |
| 14 | 基础平台软件 | 桌面虚拟化软件 | 华为/FusionAccess | 20 | 套 |
| 15 | 基础平台软件 | 桌面虚拟化软件 | 华为/FusionAccess | 20 | 套 |
| 16 | 基础平台软件 | 北向接口 | 华为 | 1 | 个 |

- 3. “入锡通道”感知设备及基础设施维保清单

| 序号 | 类型 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 | 超高清智能卡口驾驶室人脸识别 | 海康威视/ iDS-TCV900-BEF/50 | 74 | 台 |
| 2 | 监控系统 | 超高清智能卡口驾驶室人脸识别 | 海康威视/ iDS-TCV900-CEFM/50 | 36 | 台 |
| 3 | 监控系统 | 环境常亮灯 | 海康威视/ CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N | 127 | 台 |
| 4 | 监控系统 | 爆闪灯 | 海康威视/ CXBG-2-MC-SL-1212-2 | 127 | 台 |
| 5 | 监控系统 | 全景枪球联动 | 海康威视/ iDS-2SK8144IXS-D/J | 61 | 台 |
| 6 | 监控系统 | 支架 | 海康威视/ DS-1663ZJ-P | 461 | 个 |
| 7 | 监控系统 | 合智能双舱一体机 | 海康威视/ DS-2CD7C44MWD-XZG(10-50/4) | 28 | 台 |
| 8 | 监控系统 | 常亮补光灯 | 海康威视/ CXBG-1-CX-DS-TL2000C-N | 28 | 台 |
| 9 | 监控系统 | 全局动点摄像机 | 海康威视/ iDS-2PT9144MX-D | 5 | 台 |
| 10 | 监控系统 | 人脸抓拍半球 | 海康威视/ DS-2CD7147HWD-IZ(2.8-12mm） | 8 | 台 |
| 11 | 服务器存储 | 前端存储 | 海康威视/ DS-TP50-04A | 62 | 台 |
| 12 | 服务器存储 | 视频、图片融合存储 | 海康威视/ DS-A72048RH-ICVS/ETB | 5 | 台 |
| 13 | 网络系统 | 交换机 | 海康威视/ DS-3E0309L-S | 9 | 台 |
| 14 | 网络系统 | 无线网桥 | 海康威视/ DS-3WF01C-5N/D | 2 | 台 |
| 15 | 监控系统 | 移动布控球套件 | 海康威视/ iDS-MCD201-AS/30X/I/GLE | 5 | 套 |
| 16 | 监控系统 | 结构化布控套件 | 定制 | 15 | 套 |
| 17 | 服务器存储 | 视图库 | 扩容基础资源 DDR4-16G-2400MHz | 160 | 个 |
| 18 | 服务器存储 | 视图库 | 扩容基础资源 DDR4 -32GB-2400MT/S-2Rank（2G*4bit）-1.2V-ECC | 130 | 个 |
| 19 | 监控系统 | 龙门架 | 恒顺/高6米，宽9米 | 1 | 个 |
| 20 | 监控系统 | LⅠ型杆件 | 恒顺/6米立杆，4米挑臂，含地笼 | 35 | 个 |
| 21 | 监控系统 | LⅡ型杆件 | 恒顺/6.5米立杆，5米挑臂，含地笼 | 2 | 个 |
| 22 | 监控系统 | LⅢ型杆件 | 恒顺/6.5米立杆，6米挑臂，含地笼 | 6 | 个 |
| 23 | 监控系统 | LⅣ型杆件 | 恒顺/6.5米立杆，8米挑臂，含地笼 | 1 | 个 |
| 24 | 监控系统 | LⅤ型杆件 | 恒顺/6.5米立杆，12米立杆，含地笼 | 1 | 个 |
| 25 | 监控系统 | TⅠ型杆件 | 恒顺/6米立杆，6米+4米挑臂，含地笼 | 1 | 个 |
| 26 | 监控系统 | TⅡ型杆件 | 恒顺/6.5米立杆，9米+2米挑臂，含地笼 | 1 | 个 |
| 27 | 监控系统 | 防雷接地 | 恒顺/定制 | 50 | 个 |
| 28 | 监控系统 | 机箱 | 国产/定制 | 76 | 个 |
| 29 | 监控系统 | 电源线 | 江苏帝诚/RVV3*1 | 4835 | 米 |
| 30 | 监控系统 | 电源线 | 江苏帝诚/RVV3*2.5 | 2174 | 米 |
| 31 | 监控系统 | 控制线 | 江苏帝诚/RVSP2*1 | 1128 | 米 |
| 32 | 监控系统 | 网线 | 江苏帝诚/CAT-6网线 | 1943 | 米 |
| 33 | 监控系统 | 蜂窝管、PE管 | 国产/定制 | 2105 | 米 |

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目所有服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期：合同签定生效之日起1年。

  - 付款方式：合同签订生效后，支付合同金额的20%（采购项目实施人以人工投入为主）；项目运维服务满六个月支付合同金额的30%，项目运维服务满一年后，按照年度服务质量考核和处罚的相关条款支付合同余款。

  - 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

- 十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1. 合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

（1）价格（10分）：

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- （2）投标人综合情况（13分）：证明材料扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

1）投标人具有信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、隐私信息管理体系、业务连续性管理体系，有一项得1分，最高得4分。投标时提供复印件加盖投标人公章，同时须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，否则不得分。（4分）

2）业绩（3分）：投标人2021年以来具有信息化系统运维服务项目成功案例，投标文件中每提供一份有效合同原件扫描件得1分，最高得3分。

3）本地化服务（3分）：投标人提供本地化服务承诺函，承诺中标后将在本地设立常驻售后服务机构并派驻本地服务人员，并须提供投标人近三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为该服务人员缴纳的社保证明复印件，否则不得分。

4）原厂服务承诺函（3分）：投标人能够承诺提供视频联网汇聚平台、视频图像信息库、云计算平台、大数据分析平台、核心交换机、视频和数据隔离网闸系统等原厂商技术支持和售后服务的（承诺需涵盖本项目服务期限），每提供一项得0.5分，最高3分，须提供投标人承诺函。

- （3）项目人员配置（17分）：以填列的《人员配置表》（格式自拟）为准，并提供以下相关人员证书扫描件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明扫描件。证书扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

1）项目经理（3分）：项目经理1人，需具备规划、管理能力。服务项目经理具有信息系统项目管理师、高级工程师（电子、通信、计算机相关）、注册信息安全专业人员（CISP），每具备一项得1分，最多得3分。投标时提供复印件加盖投标人公章。

2）项目其他成员（14分）：项目团队成员需具有一定技术能力，项目成员中：

①具有高级工程师或中级工程师（电子、通信、计算机相关）证书，有一个得1分，最高2分；

②具有高级程序员（软件设计师）证书的，有一个得1分，最高1分；

③具有弱电系统工程师认证或特种作业操作证（低压电工）证书，有一个得1分，最高1分；

④具有ITSS-信息技术应用创新服务项目经理（工程师）或ITSS-IT服务项目经理（工程师）认证证书，有一个得1分，最高2分；

⑤具有注册信息安全专业人员（CISP）证书，有一个得1分，最高1分；

⑥具有网络工程师或信息技术支持工程师的有一个得0.5分，最高1分；如有配套的华为HCIP（路由交换、存储、安全、云）认证工程师的，有一个得1分；最高2分；

⑦具有CISAW信息安全保障人员认证证书，有一个得1分，最高2分；

⑧数据安全评估师（中级及以上），有一个得1分，最高1分；

⑨具有数据库系统工程师认证证书，得0.5分，如果有配套的Oracle OCP认证工程师证书，得1分，最高1分；

⑩具有多媒体应用设计工程师证书，有一个得0.5分，如果具有配套海康威视HCA（Infovision Application Developer、security）认证工程师证书，有一个得1分；最高1分。

（4）方案（60分）无方案不得分。

- 1）对采购方需求理解（4分）：

根据招标文件要求，对本项目的背景、系统现状、目标、内容的理解，结合无锡市“联网共享平台”、入锡通道、市图控中心当前运维运行管理的实际情况进行详细阐述。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，理解完整深刻、针对应强、能够贴合额采购人需求的，得4分；理解基本完整、针对性较强的，得3分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得2分。

- 2）运维技术方案（54分）

①感知设备及基础设施运维服务子方案（6分）：

了解并熟悉采购方所需运维的感知设备和基础设施用途，梳理提供设备资源台账，根据现有运行状态、机房内部架构和设备之间物理连接状态，提供基础设施硬件拓扑，提供科学合理的前端维护迁移、设备运行管理和维护服务方案。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(即设备资源台账、基础设施硬件拓扑、前端维护迁移、设备运行管理、维护服务方案)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得6分；以上内容点存在1处缺项，得4分；以上内容点存在2处缺项，得3分；以上内容点存在2处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

②软件系统运维服务子方案（5分）：

结合采购方“联网共享平台”应用系统的功能及服务特点，提供数据处理性能、数据流转效率、业务应用单点和瓶颈分析，提供当前大数据平台、云计算平台、核心业务系统的详细合理的架构、拓扑图和一体化运维服务方案。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(即数据处理流转分析、大数据平台拓扑、云计算平台拓扑、核心业务系统拓扑图、一体化运维服务方案)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得5分；以上内容点存在1处缺项，得4分；以上内容点存在2处缺项，得2.5分；以上内容点存在2处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

③前端感知设备联网汇聚技术子方案（6分）：

结合采购方业务需求，给出“联网共享平台”与各市县局（分局）、部委办局、运营商前端感知设备联网和数据汇聚拓扑，提出感知点位联网和数据汇聚的流程和规范，给出“联网共享平台”平台对接、API对接的管理规范。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(即联网汇聚拓扑、联网汇聚流程规范、“联网共享平台”平台对接、API对接管理规范)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得6分；以上内容点存在1处缺项，得4分；以上内容点存在2处缺项，得3分；以上内容点存在2处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

④前端感知设备运行质态运维子方案（6分）：

结合采购方的业务需求，提供符合采购方要求的前端感知设备运行质态的管理指标内容清单，以及运行质态监测方案、运行质态提升办法等内容。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(即质态指标内容清单、运行质态监测方案、运行质态提升办法)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得6分；以上内容点存在1处缺项，得4分；以上内容点存在2处缺项，得3分；以上内容点存在2处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

⑤感知数据治理服务子方案（6分）：

结合采购方的业务需求，提供感知设备户籍化治理、联网目录名称规范、业务标签定义、场景注册等数据治理方案和实施细则，规范日常数据治理和异常问题处理流程。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(即感知设备户籍化治理、联网目录名称规范、业务标签定义、场景注册方案细则、数据治理和问题处理流程)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得6分；以上内容点存在1处缺项，得4分；以上内容点存在2处缺项，得3分；以上内容点存在2处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

⑥视频图像共享应用支撑服务子方案（5分）：

结合采购方的业务需求，提供“联网共享平台”平台对接和资源推送、平台用户授权、场景专题应用数据支撑等技术方案。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(即平台对接、平台资源推送、平台授权、场景专题应用数据支撑等技术方案)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得5分；以上内容点存在1处缺项，得4分；以上内容点存在2处缺项，得2.5分；以上内容点存在2处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

⑦视频图像保障服务子方案（6分）：

结合采购方的业务需求，提供各类警务保障任务清单、保障服务要求类别、技术及设备需求、异常情况的应急预案，包含梳理视频监控资源、形成上屏展示预案等各种视频图像保障服务，形成合理的服务方案。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(即警务保障任务清单、保障服务要求类别、技术及设备需求、应急预案、保障服务方案)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得6分；以上内容点存在1处缺项，得5分；以上内容点存在2处缺项，得3分；以上内容点存在2处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

⑧视频联网汇聚共享考核目标管理服务子方案（6分）：

结合采购方的考核需求，给出考核内容运维管理清单、考核管理办法、考核目标实现保障措施，形成详细合理且符合采购方要求的考核目标管理服务方案，满足上级机关对本地运维质态的考核，并对下级开展目标考核。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(即运维考核管理清单、考核管理办法、考核目标保障措施、考核管理服务方案)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得6分；以上内容点存在1处缺项，得5分；以上内容点存在2处缺项，得3分；以上内容点存在2处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

⑨感知网资产安全管理服务子方案（5分）：

结合网络拓扑、系统架构图、边界安全系统、网络安全监测系统、资产风险监控系统，并根据采购方对网络安全接入的要求，提供相应的符合采购方要求的安全接入的日常巡检、链路配置、安全配置、安全风险排查处置等技术方案。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(即安全巡检方案、链路配置方案、安全配置方案、安全风险排查处置方案)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得5分；以上内容点存在1处缺项，得4分；以上内容点存在2处缺项，得2.5分；以上内容点存在2处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

⑩省厅感知数据对接技术支持服务子方案（5分）：

根据省厅对感知数据对接的要求，提供与省厅对接感知设备运行监测、感知数据合规、质量检测、异常情况及时处理和预防等服务方案。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(即省厅考核设备运行监测、感知数据合规检测、数据质量检测、异常处理预防等服务方案)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得5分；以上内容点存在1处缺项，得4分；以上内容点存在2处缺项，得2.5分；以上内容点存在2处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2023-276Y

采购项目名称：2023年-2024年公共安全视频图像信息系统运维服务项目

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2023-276Y采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2023-276Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2023-276Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2023-276Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：        性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2023-276Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

5. 本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

6. 本公司（单位）提供的原厂服务承诺函，于中标后、合同签订前提供原厂商盖章的证明文件。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：

注：1.项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，服务类的只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商；货物类的只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-276Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 2023年-2024年公共安全视频图像信息系统运维服务项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2023-276Y

| 序号 | 项目内容 | 相关描述 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）（《中小企业声明函》（服务）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （九）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2023-276Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。