无 锡 市 政 府 采 购

公   开  招   标

采  购  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2023-318Y

采购项目名称：无锡城市规划展示馆物业采购

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二四年三月一日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（27）

五．合同条款（格式）------------------------------------（28）

六. 附件------------------------------------------------（32）

一．投标邀请函

我中心受无锡市自然资源和规划局的委托，对无锡城市规划展示馆物业采购进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：无锡城市规划展示馆物业采购

2.项目编号：XCGZX2023-318Y

3.项目预算：59万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市自然资源和规划局

6.本项目标的所属行业：物业管理

7.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（2）本项目专门面向中小企业

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目注册，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标采购文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标采购文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成注册，并可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2023-318Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心342室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2024年3月11日10:00

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2024年3月29日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2024年3月29日开启解密后半小时

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人: 邰云祥、王建兰       电话：0510-81827764    传真：0510-81827766

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）采购文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对采购文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件 中的采购需求中技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件 “法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证扫描件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）；

  - 投标人中小企业声明函（格式见附件）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 服务偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

# （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

（十）定标：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

# （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

一、项目概况

一）基础信息

无锡城市规划展示馆位于无锡市学前西路8号原茂兴面粉厂旧址。总建筑面积约5200平方米，其中主展馆三层为新建建筑约4100平方米，临展馆四层为原无锡茂新面粉厂（原名保兴面粉厂）保留保存的老建筑约900平方米，公示厅位于公建中心一楼约200平方米，外场面积约11023平方，其中外场10061平方米，桥下停车场面积962平方米，其中绿化面积约为6400平方米。规划馆对公众免费开放，开馆时间为上午9：00—下午4：00，每周星期三闭馆一天，节假日照常开馆。

二）服务范围

无锡城市规划展示馆建筑（含设备）及周边物业管理服务。

三）服务内容

1）清洁卫生管理；2）安全护卫管理、公共秩序管理；绿化、景观管理(含外场)；3）车辆（包括机动车和非机动车）行驶及停泊管理；4）各类档案资料的管理；5）简单维修服务；6）桥洞停车场物业管理服务；7）停车场道闸维保养护服务；8）停车场保险服务；9）对固定设备设施巡察并提出维修建议；10）法律、法规、政策及合同规定的其它事项。

二、人员要求

一）人员配置

按采购方的需求专业化的配置物业服务人员，其中设专门项目负责人1名（包含在总人数之内），保洁人员4名,工程维修1名，保安队长1人，保安员3人，监控人员3人，合计13人。

二）素质要求

- 项目负责人（1人）：1）年龄45周岁及以下；2）3年以上类似项目管理工作经验，素质好，责任心强；3）全面负责本区域内保安、保洁、工程、客服等物业管理工作，有较强的业务管理经验和工作协调能力。

- 保洁人员（4人）：1）年龄50周岁及以下；2）身体健康，工作认真负责，能够吃苦耐劳，有团队协作精神；3）在工作期间严格作业规范，按照规定着装上岗，严格执行相关条例。

- 工程维修人员（1人）：1）男性，年龄50周岁及以下；2）工作责任心强，有专业知识；3）持证上岗（高压或低压电工操作证）。

- 保安人员（7人）：1）男性，保安队长45周岁及以下，其他保安人员50周岁及以下；2）身体健康，工作认真负责并定期接受培训，退伍军人优先；3）在工作期间严格作业规范，按照规定着装上岗，严格执行相关条例；4）持证上岗（保安员应持公安部门颁发的保安员证。

三、各项标准及要求

一）清洁卫生管理

- 制定完善的清洁细则，明确所需材料、检查方法等，并严格执行。

- 制定岗位责任制。

- 建立卫生清洁的检查制度。

- 保持外场公共部分和馆内的清洁。

- 提供全面的清洁卫生美化。

二）安保服务管理

- 保安人员对展示馆进行全天候保安值勤，全权负责馆内外安全，设立固定保安岗位和流动巡逻岗；确保展示馆正常开放和办公秩序；做好消防器材的维护，对违法违纪行为要及时处理。

- 制定完善的安保、消防细则，明确所需设施设备、检查方法等；

- 制定安防岗位责任制；

- 建立安保、消防各岗位的检查制度；

- 保证规划馆内各区域的安全；

- 参与规划馆各类安保任务；

- 制定各类突发事件的应急预案。

- 每月进行一次消防联动测试，每年对馆内消防设施设备进行一次第三方检测。

三）消防工作标准

- 落实消防工作责任制，做好消防监控值班和巡查，注意发现火灾隐患。

- 按要求制定应急预案并定期开展预案演练，一旦发生火灾配合消防部门扑救。

四）绿化服务范围

1、馆内公共空间的绿化；

2、展厅内部的绿化；

3、办公室内部的绿化；

4、大型临时活动的绿化；

5、室外辖区内的绿化。

五）设施设备管理标准

- 保持馆内消控、监控、空调、电梯、多媒体等各项设备和规划模型的正常运行，发现问题按规定的程序及时处理；

- 要求建立各项设备验收文件资料的存档，建立设备登记卡；

- 建立设备管理人员岗位责任制；

- 物料采购、供应和消耗环节的计划与控制，开源节流措施；

- 制定纳入服务范围设备的保养和巡察，提出维修建议；

- 建立监管制度，监督检查专项维修保养责任公司和个人的工作；

- 按规划馆的开放、接待要求，负责开启、播放和关闭各种多媒体设备。

四、物业服务具体要求

- 清洁卫生管理

- 规划馆外墙保洁：幕墙六个月清洗一次，玻璃门表面每日擦抹一次，玻璃无灰尘、无手印。

- 展厅、公共区域要求全天候即时保洁。地面保持整洁无灰尘、无杂物、无烟头、无痰渍，门窗、墙面、栏杆、扶手无污垢、污迹、手印等。室内保持表面明亮、无灰尘；印迹。

- 垃圾桶、茶水废弃桶及时清倒，保持表面清洁。

- 厕所内做到无怪味、无脏物、无污渍、无污垢，地面、镜台无水渍、污渍。展示区域公共卫生间提供废物篓、垃圾桶、垃圾袋，有重要接待任务（以通知为准）需提供手纸、洗手液、手巾等用具。办公区域公共卫生间提供手纸、废物篓、垃圾桶、品牌洗手液、垃圾袋。

- 地胶垫每年打腊保养一次。

- 电梯每日循环保洁，操作板每日消毒一次，每半月对电梯门壁打蜡上光一次、表面光亮、无污迹，轿厢壁无浮尘，不锈钢表面光亮、无污迹。

- 做好大型活动、重要接待任务等的突击保洁工作。

- 展馆屋面两周清理一次，尤其是屋面下水管道口要保持畅通不堵塞。

- 每天清理外运场馆内产生的各类垃圾。

- 按国家相关规定的标准和要求对场馆和周围环境定期进行预防性卫生消杀，制定详尽的消杀预防方案,消除老鼠蟑螂苍蝇及其他有害昆虫及其滋生条件，做到科学、有效有记录。

- 完成突发性事件造成的保洁工作，配合做好防汛、防冻、防台风、防火的应急处理。

- 安保服务管理

1、应根据场地的需要配备相应数量的专职保安人员。以中青年为主，年龄应在25至60之间，身高不低于165CM，学历不低于高中，在本市有固定住所，身体健康、工作认真具有极强的工作责任心，并定期接受培训，持证上岗。

2、能处理和应对管区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。

3、配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。上岗时统一佩戴标志，穿戴统一制服（制服在服务期内更新一次并保持整洁），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，值班时立姿挺直，不倚不靠。

4、保安人员对规划馆进行全天候保安值勤，全权负责馆内安全，设立固定保安岗位和流动巡逻岗；确保规划馆正常开放和办公秩序。开放期间各出入口要立岗值班看守，有一定数量的保安对展厅进行定时巡视，并有详细的交接班纪录。对外来人员进入办公区要通过电话先与当事人联系然后决定是否放进，如要接待做好详细登记。

5、对进入规划馆区域的车辆要进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序，道路畅通。

6、对大型物件出入要先询问调查并做好记录。

7、保持保安之间以及保安与物业主管的通信畅通，在遇到异常情况或紧急求助时，保安3分钟内赶到现场采取相应措施控制局面。

8、保安对观众的不文明举止或危害展品安全的行为，必须立即制止，做到有理有节，措施到位。

9、加强夜间巡逻，每个小时巡更一次，并做好详细记录。

10、积极配合院内安全点位化管理工作。

11、消、监控室要保证24小时值班持证上岗，值班人员要掌握技能，熟悉各类处置流程，并具备相关知识技能。

- 消防工作要求

1、进行消防宣传。（消防轮训、利用标语和牌示进行宣传等）

2、建立各级防火组织，并确定相应的防火责任人。

3、把防火责任分解到各房屋使用和租赁单位。各房屋使用和租赁单位所担负所属物业范围的防火责任。

4、明确防火责任人的职责，根据《中华人民共和国消防条例》的规定，制定防火制度。

5、定期组织及安排消防检查，及时发现消防隐患。

6、制定防火工作措施，从制度上预防火灾事故的发生。

7、配备必需、完好的消防设备设施。根据相关要求定期对灭火器、EPS应急电源等所有消防设备进行检测、维护、更换，确保消防设备设施一切正常，根据设备现状提出维修建议，维护、检测、器材更换费用由采购方承担。

8、做好全员消防工作。

9、建立自防、自救组织。包括：建立义务消防队；组织各类应急演练，抓好消防训练。

10、明确火灾紧急疏散程序，做好疏散的准备工作，人员疏散为主为先，转移物品在后。

11、建立消防档案。

12、制定灭火方案及重点部位保卫方案，每个房间安装消防疏散示意图。

13、做好消防器材的维护；

14、遇到突发事件要按照应急预案处理，并按规定逐级上报。

- 绿化服务要求

1、摆放布置要根据规划馆各区域不同的使用功能既要求划块区分。

2、绿化摆放的点位、品种、数量的确定，要科学合理。

3、对不同区域的绿化制定各自的调整周期。

4、针对规划馆的大型临时展览、活动，要能做出相应的调整。

5、保证室内绿化整洁鲜艳。

6、确定年养护管理月历表。

7、及时进行浇水、养护，浇水的同时，应冲洗叶面，保持叶面清洁，提高观赏效果。

8、做好绿植病虫害的预防工作，预防为主、防治结合。保证树木成活率100%。使用药品时，要加强对药品的管理，注意安全，科学用药。避免产生对其他环境的影响。

- 设施设备管理要求

1、设施设备运行维护要配备工作责任心强、有专业知识的工作人员，对从事国家规定特殊工种的工作人员必须具有国家有关部门规定的资质证书、持证上岗。。

2、根据不同的设备和场所的要求建立相应的规章制度和操作规程，严格落实、定岗定位、责任到人。

3、在设备运行中能够及时发现、并能有效处理一般故障和事故隐患（较小类别），对所操作的设备要熟悉性能、使用时机，熟练掌握操作方法，努力提高排除一般故障的能力，对较大类别故障提出维修建议，费用由采购方负责。

4、了解设备生产厂家、产品供应商的报修电话、联系方式，督促并配合设备特约维修人员和供应商对设备进行定期保养检测。

5、严格按技术规范使用，科学操作、保证设备正常运行延长使用寿命。

6、对从事国家规定特殊工种的工作人员必须具有国家有关部门规定的资质证书、持证上岗。

- 规划馆消防系统维护保养要求及说明：

一）维护保养内容

规划馆的消防系统及其相关设备。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警线路检修 | 1 | 系统 |
| 2 | 消防报警控制柜 | 1 | 台 |
| 3 | 感烟探测器 | 152 | 套 |
| 4 | 感温探测器 | 1 | 套 |
| 5 | 手动报警按钮 | 25 | 只 |
| 6 | 分区显示器 | 6 | 只 |
| 7 | 短路隔离器 | 3 | 只 |
| 8 | 控制模块 | 15 | 只 |
| 9 | 输入模块 | 13 | 只 |
| 10 | 联动控制器 | 1 | 台 |
| 11 | 消火栓按钮模块 | 25 | 只 |
| 12 | 水泵控制模块 | 2 | 只 |
| 13 | 消防广播（吸顶音箱） | 41 | 只 |
| 14 | 六分区功放主机 | 1 | 台 |
| 15 | 声光报警器 | 15 | 只 |
| 16 | 消防电话主机 | 1 | 台 |
| 17 | 消防电话分机 | 25 | 只 |
| 18 | 消火栓给水系统 | 1 | 系统 |
| 19 | 喷淋灭火系统 | 1 | 系统 |
| 20 | 消火栓给水系统水泵 | 2 | 台 |
| 21 | 喷淋灭火系统水泵 | 2 | 台 |
| 22 | 消防系统相关设备 |  |  |

二）维护保养要求

1、具有符合国家法律、法规所要求的资质的专业单位。

2、提供详细维保计划和方案。

3、维保服务范围：

（1）系统中设备的故障排除;

（2）系统中设备损坏后的维修和更换，费用由采购方承担;

（3）系统线缆检查和维护;

（4）系统改造和升级的建议;

（5）用户操作人员的培训;

（6）每月一次对系统设备进行保养和检查。

4、保证业主消防系统有效的正常运行。当本合同结束时，必须保证维保的设备、设施全部正常运行。

5、提供消防系统周边设备保养及监控值班人员的培训、咨询服务。

6、当发生设备故障时，须在接到通知后3小时内赶至现场抢修。一般故障24小时内解决，特殊故障一周内解决，或经业主同意后可适当延后。对于不能当场解决的问题，应与业主协商确定处理故障日期。遇到重要活动和特殊安排时必须派人员到现场提供技术服务保障。

7、提供备用设备的应急支持。对特别重要的设备需要安排2套以上备用设备，备用设备的配置应能满足替代相应设备正常运行。

8、合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

9、全面配合完成相关主管部门的设施检查工作，在检查中存在的问题及时整改。

10、提供的维保服务必须满足国家法律、法规的要求。

- 规划馆监控、道闸系统维护保养要求及说明：

一）维护保养内容：

规划馆的监控、道闸系统及其相关设备。

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清摄像机 | 海康 | DS-2CD3T26DWD-I3 | 台 | 16 |
| 2 | 网络半球摄像机 | 海康 | DS-2CD2204IW-D3/W | 台 | 10 |
| 3 | 摄像机专用电源 | YESTV | 12V/2A | 个 | 26 |
| 4 | 摄像机支架 |  | 508铝 | 个 | 26 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 海康 | DS-7932N-K4 | 台 | 1 |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 海康 | DS-7832N-K2 | 台 | 1 |
| 7 | 监控专用硬盘 | 希捷 | ST/4TB | 块 | 2 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 希捷 | ST/6TB | 块 | 2 |
| 9 | 海康（超五类） | 海康 | DS-1LN5E-S/E | 箱/300m | 9 |
| 10 | 千兆光纤收发器 | 汤湖 | 2.5km | 对 | 3 |
| 11 | 千兆交换机 | TP | TL-SG1016DT | 个 | 4 |
| 12 | 显示器 | 飞利浦 | 55PUF6271 | 台 | 1 |
| 13 | 显示器 | A0C | E2270SWN | 台 | 1 |
| 15 | 镀锌板（烤漆） |  | 1.5MM | 块 | 2 |
| 16 | 报警主机 （ 16路 ） | 安尔达 | AD-238 | 台 | 1 |
| 17 | 红外探测器 | 安尔达 | AD-608-04 | 只 | 10 |
| 18 | 可充电电池 | 国产 | 7号电池 | 只 | 80 |
| 19 | 中继传输器 | 安尔达 | AD-308 | 只 | 2 |
| 20 | 道闸系统 | 蓝卡 | BCPS-18 | 套 | 3 |

二）维护保养要求

1、具有符合国家法律、法规所要求的资质的专业单位。

2、提供详细维保计划和方案。

3、维保范围

（1）系统中设备的故障排除;

（2）系统中设备损坏后的维修和更换，费用由采购方承担;

（3）系统线缆检查和维护;

（4）系统改造和升级的建议;

（5）用户操作人员的培训;

（6）每月一次对系统设备进行保养和检查，及提供检查报告书1份。

4、保证业主监控系统有效的正常运行，延长设备的生命周期。当本合同结束时，必须保证维保的设备、设施全部正常运行。

5、提供监控系统周边设备保养、及监控值班人员的培训、咨询服务，每周一次巡访。

6、当发生设备故障时，须在接到通知后3小时内赶至现场抢修。一般故障24小时内解决，特殊故障一周内解决，或经业主同意后可适当延后。对于不能当场解决的问题，应与业主协商确定处理故障日期。遇到重要活动和特殊安排时必须派人员到现场提供技术服务保障。

7、提供备用设备的应急支持。对特别重要的设备需要安排2套以上备用设备，备用设备的配置应能满足替代相应设备正常运行。

8、支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用，负责提出维修建议，大件费用由采购方承担。

9、全面配合完成相关主管部门的设施检查工作，在检查中存在的问题及时整改。

10、提供的维保服务必须满足国家法律、法规的要求。

- 规划馆空调系统维护保养服务要求及说明：

一）维护保养范围：

无锡规划馆空调及其他设备：上海大金空调有限公司变频空调外机组（RHXY24）1台、嵌入式内机（FXYF125）1台、（FXYF80）5台、（FXYF63）1台、（FXYF40）1台、高静压风管式空调机（RY250×2/FDY500）3套、高静压风管式空调机（RY200×2/FDY400）12套、新风处理机（RHXY280KM/FXYM250）6台、新风处理机（RHXY249KM/FXYM200）4台。美的嵌入式空调机4台、柜机1台。

二）维护保养内容：

1、空调设备保养的基本要素是防漏、防堵。特别是低温设备中由于温差大，冷凝温度高，主要在管道、干燥器储液器及膨胀阀处，有时会在道路阀件上出现漏和堵现象，因此，在平时运行管理中要勤检查，一旦发现要及时排除，减少损失。

2、空调装置的巡察

（1）制冷压缩机巡察，主要是观察主机的运行压力及运行电流，分析压缩机运行杂音，监测压缩机的外壳温度情况。

（2）冷凝器及蒸发器的保养，定期检查两器结垢的结尘情况，采取必在的方式加以清理，经常检查风扇电机的工作状况。

（3）排气管道.油分离器及阀件不畅通的检查。

（4）霜层太厚及膨胀阀流量不准确的检查。

（5）冷量不足，降温慢或时间长的检查的报修工作。

（6）压缩机效率差及供油压力低的检查，以及报修工作。

（7）由于工作情况的变化，对制冷剂过多或过少的检查报修工作。

（8）对空调设备的自控元件及安全保护装置的检查及报修工作。

（9）对空调设备电气线路及仪表的检查及报修工作。

三）维护保养目标

提出维修建议，保证甲方的空调系统正常运行。

四）维护保养要求

1、具有符合设备技术手册所要求的资质的专业单位。

2、当发生设备故障特殊情况时，必须在24小时以内派人到现场维修，费用由采购方承担。

3、每年设备启用或停用时，对设备进行全面检查和维护保养，并向业主提供书面检测报告1份。

4、当本合同结束时，必须保证维保的设备、设施全部正常运行。

- 规划馆电梯维护保养服务要求及说明：

一）维保内容：

共五台电梯，其中四台广州日立扶梯，一台沈阳三洋升降电梯。

二）维保要求：

1、具有符合设备技术手册所要求的资质的专业单位。

2、进行电梯所必须的部件润滑，各润滑点加油换油。

3、周期性检查所有的安全设备。

4、电梯系统所有部分部件的检查、调整、润滑，必要时修理或更换，维修费用由采购方承担。

5、做好电梯设备及附属设施的清洁。

6、负责整个电梯系统的维护保养以及年检。

7、每月必须保养两次（保养间隔不大于15天）

8、如电梯出现故障，必须在接到通知后30分钟内赶到现场处置。

9、合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类小额更换器件的更换费用。

- 规划馆多媒体主要设备说明：

负责相关设备的整体使用，根据巡察情况提出维修建议，保障场馆正常开展

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三星42寸等离子显示器 | 11 | 台 | 其中7台有触摸屏 |
| 2 | 32寸液晶显示器触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 3 | 24寸液晶显示器触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 4 | 21寸液晶显示器触摸屏 | 6 | 台 |  |
| 5 | 19寸液晶显示器触摸屏 | 9 | 台 |  |
| 6 | 声迪10寸液晶显示器 | 3 | 台 |  |
| 7 | 肯西恩桌面式投影、触摸一体机 | 2 | 台 |  |
| 8 | SANYO-XP5100投影机 | 11 | 台 |  |
| 9 | NEC投影机 | 2 | 台 |  |
| 10 | 多媒体互动游戏桌面19寸液晶一体机 | 4 | 套 |  |
| 11 | 船舶模拟器游戏系统 | 1 | 套 |  |
| 12 | 电脑灯 | 8 | 个 |  |
| 13 | DELL电脑 | 47 | 台 |  |
| 14 | DELL服务器 | 1 | 台 |  |
| 15 | 电脑查询一体机 | 4 | 台 |  |
| 16 | 其它电脑 | 1 | 台 |  |
| 17 | 背景音乐广播系统 | 1 | 套 |  |
| 18 | 狮顿电源管理器 | 10 | 台 |  |
| 19 | D-link网络交换机 | 4 | 台 |  |
| 20 | EZ-link4合1机架式电脑切换器 | 3 | 台 |  |
| 21 | EZ-link KVM切换器 | 3 | 台 |  |
| 22 | SANTAK UPS电源 | 10 | 台 |  |
| 23 | YAMAHA功放 | 2 | 套 |  |
| 24 | RAWRAY 边缘融合器 | 3 | 台 |  |

- 补充说明

1、要求物业管理具有丰富的楼宇管理，特别是设备维护实际操作能力的物业管理企业。

2、物业管理用房由工商馆将提供不超过国家规定面积的场地（参照前标准执行）。

3、报价要求为十二个月（以实际签署时间为准）总价。

4、物业管理服务期限为十二个月（以实际签署时间为准），从签订合同生效之日起算，物业管理费次月月初向中标单位支付费用。

5、规划馆内物业管理人员要求不少于13人。

6、中标单位如不能按期履行投标书承诺，履约保证金不予返还。中标单位如在经营活动中有违法现象、出现重大安全事故等，责任自负，业主有权按法律程序终止合同。

7、建筑、设备设施情况以现场实际情况为主。合同期间甲方新增的设施设备也纳入以上设施设备管理范围。

8、消防、监控、电梯等设备由物业公司根据采购方要求委托具有符合国家法律、法规所要求的资质的专业单位进行维护保养，维保、年检、检测、清洗费用都包含在物业管理费中，采购方不再另行支付。投标人需负责以上系统日常的清洁保养和使用管理，并对专业公司的维护情况进行监督检查及协调，各类设备的维修和更新费用由采购方承担。空调、多媒体日常维护保养由采购方负责。

9、按规定做好空气环境生活用水等各类卫生监测，费用纳入物业费，采购方不另行支付。

10、对馆内展示的老机器设备定期进行维护保养，每2年1次对这些老机器设备进行除锈、油漆保护。

11、投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

12、物业管理服务人员工资待遇需符合国家、省、市相关政策，符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费。

13、附规划馆设备维护保养要求及说明。（消防系统、监控系统、空调系统等）

14、采购方、集中采购机构在项目评审结束至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的相关证明材料原件，予以确认其真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

15、中标方在拿到中标通知书二十天内，必须将提供物业管理服务所需的相关证书上报采购方备案备查，要求做到人证相符，不得缺漏，否则采购方有权根据相关法律法规取消中标方的中标资格。

16、员工工资、社保费用、税金、保险、加班费、福利费等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

17、中标单位应按照相关规定，与聘用人员依法签订劳动合同。

18、规划馆如有更新施工，在不对外开放期间，物业费另行计算。

- 中标单位服务质量考核

- 接受采购方管理部门对物业管理日常工作的监督和管理。

- 制定安全防范预案（水、火灾、电、各类设备、重大疫情、异常天气、刑事案件等其他突发性事件）；

- 中标单位应做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务，在签订合同前，中标单位应与采购方及所有物业服务人员签订保密协议，相关协议应提交备份。

- 中标单位更换管理人员及关键岗位人员应提前告知采购方，获批后方可执行更换。

- 本次物业管理中所涉及的保洁、工程、保安等专用工具均由中标方提供，包含在此次报价中，日常耗材由采购方提供。

- 总报价除应包括物业管理服务人员的工资，符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费、福利费、节假加班费、法定税费和合理利润外，还应包括管理、服装、培训等各项应有费用。

- 中标单位必须按照国家及无锡市的有关规定给上述人员支付工资和交纳正常的社会保险、公积金等。

- 中标单位必须在定标后30天内与采购方签订物业管理委托合同。

七、物业委托管理要求标准与考核

- 公共资产：制度完备，严格管理，合理使用、完好保值工作。

- 若因中标单位监管不力，造成资产损坏、丢失，中标单位承担相应赔偿或修复责任。如无技术力量，可由委托方聘请技术人员进行修复，费用由中标单位承担。

- 如发生重大事故，经国家权威部门鉴定后，确属中标单位责任的，中标单位将按国家相关法律法规承担相应责任，赔偿委托方一切损失。

- 中标单位违反相关约定,未能达到约定的管理目标，采购方有权要求中标单位限期整改，整改不到位或给采购方造成重大负面影响时，采购方有权单方面无条件终止合同；造成采购方经济损失的，中标单位应给予采购方经济赔偿。

八、考核标准

| 考核 项目 | 考核标准 | 分值 | 考核 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣分 |  |
| 人 员 管 理 | 1、人员配备不到位的， 按实际缺额及天数扣减分值。员工无故迟到、早退、缺岗未报请甲方同意的。（扣0.5分/人/次）； 2、对甲方反馈的各种问题未及时协调、处理，未在规定时间内解决；（扣1-2分/次）； 3、员工中出现违反职业道德或对甲方财产、安全造成一般损失的（扣2分/次）； 4、未按规定完成临时交办的工作任务（扣1分/次）； 5、接到客户投诉或客户满意率低于90%的（扣2分/次）。 | 18 |  |  |
| 日常制度 | 1、着装、仪容仪表未符合规定标准，服务态度不热情、不到位（扣2分/次）； 2、有朋友或亲戚进入工作场所，在甲方办公区域内抽烟、吃零食、闲谈和干私活等，工作中使用不文明语言和举止（扣2分/次）； 3、未做好各类台账、资料的登记和归档、管理工作（扣2分/次）； 4、未遵守甲方各项工作管理制度规定，发生重大安全责任事故（扣5分/次）。 | 20 |  |  |
| 保洁服务 | 1、未按行业标准和规范要求进行保洁服务，未在工作时间之前打扫到位，未在工作时间保持整洁卫生，未做到“四无”，即无尘、无水、无渍、无烟头（扣1分/次）； 2、未做好服务区域范围内的保洁工作，未做到卫生无死角，垃圾桶及时清理，环境干净整洁（扣2分/次）； 3、相关台账未按要求记录（扣2分/次）。 | 17 |  |  |
| 秩序 维护服务 | 未做好防火、防盗等工作，确保项目安全（扣1分/次）； 门岗未24小时值守，出现空岗和擅自离岗、睡岗、饮酒、从事与本职工作无关的事情（扣1分/次）； 来访人员可疑人员无询问直接放行（扣1分/次）； 杜绝无关人员、车辆及违规物品、危险品进出（扣1分/次）； 5、人员、车辆进出未能及时指挥、协调，路面出现堵塞、车辆停放混乱；未经许可的车辆进入本单位；进出的机动车辆未按指定位置停放，乱停乱放，在人行道、车行道、消防通道、绿化带及楼道上停放车辆（扣2分/次） 6、在区域内各通道、上下楼梯口、走廊、出入口堆放杂物，未确保消防疏散通道和安全出口的畅通（扣2分/次）； 7、巡逻和监控人员巡防不到位、监控不有力，未能及时发现可疑情况，预防各类事故、案件的发生（扣2分/次）； 8、各类应急预案不得当、准备不充分，未定期开展应急演练，如有突发事件发生，未根据预案及时处置，未迅速及时报告（扣3分/次）。 | 30 |  |  |
| 零星工程服务 | 接到甲方报修电话后维修不及时，有拖拉现象，造成甲方或内部机关工作人员投诉的（2分/次）； 未按要求做好日常维修及台账记录工作（1分/次）； 在遇到异常情况或紧急求助时，未能及时赶到现场采取相应措施控制局面，造成甲方投诉的（2分/次）； 如因违反安全操作规程发生安全事故且造成不良影响（5-10分/次）； | 15 |  |  |
| 最终得分 | 100 |  |  |

说明：采购人对中标供应商进行100分季度考核：

1）每季度对中标供应商进行考核。如考核结果达到基准分90（含），则季度服务费全得；如得分介于80分（含）与90分（不含）之间，每低于基准分一分扣1000元，如得分低于80分（不含），则扣除10000元；年度服务期内，如中标供应商累计三次考核低于70分（不含），采购人有权单方终止合同，并另行选择服务单位。

2）如果发生以下任何一种或多种情况，甲方可以单方终止合同。若因此给甲方造成损失的，中标供应商除承担相应责任外，还应进行赔偿：

A、被上级部门督查通报2次；

B、因中标供应商违反安全操作规定而发生重大安全事故；

C、在履约期间发生工作场所聚众闹事或集体上访、或发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

（二）有关说明：

  - 投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括最低工资标准及社保基数的政策性调整、一旦投标结束最终中标，总价包定，不予调整。

  - 员工工资、社保费用、税金、保险等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

  - 中标单位应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同。

  - 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于服务偏离表中说明。

  - 服务期：自合同签订生效之日起1年。

  - 付款方式：合同签订生效后，经采购人每月考核后（考核标准见《物业服务月度考核表》），按照单月进行支付，采购人应在收到发票之日起10日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2023-318Y采购文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次物业管理服务及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同标的

需方将                               委托供方实行物业管理服务。

一、项目基本情况：

1.座落位置：

2.项目总建筑面积：

二、物业管理服务委托管理期限：

- 委托管理事项

委托物业管理服务事项详见本项目采购文件。

- 合同总价款

一、本合同项下物业管理服务费用人民币总价款（    年）为            元整（大写），折合按建筑面积（            平方米）每月每平方米   元。

二、本合同执行期间合同总价款不变。

- 履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：         。

履约保证金缴纳金额：         元。

履约保证金的缴纳时间：              ，缴纳形式：              。

履约保证金的退付时间：              ，退付办法：               。

履约保证金不予退还的情形：                                              。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                           。

- 组成本合同的有关文件

关于无锡市政府采购XCGZX2023-318Y号的采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 双方权利义务

一、需方权利义务：

1.代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2.不得干涉供方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3.负责处理非供方原因而产生的各种纠纷；

4.审定供方撰写的物业管理服务管理制度；

5.检查监督供方管理工作的实施及制度的执行情况；

6.审定供方提出的物业管理服务年度计划及财务预决算；

7.在物业管理公司管理期间，采购人免费提供物业管理办公用房若干，提供给物业管理公司使用，产权归业主所有；

8.提供供方进行物业管理服务所必须的水、电供应；

9.协助供方做好无锡城市规划展示馆物业采购管理工作；

10.法规、政策规定由需方承担的其他责任。

二、供方权利义务：

1.根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定无锡城市规划展示馆物业采购管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

2.定期向需方公布无锡城市规划展示馆物业采购管理费用收支帐目；

3.在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

4.负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

5.自主开展物业管理活动，但不得侵害需方、物业使用人及他人的合法权益，不得利用提供物业管理服务的便利获取不当利益；

6.根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向需方收取无锡城市规划展示馆物业采购费用，通过合法有效方式解决拖欠无锡城市规划展示馆物业采购费的问题；

7.建立、保存物业管理帐目，及时向需方公告本管理区域内的重大无锡城市规划展示馆物业采购事项；

8.合同终止时，向需方移交全部物业管理用房、档案资料和注明应属需方所有的其他资产和物资（含开办费），并办理交接手续；

9.法规、政策规定由供方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对供方的免责事由，供方均不负赔偿之责：

1.天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

2.暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因供方故意或过失所致，不在此限；

3.因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

4.因需方或第三者之故意、过失所致的损害；

5.因需方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

6.因供方书面建议需方改善或改进物业管理措施，而需方未采纳所致的损害；

7.因需方或物业使用人指挥调派供方工作人员所致的损害；

8.本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因供方故意或重大过失所致的，不在此限；

9.除上述各款外，其它不可归责于供方之事由的。

四、为维护公众、需方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，供方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

- 质量保证

一、建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

二、物业管理服务逐步达到接受创优评审条件。

三、各项承诺指标及所采取的措施详见“采购文件”。

四、其他物业管理服务质量要求按无锡市有关标准执行。

- 款项支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金系需方支付。

3.以上款项按约定向供方支付。

- 违约责任

1.需方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使供方未能完成规定管理目标的，供方有权要求需方在一定期限内解决，逾期未解决，造成供方经济损失的，由需方向供方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

2.需方未按合同规定的期限向供方支付款项的，每逾期1天需方向供方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.供方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，需方有权要求供方限期整改，逾期未整改，造成需方经济损失的，需方有权扣留供方全部履约保证金（如有），同时供方应向需方支付合同总价5%的违约金。

4.供方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，需方有权要求供方双倍返还；造成需方经济损失的，供方应给予需方经济赔偿。

5.供方在承担上述3、4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。需方未能及时追究供方的任何一项违约责任并不表明需方放弃追究供方该项或其他违约责任。

- 合同生效及其他

1.合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

6.本合同终止时，供方应移交物业管理权，撤出本物业，协助需方作好无锡城市规划展示馆物业采购的交接和善后工作，移交或配合需方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

7.本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除需方要求供方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间供方应提供过渡期物业管理服务，过渡期物业管理服务标准和服务费标准不变，由供方收取；1个月过渡期满，即完成交接、撤离。否则，需方有权进行任何处置，一切后果由供方承担。

- 诚实信用

供方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

（1）价格（15分）：

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）人员配置情况（12分）：以投标人填列的《项目人员配置表》（格式见附件）及按要求提供的证明材料（人员证书原件扫描件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明材料原件扫描件，并加盖投标人公章）为准。

1、项目负责人（3分）：

①具有本科及以上学历得1分；

②具有物业管理师证书或全国物业经理上岗证的得1分；

③具有三级及以上保安员证书得1分；

2、工程维修人员（2分）：拟派工程维修人员具有三级/高级维修电工证、特种设备安全管理员证书，具备一条得1分，本项满分2分；

3、保安队长（2分）：拟派保安队长具有三级及以上保安员证书、物业管理师证书或全国物业经理上岗证的，具备一条得1分，本项满分2分；

4、监控人员（3分）：拟派监控人员具有四级及以上消防设施操作员证或建构筑物消防员证的，有一人得1分，本项满分3分。

5、保洁人员（2分）：拟派保洁人员具有清洁类相关证书的（清洁管理师或消毒员）有一人得1分，本项满分2分。

注：以上所有项目服务人员中同一人不得兼任、多岗，提供的同一人担任2个及以上岗位的，其兼岗的资格证书无效，以得分较少的岗位所提供的证书进行计分。

（3）投标人评价（13分）：明材料扫描件须上传至投标系统中，否则不得分。

1、业绩（3分）：投标人自2021年以来承担过类似服务项目，每提供一份有效合同或协议（服务内容需包含保洁、保安、工程维护保养、客服等，至少包含其中任意两项）得1分，最高不超过3分。

备注：同一项目不同时间签订的物业服务合同按一份合同认定

2、荣誉（3分）：投标人获得近3年内有效的市级及以上行政主管部门颁发的与物业管理有关的示范项目荣誉称号，每有1个得1分，需提供相应证明材料并加盖投标人公章，本项最高得3分。

③认证证书（5分）：投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、能源管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书；每提供一个得1分，最高得5分。投标时须提供证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章。

④信息化服务(2分)：投标人使用物业管理信息化系统管理的得2分。须提供所用物业管理信息化系统软件的采购合同或发票原件的扫描件，如是自主开发软件的则提供软件著作权登记证书原件的扫描件，否则不得分。

（4）服务方案（60分）：无方案不得分。

（1）目标及整体设想（4分）：

①项目定位与目标

②项目管理设想

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2分，最高得4分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得1分，最高得2分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

（2）管理服务体系（4分）：

①组织架构及人员配置方案

②岗位职责

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2分，最高4分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得1分，最高得2分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

- 岗前培训及阶段性培训管理（4分）：

①人员招聘管理

②人员培训管理

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2分，最高得4分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得1分，最高得2分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

- 日常管理标准及措施（4分）：

①日常管理标准

②管理措施

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2分，最高得4分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得1分，最高得2分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

- 管理规章制度（4分）：

①公司管理制度

②项目管理制度

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2分，最高得4分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得1分，最高得2分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

- 物资装备的配备及维保使用方案（4分）：

①物资装备的配备

②维保使用方案

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2分，最高得4分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得1分，最高得2分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

- 管理重点难点和措施（6分）：

①项目管理重点难点分析

②项目管理重点难点应对措施

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分，最高得6分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得2分，最高得4分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

- 与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（4分）：

①与采购人协调方案

②与其他单位、部门的协调方案

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2分，最高得4分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得1分，最高得2分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

- 正式接管前具体措施（4分）：

①人员及物资准备方案

②具体措施

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2分，最高得4分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得1分，最高得2分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

- 特殊情况应急预案及措施（6分）：

①应急事件处理原则；

②应急事件处理方案。

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分，最高得6分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得2分，最高得4分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

（11）过失及意外保障措施（4分）：

①过失及意外事件分类

②过失及意外保障措施

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2分，最高得4分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得1分，最高得2分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

- 档案资料管理（4分）：

①档案资料管理基本要求

②档案资料管理具体内容

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2分，最高得4分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得1分，最高得2分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

- 服务响应时间（4分）：

①服务响应时间

②服务质量保障措施

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2分，最高得4分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得1分，最高得2分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

- 特色与创新（4分）：

①管理特色

②创新措施

以上内容需每一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2分，最高得4分；每一项阐述不全面、满足采购需求的，得1分，最高得2分；每一项未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2023-318Y

采购项目名称：无锡城市规划展示馆物业采购

投标人：

二○  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2023-318Y采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2023-318Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2023-318Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2023-318Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：        性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目（XCGZX2023-318Y）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（XCGZX2023-318Y）所提供的物业管理服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.

5.

6.

7.

8.

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

（五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：

注：1.项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，服务类的只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商；货物类的只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-318Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡城市规划展示馆物业采购 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2023-318Y

| 序号 | 项目名称 | 报价（元/月） | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 行政办公费用 |  |  |  |
| （1） | 办公用品、耗材费 |  |  | 参照表（2）、（3） |
| （2） | 交通费 |  |  |  |
| （3） | 通讯费 |  |  |  |
| （4） | 培训费 |  |  |  |
| （5） | 员工餐费 |  |  |  |
| （6） | 标识标牌等费用 |  |  |  |
| （7） | 其他费用 |  |  |  |
| 3 | 服装费 |  |  | 参照表（2） |
| 4 | 卫生清洁费 |  |  |  |
| （1） | 保洁工具 |  |  | 参照表（2） |
| （2） | 卫生保洁耗材费 |  |  | 参照表（3） |
| （3） | 消杀防疫等费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| （4） | 其他费用 |  |  |  |
| 5 | 安保器械装备费 |  |  | 参照表（2） |
| 6 | 餐饮服务相关费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| 7 | 维修维保费用 |  |  | 参照表（4） |
| 8 | 绿化养护 |  |  | 自行列清单附后 |
| 9 | 合理利润 |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |
| 11 | 其他支出（按需求自行列举） |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.总报价除应包括本项目所有服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、法定税费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定。

2.上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

# 3.投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。或如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，作无效投标文件处理。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示。

表（1）：员工工资福利及法定计提费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 人数配置 | 人员费用标准 （元/月） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （1） | 项目经理 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| （2） | XX人员 |  |  |  |  | 自行添行明确 |
| （3） | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
| （4） | 员工人身意外保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） |  |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定计提费用 |  |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （2） | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （3） | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （4） | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1.以上人员费用须包括工资、社保等内容，须符合国家、省、市相关政策规定；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见《项目技术要求和有关说明》），上表“法定计提费用”中的人员配置总数可扣除上述人员，但须提供该人员相关证明材料复印件，否则投标文件无效。

2.上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（2）：投入本项目的工具设备物资明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |

注：1.由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2.上表可自行延长。

表（3）：投入本项目的耗材明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单价（元） | 每年用量 | 单位 | 金额（元/月） | 金额（元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |

注：1.由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2.上表可自行延长。

表（4）：投入本项目的维修维保费用明细表

| 序号 | 维保内容 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |

注：1.由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2.上表可自行延长。

（九）项目人员配置表（格式）：

# 项目人员配置表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-318Y

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表中所填报人员须提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见《项目技术要求和有关说明》）且上表中所填报人员有属于该类人员的，则该类人员须提供相关证明材料扫描件。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。

# （十）服务偏离表（格式）：

# 服务偏离表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2023-318Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。