无 锡 市 政 府 采 购

公   开   招   标

采  购  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2023-306Y

采购项目名称：2023-2024年警务中心建筑智能化系统运维服务

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二四年三月一日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（38）

五．合同条款（格式）------------------------------------（39）

六. 附件------------------------------------------------（42）

一．投标邀请函

我中心受无锡市公安局的委托，对2023-2024年警务中心建筑智能化系统运维服务进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：2023-2024年警务中心建筑智能化系统运维服务

2.项目编号：XCGZX2023-306Y

3.项目预算：125.5万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市公安局

6.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目注册，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标采购文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标采购文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成注册，并可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2023-306Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心342室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2024年3月11日10:30

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2024年3月27日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2024年3月27日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人: 邰云祥、王建兰       电话：0510-81827764    传真：0510-81827766

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）采购文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对采购文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件 中的采购需求中技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件 “法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证扫描件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

# （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

# （十）定标：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前可缩短至十五日内），按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

# （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

1、项目概况：

无锡市警务中心为建筑综合体，总建筑面积为12.18万平方米，包括：行政主楼、技术办公楼、后勤保障楼、综合服务楼、地下车库及设备用房。整体建筑智能化系统于2019年6月正式投入使用，包括综合布线系统、视频监控系统、门禁人脸识别系统等16个子系统。

2、具体运行维护范围：

本次具体维保项目范围包括无锡市警务中心建筑群内现有的共计16个智能化系统的软硬件日常运行、维护、检查和事故抢修。分别为：综合布线系统、视频监控系统、门禁人脸识别系统、食堂消费系统、公共广播系统、无线对讲通讯系统、周界报警系统、巡更系统、停车管理及访客系统、信息发布系统、楼控系统、智能照明系统、能耗系统、智能防雷系统、反恐路障机系统、重点办公室可视化系统。

3、现场勘查：

投标人需自行对维保内容现场及环境进行踏勘，承担踏勘现场所发生的自身费用，承担现场踏勘结果的责任和风险，详细了解现场踏勘的情况并接受，后续若中标，不得以不熟悉施工现场、未经勘察现场为由，要求增加任何费用。

4、运行维护内容和要求：

4.1各系统介绍及运行维护内容如下：

（1）、综合布线系统

本项目综合布线系统包含有线电视系统、语音系统、物管网系统、公安网系统、政务网系统、视频网系统、屏蔽网系统。其中有线电视信息点113个、语音信息点3884个、非屏蔽信息点7092个、屏蔽信息点3459个、光纤信息点950个、弱电间46处、屏蔽机柜153台、普通机柜106台、非屏蔽配线架504副、屏蔽配线架215副、110语音配线架84副、光纤配线架603套、程控机房综合语音配线架墙1套。

| 一.综合布线系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 射频电缆 | 天诚 | SYWV-75-5 | 米 | 4300 |
| 2 | 射频电缆 | 天诚 | SYWV-75-7 | 米 | 3000 |
| 3 | 有线电视面板 | 杰士美 | 86型 | 个 | 113 |
| 4 | 六类非屏蔽线缆，十字结构，低烟无卤 | 西蒙 | 9A6L4-A5 | 米 | 690000 |
| 5 | 六类屏蔽线缆，十字结构，低烟无卤 | 西蒙 | 9C6L4-E3 | 米 | 195713 |
| 6 | 室内单模 OFNR, 72 芯, 9um | 西蒙 | 9F8LB1-72D | 米 | 4506 |
| 7 | 室内单模 OFNR, 48 芯, 9um | 西蒙 | 9F8LB1-48D | 米 | 5541 |
| 8 | 室内单模 OFNR , 24 芯, 9um | 西蒙 | 9F8LB1-24L | 米 | 1765 |
| 9 | 室内单模 OFNR, 12芯, 9um | 西蒙 | 9F8LB1-12D | 米 | 3014 |
| 10 | 室内单模 OFNR, 8芯, 9um | 西蒙 | 9F8LB1-8C | 米 | 2663 |
| 11 | 室内单模 OFNR, 4芯, 9um | 西蒙 | 9F8LB1-4A | 米 | 113754 |
| 12 | 三类 25对 大对数 | 西蒙 | 9C3R25-E1 | 米 | 2637 |
| 13 | 三类 50对 大对数 | 西蒙 | 9C3R50-E1 | 米 | 3733 |
| 14 | 三类 100对 大对数 | 西蒙 | 9C3R100-E1 | 米 | 7593 |
| 15 | 86*86型单口面板 | 西蒙 | MX-BFPL-01-82M | 个 | 5711 |
| 16 | 86*86型双口面板 | 西蒙 | MX-BFPL-02-82M | 个 | 3211 |
| 17 | 单口地插 | 飞利富 | 3位 | 个 | 1104 |
| 18 | 双口地插 | 飞利富 | 3位 | 个 | 581 |
| 19 | 六类非屏蔽信息模块 | 西蒙 | MX6-02VP | 个 | 10976 |
| 20 | 24口六类配线架（含模块、面板、金属理线器） | 西蒙 | HD6-24/S110-RWM-01 | 个 | 540 |
| 21 | 六类非屏蔽跳线 3米 ，低烟无卤 | 西蒙 | MC6-03M-06B | 根 | 7498 |
| 22 | 12口光配（含面板） | 西蒙 | FCP3-RACK | 个 | 166 |
| 23 | 24口光配（含面板） | 西蒙 | FCP3-RACK | 个 | 684 |
| 24 | LC 单模耦合器 | 西蒙 | RIC-F-LC12-01C | 个 | 16952 |
| 25 | LC尾纤 | 西蒙 | FP1B-LCUL-01 | 根 | 18520 |
| 26 | LC-LC 单模 光跳线 3m | 西蒙 | FJ2-LCULCUL-03 | 对 | 1034 |
| 27 | 六类屏蔽信息模块 | 西蒙 | Z6A-S02B | 个 | 3725 |
| 28 | 24口六类屏蔽数据配线架（含模块、面板、金属理线器） | 西蒙 | TM-PNLZ-24-01/Z6A-S01B*24/S110-RWM-01 | 个 | 254 |
| 29 | 六类屏蔽跳线 3米，低烟无卤 | 西蒙 | ZM6A-S03M-03B | 根 | 3868 |
| 30 | 六类屏蔽跳线 2米 | 西蒙 | ZM6A-S02M-03B | 根 | 104 |
| 31 | 2口光纤面板（工作区用） | 西蒙 | MX-BFPL-02-82M | 个 | 530 |
| 32 | LC单模面板式耦合器 | 西蒙 | RIC-F-LC12-01C | 个 | 1568 |
| 33 | 2芯语音跳线 3M | 西蒙 | S110P1-U4-03M | 根 | 6273 |
| 34 | 110-RJ45 1对跳线 3M | 西蒙 | S110P1-U4-03M | 根 | 3341 |
| 35 | 100对无腿型配线架,含20个C4/4个C5连接器 | 西蒙 | S110DA1-100RFT | 套 | 84 |
| 36 | 150对机架式科隆模块 | 西蒙 | S110DB1-300RFT | 套 | 44 |
| 37 | MDF语音配线架 | 定制 | 6600回线 | 套 | 1 |
| 38 | 理线架 |  | S110DB1-300RFT | 套 | 812 |
| 39 | 防静电地板 | 沈飞 | 600*600，陶瓷面 | 平方 | 622 |
| 40 | 机柜 | 蜂鸣 | 42U标准19寸屏蔽机柜600*600*2000 | 台 | 69 |
| 41 | 机柜 | 蜂鸣 | 36U标准19寸屏蔽机柜 | 台 | 74 |
| 42 | 机柜 | 艾默生 | 42U标准19寸机柜600*600*2000 | 台 | 106 |
| 43 | LC-LC多模跳纤 | 定制 | 5米 | 对 | 200 |
| 44 | LC-LC多模跳纤 | 定制 | 10米 | 对 | 120 |
| 45 | LC-LC多模跳纤 | 定制 | 25米 | 对 | 50 |
| 46 | LC-LC多模跳纤 | 定制 | 30米 | 对 | 50 |
| 47 | LC-LC单模跳纤 | 定制 | 5米 | 对 | 100 |
| 48 | LC-LC单模跳纤 | 定制 | 10米 | 对 | 50 |
| 49 | LC-LC单模跳纤 | 定制 | 25米 | 对 | 50 |
| 50 | LC-LC单模跳纤 | 定制 | 30米 | 对 | 50 |

维保内容包括：一、各类综合配线架、各类接口模块、各类光纤铜缆跳线配线维护保养检查并做好相关记录；二、熟悉办公楼内外综合布线路由，对于办公楼内及所属单位综合布线系统改迁、 改造工程，有能够进行独立设计、方案实施、验收等工作的技术能力。

(2)视频监控系统

本项目视频监控系统包含视频专网监控系统和物管网视频监控系统，其中物管网监控点426个、视频网监控点103个、拾音器42个、物管网监控平台1套、屏幕墙1套、CMS中心管理服务器1台、流媒体服务器5台、存储服务器8台、监控硬盘270块。

| 二．视频监控系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 综合安防管理平台 | 海康 | IVMS-8700 | 套 | 1 |
| 2 | 200万像素高清宽动态枪型网络摄像机 | 海康 | DS-2CD5A26EFWD-IZS | 台 | 110 |
| 3 | 200万像素高清红外筒型网络摄像机 | 海康 | DS-2CD5A26EFWD-IZS | 台 | 51 |
| 4 | 室外高清网络球机 | 海康 | DS-2DE7230IW-A | 台 | 11 |
| 5 | 300万像素屋顶全景网络摄像机 | 海康 | IDS-2DP0818ZIZ-D/237(5MM)(B) | 台 | 6 |
| 6 | 200万像素高清彩色半球网络摄像机 | 海康 | DS-2CD2725EF-IZS | 台 | 340 |
| 7 | 电梯模拟半球 | 海康 | DS-2CS54D1T-IRS | 台 | 17 |
| 8 | 单路编码器 | 海康 | DS-6701HW | 台 | 17 |
| 9 | 室外立杆 | 国产 | 定制 | 个 | 50 |
| 10 | 室外防雷器 | 国产 | 配套 | 套 | 50 |
| 11 | 摄像机接地装置 | 国产 | 配套 | 套 | 50 |
| 12 | 电源管理箱 | 国产 | 600*400*150 | 个 | 50 |
| 13 | 外场枪机补光灯 | 国产 | 12V/2A | 个 | 35 |
| 14 | 外场球机补光灯 | 国产 | 12V/2A | 个 | 35 |
| 15 | IPSAN | 海康 | DS-A82024S-V2 | 台 | 2 |
| 16 | IPSAN扩展柜 | 海康 | DS-AJ7824S | 台 | 6 |
| 17 | 企业级硬盘2TB | 海康 | WD2004FBYZ | 块 | 270 |
| 18 | 公安集中监控管理平台 | 海康 | IVMS-8700 | 套 | 1 |
| 19 | 服务器 | 海康 | DS-VE2208X-RBD | 台 | 1 |
| 20 | 服务器 | 海康 | DS-VE2208X-BBC | 台 | 3 |
| 21 | 服务器 | 海康 | DS-VE2208X-BBC | 台 | 2 |
| 22 | 操作电脑 | 联想 | M610 | 台 | 1 |
| 23 | 高清视频解码设备 | 海康 | DS-6904UD | 台 | 3 |
| 24 | 46寸超窄边高清DID液晶拼接屏 | 海康 | DS-D2046NL-C | 台 | 12 |
| 25 | 矩阵 | 海康 | DS-B21 | 套 | 1 |
| 26 | 24寸液晶显示器 | 三星 | 24寸 | 台 | 6 |
| 27 | 控制中心控制台 | 国产 | 定制 | 套 | 3 |
| 28 | 双目摄像机 | 海康 | DS-2CD8426FWD/F-I(6mm) | 台 | 3 |
| 29 | 抓拍摄像机 | 海康 | DS-2CD7A47EWD/F-IZ(2.8-12mm) | 台 | 2 |
| 30 | 门禁控制器 | 海康 | DS-K2601 | 台 | 3 |
| 31 | 拾音器 | 海康 | DS-2FP2020 | 个 | 42 |
| 32 | 嵌入式NVR | 海康 | DS-8632N-K8 | 台 | 1 |
| 33 | 嵌入式NVR | 海康 | DS-7808N-K8 | 台 | 1 |
| 34 | 转换器 | 海康 | DS-6904UD | 个 | 40 |

维保内容包括：CMS中心管理服务器、流媒体服务器、存储服务器、监控管理平台、摄像机、拾音器、开关电源、电视幕墙、控制电脑主机等设施设备维护保养检查并做好相关记录，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

(3)门禁人脸识别系统

本项目人脸识别门禁系统主要包含前端人脸识别门禁一体机、门禁电磁锁及后台管理系统，其中包括室内人脸识别门禁点234套、门卫人脸识别摆闸4套（一进一出）、室外人脸识别门禁点12个、多维感知门1套、人脸识门禁管理平台1套。

| 三．人脸门禁系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 系统主控服务器 | 华为 | 2288H-V5 | 台 | 1 |
| 2 | 数据库 | 定制 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 操作系统 | windows | serves2008 | 套 | 1 |
| 4 | 管理电脑 | 联想 | T4900 | 台 | 1 |
| 5 | 一卡通管理平台 | keyking | SPHINX INTERGRATION | 套 | 1 |
| 6 | 卡务管理模块 | keyking | INTERGRATION | 套 | 1 |
| 7 | 发卡机 | keyking | 5588U-U | 台 | 1 |
| 8 | 卡片 | keyking | M1 | 张 | 1500 |
| 9 | 超高频卡发卡机 | keyking | 配套 | 台 | 1 |
| 10 | 超高频感应卡 | keyking | 配套 | 张 | 600 |
| 11 | 管理电脑 | 联想 | T4900 | 台 | 1 |
| 12 | 门禁管理软件 | keyking | Sphinx4.4 | 套 | 1 |
| 13 | 双门控制器 | keyking | DPU1024NT | 台 | 118 |
| 14 | 双门磁力锁 | keyking | MLSH01*2 | 把 | 144 |
| 15 | 单门磁力锁 | keyking | MLSH01 | 把 | 90 |
| 16 | L型安装支架 | niptoon | L&Z | 个 | 371 |
| 17 | 86出门按钮 | 国产 | 1101 | 把 | 220 |
| 18 | 读卡器 | keyking | 6609U | 个 | 220 |
| 19 | 指纹门禁读卡机 | keyking | FPC1000 | 台 | 8 |
| 20 | 指纹登录仪 | keyking | BIO-USB10M | 台 | 1 |
| 21 | 门禁电气组 | 国产 | 国产 | 个 | 43 |
| 22 | 门禁电气组 | 国产 | 国产 | 个 | 10 |
| 23 | 管理计算机 | 联想 | T4900 | 套 | 2 |
| 24 | 人脸识别终端 | 海康 | DS-K1T607M | 台 | 117 |
| 25 | 人脸识别终端 | 海康 | DS-K1T607TM | 台 | 117 |
| 26 | 摆闸左边道 | 海康 | DS-K3B601-L | 台 | 8 |
| 27 | 摆闸中间道 | 海康 | DS-K3B601-M | 台 | 2 |
| 28 | 摆闸左右边道 | 海康 | DS-K3B601-R | 台 | 4 |
| 29 | 人脸识别模块 | 海康 | DS-K5604-Z(V) | 台 | 8 |
| 30 | 系统管理模块 | 海康 | Center (DS)-SM | 套 | 1 |
| 31 | 门禁管理 | 海康 | Center (DS)-ACS | 门 | 234 |
| 32 | 多维感知门 | 雄关 | XD-DWG2 | 套 | 1 |
| 32 | 人脸门禁室外机 | 海康 | DS-K5603T-H | 台 | 12 |

维保内容包括：人脸识别门禁一体机、门禁电磁锁、门禁电源等设施设备的维护保养检查及后台管理系统的维护并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

(4)食堂消费系统

本项目人脸识别消费系统主要包含前端人脸识别消费机、发卡器、人脸服务器及数据库服务器及消费管理软件，其中人脸识别消费机14台、人脸服务器1台、数据库服务器1台、发卡器1台、客户端1套。

| 四．食堂消费系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 人脸识别双屏售饭机 | 乐牛 | LN-501C | 台 | 14 |
| 2 | 人脸识别服务器 | 乐牛 | LN-SV01 | 台 | 1 |
| 3 | 一卡通管理软件 | 乐牛 | LN-V2.0 | 套 | 1 |
| 4 | 读卡器 | 乐牛 | LN-D6 | 台 | 1 |
| 5 | 服务器 | 联想 | TS250 | 台 | 1 |
| 6 | 电脑 | 联想 | 天逸510S | 台 | 1 |
| 10 | 市民卡片 | 定制 | 定制 | 张 | 2000 |

维保内容包括：人脸识别消费机、发卡器、人脸服务器、数据库服务器、客户端电脑等设施设备的维护保养检查和终端消费软件、客户端管理软件、数据库的维护并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

(5)公共广播系统

本项目公共广播系统包含室内和室外两部分。其中室内吸顶音箱602处、壁挂音箱144处、室外草坪音箱21处、防水音柱2处、终端管理设备及平台1套。

| 五．公共广播系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数字音频主机软件 | 腾高 | AS-52I90R | 套 | 1 |
| 2 | 数字音频广播主机 | 腾高 | AS-52I01S_2.0 | 台 | 1 |
| 3 | 数字音频四通道编码器 | 腾高 | AS-5214P | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频呼叫站 | 腾高 | AS-52I01R | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频呼叫站操作扩展台 | 腾高 | AS-52I02R | 台 | 5 |
| 6 | 消防报警处理器 | 腾高 | AS-52302M | 台 | 4 |
| 7 | 调频/调幅数字调谐收音机 | 腾高 | AS-F508R | 台 | 1 |
| 8 | CD/MP3播放器 | 腾高 | AS-10MP3 | 台 | 1 |
| 9 | 监听终端 | 腾高 | AS-5210S | 台 | 1 |
| 10 | 监听音箱 | 腾高 | AS-5230S | 台 | 1 |
| 11 | 强插电源 | 腾高 | AS-3220S | 台 | 6 |
| 12 | 顺序电源启动器 | 腾高 | AS-1228S | 台 | 2 |
| 13 | 控制PC机 | 腾高 | T4900 | 台 | 1 |
| 14 | 消防型音量调节器 | 腾高 | VC-5030F | 个 | 10 |
| 15 | 机柜 | 腾高 | 600*600*2000 | 套 | 2 |
| 16 | 数字音频四通道解码器 | 腾高 | AS-5214P | 台 | 17 |
| 17 | 数字音频单通道解码器 | 腾高 | AS-5214P | 台 | 5 |
| 18 | 网络前置放大器 | 腾高 | AS-5210P | 台 | 4 |
| 19 | 多通道定压功放 | 腾高 | AS-32360A | 台 | 15 |
| 20 | 定压功放 | 腾高 | AS-D150 | 台 | 6 |
| 21 | 定压功放 | 腾高 | AS-32660A | 台 | 3 |
| 22 | 定压功放 | 腾高 | AS-32860A | 台 | 2 |
| 23 | 吸顶音箱 | 腾高 | TKC-705/5 | 台 | 602 |
| 24 | 壁挂音箱 | 腾高 | TKW-109 | 台 | 144 |
| 25 | 草坪音箱（石头型） | 腾高 | TKS-501 | 台 | 21 |
| 26 | 单面声柱 | 腾高 | TKZ-810 | 台 | 2 |

维保内容包括：前端吸顶喇叭、壁挂音箱、室外仿石头草坪音箱、室外防水音柱、数字音频解码器、定压功放、数字音频编码器、CD/MP3播放器、数字调谐收音机、数字音频呼叫站、数字音频呼叫站扩展台、监听终端、监听音箱、消防报警处理器、数字音频广播主机、数字音频管理软件等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

(6)无线对讲通讯系统

本项目无线对讲通讯系统包含150兆对讲覆盖系统、350兆集群覆盖系统、PDT综合交换控制中心及PDT基站四部分组成。其中150兆对讲覆盖点31个、350兆集群覆盖点31个、显示终端1套、网管终端1套、调度台1套、录音查询终端1套、写频终端1套、载波基站2套、室内直放站1套、中继台2套、基站1套。

| 六．无线覆盖通讯系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 信道机（控制器） | 摩托罗拉 | DR3000 | 套 | 1 |
| 2 | 宽带双工器 | 优能 | KSGQ-150 | 个 | 1 |
| 3 | 耦合分配器 | 优能 | WLOH-150/dB | 个 | 30 |
| 4 | 室内天线 | 优能 | TQC-400 | 副 | 30 |
| 5 | 室外天线 | 优能 | TQJ-400 | 副 | 1 |
| 6 | 射频电缆 | 亨鑫 | HCAAY(Z)-50-1/2 | 米 | 1600 |
| 7 | 数字对讲机 | 摩托罗拉 | E8608I | 套 | 20 |
| 8 | 耦合分配器 | 优能 | WLOH-350/dB | 个 | 30 |
| 9 | 室内天线 | 优能 | TQC-350 | 副 | 30 |
| 10 | 室外天线 | 优能 | TQJ-350 | 副 | 1 |
| 11 | 射频电缆 | 亨鑫 | HCAAY(Z)-50-1/2 | 米 | 1600 |
| 12 | 机柜 | 优能 | 19″-1 | 台 | 1 |
| 13 | 液晶屏幕 | 优能 | LED电视65寸 | 台 | 2 |
| 14 | PC电脑 | 联想 | M610 | 台 | 1 |
| 15 | 网管客户端 | 优能 | SW-NDT8800-PLY | 套 | 1 |
| 16 | 语音编解码 | 优能 | DVC-100B | 台 | 1 |
| 17 | 音箱 | 优能 | PWS-1A | 台 | 1 |
| 18 | 加密卡 | 优能 | XAJM-ZDUSB | 个 | 1 |
| 19 | PC电脑 | 优能 | M610 | 台 | 1 |
| 20 | 调度坐席 | 优能 | DAT-100B/ | 台 | 1 |
| 21 | 调度软件 | 优能 | SW-PCS100-DZCR | 套 | 1 |
| 22 | 服务软件 | 优能 | SW-PCS100-DZSR | 套 | 1 |
| 23 | 加密卡 | 优能 | XAJM-ZDUSB | 个 | 1 |
| 24 | PC电脑 | 优能 | M610 | 台 | 1 |
| 25 | 网管客户端 | 优能 | SW-NDT8800-PLY-1 | 套 | 1 |
| 26 | 语音编解码 | 优能 | DVC-100B | 台 | 1 |
| 27 | 音箱 | 优能 | PWS-1A | 个 | 1 |
| 28 | 加密卡 | 优能 | XAJM-ZDUSB | 台 | 1 |
| 29 | PC电脑（含操作系统） | 联想 | M610 | 套 | 5 |
| 30 | 写频软件 | 优能 | NCPS | 台 | 5 |
| 31 | 信道控制器 | 优能 | DCC-110A-6 | 台 | 1 |
| 32 | 信道机 | 优能 | NTR-920T-6 | 台 | 2 |
| 33 | 合路器 | 优能 | 4路 | 台 | 2 |
| 34 | 基站控制器 | 优能 | DTC-100D | 台 | 1 |
| 35 | 信道控制器 | 优能 | DCC-110A-8 | 台 | 3 |
| 36 | 信道机 | 优能 | NTR-920T-8 | 台 | 6 |
| 37 | 交换机 | 优能 | S1016R | 个 | 1 |
| 38 | 机柜 | 优能 | 19″-2 | 台 | 2 |
| 39 | 合路器 | 优能 | 350M-4 | 台 | 1 |
| 40 | 分路器 | 优能 | 350M | 台 | 2 |
| 41 | 合路器 | 优能 | 350M-2 | 台 | 1 |
| 42 | 双工器 | 优能 | 350M | 根 | 2 |
| 43 | 天线 | 优能 | TQJ-350BII-1 | 套 | 2 |
| 44 | 近端机 | 优能 | NEO-ZF801-JD | 套 | 1 |
| 45 | 远端机 | 优能 | NEO-ZF802-YD | 台 | 1 |
| 46 | 中继台 | 优能 | NBS-100R | 根 | 2 |
| 47 | 天线 | 优能 | TQJ-350BII-2 | 米 | 2 |
| 48 | 馈线 | 优能 | RF50-1/2 | 台 | 100 |
| 49 | 自组网中继台 | 优能 | WAR-100 | 根 | 3 |
| 50 | 天线 | 优能 | TQJ-350BII-2 | 米 | 8 |
| 51 | 馈线 | 优能 | RF50-1/2 | 台 | 150 |

维保内容包括：信道机、宽带双工器、藕合分配器、室内外天线、铜缆、控制中心大屏幕、网管终端、调度台、录音查询终端、写频终端及载波基站等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

(7)周界报警系统

本项目周界报警系统包含张力围栏报警和红外对射报警两部分。其中张力围栏防区30个、红外对射防区6个、报警主机1套、键盘1套、管理平台1套。

| 七．周界报警系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电子围栏报警主机 | 上海广拓 | A7-256Bi-C | 个 | 1 |
| 2 | 分控键盘 | 上海广拓 | AK023 | 个 | 1 |
| 3 | 电子地图 | 上海广拓 | GT-MAP | 个 | 1 |
| 4 | 联动模块 | 上海广拓 | AM003-32A | 个 | 1 |
| 5 | 电脑管理软件 | 上海广拓 | SAM200 | 套 | 1 |
| 6 | 控制主机 | 联想 | 扬天T4900 | 套 | 1 |
| 7 | 红外入侵报警 | 上海广拓 | 50米红外 | 套 | 6 |
| 8 | 张力控制器（网络型） | 上海广拓 | V7 | 个 | 16 |
| 9 | 防雨箱(不锈钢) | 上海广拓 | FYX-V7-01 | 个 | 16 |
| 10 | 四道双防区控制杆 | 上海广拓 | ZL-KZG4-S04 | 个 | 15 |
| 11 | 四道单防区控制杆 | 上海广拓 | ZL-KZG4-D03 | 个 | 1 |
| 12 | 控制杆万向底座 | 上海广拓 | DZ-E-KZ | 对 | 16 |
| 13 | 四道受力杆 | 上海广拓 | ZL-SLG-AL | 个 | 31 |
| 14 | 不锈钢弹簧 | 上海广拓 | ZL-ZLTH-01 | 个 | 124 |
| 15 | 受力杆万向底座 | 上海广拓 | DZ-E-SL | 对 | 31 |
| 16 | 受力杆固定件 | 上海广拓 | ZL-JSHK | 个 | 124 |
| 17 | 四道受力轴承杆 | 上海广拓 | ZL-ZXG-AL | 个 | 20 |
| 18 | 万象滑轮 | 上海广拓 | ZL-HL-Z | 个 | 80 |
| 19 | 轴承杆万向底座 | 上海广拓 | DZ-E-ZC | 对 | 20 |
| 20 | 四道支撑杆 | 上海广拓 | ZL-ZCG-AL | 个 | 240 |
| 21 | 支撑杆万向底座 | 上海广拓 | DZ-PV-W2 | 个 | 240 |
| 22 | 张力线固定件 | 上海广拓 | ZL-GDJ | 个 | 960 |
| 23 | 紧线器 | 上海广拓 | ZL-JXQ | 个 | 124 |
| 24 | 不锈钢钢丝绳 | 上海广拓 | ZL-ZLX-1.2 | 米 | 4872 |
| 25 | 张力控制器24V电源 | 上海广拓 | AC24V 1A | 个 | 16 |
| 26 | 室外声光报警 | 上海广拓 | LTE-1101MJ | 个 | 31 |
| 27 | 电源 | 上海广拓 | DC12V1A | 个 | 31 |

维保内容包括：前端张力围栏主机、控制杆、受力杆、支撑杆、钢丝绳、紧固件、红外对射报警器、单防区模块、报警主机、报警键盘及报警软件等设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

(8)巡更系统

本项目巡更系统主要包含：巡更点、巡更棒、人员卡、巡更通讯座及巡更软件等，其中巡更点200个、巡逻员卡8个、管理平台1套。

| 八．巡更系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 巡更棒（含皮套） | 蓝卡 | BP-2012S | 个 | 6 |
| 2 | 标识牌含夜标 | 蓝卡 | BMK-20 | 套 | 200 |
| 3 | 巡逻点 | 蓝卡 | BLC-6-28 | 个 | 200 |
| 4 | 巡逻员卡 | 蓝卡 | BLC-35 | 个 | 8 |
| 5 | 巡更管理软件 | 蓝卡 | XG-24 | 套 | 1 |
| 6 | 巡更通讯座 | 蓝卡 | BS-1000 | 个 | 1 |
| 7 | 操作电脑 | 蓝卡 | M610 | 台 | 1 |

维保内容包括前端巡更信息点、巡更棒、人员卡、巡更通讯座及巡更管理软件等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

(9)停车管理及访客系统

本项目停车管理及访客系统包含地面车辆管理、地库车辆管理及门卫访客管理。其中入口控制系统10套、出口控制系统9套、岗亭4套、服务器1套、管理终端3套、访客管理1套。

| 九．停车管理及访客系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 停车管理软件 | keyking | ParkWatch3100 | 套 | 1 |
| 2 | 管理岗亭 | 定制 | 定制 | 套 | 4 |
| 3 | 直杆自动道闸 | keyking | DZB001 | 台 | 10 |
| 4 | 数字式车辆检测器 | keyking | TLD110 | 个 | 20 |
| 5 | 入口控制机 | keyking | KK-PND207-FR | 台 | 10 |
| 6 | 车牌识别辅机 | keyking | KK-PND207-FR | 台 | 10 |
| 7 | 辅机立柱 | keyking | KK-PND207-FR | 根 | 10 |
| 8 | 低温LED补光灯 | keyking | KK-PND207-FR | 个 | 10 |
| 9 | 直杆自动道闸 | keyking | DZB001 | 台 | 10 |
| 10 | 数字式车辆检测器 | keyking | TLD110 | 个 | 20 |
| 11 | 出口控制机 | keyking | KK-PND207-FC | 台 | 9 |
| 12 | 车牌识别辅机 | keyking | KK-PND207-FC | 台 | 9 |
| 13 | 辅机立柱 | keyking | KK-PND207-FC | 根 | 9 |
| 14 | 低温LED补光灯 | keyking | KK-PND207-FC | 个 | 9 |
| 15 | 防雷器 | 国产 | 国产 | 套 | 9 |
| 16 | 光纤收发器 | 国产 | 国产 | 套 | 9 |
| 17 | 访客系统工作站 | 联想 | T4900 | 台 | 1 |
| 18 | 访客管理软件 | keyking | Access LICENC | 套 | 1 |
| 19 | 访客发卡机 | keyking | 5588U-U | 台 | 1 |
| 20 | 证件扫描仪 | keyking | PND207 | 台 | 1 |
| 21 | 专用一体化摄像机 | keyking | KK-PND301-FJ | 台 | 1 |
| 22 | 视频捕捉卡 | keyking | KK-PND301-FJ | 张 | 1 |

维保内容包括：车辆识别设备、道闸机、LED显示屏、补光灯、访客摄像机、读卡器、服务器、客户端电脑等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

(10)信息发布及排队叫号系统

本项目信息发布及排队叫号系统包含LED大屏系统、液晶显示信息发布系统及排队叫号系统。其中30平方双基色大屏1套、15平方全彩大屏1套、11平方双基色LED条屏1套、液晶显示发布屏2台、信息发布终端1套、信息发布服务器1台、信息发布管理软件1套、排队叫号系统3套。

| 十．信息发布系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | PH3室内表贴全彩 | 利亚德 | PH3 | 平米 | 15 |
| 2 | 数据发送卡 | 利亚德 | JD-801 | 张 | 2 |
| 3 | 数据接收卡 | 利亚德 | JD-802 | 张 | 30 |
| 4 | 计算机 | 联想 | T4900 | 台 | 1 |
| 5 | 视屏处理器 | 利亚德 | JD-505 | 台 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 利亚德 | 定制 | 套 | 1 |
| 7 | 铝合金框架 | 利亚德 | 定制 | 平方 | 15 |
| 11 | LED双基色条屏 | 利亚德 | JD-3.75S | 平方米 | 11 |
| 12 | 控制系统 | 利亚德 | JD-3.75S | 套 | 1 |
| 13 | 操作电脑 | 联想 | T4900 | 台 | 1 |
| 21 | LED双基色屏 | 利亚德 | JD-3.75S | 个 | 30 |
| 22 | 控制系统 | 利亚德 | JD-3.75S | 个 | 1 |
| 23 | 操作电脑 | 联想 | T4900 | 个 | 1 |
| 8 | 60寸液晶显示器 | 三星 | 60寸 | 台 | 2 |
| 9 | 信息发布服务器 | 清鹤 | CLEAR EHQS | 台 | 1 |
| 10 | 播放控制器 | 清鹤 | CLEARIMSSTB-71 | 台 | 6 |
| 11 | 多媒体信息发布管理系统主控端软件 | 清鹤 | CLEAR IMS V2.0 | 套 | 1 |
| 12 | 多媒体信息发布管理系统分控端软件 | 清鹤 | CLEAR PLAYER V2.0 | 套 | 2 |
| 13 | 触摸式自动取号机 | 清鹤 | CLEAR-HQRM-32C | 台 | 3 |
| 14 | 物理呼叫终端 | 清鹤 | ZYP-315 | 套 | 24 |
| 15 | 60寸液晶显示器 | 清鹤 | 60寸 | 套 | 4 |
| 16 | 窗口显示终端 | 清鹤 | 定制 | 个 | 21 |
| 17 | 系统软件 | 清鹤 | 定制 | 个 | 2 |
| 18 | 主控电脑 | 联想 | TC400 | 个 | 2 |
| 19 | 功放 | 腾高 | AS-32860A | 套 | 2 |
| 20 | 吸顶音箱 | 腾高 | TKC-705/5 | 个 | 11 |

维保内容包括：全彩LED信息大屏、双基色LED信息大屏、双基色LED信息条屏、信息发布服务器、信息发布终端、液晶显示器、信息发布管理软件、排队叫号机等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

(11)智能照明系统

本项目智能照明系统包括公共区域普通照明管理及公共区域应急照明管理。其中智能照明模块153个、智能照明控制面板61套、人体感应探测器217个、终端管理软件1套。

| 十一.智能照明系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算机 | 联想 | T4900 | 台 | 1 |
| 2 | 集中监控软件 | QA | iNuxes-Server-5000 | 套 | 1 |
| 3 | 系统网关 | QA | SL-OPC | 套 | 1 |
| 4 | IP网关 | QA | SL-BR50 | 个 | 9 |
| 5 | 线路耦合器 | QA | 配套 | 个 | 23 |
| 6 | 总线电源模块 | QA | SL-24V | 个 | 77 |
| 7 | 控制箱体 | QA | 定制 | 套 | 10 |
| 8 | 8路智能照明模块 | QA | SL-1608 | 个 | 141 |
| 9 | 12路智能照明模块 | QA | SL-1616 | 个 | 12 |
| 10 | 智能按钮控制面板 | QA | TEK-C61（8键） | 个 | 61 |
| 11 | 人体感应探测器 | QA | LX706 | 个 | 217 |

维保内容包括：智能照明模块、电源模块、智能照明面板、人体感应探测器、控制箱体、IP网关、集中监控软件及客户端电脑等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

(12)楼宇自控系统

本项目楼宇自控系统包括对暖通空调系统、新风系统、送排风系统、集水坑排水系统的监控以及空气质量监测，锅炉水温监测等。其中监控空气处理机组10套、监控新风机组47套、监控排风机组22套、监控排水系统33套、监控两管制机组6套、锅炉水温监测2套、空气质量监测14套。

| 十二.楼与控制系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算机 | T4900 | 联想 | 台 | 1 |
| 2 | 报警打印机 | 1020 | 惠普 | 台 | 1 |
| 3 | 中央管理软件 | INEXPRO/5000-CR | QA | 套 | 1 |
| 4 | 集成网关 | DRV | QA | 套 | 5 |
| 5 | 集成网关成套箱 | CP-S | QA | 套 | 5 |
| 6 | 网络控制器 | QNPORT-2 | QA | 台 | 4 |
| 7 | 网络控制器成套箱 | PS | QA | 套 | 4 |
| 8 | 信号放大板 | N-L | QA | 台 | 9 |
| 9 | 网络终端器 | 配套 | QA | 套 | 4 |
| 10 | DDC控制器 | iCON1600Q | QA | 台 | 143 |
| 11 | 转换模块 | 1UI4DI | QA | 台 | 415 |
| 12 | DDC成套箱 | PL | QA | 套 | 36 |
| 13 | DDC成套箱 | PL2 | QA | 套 | 7 |
| 14 | DDC控制箱 | PL3 | QA | 套 | 14 |
| 15 | 风管温湿度传感器 | TE702 | QA | 个 | 73 |
| 16 | 空气静压变送器 | PR262 | QA | 个 | 10 |
| 17 | 水管温度传感器 | TE703/A500 | QA | 个 | 18 |
| 18 | 水管压力传感器 | PR264 | QA | 个 | 38 |
| 19 | 水流量传感器 | DWM2000 | QA | 个 | 6 |
| 20 | 液位开关 | CS03 | QA | 个 | 68 |
| 21 | 水流开关 | QFS-1 | QA | 个 | 30 |
| 22 | 空气压差开关 | 930BECK | QA | 个 | 124 |
| 23 | 防冻开关 | TE-FPT | QA | 个 | 56 |
| 24 | 风阀执行器（开关型） | QDAF10 | QA | 个 | 74 |
| 25 | 壁挂CO传感器 | GD250 | QA | 个 | 14 |
| 26 | 网络扩展模块 | 配套 | QA | 台 | 2 |
| 27 | 室外温湿度传感器 | HU-226 | QA | 个 | 2 |

维保内容包括：各类传感器、变送器、自动开关、DDC控制器、扩展模块、DDC成套箱、集成网关、集成网关成套箱、中央管理软件及客户端电脑等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

(13)能源管理系统

本项目能源管理系统主要对大楼的用电管理和用水管理。其中水表检测点15个，电表监测点352个。

| 十三.能耗系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 能源管理系统应用软件 | 艾格曼 | ACM300 | 套 | 1 |
| 2 | 上传平台模块软件 | 艾格曼 | ACM301 | 套 | 1 |
| 3 | 系统主机服务器 | 联想 | T4900D | 台 | 1 |
| 4 | 显示器 | 联想 | 23.8寸 | 台 | 1 |
| 5 | 打印机 | 惠普 | HP M1 | 台 | 1 |
| 6 | 采集器 | 艾格曼 | DED7101 | 台 | 15 |
| 7 | 安装箱 | 定制 | DED7813 | 台 | 15 |

维保内容包括：智能水表、智能电表、采集器、采集器成套箱、系统管理器、能源管理软件及客户端电脑等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

（14）智能防雷系统

本项目智能防雷系统包括高压配电房电气设备及低压配电柜的浪涌保护器实时监测。本系统浪涌监测点共404个。

| 十四.智能防雷系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 采集器成套箱 | 天津中力 | 定制 | 套 | 11 |
| 2 | 雷击实时数据采集终端 | 天津中力 | DTC 300T | 套 | 32 |
| 3 | 通讯管理单元 | 天津中力 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 短信服务器 | 天津中力 | 华为it100 | 台 | 1 |
| 5 | 智能防雷检测监控主机组合 | 天津中力 | 联想扬天T4900 | 套 | 1 |
| 6 | 电源浪涌保护器SPD 智能检测监控软件 | 天津中力 | v1.0 | 组 | 1 |
| 7 | 智能防雷数据库服务器组 | 天津中力 | IDS6000 | 组 | 1 |
| 8 | 服务器监控机柜组合包 | 天津中力 | 600*600*2000 | 组 | 1 |

维保内容包括：雷击实时数据采集终端、通讯管理单元、短息服务器、智能防雷数据库服务器、源浪涌保护器SPD智能检测监控软件及智能防雷检测监控主机等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

（15）反恐路障机系统

本项目反恐路障机设置在警务中心南北主要出入口。其中北门反恐路障机2套、南门反恐路障机4套。

| 十五.反恐路障机系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 反恐路障机 | 南大索安 | JZ800-FK16-J40/45 | 套 | 6 |
| 2 | 液压站一拖二 | 南大索安 | JZ800-FK16-Y40-2 | 套 | 4 |
| 3 | 控制柜（含控制设备）一拖二 | 南大索安 | JZ800-FK16-K40-2 | 套 | 4 |
| 4 | 遥控器 | 南大索安 | 定制 | 套 | 12 |

维保内容包括：路障机、液压传动站、电控箱、有线控制按钮、无线遥控器及排水井等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

（16）重点办公室可视化系统

本项目可视化系统包含室外摄像系统及室内显示系统两部分组成。其中室外机17套、摄像机12套、室内机12套、控制软件1套。

| 十六. 重点可视化系统清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全数字金属外壳室内机 | 大华 | DH-VTH1660CH-S | 台 | 12 |
| 2 | 200万针孔相机 | 大华 | DH-IPC-HUM7233 | 台 | 12 |
| 3 | 6路全数字楼道交换机 | 大华 | DH-VTNS1060A | 台 | 12 |
| 4 | 数字别墅门口机 | 大华 | DH-VTO6100C-S | 台 | 17 |

维保内容包括：室外控制机、摄像机、室内机、POE交换机、专用电源及管理软件等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果3小时内反馈给采购人。

4.2智能化维保标准与服务要求：

4.2.1维保方标准：

维保方派驻专业人员进驻现场对建筑智能化各系统设备实施巡检、维护保养、故障维修，确保所有设备及系统处于正常运行状态,每月向采购方提供智能化设施设备运行情况报告(运行现状、故障维修情况、系统安全性稳定性评估及建议等）。

维保方必须遵照“稳定准确，随叫随到”的工作原则，落实维护各个环节，做好智能化系统的维护、保养和运行管理工作，保证系统正常稳定运行、设备机械性能良好、电气特性符合标准要求，数据及时准确，技术资料、原始记录齐全。

1、维保方应在服务前期完成全部的准备工作，以保证服务正式生效日时能有效执行，包括但不限于组织机构建立、人员招募、培训、服务设备工具准备等。所有准备工作的完成必须得到采购人的确认。

2、维保方根据采购人建筑智能化系统的设备配置状况以及维修保养细则规定， 建立各系统维护档案，以便于采购人随时掌握各系统的维修情况和系统运行状况。

3、维保方应保存有完整的日常巡检、月度保养和故障维修的相关记录。

4、维保方维护人员应遵守采购人办公楼管理制度和保密制度。 维修过程中应服从采购人负责人的工作安排，不可擅自进入不应进入的区域。由于维保方原因违反管理制度造成的后果，均由维保方负责。

5、维保方在维护中所使用的材料、设备必须是质量合格的产品，如原材料、设备不再生产，需提供规格参数一致或更优参数的材料、设备。

6、维保方负责价值两千元以下故障设备（配件）的更换，两千元以上的故障设备（配件）由采购人提供，维保方负责设备更换，并保障原有软硬件系统的正常运行。所有故障设备（配件）的更换应有完整的记录，每次更换后经采购人签字确认，并将替换的旧备件交由采购人留存。

7、维护所需的必要工具由维保方提供。

8、维保方在维护保养时，未经允许，不能擅自改变所有设备位置。

9、维保方应建立相关台帐，例如维护修理工作程序，相应的管理规定等，以备采购人查验。

4.2.2运维队伍

维保方在维保期内需配置不少于4人的运维队伍进行驻场运维，要求如下：

| 序号 | 人员/设备 | 人员配备 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护负责人 | 1 | 有5年以上信息化系统项目管理工作经验 |
| 2 | 技术人员 | 1 | 有3年以上信息化系统维护工作经验，对安防系统，音视频系统，BA系统等设备操作熟练 |
| 3 | 技术人员 | 1 | 有2年以上网络及系统集成工作经验 |
| 4 | 技术人员 | 1 | 熟练操作电脑和办公软件,大专以上学历 |
|  | 合计 | 4 |  |

注： 以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和投标人为其缴纳的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(（不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。上述证明材料投标时需提供，否则投标无效。

4.2.3定期例行维护要求：

| 序号 | 巡检内容 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 每半月一次 |
| 2 | 视频监控系统 | 每半月一次 |
| 3 | 人脸门禁系统 | 每半月一次 |
| 4 | 食堂消费系统 | 每半月一次 |
| 5 | 广播系统 | 每半月一次 |
| 6 | 无线覆盖系统 | 每半月一次 |
| 7 | 周界报警系统 | 每半月一次 |
| 8 | 巡更系统 | 每半月一次 |
| 9 | 停车访客管理系统 | 每半月一次 |
| 10 | 信息发布系统 | 每半月一次 |
| 11 | 智能照明系统 | 每半月一次 |
| 12 | 楼控系统 | 每半月一次 |
| 13 | 能源管理系统 | 每半月一次 |
| 14 | 智能防雷管理系统 | 每半月一次 |
| 15 | 反恐路障机系统 | 每半月一次 |
| 16 | 重点可视化系统 | 每半月一次 |

4.2.4维保系统日常支持服务

（1）定期的系统培训，每季度一次负责对使用人员进行系统操作、维保、维修培训。如使用人员有调整更换须及时提供培训,并经培训后才能上岗。

（2）设备保养：按照保养标准及要求,做好设备保养,其中：每月至少1次对系统设备和运行环境进行清洁、除垢、防锈蚀，检查校准设备标签，时间为每月的第三个星期。

（3）系统保养：对系统必须定时定点进行全面的检测保养，其中:每季度至少1次包括对机房、服务器、前端点位及传输设备的清洁整理，时间为每季度的第一个星期。

（4）软件应用维保：软件维护、故障排除及恢复、病毒防范及消除、定期数据备份（每月一次）、故障数据及时恢复等。

（5）通讯及综合布线系统维保：对新增及变更的线缆线路整理、标志标签检查校核、网络交换及无线通讯设备测试、硬盘录像机测试、光端机等传输设备测试。

（6）完成采购人临时交办的工作任务。

4.3维保系统故障恢复服务

（1）故障响应：必须做到 7×24小时报修响应，及时排除一切故障，检修人员入场检修，不得超过15分钟。

（2）系统故障恢复：软件及操作系统经过维护及保养不得出现影响正常运行的故障,确因不可抗拒因素而产生的故障,须2小时内应急修复，保证系统正常工作。

（3）设备维修更换费用：维修、保养服务中，如涉及到设备（配件）的更换，维保方负责价值两千元以下故障设备（配件）的更换，两千元以上的故障设备（配件）由采购人提供，维保方负责设备更换，并保障原有软硬件系统的正常运行。

（4） 修复确认：所有软硬件系统在维护保养及故障维修恢复正常后，都需由采购人确认。

（5）维保方有义务提供与本项目有关的技术咨询等服务，并做好培训工作。

4.4求他

（1）投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

（2）确定中标后，中标供应商须按采购方要求，提供所有用工人员的相关材料给采购人备案，且未经采购方许可，不得更换项目负责人及所有用工人员；

（3）合同期内，如中标供应商驻场运维人员遭受人身意外伤害或突发疾病，无论是否构成工伤，均由中标供应商负责处理赔偿及善后事宜，与采购方无关。

（4）中标供应商应当确保现场运维人员在服务期内遵章守则、遵纪守法，如因运维人员本身过错给采购方或第三人造成损害的，由中标供应商承担相应赔偿责任和善后事宜。

（5）如有违反职业道德、工作职责或其他违法违纪行为的，采购方将对中标供应商严格考核，并与运维服务支付费用挂勾。采购方在对中标供应商进行业务沟通、管理、指导、检查及考核时提出的问题或事件，中标供应商应积极配合，并迅速做出明确的响应与承诺。

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目所有服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期：合同签订生效后1年。

  - 付款方式：合同签订生效后支付合同总价的25%（预付款），合同生效第6个月后支付至合同总价的50%，合同期满后10个工作日内支付至合同总价款的100%。

  - 本项目合同履行地点：无锡市公安局警务中心，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1. 合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

（1）价格（10分）：

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）项目人员配置（8分）以填列的《人员配置表》（格式自拟）为准，并提供以下相关人员证书扫描件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明扫描件。证书扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

①项目负责人（2分）：项目负责人需具备规划、管理能力。服务负责人具有信息系统项目管理师证书的得2分。

②项目其他成员（6分）：除项目经理外团队成员需具有一定技术能力，项目成员中：

1. 具有高级工程师证书的，有一个得1分，最高1分。

2. 具有智能楼宇管理师证书的，有一个得1分，最高1分。

3. 具有建筑施工特种作业建筑电工操作资格证，有一个得1分，最高1分。

4. 具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的，有一个得1分，最高1分。

5. 具有信息安全保障人员认证证书（认证方向：安全运维）的，有一个得1分，最高1分。

6. 具有ITSS IT信息技术服务标准应用经理培训证书的，有一个得1分，最高1分。

（3）投标人综合情况（12分）：证明材料扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

①投标人具有信息技术服务运行维护服务能力等级证书二级及以上得1分，最多得1分。

②认证证书（5分）：投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书（认证范围需涵盖：楼宇智能化运行维护的服务管理体系）有一项得1分，最高得5分。投标时提供复印件加盖投标人公章，同时须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，否则不得分。

③业绩（6分）：自2019年1月1日以来，有类似项目案例，每有1个得1分，最多得6分；（合同扫描件上传至投标系统中，必须至少包括合同首页、合同内容页、合同金额页和合同签字盖章页，否则不得分）。

（4）服务（12分）：证明材料扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

①运维服务流程（3分）：投标人提供基于软件平台的专业运维服务流程管理系统，实时跟踪报修业务，便于采购方监管报修响应时间及服务流程，须提供运维服务流程管理系统的使用手册、维保报表样张及系统访问网址并加盖投标人公章，未提供或提供不全者不得分。

②本地化服务（3分）：投标人提供本地化服务承诺函，承诺中标后将在本地设立常驻售后服务机构并派驻本地服务人员，并须提供投标人近三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为该服务人员缴纳的社保证明复印件，否则不得分。

③应急响应措施（3分）：考察系统熟悉情况、故障响应修复时间、备品备件准备等内容，根据应急响应措施实际情况进行详细阐述。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，理解完整深刻、针对应强、能够贴合采购人需求的，得3分；理解基本完整、针对性较强的，得2分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得1分。

④原厂服务承诺函（3分）：投标人能够承诺提供综合布线系统、视频监控及门禁系统、食堂消费系统、楼控系统4个重点运维服务保障的子系统原厂商技术支持和售后服务的（承诺需涵盖本项目服务期限），承诺函。提供不全者不得分，最高得3分。承诺书须提供扫描件并加盖公章，否则不得分。

（5）方案（58分）：

①对本项目需求分析（20分）

考察投标人对采购方建筑智能化各系统维护的需求理解是否全面、准确；维保业务流程是否合理、清晰；维保方案是否科学可行等方面进行详细阐述。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(即设备资源台账、基础设施硬件拓扑、前端设备维护迁移、设备运行管理、维护服务方案)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得20分；以上内容点存在1处缺项，得16分；以上内容点存在2处缺项，得12分；以上内容点存在3处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

②运维技术方案（38分）

考察投标人的运维技术方案与采购人建筑智能化各系统现状的结合情况，运维方案的科学性、应急保障方案的合理性、故障设备维护的及时性、运维各系统的稳定性等方面。

1.维保服务方案（4分）：根据招标文件要求，对本项目的背景、系统现状、运维目标及内容的理解，进行详细阐述。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，理解完整深刻、针对应强、能够贴合采购人需求的，得4分；理解基本完整、针对性较强的，得3分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得2分。

2.项目技术方案（16分）

考察投标人的运维技术方案与采购人建筑智能化各系统现状的符合情况，运维方案的科学性、应急保障方案的完整性、故障设备维护的及时性、运维各系统的稳定性、整体系统评估建议的合理性等方面。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(运维方案的科学性、应急保障方案的完整性、故障设备维护的及时性、运维各系统的稳定性、整体系统评估建议的合理性)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得16分；以上内容点存在1处缺项，得12分；以上内容点存在2处缺项，得8分；以上内容点存在2处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

3.组织实施方案（12分）

考察投标人提供的运维组织实施方案。针对采购人建筑智能化各系统现状，提出科学合理、切实可行、组织充分的运维组织实施方案。

a.投标人提供组织施工方案（6分）：内容详细具体、合理、可行便于操作得6分，切实、可行、较具体得 4分，切实、较可行、较具体得 3分，无内容不得分。

b.投标人提供的组织施工方案中工作进度安排合理（3分）：施工进度在规定计划周期内、合理、可行便于操作得 3分，施工进度在规定计划周期内、可行、较具体得 2分，施工进度在规定计划范围内、较可行、较具体得 1.5分，施工进度不在规定计划周期内不得分。

c.投标人提供的组织施工方案中工作方案切实可行（3分）：内容详细具体、合理、可行便于操作得 3分，切实、可行、较具体得 2分，切实、较可行、较具体得 1.5分，无内容不得分。

4.项目培训方案（6分）

考察投标人提供的项目培训方案。针对采购人建筑智能化各系统，提出内容具体、人员明确、方案科学的项目培训方案。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(内容具体、人员明确、方案科学)，整体培训方案完整、逻辑合理，无套用内容，得6分；以上内容点存在1处缺项，得4分；以上内容点存在2处缺项或未提供的，得3分，以上内容点存在2处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2023-306Y

采购项目名称：2023-2024年警务中心建筑智能化系统运维服务

投标人：

二○  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2023-306Y采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2023-306Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2023-306Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2023-306Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：        性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2023-306Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

5. 本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：

注：1.项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，服务类的只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商；货物类的只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-306Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 2023-2024年警务中心建筑智能化系统运维服务 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2023-306Y

| 序号 | 项目内容 | 相关描述 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |
| 服 务 承 诺 | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）（《中小企业声明函》（服务）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （九）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2023-306Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。