无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号： XCGZX2022-089Y

采购项目名称： 华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目

集中采购机构： 无锡市政府采购中心

2022年6月24日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（31）

五．合同条款（格式）------------------------------------（32）

六. 附件------------------------------------------------（36）

一．投标邀请函

我中心受无锡市滨湖区华庄街道办事处的委托，对华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目

2.项目编号：XCGZX2022-089Y

3.项目预算：1470.48万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市滨湖区华庄街道办事处

6.本项目标的所属行业：物业管理

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）营业执照经营范围须包含物业管理（服务）内容的企业（外地企业须已在无锡市住建局物业管理部门备案）。

（2）不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2022-089Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间: 2022年7月4日13:30

公开答疑会地点:无锡市公共资源交易中心342室（观山路199号市民中心10号3楼）

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2022年7月22日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年7月22日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人：孙呈铭、黄炜；     电话：0510-81827774；       传真：0510-81827755

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 在无锡市住建局物业管理部门备案证明材料（投标人是外地企业的）；

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

- 服务偏离表（格式见附件）

- 服务方案（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

- （十） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

1.项目概述

水乡苑二区、四区（瑞景道西侧、清源路南侧）

| 水乡苑第二社区 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 总建筑面积/m2 | 557122m2 |
|  | 住宅面积/m2 | 468007m2 |
|  | 商铺面积/m2 | 7118m2 |
|  | 公建配套/m2 | 70563m2 |
|  | 地下室面积/m2 | 85424m2 |
| 总安置户数 |  | 4290户 |
| 绿化面积/m2 |  | 94800m2 |
| 电梯台数 |  | 102台 |
| 电梯层高 |  | 二区：6台27层 四区：22台18层 8台16层 6台31层 12台26层 22台24层 6台18层 6台26层 6台21层 4台21层 2台11层 2台28层 |
| 水泵台数/功率合计 |  | 17台/248KW |
| 消防泵台数/功率合计 |  | 6台/294KW |
| 排污泵台数 |  | 102组 |
| 监控、消控室 |  | 2个消控室；1个监控室 |
| 小区出入口个数 |  | 4个 |
| 车位 | 地面车位 | 820个 |
|  | 地下车位 | 1631个 |

2.人员最低配置表：

| 项目 |  |  | 性别 | 年龄要求 | 人数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理部 | 项目经理 （即项目负责人） | 男女均可 | 52周岁以下 | 1 | 常驻 |
| 2 |  | 客服主管 | 女 | 45周岁以下 | 1 | 常驻 |
| 3 |  | 内勤 | 女 | 45周岁以下 | 1 |  |
| 4 |  | 客服 | 女 | 45周岁以下 | 3 |  |
| 5 | 保安部 | 保安主管 | 男 | 55周岁以下 | 1 |  |
| 6 |  | 保安领班 | 男 | 55周岁以下 | 3 |  |
| 7 |  | 保安员 | 男 | 60周岁以下 | 23 |  |
| 8 |  | 监控室值班人员 | 男女均可 | 男：60周岁以下 女：50周岁以下 | 3 |  |
| 9 |  | 消控室值班人员 | 男女均可 | 男：60周岁以下 女：50周岁以下 | 12 |  |
| 10 | 保洁部 | 保洁主管 | 男女均可 | 50周岁以下 | 1 | 垃圾桶的拖倒复位以及垃圾桶的保洁工作 |
| 11 |  | 保洁员 | 男女均可 | 男：60周岁以下 女：50周岁以下 | 29 |  |
| 12 | 工程 | 工程领班 | 男 | 60周岁以下 | 1 |  |
| 13 |  | 水电维修 | 男 | 60周岁以下 | 4 |  |
| 14 | 合计 |  |  |  | 83 | 不接受按国家规定可不缴纳社保的人员 |

以上人员须填列在《人员配置表及拟派项目负责人简历表》（格式见附件）中，并提供投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明复印件，否则投标文件无效。

具体物业管理服务按《江苏省三级服务标准》执行。

管理处设置：设置物业管理处。配置办公家具电话，电脑打印机等办公设施及办公用品，所有权归中标人所有。开办费用甲方不另行支付，投标人投标时自行考虑 。

人员要求：设置客服点，每天八小时接待，配备至少一名客服人员，周六，周日提供值班服务；水乡苑二区、四区共计4个门，每个门岗至少1人一班；三班二运转。

3.清洁管理标准

3.1  共用楼道保洁

每日打扫1次各楼层通道和楼梯台阶；

每周清洁1次楼梯扶手；

各层和通道的防火门、消防栓、玻璃箱内侧、灯具、墙面、地脚线、指示牌等公共设施每月循环清洁1次；

各梯间墙面每季度除尘1次；

每季度擦1次楼梯道共用门窗玻璃。地面、梯间基本干净，无垃圾、灰尘、杂物，污渍、水渍，无乱贴乱划，无擅自占用现象，无乱堆乱放；

梯间顶面无明显蜘蛛网、灰尘，地脚线无明显污渍，地面目视无明显杂物、污迹。

楼梯道玻璃无灰尘。

3.2  共用卫生间保洁

每日早、晚对共用卫生间清洁2次，保洁时悬挂醒目标识；

清洁内容包括：通风换气；冲洗烟灰缸、洁具；清扫地面垃圾、清倒垃圾篓垃圾、换新的垃圾袋；

用洗洁剂清洗大、小便器；用快捷布擦洗洗手盆并冲洗干净；用毛巾抹墙面、台面、开关、门牌；

用毛巾擦干净玻璃、镜面；用拖把拖干净地面等；每月1次用毛巾擦灯具；每月2次对共用卫生间进行消杀，发现墙壁有字及时清洁。室内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净，便器洁净无黄渍。

3.3  停车场、共用车库或车棚保洁

每3日清扫1次车库的纸屑和垃圾；及时清除地下室进出口的垃圾；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净；

每季度打开1次地下室、车库的集水坑和排水沟盖板，彻底疏通冲刷1次；

每半年擦洗1次门窗、消防栓、指示牌、指示灯、车位档、防火门等公共设施；

每2个月进行1次地下室消杀工作。地面无垃圾、果皮、纸屑、无积水、无油迹、无污迹和杂物；无异味、空气流通；

管道油漆无脱落、无锈迹；标识、指示牌等公共设施目视无明显灰尘；墙面、管线基本无污迹、无积灰。

3.4  道路保洁

每日清扫2次，保洁时间不少于4小时，保洁人员往返一周时间不超过1小时，目视道路基本干净、整洁，无垃圾、杂物、浮砂，无污迹，无积水、积雪，每100m2痰迹、烟头、纸屑平均不超过5个，无直径1cm以上的石子；地面垃圾滞留时间不能超过1小时；

每月清洁2次，目视灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩、灯座明亮清洁。

3.5  标识、宣传牌、雕塑、信报箱保洁

标识、宣传牌每3日擦拭1次，雕塑每月擦拭1次。

清洁后检查无污渍、无积灰，不损伤被清洁物；

每周擦拭1次业主（使用人）信报箱，擦拭后信报箱干净无灰尘、无污迹。

3.6  绿化保洁

每日清扫2次绿化带、草地上垃圾，捡1次草地、绿化带上的烟头、棉签等小杂物，秋冬季节或落叶较多季节增加清洁次数，地面基本干净、无积尘、无污渍、无垃圾，每100m2痰迹、烟头、纸屑平均不超过5个，花坛表面洁净无污渍，地面垃圾滞留时间不超过1小时。

3.7  休闲、娱乐、健身设施保洁

每周清洁3次（擦拭表面灰尘、用清洁剂擦拭污渍用清水冲洗干净用抹布抹干、清扫垃圾、擦拭座椅）；

设施表面干净，无灰尘污渍、锈迹，目视游乐场内及其周围无果皮、纸屑等垃圾，及时发现设施、设备脱焊、脱漆、断裂及其他安全隐患并报告处理。

3.8  门卫、岗亭、监控探头保洁

门卫、岗亭每日清洁2次，内外地面拖洗干净，擦洗干净内外门窗玻璃、窗台，及其他台面，室内外墙面每月清洁2次，发现不卫生随时处理，保持墙、地面干净、光亮、整洁，保安岗亭随时保洁，墙面、顶面无积灰；

工、器具排放整齐、有序；监控探头每周擦拭1次，镜头用专用纸，探头外表用微湿的毛巾；擦拭不得刮伤镜片，清洁后镜头光亮洁净，探头外表干净无灰尘。

3.9  垃圾桶、果皮箱

垃圾桶、果皮箱：每日清运2次；

每日抹布抹1次；

垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹；垃圾桶、果皮箱无明显污迹、油污，无明显异味。

3.10  垃圾收集与处理

生活垃圾由业主（使用人）自己送至楼下固定位置，由清扫人员每日收集生活垃圾2次；垃圾桶、果皮箱垃圾，每日收集垃圾2次；垃圾日产日清；建筑垃圾定点堆放；对有毒物质分离特殊处理；灰尘、泥沙等粉尘性垃圾在运送途中应加以遮挡，防止垃圾掉落或飞扬引起二次污染；废弃涂料、油漆等流质性垃圾在运送途中注意容器的封闭，防止溢流污染路面，垃圾分类收集，建筑垃圾定点堆放。

3.11  卫生消杀

夏季等蚊、蝇、孳生季节每季消杀1次，其他根据季节和当地情况制定具体计划；灭鼠：每年进行3次；确保操作人员和业主（使用人）安全，有切实可行措施，不干扰业主（使用人）正常生活，检查仓库、地下室，目视无明显蚊虫在飞；检查办公室、食堂，目视无苍蝇在飞；抽查楼道无明显鼠迹。

公用设施设备的清洁卫生、沟渠、下水管道消毒杀菌无异味。

“四害”防治及处理。按国家卫生城市标准和要求对公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀，制定详尽的消杀预防方案，消除老鼠蟑螂苍蝇及其他有害昆虫及其滋生条件，做到科学、有效、有记录。完成突发性事件造成的保洁工作，配合做好防汛、防冻、防台风、防火的应急处理。

4.保安管理标准

4.1  人员组织

专职安全护卫人员，身体健康，责任心强，工作认真负责，体态良好；

接受过安全护卫或相关训练，训练有素，掌握基本安全护卫技能，并定期进行安全防范学习，增强安全防范能力。

熟悉小区内部环境，熟悉物业管理及有关法律法规，能恰当的处理和应对小区护卫工作；思想品质好，作风正派，热爱安全护卫工作，无犯罪记录。

当班时保安人员上岗必须凭证并统一着装（着保安服、系武装带，戴保安帽），并配备对讲装置和其他必备的安全护卫工具及警用器材。

上岗时精神振作，举止应文明，姿态良好，大方、得体，抬头挺胸，注意检查和保持仪容仪表；在执勤时不吸烟、吃零食, 不袖手、背手、插腰或将手插入衣袋，不弯腰驼背，前倾后靠；讲普通话。

交接班制度完善，并有工作及交接班记录。

4.2  门卫

各出入口24小时有值班看守，主出入口至少有2人驻守，其余出入口至少有一人值守；按照委托合同要求进行进出车辆管理、访客登记，谢绝业主拒绝访问人员和未经业主批准的商贩入内，大件物品搬出实行登记，实施交通指挥交通疏导等工作。

4.3  巡逻

白天巡逻次数不少于6次，夜间巡逻次数不少于8次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻；及时发现和处理不安全隐患；接受业主（使用人）投诉和求助；回答用户的询问；在遇到突发事件时，及时报告警方与管理处，必要时采取正当防卫，防止事态扩大，协助保护现场和证据；安全巡逻有记录有检查。

4.4  紧急事故反应

制定紧急事故处理预案，至少包括：火灾、爆炸、地震、炸弹恐吓、安全疏散等；

有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；

书面描述紧急事故救护组织职责，并让每位成员了解，周期性地进行反应训练；

按消防要求组织进行疏散演习；

对紧急事故做出快速、正确的反应；尽可能减少破坏和损失程度；

4.5  其他防范措施

设有业主（使用人）求助与报警电话，24小时有人值守；

接到报警信号，确认后管理处应立即派人赶往现场查看，予以恰当的紧急处理；

涉及人身安全处，设有明显标志并有防护措施；

协助有关部门维持社区正常生活秩序，防止不安全事件发生；

对社区内外围边界、角落、车库、道路的照明设施加强维护，保持必要的照明；

建立空置房屋、设备室、垃圾房、杂物房巡查、钥匙管理及登记备案制度。

4.6  交通、车辆管理

有较为完善的车辆管理制度；

社区设置明显的交通标志；

维持交通秩序，发现车辆未上锁及乱停乱放进行忠告或纠正，发现偷盗车辆、破坏交通设施等现象及时制止；

封闭停车场由专人管理，车辆进场、离场有检查、记录；管理人员责任心强，认真负责。

4.7  消防

执行《中华人民共和国消防条例》、《中华人民共和国消防条例实施细则》和其他有关消防法规；

健全消防组织，建立消防责任制；

定期进行消防训练，保证有关人员掌握基本消防技能；熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，提高自防自救的能力。

根据防火、灭火的需要，配置相应种类、数量的消防器材、设备和设施；保持消防通道畅通，禁止在消防通道设置路障；

制定防火安全管理办法，指定专人维护、管理消防器材、设备和设施，保持完整好用；

发现火警有义务迅速向消防队报警，并马上派人前往报警地点，迅速采取措施，组织力量救火，抢救生命和物资，派人接应消防车，服从火场总指挥员的统一指挥；

每月1次巡查消防栓、箱、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志等消防设备是否完好、齐全，并及时给予维修；发现设备故障时，必须及时修理或通知厂方处理，保证设备24小时正常运转；

每日检测1次喷淋管网水压，发现压力不够，马上检修排除故障；

每年模拟火灾操作1次，以熟悉操作和检查消防监控设备；

消防监控室保持清洁，每周至少保洁1次，要求地面无积灰，监控箱表面无污渍；

每日填写工作记录，建档备查。

5.公共服务

5.1  接待

佩戴统一标志，仪表端庄、大方，衣着整洁，表情自然和蔼、亲切；对业主（使用人）一视同仁；接待时主动、热情、规范；迎送接待业主(使用人)时，用语准确，称呼恰当，问候亲切，语气诚恳，耐心细致；使用文明用语，不应使用服务忌语。

对业主（使用人）的报修与求助应耐心细致，对收费项目及时说明服务标准、服务方式、收费标准等事项，征求业主（使用人）的意见。

5.2  值守

有完善的值班制度和交接班制度；工作有记录。

5.3  服务时限

急修服务10分钟内到位,24小时内修复，若不能，要有紧急处理措施，并对业主（使用人）做出合理解释，做出限时承诺。小修2日内修复，特殊情况必须做出说明和限时承诺。服务时限不得以节假日和休息时间顺延。

6.房屋、共用设施、设备维护与管理

6.1  巡检

每年年底或年初对房屋共用部位、设施设备、道路、绿地等进行全面检查1次，掌握房屋设施设备完损状况，对完损程度做出评价；

每半年检查巡视1次房屋主体结构，发现质量问题及时向业主报告与建议；根据委托方的委托，组织维修工作；

在冬、雨季和天气异常时安排组织房屋设施巡视，对质量较差，易出问题的部位重点检查；每半年检查清除1次屋面、檐沟内落叶杂物树叶等，疏通雨水口、落水管等；

每日巡视1次房屋门厅、楼梯间通道部位以及其它共用部位的门窗、玻璃、路灯等；每年秋季对共用部位门窗做专项检修1次；巡检有记录；

巡检结束将检查情况、维修计划及需要进行大、中修或更新改造的项目报告委托方。

6.2  房屋

6.2.1    装修管理

6.2.1.1    将室内装饰装修工程的禁止行为和注意事项告知装修人；

6.2.1.2    对业主（使用人）装修房屋的申请，应在2个工作日内给出同意意见或修改意见，并签定装饰装修管理服务协议；

6.2.1.3    业主（使用人）装修期间每日巡查装修施工情况；

6.2.1.4    装修结束组织验收；

6.2.1.5    验收合格2个月后组织复验；

6.2.1.6    复验合格后3个工作日内退还装修保证金；

6.2.1.7    对装修中的违约行为及时劝阻；已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告有关部门依法处理。

委托合同另有约定的按合同约定执行。

6.3  给排水系统及其配套设施

6.3.1    给水设施

饮用水水池（箱）半年消毒1次，操作人员具有相应操作资格，按照程序操作，清洗时无二次污染，有严密的管理设施；保持水池（箱）结构完好，无渗漏，表面和支架不锈蚀，漆膜脱落处及时修补。每2个月检查保养水箱人孔、进水管、溢水管、泻水管、水位计、液位传感器、浮球阀和各类闸门；冬季水箱有可靠的保温措施，且不得对水质产生污染；

保持泵房清洁卫生，良好的通风、照明和采暖，地面排水畅通；

水泵运行正常，每2小时巡查泵房1次，以防低位水池液压阀（浮球阀）失灵，各种仪表指示稳定正常，阀门开关灵活，发现滴漏及时维修；消防泵、喷淋泵、污水泵等不经常启动的水泵，每月启动1次，保持水泵能正常运行，每月检查1次消防泵及管道阀门，使之处于完好和正常开启状态；水泵运转部件经常加油，保持润滑灵活；每年对水泵机组清洁保养1次；每日填写水泵运行记录，建档备查；

专业人员专人巡视，每日检查泵、管道、水箱、阀门、水表状况，定期保养、维护，出现问题随时处理。

6.3.2    排水设施

化粪池每年清理1次，出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；

楼面落水管落水口等保持完好，开裂、破损等及时更换，定期检查；

每月清扫1次以上排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔出沟内生长的杂草；达到目视基本干净无污渍、无杂草，排水畅通，无积水、臭味；

每半年对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。

6.4  供配电系统

建立和完善有关规章制度，包括电气设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、安全及交接班制度；

值班人员具备变配电运行知识和技能，具备上岗资格，持有上岗证书；

保持配电房清洁卫生，每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面干燥无积灰，配电柜表面无污渍；

每日检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理；

每年对变压器外部、低压配电柜进行2次清洁、保养；保证正常电力供应，限电、停电按规定时间通知业主（使用人）；每年检测1次保安接地电阻；每年检测1次配电房主要电器设备的绝缘强度；每年检测2次配电房内消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高压操作工具，并每年送供电部门检测1次；

潮湿天气时，采用安全有效措施，保持配电房内主要电器设备干燥；

每月检测1次配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝；

每日填写运行记录，建档备查。

6.5  电梯

电梯年检及维保不包含内。

6.6  弱电系统

操作人员受过专业培训，持证上岗；

工作时认真负责，精神集中，对异常情况能及时识别；发现异常，及时处理；

有切实可行的维修保养计划；保养、检修及时；

对相关设备、设施定期进行调试，使系统处于最佳工作状态；

工作、维修、养护有记录，特殊系统、设备的进入经过授权，密码有有效保护；

分系统定时检查和记录各部分、各监控点的工作及运行状态，定期对各类信息、数据进行统计分析，形成日、月报表。

6.7  避雷接地系统

每年雨季来临之前，对整个避雷接地系统进行检查维护；在大雷雨过后也要及时对系统检查，发现严重腐蚀、松脱等立即更换或紧固。

6.8   道路、停车场（车棚、车库）及配套设施

加强道路维修与养护，制定详细的道路维修养护计划，按照合同约定实施；

保持道路畅通，路面平坦整齐，排水畅通；

设立报修渠道，并有巡查制度，专人负责，发现损坏及时修补；

按照社区公约的约定，劝阻人为损坏路面，制止在路面焚烧垃圾、落叶或其他杂物；

停车场、棚、房完好无损，有大、中、小修计划；

停车场内照明设施完好，通道畅通无阻，配备必要的消防设备，符合停车场规范要求，便于管理和车主停放车辆。

7.车辆管理

7.1  地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，车辆行驶有规定路

线，车辆停放有序。

7.2  有专职人员24小时巡视和协助停车事宜。

7.3  收费管理的车库内地面、墙面按车辆道路行驶要求设立标志牌，照明、

消防器械配置齐全。

7.4  地面增加停车位,配备3个专业疏导人员管控车辆。

8.档案资料

档案资料齐全完整；分类成册，管理完善，合理分类，查阅方便；及时变更登记，账物相符。

9.培训制度

投标人具备完备的培训制度，对物业管理从业人员进行岗前培训及阶段性培训管理，使其熟悉工作流程与要求，定期对保安和保洁人员进行安全教育与业务培训。并定期与业主共同进行消防安全培训和组织消防演练。

10.考核标准

| 华庄街道市场化物业管理考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 日期： |  |  |  |  |  |
| 物业公司： |  |  |  |  |  |
| 社 区： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 内容 | 管理要求 | 扣分明细 | 扣分 |
| 1 | 基础管理（10分） | 人员管理 | 1.建立对物业人员的工作制度和考核制度，并上墙公布。 2.物业人员（含保安、保洁等）按合同约定岗位配备到位，服装统一，挂牌上岗，仪表整洁规范，服务热情主动。 3.办公室设施及整洁度（桌子、凳子、资料柜、电脑）。 | 1.小区项目经理必须持有全国项目经理上岗证，有两年以上的安置房物业管理经验。（不符合的扣1-2分） 2.物管处人员按合同约定配备到位。（不符合的扣1-5分） |  |
|  |  | 日常服务 | 小区设置物业管理处，周一至周五8小时业务接待，设立24小时值班服务电话，有完整的报修、维修和回访记录。 | 3.物管处工作人员明确职责落实分工；工作认真，服装统一，挂牌上岗，仪表整洁规范，服务热情主动，上班期间不做与工作无关的事。（不符合的扣1-2分） 4.按照合同约定设置小区物业管理处，周一至周五8小时业务接待，设立24小时值班服务电话。（不符合的扣1分） 5.有完整的报修、维修和回访记录。（不符合的扣0.5分） |  |
|  |  | 服务公示 | 在小区醒目位置公示物业服务内容、收费标准、服务承诺和服务电话。每半年公示一次物业服务收支情况、专项维修费情况。 | 6.在小区醒目位置公示物业服务内容、收费标准、服务承诺和服务电话。（不符合的扣1-2分） 7.每半年公示一次物业服务收支情况、专项维修费情况。（不符合的扣2分） |  |
|  |  | 投诉处理 | 有完整的投诉处理流程记录(有回访)，按要求及时处理业主和使用人的投诉。 | 8.有完整的投诉处理流程，及时处理业主和使用人投诉，记录完整，满意率85%以上。（不符合的扣1分） 9.督办件按时保质保量完成。（未及时完成的一件扣1分） 10.及时完成上级交办的其他物业服务管理工作。（未完成的扣1-2分） |  |
|  |  | 各类台账 | 维修台账（含回访记录）、电梯维保台账、绿化养护台账齐全。 | 11.建立对物业人员的工作制度和考核制度，并上墙公布，加强业务学习培训，每季不少于1次，记录完整。（不符合的扣1分） 12.物业管理服务工作年初有计划，年终有总结。（不符合的扣1分） 13.各类物管方案、台账资料齐全完善、规范齐全。（不符合的扣1分） 14.录用人员需向物管科备案，统计的相关数据与资料及时上报街道物业管理科。（不符合的扣1分） |  |
| 2 | 清洁管理（25分） | 楼道保洁 | 楼层通道、楼梯台阶、扶手干净，无杂物、积灰、蛛网，无小广告、乱涂写、乱停车、乱堆杂物等。 | 15.每日对电梯大厅地面、墙面、电梯厅门保洁1次，每日对楼层通道及楼梯台阶进行清扫，每周对楼梯扶手清洁1次，每季度对楼道共用窗玻璃擦1次，发现有垃圾、污迹、痰迹、烟头、乱张贴、乱涂写、乱停车、乱堆放杂物、存放易燃易爆物品、公告牌整洁规范、管井内堆放、楼梯口占用、无明显蜘蛛网等。（发现一处扣0.5分） |  |
|  |  | 绿化带、道路及公共场所保洁 | 小区道路无坑洼，道板砖无损坏，无垃圾污迹杂物；绿化带内无明显垃圾、果皮、漂浮物、枯枝等；公共场所保持干净、整洁、无浮灰、污迹、损坏；河面无漂浮物，岸脚无垃圾。 | 16.每月对地下室停车场、多层汽车车库（自行车车库）清扫1次，每月清理疏通集水坑和排水沟1次（雨季视具体情况而定），地面无垃圾、杂物、明显污迹、痰迹、烟头，标识、指示牌等公共设施无明显积灰，消防栓箱整洁完好等。河面无漂流浮物，岸脚无垃圾。（发现一处扣0.5分） |  |
|  |  | 垃圾收集与处理及垃圾桶、垃圾棚 | 建筑垃圾有序堆放，无明显堆积。收集点及垃圾桶无污迹、无散落垃圾、无明显异味、无蚊虫滋生，垃圾桶、箱干净无积灰、污迹、完好无损。 | 17.垃圾桶、果皮箱每日清运垃圾1次。（未及时清运一处扣0.5分） 18.垃圾桶、果皮箱每周擦拭1次。（不符合一处扣0.2分） 19.垃圾桶、果皮箱周围无散落垃圾，无污水、明显污迹。（发现一处扣0.2分） 20.卫生消杀：针对灭蚊、蝇、蟑螂、灭鼠的实际需要和季节特点制定具体计划进行卫生消杀工作。（不符合扣0.2分） |  |
|  |  | 停车场、车库（夹层、入口顶棚）和车棚保洁 | 整洁、无杂物、无明显积灰，门窗、墙面整洁无破损。 | 21.电子防盗门、信报箱、雕塑、景观灯等公共设施每周擦拭1次，表面无积灰、无污渍，无损坏，无锈迹等。（发现一处扣0.2分） 22.小区楼道、公共场所等无乱堆放现象。（发现一处扣0.2分） 23.小区内无乱牵挂、乱晾晒现象。（发现一处扣0.5分） 24.小区内无小广告、乱涂写现象。（发现一处扣0.5分） |  |
|  |  | 休闲娱乐、健身设施、宣传牌等保洁 | 完好、干净、无明显浮灰、污迹。 | 25.每周清洁3次（擦拭表面灰尘、用清洁剂擦拭污渍用清水冲洗干净用抹布抹干、清扫垃圾、擦拭座椅），设施表面干净，无灰尘污渍、锈迹，设施无损坏现象，休闲广场内及其周围无果皮、纸屑等垃圾。（发现一处扣0.2分） |  |
|  |  | 门卫、岗亭 | 门卫、岗亭干净、整洁，没有无关物品。 | 26.门卫、岗亭每日清洁2次，擦洗干净内外门窗玻璃、窗台，及其他台面。室内外墙面每月清洁2次，保持墙、地面干净、光亮、整洁，墙面、顶面无积灰。（发现一处扣0.2分） |  |
| 3 | 设施设备维护与日常管理 （20分） | 房屋管理 | 有完善的装修管理制度。业主装修无破坏主体结构等情况。及时处理小区居民的报修工作，按照维修管理规定执行。 | 27.有完善的装修管理制度。（不符合的扣1分） 28.及时发现危及房屋结构等情况，不得迟报、漏报、瞒报，立即落实措施，确保房屋安全无事故发生。（迟报、漏报、瞒报一次扣1分，若发生安全事故的，扣5分） 29.及时处理小区居民的报修工作，按照维修管理规定执行。（不符合的一次扣0.5分） |  |
|  |  | 给排水设施 | 水箱、蓄水池盖板完好无损坏，每年做好清洗工作，有记录。 | 30.水箱、蓄水池盖板完好无损坏，严格落实双锁制度。 （发现一处扣0.5分） 31.水箱每年请具有相应操作资格的人员清洗消毒1次并做好相应记录。（不符合的扣1分） |  |
|  |  |  | 泵房整洁无杂物，各类水泵运作正常，管道及阀门配件完好、无损坏、渗漏、锈迹。 | 32.泵房整洁无杂物，各类水泵运作正常，管道及阀门配件完好、无损坏、渗漏、锈迹。(发现一处扣0.2分) |  |
|  |  |  | 每月清扫一次明沟，无堵塞，清扫有记录；多层安置房梅雨季节前清扫一次露台天沟，疏通一次路面窨井；化粪池每年清理一次。 | 33.每月清扫一次明沟，无堵塞，清扫有记录。（发现一处扣0.2分） 34.排水明沟排水畅通、无积水、无杂草；地下管井内无太多悬浮物；确保全年安全度汛。（发现一处扣0.2分） 35.多层安置房梅雨季节前清扫一次露台天沟；疏通一次路面窨井，化粪池每年清理一次。（不符合的扣1分） |  |
|  |  |  | 窨井无损坏、无缺失，安装到位，不影响行人与车辆通行 | 36.窨井无损坏、无缺失，安装到位，不影响行人与车辆通行。（发现一处扣0.5分） |  |
|  |  |  | 雨水管污水、给排水管无堵塞、排水畅通 | 37.雨水管落水口等完好、无开裂、破损现象。（发现一处扣0.5分） 38.雨水管污水、给排水管（井）无堵塞、排水畅通。（发现一处扣0.5分） |  |
|  |  | 公共照明 | 每月检查公共供配电系统的运行状况并做好记录，出现异常情况及时处理。 | 39.保持配电房清洁卫生、配电柜表面无污渍、配电房主要电器设备干燥。（发现一处扣0.5分） 40.每月检查公共供配电系统的运行状况，并做好记录，出现异常情况及时处理。（不符合的扣0.5分） |  |
|  |  |  | 公共照明灯具开关等无损坏，使用正常。 | 41.公共照明灯具、开关等无损坏，使用正常。（发现一处扣0.2分） |  |
|  |  | 消防 | 由专业维保单位按规定做好巡查，调试消防栓、箱、烟管器、消防水阀。消防标志等消防设备完好、齐全，确保正常使用，并及时维修，有日常管理巡查记录，无失窃、私用等情况。灭火器定期检查更换药粉，确保有效使用，消防安全台账资料规范、齐全。消控室实行24小时双人值班，持证上岗。 | 42.落实消防维保，维保合同、协议规范齐全。 （不符合的扣1分） 43.每月进行一次巡查，调试消防栓、箱、烟感器、消防水阀，对查出的问题及时整改到位，台账资料齐全。（不符合的一次扣1分） 44.消防泵房巡查每日不少于2次，每月启泵不少于1次，记录详实，不漏检、漏查项目，不弄虚作假。（发现一处扣0.5分） 45.除消防泵房外的其它消防设备设施器材巡查每月不少于1次，记录详实，不漏检、漏查，不弄虚作假；地面消防设施有编号。（发现一处扣0.5分） 46.小区内消防管网水压符合要求，无缺水、漏水现象，消防水箱运行正常。（管网水压不符合要求的扣2分，其它不符合的一处扣0.5分） 47.消控室内严禁闲杂人员进入，环境整洁。（不符合的扣0.5分） 48.消控室须双人值班、持证上岗、佩戴胸卡，不离岗、缺岗，上岗时不做与工作无关的事情.（不符合的扣1-2分） 49.消控设备运行正常，及时处理故障、报警信息，规范填写值班记录，不弄虚作假。（不符合的一处扣0.5分） |  |
|  |  | 电梯 | 轿厢地面、门壁干净；灯饰、按钮无损坏;按规定张贴检测合格证。落实基础管理，由专业维保单位负责日常管理维护，电梯安全使用管理制度、工作职责健全，建立电梯安全技术档案，电梯使用安全责任落实；机房、电梯底坑保持整洁、无杂物，各类电气设备确保正常，有安全操作规程，做好应急救援预案，按要求组织应急演练。电梯困人须在第一时间到达现场解救，发生故障及时与维保单位联系排除故障，并做好电梯巡视、维保记录和定期年检等相关工作，且基础台账资料齐全。 | 50.不达要求，每处扣0.5分。 |  |
|  |  | 监控 | 每月按规定检查监控设备，有记录，如有损坏及时修复。 | 51.落实监控维保，维保合同、协议规范齐全。（不符合的扣1分） 52.每月按规定检查监控设备，有记录，如有损坏及时修复。（不符合的扣1分） |  |
|  |  |  | 监控室实行24小时值班，发现情况及时上报处理，情况处理有记录；禁止无关人员在内。 | 53.监控室实行24小时值班，发现情况及时上报处理，情况处理有记录；禁止无关人员在内。（不符合的扣0.5分） 54.监控室内物品摆放整齐，环境整洁；监控室内严禁烧饭烧菜；监控室严禁锁门。（不符合的扣0.5分） |  |
|  |  | 其他设施及智能道闸 | 完好无损、无随意改变用途现象 | 55.完好无损、无随意改变用途现象。（发现一处扣0.5分） |  |
| 4 | 绿化养护与管理（10分） | 绿化管理 | 植物长势良好，草坪、色块、树木、花坛成活率在90%以上。如有死亡、毁绿现象能够及时补绿。 | 56.草坪大片缺失或死亡，死树桩，绿篱死株，球类死株，树木明显倾斜等。（发现一处扣0.2分） |  |
|  |  |  | 草坪进行季节性修剪，每年不少于12次。按时除草、施肥、浇水、防病除虫，无枯死植物出现。 | 57.绿篱、球类、草坪修剪不及时或杂草清除不及时。（发现一处扣0.2分） 58.无台账资料和巡查记录，资料不完善或不规范。（发现一处扣0.2分） |  |
|  |  |  | 树木之间无牵线拉竿晾晒现象。 | 59.行道树上无乱张贴、乱牵挂、乱晾晒等现象。（发现一处扣0.2分） |  |
|  |  |  | 绿地无杂草，无明显土地裸露。 | 60.无擅自占用绿化用地、硬化绿化、无私自砍伐移栽、绿化内乱种植蔬菜、绿化带内圈养放养家禽家畜、绿化带内停放车辆等现象。（发现一处扣0.2分） |  |
|  |  |  | 无乱种植现象。 | 61.发现一处扣0.5分。 |  |
| 5 | 安全防范（20分） | 门岗 | 主出入口24小时有人站岗执勤，次出入口每天5:00-22:00有人看守执勤，有值班，交接班记录；对外来人员和车辆进出小区进行登记，查验相关证件。对贵重物品、大件物品的搬出需要查验相关证件、核实身份、核对物品的名称和数量，并做好记录。 | 62.按照合同约定配备保安人员，严禁离岗、缺岗，不得迟到、早退，严禁酒后上班和在岗期间饮酒。（发现一次扣0.5分） 63.主出入口24小时有人站岗执勤，次出入口每天5:00-22:00有人看守执勤，有值班，交接班记录；对外来人员和车辆进出小区进行登记，查验相关证件。对贵重物品、大件物品的搬出需要查验相关证件，核实身份，核对物品的名称和数量，并做好记录。（发现一次扣0.5分） 64.各类巡查、值班记录规范完整，需本人签字，严禁代签。（不符合的扣1分） |  |
|  |  | 巡逻 | 按规定白天巡查不少于4次，夜间巡查不少于6次。车库门、防盗电控门保持完好，及时关闭。 | 65.按规定白天巡查不少于4次，夜间巡查不少于6次，台账记录完善。（不符合的一次扣0.5分） 66.车库门、防盗电控门保持完好，及时关闭。（不符合的一处0.5分） |  |
|  |  | 管理秩序 | 对小区内车辆按规定进行管理，引导车辆有序通行、停放、确保道路畅通。 | 67.机动车乱停放等现象（发现一处扣0.5分）。 |  |
|  |  |  | 摩托车、电动车、自行车等按指定地点有序停放，电动车无飞线充电现象。 | 68.严格落实一车一杆，不得将道闸常开。对小区内车辆按规定进行管理，引导车辆有序通行、停放、确保道路畅通。（不符合的一处扣0.5分） 69.严禁电动车上楼和飞线充电等现象。（发现一处扣1分） |  |
|  |  |  | 小区内无摆摊设点、无僵尸车、无乱搭建。 | 70.发现一处扣0.5分。 |  |
|  |  |  | 保持消防通道畅通，消防通道无路障；对于火灾等突发事件要有应急预案，每年进行一次消防演练活动。 | 71.保持消防通道畅通，消防通道无路障、无堵塞、阻碍、占用。（发现一处扣0.5分） 72.对于火灾等突发事件要有应急预案，每年进行一次消防演练活动，台账记录完善。（不符合的扣1分） 73.发生有管理责任事故的。（扣5-10分） |  |
| 6 | 社区工作（15分） | 居民反响 | 居民对物业服务质量认可、满意。 | 74.每月由社区组织不少于20名居民代表对小区物业管理进行满意度测评，满意度不低于85分。（不符合的扣2分） 75.无因物业管理而引发群众集访等问题的。（发生一次扣2-5分） |  |
|  |  | 配合工作 | 全力配合街道、社区开展各类工作。 | 76.积极配合社区、街道做好文明城市创建、疫情防控、城市精细化管理、垃圾分类、社区文化建设、相关信息统计等工作。（不符合的一次扣2-10分） |  |
| 扣分总计： |  |  |  |  |  |
| 总得分： |  |  |  |  |  |
| 物业公司负责人（加盖公章）： 社区负责人（加盖公章）： 现场检查人： |  |  |  |  |  |

具体考核工作由所辖社区和街道物业科共同负责，社区负责月度考核，街道物管科负责季度考核。考核按照《华庄街道市场化物业管理考核表》，主要考核市场化运作的物业管理项目消防安全、人员配备、环境卫生、绿化养护、秩序管理、设施设备维护、专项工作完成等方面的情况。

10.1  月度考核

（1）月度考核费用占比：月度考核评分占当月物业管理费的70%，全年考核汇总12次。

（2）月度费用结算：实行100分制，如当月考核得分超过90分（含），不扣物业费用；如得分低于90分（不含），每低1分扣月度考核费用的1%，如得分低于80分（不含），先扣除当月月度管理费的10％，每低一分再扣除当月月度管理费的2％；如得分低于70分（不含），先扣除当月月度管理费的30％，每低一分再扣除当月月度管理费的3％。

10.2、季度考核

（1）季度考核费用占比：季度检查考核评分占3个月物业管理费的30%，全年考核汇总4次。

（2）季度考核费用结算：实行100分制，季度考核得分超过90分，不扣物业费用；如得分低于90分，每低1分扣季度考核费用的1%。

10.3、其他考核

（1）相关专项检查通报（包括但不限于城市管理红黑榜、文明城市创建工作督导情况等）奖惩：在文明城市创建、城市精细化管理等专项检查中，小区物业管理被市级及以上通报红榜一次，奖励5万元（在季度物业管理费中兑现）；被市级及以上通报黑榜或通报突出问题一次，在季度物业管理服务费中扣除20万元，被市级及以上通报黑榜或通报突出问题第二次的，在季度物业管理服务费中扣除30万元。

各级督查通报中存在的问题纳入社区月度考核和物业管理科季度考核中扣分。

（2）亮点工作奖励：街道鼓励物业公司参加市、省级物业管理示范项目的申报，对获评省级示范项目单位将给予3万元奖励，对获评市级示范项目单位将给予1万元奖励。

（3）上述表扬奖励经费主要来源为扣除的物业管理费，经费不足时，街道将予以适当补贴。上述奖惩费用与月度、季度考核费用分别结算，如物业公司既满足考核扣款条件又满足专项检查通报扣款条件，则应当分别计算并全部纳入扣款结算，不得减免。

（4）项目经理要求：拟派项目经理必须取得物业管理师证书，且中标后须常驻本项目现场。

（5）现场物管人员发生责任事故或造成不良社会影响的，由中标人对当事人进行调换处理，中标人并承担5000元／人／次违约金。构成犯罪的，除有关机关依法追究当事人和直接责任人员的刑事责任，中标人还应承担10000元/人/次违约金。

10.4、合同解除

物业服务企业出现以下情况的，采购人有权依法解除合同：

（1）未按合同（招标文件）要求配备人员的；

（2）中标人违反合同（招标文件）约定，未能达到双方约定的管理目标的；

（3）连续3个月或年度累计4个月考核低于70分（不含）的；

（4）近一年内被市级及以上通报黑榜两次的；

（5）有其他违反合同及招标文件的约定或法律法规规定情形经街道通知后逾期未改正的；

11.其他要求：

（1）物业费包含公共水电费（含电梯电费）。

（2）国家法定节假日（元旦、春节、清明、“五一”、端午、“十一”、中秋，合计11天）加班费及高温费等包含在投标报价中。投标报价中含工具和各类耗材成本、人员工资、社保费用、行政办公费用、人员意外险、监控设备维护费、绿化养护费、公共能耗费和所应承担的税费等中标方所涉及的一切相关费用。建筑垃圾杂物清运费、窨井清淤费用不包含在本次报价中。

（3）投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。

（4）涉及国家政策性调整基本工资收入及一些政策性规定，由双方协商解决。

（5）报价中相关成本费用的测算及标准符合国家、省、市相关最新政策规定。

（6）员工工资、社保费用、税金、保险、加班费、高温费、福利津贴费等法定费用为不可竞争费用，须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则投标文件无效。

（7）本次项目物业管理执行《中华人民共和国政府采购法》、国务院《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》等法律法规，中标人要严格履行投标书的承诺和物业管理合同的约定，接受业主管理部门对物业管理日常工作的监督和考核管理，如发现管理达不到约定要求，中标人管理服务水平下降、投诉多等现象，或物业管理单位管理中发生重大管理失误的，将依照法律程序按规定处理。

（8）中标人要根据安置小区特点，针对性地提出管理理念、方法、措施，要有针对性、可操作性，如违章搭建、房屋渗漏处理、保洁、车库开店、红白喜事搭木圆堂、养宠物、接待和值守、安全防范、便民人性化服务等。

（9）前期原有物业从业人员经中标单位面试后符合要求者优先考虑，由中标人与其签订劳动合同，支付劳动报酬及社保交付和福利。中标人按照相关政策做好对小区内、商业店面用房的物业管理费和停车费等物业费用收缴工作，做到规范文明操作、应收尽收。

（10）对于消防、技防监控、泵房、风机、潜水泵、电力设施、智能化道闸系统等特种设施设备，中标人按照规范流程选聘的维保单位必须具备国家认可的相应资质证书、营业执照、技术等级，必须到所属社区和街道物业办备案登记。中标人需负责对专业维保公司的维护情况进行监督检查及协调等。

（11）原则上，大、中修由采购方承担费用，小修问题由中标人自行解决，以500元(单件或单处)为分界点。保质期内的非维保单位承担的费用由中标人承担，保质期外的都由中标人承担。对于消防、技防监控、泵房、风机、潜水泵、电力设施、智能化道闸系统等特种设施设备因保养维护不当造成的维修费用由中标人承担。

（12）中标人必须积极参与配合做好社区各类文体活动和创建工作等社区管理的日常事务及各类矛盾纠纷调节。

（二） 有关说明：

  - 总报价应包括为完成招标文件规定的物业管理工作服务期内所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括无锡市最低工资标准及社保基数的调整因素等，一旦中标，总价（每月金额）将包定，即为合同价，不予调整。国家法定节假日加班费及高温费等包含在投标报价中。投标报价中含工具和各类耗材成本、人员工资、社保费用、行政办公费用、人员意外险、监控设备维护费、绿化养护费、公共能耗费和所应承担的税费等中标方所涉及的一切相关费用。

  - 员工工资、社保费用、税金、保险等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

  - 中标方应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同，服务人员的工资须符合国家、省、市的相关规定，符合无锡市最低工资标准且缴纳社会保险费。中标单位必须依法参加工伤社会保险，为聘用人员缴纳保险费。

  - 物业管理执行国务院《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》等，中标方要严格履行投标文件的承诺和与采购方签订的华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目合同的约定，如发现管理服务达不到规定要求，中标方管理服务水平下降，投诉多等现象或管理服务中发生重大失误的，采购方有权依照法律程序解除合同，并要求进行财务审计，责任由中标方承担

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于服务偏离表中说明。

  - 中标方不得将项目转包或分包。一经发现有项目转包或分包情况，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

  - 服务期限：自合同签订生效之日起二年。

  - 本项目合同履行地点：无锡市。中标方必须按采购人要求将本项目中物业管理到指定地点(包括可能的分布范围)，并按招标文件要求分地实施服务。

  - 付款方式：实行先管理后支付，采购人在每季度结束时根据中标人履行合同的考核情况向中标人进行拨付。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

- 十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五.合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2022-089Y招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同标的

需方将                               委托供方实行华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目。

一、项目基本情况：

1、座落位置：

2、项目总建筑面积：

二、华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目委托管理期限：

- 委托管理事项

委托华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目事项详见本项目招标文件。

- 合同总价款

一、本合同项下华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目费用人民币总价款（    年）为            元整（大写），折合按建筑面积（            平方米）每月每平方米   元。

二、本合同执行期间合同总价款不变。

- 履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：         。

履约保证金缴纳金额：         元。

履约保证金的缴纳时间：              ，缴纳形式：              。

履约保证金的退付时间：              ，退付办法：               。

履约保证金不予退还的情形：                                              。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                           。

- 组成本合同的有关文件

关于无锡市政府采购XCGZX2022-089Y号的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第五条  双方权利义务

- 需方权利义务：

- 代表和维护产权人及使用人的合法权益；

- 不得干涉供方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

- 负责处理非供方原因而产生的各种纠纷；

- 审定供方撰写的华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目管理制度；

- 检查监督供方管理工作的实施及制度的执行情况；

- 审定供方提出的华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目年度计划及财务预决算；

- 在物业管理公司管理期间，采购人免费提供物业管理办公用房若干，提供给物业管理公司使用，产权归业主所有；

- 提供供方进行华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目所必须的水、电供应；

- 协助供方做好物业服务管理工作；

- 法规、政策规定由需方承担的其他责任。

- 供方权利义务：

- 根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

- 定期向需方公布物业服务管理费用收支帐目；

- 在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

- 负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

- 自主开展物业管理活动，但不得侵害需方、物业使用人及他人的合法权益，不得利用提供华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目的便利获取不当利益；

- 根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向需方收取物业服务费用，通过合法有效方式解决拖欠物业服务费的问题；

- 建立、保存物业管理帐目，及时向需方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

- 合同终止时，向需方移交全部物业管理用房、档案资料和注明应属需方所有的其他资产和物资（含开办费），并办理交接手续；

- 法规、政策规定由供方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对供方的免责事由，供方均不负赔偿之责：

- 天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

- 暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因供方故意或过失所致，不在此限；

- 因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

- 因需方或第三者之故意、过失所致的损害；

- 因需方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

- 因供方书面建议需方改善或改进物业管理措施，而需方未采纳所致的损害；

- 因需方或物业使用人指挥调派供方工作人员所致的损害；

- 本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因供方故意或重大过失所致的，不在此限；

- 除上述各款外，其它不可归责于供方之事由的。

四、为维护公众、需方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，供方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条  质量保证

- 建立质量管理体系并有效运行，华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目能够接受质量审核。

- 华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目逐步达到接受创优评审条件。

- 各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”。

- 其他华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目质量要求按无锡市有关标准执行。

第七条   款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金系需方支付。

3、以上款项按约定向供方支付。

第八条　违约责任

1、需方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使供方未能完成规定管理目标的，供方有权要求需方在一定期限内解决，逾期未解决，造成供方经济损失的，由需方向供方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

2、需方未按合同规定的期限向供方支付款项的，每逾期1天需方向供方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、供方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，需方有权要求供方限期整改，逾期未整改，造成需方经济损失的，需方有权扣留供方全部履约保证金（如有），同时供方应向需方支付合同总价5%的违约金。

4、供方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，需方有权要求供方双倍返还；造成需方经济损失的，供方应给予需方经济赔偿。

5、供方在承担上述3、4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。需方未能及时追究供方的任何一项违约责任并不表明需方放弃追究供方该项或其他违约责任。

第九条　合同生效及其他

1、合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

6、本合同终止时，供方应移交物业管理权，撤出本物业，协助需方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合需方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

7、本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除需方要求供方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间供方应提供过渡期华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目，过渡期华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目标准和服务费标准不变，由供方收取；1个月过渡期满，即完成交接、撤离。否则，需方有权进行任何处置，一切后果由供方承担。

第十条   诚实信用

供方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）人员配置情况（18分）：以投标人提供的《人员配置表及拟派项目负责人简历表》为准（格式见附件）及按要求提供的证明材料（以下人员证书复印件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明复印件）为准，否则不得分。

①项目负责人（4分）：项目负责人具有本科（含）及以上学历的得1分，具备物业管理师证的得1分，具备全国物业管理项目经理证的得1分，具备三级/高级保安员证的得1分，本项最高得4分。

- ②客服主管（1分）：客服主管具有本科（含）及以上学历的得1分。

③保安主管（3分）：保安主管具有本科（含）及以上学历的得1分，具备三级/高级保安员证的得1分，具备一级注册消防工程师证的得1分，本项最高得3分。

④保洁主管（1分）：保洁主管具有本科（含）及以上学历的得1分。

⑤其他人员（9分）：除以上人员外，其他人员具有三级/高级保安员证的，每提供一张得1分，最高3分；具有高压电工证或低压电工证的，每提供一张得1分，最高2分；具有消毒员证的得1分；具有《建（构）筑物消防员证》或《消防设施操作员证》的得1分；具有具有《特种设备安全管理人员证》电梯安全管理A4、A证的，每提供一张得1分，最高2分；本项最高得9分。

（3）投标人综合情况（10分）：

①业绩（4分）：投标人具有与本项目类似的成功案例，每提供一份有效合同复印件得2分，最高不超过4分；合同扫描件上传至投标系统中。

②供应商体系认证证书（5分）：供应商具有质量管理体系认证证书（有效期内）得1分，环境管理体系认证证书（有效期内）得1分，职业健康安全管理体系认证证书（有效期内）得1分，具有企业诚信管理体系认证证书（有效期内）得1分，具有社会责任管理体系认证证书（有效期内）的得1分，本项最高得5分；证书扫描件上传至投标系统中。

③投标人近三年内被服务单位对其物业管理满意度证明材料（满意度为满意，且获得被服务单位盖公章的），每有一份得0.5分，本项最高得1分。

（4）投标文件规范性及表述清晰程度（2分）：投标文件内容未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。

（5）服务方案（60分）：无方案不得分。投标人编制服务方案时请按以下顺序编制，以便评审。

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

- 1)目标及整体设想（3-6分）；

- 2)管理服务体系 （3-6分）；

- 3)岗前培训及阶段性培训管理（3-6分）；

- 4)日常管理标准及措施（3-6分）；

- 5)管理规章制度（3-6分）；

- 6)物资装备的配备及日常保养使用方案（1-3分）；

- 7)管理重点难点和措施（2-4分）；

- 8)与招标人以及其他单位、部门的综合协调方案（3-6分）；

- 9)正式接管前具体措施（3-6分）；

- 10)特殊情况应急预案及措施（3-5分）；

- 11)档案资料管理（1-2分）；

- 12)服务响应时间（1-2分）；

13）特色与创新（1-2分）

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2022-089Y

采购项目名称：华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2022-089Y招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2022-089Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2022-089Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2022-089Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目（XCGZX2022-089Y）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（XCGZX2022-089Y）所提供的华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2022-089Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2022-089Y

| 序号 | 项目名称 | 报价（元/月） | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 行政办公费用 |  |  |  |
| （1） | 办公用品、耗材费 |  |  | 参照表（2）、（3） |
| （2） | 交通费 |  |  |  |
| （3） | 通讯费 |  |  |  |
| （4） | 培训费 |  |  |  |
| （5） | 员工餐费 |  |  |  |
| （6） | 标识标牌等费用 |  |  |  |
| （7） | 其他费用 |  |  |  |
| 3 | 服装费 |  |  | 参照表（2） |
| 4 | 卫生清洁费 |  |  |  |
| （1） | 保洁工具 |  |  | 参照表（2） |
| （2） | 卫生保洁耗材费 |  |  | 参照表（3） |
| （3） | 消杀防疫等费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| （4） | 其他费用 |  |  |  |
| 5 | 安保器械装备费 |  |  | 参照表（2） |
| 6 | 餐饮服务相关费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| 7 | 维修维保费用 |  |  | 参照表（4）、（5） |
| 8 | 绿化养护 |  |  | 自行列清单附后 |
| 9 | 合理利润 |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |
| 11 | 其他支出（按需求自行列举） |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、总报价除应包括本项目所有服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、法定税费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（1）：员工工资福利及法定计提费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 人数配置 | 人员费用标准 （元/月） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （1） | 项目经理 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| （2） | XX人员 |  |  |  |  | 自行添行明确 |
| （3） | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
| （4） | 员工人身意外保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） |  |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定计提费用 |  |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （2） | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （3） | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （4） | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上人员费用须包括工资、社保等内容，须符合国家、省、市相关政策规定；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见《项目技术要求和有关说明》），上表“法定计提费用”中的人员配置总数可扣除上述人员，但须提供该人员相关证明材料复印件，否则投标文件无效。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（2）：投入本项目的工具设备物资明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长。

- 表（3）：投入本项目的耗材明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单价（元） | 每年用量 | 单位 | 金额（元/月） | 金额（元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长。

表（4）：投入本项目的维修维保费用明细表

| 序号 | 维保内容 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长。

（九）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）：

（1）人员配置表

投标人名称（盖章）                                采购项目编号：XCGZX2022-089Y

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.表格不够可自行延长。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

（2）拟派项目负责人简历表

投标人名称（盖章）                             采购项目编号：XCGZX2022-089Y

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成华庄街道禾塘社区（水乡苑二区、四区）物业管理服务项目项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  |  | 管理质量 |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：1.表格不够可自行延长。

- 2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

- （十）服务偏离表（格式）：

- 服务偏离表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2022-089Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）服务方案（格式）

服务方案