无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2022-267Y

采购项目名称：无锡市医疗保障基金运行综合监控大厅项目

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二三年一月二十日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（29）

五．合同条款（格式）------------------------------------（30）

六. 附件------------------------------------------------（33）

一．投标邀请函

我中心受无锡市医疗保障基金管理中心的委托，对无锡市医疗保障基金运行综合监控大厅项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市医疗保障基金运行综合监控大厅项目

2.项目编号：XCGZX2022-267Y

3.项目预算：283万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市医疗保障基金管理中心

6.本项目标的所属行业：详见“（一）项目技术要求”

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）本项目不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2022-267Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2023年2月2日09:30

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2023年2月20日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2023年2月20日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人：王建兰、邰云祥；电话：0510-81827716；传真：0510-81827766

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

# （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人有权根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

# （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中的P1.56 LED显示屏为核心产品。

（一）项目技术要求：

### 1、建设背景

无锡市医保中心作为全省的改革先锋，承担了国家医保局DRG试点工作、国家医保信息编码测试应用试点工作和全省药品和医用耗材招采试点工作，为国家和省的医保改革作出了较为突出的贡献。无锡市医疗保障基金管理中心作为负责基本医疗保险、生育保险、大病保险和长护险等业务的经办管理单位，为无锡市参保群众提供医保服务的基础平台和一线窗口。开展医保综合大厅信息化项目建设，既是上级的要求，也是提升医保中心管理能力和服务水平的现实需要。

一方面，加强本地信息化设施配套是上级机关医保中心提出的明确要求。江苏省医保局在《关于医疗保障经办大厅设置与服务规范（试行）的通知》（苏医保发〔2021〕23号）中明确提出，对正在新建或改造的单独设立医保经办服务场所，应按照《国家医疗保障局办公室关于印发医疗保障经办大厅设置与服务规范（试行）的通知》规范要求进行建设。经办服务区需要包括引导咨询区、自助服务区、自动排队叫号区、等候休息区、柜台受理服务区、多媒体服务区等，增加各区域的便民服务设施和功能，优先为老年人等特殊群体办理业务，其中多媒体服务区需提供业务宣传、信息公开等功能。江苏省医保局在《关于建设全省医保视频会议系统的通知》（苏医保函〔2020〕135号）中明确：“各设区市根据实际需求建设显示大屏等视频系统，音频输入、扩声、汇聚控制等音频系统，视频会议终端、高清摄像机、会议录播主机等配套设备，以及支撑管理系统，用于对音频、视频等系统设备集中控制”。

另一方面，由于信息化建设基础薄弱，医保中心日常办公、综合管理、监控调度和宣传引导能力严重不足，医保服务场所的分流引导能力、政策宣传能力、形象展示能力非常薄弱，医保业务综合监控和调度能力严重不足，医保中心基于信息化手段的指挥调度和视频联通能力几乎空白直接影响了广大人民群众的医保服务质量和体验。

结合上级要求和实际情况，市医保中心急需开展相应的信息化配套建设，改善会议能力、监控能力、调度能力和展示引导能力不足的现状。

### 2、建设依据

- 《国家医疗保障局印发<关于医疗保障信息化工作的指导意见>的通知》（医保发〔2019〕1号）；

- 《国家医疗保障局关于开展医疗保障信息化建设试点工作的通知》（医保发〔2019〕22号）；

- 《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）；

- 《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）；

- 《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（国家发展和改革委员会令第55号）；

- 《DRG付费国家试点工作实施方案》

- 国家医疗保障局网络安全和信息化领导小组办公室《关于印发医疗保障信息平台建设指南》的通知（医保网信办〔2019〕4 号）；

- 国家医疗保障局《关于做好 2019 年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发〔2019〕14 号）；

- 《关于建设全省医保视频会议系统的通知》苏医保函〔2020〕135号

- 《无锡DRG领导小组、技术指导组及观察点医院名单通知》

- 《无锡市疾病诊断相关分组（DRG付费考核办法）》

- 国务院办公厅《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51 号）；

- 江苏省医疗保障局《关于做好全省医疗保障局公共服务信息平台建设工作的通知》（苏医保发〔2020〕39 号）；

- 《江苏省医疗保障局关于印发江苏省医保公共服务“15分钟医保服务圈”示范点建设方案的通知》(苏医保发〔2021]22号）

- 江苏省医疗保障局《关于印发全省医疗保障信息化工作指导意见的通知》（苏医保发〔2019〕34 号）

- 江苏省医疗保障局《关于印发医保基金监管“两试点一示范”工作方案的通知》（苏医保发〔2019〕41 号）；

- 江苏省医疗保障局《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理工作的通知》（苏医保发〔2019〕24号）；

- 国家医疗保障局《关于医疗保障局经办大厅设置与服务规范（试行）的通知》（医保办发〔2021〕17号）

- 江苏省医疗保障局《关于医疗保障经办大厅设置与服务规范（试行）的通知》（苏医保发〔2021〕23号）

### 3、建设目标

自机构改革医保部门新组建以来，无锡市医保中心作为全省的改革先锋，承担了国家医保局DRG试点工作、国家医保信息编码测试应用试点工作和全省药品和医用耗材招采试点工作，为国家和省的医保改革作出了较为突出的贡献。受制于办公条件极为有限，为进一步做好无锡市医保基金监管工作，我们迫切需要以节约资源，便于协调调度，聚焦集约为原则，建设一个集成DRG分组诊疗数据监控、医保药店视频监控、医保基金违规行为智能监控、医保信息系统运行状态监控、医保办事大厅各种情况的动态监管、医保政策的宣传、医保办事服务引导等功能的医保综合大厅，兼顾行政办公、各区县单位工作会议、市医保局视频会议、省医保局远程高清视频会议、国家局工作会议等功能，有效提高医保中心日常工作和对外服务效率，为群众办事提供便捷服务。

医保综合大厅信息化项目建成后将实现如下功能：

（1）为群众办事提供便捷服务

1）医保政策、活动宣传功能： 对最新的医保政策和活动进行详细的解读，让群众更加理解政策和活动内容，如：无锡人的定制普惠商保活动。

2）动态监测功能：让群众了解各类医保业务的实时动态情况，如：各窗口排队情况、各个窗口满意度情况、各业务办理进展、各医保活动参与情况等。

3）医保办事服务引导功能：

医保线上服务引导：通过无锡医保微信公众号或网厅方式，提供线上服务，利用图片或者视频的方式在大屏上进行演示，切实教会群众网上申报，真正让群众少跑腿办成事。

医保线下服务引导：医保业务种类繁多，业务复杂，如：基本医疗保险参保和变更登记服务（单位参保与变更登记、职工参保与变更登记、城乡居民参保与变更登记）、关系转移接续服务、异地就医备案服务（异地长期居住人员备案、异地安置退休人员备案、常驻异地工作人员备案、异地转诊人员备案）、参保人医疗费用手工报销服务（门诊费用报销、住院费用报销）、生育报销待遇支付引导服务（产前检查费用支付、生育医疗费支付、计划生育医疗费支付、生育津贴支付、一次性营养补助）等等；通过线下引导服务，简化材料，强化服务意识，提升服务水平和质量。

（2）提高医保日常工作效率

1）各类数据监控功能： DRG分组诊疗数据监控、医保药店视频监控、医保基金违规行为智能监控、医保信息系统运行状态监控等；

2）视频会议功能：各区县单位工作会议、市医保局视频会议、省医保局远程高清视频会议、国家局工作会议等。

3）部门办公功能：部门活动、小型讲演、员工培训等。

4、建设内容

#### 4.1整体建设清单

| 序号 | 类别 | 分项 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医保综合监控大厅显示系统 | P1.25小间距高端LED屏 | 详见技术参数4.2.1 | 1套 |
|  |  | 视频拼接处理器 |  |  |
|  |  | LED控制器 |  |  |
|  |  | 配电系统 |  |  |
|  |  | 钢结构与装饰边 |  |  |
|  |  | 辅屏 |  |  |
|  |  | 会议平板 |  |  |
|  |  | HDMI分配器（含5根HDMI线） |  |  |
| 2 | 医保服务大厅显示系统 | P1.56 LED显示屏 | 详见技术参数4.2.2 | 1套 |
|  |  | 拼接处理器 |  |  |
|  |  | 业务处理图像工作站 |  |  |
|  |  | 配电柜 |  |  |
|  |  | 远程智能控制 |  |  |
|  |  | 钢结构 |  |  |
| 3 | 数字会议系统 | 数字化会议主机 | 详见技术参数4.2.3 | 1套 |
|  |  | 无线话筒发射器 |  |  |
|  |  | 会议发声单元 （可设主席与代表） |  |  |
|  |  | 无线手持话筒 |  |  |
|  |  | 数字音频处理器 |  |  |
|  |  | 调音台 |  |  |
|  |  | 会议音箱 |  |  |
|  |  | 会议吸顶音箱 |  |  |
|  |  | 数字功放 |  |  |
|  |  | 电源时序器 |  |  |
| 4 | 智能中控系统 | 交互式中控主机 | 详见技术参数4.2.4 | 1套 |
|  |  | 音量控制器 |  |  |
|  |  | 电源控制器 |  |  |
|  |  | PAD(为强制节能产品) |  |  |
|  |  | 编程软件 |  |  |
| 5 | 视频会议系统 | 超清视频会议终端 | 详见技术参数4.2.5 | 1套 |
|  |  | 超清会议摄像机 |  |  |
| 6 | 其它信息化配套 | 数据专线 | 详见技术参数4.2.6 | 1套 |
|  |  | 机柜 |  |  |
|  |  | 电源线 |  |  |
|  |  | 电缆 |  |  |
|  |  | 网线 |  |  |
|  |  | KBG25管 |  |  |
|  |  | 多媒体地插 |  |  |
|  |  | 系统集成 |  |  |

4.2.1医保综合监控大厅显示系统技术参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.25小间距高端LED屏 | 1.像素点间距≤1.25，像素密度≥640000点/㎡，采用黑色表贴三合一发光管； 2.显示单元采用压铸铝，一次性整体压铸； 3.最大亮度≥600cd/㎡，白平衡亮度：0-600cd/㎡且亮度连续可调； 4.色温：3200-9300可调； 5.水平视角≥160°，垂直视角≥160°； 6.屏体刷新率：≥3840HZ； 7.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 8.箱体平整度≤0.1mm； 9.功耗要求：最大功耗≤650W/ m2，平均功耗≤260W/m2； 10.原厂纯金线封装； | 10.75 | ㎡ | 工业 |
| 2 | 视频拼接处理器 | 1.输入：≥4路4K，≥12路HDMI； 2.输出：≥12路高清输出； 3.业务卡支持热插拔，可方便进行维护； 4.采用了大容量高速FPGA 阵列和 CrossPoint 数字多总线数据路由交换的处理机制,支持 365x24 小时不间断稳定运行； 5.设备满足图像开窗、漫游、叠加、缩放等，具备字符叠加、EDID管理、随路音频切换功能； 6.信号显示效果，输入输出延迟低于2帧； 7.视频信号流畅度，采用60Hz帧率信号采集，无丢帧、无卡顿现象； 8.视频信号实时快速处理，各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； 9.具备的良好兼容性，设备支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP (H.264)、IP (H.265)、DVI、HDBaseT、光纤信号等信号的混合输入，同时支持Dual-Link DVI、DP、HDMI1.4、双绞线（4K）、光纤（4K）等4K分辨率采集。 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | LED控制器 | 1.独立主控 | 4 | 台 | 工业 |
| 4 | 配电系统 | 1.采用20KW标准配电柜(含PLC) | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 钢结构与装饰边 | 1.国标钢结构，机加工铝型材 | 10.75 | ㎡ | 工业 |
| 6 | 辅屏 | 1.≥55寸4K超清金属全面屏 2.含推拉式壁挂支架 | 4 | 台 | 工业 |
| 7 | 会议平板 | 1.≥86英寸 4K极清LED屏； 2.≤35ms超低书写延迟； 3.内置4K摄像机； 4.≥4个立体声喇叭； 5.≥12个8米拾音麦克风； 5.支持H.265 1080P硬编解码； 6.智能书写，智能音幕，发言人跟踪功能； 7.防雾防尘防闪烁 8.含支架1套 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | HDMI分配器（含5根HDMI线） | 1.HDMI分配器：1分8、8屏同显、4K高清（包含5根HDMI线，1进4出） | 1 | 台 | 工业 |

4.2.2 医保服务大厅显示系统技术参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.56 LED显示屏 | 1.像素点间距≤1.5625mm； 2.显示分辨率≥6912*1296； 3.水平视角≥160度； 4.垂直视角≥160度； 5.峰值功耗≤400W/㎡； 6.原厂纯金线封装。 | 21.87 | ㎡ | 工业 |
| 2 | 拼接处理器 | 1.输入：≥8路HDMI信号； 2.输出：≥8路HDMI信号输出； 3.业务卡支持热插拔，可方便进行维护； 4.采用大容量高速FPGA 阵列和 CrossPoint 数字多总线数据路由交换的处理机制,支持 365x24 小时不间断稳定运行； 5.电源、风扇、输入输出板卡可热插拔，在不断电情况下进行更换； 6.可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 7.设备支持图像无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场、无延时），无缝切换时间≤20ms； 8.支持场景保存及快速调用，支持场景轮巡，适应于不同的应用场景。 9.设备在不增加外部信号源的情况下，可以对输出通道进行测试，可以输出≥7种测试颜色及网格图像来检验输出通道是否可以正常输出信号； 10.支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面； 11.支持大屏图像回显，可在控制端显示整面拼接墙的显示图像； 12.前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容； 13.图像信号无压缩、无失真实时传输，保证图像质量无损耗； 14.设备支持不规则拼接方式，针对LED拼接的显示单元，可以设置每块LED单屏的有效显示区，不但降低了操作的复杂度，还提高了整体显示的效果； 15.支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象； 16.具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力； | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 业务处理图像工作站 | 1.CPU I912900KF； 2.内存容量 ≥ 32GB； 3.硬盘容量 ≥ 1TB； 4.显卡型号 3070； 5.显存容量 ≥ 8GB； 6.含24寸显示器； | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 配电柜 | 1.室内20KW配电柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 远程智能控制 | 1.2K控制模块 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 钢结构 | 1.国标钢结构，机加工铝型材 | 21.87 | ㎡ | 工业 |

4.2.3 数字会议系统技术参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化会议主机 | 1.采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性； 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制； 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒； 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）； 5.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有≥1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机； 6.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息，具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口； 7.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能，支持中英文语言界面切换； 8.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需； 9.频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真< 0.05%，信噪比> 85dB(A)，动态范围 >80dB 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译； | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 无线话筒发射器 | 1.吸顶式的设计，精致美观，空间占用率低，与室内公共区域的整体环境相融合。此外，智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便； 2.网络吞吐量：采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求； 3.无线安全：无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准，并提供MAC, WEB, 802.1x认证，钓鱼AP检测，无线用户隔离和无线用户黑白名单等安全特性，为用户提供一个安全的网络应用环境； 技术参数： 1)供电/安装：POE（IEEE 802.3at）； 2)安装方式：吸顶、放装、壁挂； 3)功耗：<13W； | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 会议发声单元 （可设主席与代表） | 移动式会议发声单元 1.话筒高于CD的音质,清晰明亮； 2.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声； 3.内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫； 4.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； 5.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言； 6.具有可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间； 升降式会议发声单元 1.麦克风高于CD的音质,清晰明亮； 2.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声； 3.内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫； 4.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； 5.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言； 6.具有可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间； 7.触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方； 8.带麦克风一体升降，话筒升降具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆； 9．设备采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工，显示屏框架、机箱都为铝合金使得设备整体精致、轻便、美观、大气； 10．设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮； 11．采用进口钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力，噪音降到最低； 12．支持HDMI和VGA两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式； 13．设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降； 14.配套主机（CPU：I5处理器（四核）、内存：DDR3 1600 4G、硬盘容量≥128GB 固态硬盘）搭配终端内嵌软件，搭配升降器； 15.移动式会议发声单元共计4台，升降式会议发声单元共计14台； | 18 | 台 | 工业 |
| 4 | 无线手持话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率； 2.调制方式：宽带FM； 3.频道数目：≥500个； 4.频道间隔：≥250KHz； 5.频率稳定度：±0.005%以内； 6.动态范围：≥100dB； 7.最大频偏：±45KHz； 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）； 9.综合信噪比：105dB； 10.综合失真：0.5%； 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍； 12.接收机指标 1）接收机方式：二次变频超外差； 2）中频频率：110MHz，10.7MHz； 3）无线接口：BNC/50Ω； 4）灵敏度：12dB μV（80dBS/N)； 5）灵敏度调节范围：12-32dB μV； 6）离散抑制：75dB； 7）最大输出电平：+10dBV； 8）电方式：DC12V-1A输入； 13、发射机指标 1）音头：动圈式麦克风（双手持话筒）； 2）天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线； 3）输出功率：高功率30mW；低功率3mW； 4）离散抑制：-60dB； 5）配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； 14、含充电箱 1）充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电； 2）使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元； 3）根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全； 4）智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 2 | 只 | 工业 |
| 5 | 数字音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平 +24dBu，最大输入电平 +24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 调音台 | 1.专业型紧凑式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听； 2.提供≥4路Mic输入接口兼容4路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源； 3.提供≥4组立体线性输入，可连接立体设备； 4.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯； 5.提供≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出； 6.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； 技术参数： 1）麦克风输入：≥4路（4个卡侬接口）； 2)线路输入：≥4路单插单声道/立体声自动切换混合接口； 3)立体声输入：≥4组（8路单声道）； 4)CD/Tape输入：≥1路CD/TAPE RCA立体声输入接口； 5)输出通路：≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出； 6)效果器：≥24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），≥100种预设效果； 7)幻像电源：+48V带开关； 8)频率响应：20Hz-20kHz，±3dB； 9)失真度：<0.003%（A-weighted）； 10)麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted）； 11)共模抑制比：60dB； 12)单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB； 13)立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB； 14)主混音串音：-87dBu（A-weighted）； 15)通道串音：-85dBu（A-weighted）； 16)最大输出水平：+20dBu； 17)MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct； 18)单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz； 19)电源：外接AC18V/1A（AC 230-240V 50/60Hz）电源适配器； 20)功耗：18W； | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 会议音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：65Hz~20KHz； 3、额定功率：150W； 4、峰值功率：600W； 5、灵敏度：95dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB； 7、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8、高音：3"锥形高音单元×2； 9、低音：8"低音×1； | 2 | 只 | 工业 |
| 8 | 会议吸顶音箱 | 1.采用≥6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元； 2.自带塑胶后壳箱体，前面板精确设计的倒相孔，增加低频响应力度，铁质网罩内贴防尘网棉； 3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4.简易快捷的安装方式； | 6 | 只 | 工业 |
| 9 | 数字功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W； 2.连接座：XLR 、TRS接口； 3.电压增益 (@1KHz)：32dB； 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ平衡； 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB； 7.THD+N(@1/8功率下）：0.05％； 8.信噪比 (A计权)：90dB； 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：200@ 8 ohms； 10.分离度 (@1KHz)：80dB； 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； | 2 | 套 | 工业 |
| 10 | 电源时序器 | 1.≥8通道电源时序打开/关闭； 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6.输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1.额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源：10A | 1 | 套 | 工业 |

4.2.4智能中控系统技术参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式中控主机 | 1.支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果； 2.全面支持网络控制，具备网络接口；支持多台IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯； 3.IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端的编程方式全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 4.支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然； 5.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面； 6.≥32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz； 7.具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号； 8.主机≥8路独立可编程IR红外发射口； 9.主机≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路； 10.主机≥8路弱电继电器控制接口； 11.主机≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接≥256个网络设备； | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 音量控制器 | 1.≥4路独立音频通道音量调节模块； 2.支持平衡线路级音频输入/出； 3.面板具备小键盘,支持手动操作控制,具有LED指示功能； 4.通过R232协议控制,搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备； | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 电源控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 5.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | PAD（为强制节能产品） | 10.4英寸内存6G+128G WiFi 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的PAD为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投PAD由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 编程软件 | 专用编程软件（智能控制软件） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

4.2.5视频会议系统技术参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超清视频会议终端 | 1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。 3.支持H.239、BFCP双流协议标准。 4.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 5.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像。 6.在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持到4K30fps。 7.支持6路高清视频输入接口、6路高清输出接口，接口需包括3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口。 8.支持POE接口，可以对会控平板进行供电，会控平板支持通过PoE连接可自动登录终端。 9.支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。 10.支持6进5出独立的音频输入输出接口，支持3G-SDI、HDMI伴随音频输入输出功能。 11.支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 12.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 13.支持选配触控平板，采用不小于10英寸触控平板，可实现呼叫、参加、创建会议、一键加入虚拟会议、组织架构、静音/哑音、音量调节、内容共享、摄像头控制、预置位操作、申请主席/发言人、指定主席发言人、添加/删除与会方、退出/结束会议等功能 14.为方便视频会议终端的操作及维护，需具备USB接口维护及录像功能。支持插入U盘实现配置文件及地址簿的导入导出、本地录像等功能。 15.终端内置WIFI模块，可作为AP或者客户端进行工作。 16.支持无线射频，具备信号增强天线，支持无线麦克风接入 17.支持有线和无线两种双流输入连接方式，可通过线缆连接接入或者通过WIFI无线网络将计算机图像发送至终端作为辅流源。 18.支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 19.支持数据会议功能，可实现数据材料的共存、协作和批注等；支持无限（不限大小）画布；支持电子白板宽度、高度自适应；支持绘制、擦除、标注、背景颜色自定义、铅笔颜色和线条自定义、撤销/恢复等功能 20.支持智能语音控制，支持通过语音助手加入会议，支持通过语音助手进行会议控制（调节音量、邀请终端、发送内容共享、延长会议、点名选看） 21.支持图像智能，终端通过图像智能算法实现智能导播、智能取景、智能跟踪、电子铭牌、人脸签到、智能唤醒、人数统计等功能。 22.支持语音智能转文字，支持会议纪要，通过声音转文字技术，把发言人的语音实时转写为会议纪要，支持同声字幕，通过声音转文字技术，把发言人的语音实时转写为字幕 23.支持多视功能，终端可将不低于3路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 24.支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，方便查找也可以添加云端的常用联系人作为自己的联系人存放在云端。 25.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 26.支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过字母模糊搜索联系人、云端会议室。 27.支持终端自主创建多方视频会议，会议模板可保存在云平台。 28.支持120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 29.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像不同位置叠加会场名、横幅、滚动字幕，字体、颜色可设置。 30.终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。 31.支持防火墙和NAT穿越。 32.支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 33.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 超清会议摄像机 | 1.摄像机图像传感器采用不小于1/1.8"4K2K 图像传感器，支持4K2K（3840×2160）30Hz、4K2K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 2.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 3.摄像机支持12倍光学变倍。 4.摄像机视频输出接口具备HDBaseT、HDMI接口。 5.摄像机支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输100米。 6.摄像机支持根据安装方向自动翻转图像。 7.摄像机支持红外遥控功能，支持待机功能，支持聚焦、变焦、水平转动/垂直转动控制、背光补偿开关功能。 8.摄像机支持壁装、三脚架安装、吊顶安装。 9.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 10.摄像机自带显示屏，可显示摄像机输出的分辨率。 11.支持预置位功能，支持预置位保存和调用。 | 1 | 台 | 工业 |

4.2.6 其它信息化配套

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据专线 | 1.连接市医保局 2.8M带宽 3.数据专线 3.租用运营商线路 | 3 | 年 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 2 | 机柜 | 1.含机架式PDU、托板 2.42U | 2 | 套 | 工业 |
| 3 | 电源线 | 1.RVV3*1.5平方 | 200 | 米 | 工业 |
| 4 | 电缆 | 1.线芯规格(MM^2)5*10额定电压(V)0.6/1kV额定功率(W) | 61 | 米 | 工业 |
| 5 | 网线 | 1.Cat6 | 3 | 箱 | 工业 |
| 6 | KBG25管 | 1.国产优质KBGΦ25， KBG25管壁厚1.20mm以上； | 600 | 米 | 工业 |
| 7 | 多媒体地插 | 1.翻盖式、铜面 | 10 | 只 | 工业 |
| 8 | 系统集成 | 完成软硬件的安装和调试 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

5、实施方案要求

投标人须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个平台的联调工作。

6、售后服务要求

医保中心平均每年远程会议数量超过上百场，为了确保每场会议的顺利召开，本项目运维期间应派驻1名保障工程师驻点响应保障。

7、其他

(1)投标人应提出系统建设的实施方案，并在投标文件中包含所有必需的软硬件配件，如果因缺少配件不能实施，责任由投标供应商承担购买必须配件的费用，投标供应商不能以招标文件中未明确列出该项配件为由推卸责任；

(2)设备安装调试过程中所需的招标文件中未列出的相关辅助材料和费用应由投标人在报价时一并考虑，项目施工过程中不再另行单独结算。

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效正式开工建设后，45个工作日内完工。

  - 项目整体质保期：合同签订生效后自项目整体验收通过日起，整体质保3年。

  - 付款方式：合同签订生效后预付款30%，项目初验通过后支付30%，完工验收顺利运行一年后，一个月内支付剩余合同金额。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月   日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

（1）价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标人综合情况（9分）。

①投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书（ISO27001）复印件的得1分。

②投标人具有有效的隐私信息管理体系认证证书（ISO27701）复印件的得1分；

③投标人具有有效的业务连续性管理体系认证证书（ISO22301）复印件的得1分；

④投标人具有有效的信息技术服务标准符合性证书（ITSS二级及以上）复印件的得1分；

⑤投标人具有有效的信息系统建设和服务能力等级证书（CS3及以上）复印件的得1分；

⑥投标人具有有效的信息安全服务资质认证CCRC（信息系统安全集成二级及以上且信息系统安全运维三级及以上）复印件的得1分；

⑦类似业绩（3分）：投标人自2019年以来（以合同签订日期为准），具有与本项目同类项目案例的，每有一个有效合同得1分，最高3分；须提供相应合同（首页、盖章页及关键页并标注出能判定同类业绩建设内容的位置）复印件，否则不得分。

（3）本项目人员配置 （12分）：

考察投标人为本项目配备的人员情况，以填列的《项目人员配置清单》（格式自拟）为准，并提供以下人员证书复印件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明复印件。

①项目负责人（4分）：投标人为本项目实施、服务配备一名项目负责人，该项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）、高级工程师、注册信息安全管理人员（CISO）、IT 服务工程师，每提供一类证书得1分，最高得4分。

②技术负责人（3分）：投标人为本项目实施、服务配备一名技术负责人，该技术负责人具有系统架构设计师（高级）、注册信息安全工程师（CISE）、信息安全保障人员（CISAW）每提供一类证书得1分，最高的3分；

③项目组成员（5分）：项目组其他成员（除项目经理、技术负责人外）具备网络规划设计师（高级）、ITSS IT服务工程师、弱电系统工程师（高级）、高级网络技术工程师、高级IT运维工程师，每种证书得1分，最高得5分，同一人具有多项证书的不得重复计算。以提供证书复印件为准。

（4）产品性能（14分）：

1）所投P1.25小间距高端LED屏，产品采用共阴节能技术，驱动方式为共阴恒流驱动（恒流源输出端驱动LED的阳极，同时一个像素的三个基色R/G/B的阴极在封装时连接在一起的产品设计），提供第三方测试报告复印件并加盖原厂公章得1分；

2）所投P1.25小间距高端LED屏，产品符合TIRT0GK-JS-73-2021《室内小间距LED全彩显示系统认证规则》，授权使用“一字标”认证标志，提供证书复印件并加盖原厂公章得1分；

3）所投P1.25小间距高端LED屏，产品具有蓝光视网膜加权辐射水平（低蓝光）认证，提供测评认证证书复印件并加盖原厂公章得1分；

4）所投视频拼接处理器，具有良好的兼容性，设备支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP (H.264)、IP (H.265)、DVI、HDBaseT、光纤信号等信号的混合输出，同时支持Dual-Link DVI、HDMI1.4、光纤（4K）等4K分辨率输出，提供第三方测试报告复印件并加盖原厂公章得1分；

5）所投视频拼接处理器，具有较好的频拼接显示效果，设备具备拼缝补偿功能，支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素，提供第三方测试报告复印件并加盖原厂公章得1分；

6）所投数字化会议主机，产品支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行，提供第三方测试报告复印件并加盖原厂公章得1分；

7）所投数字音频处理器，产品支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播，提供第三方测试报告复印件并加盖原厂公章得1分；

8）所投无线手持话筒，需提供第三方检测机构出具的《短距离微功率设备射频认证试验报告》复印件并加盖原厂公章得1分；

9）所投交互式中控主机，面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出，提供功能截图并加盖原厂公章得1分；

10）所投拼接处理器，平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时，保证设备能够稳定运行，提供MTBF评估报告复印件并加盖原厂公章得1分；

11）所投拼接处理器，设备具备静态底图功能，设备支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大65535像素，提供第三方测试报告复印件并加盖原厂公章得1分；

12）所投超清视频会议终端，支持不少于6路高清视频输入接口、6路高清输出接口，接口需包括3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口，支持不少于6进5出独立的音频输入输出接口，支持3G-SDI、HDMI伴随音频输入输出，提供设备背板照片并加盖原厂公章得1分；

13）所投超清会议摄像机, 支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制，提供第三方检测机构出具的证明复印件并加盖原厂公章得1分；

14）投标人投标文件中提供所投P1.25小间距高端LED屏、P1.56 LED显示屏、视频拼接处理器、数字化会议主机、会议发声单元、交互式中控主机、超清视频会议终端、超清视频会议终端三年（或以上）原厂针对本项目的质保承诺函并加盖原厂商公章的复印件，每有1个得0.2分，本项最高得1分；

（5）技术方案（33分）：无方案不得分。

1）项目建设方案（9分）：投标人对医保综合监控大厅和医保服务大厅现场充分调研分析，并给出详细的建设方案。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的最多得9分，方案清晰、合理、详细、全面的得7分，方案基本满足招标文件要求的得5分。

2）系统对接方案（9分）：本系统须与无锡市医疗保障局视频会议系统无缝对接，实现互联互通互控，并给出详细的网络拓扑和对接方案。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的最多得9分，方案清晰、合理、详细、全面的得7分，方案基本满足招标文件要求的得5分。

3）项目实施及进度安排(9分)：投标人提供的组织施工方案，就其工作进度安排是否合理、各工作方案内容是否完整且切实可行进行打分。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的最多得9分，方案清晰、合理、详细、全面的得7分，方案基本满足招标文件要求的得5分。

4）培训方案(4分)。根据投标文件中各投标人针对招标文件的免费培训服务要求所做的具体培训方案及承诺情况进行打分，优(4分)，良(3分)，一般(2分)。

5）系统兼容性（2分）:所投数字化会议主机、数字音频处理器、数字功放、调音台、会议发声单元、交互式中控主机、音量控制器，为同一品牌得2分；

(6）投标文件评价（2分）：主要考察投标文件制作的规范性、表述清晰程度以及投标文件内容按照评分标准做对应位置绑定的情况，由评审专家进行打分。

（7）加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不加分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2022-267Y

采购项目名称：无锡市医疗保障基金运行综合监控大厅项目

投标人：

二○  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2022-267Y招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2022-267Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2022-267Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2022-267Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2022-267Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

# （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2022-267Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市医疗保障基金运行综合监控大厅项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2022-267Y

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |
| 项目整体质保期 |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （九）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2022-267Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。