无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文  件

采购项目编号：BHYTJC2022007

采购项目名称：无锡蠡园经济开发区污染物排放限值限量监测监控能力建设及总量核定服务项目

项目采购人：江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会

采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司

二○二二年七月

目     录

- 投标邀请-------------------------------------（3）

- 投标供应商须知-------------------------------（6）

- 项目技术要求和有关说明 ----------------------（19）

- 合同书---------------------------------------（35）

- 附件-----------------------------------------（39）

一．投标邀请

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：无锡蠡园经济开发区污染物排放限值限量监测监控能力建设及总量核定服务项目 采购编号：BHYTJC2022007 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会 采购人地址：无锡市滨湖区滴翠路99号 采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市新吴区天山路 8-1504 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 无锡蠡园经济开发区污染物排放限值限量监测监控能力建设及总量核定服务项目，具体详见项目技术要求和有关说明； 2、完工期：自合同签订后40日历天完成整个项目的建设任务，并通过验收进入运行阶段； 3、质量要求：合格且符合国家相关标准，最终通过项目整体验收； 4、质保期：12个月（自项目整体验收合格之日起）； 5、标段划分：本项目共1个标段； 6、本项目采购预算:320万元 7、本项目最高限价312.32万元； 8、本项目是否专门面向中小企业：是； 9、本项目标的所属行业：工业（制造业）。按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》“工信部联企业〔2011〕300号”中第四条规定：“各行业划型标准为：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或且营业收入300万元及以下为微型企业。” |
| 4 | 投标供应商资格要求： - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 具有独立承担民事责任的能力； - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - 具备履行合同所必备的设备和专业技术能力； - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - 法律、行政法规规定的其他条件。 2.未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定条件： 1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的企（事）业单位、具备所投设备的生产（或销售）能力的设备制造商或代理商； 2）授权委托人应为投标供应商在职职工； 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 采购文件提供期限：2022年 07月28 日至2022年8月 4 日，法定假日不办理。每天上午9:00-11:30，下午13:00-16：00。售价：捌佰元，现金支付，采购文件售后不退。 提供采购文件地点：江苏悦通工程咨询有限公司（无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号1506室） 采购文件提供方式：电子文档介质。 供应商应承担其编制采购文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标人对采购文件提出修改、澄清要求的截止时间：2022年8月 5日10：00时，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件修改、澄清的截止时间：2022年8月5日16：00时前，以书面（或电子邮件）形式发送给各报名投标人。 |
| 7 | 本次招标不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：中标通知书发出之日起90天 |
| 9 | 投标开始时间：2022年8月 22 日9:00 投标截止时间：2022年8月 22 日9:30 截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 10 | 开标时间：2022年8月 22 日9：30 开标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 确定中标单位时间：2022年8月 22 日评审结束 确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 12 | 投标文件份数：明标部分正本一份，副本两份；暗标部分正本一份，副本五份；投标文件电子光盘一张（只读光盘，光盘包含所有投标文件内容，并在光盘上清楚的标明投标人名称、光盘内容名称）。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会 统一社会信用代码：11320212014029138U 采购预算代码：092 联系人：黄刚 联系电话：0510-85831813 联系地址：江苏省无锡市滨湖区太湖大道1890号 采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司 统一社会信用代码：91320202785567241N 联系人：汪众、万铮 联系电话：0510-52722102 联系地址：无锡市新吴区天山路 8-1504 邮政编码：214000 电子邮件地址：6478726@qq.com |
| 14 | 注：1）根据疫情防控要求，为减少人群聚集，供应商如需至采购代理机构处现场获取采购文件的，必须按照无锡市财政局《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的公告》锡财购告【2020】2号（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/02/25/2837679.shtml）、《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》锡财购函【2021】3号等规定，进入采购代理机构办公场所前，参与人员必须戴口罩并出示 “苏康码”、“行程码”， 接受本项目采购代理机构 “测温+扫码”并登记，“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的，应持48小时核酸阴性证明进场。 “苏康码”、“行程码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场。进场时，主动提供 “苏康码”、“行程码”状态、接受体温测量登记。参与人员离开时主动“扫码”再出门。（“苏康码”可通过江苏政务服务APP或在支付宝首页搜索“江苏政务服务（官方）”申报获取。行程码可通过微信小程序“通信行程卡”获取。） 2）投标供应商进入开标现场人数只允许1人，开标当日投标供应商代表请携带身份证、出示健康码（必须为绿码）、行程码（必须为绿码），如来自中高风险地区（中高风险地区根据“国务院客户端”APP对全国疫情中高风险地区目录调整的情况更新查询）的，还须提供48小时内核酸检测阴性证明，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定，进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，不配合工作人员管理的，工作人员有权拒绝其入场。 3）请各投标单位按照上述要求提前做好投标准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标单位自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。 |

二．投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．投标人应向江苏悦通工程咨询有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至规定地点，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、江苏悦通工程咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五） 投标文件的组成：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标由证明文件部分、响应函部分、报价部分、电子文件部分四部分组成，暗标为技术文件部分(单独成册)。

明标部分

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 投标供应商有效期内企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件，三证合一的单位只需提供营业执照）；

- 投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

- 投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

- 授权委托人与投标供应商单位签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本单位为授权委托人依法缴纳的2022年1月-2022年6月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（投标时提供原件）；

- 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2020年度或2021年度的财务审计报告复印件加盖公章；（投标时提供原件）；

- 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（投标时提供原件）；

- 供应商如是中小企业的，提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件复印件；

- 承诺书（格式见附件）。

注：投标人如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》

（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标人具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件投标人必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件中遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2 补充证明文件

（1）投标人简介和经营情况说明，包括企业业绩，人员配备等；

（3）投标偏离表（格式见附件）

（4）其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）；

2．响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）响应函附录（开标一览表）；

3.报价部分（格式见附件）：

（1）明细报价表；

4.技术文件

- （六） 投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录。

- 投标文件份数为明标一正两副，暗标一正五副，投标人应将明标（证明文件、响应函、报价文件）正本及电子文档（不可擦写的电子光盘）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“正本”、将明标（证明文件、响应函、报价文件）所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”，将暗标正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将暗标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。采购文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”；所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

- 暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。暗标的封面及封底、装订夹采用采购代理机构提供的统一样品（白铁皮盖板式装订夹）。

暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标供应商的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，标题字体为四号宋体，正文部分为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小4号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

- 投标费用自理。

- （七）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按采购文件要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资格证明文件等）；

- 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

- 投标文件商务标（明标）未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标人报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

- 不同投标人投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一账户或个人的账户转出；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

- 技术文件编制粗糙、缺漏项多、格式混乱，或技术标页数偏少；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标人的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内（半小时内）提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- （八） 开标、评标：

- 由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

- 投标文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2正本与副本不符，以正本为准。

3.开标工作程序：

3.1 密封性审查：

3.1.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证（如有）；

3.1.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

3.2 初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标人签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 投标人的投标文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.2投标人的授权代表（或法定代表人）是否准时参加开标会议；

3.2.3投标人的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3 唱标

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标人签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标；

3.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

4.抽取投标人暗标编号

4.1由工作人员在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标正本）封存（不拆封）。技术标（暗标副本）封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

5.资格性审查：

5.1投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格进行审查。

依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人提供资格、资信证明材料的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求:

（1）采购代理机构会在接收投标文件截止时间后,信用中国(www.creditchina. gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp. gov.cn)网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

（2）代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息:

A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括:

1)被列入失信被执行人名单;

2)被列入重大税收违法案件当事人名单;

3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元(含）以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。

5.3经采购人及采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，资格审查不予通过，其投标无效。

6.评标工作程序：

6.1 商务标（明标）投标文件资格性检查。

6.1.1采购人或采购代理机构对商务标（明标）投标文件进行资格性检查。

6.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对商务标（明标）投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人提供资格、资信证明材料的合法性、真实性，是否具备投标资格。

6.2投标文件符合性检查。

6.2.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

6.2.2商务标（明标）投标文件的符合性检查由评标委员会明标评审小组负责。

6.2.3技术标（暗标）投标文件的符合性检查由评标委员会暗标评审小组负责。

6.3评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标人授权代表。投标人授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正。明标部分由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认；暗标部分由法定代表人或其授权的代表按手印代替签字确认。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号投标人”。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4 比较与评价

6.4.1 商务标（明标）投标文件资格性检查和投标文件的符合性检查结束后，凡属于“（七）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

6.4.2 经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

6.4.3明标评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的投标人投标价格、投标人评价、投标人业绩等明标部分内容进行评审；

6.4.4 暗标评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的暗标部分内容进行评审。

6.4.5评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证（如有）或监督下查阅告知。

6.4.6 技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束后，由工作人员在公证（如有）或监督下，在评标室当场核对、公布各投标人技术标编号，汇总各投标人商务标和技术标得分，确定各投标人总分和最终排序。

7．评标方法：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（一)评分项目及总分（总分100分，附加分1分）

（1）报价                              30分

（2）投标供应商评价                    14分

（3）设备技术规格及性能情况	           16分

（4）技术文件（暗标）                  40分

（二)各项目评分标准

1、报价  30分

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

2、投标供应商评价 14分

1）投标人自2019年1月1日（以合同签订日为准）至今有类似业绩的，每提供一个得2分，本项最高4分。（投标时提供复印件且加盖投标人公章，不提供或提供不全者本项不得分）

2）为更好保障售后服务质量，投标人在本地提供售后服务机构的得2分。（投标文件中提供售后服务机构的营业执照或办公场所租赁合同，不提供不得分。）

3）拟投入的人员配备情况  8分

A、项目负责人具备环境保护类或给水排水类或分析测试类相关专业正高级职称的得2分，此项最高得2分。（投标文件中提供证书复印件加盖公章，原件备查，不提供不得分）

B、项目负责人2018年以来获得过环境保护类或给水排水类或分析测试类等省级以上荣誉或奖项的有一个得2分，最高得4分。（投标文件中提供证明文件复印件加盖公章，原件备查，不提供不得分）

C、项目成员（除项目负责人以外）取得环境类高级工程师职称的有一个得2分，最高得2分。【投标时提供相关证书原件、投标人为其缴纳的近三个月（不含投标当月）的社保缴费证明，复印件或扫描件加盖投标人公章后装订入投标文件补充证明文件部分，否则不得分。】或【投标人承诺（中标通知书落款时间一月内）为本项目配备以上各类持证人员，且按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同、缴纳社保，否则按投标方违约处理，由投标方承担相应的法律和经济责任。】

3、设备技术规格及性能情况  16分

1）技术规格及性能 16分

投标设备的技术指标在技术偏差表中符合招标文件要求的得基本分得6分，关键性技术指标（项目技术要求和有关说明中标注“★”项）满足一个得1分，本项最高得16分。

注：①以项目技术要求和有关说明里需提供的证明材料作为评审依据。

②投标人需如实填写投标偏离表，如有弄虚作假，承担一切法律后果。

4、技术文件（暗标）   40分

1）投标人针对本次采购项目制定的本地情况方案，方案非常详细，包括园区概况、环境质量分析与环境质量改善目标、监测监控能力情况等内容，编写质量优秀的得13分；

方案较为详细，包括园区概况、环境质量现状、环境目标等内容，编写质量良好的得8-12分；方案一般详细，包括园区概况、环境质量现状等内容，编写质量一般的得3-7分，方案较为简单，编写质量较差的得0-2分。本项最高得13分。

2）投标人针对本次采购项目制定的实施方案，方案非常详细，包括点位选取原则、点位选取初定、设备安装进度、数据联网进度等，编写质量优秀的得13分；方案较为详细，包括点位选取原则、实施安装进度、联网进度等，编写质量良好的得8-12分；方案一般详细，包括点位选取原则、实施进度等，编写质量一般的得3-7分；方案较为简单，编写质量较差的得0-2分。本项最高得13分。

3）投标人针对本次采购项目提供的总量核算方法，方案非常详细，包括园区企业基本情况、废气总体情况、园区大气污染物实际排放调查与核算、总量核算模型方法等，编写质量优秀的得14分；方案较为详细，包括园区基本情况、废气总体情况、总量核算方法等，编写质量良好的得9-13分；方案一般详细，包括园区基本情况、废气排放情况等，编写质量一般的得4-8分；方案较为简单，编写质量较差的得0-3分。本项最高得14分。

加分因素（+1分）

所选用设备、材料（除强制采购产品外）属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加0.5分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

- （九） 确定成交供应商：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，依法确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏悦通工程咨询有限公司将在财政部门指定的媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）上发布中标公告，在发布中标公告的同时，江苏悦通工程咨询有限公司向中标人发出中标通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均由有关部门全程监督。

- 定标后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

- 未中标投标供应商的投标文件、中标投标供应商的投标文件均不退还。

- （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3. 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消。

（十一）中标无效的确认：

1. 提供虚假材料谋取中标的；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3. 与采购人、其他投标人恶意串通的；

4. 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5. 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十二）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏悦通工程咨询有限公司见证后生效。

2.签订合同时，中标人须向采购人交纳中标合同总金额10%的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十三）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十四）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- （十五）代理服务费：

.本项目采购代理服务费由采购人支付，以成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算，成交金额100万元及以下费率为1.5%，成交金额100万元-500万元费率为0.8%。在此基础上按70%计取。

- （十六）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三．项目技术要求和有关说明

一、项目简介

（一）江苏无锡蠡园经济开发区污染物排放限制限量监测监控能力建设及总量核定服务项目

根据江苏省生态环境厅《全省省级及以上工业园区(集中区)监测监控能力建设方案》（苏环办〔2021〕144号）、《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》（苏环办〔2021〕146号）、《关于印发江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）的通知》（苏污防攻坚指办〔2021〕56 号）、《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设指南》等文件要求，以及无锡蠡园经开区监控能力建设现状，蠡园经济开发区需新建1个VOCs空气站、25个微型空气站、1项自动化数据分析及开展年度污染物模型拟合与总量核定工作等。

（二）提供服务清单

| 序号 | 名称 | 监测指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs空气站 | 57种PAMS组分 | 1项 |
| 2 | 微型空气站 | AQI六参数、TVOC、气象五参数 | 1项 |
| 3 | 自动化数据分析 | 集成气站数据、微站、VOCs数据并展示分析、核算等 | 1项 |
| 4 | 总量核算 | 有组织和无组织排放总量核算报告 | 1项 |

二、采购需求

- VOCs空气站

（1）总体要求

1.1本次招标的货物主要用于环境空气挥发性有机物系统的建设，系统监测项目包含空气中57种光化学前体物（PAMS物质）组分以及系统相关附件，投标货物应能组成完整的环境空气挥发性有机物监测系统；

1.2投标产品必须满足《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案的通知》以及《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测办法》HJ1010-2018标准要求。

（2）在线气相色谱分析仪（高、低碳）

2.1 仪器主要指标

2.1.1 监测项目：环境空气中57种光化学前体物（PAMS）；

乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、异丁烷、丁烷、乙炔、反-2-丁烯、1-丁烯、顺-2-丁烯、环戊烷、异戊烷、正戊烷、反-2-戊烯、1-戊烯、顺-戊烯、2,2-二甲基丁烷、异戊二烯、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、1-己烯、正己烷、甲基环戊烷、2,4-二甲基戊烷、苯、环己烷、2-甲基己烷、2,3-二甲基戊烷、3-甲基己烷、异辛烷、正庚烷、甲基环己烷、2,3,4-三甲基戊烷、甲苯、2-甲基庚烷、3- 甲基庚烷、正辛烷、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、壬烷、异丙苯、正丙苯、间乙基甲苯、对乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、邻二乙基甲苯、1,2,4-三甲基苯、正癸烷、1,2,3-三甲基苯、间二乙基苯、对二乙基苯、正十一烷、正十二烷。

2.1.2系统可实现24小时无人值守的连续自动监测功能，每个样品分析周期≤1h，周期内采样时间≥30min；

2.1.3系统能够实现自动校准的功能，所使用的校准系统能够与分析仪通过控制软件进行联动运行；

2.1.4系统必须具备有线或无线的实时远程监控，包括仪器控制、数据查看及报告传输功能；

2.1.5前处理系统配备在线浓缩装置，可同时具备在线浓缩及离线脱附管采样并解吸进样功能；

2.1.6尺寸要求：19"标准机箱，可集成安装于立式机柜。

3.1仪器控制软件

3.1.1分析软件采用全中文操作，能进行所有维护诊断功能操作，能监控并记录仪器的阀箱温度、柱箱温度、载气压力、柱前压力等各项运行参数，可设置自动控制仪器的运行参数，自动进行数据处理，实现对外通讯；

★3.1.2所投产品制造商对产品拥有自主知识产权，通过质量管理体系认证，基于色谱技术的挥发性有机物现场分析仪研制与应用获得过省级或以上政府管理部门的科学技术进步奖；（提供证书复印件，并加盖公章）。

★3.1.3所投产品制造商对产品拥有自主知识产权，拥有2项省级或以上政府管理部门颁发的VOCs检测技术相关证书；（提供证书复印件，并加盖公章）。

3.1.4具有保留时间锁定和智能色谱峰识别功能；

3.1.5具备方法记忆功能，来电重启后设备能够自动恢复运行；

3.1.6具备自动数据审核功能，当数据缺失和异常时能够自动识别并发送报警；

3.1.7具备重积分和二次上传数据功能。

4.1数据分析

4.1.1数据分析系统具有报警管理功能，当设备出现故障、数据超过限定值，会通过短信或者邮件方式告知采购人；

4.1.2基于自动寻峰算法，通过指数算法自动识别，可以快速筛查同分异构体，进行VOCs组分的准确定性定量分析；

4.1.3能够自动分析VOCs随时间变化规律，自动计算OFP臭氧生产潜势等参数，反映光化学污染状况及演变规律；（提供软件界面截图）

4.1.4能够集成气象五参数分析仪，O3/NOx等常规分析仪，GPS及GIS等监测数据进行关联分析；（提供软件操作界面截图）。

5.1样品预处理系统技术要求

5.1.1定制型多床层填充富集管，内径≤1.5mm，死体积＜100µL；

5.1.2冷阱采用直热式加热，升温速度>30℃/s，解吸温度：室温+10℃-250℃；

5.1.3低温填料富集模块不采用液氮情况下能达到-40℃；

5.1.4采用低温物理除水方式，减少样品吸附以及高碳物质残留；

5.1.5全流路伴热设计无冷点，减少高碳损失；

5.1.6采样流量通过质量流量计控制，保证采样体积不受环境温度和湿度的影响，质量流量计可在现场进行快速校准。

6.1在线气相色谱部分技术要求

6.1.1采用分流进样，分流比可设置为2:1到100:1，可有效应对高浓度污染因子监测；

6.1.2温控系统：节能小尺寸柱温箱，柱箱长宽高均不大于20厘米；阀箱和柱箱独立控制，柱箱最高温度200℃；阀箱最高可控温度≥150℃；

6.1.3压力/流量控制：全电子压力/流量控制（载气，氢气，空气），压力控制精度±0.1 kPa；

6.1.4检测器：配置FID检测器，能自动点火，具有火焰温度判断和熄火保护，检测器检测限1pg C/s。

★6.1.5 目击试验：需提供在线气相色谱仪目击试验（仪表）、目击试验（仪表阀箱）、目击试验（仪表色谱柱箱）、目击试验（EPC）、目击试验（分析周期）（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章）。

7.1系统检测能力要求

★7.1.1方法检出限：PAMS（57种）中所有组分的方法检出限≤0.1nmol/mol，C2-C5碳氢化合物：≤0.04nmol/mol（丙烷）；C6-C12碳氢类挥发性有机物：≤0.03nmol/mol（2,3-二甲基丁烷）；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章）。

7.1.2测量范围：0-50 nmol/mol；

7.1.3线性度：相关系数≥ 0.995；

★7.1.4准确度：PAMS（57种）中所有组分准确度≤5%，C2-C5碳氢类挥发性有机物：≤2%（环戊烷）；C6-C12碳氢类挥发性有机物：≤1%（正己烷）；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章）。

★7.1.5精密度：PAMS（57种）中所有组分精密度≤5%，C2-C5碳氢类挥发性有机物：≤1%（乙炔）；C6-C12碳氢类挥发性有机物：≤0.5%（2,3,4-三甲基戊烷）；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章）。

7.1.6分离度：环戊烷和异戊烷分离度大于1.5；

7.1.7残留：全部组分的系统残留浓度≤0.1 nmol/mol；

★7.1.8长时间浓度漂移、保留时间漂移：30天内氢火焰离子检测器组分的最大浓度漂移≤15%，最大保留时间漂移≤0.3min；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章）。

★7.1.9仪器工控机断电总计3次（各次断电的持续时间分别为20s、2min 和20min，且在每次断电之间应保证不少于10 min正常电力供应），测试6h，时钟误差≤6s；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章）。

（3） 氢气发生器

3.1氢气纯度：99.999%

3.2氢气流量：0～300ml/min

3.3流量显示：LED数字显示

3.4工作压力：0～0.4MPa

3.5稳压精度：0.02 MPa

3.6供电电源：220V ±10% 50Hz

（4） 零气发生器

4.1输出零气流量：0-5000ml/min

4.2输出零气烃类含量：<10 0ppb

4.3输出零气压力：0.1-0.8MPa

4.4输出零气露点：<-40℃

4.5输出零气颗粒：<0.01μm

4.6工作条件：环境温度~40℃，湿度<80%

（5）全惰性化精密动态校准仪

5.1工作原理：通过气体质量流量控制器精确控制气体流量，将高浓度样品动态稀释至所需低浓度气体；

5.2内部管路和接头全部经过严格惰性化处理，降低VOCs气体在管路中吸附残留的影响；

5.3通过质量流量传感器，自动控制气体流量，具备零点校准功能；

5.4气体混合区域恒压采用电子压力控制，控制压力范围：0~300kPa，精度小于±0.2）kPa；

5.5具有温控功能，混合区域温度可0~50℃设置，控制精度±1℃；质量流量传感器阀座温度可0~45℃温度设置，控制精度±1℃；

★5.6具有远程遥控或序列编辑功能；具有多点自动序列配气功能，具有单点或多点自动校准功能；（提供仪器原厂技术说明书或用户手册等证明文件）

5.7仪器支持通过内置序列设置方法实现多点自动校准功能；

5.8稀释比率：1/10～1/5000；

5.9流量测量精度：±1%满刻度；

5.10流量控制重复性：±0.2%满刻度；

5.11流量控制线性度：±0.5%满刻度；

5.12具有自动检漏、压力检测和报警及保护功能；

5.13仪器采用全中文软件设计，可通过LAN通讯方式与外部仪表同步通讯；

5.14 6英寸以上LCD液晶屏显示，实时显示用户软件界面、系统设置/故障/报警信息等。

（6） 采样系统

6.1采样装置：垂直层流式采样总管

6.2采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计应保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。

6.3采样总管：总管内径选择在4cm，采样总管内的气流应保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间应小于10s。

6.4管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃—50℃。

6.5制作材料：不锈钢或聚四氟乙烯；

6.6样品相对湿度:≤80%；

6.7雷诺数<2000；

6.8电源电压：220VAC/50Hz；

（7） 标准气体

7.1 PAMS标气（含瓶阀）：1ppm

7.2 氮气（含瓶阀）：纯度99.999%

（8） 数据采集与传输

8.1系统可以通过RS232口与分析仪器联接并采集仪器的测量结果及工作状态；

8.2内置多种通讯协议，兼容各类环境监测分析仪器。

8.3全面支持网络通讯：可以支持ADSL，CDMA，GPRS等多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

8.4系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；

8.5数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传；

8.6系统报警：系统可灵活设置各种报警方式；可远程显示现场工作状态、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送给责任人员；

8.7数据存储：系统可以实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

8.8用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

8.9数据备份：数据可实现异地备份与恢复。

8.10数据输出：数据采集与传输支持数字量和模拟量输出。

8.11具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数据采集器应可正确显示分析仪测定的资料；

8.12具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询分钟均值、小时均值，日均值等统计数据

- 微型空气站

（1）总体要求

1.1该项目所应用的微型站技术参数、所提供的安装、调试、试运行、验收、质控等配套技术服务应符合生态环境部《大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测技术要求和检验方法技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统质保质控与运行技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统安装和验收技术指南（试行）》的有关规定。

1.2微型站具有中国环境保护产品认证证书（CCEP），认证因子需包含本项目中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、TVOC，且具有第三方检测部门出具的检测报告，且处于有效期内（须提供证书和相对应的CMA检测报告扫描件并加盖公章）。

- 1.3高度集成：可同时集成颗粒物、SO2、CO、NO2、O3、TVOC、气象五参数等传感器；

- 1.4本设备采用型号的颗粒物浓度监测单元需具备CPA型式批准证书（提供CPA证书复印件并加盖公章）。

- 技术参数

2.1 PM2.5分析模块

2.1.1测量范围：0～1000μg/m3；

2.1.2平行性：≤8.5%；相关系数：≥0.92。（提供和证书相对应的CMA报告复印件并加盖公章）。

  - PM10分析模块

2.2.1测量范围：0～1000μg/m3；

2.2.2平行性：≤6.0%；相关系数：≥0.90。（提供和证书相对应的CMA报告复印件并加盖公章）。

  - SO2分析模块（提供和证书相对应的CMA报告复印件并加盖公章）。

2.3.1测量范围：0～500ppb；

2.3.2响应时间：≤60s；示值误差：±3%FS；重复性：≤2%；稳定性：≤±3.5%/6h；浓度变化的影响实验：≤3%（提供和证书相对应的CMA报告复印件并加盖公章）。

  - NO2分析模块

2.4.1测量范围：0～500ppb；

2.4.2响应时间：≤60s；示值误差：±2.5%FS；重复性：≤1%；稳定性：≤±3.0%；浓度变化的影响实验：≤3%（提供和证书相对应的CMA报告复印件并加盖公章）。

  - CO分析模块

2.5.1测量范围：0～20ppm；

2.5.2响应时间：≤45s；示值误差：±1.5%FS；重复性：≤0.9%；稳定性：≤±1.5%；浓度变化的影响实验：≤1.5%（提供和证书相对应的CMA报告复印件并加盖公章）。

  - O3分析模块

2.6.1测量范围：0～500ppb；

2.6.2响应时间：≤55s；示值误差：±2.5%FS；重复性：≤1.5%；稳定性：≤±2.5%；浓度变化的影响实验：≤2.5%（提供和证书相对应的CMA报告复印件并加盖公章）。

★2.7 TVOC分析模块

2.7.2测量范围：0～20ppm；

2.7.5响应时间：≤50s；示值误差：±1.5%FS；零点漂移：±0.3%FS/h；量程漂移：±0.7%FS/h ；浓度变化的影响实验：≤2%（提供和证书相对应的CMA报告复印件并加盖公章）。

  - 气象五参数

2.8.1环境温度：测量范围:-50～+85℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.1℃;

2.8.2环境湿度:测量范围:0～100%;分辨率:0.1%;准确度:±2%;

2.8.3风向:测量范围:0～360°;分辨率: 1°;准确度:±3°;

2.8.4风速:测量范围:0～75m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s;

2.8.5大气压力:测量范围:-300～1200hPa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3hPa;

- 自动化数据分析

（1）系统总体概览，包括监控点位的联网情况、在线监控点位数、异常监控点位数、离线监控点位数；展示当前管辖区域内的空气综合质量情况，AQI指数及各类监控因子；

近期超标情况及实时发生超标的点位名称，汇总展示最近几天的超标情况；

综合排名展示，对点位的空气质量情况进行全省、全区及街道排名分析；

根据园区预设的排放标准，分析展示每个监测点位当前排放余量情况。

（2）实时展示各点位各监控因子数据，包含企业名称、设备类型、点位状态、点位名称、监控数据、最新采集时间等；

实时展示各点位的状态，包括正常状态、故障状态（包括掉线、恒值、异常数值等情况）、超标状态，并可以根据状态进行过滤查阅，将需要重点关注的内容进行筛选查阅；

以AQI为核心，以图表等方式根据时间段来展示各个监控点的具体排名情况。

- 总量核算

充分利用工业园区监测监控数据，依据总量核算模型，根据指南规定的限值限量计算算法形成企业、园区污染物排放总量的核算算法，准确、动态核算工业园区实际排放总量，不断提升“非现场”核查核算能力。包括建立本地核算的基础库、园区大气污染物总量核算与水环境污染总量、企业污染物排放总量核算控制。

三、采购要求以及相关说明

1、投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2、报价供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，认定为不平衡报价的单项，如果发生数量增加，采购人将参照市场价格对此部分内容进行重新认价。

3、通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

4、本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

5、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6、投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

7、未经采购方书面授权或同意，中标方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方相关服务，否则，中标方承担一切后果。

8、本项目合同履行地点：无锡市滨湖区。

9、付款方式：签订合同，设备安装调试后支付60%，验收合格后支付20%，十二个月质保后再支付20%。

10、验收标准：中标方的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和中标方承诺的其它指标。

11、投标人如为监狱企业，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责。采购人根据国家有关规定、招标文件、成交方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

12、成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四．合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：人民币（大写）元 ；人民币（小写）元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 供货期/完工期：

- 服务地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并报送采购代理机构后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                     乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

年月日                                年月日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：江苏悦通工程咨询有限公司（盖章）

年      月       日

- 备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款（格式）

根据编号（         ）采购文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同内容：

- 价格及支付：

1、按此次中标价格执行，合同总标的额为：          元。

2、付款方式：签订合同，设备安装调试后支付60%，验收合格后支付20%，十二个月质保后再支付20%。

（三）质量与检验：

1．乙方应严格按照采购文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家和江苏省地方相关标准。

5．货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。

6. 甲方与有关部门根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，甲方有权拒绝验收，一切损失由乙方负责。如有质量技术质疑，以无锡质量技术监督局检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过乙方承担。

7. 甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部的相关文件及程序执行。

8. 自项目整体验收合格之日起12个月为质保期。

（四）知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

(五)交货条件：

1．供货期：

2．乙方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知甲方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部门标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

(六)安装调试及售后服务：

- 乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

- 甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提乙方便条件，有关费用由乙方负责。

- 甲方如要求乙方提供采购文件及乙方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

(七)违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金(如有)，或向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过15个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还；且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失(该损失包括但不限于甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用)。

- 甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

- 乙方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿(该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用)。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲、乙双方按照法律规定处理。

- 采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 如果乙方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

(八)合同生效及其它：

- 合同经甲乙双方代表签字并盖章，且在江苏悦通工程咨询有限公司见证后即生效。

- 合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下  2  方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五. 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

二○二二 年  月  日

### （一）响应函（格式）

响应函

致：江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会

我方收到贵方编号     采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次无无锡蠡园经济开发区污染物排放限值限量监测监控能力建设及总量核定服务项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件由证明文件、响应函、报价文件、技术文件四部分组成，同时还需提供投标文件电子光盘一份，电子光盘中必须包括投标文件的所有内容。

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 投标供应商有效期内企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件，三证合一的单位只需提供营业执照）；

- 投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

- 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

- 授权委托人与投标供应商单位签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本单位为授权委托人依法缴纳的2022年1月-2022年6月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（投标时提供原件）；

- 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2020年度或2021年度的财务审计报告复印件加盖公章；（投标时提供原件）；

- 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（投标时提供原件）；

- 供应商如是中小企业的，提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件复印件；

- 承诺书（格式见附件）。

1.2 补充证明文件

（1）投标人简介和经营情况说明，包括企业业绩，人员配备等；

（3）投标偏离表（格式见附件）

（4）其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

2．响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）响应函附录（开标一览表）；

3.报价部分（格式见附件）：

（1）明细报价表；

4.技术文件

- 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

### （二）开标一览表（格式）

开标一览表

项目编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 完工期 |  |
| 质量 |  |
| 质保期 |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

### （三）明细报价表（格式）

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                                  采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 材质、规格参数、性能指标 | 数量 | 产地 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价： 大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投供应商参考，供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注： （1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；表格不够可自行延长。

（2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

（3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复件印，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责。

### （四）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

江苏悦通工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（项目编号：    ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（项目编号：         ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

### （五）承诺书（格式）

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1、本公司（单位）具有独立承担民事责任的能力；

2、本公司（单位）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、本公司（单位）具备履行合同所必备的设备和专业技术能力；

4、本公司（单位）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、本公司（单位）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本公司（单位）对本项目（采购编号：    ）所提供的货物均为合格品。

7、

8、

9、

10、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由报价单位自行完善。

### （六）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

江苏悦通工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：            ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

### （七）服务要求响应表（格式）

| 序号 | 采购文件服务要求内容 | 投标文件服务要求响应内容 |
| --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 投标偏离表（格式）

| 序号 | 投标货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物 技术指标 | 选择项（正偏离、负偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

### （九）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日     期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （十）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日     期：

### （十一）技术文件（格式内容自拟）

1、技术文件为暗标，投标供应商须针对本项目特征写出符合本项目需求的技术文件。

2、暗标封面、暗标封底、装订夹格式见后。