无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2023-093Y

采购项目名称：文华路199号大楼物业与餐饮服务（2023-2026年）

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二三年四月十九日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（4）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（11）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（30）

五．合同条款（格式）------------------------------------（31）

六. 附件------------------------------------------------（35）

一．投标邀请函

我中心受无锡市机关事务管理局的委托，对文华路199号大楼物业与餐饮服务（2023-2026年）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：文华路199号大楼物业与餐饮服务（2023-2026年）

2.项目编号：XCGZX2023-093Y

3.项目预算：1339.6965万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市机关事务管理局

6.本项目标的所属行业：物业管理

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2023-093Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2023年04月26日13:30

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2023年05月12日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2023年05月12日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人：吴丹、孙呈铭；     电话：0510-81827750；     传真：0510-81827766

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 服务偏离表（格式见附件）

- 项目人员配置表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

# （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

# （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

1.项目的基本情况：

（1）采购项目：无锡市梁溪区文华路199号大楼物业管理综合服务，包括物业管理综合服务，餐饮管理服务以及消控、电梯、空调、立体车库、厨余处理、道闸、电动旋转门、大厅办证呼号系统、机房等设施设备的使用、管理和维保等综合服务。

（2）项目管理目标：根据国务院《物业管理条例》《中华人民共和国政府采购法》《江苏省物业管理条例》《江苏省物业管理招投标办法》《无锡市机关事务管理办法》和《无锡市物业管理条例》等有关规定，以“安全、满意、规范、高效”的机关后勤服务为目标，本着集约、节约、便利的原则，采用公开招标方式选择物业管理综合服务单位。

（3）项目基本情况：无锡市梁溪区文华路199号综合大楼，位于文华路与运河东路交汇处，总占地面积11480平方米，总建筑面积35464平方米，地上面积29047平方米，地下室面积6417平方米，绿地面积约3500平方米(含屋面绿化约500平方米)， 各楼层分布为地下一层、地面二十二层。

该大楼自2009年6月起正式投入使用，目前一层为不动产联合办证大厅，二层以上为办公楼，入驻单位15家（人数约500人）。

2.项目的要求：

（1）物业管理综合服务单位要求

①根据合同约定和机关大楼办公区实际，配备具有职业资格的物业管理综合服务人员和满足服务需要的必要设施设备。

②建立完善的规章制度和完备的服务体系，主要包括物业服务方案、岗位职责、工作流程、服务规范、内控管理制度、人员考核奖惩机制等。

（2）物业管理综合服务人员要求

①应接受采购方和物业管理综合服务单位的从业资格审查，无违法犯罪记录，具备忠于职守、尽职尽责的职业道德和操守。

②应具备相应的物业管理综合服务知识；专业技术人员、操作人员应取得相应国家人社部认可的专业技术证书或职业技能资格证书，定期参加法律法规、安全知识、专业技能等教育培训。

③应进行岗前培训，接受保密教育，合格后上岗，熟悉机关大楼办公区的基本情况，能正确使用相关专用设备。

④应统一着装，佩戴标志，规范服务，语言文明，仪容仪表整洁，服务主动热情，使用普通话，危急时刻挺身而出。

（3）财务管理要求

①遵守财经法规。

②管理规范，收支清晰，台账齐全，微利保本。

（4）档案管理要求

①设施设备资料齐全，满足物业服务档案管理需要。

②所有档案资料齐全完整、检索便捷，并移交采购方存档。

（5）综合服务要求

①机关大楼办公区物管理业综合服务包括物业管理综合服务（房屋日常维护、公用设施设备运行维护、公共秩序维护、疫情防控、环境维护、会务管理服务），餐饮管理服务、以及消控、电梯、空调等特种设施设备的使用、管理和维保等综合服务。

②通过物业服务分项、分类实施，明确机关大楼办公区物业服务的内容及要求，为服务工作的具体开展提供依据，规范物业服务行为，保护物业服务双方当事人的合法权益。

③机关大楼办公区物业服务单位应按照公共机构节能管理规定，结合采购方节能指标，实施机关大楼办公区物业管理综合服务的节能管理。

④采购方、物业服务单位、物业服务人员三方签订保密协议，遵守协议规定，防止泄密事件的发生。

⑤凡是涉及采购方和入驻单位正常办公秩序的重要物业服务事项，物业服务单位都应履行告知义务。

3.综合物业管理范围内容及标准

（1）综合服务范围

安全保卫、秩序管理及巡查、房屋日常管理与维修养护、共用设备管理与维修养护（含楼宇智能化、机房、电动旋转门、道闸、门禁、供电、给排水、立体停车、厨余处理、空调、节能管理、大厅办证呼号等系统）、电梯设备维保、消防设备维保、环境卫生管理（含垃圾分类）、绿化管理、餐饮管理服务、会务服务及采购单位交办的其他工作。

①公共场所

1.1室外地界内所有区域，其中绿化总面积约3500平方米(含屋面绿化约500平方米)。

1.2主楼、裙房内的公共区域。

1.3地下车库:车位约145个。

1.4地面车库（含立体车库和路面车位）：车位约190个。

②公用设施

2.1供水：恒压供水系统3套(分为低区、中区和高区)。

2.2供电：变电所1座，其中:1600KVA变电设备2套，高低压柜29个。

2.3智能化系统：楼宇综合能源监管平台、安保管理系统、大厅办证呼号系统、智能一卡通管理系统、车辆道闸管理系统，电动旋转门系统、大屏幕显示系统、弱电系统。

2.4电梯系统：共6台电梯，其中5台日本三菱客梯(其中消防电梯2台，23层23站)、1台上海三菱货梯(4层4站)。

2.5消防系统：喷淋系统、消火栓、气体灭火系统；报警系统；正压送风及排烟系统。

2.6安保系统：周界监控系统、楼内重点部位闭路电视监控系统。

2.7空调系统：大金VRV多联机空调及新风系统、部分挂壁空调、机房精密空调等。

2.8立体停车系统：立体机械式停车库。

2.9机房：1楼大厅设备机房、12楼机房等楼内所有机房。

2.10厨余：厨余自动处理设备。

（2）物业管理综合服务要求

①安全保卫、疫情防控、秩序管理及巡查

1.1服务内容：熟悉周边的环境，能处理和应对公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案；来人来访的通报、证件检验、登记、报刊信件收发等，快递及包裹原则上由收件人亲自签收，得到收件人授权后方能代为签收，并按规范记录接收信息；门卫、守护和巡逻，维护公共秩序；处理治安及共他突发事件；负责道路交通管理、机动车和非机动车及立体停车库的有序管理；负责防盗、防火、灾害类天气的应急处置。积极主动的配合、服从对口管理部门的临时应急指挥和调度。

1.2服务质量标准：

1.2.1门卫值班

上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责。配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。出入口安排24小时值勤，建立传达、车辆、道路及公共秩序管理等制度。严格验证、登记制度，杜绝闲杂人员进入行政区域内，维护行政区域安全、正常的工作环境。对物品进出实施分类管理，实行物品进出审验制度，杜绝危险物品进入行政区域内。

1.2.2巡查

物业管理区域内安排24小时巡查。明确巡查工作职责，规范巡视工作流程，制定相对固定的巡视路线，对重要区域、部位、设备机房等进行重点巡视并记录巡视情况，及时发现和处理各种安全和事故隐患。巡视时使用巡更设备。监控室应保持巡更记录。在接到监控室发出的指令后，巡视人员应及时到达事发现场，采取相应措施妥善处理；如巡视时现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动并执行相应的应急预案。

1.2.3停车管理

管辖区域设置行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域，非机动车应实行定点停放。对进出管辖区域的各类车辆进行管理，维护交通秩序，熟练使用道闸收费系统，安全使用立体机械式停车库，保证车辆有序通行、按序停放。

停车收费管理:按照最新颁布的我市停车收费制度，停车费及时上交采购人指定账户。

1.2.4突发事件处理

按照要求制订各类突发事件应急预案，并将预案内容在相关场所张榜悬挂。在各楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志，每年组织不少于1次的突发事件应急演练。当发生台风、暴雨、雪等灾害性天气及其他危害公共突发事件时，应采取以下应急措施：对设备机房、停车场、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固，各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理，在有关部门到达现场前，确保人身安全，减少财产损失，并全力协助处理相关事宜。对待上访人员做到耐心说服，及时报告有关部门予以妥善处置。

②环境卫生管理

2.1服务内容：楼内的楼梯、大厅、走廊、电梯厅、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、卫生间、茶水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿，楼宇外墙等所有公共部位设施，红线规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包区域的日常保洁、消毒、保养以及垃圾分类、废弃物清理和灭“四害”等物业管理区域内的所有环境卫生保洁，完成灾害类天气的应急预案、演练、值班和抢险处置工作。

2.2公共场所日常服务内容：水泥地面、石材地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时分类收集和处置各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。

2.3门厅、办公区域等特定区域保洁、消毒服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、大厅、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面及卫生间，办公室内储物柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理等，随时保持清洁。外墙每一年清洗一次，石材、灯具每季度进行一次清洁；暂时空置的房间每周进行一次卫生保洁，确保地面、桌面、玻璃面整洁干净。白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污后及时补刷。

2.4顶棚等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁，大厅遮阳卷帘清洁且保持运行正常。

2.5水电和设备等设施类服务内容：一般设备表面清洁（有特殊规定的设备除外），消防设施、空调的过滤网及外壳洗尘与保洁。

2.6窗帘服务内容：保持窗帘表面清洁，普通窗帘根据窗帘清洁情况定时拆装清洗，布质窗帘一年清洗一次。

2.7玻璃门、地、屏上无污渍、无灰尘及手印，表面光亮色泽一致；地面无污渍、灰尘、水渍及鞋印，洁净光亮、无灰尘及手印，整洁光亮。

2.8垃圾分类和清运服务内容：各种垃圾分类收集箱（筒）的垃圾存量不超过上缘，垃圾不在箱（筒）内过夜。垃圾中转站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，每周消毒一次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类分类垃圾运到规定的地方，再汇总至垃圾转运站。大楼公共区、卫生间无堆积垃圾，化粪池（污水池）按时清理、及时疏浚，每季度至少清理化粪池（污水池）一次，确保排水微量元素等达标，实现排放无污染。

2.9突发性事件造成的保洁、消毒工作。

2.10服务质量标准

垃圾分类按照《无锡市政府办公室关于全面推进生活垃圾分类的实施意见》执行到位，大楼四周围墙内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等，做到每日清扫两次，巡回保洁。

建立“四害”消杀和“控虫”工作管理制度，根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孳生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施；“除四害”“控虫”实施单位须具有无锡市相关部门颁发的甲级资质证书，提供的服务不得低于无锡市爱卫会“除四害”“控虫”相关规定及验收标准，详见《无锡市除四害工作管理办法》，并视特殊情况增加次数。

③会务服务及其他交办的管理服务

根据采购方其他工作需要，配合采购方制定完备的会务服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行以及配合采购方完成相关工作，并做好记录和处理等。

④绿化管理

4.1服务内容：大楼使用范围内的绿化带的树木、花草等的日常养护和管理。根据大楼一楼大厅公共部位实际，做好室内绿化摆放等工作。

4.2服务质量标准:建立定期除草、修剪制度，确保绿化无杂草、造型规整；及时喷洒农药、浇水施肥，确保绿化养护期内100%存活。具体要求如下：

4.3室内质量标准：

4.3.1绿化摆放的点位、品种、数量的确定，要科学合理。

4.3.2对不同区域的绿化制定各自的调整周期。

4.3.3保证室内绿化整洁鲜艳。

4.3.4确定年养护管理计划表。

4.3.5及时进行浇水、养护，浇水的同时，应冲洗叶面，保持叶面清洁，提高观赏效果。

4.4室外质量标准：

4.4.1对树木进行及时修剪，以免有碍景观。

4.4.2草坪要保持修剪平整，即时拔除杂草，以免影响景观。

4.4.3及时对树木草坪进行浇水灌溉。水压要适中防止损坏花木及草坪。

4.4.4做好树木及草坪病虫害的预防工作，预防为主、防治结合。使用药品时，要加强对药品的管理，注意安全，科学用药。避免产生对其他环境的影响。

4.4.5做好灾害类天气的应急预案、演练、值班和抢险处置工作。

⑤电梯设备维保：

5.1服务内容：全面保养维护。电梯系统管理维护费用包含保养费用、年检费用及日常维修费用（大修除外）。

5.2服务质量标准：

保证电梯的24小时正常运转使用。

每月2次由技术人员上门维保，每次间隔时间不超过15天，按工艺和规范对电梯作机电上之安全检查及各机件之加油润滑、清理点检、性能调整等作业。

运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施。

临时故障紧急修理，接通知后30分钟内到现场检修。

5.3电梯维保必须接受第三方征询和监管，严格执行《无锡市电梯安全监督管理办法》。

⑥消防设备维保：

6.1消防系统运行

6.1.1消防供水、电气系统、阀门、泵水池的维护、管理。

6.1.2自动消防系统的运行、维护；消防器材的管理，并与采购方共同组建义务消防中心。

6.1.3严格执行《中华人民共和国消防法》《江苏省消防条例》《无锡市消防条例》等消防安全的有关规定，组建管理架构，制定制度规程，实行防火责任制。

6.1.4经常开展消防安全教育，组织防火检查，消除火灾隐患，定期检查消防器材和设施，发现问题及时与采购方和供应商联系，配合进行设备设施维修。月末对公共区域、公共设施进行安全检查。节日前或有重大活动的前一天，对公共区域、公共设施进行安全检查。检查工作由消防负责人组织。

6.1.5每日进行消防巡视、检查、记录，建立必要的台帐，制定灭火和应急疏散预案。

6.1.6与采购方共同进行消防安全培训和组织消防演练。按年度制订消防训练计划，至少保证常规培训每月一次。其中消防演练至少每半年一次，特殊情况下可以增加演习次数。

6.1.7保持设备设施完好，及时更换到期的消防器材和药液，及时做好消防设备设施的保洁工作。

6.1.8明确火灾紧急疏散程序，做好疏散的准备工作，人员疏散为主为先，转移物品在后。

6.1.9制定灭火方案及重点部位安保方案，建立消防档案。

6.2消防系统维护保养内容

6.2.1对采购方的消防系统及相关消防设施进行日常维保（大修除外）。

6.2.2对消防系统周边设备进行日常维保，及时培训监控值班人员业务技能。

6.2.3当发生设备故障时，必须在接到通知后30分钟内到达现场处置，一般故障24小时内解决，特殊故障2天内解决，或经采购方同意后适当延后。对于不能当场解决的问题，中标人应与采购方协商确定处理故障日期。遇到重要活动和特殊安排时必须派人员到现场提供技术服务保障。

6.2.4全面配合相关主管部门的设施检查工作，对检查中存在的问题及时整改。

6.2.5维保单位相关人员需上岗培训及考核相关消防知识。

⑦房屋日常管理与维修养护

7.1服务内容：物业管理区域内房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙、台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道、大厅大面积玻璃顶等的日常巡查和养护维修；外墙幕墙的养护和维修。做好灾害类天气的应急预案、演练、值班和抢险处置工作。

7.2服务质量标准：

7.2.1确保物业管理区域内房屋及设施完好等级和正常使用。

7.2.2玻璃无破裂，五金配件完好，门窗开闭灵活、密封性好、无异常声响。否则应及时修复或更换，不能立即修复的涉及安全性的应采取措施消除安全隐患。

7.2.3粉刷无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地砖、地板平整不起壳、无遗缺，吊顶无污（水）渍、开缝和破损，否则应及时修复或更换。

7.2.4屋面排水沟、室内室外排水管保障畅通；雨前及时巡查，排除隐患。发现过滤网及管道破损及时修复或更换。

7.2.5发现屋面或其他防水层有气鼓破裂，地下室、屋面、墙面有渗漏的，应在3个工作日内安排专项修理。

7.2.6及时完成家具、设备等各项零星维修任务，一般维修任务确保不超过24小时，确保家具、设备维修合格率达到100%。

7.2.7无违反规划私搭乱建，擅自改变房屋用途现象。

⑧共用设备管理与维修养护

8.1供电系统：

8.1.1服务内容：对区域内的变电所、电气管线、电线电缆、母线槽、电源开关、动力插座、电开水炉等低压用电设施进行日常管理和维护、维修和检测，保持设施正常运行。

8.1.2服务质量标准：

8.1.2.1负责各类照明灯具、泛光照明系统、供用电设备设施的日常管理和维护修理。

8.1.2.2负责各楼层强电间的日常管理、保洁、维护。

8.1.2.3保证整个大楼的供电安全。保证正常供电、限电、停电，有明确的审批权限并按规定时间通知用户。

8.1.2.4制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行，应急供电系统运行正常。

8.1.2.5按照采购方要求定期对供电系统和变电所进行安全检测，并由第三方出具检测报告存档。

8.1.2.6通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。

8.2给排水系统：

8.2.1服务内容：对物业管理区域室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及附属构筑物等进行日常养护维修，保持正常运行。

8.2.2服务质量标准：

8.2.2.1每半年对给排水系统进行维护、疏浚、润滑。

8.2.2.2用户末端的水压及流量满足使用要求。

8.2.2.3每季对楼宇排水总管进行检查，每半年对水泵、管道进行防锈处理。

8.2.2.4确保水质无污染并符合规定的要求，生活饮用水水质符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。生活饮用水设施的日常使用管理、清洗消毒、作业人员健康检查以及水质检测参照建设部《城市供水水质管理规定》(建设部令第156号)执行。按《无锡市供水条例》规定对二次供水蓄水设施设备进行清洁、消毒。请有资质人员定期清洗水箱，每年不少于2次，确保符合生活饮用水水质标准并提供清洗后水质检测报告。

8.2.2.5每季度对水质处理、消毒装置、电开水炉及设备控制柜进行保养。

8.2.2.6每季度至少清理污水化粪池一次，确保排水微量元素等达标。

8.2.2.7每周清扫一次排水明沟、屋面及各楼层设备平台垃圾，清理疏浚落水口确保排水系统顺畅。每季度对地下管井彻底疏通一次，每半年对地下管井清理一次。

8.2.2.8倡导公共机构节约用水，大力推行节水措施，推广节水新技术、新工艺，禁止使用国家明令淘汰的耗水量高的生产工艺、用水设备和器具。

8.3智能化系统：

8.3.1服务内容：对楼宇内的综合能源监管平台、车辆道闸管理系统、大厅办证呼号系统、电动旋转门、楼宇自控系统、弱电间、安保管理系统（周界监控系统、楼内重点部位闭路电视监控系统）、智能一卡通管理系统、大屏幕显示系统、门禁系统等进行日常管理、养护维修，确保设备设施始终处于完好、有效状态。

8.3.2服务质量标准：

8.3.2.1 负责综合能源监管平台的日常管理、维护及维修（大修除外），发生故障及时上报并安排专项维修。

8.3.2.2定期对楼宇自控系统进行维修、保养和检测工作，确保系统处于正常工作状态。编制楼宇自控系统定期维修、保养计划表，每月完成一次所有组成部分的保养。编制检测年度、季度和月度计划，每年完成一次全系统检测。

8.3.2.3消防控制及安防监控中心实行24小时值守，做好值班、交接班记录。监控中心监视器不能正常显示图像或其它故障时，应立即安排专项修理，并做好修理记录。

8.3.2.4每日巡逻检查确保摄像头处于有效状态，监控电子显示器时间显示要准确，单位显示要改为XX物业公司。

8.3.2.5每月对大厅办证呼号系统、智能一卡通管理系统进行设备和系统的维护保养。门禁系统应每半年做一次全面检修。

8.3.2.6保持一卡通系统软件的更新与升级换代工作。

8.3.2.7设备发生突发故障时，须与接到通知后半小时内到达现场处置。一般故障24小时内解决，特殊故障2天内解决，或经采购方同意后适当延后。对于不能当场解决的问题，中标人应与采购方协商确定处理故障日期。遇到重要活动和特殊安排时必须派人员到现场提供技术服务保障。

8.3.2.8负责机房、弱电间的日常维护、交换机、网络线的日常管理、维护及维修。

8.3.2.9负责电动旋转门日常维护保养及维修。

8.4立体停车系统：

8.4.1服务内容：对院内立体机械式停车库进行日常保养维护及维修（大修除外），并为每个车位足额购置保险，确保设备正常运行，杜绝安全隐患。做好停车秩序管理，全年不发生一起安全责任和有效投诉。

8.4.2服务质量标准：

8.4.2.1制定维护保养计划表，安排专业维保人员对机械立体停车库进行保养维护，并做好相应记录。

8.4.2.2每周对停车设备使用环境、金属结构、传动装置、电气设备、安全防护装置等进行检查、清洁、润滑和调整。尤其应对安全装置的工作状况予以检查，发现问题及时处理。

8.4.2.3每月对停车设备各传动部件、电气控制系统和安全防护装置的工作状况进行检查、清洁、润滑和调整。

8.4.2.4每季度对停车设备的主要受力构件及其连接、安全防护装置、设备外观与安全标识、警示等进行检查、保养，必要时应对电气控制系统进行功能测试。

8.4.2.5每年对停车设备进行一次全面、系统的检查和保养，包括电气接地及绝缘测试等。

8.4.2.6每次维护保养后，车库运行次数不得少于三次，每个停车位必须进行存取车试运行。

8.4.2.7安排专人做好立体车库车辆的入库引导及停放秩序管理。

8.5厨余处理系统：

8.5.1服务内容：对厨余处理系统进行日常管理、维护和维修，保持设施正常运行。

8.5.2服务质量标准：

8.5.2.1制定每日、每周、季度及年检查计划表，确保设备运行畅通，管道无堵塞。

8.5.2.2按照厨余处理设备的操作要求做好维护保养工作。

8.5.2.3通过有效管理方法，将厨余垃圾变为可利用资源。

⑨空调系统与维修养护：

9.1服务内容：所有空调的日常养护维修。

9.2服务质量标准：

9.2.1每半年对内置滤网清洗一次。

9.2.2定期检查保养，及时排除故障。

9.2.3通过有效管理及技术措施，积极开展节能管理工作。

⑩餐饮服务及管理要求

10.1餐饮供应种类

供应早、中二餐；用餐天数为工作日（即周一到周五），早餐服务约200人用餐、中餐服务约600人用餐；根据采购方要求，不定时负责采购方指定的包厢接待服务；做好灾害类天气的应急预案、演练、值班和抢险处置工作，完成食品安全应急预案制订、演练、实施和处置工作。

10.2用餐时段

早餐：07：30—08：50

中餐：11：00—12：30

10.3食堂餐饮服务内容：

10.3.1食堂的文明就餐秩序维护，日常管理和运行，餐厅设备、厨房设备设施的日常运行管理和养护。

10.3.2负责食堂的早中时间段的餐饮服务，保障食品安全。

10.3.3负责采购方餐饮接待服务。

10.3.4负责食堂区域的安全卫生及消毒工作，烟道清洗1次/三个月。

10.3.5服务期间，采购方如需增加服务内容，中标人必须无条件服从，并且不另付服务费用。

10.4食堂管理模式

采用包工管理和自行采购分离的餐饮运行管理模式。其中：采购方负责食品原材料采购、核价及成本核算和餐费收取；中标人提供服务人员及技术服务，负责菜单制定、菜点制作、售卖、餐饮工艺流程实施、管理、餐厅厨房保洁、服务等。

10.4.1中标人所有人员持食品安全健康证上岗，实行现场经理负责制。

10.4.2投标人中标后必须提供员工工资体系、绩效奖励体系。

10.4.3中标后中标人应按期办理所属餐厅《食品经营许可证》，必须严格执行《中华人民共和国食品安全法》的各项规定，所有服务员、洗菜员、厨师人员必须持健康证上岗，每年不少于1次健康体检。

10.4.4中标人必须严格执行清洁消毒规定，不得出售变质、变味的饭菜。在经营过程中，因中标人管理、工艺流程不到位，引起病源性传播或食物中毒，—切责任由中标任负责，并承担相应的法律和经济责任。

10.4.5中标人未经采购方同意，不得在厨房内进行食品外加工，一经发现将作违约处理。中标人必须健全餐厅逐日消耗制度、食品留样制度、索证登记制度，并积极协助配合采购方做好成本核算和膳食管理。

10.4.6餐厅内所需的低值易耗用品，如餐纸、消毒、洗涤、保洁、手套、口罩等用品由中标人自行承担（洗碗机的洗碗液除外）。其中消毒、洗涤液品牌、成份需经采购方同意方可使用。

10.4.7中标人对其工作人员负有政治思想、日常表现、业务技术、健康状况的审核责任，工作人员必须政审合格，身体健康，形体无明显缺陷，外貌端正，并经过岗前专业培训，并经采购单位审核通过。所有员工进入岗位前必须穿戴统—工作服，使用—次性卫生手套、口罩，所有人员在工作时间内必须穿防滑鞋，所有人员不得自带任何食物进出工作区域，无关人员不得进入工作区域，工作时不得会客、吸烟、吃食品、大声喧哗和聊天。

10.4.8中标人负责300元以下维修费。餐厅需维修、维护和添置设备、设施由中标人书面上报，费用由采购方承担；因中标人操作不当损坏设备设施影响用餐，维修费、误餐费由中标人承担。

10.4.9厨杂、餐具等用品允许中标人每年有5%的损耗，超出部分由中标人承担。中标人要教育所属员工要以“餐厅”为家，爱护餐具厨杂及物品，尤其是不能有监守自盗及其它违纪犯法行为发生，否则依法纪追究其责任。

10.4.10采购方提供办公室（兼值班室）1间，员工更衣室2间（女1男1）、食品仓库1间、杂物库1间、餐厅、厨房设备、厨杂、餐桌椅、水、电、气等设备设施。中标人须在合同结束交回采购方上述设施设备和各类物品并保证其完整和完好性。

10.4.11采购方将现有工作场所设施设备，各类物品列出清单，待中标人进驻时，由采购方、中标人双方办理交接手续，确认签字后各执一份。

10.4.12采购方对所供厨杂用品允许每年有低于5%（含5%）的合理损耗，超出部分的损耗由中标人承担并及时补齐。

10.4.13采购方负责按中标人开具的采购食料和辅料清单审核后负责定向采购。

10.4.14对在检查中发现的问题，采购方以书面形式向中标人下达整改通知；对服务对象投诉，采购方经核实，责令限期整改，如整改不及时、成效不明显的，采购方追究中标人违约责任，根据情节对中标人每次处以2000～5000元违约罚款。

10.4.15如中标人对食品安全或工作出现较大失误时，采购方有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

10.4.16采购方不承担中标人员工在合同期内所发生的一切费用，如工资、加班费、社会保险费、福利费、服装费、体检费、培训费、工伤、生病住院、意外伤(亡）害等任何费用。

10.4.17采购方有权对中标人每天菜品的份量、质量、品质色味进行监督、检查。中标人提供食材原料由第三方认证的检测报告。

10.4.18中标人负责每月进行餐饮服务的成本核算，负责厨余设备操作和垃圾回收；负责泔水、废油定点处理，同时负责食堂区域的安全保卫和就餐环境的氛围布置（法定节假日等），维护餐厅就餐秩序，协助采购方做好餐厅“文明就餐、节约食材、光盘行动”工作，主动接受采购方和监督部门对餐厅食品安全的日常监管和飞行检查。

10.4.19中标人负责餐饮区域的日常保洁工作，要求地面清洁，下水道通畅，无积水，工作场所整洁，无积灰，墙壁无霉斑，各种餐具用品做到卫生、洁净、消毒；餐室（厨房）无蝇、无虫，排油烟设施罩清洁不滴油。采购方每月邀请第三方对中标人的餐具、菜肴进行检测，在检测中有不合格餐具或菜肴，采购方情节每次处以500～2000元罚款。

10.4.20双方约定每月结算分两部分，每月人工服务费和实际用餐费，服务费经采购方考核后发放，实际用餐费按实结算。

10.4.21中标人控制所属从业人员的留退率（年人员流动率10%～15%），未经采购方同意，不得自行更换管理人员。人员须定岗定位，空缺岗位人员须在一周内补齐。采购方在应急突发事件的情况下，有直接管理、设置和调动中标人岗位的权力并有权要求中标方及时更换不服从管理、违纪、不称职或其他原因不适合继续在管理服务的人员。

10.4.22 设置安全员1名，建立健全安全管理台帐及应急预案，负责餐厅食品安全、环境卫生、水、电、气、设备等安全检查，做好安全隐患或突发事件的应急处置工作，定期公示餐厅食品安全管理信息。

10.4.23中标人应该按月对餐饮服务人员进行考核，考核结果书面通报给采购方，以确保服务质量让采购方满意。采购方定期或不定期对中标人管理服务人员进行满意度调查和业务水平测试，并作为考核参考。若有违反职业道德、工作职责或其他违法违纪行为的，采购方将对中标人严格考核，并与服务费用挂勾，服务的满意度不得低于90％，如采购方接到关于餐饮方面投诉，中标人必须立即进行整改，如造成重大影响或经济损失的，采购方有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

10.5餐饮销售方式

采用零点和自选式套餐销售，销售对象为在该大楼上班的在职工作人员，采取刷卡和餐券售餐制。

10.6餐饮供应要求

10.6.1餐厅设自选式套餐区、面食档。

10.6.2餐厅每日：早餐供应包子、豆浆、面条、稀饭等不少于10个品种的点心（含中西点）、6个小菜；中餐供应荤菜（含半荤）6个，蔬菜3个，汤1个，杂粮（或小馒头）1个，水果（或酸奶）1个；面食档：馄饨、面条、6个配菜；按采购方要求定期供应特色餐饮保障。

10.6.3严格遵守采购方的用餐时间，保证根据要求正点开餐，开餐前5分钟所有服务人员站立到指定岗位等待开餐。中标人必须保证用餐期间厨房保证食品菜肴有序、不间断供应，用餐时段结束后彻底清洁用餐区域，余留食品按规定处理。

（3）管理服务应达到的各项指标

①杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件，杜绝安全质量事故；

②特殊岗位上岗证持有率100%；

③环境卫生、清洁率达99%；

④智能化系统运行正常率100%；

⑤维修、报修及时率100%，返修率小于1%；

⑥服务的有效投诉率少于1%，处理率100%；

⑦应急预案完备率100%，应急响应处置完成率100%；

⑧垃圾分类率100%；

⑨节能达标率100%；

⑩综合服务满意率95%以上。

4.项目实施有关要求：

（1）本项目合同期限为三年，其中试用期三个月。试用期满后，由采购方组织公开测评。如满意率达85%及以上的，双方物业合同继续履行；如满意率低于85%的，责令中标人限期整改；如整改后仍达不到采购方要求的，则按有关规定和法律程序处理。

（2）采购方为中标人提供必要的物业管理用房，中标人自行承担电话费、网络费、有线电视等通讯费用；采购方不提供开办费、前期接管费用，投标人需考虑将以上费用打入投标报价中。

5.其他相关说明

（1）如在合同期内，采购方因政府有关部门对固定资产进行调剂的，则按照有关规定和法律程序终止双方物业合同，由采购方按实际服务的期限支付给中标人相应的物业服务费。

（2）中标人应根据国家、省、市有关法律、法规、政策及时与采购方签订《文华路199号物业与餐饮服务委托合同》，对大楼实行“统一管理、综合服务、自主经营、自负盈亏”，并确保采购方国有资产（产权房）的保值增值。

（3）中标人负责工程类、设备类维修，单个维修零配件300元以下（含 300元）材料费、大楼卫生间卷纸、擦手纸、洗衣液等费用由中标人承担。

（4）关于物业管理综合服务人员配备

4.1人员的配备必须满足机关事务管理的政审要求，各类专业技术人员应当按照国家规定取得相应职业资格证书（保洁、会务和餐饮人员需要提供健康证明）后持证上岗，其余服务人员数量由投标人根据大楼物业管理综合服务范围、内容结合自身情况来确定，必须保证满足综合服务标准、内容和质量，且总人数不能少于72人。

投标人在投标时必须提供下表所示所有相关人员资格证书扫描件、身份证扫描件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为相关人员缴纳社保的证明材料扫描件，不提供或提供不全者则投标无效：

| 序号 | 所属岗位 | 最少人数 | 所需职业资格证书类型、比例及技能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 物业管理从业人员岗位证书或《职业资格证书》类物业管理师 |
| 2 | 工程主管人员 | 1 | 具有电工特种作业操作证、工程类中级职业资格证书中的一种 |
| 3 | 维修工 | 2 | 具有电工特种作业操作证 |
| 4 | 值班电工 | 4 | 具有电工特种作业操作证、国家职业资格证书和电工进网作业许可证的其中一种，必须为高压类 |
| 5 | 保洁员 | 14 | 健康证 |
| 6 | 消监控人员 | 8 | 《职业资格证书》类消防员证 |
| 7 | 保安员 | 19 | 保安员证书，持证率100% |
| 8 | 会务 | 4 | 具有会务接待经验、健康证 |
| 9 | 餐厅现场经理 | 1 | 餐饮职业经理人、厨政管理师等其中一种 |
| 10 | 厨师长 | 1 | 《职业资格证书》类高级（含）以上技能等级证书，健康证 |
| 11 | 煤炉厨师 | 4 | 《职业资格证书》类中级（含）以上技能等级证书，健康证 |
| 12 | 点心厨师 | 2 | 《职业资格证书》类点心中级（含）以上证书，健康证 |
| 13 | 配菜、服务员 | 10 | 《职业资格证书》类初级（含）以上技能等级证书，健康证 |
| 14 | 餐饮采购员 | 1 | 能熟练操作电脑、健康证 |
| 合计 | 最少配置人数 | 72人 | 具体要求详见各工种人员要求 |

说明：在物业合同期内，项目实际进场人员必须与中标人的投标文件中人员登记情况相符，更换人员最高比例不得超过30％。上述人员中男性不得超过55（含55周岁）周岁，女性不得超过50(含50周岁)周岁，用工情况必须符合《劳动法》相关规定。如上述人员出现病、事假等缺勤的，中标人必须书面提前1天通知采购方，上述人员的离职和更换人员信息必须由中标人第一时间以书面形式报告采购方进行变更和备案。

4.2各工种人员要求

4.2.1项目负责人（最低人员配置为1人）

必须取得由国家住建部颁发的物业管理从业人员岗位证书或人社部颁发的职业资格证书，要求年龄在50周岁(含50周岁)以内，经专业培训、具有物业管理企业经理上岗资格，从事本岗位5年（含）以上工作经验；有较强的管理能力和工作经验，能够充分调动全体员工的积极性，善于管理、善于沟通。

①能够调动员工的积极性，加强员工的团结精神，公开、公正、公平地评价员工的工作业绩，负责每月对员工考评，建立员工《工作手册》，每日登记工作内容、事项及完成情况。

②能够虚心接受业主的监督、建议、评价，并对工作进行有效的改进。

③积极配合业主其他工作或活动的顺利展开。

4.2.2工程主管人员（最低人员配置为1人）：

年龄50周岁(含50周岁)以内，持证上岗（需具备具有电工特种作业操作证、工程类国家职业中级资格证书其中一种），有同类岗位5年（含）以上工作经验。

4.2.3维修工（最低人员配置为2人）

年龄在55周岁(含55周岁)以内，身体健康，遵纪守法，无前科劣迹；持有电工特种作业操作证，有5年以上工作经验，具有较强的实际操作能力，掌握给排水、设备维保、强弱电维修等方面的知识，熟悉内部运行系统。

4.2.4值班电工（最低人员配置为4人）

年龄在55周岁(含55周岁)以内，身体健康，遵纪守法，无前科劣迹；持有相关证件（需具备具有电工特种作业操作证、国家职业资格证书和电工进网作业许可证的其中一种，必须是高压类），有5（含）年以上工作经验，具有较强的实际操作能力，掌握变配电、通讯等方面的知识，熟悉内部运行系统。

4.2.5消监控人员（最低人员配置为8人：消控4人，监控4人）

根据国家消防安全管理要求，消防控制中心需安排专业人员取得《职业资格证书》类消防员证并持证上岗。男性55周岁(含55周岁)以内，女性50周岁(含50周岁)以内，会熟练使用计算机，身体健康，无不良记录，工作认真负责。

4.2.6保洁员（最低人员配置为14）。

年龄在48周岁(含48周岁)以内的不低于60%，身体健康，有健康证，无不良记录，工作认真负责。

4.2.7保安员（最低人员配置为19人）

男性，身高在1.65米（含）以上，身体健康，遵纪守法，无前科劣迹，相貌端正，无传染疾病，年龄50周岁(含50周岁)以内的不低于80%，保安员证书且持证率100%。

4.2.8餐厅现场经理（最低人员配置为1人）

高中或同等（含）以上学历，50周岁(含50周岁)以内，3年（含）以上餐厅经理工作经验，熟悉食堂前后场管理，能熟练使用计算机，身体健康。

4.2.9厨师长（最低人员配置为1人）

男性，50周岁(含50周岁)以内，具有《职业资格证书》类高级（含）以上技能等级证书。熟悉3个（含）以上菜系，有3年（含）以上酒店厨师长工作经验，熟悉食堂管理，能够熟练使用计算机，身体健康。

4.2.10煤炉厨师（最低人员配置为4人）

男性，45周岁(含45周岁)以内，具有《职业资格证书》类中级（含）以上技能等级证书，有2年（含）以上餐饮工作经验，能够独立烹制各类菜品，身体健康。

4.2.11点心厨师（最低人员配置为2人）

年龄在45周岁(含45周岁)以内，具有《职业资格证书》类点心中级（含）以上证书，有5年（含）以上餐饮从业经验，能够独立制作各式中式点心，身体健康。

4.2.12会务（最低人员配置为4人）

女性，45周岁(含45周岁)以内，有2年（含）以上会务从业经验，身体健康，有健康证，五官端正。

4.2.13配菜、服务员（最低人员配置为10人）

45周岁(含45周岁)以内，具有《职业资格证书》类初级（含）以上技能等级证书，有2年（含）以上工作经验，身体健康，有健康证。

4.2.14餐饮采购员（最低人员配置为1人）

45周岁(含45周岁)以内，有2年（含）以上餐饮采购和财务记账经验，能熟练操作电脑、身体健康，有健康证，遵纪守法，无前科劣迹，善于沟通，主动性及执行力较好。

4.3专业技术岗位物业服务人员须与前期物业做好各项交接工作，确保各项工作正常进行。

4.4物业服务人员应保持相对稳定，避免出现服务人员频繁更换的现象。

4.5投标时提供针对物业管理综合服务项目的有效的用工人员身份证、卫生体检证明及从事物业管理的相关岗位技能证书等复印件。确定中标后，中标人按采购方要求，提供所有安保人员政审材料给采购方备案，且未经采购方许可，不得更换项目负责人及所有用工人员。

4.6 中标人所有服务人员的就餐由中标人自行解决，涉及费用计入投标报价中。

4.7中标人应按照相关规定，必须与所有服务人员依法签订劳动合同，支付合理合法的劳动报酬和相关福利。

（5）关于投标报价的界定

5.1投标报价除应包括物业管理综合服务人员的工资(员工工资不得低于无锡市当年度最低工资标准、工作时间不得超过每月最高工作时间的相关规定，所有工作人员必须交纳养老、医疗、工伤、失业、生育、长期护理保险和公积金等在内的六险一金)、社保福利费、物业共用设施日常维护保养费(包括管线辅材及附件)、常用耗材（包括垃圾清运费、管道疏通、保洁用品、安保用品、设备维护所需用品、费用等），物业管理区域清洁费、垃圾清运费、办公费、固定资产折旧费、法定税费、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费和合理利润外，还应包括检测、管理、劳务、服装、培训、保修、通讯、安全保卫、会务安排、环境布置、宣传服务、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用。

5.2报价中相关成本费用的测算及标准符合国家、省、市相关最新政策规定；员工工资、社保费用、税金、保险、加班费等法定费用为不可竞争费用，须按规定计算并报出。

（6）楼管理执行《物业管理条例》《机关事务管理条例》《无锡市物业管理条例》《无锡市机关事务管理办法》等法律法规，中标人要严格履行中标书承诺和物业合同约定，自觉接受采购方及有关部门的日常监管和绩效考核。如发现综合管理服务达不到约定及采购方要求的，中标人管理服务水平下降、投诉多等现象，在管理中发生重大问题的，采购方将依照法律程序按规定处理，并要求进行财务审计，一切责任均由中标人承担。

（7）下列项目费用由采购方承担，不包含在此次采购报价中

7.1物业管理综合服务实施时所用水、电费用。

7.2采购方或入驻单位指定举行的会务接待材料费用(如毛巾、瓶装水等)。

（二）有关说明：

  - 总报价应包括为完成招标文件规定的物业管理工作服务期内所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括无锡市最低工资标准及社保基数的调整因素等，一旦中标，总价（每月金额）将包定，即为合同价，不予调整。

  - 员工工资、社保费用、税金、保险等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

  - 中标方应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同，服务人员的工资须符合国家、省、市的相关规定，符合无锡市最低工资标准且缴纳社会保险费。中标单位必须依法参加工伤社会保险，为聘用人员缴纳保险费。

  - 物业管理执行国务院《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》等，中标方要严格履行投标文件的承诺和与采购方签订的物业管理服务合同的约定，如发现管理服务达不到规定要求，中标方管理服务水平下降，投诉多等现象或管理服务中发生重大失误的，或违反合同诚实信用条款的，采购方有权依照法律程序解除合同，并要求进行财务审计，责任由中标方承担。造成采购方经济损失的，中标方需依法进行赔偿。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 中标方不得将项目转包或分包。一经发现有项目转包或分包情况，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

  - 服务期限：合同签订生效后三年。

  - 本项目合同履行地点：无锡市文华路199号。中标方必须按采购人要求将本项目中物业管理到指定地点(包括可能的分布范围)，并按招标文件要求分地实施服务。

  - 付款方式：自合同签订生效之日起算，于次月，经采购方考核合格后向中标供应商逐月支付。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年    月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2023-093Y招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次物业管理服务及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同标的

需方将                               委托供方实行物业管理服务。

一、项目基本情况：

1.座落位置：

2.项目总建筑面积：

二、物业管理服务委托管理期限：

- 委托管理事项

委托物业管理服务事项详见本项目招标文件。

- 合同总价款

一、本合同项下物业管理服务费用人民币总价款（    年）为            元整（大写），折合按建筑面积（            平方米）每月每平方米   元。

二、本合同执行期间合同总价款不变。

- 履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：         。

履约保证金缴纳金额：         元。

履约保证金的缴纳时间：              ，缴纳形式：              。

履约保证金的退付时间：              ，退付办法：               。

履约保证金不予退还的情形：                                              。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                           。

- 组成本合同的有关文件

关于无锡市政府采购XCGZX2023-093Y号的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条  双方权利义务

- 需方权利义务：

1.代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2.不得干涉供方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3.负责处理非供方原因而产生的各种纠纷；

4.审定供方撰写的物业管理服务管理制度；

5.检查监督供方管理工作的实施及制度的执行情况；

6.审定供方提出的物业管理服务年度计划及财务预决算；

7.在物业管理公司管理期间，采购人免费提供物业管理办公用房若干，提供给物业管理公司使用，产权归业主所有；

8.提供供方进行物业管理服务所必须的水、电供应；

9.协助供方做好物业服务管理工作；

10.法规、政策规定由需方承担的其他责任。

- 供方权利义务：

1.根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

2.定期向需方公布物业服务管理费用收支帐目；

3.在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

4.负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

5.自主开展物业管理活动，但不得侵害需方、物业使用人及他人的合法权益，不得利用提供物业管理服务的便利获取不当利益；

6.根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向需方收取物业服务费用，通过合法有效方式解决拖欠物业服务费的问题；

7.建立、保存物业管理帐目，及时向需方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

8.合同终止时，向需方移交全部物业管理用房、档案资料和注明应属需方所有的其他资产和物资（含开办费），并办理交接手续；

9.法规、政策规定由供方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对供方的免责事由，供方均不负赔偿之责：

1.天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

2.暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因供方故意或过失所致，不在此限；

3.因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

4.因需方或第三者之故意、过失所致的损害；

5.因需方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

6.因供方书面建议需方改善或改进物业管理措施，而需方未采纳所致的损害；

7.因需方或物业使用人指挥调派供方工作人员所致的损害；

8.本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因供方故意或重大过失所致的，不在此限；

9.除上述各款外，其它不可归责于供方之事由的。

四、为维护公众、需方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，供方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第七条  质量保证

- 建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

- 物业管理服务逐步达到接受创优评审条件。

- 各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”。

- 其他物业管理服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第八条   款项支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金系需方支付。

3.以上款项按约定向供方支付。

第九条　违约责任

1.需方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使供方未能完成规定管理目标的，供方有权要求需方在一定期限内解决，逾期未解决，造成供方经济损失的，由需方向供方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

2.需方未按合同规定的期限向供方支付款项的，每逾期1天需方向供方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.供方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，需方有权要求供方限期整改，逾期未整改，造成需方经济损失的，需方有权扣留供方全部履约保证金（如有），同时供方应向需方支付合同总价5%的违约金。

4.供方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，需方有权要求供方双倍返还；造成需方经济损失的，供方应给予需方经济赔偿。

5.供方在承担上述3、4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。需方未能及时追究供方的任何一项违约责任并不表明需方放弃追究供方该项或其他违约责任。

第十条　合同生效及其他

1.合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

6.本合同终止时，供方应移交物业管理权，撤出本物业，协助需方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合需方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

7.本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除需方要求供方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间供方应提供过渡期物业管理服务，过渡期物业管理服务标准和服务费标准不变，由供方收取；1个月过渡期满，即完成交接、撤离。否则，需方有权进行任何处置，一切后果由供方承担。

第十一条   诚实信用

供方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（25分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

        - 人员配置情况（12分）：无方案不得分。

评委根据拟配置的人员力量、人员结构合理性、年龄、职称、文化程度、特别是相关行业工作经验以及提交的相关证明材料等综合情况的优劣酌情进行打分；人员配置清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得12分，人员配置清晰、合理、详细、全面得10分，人员配置基本满足招标文件要求得8分。

        - 投标人评价（11分）：扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

①业绩（4分）：投标人近三年内同类项目业绩证明材料，每提供1份有效合同或协议(全部页)得1分，本项最高得4分。

②投标人具有ISO系列质量管理体系认证证书（有效期内）得1分。

③投标人具有ISO系列环境管理体系认证证书（有效期内）得1分。

④投标人具有OHSAS职业安全健康管理体系认证证书（有效期内）得1分。

⑤投标人近三年内获得有效的国家、省、市行政主管部门颁发的与物业管理有关的表彰、奖励的证明材料，每有一份得0.5分，本项最高得1分。

⑥满意度证明材料（1分）：投标人近三年内被服务单位对其物业管理满意度证明材料（被服务单位盖公章的），每有一份得0.5分，本项最高得1分。

⑦投标人使用物业管理信息化系统软件管理方式的得2分，投标时提供所用物业管理信息化系统软件的采购合同和发票（如是自主开发的软件则须提供软件著作权登记证书）。

        - 服务方案（50分）：无方案不得分。

在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

①目标及整体设想（3分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得3分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1分。

②管理服务体系（3分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得3分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1分。

③岗前培训及阶段性培训管理（4分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得3分；方案基本满足招标文件要求得2分。

④日常管理标准及措施（4分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得3分；方案基本满足招标文件要求得2分。

⑤管理规章制度（4分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得3分；方案基本满足招标文件要求得2分。

⑥物资装备的配备及维保使用方案（4分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得3分；方案基本满足招标文件要求得2分。

⑦管理重点难点和措施（7分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得7分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得5分；方案基本满足招标文件要求得4分。

⑧与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（4分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得3分；方案基本满足招标文件要求得2分。

⑨正式接管前具体措施（3分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得3分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1分。

⑩特殊情况应急预案及措施（4分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得3分；方案基本满足招标文件要求得2分。

⑪过失及意外保障措施（4分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得3分；方案基本满足招标文件要求得2分。

⑫档案资料管理（2分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得2分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得1.5分；方案基本满足招标文件要求得1分。

⑬服务响应时间（2分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得2分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得1.5分；方案基本满足招标文件要求得1分。

⑭特色与创新（2分）：方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得2分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得1.5分；方案基本满足招标文件要求得1分。

        - 投标文件的规范性、表述清晰程度（2分）：投标文件内容未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2023-093Y

采购项目名称：文华路199号大楼物业与餐饮服务（2023-2026年）

投标人：

二○  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2023-093Y招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2023-093Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2023-093Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2023-093Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

# （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目（XCGZX2023-093Y）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（XCGZX2023-093Y）所提供的物业管理服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.

5.

6.

7.

8.

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2023-093Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 文华路199号大楼物业与餐饮服务（2023-2026年） |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2023-093Y

| 序号 | 项目名称 | 报价（元/月） | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 行政办公费用 |  |  |  |
| （1） | 办公用品、耗材费 |  |  | 参照表（2）、（3） |
| （2） | 交通费 |  |  |  |
| （3） | 通讯费 |  |  |  |
| （4） | 培训费 |  |  |  |
| （5） | 员工餐费 |  |  |  |
| （6） | 标识标牌等费用 |  |  |  |
| （7） | 其他费用 |  |  |  |
| 3 | 服装费 |  |  | 参照表（2） |
| 4 | 卫生清洁费 |  |  |  |
| （1） | 保洁工具 |  |  | 参照表（2） |
| （2） | 卫生保洁耗材费 |  |  | 参照表（3） |
| （3） | 消杀防疫等费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| （4） | 其他费用 |  |  |  |
| 5 | 安保器械装备费 |  |  | 参照表（2） |
| 6 | 餐饮服务相关费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| 7 | 维修维保费用 |  |  | 参照表（4） |
| 8 | 绿化养护 |  |  | 自行列清单附后 |
| 9 | 合理利润 |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |
| 11 | 其他支出（按需求自行列举） |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.总报价除应包括本项目所有服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、法定税费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定。

2.上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

# 3.投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。或如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示。

表（1）：员工工资福利及法定计提费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 人数配置 | 人员费用标准 （元/月） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （1） | 项目经理 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| （2） | XX人员 |  |  |  |  | 自行添行明确 |
| （3） | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
| （4） | 员工人身意外保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） |  |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定计提费用 |  |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （2） | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （3） | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （4） | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1.以上人员费用须包括工资、社保等内容，须符合国家、省、市相关政策规定；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见《项目技术要求和有关说明》），上表“法定计提费用”中的人员配置总数可扣除上述人员，但须提供该人员相关证明材料复印件，否则投标文件无效。

2.上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（2）：投入本项目的工具设备物资明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |

注：1.由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2.上表可自行延长。

表（3）：投入本项目的耗材明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单价（元） | 每年用量 | 单位 | 金额（元/月） | 金额（元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |

注：1.由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2.上表可自行延长。

表（4）：投入本项目的维修维保费用明细表

| 序号 | 维保内容 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |

注：1.由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2.上表可自行延长。

（九）项目人员配置表（格式）：

# 项目人员配置表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-093Y

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表中所填报人员须提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))经社保部门确认的社保缴纳名单复印件；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见《项目技术要求和有关说明》）且上表中所填报人员有属于该类人员的，则该类人员须提供相关证明材料复印件。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。

# （十）服务偏离表（格式）：

# 服务偏离表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2023-093Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。