无 锡 市 政 府 采 购

公   开  招   标

采  购  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2023-267Y

采购项目名称：基础管控监测中心信息化部分项目

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二四年三月十四日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（45）

五．合同条款（格式）------------------------------------（46）

六. 附件------------------------------------------------（49）

一．投标邀请函

我中心受无锡市公安局的委托，对基础管控监测中心信息化部分项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：基础管控监测中心信息化部分项目

2.项目编号：XCGZX2023-267Y

3.项目预算：526.6571万元

4.最高限价：492.6193万元

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市公安局

7.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业，具体详见项目技术要求

8.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（2）本项目专门面向中小企业

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目注册，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标采购文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标采购文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成注册，并可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2023-267Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2024年03月22日09:30

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2024年04月08日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2024年04月08日开启解密后半小时

演示开始时间：2024年04月08日10:00起

演示等候地点：无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人：吴丹、孙呈铭；  电话：0510-81827750；  传真：0510-81827755

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）采购文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对采购文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件 中的采购需求中技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件 “法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证扫描件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）；

  - 投标人中小企业声明函（格式见附件）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 服务偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 项目人员配置表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

# （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

（十）定标：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

# （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

1.项目概况

为全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记对公安工作、江苏工作重要指示，根据市公安局党委确立的总方针，全面构建防控体系“三大子系统”，深化智慧公安“三大建设”，推进公安硬实力“三个转型提升”，开展“三场专项攻势”，奋力谱写“强富美高”新无锡现代化建设新篇章，创造安全稳定的政治社会环境。

为贯彻落实市公安局“四个三”总体布局，打造无锡特色的数字化社区警务，为再塑基层基础工作新生态打牢机制和数字基座，新建实体化运作的市公安局基础管控监测中心。

根据无锡市公安局专项工作指挥部工作要求，完成人口管理支队承担的数据接入、下发推送、核实处置等工作，包含：二维码门楼牌升级、预制码数据核查、外围数据下发等。

根据无锡市公安局实际工作需要，建立“风镝”模块，结合110警情、相关部门涉稳、访等方面事件和人员情况，将风险人员与风险事件纳入管控体系，实现风险事件按流程管理，搭建风险人员库，设计风险人员管控流程，实现风险人员的精准管控。

根据《无锡市推进新生儿出生“一件事”改革工作方案》、《无锡市推进结婚“一件事”改革实施方案》、《无锡市推进身后（正常死亡）“一件事”改革试试方案》、《无锡市推进军人退役“一件事”工作实施办法》、《关于深化“一件事”改革为民办实事的实施方案》的要求，人口管理支队提供相关应用服务。

2.建设目标

本项目旨在建成市级基础管控监测中心并实体化运作，在人口实战平台基础上建成一个基础管控检测平台，统筹全市警种部门社区警务基础工作业务，由平台统一下发任务，打造信息智能核录、任务精准推送、工作实时监督的基础工作新形态，实现基础工作指标可量化、过程可控制、成效可评价。

项目整体包含弱电信息化和软件，本建议书有：大屏显示、扩声系统、门禁系统、综合布线、操作坐席等硬件，基础管控监测平台和全民反诈、涉水要素、专项核实、风镝、一件事流转等软件。

本项目主要实现以下目标：

（1）基础管控检测中心办公区域的硬件规划设计，满足业务工作需要。

（2）完成基础管控检测中心平台的建设，汇聚警种部门业务数据及任务需求，实现以“实战化、数字化、精细化”为定位，管控和监测公安基础工作，为基层减负、为基础增效、为实战赋能、为勤务指引。

（3）完成反诈劝阻模块的建设，实现对基层民警和网格员进行反诈预警数据的下发、分发、核实、反馈、统计等功能。

（4）完成涉水要素模块的建设，完成省厅考核任务，实现在一标三实系统内的采集、汇聚、上传功能。

（5）完成专项核实模块的建设，升级优化二维码门楼牌为全市公安工作提供有效、便捷的申报入口，新增预制码核实模块为市大数据局清洗、核实预制码基础人口库，同时反哺公安实有人口库，新增专项核实模块为用户提供下发核实入口。

（6）完成“风镝”模块的建设，拓展公安业务中人员管控的范围与颗粒度，为公安内人员管理提供基础数据。

（7）完成“一件事”模块的建设，支撑全市“一件事”政策顺利落地，更好的提供为民服务。

3.设计原则

本系统的设计以“科技性、可靠性、实用性、经济性、扩展性”为基本原则，具体如下：

科技性：采用成熟、主流的设备构建系统，系统建设充分利用当前最新的视音频、数据、网络等技术，充分兼顾需求和技术的不断变化，建设信息化管理系统。

可靠性：系统在设计开发时，充分考虑用户的具体情况及使用操作，不但要理论上可行，更重要的是实际上可用，更好地适应用户需求。同时要把故障率降到最低，确保系统稳定可靠，系统具有高MBTF(平均无故障时间)和低MTBR（平均无故障率），系统提供了容错设计，有故障检测和恢复手段，软件采用模块化、分层隔离的设计思想，确保整个系统长期稳定运行。

实用性：系统的设计突出应用，以现实需求为导向，以有效应用为核心，以技术建设与工作机制的同步协调为保障，确保系统能有效服务于用户的工作需要。

经济性：系统整体配置性能高，价格合理，建设成本和投入较低，同时方案考虑原有各系统的利旧。

扩展性：系统采用业界主流的硬件设备，提供标准的协议，具有良好的兼容性和通用的软硬件接口，并能为其他系统提供接口。

4.设计依据

按照2022年全市公安工作会议上副市长、公安局局长张镇同志的讲话，全年公安工作要实现平安质态、整体实力、主业绩效、精神风貌、社会满意度“五个走在最前列”的目标任务，整体实力走在全省最前列，就是治安防控、基础管控、执法办案、数字公安、全警实战、专业实力、民生服务等整体实力处于全省一流；打造可视化基础要素超图，重点构建“社区超图”“交通超图”“指挥超图”“安保警卫超图”“防疫超图”五张超图，做到“一图观全局、一图知动态、一图助实战”；开展党的二十大安保维稳“三场专项攻势”。

主要编制依据如下：

GAT 1228-2015 实有人口管理信息系统功能与技术规范

GAT 1218-2015 实有人口基础信息数据项

GAT 1219-2015 地（住）址基础信息数据项

GAT 1220-2015 辖区单位基础信息数据项

GAT 1224-2015 地址（房屋）管理信息数据项

《无锡市推动数字经济提速和数字化转型的实施意见》

《无锡市公安局智慧数字公安建设实施方案》

《2022年度无锡市数字经济提速和数字化转型工作要点》

《无锡市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2022－2024 年） 》

《公安部关于进一步做实城乡社区警务工作的意见》（公通字〔2021〕1号）

省公安厅《加强创新城乡社区警务工作十项措施》（苏公厅﹝2021﹞1号）

省公安厅《关于建立健全警种部门支援派出所机制的意见》（苏公厅﹝2022﹞1号）

《2022年全省治安管理工作要点》

《江苏省公安机关开展涉通讯网络诈骗受害人精准预警劝阻宣防工作规范（试行）》

《全省公安机关涉水要素信息采集会战实施方案》（公通字〔2021〕1号）

《省政府办公厅关于加强群租房安全管理工作的意见》（苏政办发〔2019〕80号）

《无锡市推进新生儿出生“一件事”改革工作方案》

《无锡市推进身后（正常死亡）“一件事”改革实施方案》（锡民事〔2021〕12号）

《无锡市推进军人退役“一件事”工作实施办法》（锡退役军人联发〔2021〕9号）

《无锡市推进结婚“一件事”改革实施方案》（锡民事〔2021〕9号）

《关于深化“一件事”改革为民办实事的实施方案》（锡政传阅〔2021〕1187号）

《无锡市公安局涉电信网络诈骗受害人预警劝阻宣防工作处置规范》

2022年无锡市公安局全市公安工作会议要求

5.建设内容

项目由无锡市公安局人口管理支队牵头组织实施。

（1）硬件部分

根据无锡市公安局基础管控监测中心业务工作的实际需求，对业务办公区域大屏显示、扩声系统、门禁系统、综合布线、操作坐席等硬件进行规划设计。

大屏显示系统包含研判监测区98寸交互屏及管控指挥区LED大屏（LED大屏屏体显示模块由无锡市大数据支队提供）。系统支持远程视频会议视频4K高清输入、操作席指挥调度终端视频4K高清输入、研判监测区多媒体插座视频4K高清输入。

扩声系统包含管控指挥区专业音箱、研判监测区和支援保障区寻呼音箱及配套调音设备。

门禁系统包含管控指挥区、研判监测区和支援保障区整个区域门禁（人脸+指纹+刷卡自由组合）设备配置。

综合布线系统包含整个区域操作席位、指挥席位、研判席位、办公席位信息及语音点位布设，每个席位配置3套网络+1套电话接入模块，同时综合布线系统包含支援保障区打印传真2个信息点位建设。

操作坐席包含管控指挥区操作席位、指挥席位，研判监测区研判席位，支援保障区办公席位，管控指挥区指挥调度终端、操作终端建设，支援保障区案卷资料柜建设。

（2）软件部分

搭建基层基础管控监测平台，通过体系化的基层基础治理平台建设，规范运作机制，实现全要素一站采集、全资源一网汇聚、全信息一屏显示，全警种一体应用，确保治安基础要素底数清、汇聚全、应用优、管得住、控得严，进一步做实治安要素基础管控工作，为深化社会治安防控体系建设提供扎实的基础保障。包含：社区超图、出租房管理、群防群治管理、模型分析、任务管理、质态评估等子模块。社区超图平台在基于无锡市公安局地图中台的基础上对涉及人、房、地、事、物、网、组织等要素的数据进行时空关联后上图展示，并搭建入户走访、群防群治、巡逻守护、人员管控、单位管理、安全监管等多个场景。出租房管理模块基于现有居住证管理系统中对出租房屋的管理，进一步加强出租房屋中群租房的智慧管控，实现群租房信息、流动人口信息的管理，实现群租房的分色管理、巡查管理、隐患管理，完善出租房屋在出租时的责任书管理，并做好出租房屋管理的各项安全宣传工作。

全民反诈模块通过制定相关的机制及系统的智能化分析，汇聚诈骗事件数据，将反诈数据精准分发给民警、网格员进行数据核实，接收民警、网格员反馈结果统计分析。

涉水要素采集管控模块将采集各类涉水要素，包含涉水物品采集、涉水设施采集、省厅涉水基础数据清洗、省厅数据对接。

数据核实主要指数据核对工作中开展信息采集、流转、下发、核实、统计的相关工作。包含：二维码门楼牌升级、预制码数据核查、数据下发等模块。二维码门楼牌系统升级建设将新建入锡申报模块，扩展硬件服务器，搭建互联网标准地址服务集群。预制码数据核查模块通过对全量预制码数据进行清洗，建立数据推送机制，将清洗后的预制码数据按数据标签推送给网格员或民警进行数据核查。外围数据下发模块通过建设数据导入、智能研判及数据核实功能将大量通过系统研判出的零散人员数据导入基础管控监测平台供民警进行数据核实。

风镝模块将风险人员与风险事件纳入风险管控体系，实现风险事件按流程管理，搭建风险人员库，设计风险人员管控流程，实现风险人员的精准管控。

“一件事”流转处理模块实现出生申报单、出生申报档案材料、出生申报办理结果反馈、出生申报单回调出生申报任务跟踪管理、身后一件事申报单、身后一件事申报档案材料、身后一件事申报办理结果反馈、身后一件事申报单回调、身后一件事申报任务跟踪管理、退役一件事申报单、退役一件事申报档案材料、退役一件事申报办理结果反馈、退役一件事申报单回调、退役一件事申报任务跟踪管理、结婚一件事申报单、结婚一件事申报档案材料、结婚一件事申报办理结果反馈、结婚一件事申报单回调、结婚一件事申报任务跟踪管理、一件事待办任务管理等内容。

建设内容清单：

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 单位 | 数量 | 标的物所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别+指纹+刷卡门禁 | 1.设备外观：采用7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假； 2.设备容量：支持10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000 张卡，150000条事件记录； 3.认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 4.工作模式：支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别； 5.视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6.3.5mm 音频输出接口*1，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱； 7.输入接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、 typeC*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）； 8.输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 9.通讯方式：上行通讯为TCP/IP； 10.工作电压： DC12V~24V/2A（不带电源，需另配电源）； 11.使用环境：室内外环境（室外使用，必须需增加遮阳罩）； 12.安装方式：标配壁挂安装挂板，可安装在人员通道上，需搭配通道支架。 | 台 | 7 | 工业 | 货物类 |
| 2 | 电子锁 | 锁体主体颜色为：氧化银； 最大静态直线拉力：280kg； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 个 | 9 | 工业 | 货物类 |
| 3 | 电子锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.75kg L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 个 | 9 | 工业 | 货物类 |
| 4 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm。 | 个 | 7 | 工业 | 货物类 |
| 5 | 人脸/指纹/卡片发卡器 | 1.3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2.采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3.支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4.支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5.支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6.工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）。 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 6 | IC卡 | MIFARE 1 | 张 | 50 | 工业 | 货物类 |
| 7 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 个 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 8 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 9 | 吸顶扬声器 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案。 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz | 台 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 10 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 3.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 11 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 12 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。 3.分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 4.具有一个≥2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 5.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 6.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 7.支持≥4个场景切换。 8.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 9.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 13 | 电源时序器 | 1.8通道电源时序打开/关闭； 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6.输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1.额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源：10A | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 14 | 音箱支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm | 个 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 15 | 扬声器电缆 | EVJE 2*1.5 | 米 | 50 | 工业 | 货物类 |
| 16 | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 4.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 5.支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 6.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 7.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 8.超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。 9.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 10.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 11.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 12.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 13.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 14.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 15.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 16.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 17.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 18.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 19.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 20.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 21.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 22.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 23.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 24.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 17 | 主席单元会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.单元具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 5 | 工业 | 货物类 |
| 18 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 7.单元具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 8.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 9.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 8 | 工业 | 货物类 |
| 19 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 条 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 20 | P1.2LED显示屏 | 显示尺寸为5.4*2.7m 分辨率为4320*2160 技术参数： 1.小间距LED全彩显示屏； 2.像素间距：1.25mm； 3.箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 4.像素结构：LED表贴三合一； 5.箱体分辨率：480×270，箱体尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）； 6.像素密度：640000点/㎡ ； 7.光学参数：显示屏亮度≥600cd/㎡，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥3000:1； 8.刷新率：3840Hz； 9.电气参数：峰值功耗850W/㎡，平均功耗＜280W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 10.工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，存储湿度范围（RH）无结露10-70%； 11.功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接； 12.维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 | 平方 | 14.58 | 工业 | 利旧 |
| 21 | LED控制器 | 1.LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入1路HDMI输入，6路网口输出 2.带载分辨率1920x1200 | 个 | 6 | 工业 | 货物类 |
| 22 | 落地式支架 | 1.一般用于箱体产品 2.落地安装 3.屏表面离后墙70cm 4.地面需考虑承重 | 平方 | 16.5 | 工业 | 货物类 |
| 23 | 显示软件 | 轻量版大屏显控软件，支持8Gwindows系统部署，包含大屏显控、平板操控、内容切换、中控管理的功能 | 套 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 24 | 配电柜 | 1.类型：20KW配电柜 2.控制：PLC控制器，网络远程控制 3.元器件：断路器，接触器 4.输入电压：380V，三相五线 5.输出电压：220V 6.输出回路：9个单相回路 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 25 | 超高分服务器 | 支持8路DP输出 支持拼接多画面拼接 硬件解码能力：1路8K硬解码或者4路4K硬解码 CPU主频：3.0GHz 内存容量：32GB 硬盘容量：2048GB | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 26 | 视频综合平台 | 5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 27 | DVI输入 | DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。 支持用转接头进行VGA、HDMI输入转DVI输入，支持复合音频输入。 仅支持单口输入，不支持多口输入融合，如果需要多口输入融合，需要选择DP输入板。 | 个 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 28 | DP输入 | 2个DP输入接口,支持DP高清数字信号、超高清数字信号接入,不支持编码。支持两路音频输入。 | 个 | 4 | 工业 | 货物类 |
| 29 | HDMI输出 | HDMI接口输出265解码板（不支持MPEG-2）持4路HDMI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps，或64路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF）。奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出。 | 个 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 30 | 指挥调度专用终端 | i9，128G内存，1T固态，专业显卡 | 台 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 31 | 一键点调 | 智能高清视频会议终端(8M,超高性能1080p,2个10/100/1000M,HDBaseT输入,DVI/HDMI/VGA/SDI输入/输出,19英寸1U),国密,不带WIFI PTZ摄像机,1080P,30倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.5,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 32 | 智慧操作终端 | i7，16G，500GB，独立显卡 | 台 | 21 | 工业 | 货物类 |
| 33 | 操作展示模块 | 34寸高清液晶 屏幕比例：21:9 分辨率：3440*1440 | 台 | 21 | 工业 | 货物类 |
| 34 | 打印机 | 端口：USB 支持扫描 黑白模式最佳打印分辨率1200*600dpi 彩色模式最佳打印分辨率4800*1200dpi | 台 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 35 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 台 | 4 | 工业 | 货物类 |
| 36 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 37 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 3.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 38 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 39 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 3.具有一个≥2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 4.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 5.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 6.支持≥4个场景切换。 7.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 8.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 40 | 电源时序器 | 1.8通道电源时序打开/关闭； 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6.输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1.额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源：10A | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 41 | 音箱支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm | 个 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 42 | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 4.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 5.支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 6.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 7.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 8.超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。 9.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 10.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 11.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 12.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 13.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 14.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 15.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 16.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 17.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 18.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 19.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 20.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 21.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 22.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 23.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 24.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 43 | 主席单元会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.单元具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 44 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 7.单元具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 8.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 9.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 13 | 工业 | 货物类 |
| 45 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 条 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 46 | 智能交互会议平板 | 显示尺寸：98 inch LED背光源 背光源类型：DLED 物理分辨率：3840 × 2160 亮度：300 cd/m² 色深度：10 bit 对比度：1300：1（Typ.） 响应时间：8 ms 色域：72% NTSC（CIE1931）（Typ.） 刷新率：60 Hz 可视角：178°(H)/178°(V) 连续使用时间：7*16小时 操作系统：Android 11 CPU：2*A72+4*A53，主频1.8 GHz 内存：4 GB 内置存储：64 GB 网卡：内置千兆网卡，支持路由功能，双WiFi 触摸方式：红外触控 玻璃：AG+AF顺滑防眩光抗指纹 触控点：20点 触控响应速度：≤12ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 贴合工艺：零贴合 内部喇叭：2*12W+1*20W 蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本 音视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4K@30Hz；LINE IN 1路 音视频输出接口：HDMI OUT 1路，最大4K@60Hz；LINE OUT 1路 控制接口：RS-232 1个 网络接口：RJ45(千兆网口) 2个 数据传输接口：2个前置USB接口，2个板载USB接口，1个Touch USB接口，1个全功能Type-C接口 功耗：满载 ＜ 500 W 待机功耗：<0.5 W 工作温度：-10°C~40°C 工作湿度：10%~90% RH 电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz 像素：4800万 摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换 视场角：对角线120 ° 水平110° 摄像头分辨率：最大支持4K 规格：全指向8阵列排布 麦克风功能：支持回声消除，智能降噪 拾音距离：8 m 采样率：32 K 麦克风采样位：16 bit | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 47 | 智能交互会议平板支架 | 颜色：银灰色 材质：SPCC 适用尺寸：86-98 寸 | 套 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 48 | 智能笔 | 应用快捷打开、书写控制、PPT演示翻页、模拟激光指示 基本参数 无线接收器：USB HID 开关机方式：笔身传感器自动识别 笔尖压力感应级数：4096 充电方式：USB Type-C 供电方式：Li-on battery 120mAh/3.7V 笔尖初始驱动压力：<10g 无线有效距离：≤6m（无遮挡） 平均使用时间：约两周 USB Type-C充电：5V/110mA 支持操作系统：Windows7 SP1及以上、Android6.0及以上 | 个 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 49 | 无线投屏器 | 自研一代投屏器TypeA 支持 Windows / Mac OS USB接口即插即用 支持WiFi 2.4G/5G 双频 最高支持4K分辨率 支持Windows反向控制 配合海康威视会议平板滑动即可投屏 超低功耗 支持OTA升级 备注说明：接口：USB device 支持系统：Windows 7/10/11 / Mac OS 10.12 OTA升级：支持 分辨率：1080P/4K 帧率：20fps 传输延迟：≤300ms WiFi类型：2.4G/5G 双频WIFI 无线速率：≤300Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.0G 加密：AES 验证协议：WAP2-PSK | 个 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 50 | OPS模块 | 采用第11代 Intel® Core™ i5处理器 采用Intel® Iris® Xe Graphics集成显卡 支持M.2、SATA多种存储方式 双通道内存，最大支持32G 支持1个Type-C接口、3个USB 3.0接口、3个USB2.0接口、1个HDMI接口、1个DP接口 单／双天线802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 支持高速无线传输 Bluetooth4.2，蓝牙传输 CPU：Intel® Core, i5 11320H 内存：8 GB 平台架构：Tiger Lake 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ac 显卡：Intel® Iris® Xe Graphics 主频：3.2 GHz 硬盘：256G固态硬盘 散热系统：单铜管 & 单风扇 蓝牙：Bluetooth 4.2 网络接口：RJ45 x1 存储控制接口：USB-C x1, USB-A 3.0 x3, USB-A 2.0 x3 视频输出接口：HDMI接口(out) x1, DP(out) 接口 x1 待机功耗：0.5 W 峰值功耗：95 W 工作温度：0~40 ℃ 工作湿度：10%~90% 存储温度：-20 °C - 60 °C 电源：DC 12V~19 V | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 51 | 会议机柜 | 600*600*1200mm，前玻璃门后铁门，含拖线板、托板，材料SPSS采用优质冷轧钢板，表面处理:方孔条镀蓝锌,其余脱脂,磷化,静电喷塑，含机架式PDU*2、托板 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 52 | 标准机柜 | 600*600*2000mm，前玻璃门后铁门，含拖线板、托板，材料SPSS采用优质冷轧钢板，表面处理:方孔条镀蓝锌,其余脱脂,磷化,静电喷塑，含机架式PDU*2、托板 | 台 | 3 | 工业 | 货物类 |
| 53 | 接入交换机 | 48个千兆电口+4个千兆上联光口，机架式，网管型交换机。 | 台 | 3 | 工业 | 货物类 |
| 54 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 BAS六类系列电缆确定了一个新性能评价指标，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料，颜色为绿色； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径； LSZH：代表“低烟无卤”，低烟无卤素材料可满足安全环保的要求。 电气特性 阻抗：100欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38欧姆/100米 不平衡电阻：≤5% 最大电容：≤5.6nF/100m 不平衡电容：73.2pF/100米 额定传输速率：65% 符合标准 ISO/IEC-11801 E级 EN-50173 E级 TIA/EIA-568B.2-1E级 应用特性 10兆以太网 100兆快速以太网 千兆位以太网 令牌环网 依赖双绞线介质传输模式 100Mbps铜缆分布数据接口 ATM155、ATM622或更高带宽视频 物理特性 最小弯曲半径：6～8 X O.D. 最大张力(kg)：≤11 绝缘层：高密度聚乙烯，直径：1.0±0.03mm 外护套：LSZH，厚度0.6mm 防火等级：CMR，LSZH，CM可选 工作温度：-25～+75℃ | 箱 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 55 | 电源线RVV2*1.0 | 电源线RVV2*1.0 | 米 | 280 | 工业 | 货物类 |
| 56 | 电源线RVV3*2.5 | 电源线RVV3*2.5 | 米 | 200 | 工业 | 货物类 |
| 57 | HDMI线 | HDMI线30米 | 根 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 58 | 音箱线 | 音箱线RVS2*1.5 | 米 | 120 | 工业 | 货物类 |
| 59 | PG数据库服务器 | 16核32G内存，100G系统盘（SAS），2T数据盘（SAS） | 台 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 60 | ES分部署搜索引擎服务器 | 16核32G内存，100G系统盘（SAS），1T数据盘（SAS） | 台 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 61 | 主程序负载均衡服务器 | 16核64G内存，100G系统盘（SAS），1T数据盘（SAS） | 台 | 4 | 工业 | 货物类 |
| 62 | 云防火墙 | 可有效满足虚拟化云环境在云边界的安全域隔离 | 套 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 63 | 主机安全 | 提供虚拟化主机安全 | 套 | 8 | 工业 | 货物类 |
| 64 | 云web应用防火墙 | 提供网站安全防护能力 | 套 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 65 | 日志审计 | 提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集 | 套 | 2 | 工业 | 货物类 |
| 66 | 网页防篡改 | 对网页文件的完整性检查和保护 | 套 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 67 | 业务数据备份服务 | 提供业务数据备份服务，1T存储空间 | 套 | 10 | 工业 | 货物类 |
| 68 | 互联网专线 | 200M带宽 | 条 | 4 | 工业 | 货物类 |
| 69 | 安全数据交换系统 | 硬件和接口： 产品形态：采用专用双服务器主机架构，2U标准机架式机箱。单台主机网络接口：主机不少于2个100/1000M Base-TX网口，2个10000M SFP+多模光纤网口。 USB口：主机不少于6个USB口。 电源：服务器专用冗余电源；支持交流电和直流电。 性能参数： 交换能力：≥4000Mbps； 数据库到数据库交换记录数（＞100Kb/记录）：≥10000条/秒； 文件数据处理数（＞100Kb/个）：≥10000个/秒； 最大支持服务个数：≥60； 稳定性运行时间（MTBF）：＞50000小时； 文件数据处理吞吐量：≥4000Mbps； 应用层数据交换速度（FTP）：≥4000Mbps； 最大数据文件：≥30G； 任务调度粒度：秒级； 目录监控触发时间：＜1秒； 最大传输延时：＜20ms。 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 70 | 安全隔离与信息交换系统 | 标准机架式机箱，隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为物理断开状态。 不少于12个10/100/1000M自适应电口，2个万兆光接口；内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；4个USB口； 内外网主机系统分别具有1个RJ45串口； 系统吞吐量大于5Gbps 并发连接数大于60万 延时小于1ms 与安全数据交换系统同品牌 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 71 | 请求服务系统 | 双服务器主机架构，每个主机2U标准机架式机箱。 电源：服务器专用冗余电源，同时支持交流、直流电。 网络接口：内外网主机分别不少于4个100/1000M Base-TX网络接口。USB口：内外网主机分别不少于6个USB口。 性能要求： 稳定性运行时间(MTBF)：>50,000小时； 最大并发用户数≥10000 个； 最大支持服务≥80； 最大传输延时<1s； 支持SYSLOG、SNMP V2/V3 | 台 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 72 | 双口面板 | 规格：86免工具快速拆卸双口面板 产品描述 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 产品特点 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口、双口和四口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 个 | 36 | 工业 | 货物类 |
| 73 | 六类RJ45插座模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座 产品描述 符合符合工程美学的现代设计； 采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 模块自带防尘门； 带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 性能向下兼容五类、超五类产品； 兼容BAS所有系列面板。 电气特性 介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：最小200MΩ 接触阻抗：1MΩ 温度范围：-40～70℃ 传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级 AS/NZS 3080:2003 E级 机械特性 模块连接器： RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层 IDC连接器： 可卡接22～26AWG规格导体 导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL 94V-0，塑料 耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 个 | 55 | 工业 | 货物类 |
| 74 | 语音模块 | 卡接方式 打线刀卡接 卡接角度：90度 类别：四芯电话模块 颜色：白色 | 个 | 17 | 工业 | 货物类 |
| 75 | 6类非屏蔽跳线（3米） | 规格：3米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45接头，确保优异性能； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； 可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 根 | 55 | 工业 | 货物类 |
| 76 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 产品描述 BAS六类系列电缆确定了一个新性能评价指标，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料，颜色为绿色； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径； LSZH：代表“低烟无卤”，低烟无卤素材料可满足安全环保的要求。 电气特性 阻抗：100欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38欧姆/100米 不平衡电阻：≤5% 最大电容：≤5.6nF/100m 不平衡电容：73.2pF/100米 额定传输速率：65% 符合标准 ISO/IEC-11801 E级 EN-50173 E级 TIA/EIA-568B.2-1E级 应用特性 10兆以太网 100兆快速以太网 千兆位以太网 令牌环网 依赖双绞线介质传输模式 100Mbps铜缆分布数据接口 ATM155、ATM622或更高带宽视频 物理特性 最小弯曲半径：6～8 X O.D. 最大张力(kg)：≤11 绝缘层：高密度聚乙烯，直径：1.0±0.03mm 外护套：LSZH，厚度0.6mm 防火等级：CMR，LSZH，CM可选 工作温度：-25～+75℃ | 箱 | 25 | 工业 | 货物类 |
| 77 | 24口六类配线架 | 规格：24口六类模块化兼容型网络配线架 产品描述 24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准； 内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架； 采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 配线架24个端口带有透明标识系统，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 产品特点 网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地； 配线架的24个端口均带有透明标识系统，采用向内翻转结构，方便更换标识条； 配线架的两端带有标识区，配合手机客户端二维码软件使用，方便快速查找配线架，标识区带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以便更换标识条； 配线架的加厚型后理线支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压； 手机客户端二维码软件通过扫描配线架标识区的二维码，可显示该设备的相关信息和设备端口点位的相关信息和连接信息，便于现场维护人员快速定位、查找相关点位信息，提高工作效率。 | 个 | 4 | 工业 | 货物类 |
| 78 | 理线架 | 规格：网络理线架 产品描述 理线架现代美观大方； 配合网络配线架使用； 两者风格相得益彰,统一和谐; 1U高度，19”规格； 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 理线架采用PVC材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 跳线安装拆卸简单方便； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径； 盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便。 | 个 | 4 | 工业 | 货物类 |
| 79 | 6类非屏蔽跳线（3米） | 规格：3米六类非屏蔽网络跳线 产品特性 标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45接头，确保优异性能； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； 可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 根 | 55 | 工业 | 货物类 |
| 80 | 语音配线架 | 100对机架式110跳线架 | 个 | 1 | 工业 | 货物类 |
| 81 | 24口光纤配线架 | 规格：普通通用型24口光纤配线架 产品描述 BAS 光纤配线架是一款高级、紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 配线架内可容纳多达24芯SC尾纤或48芯LC尾纤的熔接； 配线架抽屉式设计，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 开创性的设计能确保安装、移动以及未来的变更时，均非常灵活； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，BAS光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 产品特点 1U高度、19英寸宽度； 空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 配线架设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 框架材料选用高级钢板； 备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 配线架上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 从技术上充分考虑光纤的安全性、储存和合理端接； 前端空间便于跳线的管理和保护； 安装、检查、测试都非常方便。 | 架 | 4 | 工业 | 货物类 |
| 82 | LC耦合器 | 规格：光纤适配器 产品描述 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型。 | 个 | 48 | 工业 | 货物类 |
| 83 | LC单芯单模光纤尾纤 | 规格：1.5米单模低烟无卤LC光纤尾纤 产品描述 BAS光纤尾纤是一种光纤连接小型化的产品，外皮材料采用低烟无卤材料； 符合TIA/EIA-568C.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线。 光学特性 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB 物理特性 光纤外径:单芯：3mm、双芯：3.6mm×6.6mm 最小弯曲半径：3.8cm 工作温度范围：-20～70℃ 材料：陶瓷 | 根 | 48 | 工业 | 货物类 |
| 84 | LC光纤跳线 | 规格：3米单模低烟无卤双芯LC-LC9/125光纤跳线 产品描述 BAS光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品，外皮材料采用低烟无卤材料； 符合TIA/EIA-568C.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线。 光学特性 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB 物理特性 光纤外径:单芯：3mm、双芯：3.6mm×6.6mm 最小弯曲半径：3.8cm 工作温度范围：-20～70℃ 材料：陶瓷 | 根 | 24 | 工业 | 货物类 |
| 85 | 24芯室内单模光纤 | 规格：24芯室外9/125层绞式轻铠装单模光缆 产品描述 符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.656 、IEC793-2A1b技术要求； 高强度松套管，管内充有阻水油膏； 轻铠装结构，中心有一根的钢丝用于增强硬度，外面一层为高强度中心松套管围绕着中心加强钢丝，紧松套管外面为双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能； 特别设计的紧凑结构； 直径小、重量轻、安装简便； 外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 传输距离长，适用于建筑群子系统的应用。 敷设方式：架空、管道、直埋。 光纤几何机械特性 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%) ：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)： <0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 光纤传输特性 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5~3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm 零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km) 截止波长：1150≤ëc≤1330nm 模长直径 (MFD)：1310nm 9.3±0.4ìm 光纤翘曲特性参数：R 4.0 m 环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 米 | 300 | 工业 | 货物类 |
| 86 | 电工管 | KBG25 | 米 | 500 | 工业 | 货物类 |
| 87 | 桥架 | 300*100，镀锌 | 米 | 60 | 工业 | 货物类 |
| 二、软件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 基层基础管控监测平台 | 基础管控驾驶舱 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 服务类 |
| 2 |  | 警种部门业务数据汇聚与反哺 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 3 |  | 社区超图 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 4 |  | 任务管理 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 5 |  | 搜索条分析 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 6 |  | 搜索条搭建 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 7 |  | 任务管控 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 8 |  | 质态考评 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 9 |  | 出租房管理 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 10 |  | 群防群治管理 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 11 |  | 巡逻管理 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 12 | 反诈劝阻模块 | 反诈数据接入 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 13 |  | 反诈数据处理流程 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 14 |  | 反诈数据流转 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 15 | 涉水要素采集管控模块 | 实有物品模块 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 16 |  | 实有设施模块 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 17 |  | 一标三实框架调整 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 18 | 专项数据核实模块 | 二维码门楼牌系统升级 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 19 |  | 预制码数据核查模块 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 20 |  | 外围数据下发模块 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 21 | 风镝模块 | 警情接入 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 22 |  | 风险评估 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 23 |  | 风镝管控 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 24 | “一件事”流转处理模块 | 数据接口建设 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 25 |  | 查询统计及报表分析 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 26 |  | 接口管理 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 三、数据服务 |  |  |  |  |
| 1 | 数据服务 | 数据清洗 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 2 |  | 省厅数据对接 | 项 | 1 |  | 服务类 |
| 3 |  | 系统对接 | 项 | 1 |  | 服务类 |

项目服务要求：

（1）服务方式

要求实行每周7日，每日24小时的热线电话受理，并以最快的速度和最高的质量解决使用过程中出现的问题。除了通过热线电话接受技术支持请求外，还可以通过传真或email接受技术支持。

（2）故障级别及响应时间

要求设置完善的故障分级制度，并针对各级故障设定响应时间，严格执行在响应时间内提供技术支持及解决方案。

①一级故障

设备在运行中出现整机系统瘫痪或服务中断，导致设备的基本功能不能实现的故障。

②二级故障

设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致设备的基本功能不能实现。

③三级故障

设备在运行中出现的影响业务、并导致系统性能或服务部分中断的故障。

④四级故障

咨询类问题或设备在运行安装过程中，对产品功能、配置等方面需要的信息和需求，对系统正常运行几乎无影响。

故障级别与响应时间对照表

故障级别	响应时间

一级故障	立即

二级故障	小于30分钟

三级故障	小于30分钟

四级故障	小于1小时

技术咨询	小于2小时

其它问题	小于48小时

（3）质量保证期

要求提供为期3年的免费质保期。在保修期间，如有配件损坏，要求保证8小时内得到所需备件，以此来保障正常运行。

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有服务等从项目中标起到项目服务完成期内所发生的一切费用。本项目最高限价为492.6193万元，投标报价不得超过该项目的最高限价，否则将被视为无效投标文件。

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：自合同签订生效之日起6个月。

  - 项目整体免费质保期：项目完成验收后，要求提供为期3年的免费质保期。

  - 付款方式：合同签订生效后支付合同价的30%（预付款），合同竣工验收后付至已完工程量的60%，决算审计完成后付至审定价的97%；余款质保期满后进行支付。

  - 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

2.付款方式：

3.履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八）合同生效及其它：

1. 合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

（1）价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标人综合情况（5分）：

①体系认证证书（3分）：投标人具有ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、ISO职业健康安全管理体系认证证书、ISO信息技术服务管理体系认证证书、ISO信息安全管理系统认证证书、知识产权管理体系认证证书的，提供一个得0.5分，最多得3分。投标时须提供证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章。

②业绩（2分）：投标人提供2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）与本项目同类业务成功案例的，每提供一个得1分，最多得2分。投标时须提供有效合同扫描件加盖投标人公章，提供的合同至少需包含能够体现具体采购内容的部分，否则不得分。

（3）项目组人员配置情况（6分）：以投标人填列的《项目人员配置表》（格式见附件）及按要求提供的证明材料（人员有效证书扫描件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明材料扫描件）为准。

①项目经理（1分）：拟配项目经理具备机电专业的一级建造师证书，并且有安全员B证的得1分。

②项目组成员（5分）：具备相关专业高级工程师证书得1分；具备IT服务项目经理得0.5分；具备IT服务工程师得0.5分；具备注册信息安全工程师（CISP）得0.5分；具备网络安全能力认证（CCSC）网络安全技术I级得0.5分；具备安全集成专业信息安全保障人员认证证书（CISAW）得0.5分；具备安全运维专业信息安全保障人员认证证书（CISAW）得0.5分；具备安全软件专业信息安全保障人员认证证书（CISAW）得0.5分；具备应急服务专业信息安全保障人员认证证书（CISAW）得0.5分。

（4）技术（15分）：

①投标人选用的人脸识别+指纹+刷卡门禁满足以下要求（1分）：具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息。投标时须提供封面具有CMA标志的检测报告扫描件并加盖投标人公章。

②投标人选用的调音台满足以下要求（2分）：A.按组具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；B.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。投标时须提供接口图扫描件并加盖投标人公章，满足一项得1分，本项最高分得2分。

③投标人选用的音频处理器满足以下要求（1分）：具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。投标时须提供设备界面截图并加盖投标人公章。

④投标人选用的抑制器满足以下要求（1分）：均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。投标时须提供功能界面截图并加盖投标人公章。

⑤投标人选用的视频综合平台满足以下要求（3分）：A.单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能；支持镜像功能，一台设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作。B.支持单路码流中多轨道解码后融合成一路完整图像显示功能；（没有体现多轨道的不合格）；C.支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。投标时须提供封面具有CMA标志的检测报告扫描件并加盖投标人公章，满足一项得1分，本项最高分得3分。

⑥投标人选用的智能交互会议平板满足以下要求（3分）：A.输入法：系统内置同一品牌输入法，支持键盘、手写输入；支持键盘大小、位置自定义调节。B.白板内置浏览器：白板软件内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入。C.迎宾辞：具备迎宾辞模板，用户可编辑任意迎宾辞内容、位置，可添加背景文字、图片、音乐、视频多媒体素材，快速生成迎宾辞界面，编辑完成后可保存为自定义模板；当展示欢迎词页面时，会在角落出现透明度高的锁屏图标，点击图标即可锁定展示内容。支持在迎宾辞界面进行拍照、签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑移动端。投标时须提供带有CMA标识的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章，满足一项得1分，本项最高分得3分。

⑦投标人所投的安全数据交换系统满足以下要求（1分）：支持主流关系型数据库数据交换：Oracle、DB2、SQL Server、GreenPlum、Sybase、MYSQL、PostGresql的各种版本，及支持达梦、Gbase、神舟通用、kingbase等国产数据库，及支持Cassandra、UDB、Kafka等大数据数据库。投标时须提供产品功能界面截图并加盖投标人公章。

⑧基础管控监测中心平台软件著作权（0.5分）：投标人所投的基层基础管控监测平台功能模块基础管控驾驶舱子模块具有基础管控监测中心平台软件著作权，投标时须提供相关软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章。

⑨社区超图平台软件著作权（0.5分）：投标人所投的基层基础管控监测平台功能模块社区超图子模块具有社区超图平台软件著作权，投标时须提供相关软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章。

⑩群租房隐患整改平台软件著作权（0.5分）：投标人所投的基层基础管控监测平台功能模块出租房管理子模块具有群租房隐患整改平台软件著作权，投标时须提供相关软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章。

⑪网格化治理展示平台软件著作权（0.5分）：投标人所投的基层基础管控监测平台功能模块群防群治管理子模块具有网格化治理展示平台软件著作权，投标时须提供相关软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章。

⑫一标多实采集应用系统软件著作权（0.5分）：投标人所投的涉水要素采集管控功能模块一标三实框架调整子模块具有一标多实采集应用系统软件著作权，投标时须提供相关软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章。

⑬门楼牌管理系统软件著作权（0.5分）：投标人所投的专项数据核实功能模块二维码门楼牌系统升级子模块具有门楼牌管理系统软件著作权，投标时须提供相关软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章。

（5）现场演示（12分）：搭建模拟环境现场演示，不得使用PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示。演示时间不超过15分钟，无演示不得分，且无演示须在投标模块中注明。投标人自备演示所需的设备、工具和网络环境，无锡市政府采购中心可提供投影机、幕墙。演示所需的设备由投标人在规定演示到达的时间自行携带至规定地点，且未按规定时间地点到达的视为无演示，不得分。

| 序号 | 主要功能 | 演示内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区超图功能 | 演示治安资源上图、地图切换、三维地图地址展示、三维地图房间展示、三维地图下人员展示等功能。 | 3分 |
| 2 | 反诈劝阻功能 | 演示对反诈预警数据的查看、反馈、流转的全流程管控。 | 3分 |
| 3 | 涉水要素采集功能 | 演示对涉水要素如桥梁、船舶、船舶从业人员及涉水设施的采集和管理功能。 | 3分 |
| 4 | 任务管理功能 | 实现精准任务、模糊任务、文件任务的下发与反馈的全流程闭环，以及对任务的增加和删除的管理。 | 3分 |

（6）技术方案（30分）：无方案不得分。

①总体概述（6分）：投标人总体设想、方案针对性及施工段划分。施工组织总体设计阐述；对施工项目内容的理解及施工方案的针对性；施工段划分的合理性阐述。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强6分，方案清晰、合理、详细、全面5分，方案基本满足招标文件要求4分。

②整体设计（6分）：投标人对实际情况的理解、需求分析及平台设计的科学合理性。施工现场平面总体布置合理性；项目需求分析阐述；平台设计的科学合理性。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强6分，方案清晰、合理、详细、全面5分，方案基本满足招标文件要求4分。

③施工进度计划和各阶段进度的保证措施（6分）：施工进度计划整体保证措施；各阶段进度的保证措施；各阶段拟投入的人员及进度安排。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强6分，方案清晰、合理、详细、全面5分，方案基本满足招标文件要求4分。

④项目验收（6分）：验收方案的完善可实施性；施工计划的合理分配性。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强6分，方案清晰、合理、详细、全面5分，方案基本满足招标文件要求4分。

⑤售后服务（6分）：售后服务保障完整性；售后服务的内容和备件备品、故障响应时间及时性；重大故障的应急预案和措施阐述。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强6分，方案清晰、合理、详细、全面5分，方案基本满足招标文件要求4分。

（7）投标文件评价（2分）：主要考察投标文件制作的规范性、表述清晰程度以及投标文件内容按照评分标准做对应位置绑定情况，由评审专家进行打分。

（8）加分因素（3分）：

- 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

- 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2023-267Y

采购项目名称：基础管控监测中心信息化部分项目

投标人：

二○  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2023-267Y采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2023-267Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2023-267Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2023-267Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：        性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（XCGZX2023-267Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

5.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：

注：1.项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，服务类的只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商；货物类的只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-267Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 基础管控监测中心信息化部分项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2023-267Y

| 序号 | 项目内容 | 相关描述 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |
| 项目整体免费质保期 |  |
| 服 务 承 诺 | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）（《中小企业声明函》（服务）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，作无效投标文件处理。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （九）项目人员配置表（格式）：

# 项目人员配置表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-267Y

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表中所填报人员须提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见《项目技术要求和有关说明》）且上表中所填报人员有属于该类人员的，则该类人员须提供相关证明材料扫描件。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。

# （十）服务偏离表（格式）：

# 服务偏离表

投标人名称（盖章）                                     采购项目编号：XCGZX2023-267Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。