无 锡 市 政 府 采 购

公   开  招   标

采  购  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2023-279Y

采购项目名称：物业服务

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二四年三月一日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（66）

五．合同条款（格式）------------------------------------（67）

六. 附件------------------------------------------------（71）

一．投标邀请函

我中心受无锡博物院的委托，对物业服务进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：物业服务

2.项目编号：XCGZX2023-279Y

3.项目预算：3711万元

4.最高限价：一标段2979万元；二标段732万元

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡博物院

7.本项目标的所属行业：物业管理

8.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（2）本项目专门面向中小企业

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目注册，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标采购文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标采购文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成注册，并可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2023-279Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2024年03月11日10:30

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2024年03月27日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2024年03月27日开启解密后半小时

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人：吴丹、孙呈铭；  电话：0510-81827750；  传真：0510-81827755

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）采购文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对采购文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件 中的采购需求中技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件 “法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证扫描件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）；

  - 投标人中小企业声明函（格式见附件）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 服务偏离表（格式见附件）

- 中标标段优先顺序承诺函（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

本项目分为2个标段，评审时将按照一标段、二标段的顺序进行评审。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。本项目分为一标段、二标段共两个标段，投标人可以根据自身能力及条件选择一个或几个标段进行投标，但中标只能中其中一个标段。按各标段得分最高（即排名第一）的投标人为相应标段的中标单位。若一标段、二标段得分最高（即排名第一）的为同一个投标人的，则根据该投标人填报的《中标标段优先顺序承诺函》（格式见附件）中所承诺的优先顺序进行相应标段的中标，另一标段则由该标段排名第二的投标人中标。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

（十）定标：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

本次采购项目为无锡博物院的物业服务项目，本项目分为

一标段：无锡博物院物业服务（最高限价为2979万元）；

二标段：无锡中国民族工商业博物馆物业服务、程及美术馆物业服务、周怀民藏画馆物业服务，标段总最高限价为732万元，投标人报价时应对各场馆分开报价。

注：本项目分为一标段、二标段共2个标段，投标人可以根据自身能力及条件选择一个或几个标段进行投标，但中标只能中其中一个标段，每个标段的投标报价不得超过该标段的最高限价，否则将被视为无效投标文件。按各标段得分最高（即排名第一）的投标人为相应标段的中标单位。若两个标段得分最高（即排名第一）的为同一个投标人的，则根据该投标人填报的《中标标段优先顺序承诺函》（格式见附件）中所承诺的优先顺序进行相应标段的中标，另一标段则由该标段排名第二的投标人中标。

基本情况和管理服务要求如下：

一标段：无锡博物院物业服务

无锡博物院物业管理相关需求：

项目概况：

1.建筑概况：

无锡博物院位于太湖广场南侧，于2008年10月1日开放。博物院大楼总建筑面积约为70967.18平方米。文化休闲广场北广场18800平方米，南广场6110平方米，总面积24910平方米。

各楼层分布：

地下二层为汽车库及设备用房

地下一层至地上五层为设备用房、展厅和综合用房

展览分布：

西区8个（西负一：1个；西一：1个；西二：2个；西三：2个；西四：2个）

中区6个（中负一：1个；中二：3个；中三：1个；中四；1个；中五：1个）

东区5个（东负一：1个；东一：1个；东二：1个；东三：1个；东四：1个）

2.公共场所及公用设施设备情况

公共场所：

（1）公共区域卫生间49间，办公区域卫生间6间；

（2）地下汽车库：约15548平方米，354个车位；地面一层车库：约2100平方米，约100个车位。

公用设施：

（1）给、排水系统

①给水

生活给水系统采取分区供水的方式，地下一层～一层由室外市政给水管网直接供水，二层至五层由变频供水设备加压供水。地下一层水泵房内设置不锈钢生活水池一座，变频供水设备一套。

②排水

本项目污水（含粪便）经室外三格化粪池处理后排入室外污水管网。

③雨水

设置屋面雨水收集系统，利用雨水作为绿化用水，达到节水目的。

（2）供电系统

①地下一层设置集中的高低压变配房，由城市变电站引来两路独立的10KV电源。对楼内的一级负荷中的特别重要负荷（如防盗报警信号电源及博物馆珍品照明等）另配备应急备用电源，其电源可由EPS或UPS电源提供。

②变压器根据负荷分布选择，用电外部计量由供电部门设高压计量装置，内部计量按博物院、公共及商业分别设置表计，以方便内部电能管理。

③高压配电采用中置式开关柜，变电采用2台1250KVA、2台1000KVA、2台400KVA的节能型干式变压器，总容量为5300千伏安，低压配电采用固定分隔插入式开关柜。

（3）智能化系统

弱电设计内容包括楼宇自控、消防自控、防盗报警及电视监控、广播音响、车库计算机管理、出入门禁自控等系统。

①弱电系统设置在一层设消防控制中心，各系统均根据实际管理要求设置总控制，也能按使用功能要求分别独立控制。

②楼宇自控系统中央控制计算机设于一层消防控制中心内，下设三个分控制站（空调机房，变配电房及安防监控室）。系统采用分步智能集散型控制形式，主要控制对象为变配电、空调、通风、给排水、电梯及公共照明等设备，约有60个现场控制器，1200个现场控制点。

③消防控制系统为控制中心报警系统，设于一层，并有直通室外的出入口，能对本项目范围内的所有部位进行全方位保护。系统为现场智能自适应布线系统，约有3000个探测点和300个联动控制点，高大空间报警采用图象截面分析报警系统，并能联动水炮及气体灭火系统。

④本项目设防盗报警及电视监控系统，分别设置监控室，集中设于中区一夹层。系统对所有展厅，库房及走道、楼梯、电梯等公共场所和重要的封闭场所实施红外、微波、震动、驻波手动报警等方式报警和摄像监视，系统采用多回路矩阵切换和联动报警，约有1079个报警点和590个摄像点。

⑤广播音响按消防广播和背景音乐广播结合的方式，前端和扩音设备设于消防控制中心，采用智能网络广播控制系统，可根据各功能分区的不同要求进行控制。另在多功能厅，报告厅，电影院及各会议厅、室设独立的音响系统。

⑥设车库计算机管理系统，终端管理室设于地下车库出入口处，采用自动感应和记录系统。

⑦设出入门禁计算机管理系统，对重要的出入口实施计算机识别和记录并控制。控制主机设于监控室。

（4）电梯系统

①本项目设置观光电梯2部。

②垂直电梯8部。

③自动扶手电梯38部。

（5）消防系统

①消火栓

在地下一层设置消防水池一座，有效容积为600m3，屋顶设置消防水箱一座，有效容积18m3，并设置消火栓系统增压设备一套，消火栓加压泵两台，一用一备，设在地下室水泵房内，室外设SQS-150A型消防水泵接合器两套。

②自动喷水灭火

在地下一层水泵房内设置湿式喷淋、预作用喷淋并联系统，自喷加压泵两台，一用一备，室外设SQS-150A型消防水泵接合器两套。

③固定消防炮灭火

球幕影院建筑高度超过8m的部位需设置室内消防炮灭火系统，消防炮系统用水量为40l/s，在地下一层消防水池内储存1小时消防炮系统用水量144m3。

在地下一层水泵房内设置消防炮系统加压泵两台，一用一备，室外设SQS-150A型消防水泵接合器三套。

④气体灭火

博物馆中区书画展厅、西负一展厅及库房等部位需设置气体消防灭火系统，采用IG541气体灭火系统，灭火剂设计浓度为37.5%,设计喷射时间按60s计。

⑤灭火器配置

本项目设置的灭火器采用干粉（磷酸铵盐），可用水消防的部位按每一个消火栓箱下设三具MF/ABC5型布置，共计365个消火栓。

（6）安保系统

防盗报警及电视监控系统，安防监控中心位于一楼夹层。

（7）空调及其他设备

中央空调系统采用集中供冷、供热的水—空气系统，通过水环路划分自成系统分别计量，各展厅空调末端设备独立设置，自主调控。

①空调主机

地下一层制冷机房内设有制冷机组三台，地下二层制冷机组二台，总循环冷却水量为1050m3/h，冷却塔补水按总循环冷却水量的1.5%计，为16m3/h，地下一层设置消防、冷却塔补水合用水池，可使消防水池定期换水。

在五层屋面设置无风机集水型冷却塔，在地下一层制冷机房内设置配套循环水泵选用管道离心泵两台。

②其它空调

1）管理办公用房设置变频多联式直接蒸发空调系统或分体式冷暖空调机。

2）各类藏品库房设置独立恒温恒湿空调系统。

3）其它空调机组及相关设施。

③供热

冬季设两台热交换器，利用城市热力管网提供的热源，交换成60／50℃热水，供空调系统。循环水泵按一机一组泵对应配置。

（8）通风及防排烟系统

①各防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室分别设置正压送风系统，其中防烟楼梯间，隔层设一常开风口；前室或合用前室，每层设置一常闭风口，火灾时，消防中心控制，开启着火层及其相邻两层风口送风。

②各层长度超过20米且无直接自然通风的内走道和长度超过60米的内走道均设机械排烟系统。

③地下室设备用房设置机械送、排风系统，兼作火灾排烟系统。

④地下展厅、多功能厅等设平时排风与火灾排烟相结合的通风系统，选用双速风机。

⑤公共门厅高度超过12m，体积大于17000 m3，上部设排烟风机。

⑥影院放映室、观众厅的闷顶等设机械通风系统，兼作闷顶的排烟系统。

⑦地上各展厅、多功能厅、会议室等均在上部设置机械排风系统，选用双速风机。

⑧技术用房，根据工艺需要设置通风换气系统。

⑨卫生间设机械排风系统，换气次数10次/h。

⑩五层设有三个公共疏散区，均设置机械加压送风系统。

⑪地上大多数房间均有足够面积的可开启外窗，采取自然排烟。

（9）防雷系统

本项目防雷按二类防雷建筑设防，利用结构基础接地，采用综合接地及等电位联结方式。

3.无锡博物院具体物业管理要求：

（1）范围：

博物院建筑及周边包括南、北侧文化休闲广场及周边。

（2）内容：

①建筑的维护管理和博物院内各类工程的施工安全监管；

②公用设施设备及场所的使用、维修、养护、管理；

③公共区域、展厅及办公室的清洁卫生管理；

④安全护卫管理、消防管理、公共秩序管理；

⑤绿化、景观管理；

⑥车辆（包括机动车和非机动车）行驶及停泊管理（仅限广场）；

⑦各类物业管理档案资料的管理；

⑧各类突发情况的应急处置；

⑨法律、法规、政策及合同规定的其他事项。

（3）各项要求：

清洁卫生管理内容：

①制定完善的清洁细则，明确所需材料、检查方法等；

②制定部门各岗位的责任制；

③建立卫生清洁的检查制度；

④保持管区内公共场所的清洁卫生；

⑤提供全面的清洁卫生美化服务。

具体要求：

①展厅、公共区域要求全天候即时保洁。院长办公室每天一次保洁。所有办公室，每天两次定时清理垃圾。地面保持整洁无灰尘、无杂物、无痰渍，门窗、墙面、栏杆、扶手、展柜玻璃等无污垢、污迹、手印等。室内保持表面明亮、无灰尘、印迹；

②垃圾桶、茶水废弃桶及时清倒，保持表面清洁；

③厕所内做到无怪味、无脏物、无污渍、污垢，地面、镜面无水渍、污渍；

④消防箱、指示牌等公共设施隔日擦拭无灰尘，天花板、公共灯具每半月除尘一次，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网；

⑤电梯轿厢每日循环保洁（地毯每日换一次），操作板每日消毒一次，每半个月对电梯门壁打蜡上光一次、表面光亮、无污迹，轿厢壁无浮尘，不锈钢表面光亮、无污迹；

⑥对库区的保洁，只负责走廊等公共部位；

⑦外墙保洁：门面玻璃全天候保洁，幕墙两个月清洗一次；

⑧展览区域公共卫生间提供废物篓、垃圾桶。办公区域公共卫生间提供手纸、废物篓、垃圾桶、品牌洗手液；

⑨做好休闲广场的保洁工作，做到目视地面干净无杂物；

⑩做好各类展览期间、重要接待任务等的突击保洁工作；

⑪按国家要求做好垃圾分类管理工作，每天清理外运院内产生各类垃圾。

⑫按国家相关规定的标准和要求对公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀，制定详尽的消杀预防方案，消除老鼠蟑螂苍蝇及其他有害昆虫及其滋生条件，做到科学、有效、有记录。

⑬完成突发性事件造成的保洁工作，配合做好防汛、防冻、防台风、防火等突发状况的应急处理。

安全管理内容：

①制定完善的安保、消防细则，明确所需设施设备、检查方法等；

②制定部门各岗位的责任制；

③建立安保、消防各岗位的检查制度；

④保证博物院内各区域的安全；

⑤参与博物院各类安保任务；

⑥制定各类突发事件的应急预案。

⑦每月进行一次消防联动测试，每年对院内消防设施设备进行一次第三方检测。

具体要求：

①应根据场地的需要配备相应数量的专职安保人员。以中青年为主，年龄宜在20至50之间，身高不低于165CM，学历不低于高中，在本市有固定住所，身体健康、工作认真具有极强的工作责任心，并定期接受培训，持证上岗，负责巡逻和应急处置的安保人员必须为男性，且具备相应的处置技能和能力；

②能处理和应对管区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案；

③配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。上岗时统一佩戴标志，穿戴统一制服(制服在服务期内更新一次并保持整洁)，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，值班时立姿挺直，不倚不靠；

④各出入口要有专人值班看守（员工通道为24小时，其他为开放时间）。值守期间要立岗，并有详细的交接班纪录，外来车辆必须登记。对外来人员进入办公区要通过电话先与当事人联系然后决定是否放进，如要接待做好详细登记；

⑤对进入博物院的车辆要进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序，道路畅通；

⑥对大型物件出入要先询问调查并做好记录；

⑦保持安保人员之间以及安保部门与各部门的通信畅通，在遇到异常情况或紧急求助时，安保人员3分钟内赶到现场采取相应措施控制局面；

⑧安保人员对观众的不文明举止或危害展品安全的行为，必须立即制止，做到有理有节，措施到位；

⑨确保每个展览不少于一名，每个楼层不少于二名安保人员。

⑩力保管区内不出现任何警情，如出现警情，采购方将根据双方权利和义务的相关条款履行合同；

⑪遇到文物运输、展览布置等情况，安保人员要做好安全警戒工作；

⑫做好院内的日常巡逻及安全防火检查工作，及时发现并消除各类隐患，加强夜间巡逻，按要求定时巡更，并做好详细记录，安保人员之间要保持联系；

⑬做好休闲广场的保安执勤工作，制止游客不文明现象的发生；

⑭做好院内各项活动及施工的安全管理工作；

⑮积极配合院内安全点位化管理工作；

⑯安保人员对博物院进行全天候保安值勤，办公区域、公共区域、展厅内设立固定保安岗位和流动巡逻岗；确保博物院正常开放和办公秩序；监控系统要保证24小时双人值班监控，值班人员要掌握技能，熟悉各类处置流程；消控室要保证24小时双人持证上岗，并具备相关知识技能；文物库房金库门外要有安保人员值班；

⑰进行消防宣传（消防轮训、利用标语和牌示进行宣传等）；

⑱建立各级防火组织，并确定相应的防火责任人；

⑲把防火责任分解到各房屋使用和租赁单位。各房屋使用和租赁单位所担负所属物业范围的防火责任；

⑳明确防火责任人的职责，根据《中华人民共和国消防条例》的规定，制定防火制度；

制定防火工作措施，从制度上预防火灾事故的发生；

做好全员消防工作；

建立自防、自救组织。包括：建立义务消防队，组织各类应急演练，抓好消防训练；

明确火灾紧急疏散程序，做好疏散的准备工作，人员疏散为主为先，转移文物、抢救贵重物品在后；

建立消防档案；

做好消防器材的维护；

遇到突发事件要按照应急预案处理，并按规定逐级上报。

会议服务、来宾接待范围：

在博物院内的各类会议服务以及来宾接待

会议服务和来宾接待要求：

①按规定化妆、修饰，着工装，仪容仪表端庄、整洁、精神饱满,禁止面带倦容,情绪低落状态下上岗；

②保持工作区域的整洁,准备好会议服务的各种用具,物品,随时准备会议接待使用；

③做好会议接待前的准备工作；

④做好各类会议及活动的迎宾工作。

绿化范围：

①公共空间的绿化布置；

②陈列展厅内的绿化布置；

③办公室内部的绿化布置；

④大型活动的绿化布置；

⑤文化休闲广场的绿化养护

绿化要求：

博物院：

①摆放布置要根据博物院各区域不同的使用功能划块区分；

②绿化摆放的点位、品种、数量的确定，要科学合理；

③对不同区域的绿化制定各自的调整周期；

④针对博物院的大型展览和活动，要能做出相应的调整；

⑤保证室内绿化整洁鲜艳；

⑥做好绿植病虫害的预防工作，预防为主、防治结合。使用药品时，要加强对药品的管理，注意安全，科学用药。避免产生对其他环境的影响。

⑦确定年养护管理计划表；

⑧及时进行浇水、养护，浇水的同时，应冲洗叶面，保持叶面清洁，提高观赏效果。

文化休闲广场：

①对树木进行及时修剪，以免有碍景观。

②草坪要保持修剪平整，即时拔除杂草，以免影响景观。

③及时对树木草坪进行浇水灌溉。水压要适中防止损坏花木及草坪。

④做好树木及草坪病虫害的预防工作，预防为主、防治结合。使用药品时，要加强对药品的管理，注意安全，科学用药。避免产生对其他环境的影响。

⑤保证树木成活率100%。

设施设备管理范围：见项目概况

设施设备管理要求：

①要求建立各项设备验收文件资料的存档，建立设备登记卡；

②设备管理部门构架；

③各部门、各工种的岗位责任制；

④物料采购、供应和消耗环节的计划与控制，开源节流措施；

⑤制定设备的保养和维修制度；

⑥建立监管制度，监督检查专项维修保养责任公司和个人的工作。

设施设备的维修与保养：

①设备维修保修期内（非人为因素）由特约商户负责，保修期满由物业必须做好设备的维护保养，保证设备正常使用，并符合国家及行业相关法律法规要求；物业人为原因引起设备损坏报废，损失由物业承担；因设备使用年限问题引起的损坏故障，需由专业单位机构出具报告后，报采购方。

②按照设备建立保修与维修程序。

③按照设备规定建立保养制度，进行必要的日常保养、等级保养等。

一般公用设施设备的维修：

一般公用设备指院内各种公共照明亮化设备、水暖器具等相关设施设备。做到随报随修。其中公共区域、办公库房区、展厅内以及亮化照明等照明设施和卫生间感应器电池等更换费用列入物业管理费用。

设施设备管理要求：

①设备运行维护要配备工作责任心强、有专业知识的工作人员，对从事国家规定特殊工种的工作人员必须具有国家有关部门规定的资质证书、持证上岗。

②根据不同的设备和场所的要求建立相应的规章制度和操作规程，严格落实、定岗定位、责任到人。

③在设备运行中能够及时发现、并能有效处理一般故障和事故隐患，对所操作的设备要熟悉性能、使用时机，熟练掌握操作方法，努力提高排除一般故障的能力。

④了解设备生产厂家、产品供应商的报修电话、联系方式，督促并配合设备特约维修人员和供应商对设备进行定期保养检测。

⑤严格按技术规范使用，科学操作、保证设备正常运行延长使用寿命。

⑥遇博物院临时展览活动或突发状况要迅速反应积极配合。

消、监控设施维保要求：

①符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求，保证消、监控设施正常使用。

②当发生设备故障时，必须在2小时以内派人到现场维修，遇到重要活动和特殊安排时必须派人员到现场提供技术服务保障。

③提供详细维保计划和方案。

④合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

⑤维保服务范围：A.系统中设备的故障排除;B.系统中所有设备损坏后的维修和更换;C.系统线缆检查和维护;D.系统改造和升级的建议;E.用户操作人员的培训;F.定期对系统设备进行保养和检查，必要时对部件修理更换(包括易耗损件)。

⑥当本合同结束时，必须保证维保的设备、设施全部正常运行。

⑦提供的维保服务必须满足国家法律、法规的要求。

空调系统维保要求：

①符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求，保证空调系统设备的正常使用。

②维保服务范围：

A.系统中设备的故障排除;

B.系统中设备损坏后的维修和更换;

C.系统线缆检查和维护;

D.系统改造和升级的建议;

E.用户操作人员的培训;

F.每月一次对系统设备进行保养和检查。

③当发生设备故障时，必须在8小时以内派人到现场维修。

④提供详细维保计划和方案。

⑤每年设备启用或停用时，对设备进行一次全面检查和保养。

⑥按规定要求做好空调系统及其附属设施设备（包括风管、水管、冷却塔等）的清洗维护工作，并做好相关必须的检测工作。

⑦当本合同结束时，必须保证设备、设施全部正常运行。

⑧合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

电梯维保要求：

①符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求，保证电梯设备的正常使用。

②进行电梯所必须的部件润滑，各润滑点加油换油。

③周期性检查所有的安全设备。

④电梯系统所有部分部件的检查、调整、润滑，必要时修理或更换。

⑤做好电梯设备及附属设施的清洁。

⑥负责整个电梯系统的维护保养以及年检。

⑦每月必须保养两次（保养间隔不大于15天）。

⑧如电梯出现故障，必须在接到通知后30分钟内赶到现场处置。

⑨合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

⑩按规定做好电梯责任保险工作。

4.其他补充说明：

（1）博物院将提供不超过国家规定面积的场地若干处，作为物业管理用房。

（2）要求物业具有丰富的大型场馆管理经验，特别是设备维护实际操作能力的物业管理企业。

（3）报价要求为三十六个月总价。

（4）无锡博物院内物业管理人员要求不少于200人。无锡博物院常规开放时间为：9：00——17：00（会有不定期的夜间开放），周一闭馆（法定节假日除外），闭馆期间，采购方工作人员正常上班。

（5）物业服务期限为三十六个月（2024年4月1日起至2027年3月31日止），从签订合同生效之日起算，物业管理费经采购方无锡博物院考核后每月20日向中标单位支付费用，考核结果作为审计依据，交由审计单位，每年最后一个月物业费，根据审计结果支付。

（6）中标单位如不能按期履行投标书承诺，履约保证金不予返还。中标单位如在经营活动中有违法现象、出现重大安全事故等，责任自负，采购方有权按法律程序终止合同。

（7）建筑、设备设施情况以现场实际情况为主。

（8）消监控、空调系统、电梯、供配电系统等设备的维保、年检等费用计入物业管理费。投标人需负责以上系统日常的清洁保养和使用管理，以及根据国家规定所需的相关的检测费用，并对维护情况进行监督检查及协调。

（9）无锡博物院内消防应急灯、引导灯及其电瓶维护更换、消防灭火器材检测、药剂更换、安防对讲机频段使用费、变电所检测试验费、城市火灾报警服务费等物业管理的设施设备发生的一切费用均列入物业管理费用之中。

（10）按规定做好空气环境、生活用水等各类卫生监测，费用纳入物业费，采购方不另行支付。

（11）投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

（12）物业服务人员工资待遇需符合国家、省、市相关政策，符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费。

（13）中标单位必须承担无锡碑刻陈列馆的保洁、绿化、公共设施消防安防设备的维护及安保服务及文物交流中心五楼监控室管理服务（不少于6人），管理要求参照博物院，费用不再增加。

（14）采购方在项目评审结束至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的相关证明材料原件，予以确认其真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

（15）中标方在拿到中标通知书二十天内，必须将提供物业服务所需的相关证书上报采购方备案备查，要求做到人证相符，不得缺漏，否则采购方有权根据相关法律法规取消中标方的中标资格。

（16）员工工资、社保费用、税金、保险、加班费、福利费等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

（17）中标单位应按照相关规定，与聘用人员依法签订劳动合同。

（18）合同期间采购方新增的设施设备也纳入以上设施设备管理范围。

（19）接手前准备工作：正式服务时间（暂定2024年4月1日）前，中标供应商须派驻配置人员（与采购人协商后根据实际情况配置人员）进入项目开展接管验收各项工作。投标人在报价时须考虑到此项工作内容。

5.备注：

（1）投标人投标时须提供以下项目人员的相关证明材料及满足相关要求，详见以下《人员证明材料明细表》：以投标人填列的《项目人员配置表》（格式见附件）及按要求提供的证明材料（人员证书扫描件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明材料扫描件）为准，否则投标文件无效。

一标段人员证明材料明细表

| 序号 | 人员 | 证件或证明名称 | 数量（以下所列人数人员投标时均须提供所有证件或证明材料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | （1）身份证（2）高等院校专科及以上文凭（3）物业项目经理证 | 不少于1人 |
| 2 | 变电所工作人员 | 电工高压证 | 不少于8人 |
| 3 | 电梯管理人员 | 《特种设备安全管理人员证》（A4） | 不少于2人 |
| 4 | 电工作业人员 | 电工低压证或高压证 | 不少于4人 |
| 5 | 消控中心人员 | 建(构)筑消防员或消防设施操作员证 | 不少于8人 |

（2）中标方在拿到合同签订后至正式上岗之前必须向采购方提供保洁人员与会议客服人员的健康证、安保人员的保安证。要求做到人证相符，不得缺漏，否则采购方有权依法终止合同并追究中标单位有关责任。

（3）本项目月度考核表考核内容如下：

无锡博物院物业服务月度考核表

考核部门：安保部                             考核时间：

| 序号 | 考核内容 | 标准分 | 扣分 | 评分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合管理服务 (25分) |  |  |  |  |
| 1 | 物业管理各项制度齐全完善，标准上墙各岗位职责明确、服务规范，作息考勤制度、岗位责任制度严格执行 | 0-5 |  |  |  |
| 2 | 工作人员仪表仪容整洁，统一服装和标志，挂牌上岗，对客户和观众接待主动热情、周到文明，能妥善处理各种客户和观众的投诉和咨询服务 | 0-5 |  |  |  |
| 3 | 各项工作有计划、有记录、有检查、有考核、有档案 | 0-5 |  |  |  |
| 4 | 负责落实各类突发事件应急预案措施，定期组织职工演练；发生突发事件和意外事件时，采取措施及时有效 | 0-5 |  |  |  |
| 5 | 做好客户的邮件、快递物品的收发工作，积极响应业主方的服务 | 0-5 |  |  |  |
| 二 | 安全管理 (25分) |  |  |  |  |
| 1 | 合理安排秩序维护和消防监控各岗位工作，做好门卫、巡逻、车辆服务、消防、安全监控等各项管理工作，按照要求，规范服务，严格管理，做好大型活动及特殊活动的保障 | 0-5 |  |  |  |
| 2 | 消、监控室实施24小时值班制；保安员白天不定时巡逻，夜间每二小时巡逻一次，做好值班记录，检查安全隐患，采取相应防范措施(以巡更打点记录为依据) | 0-5 |  |  |  |
| 3 | 对外来人员进入、物品搬出进行控制，查验相关证件或出门单，做好登记、核对工作；外来施工人员需经得业主方许可方进入，并按照规定施工；杜绝刑事、治安事件发生 | 0-5 |  |  |  |
| 4 | 消防设施设备器材每月定期检查，确保能正常运行和使用；定期开展消防安全活动和消防演习，宣传消防安全，采取各种措施杜绝火灾隐患，确保无火警发生 | 0-5 |  |  |  |
| 5 | 保安员熟悉和掌握各类消防、技防设备，并能安全操作、正确使用雨雪天气，做好主要通道的防滑工作措施，做好警示标志 | 0-5 |  |  |  |
| 三 | 环境管理 (25分) |  |  |  |  |
| 1 | 合理安排作业时间，在不影响项目正常运行的情况下，按要求打扫相关区域，保持公共区域的环境整洁 | 0-5 |  |  |  |
| 2 | 专项保洁好消杀灭害工作按服务要求定期实施并组织检查 | 0-5 |  |  |  |
| 3 | 实际作业严格按照保洁行业规范要求实施，保证员工的工作安全 | 0-5 |  |  |  |
| 4 | 响应客户的特约保洁服务需求工作 | 0-5 |  |  |  |
| 5 | 及时分类清理垃圾，日产日清 | 0-5 |  |  |  |
| 四 | 房屋建筑、设施设备管理 (25分) |  |  |  |  |
| 1 | 对房屋、设施设备定期检查，制定实施确实有效的维护养护计划，保证房屋、公共实施设备的正常运行 | 0-5 |  |  |  |
| 2 | 安全运行和监视各种设施设备，按规定要求做好定期巡查和记录工作，发现问题，及时解决，并有效控制能耗 | 0-5 |  |  |  |
| 3 | 各系统设施管理过程中，严格遵守各项安全操作规范，无操作安全事故 | 0-5 |  |  |  |
| 4 | 负责为业主提供及时优质的报修和维修服务 | 0-5 |  |  |  |
| 5 | 组织建立建筑、设施、设备档案，收集整理技术资料及维修保养记录，做好设备台帐工作 | 0-5 |  |  |  |
| 五 | 合 计 |  |  |  |  |

考核单位：无锡博物院            服务单位：

考 核 人：

二标段：

1.无锡中国民族工商业博物馆物业服务

无锡中国民族工商业博物馆（以下简称工商馆）物业管理相关需求如下：

建筑概况：

工商馆位于振新路415号，在无锡传统概念的城中边缘，振新路北端，东、西、北三面均临运河并以运河为界，著名的西水墩位于本馆北面，与我馆隔（运）河相望。工商馆以无锡茂新面粉厂（原名保兴面粉厂）保留保存的老建筑为基础，2002年10月被公布为江苏省级文物保护单位。现在馆内毛麦仓、润麦仓、制粉车间及办公楼等均为二十世纪四十年代的建筑，并新建一个序厅。总建筑面积约为7300平方米，占地面积12123平方米。

各楼层分布：

序厅三层、毛麦仓三层、润麦仓五层、制粉车间六层，办公楼三层为展厅、综合用房和设备用房。

公共场所及公用设施设备情况：

公共场所

（1）公共区域卫生间10间，办公区域卫生间2间；

（2）馆外广场35个车位。

公用设施：

（1）给、排水系统

①给水

根据市政给水压力为0.5MPa ，一～三层生活给水利用市政管网压力直供。

②排水

室内污废分流,室外雨污分流,生活污水经化粪池处理后与生活废水一起排入市政排水管。排水管设伸顶通气立管。

（2）供电系统

①在重点办一楼设置集中的高低压变配房，由城市变电站引来一路独立的10KV电源。应急灯、逃生指示牌另配备应急备用电源，其电源可由EPS电源提供。

②用电外部计量由供电部门设高压计量装置，内部计量按照明电、动力电分别设置表计，以方便内部电能管理。

③低压配电采用固定分隔插入式开关柜。

（3）智能化系统

弱电设计内容包括消防自控、电视监控、广播音响。

①消防控制系统为控制中心报警系统，设于重点办一层，并有直通室外的出入口，能对本项目范围内的所有部位进行全方位保护。系统为区域消防报警系统，约有400个探测点和40个联动控制点，并能联动消防泵、消防广播、非消防电源切换。

②电话接入机房设于规划馆一层机房，电信接入采用电信虚拟交换网络，不设程控交换机。

③本项目设电视监控系统，设于重点办一层，并有直通室外的出入口。系统对所有展厅，走道、楼梯、电梯等公共场所和重要的封闭场所实施摄像监视，系统采用多回路矩阵切换，约有21个摄像点。

④广播音响按消防广播和背景音乐广播结合的方式，前端和扩音设备设于消防控制中心，采用智能网络广播控制系统，可根据各功能分区的不同要求进行控制。

（4）电梯系统

本项目设置观光电梯二部。

（5）消防系统

①消火栓系统

消防用水量: q =25L/s, q =25L/s; 火灾延续时间为2h。在重点办一楼设250m3 消防水池和消防水泵房,屋顶增加18m3 消防水箱和喷淋稳压设备，室内消火栓系统每根竖管流量15L/s，每支水枪出水量5L/s。消火栓系统设二套水泵接合器。

②自动喷水灭火系统

自动喷淋系统按中危险Ⅰ级设计,喷水强度为6L/min.m2,作用面积为160m2 。喷淋泵设在重点办一楼，消防水池和消防水箱与消火栓系统合用。喷淋系统设两套水泵。接合器和一套湿式报警阀，报警阀设在水泵房内。

③灭火器配置

本项目设置的灭火器采用干粉（磷酸铵盐），共73个。

（6）安保系统

电视监控系统，安防监控中心位于重点办一楼。

（7）空调及其他设备

①馆内设置分体式冷暖空调机。

②供热

采用分体式空调供热。

无锡中国民族工商业博物馆物业管理范围及标准：

（1）物业管理范围：

中国民族工商业博物馆建筑及周边。

（2）物业公司管理内容：

①建筑的维护管理及工商业博物馆内各类施工安全监管

②公用设施设备及场所的使用、维修、养护、管理

③公共区域、展厅及办公室的清洁卫生管理

④安全护卫管理、公共秩序管理

⑤绿化、景观管理

⑥车辆（包括机动车和非机动车）行驶及停泊管理

⑦各类物业管理档案资料的管理

⑧法律、法规、政策及合同规定的其他事项

（3）清洁卫生管理范围：

①制定完善的清洁细则，明确所需材料、检查方法等，并严格要求。

②制定部门各岗位的责任制。

③建立卫生清洁的检查制度。

④保持楼内公共场所的清洁。

⑤提供全面的清洁卫生美化服务。

具体要求：

①为不影响正常开放，采用每日两次保洁和及时保洁相结合。展厅、公共区域和办公区，采用早晨开馆前和中午时段保洁，并要求全天候保持。办公室每周两次保洁。按国家要求做好垃圾分类管理工作，每天一次定时清理垃圾。地面保持整洁无灰尘、无杂物、无痰渍，门窗、墙面、栏杆、扶手、展柜玻璃等无污垢、污迹、手印等。室内保持表面明亮、无灰尘、印迹。

②垃圾桶、茶水废弃桶及时清倒，保持表面清洁。

③厕所内做到无怪味、无脏物、无污渍、污垢，地面、镜面无水渍、污渍。

④消防箱、指示牌等公共设施隔日擦拭无灰尘，天花板、公共灯具每半月除尘一次，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。

⑤电梯轿厢每日循环保洁（地毯每日换一次），操作板每日消毒一次，每月对电梯门壁打蜡上光一次、表面光亮、无污迹，轿厢壁无浮尘，不锈钢表面光亮、无污迹。

⑥对出租户的保洁，只负责到走廊等公共部位。

⑦外墙保洁：门面玻璃全天候保洁，幕墙三个月清洗一次。

⑧做好大型活动、重要接待任务等的突击保洁工作。

⑨展览区域公共卫生间提供废物篓、垃圾桶、垃圾袋。办公区域公共卫生间提供手纸、废物篓、垃圾桶、品牌洗手液、垃圾袋。

⑩工商馆屋面两周清理一次，尤其是屋面下水管道口要保持畅通不堵塞。

⑪按国家相关规定的标准和要求对场馆和周围环境定期进行预防性卫生消杀，制定详尽的消杀预防方案,消除老鼠蟑螂苍蝇及其他有害昆虫及其滋生条件，做到科学、有效有记录。

⑫完成突发性事件造成的保洁工作，配合做好防汛、防冻、防台风、防火的应急处理。

（4）安防管理内容：

①制定完善的安保、消防细则，明确所需设施设备、检查方法等；

②制定安防岗位责任制；

③建立安保、消防各岗位的检查制度；

④保证工商馆内各区域的安全；

⑤参与工商馆各类安保任务；

⑥制定各类突发事件的应急预案；

⑦每月进行一次消防联动测试，每年对馆内消防设施设备进行一次第三方检测。

具体要求：

①应根据场地的需要配备相应数量的专职保安人员。以中青年为主，年龄宜在25至50之间，身高不低于165CM，学历不低于高中，在本市有固定住所，身体健康、工作认真具有极强的工作责任心，并定期接受培训，持证上岗。

②能处理和应对管区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。

③配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。上岗时统一佩戴标志，穿戴统一制服（制服在服务期内更新一次并保持整洁），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，值班时立姿挺直，不倚不靠。

④保安人员对工商馆进行全天候保安值勤，全权负责馆内安全，设立固定保安岗位和流动巡逻岗；确保工商馆正常开放和办公秩序。开放期间各出入口要立岗值班看守，有一定数量的保安对展厅进行定时巡视，并有详细的交接班纪录。对外来人员进入办公区要通过电话先与当事人联系然后决定是否放进，如要接待做好详细登记。

⑤对进入工商馆区域的车辆要进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序，道路畅通。

⑥对大型物件出入要先询问调查并做好记录。

⑦保持保安之间以及保安与物业主管的通信畅通，在遇到异常情况或紧急求助时，保安3分钟内赶到现场采取相应措施控制局面。

⑧保安对观众的不文明举止或危害展品安全的行为，必须立即制止，做到有理有节，措施到位。

⑨加强夜间巡逻，每个小时巡更一次，并做好详细记录。

⑩积极配合院内安全点位化管理工作。

⑪消、监控室要保证24小时双人值班监控，持证上岗，值班人员要掌握技能，熟悉各类处置流程，并具备相关知识技能。

⑫进行消防宣传。（消防轮训、利用标语和牌示进行宣传等）

⑬建立各级防火组织，并确定相应的防火责任人。

⑭把防火责任分解到各房屋使用和租赁单位。各房屋使用和租赁单位所担负所属物业范围的防火责任。

⑮明确防火责任人的职责，根据《中华人民共和国消防条例》的规定，制定防火制度。

⑯定期组织及安排消防检查，及时发现消防隐患。

⑰制定防火工作措施，从制度上预防火灾事故的发生。

⑱配备必需、完好的消防设备设施。根据相关要求定期对灭火器、EPS应急电源等所有消防设备进行检测、维护、更换，确保消防设备设施一切正常，维护、检测、器材更换费用包含在物业管理费中，采购方不再另行支付。

⑲做好全员消防工作。

⑳建立自防、自救组织。包括：建立义务消防队；组织各类应急演练，抓好消防训练。

明确火灾紧急疏散程序，做好疏散的准备工作，人员疏散为主为先，转移文物、抢救贵重物品在后。

建立消防档案。

制定灭火方案及重点部位保卫方案，每个房间安装消防疏散示意图。

做好消防器材的维护；

遇到突发事件要按照应急预案处理，并按规定逐级上报。

（5）绿化范围：

①馆内公共空间的绿化；

②展厅内部的绿化；

③办公室内部的绿化；

④大型临时活动的绿化；

⑤室外辖区内的绿化。

绿化具体要求：

①摆放布置要根据工商馆各区域不同的使用功能既要求划块区分。

②绿化摆放的点位、品种、数量的确定，要科学合理。

③对不同区域的绿化制定各自的调整周期。

④针对工商馆的大型临时展览、活动，要能做出相应的调整。

⑤保证室内绿化整洁鲜艳。

⑥确定年养护管理月历表。

⑦及时进行浇水、养护，浇水的同时，应冲洗叶面，保持叶面清洁，提高观赏效果。

⑧做好绿植病虫害的预防工作，预防为主、防治结合。保证树木成活率100%。使用药品时，要加强对药品的管理，注意安全，科学用药。避免产生对其他环境的影响。

（6）设施设备管理要求：

①保持馆内消控、监控、空调等各项设备正常运行，发现问题按规定的程序及时处理。

②要求建立各项设备验收文件资料的存档，建立设备登记卡。

③建立设备管理人员岗位责任制。

④物料采购、供应和消耗环节的计划与控制，开源节流措施。

⑤制定设备的保养和维修制度。

⑥建立监管制度，监督检查专项维修保养责任公司和个人的工作。

设施设备的维修与保养：

①设备维修保修期内（非人为因素）由特约商户负责，保修期满由物业必须做好设备的维护保养，保证设备正常使用，并符合国家及行业相关法律法规要求；物业人为原因引起设备损坏，损失由物业承担。

②按照设备建立保修与维修程序。

③按照设备规定建立保养制度，进行必要的日常保养、等级保养等。

一般公用设施设备的维修与保养：

一般公用设施设备指馆内各种照明设备及水暖器具（包括卫生间感应器用电池）等相关设施设备。物业负责维修、更换，做到随坏随修，确保馆内的一般公用设备运行正常，维修、更换的器材费用包含在物业管理费中，采购方不再另行支付。

设施设备管理要求：

①设施设备运行维护要配备工作责任心强、有专业知识的工作人员，对从事国家规定特殊工种的工作人员必须具有国家有关部门规定的资质证书、持证上岗。

②根据不同的设备和场所的要求建立相应的规章制度和操作规程，严格落实、定岗定位、责任到人。

③在设备运行中能够及时发现、并能有效处理一般故障和事故隐患，对所操作的设备要熟悉性能、使用时机，熟练掌握操作方法，努力提高排除一般故障的能力。

④了解设备生产厂家、产品供应商的报修电话、联系方式，督促并配合设备特约维修人员和供应商对设备进行定期保养检测。

⑤严格按技术规范使用，科学操作、保证设备正常运行延长使用寿命。

⑥对从事国家规定特殊工种的工作人员必须具有国家有关部门规定的资质证书、持证上岗。

（7）其他补充说明：

①工商馆将提供不超过国家规定面积的场地，作为物业管理用房。

②要求物业管理具有丰富的楼宇管理，特别是设备维护实际操作能力的物业管理企业。

③报价要求为三十六个月总价。

④中国民族工商业博物馆内物业管理人员要求不少于22人。无锡中国民族工商业博物馆开放时间为：9：00——17：00，周一闭馆（法定节假日除外），闭馆期间，采购方工作人员正常上班。

⑤物业服务期限为三十六个月（2024年4月1日起至2027年3月31日止），从签订合同生效之日起算，物业管理费经采购方无锡博物院考核后每月20日向中标单位支付费用，考核结果作为审计依据，交由审计单位，每年最后一个月物业费，根据审计结果支付。

⑥中标单位如不能按期履行投标书承诺，履约保证金不予返还。中标单位如在经营活动中有违法现象、出现重大安全事故等，责任自负，采购方有权按法律程序终止合同。

⑦建筑、设备设施情况以现场实际情况为主。合同期间采购方新增的设施设备也纳入以上设施设备管理范围。

⑧消防、监控、空调、电梯、多媒体等设备要求具有符合国家法律、法规所要求的资质，维保、年检、检测、清洗、设备损坏后更换等费用都包含在物业管理费中，采购方不再另行支付。投标人需负责以上系统日常的清洁保养和使用管理，并对维护情况进行监督检查及协调。

⑨按规定做好空气环境生活用水等各类卫生监测，费用纳入物业费，采购方不另行支付。

⑩对馆内展示的老机器设备定期进行维护保养，每2年1次对这些老机器设备进行除锈、油漆保护。

⑪投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

⑫物业服务人员工资待遇需符合国家、省、市相关政策，符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费。

⑬附工商馆设备维护保养要求及说明。（消防系统、监控系统、空调系统）

⑭采购方在项目评审结束至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的相关证明材料原件，予以确认其真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

⑮中标方在拿到中标通知书二十天内，必须将提供物业服务所需的相关证书上报采购方备案备查，要求做到人证相符，不得缺漏，否则采购方有权根据相关法律法规取消中标方的中标资格。

⑯员工工资、社保费用、税金、保险、加班费、福利费等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

⑰中标单位应按照相关规定，与聘用人员依法签订劳动合同。

⑱接手前准备工作：正式服务时间（暂定2024年4月1日）前，中标供应商须派驻配置人员（与采购人协商后根据实际情况配置人员）进入项目开展接管验收各项工作。投标人在报价时须考虑到此项工作内容。

附件:

工商馆消防系统维护保养要求及说明：

一、维护保养内容

无锡中国民族工商业博物馆的消防系统及其相关设备。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警线路检修 | 1 | 系统 |
| 2 | 消防报警控制柜 | 1 | 台 |
| 3 | 感烟探测器 | 176 | 套 |
| 4 | 感温探测器 | 2 | 套 |
| 5 | 手动报警按钮 | 30 | 只 |
| 6 | 分区显示器 | 5 | 只 |
| 7 | 短路隔离器 | 4 | 只 |
| 8 | 控制模块 | 17 | 只 |
| 9 | 输入模块 | 23 | 只 |
| 10 | 联动控制器 | 1 | 台 |
| 11 | 消火栓按钮模块 | 30 | 只 |
| 12 | 水泵控制模块 | 2 | 只 |
| 13 | 消防广播（吸顶音箱） | 48 | 只 |
| 14 | 六分区功放主机 | 1 | 台 |
| 15 | 声光报警器 | 18 | 只 |
| 16 | 消防电话主机 | 1 | 台 |
| 17 | 消防电话分机 | 29 | 只 |
| 18 | 消火栓给水系统 | 1 | 系统 |
| 19 | 喷淋灭火系统 | 1 | 系统 |
| 20 | 消防系统相关设备 |  |  |

二、维护保养要求

1.符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求。

2.提供详细维保计划和方案。

3.维保服务范围：

（1）系统中设备的故障排除;

（2）系统中设备损坏后的维修和更换;

（3）系统线缆检查和维护;

（4）系统改造和升级的建议;

（5）用户操作人员的培训;

（6）每月一次对系统设备进行保养和检查。

4.保证业主消防系统有效的正常运行。当本合同结束时，必须保证维保的设备、设施全部正常运行。

5.提供消防系统周边设备保养及监控值班人员的培训、咨询服务。

6.当发生设备故障时，须在接到通知后3小时内赶至现场抢修。一般故障24小时内解决，特殊故障一周内解决，或经业主同意后可适当延后。对于不能当场解决的问题，应与业主协商确定处理故障日期。遇到重要活动和特殊安排时必须派人员到现场提供技术服务保障。

7.提供备用设备的应急支持。对特别重要的设备需要安排2套以上备用设备，备用设备的配置应能满足替代相应设备正常运行。

8.合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

9.全面配合完成相关主管部门的设施检查工作，在检查中存在的问题及时整改。

10.提供的维保服务必须满足国家法律、法规的要求。

工商馆监控系统维护保养要求及说明：

一、维护保养内容：

无锡中国民族工商业博物馆的监控系统及其相关设备。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色摄像机 | 16 | 台 |
| 2 | 黑白超低照度摄像机 | 5 | 台 |
| 3 | 自动光圈镜头 | 8 | 只 |
| 4 | 6倍可变焦自动光圈镜头 | 13 | 只 |
| 5 | 12寸室内全球云台 | 8 | 台 |
| 6 | 云台吊装支架 | 8 | 只 |
| 7 | 室内中型铝合金护罩 | 8 | 台 |
| 8 | 室内加厚铝合金支架 | 8 | 支 |
| 9 | 数字式解码器 | 13 | 台 |
| 10 | 室外防雨万向云台 | 5 | 台 |
| 11 | 云台壁装支架 | 5 | 只 |
| 12 | 协议适配器 | 2 | 台 |
| 13 | 视频数字中心矩阵24路带字符 | 1 | 台 |
| 14 | 视频分配放大器 | 3 | 台 |
| 15 | 数字硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 16 | 显示器（17寸纯平） | 1 | 台 |
| 17 | 磁盘（160G） | 2 | 块 |
| 18 | 8路视频1路数据数字光端机 | 1 | 对 |
| 19 | 8路视频数字光端机 | 2 | 对 |
| 20 | 光纤接入盒 | 1 | 只 |
| 21 | 光纤跳线 | 6 | 根 |
| 22 | 系统调试及线路检测 | 1 |  |
| 23 | 其余监控系统相关设备 |  |  |

二、维护保养要求

1.符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求。

2.提供详细维保计划和方案。

3.维保范围

（1）系统中设备的故障排除;

（2）系统中设备损坏后的维修和更换;

（3）系统线缆检查和维护;

（4）系统改造和升级的建议;

（5）用户操作人员的培训;

（6）每月一次对系统设备进行保养和检查，及提供检查报告书1份。

4.保证业主监控系统有效的正常运行，延长设备的生命周期。当本合同结束时，必须保证维保的设备、设施全部正常运行。

5.提供监控系统周边设备保养、及监控值班人员的培训、咨询服务，每周一次巡访。

6.当发生设备故障时，须在接到通知后3小时内赶至现场抢修。一般故障24小时内解决，特殊故障一周内解决，或经业主同意后可适当延后。对于不能当场解决的问题，应与业主协商确定处理故障日期。遇到重要活动和特殊安排时必须派人员到现场提供技术服务保障。

7.提供备用设备的应急支持。对特别重要的设备需要安排2套以上备用设备，备用设备的配置应能满足替代相应设备正常运行。

8.合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

9.全面配合完成相关主管部门的设施检查工作，在检查中存在的问题及时整改。

10.提供的维保服务必须满足国家法律、法规的要求。

工商馆空调系统维护保养服务要求及说明：

一、维护保养范围：

无锡中国民族工商业博物馆中央(VRV)空调系统、办公区域的分体式空调及相关设备。

二、维护保养内容：

1.空调设备保养的基本要素是防漏、防堵。特别是低温设备中由于温差大，冷凝温度高，主要在管道、干燥器储液器及膨胀阀处，有时会在道路阀件上出现漏和堵现象，因此，在平时运行管理中要勤检查，一旦发现要及时排除，减少损失。

2.空调装置的部件维护保养

(1)制冷压缩机保养，主要是观察主机的运行压力及运行电流，分析压缩机运行杂音，监测压缩机的外壳温度情况。

(2)冷凝器及蒸发器的保养，定期检查两器结垢的结尘情况，采取必在的方式加以清理，经常检查风扇电机的工作状况。

（3）排气管道.油分离器及阀件不畅通的检查，以及保养。

（4）霜层太厚及膨胀阀流量不准确的检查，以及调整保养。

（5）冷量不足，降温慢或时间长的检查的修复工作。

（6）压缩机效率差及供油压力低的检查，以及维护工作。

（7）由于工作情况的变化，对制冷剂过多或过少的检查维护修理工作。

（8）对空调设备的自控元件及安全保护装置的检查及保养工作。

（9）对空调设备电气线路及仪表的检查及保养工作。

| 类型 | 型号（内机） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央(VRV)空调系统 | 2匹 | 2 | 台 |
|  | 3匹 | 2 | 台 |
|  | 5匹 | 50 | 台 |
|  | 外机 | 10 | 套 |
|  | 新风机 | 1 | 套 |
|  | 冷媒 | 120 | 公斤 |
| 分体式空调 | 1.5匹 | 9 | 台 |
|  | 3匹 | 3 | 台 |
| 馆内其它空调系统相关设备 |  |  |  |

三、维护保养目标

保证业主的空调系统正常运行。

四、维护保养要求

1.符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求。

2.当发生设备故障时，必须在8小时以内派人到现场维修。

3.提供详细维保计划和方案。

4.每年设备启用或停用时，对设备进行全面检查和维护保养，并向业主提供书面检测报告1份。

5.当本合同结束时，必须保证维保的设备、设施全部正常运行。

6.合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

7.按规定要求做好空调系统及其附属设施设备（包括风管、水管、冷却塔等）的清洗维护工作，并做好相关必须的检测工作。

工商馆电梯维护保养服务要求及说明：

维保内容：

客梯  共两台  型号XFZ

载重量  1000公斤 层站数：三层三站

维保要求：

1.符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求。

2.进行电梯所必须的部件润滑，各润滑点加油换油。

3.周期性检查所有的安全设备。

4.电梯系统所有部分部件的检查、调整、润滑，必要时修理或更换。

5.做好电梯设备及附属设施的清洁。

6.负责整个电梯系统的维护保养以及年检。

7.每月必须保养两次（保养间隔不大于15天）。

8.如电梯出现故障，必须在接到通知后30分钟内赶到现场处置。

9.合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

10.按规定做好电梯责任保险工作。

2.程及美术馆物业服务

程及美术馆物业管理相关需求如下：

建筑概况：

程及美术馆位于蠡湖大道500号蠡湖公园内，于2008年2月5日向社会免费开放。总建筑面积约为2400平方米，其中地下面积1200平方米，地上面积1200平方米。

各楼层分布：

建筑共分为一层和负一层由设备用房、展厅和综合用房组成。

公共场所及公用设施设备情况

公共场所

公共区域卫生间5间。

公用设施：

（1）给、排水系统

①给水

生活给水系统采取由室外市政给水管网直接供水的方式。

②排水

本项目污水（含粪便）经室外污水泵排入室外污水管网。

③雨水

设置屋面雨水收集系统，利用雨水作为景观水池补充水或绿化用水，达到节水目的。

（2）供电系统

负一层设置集中的低压配电房。

（3）智能化系统

弱电设计内容包括消防自控、电话计算机网络综合布线、防盗报警及电视监控、广播音响、出入门禁自控等系统。

①弱电系统设置在负一层设消防控制中心，各系统均根据实际管理要求设置总控制，也能按使用功能要求分别独立控制。

②消防控制系统为控制中心报警系统，设于负一层，并有直通室外的出入口，能对本项目范围内的所有部位进行全方位保护。系统为现场智能自适应布线系统，约有32个探测点和20个联动控制点，并能联动气体灭火系统。

③电话接入机房设于一层，电信接入采用电信虚拟交换网络，不设程控交换机，设置一个电话及网络机房，计算机网络系统采用十兆局域网方式，对外光纤连接，系统约有80个终端点。电话及网络系统采用综合布线系统，主干采用光纤及铜缆。

④本项目设防盗报警及电视监控系统，设置监控室，集中设于负一层。系统对所有展厅，库房及走道、楼梯、电梯等公共场所和重要的封闭场所及建筑物四周实施摄像监视、玻璃破碎系统，系统采用多回路矩阵切换和联动报警，约有40个报警点和32个摄像点。

⑤广播音响按消防广播和背景音乐广播结合的方式，前端和扩音设备设于消防控制中心，采用广播控制系统，可根据各功能分区的不同要求进行控制。另在多功能厅设独立的音响系统。

⑥门禁自控系统，电子门防盗系统，属密码或刷卡进出。

（4）电梯系统

垂直电梯一部。

（5）消防系统

①消火栓

在一层顶和负一层设置消防水池二座，有效容积为70m3。

②自动喷水灭火

在负一层水泵房内设置喷淋两台，一用一备。消防泵两台。

③气体灭火

一二展厅及库房等部位需设置气体消防灭火系统，采用二氧化碳气体灭火系统，设计喷射时间按60s计。

④灭火器配置

本项目设置的灭火器采用干粉（磷酸铵盐），不宜用水消防的部位（如配电室、消防控制中心等），可用水消防的部位按每一个消火栓箱下设两具MF/ABC5型布置。

（6）安保系统

防盗报警及电视监控系统，安防监控中心位于负一层。

（7）空调及其他设备

中央空调系统采用集中供冷、供热的系统，自主调控。

①空调主机

室外制内设有制冷机组一台。

②其它空调

A.管理办公用房设置分体式冷暖空调机。

B.24小时工作的弱电控制用房、消防控制中心、值班室等采用分体式冷暖空调机。

③供热

采用中央空调供热系统。

（8）通风及防排烟系统

①展厅、多功能厅等设平时排风与排烟相结合的通风系统。

②卫生间设机械排风系统，换气次数10次/h。

③地上大多数房间均有足够面积的可开启外窗，采取自然排烟。

（9）防雷系统

本项目防雷按二类防雷建筑设防，利用结构基础接地，采用综合接地及等电位联结方式。

程及美术馆物业管理范围及标准：

（1）物业管理范围：程及美术馆建筑及周边，包括门前广场、美术馆公园东出入口。

（2）物业公司管理内容：

①程及美术馆的建筑维护管理及馆内各类施工安全监管

②公用设施设备及场所的使用、维修、养护、管理

③公共区域、展厅及办公室的清洁卫生管理

④安全护卫管理、公共秩序管理

⑤绿化、景观管理

⑥公园东出入口停车场车辆（包括机动车和非机动车）行驶及停泊管理

⑦各类物业管理档案资料的管理

⑧法律、法规、政策及合同规定的其他事项。

（3）清洁卫生管理范围：

①制定完善的清洁细则，明确所需材料、检查方法等，并严格要求。

②制定部门各岗位的责任制。

③建立卫生清洁的检查制度。

④保持楼内公共场所的清洁。

⑤提供全面的清洁卫生美化服务。

具体要求：

①为不影响正常开放，采用每日两次保洁和及时保洁相结合。展厅、公共区域和办公区，采用早晨开馆前和中午时段保洁，并要求全天候保持。办公室每周两次保洁。按国家要求做好垃圾分类管理工作，每天一次定时清理垃圾。地面保持整洁无灰尘、无杂物、无痰渍，门窗、墙面、栏杆、扶手、展柜玻璃等无污垢、污迹、手印等。室内保持表面明亮、无灰尘、印迹。

②垃圾桶、茶水废弃桶及时清倒，保持表面清洁。

③厕所内做到无怪味、无脏物、无污渍、污垢，地面、镜面无水渍、污渍。

④消防箱、指示牌等公共设施隔日擦拭无灰尘，天花板、公共灯具每半月除尘一次，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。

⑤电梯轿厢每日循环保洁（地毯每日换一次），操作板每日消毒一次，每月对电梯门壁打蜡上光一次、表面光亮、无污迹，轿厢壁无浮尘，不锈钢表面光亮、无污迹。

⑥外墙保洁：门面玻璃全天候保洁，幕墙三个月清洗一次。

⑦展览区域公共卫生间提供废物篓、垃圾桶、垃圾袋。办公区域公共卫生间提供手纸、废物篓、垃圾桶、品牌洗手液、垃圾袋。

⑧程及美术馆屋面两周清理一次，尤其是屋面下水管道口要保持畅通不堵塞。

⑨做好大型活动、重要接待任务等的突击保洁工作。

⑩馆内产生的生活垃圾每日清运处理掉。

⑪按国家相关规定的标准和要求对公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀，制定详尽的消杀预防方案，消除老鼠蟑螂苍蝇及其他有害昆虫及其滋生条件，做到科学、有效有记录。

⑫完成突发性事件造成的保洁工作，配合做好防汛、防冻、防台风、防火的应急处理。

（4）安防管理内容：

①制定完善的安保、消防细则，明确所需设施设备、检查方法等；

②制定安防岗位责任制；

③建立安保、消防各岗位的检查制度；

④保证程及美术馆内各区域的安全；

⑤参与程及美术馆各类安保任务；

⑥制定各类突发事件的应急预案。

⑦每月进行一次消防联动测试，每年对馆内消防设施设备进行一次第三方检测。

具体要求：

①应根据场地的需要配备相应数量的专职保安人员。以中青年为主，年龄宜在25至50之间，身高不低于165CM，学历不低于高中，在本市有固定住所，身体健康、工作认真具有极强的工作责任心，并定期接受培训，持证上岗。

②能处理和应对管区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。

③配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。上岗时统一佩戴标志，穿戴统一制服（制服在服务期内更新一次并保持整洁），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，值班时立姿挺直，不倚不靠。

④保安人员对程及美术馆进行全天候保安值勤，全权负责馆内安全，设立固定保安岗位和流动巡逻岗；确保程及美术馆正常开放和办公秩序。开放期间各出入口要立岗值班看守，有一定数量的保安对展厅进行定时巡视，并有详细的交接班纪录。对外来人员进入办公区要通过电话先与当事人联系然后决定是否放进，如要接待做好详细登记。

⑤开放期间，程及美术馆公园入口处立岗值班，对进入程及美术馆的车辆及门前小广场停放车辆要进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序，道路畅通。

⑥对大型物件出入要先询问调查并做好记录。

⑦保持保安之间以及保安与物业主管的通信畅通，在遇到异常情况或紧急求助时，保安2分钟内赶到现场采取相应措施控制局面。遇紧急情况应及时向工商馆工作人员报告。

⑧保安对观众的不文明举止或危害展品安全的行为，必须立即制止，做到有理有节，措施到位。

⑨加强夜间巡逻，每个小时巡更一次，并做好详细记录。

⑩积极配合院内安全点位化管理工作。

⑪消、监控室要保证24小时双人值班监控，持证上岗，值班人员要掌握技能，熟悉各类处置流程，并具备相关知识技能。

（5）消防工作要求：

①进行消防宣传。（消防轮训、利用标语和牌示进行宣传等）

②建立各级防火组织，并确定相应的防火责任人。

③明确防火责任人的职责，根据《中华人民共和国消防条例》的规定，制定防火制度。

④定期组织及安排消防检查，及时发现火险隐患。

⑤制定防火工作措施，从制度上预防火灾事故的发生。

⑥配备必需、完好的消防设备设施。根据相关要求定期对灭火器、EPS应急电源等消防设备进行检测、维护、更换，确保消防设备设施一切正常，维护、检测、器材更换费用包含在物业管理费中，采购方不再另行支付。

⑦发动大家，及时消除火灾苗头和隐患。

⑧建立自防、自救组织。包括：建立义务消防队；组织各类应急演练，抓好消防训练。

⑨明确火灾紧急疏散程序，做好疏散的准备工作，人员疏散为主为先，转移文物、抢救贵重物品在后。

⑩建立消防档案。

⑪制定灭火方案及重点部位保卫方案，每个房间安装消防疏散示意图。

⑫做好消防器材的维护；

⑬遇到突发事件要按照应急预案处理，并按规定逐级上报。

（6）绿化范围：

①馆内公共空间的绿化；

②展厅内部的绿化；

③办公室内部的绿化；

④大型临时活动的绿化；

⑤美术馆周边一定范围内的绿化。

绿化具体要求：

①摆放布置要根据程及美术馆各区域不同的使用功能既要求划块区分。

②绿化摆放的点位、品种、数量的确定，要科学合理。

③对不同区域的绿化制定各自的调整周期。

④针对程及美术馆的大型临时展览、活动，要能做出相应的调整。

⑤保证室内绿化整洁鲜艳。

⑥确定年养护管理月历表。

⑦及时进行浇水、养护，浇水的同时，应冲洗叶面，保持叶面清洁，提高观赏效果。

⑧做好绿植病虫害的预防工作，预防为主、防治结合。保证树木成活率100%。使用药品时，要加强对药品的管理，注意安全，科学用药。避免产生对其他环境的影响。

（7）设施设备管理要求：

①保持馆内消控、监控、空调等各项设备正常运行，发现问题按规定的程序及时处理。

②要求建立各项设备验收文件资料的存档，建立设备登记卡。

③建立设备管理人员岗位责任制。

④物料采购、供应和消耗环节的计划与控制，开源节流措施。

⑤制定设备的保养和维修制度。

⑥建立监管制度，监督检查专项维修保养责任公司和个人的工作。

设施设备的维修与保养：

①设备维修保修期内（非人为因素）由特约商户负责，保修期满由物业必须做好设备的维护保养，保证设备正常使用，并符合国家及行业相关法律法规要求；物业人为原因引起设备损坏，损失由物业承担。

②按照设备建立保修与维修程序。

③按照设备规定建立保养制度，进行必要的日常保养、等级保养等。

一般公用设施设备的维修与保养：

一般公用设备指馆内各种照明设备及水暖器具（包括卫生间感应器用电池）。物业负责维修、更换，做到随坏随修，确保馆内的一般公用设备运行正常，维修、更换的器材等费用包含在物业管理费中，采购方不再另行支付。

对设施设备管理人员要求：

①设备运行维护要配备工作责任心强、有专业知识的工作人员，特殊岗位要求具有上岗证的专业工作人员，对从事国家规定特殊工种的工作人员必须具有国家有关部门规定的资质证书、持证上岗。

②根据不同的设备和场所的要求建立相应的规章制度和操作规程，严格落实、定岗定位、责任到人。

③在设备运行中能够及时发现、并能有效处理一般故障和事故隐患，对所操作的设备要熟悉性能、使用时机，熟练掌握操作方法，努力提高排除一般故障的能力。

④了解设备生产厂家、产品供应商的报修电话、联系方式，督促并配合设备特约维修人员和供应商对设备进行定期保养检测。

⑤严格按技术规范使用，科学操作、保证设备正常运行延长使用寿命。

⑥对从事国家规定特殊工种的工作人员必须具有国家有关部门规定的资质证书、持证上岗。

⑦遇大型活动、重要接待任务等要积极配合。

（8）其他补充说明：

①程及美术馆将提供不超过国家规定面积的场地，作为物业管理用房。

②要求具有丰富的大型场馆管理经验，特别是设备维护实际操作能力的物业管理企业。

③报价要求为三十六个月总价。

④程及美术馆内物业管理人员要求不少于20人。程及美术馆开放时间为：9：00——17：00，周一闭馆（法定节假日除外），闭馆期间，采购方工作人员正常上班。

⑤物业服务期限为三十六个月（2024年4月1日起至2027年3月31日止），从签订合同生效之日起算，物业管理费经采购方无锡博物院考核后每月20日向中标单位支付费用，考核结果作为审计依据，交由审计单位，每年最后一个月物业费，根据审计结果支付。

⑥中标单位如不能按期履行投标书承诺，履约保证金不予返还。中标单位如在经营活动中有违法现象、出现重大安全事故等，责任自负，采购方有权按法律程序终止合同。

⑦建筑、设备设施情况以现场实际情况为主。合同期间采购方新增的设施设备也纳入以上设施设备管理范围。

⑧消防、监控、安防、空调、电梯、多媒体等设备维护保养要求具有符合国家法律、法规所要求的资质，维保、年检、检测、清洗、设备损坏后更换、城市火灾报警服务费等费用都包含在物业管理费中，采购方不再另行支付。投标人需负责以上系统日常的清洁保养和使用管理，并对维护情况进行监督检查及协调。

⑨按规定做好空气环境生活用水等各类卫生监测，费用纳入物业费，采购方不另行支付。

⑩接手前准备工作：正式服务时间（暂定2024年4月1日）前，中标供应商须派驻配置人员（与采购人协商后根据实际情况配置人员）进入项目开展接管验收各项工作。投标人在报价时须考虑到此项工作内容。

⑪投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

⑫物业服务人员工资待遇需符合国家、省、市相关政策，符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费。

⑬附程及美术馆设备维护保养要求及说明。（消防系统、安防系统、空调系统）

⑭采购方在项目评审结束至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的相关证明材料原件，予以确认其真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

⑮中标方在拿到中标通知书二十天内，必须将提供物业服务所需的相关证书上报采购方备案备查，要求做到人证相符，不得缺漏，否则采购方有权根据相关法律法规取消中标方的中标资格。

⑯员工工资、社保费用、税金、保险、加班费、福利费等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

⑰中标单位应按照相关规定，与聘用人员依法签订劳动合同。

附件

程及美术馆消防系统维保要求及说明：

一、维保内容

1.消控主机

2.感温探头

3.烟感探头

4.消防泵，喷淋泵

5.手动报警按钮

6.火警指示盘

7. UPS电源

8.消防线路

9.音响报警联动

10.排烟阀，防火阀

11.报警电话

12.灭火机

13.消防水箱、喷淋稳压管

14.放水装置

15.雨淋阀

16.气体灭火系统

17.馆内其余消防系统相关设备

二、维保服务范围：

1.系统中设备的故障排除;

2.系统中设备损坏后的维修和更换;

3.系统线缆检查和维护;

4.系统改造和升级的建议;

5.用户操作人员的培训;

6.每月一次对系统设备进行保养和检查，及提供检查报告书1份。

三、维保要求

1.符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求。

2.当发生设备故障时，必须在24小时以内派人到现场维修，遇到重要活动和特殊安排时必须派人员到现场提供技术服务保障。

3.提供详细维保计划和方案。

4.合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

5.当本合同结束时，必须保证维保的设备、设施全部正常运行。

6.提供的维保服务必须满足国家法律、法规的要求。

程及美术馆安防系统维保要求及说明：

一、维保内容：

1.监控主机

2.探头

3.摄像头

4.操作盘

5.门禁系统及管理主机

6.巡更系统及管理主机

7.监探UPS电源

8.音响系统

9.监控屏幕墙及所有监控显示器

10.矩阵主机

11.馆内其余安防系统相关设备

二、维保服务范围：

1.系统中设备的故障排除;

2.系统中设备损坏后的维修和更换;

3.系统线缆检查和维护;

4.系统改造和升级的建议;

5.用户操作人员的培训;

6.每月一次对系统设备进行保养和检查，及提供检查报告书1份。

三、维保要求

1.符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求。

2.当发生设备故障时，必须在24小时以内派人到现场维修，遇到重要活动和特殊安排时必须派人员到现场提供技术服务保障。

3.提供详细维保计划和方案。

4.合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

5.当本合同结束时，必须保证维保的设备、设施全部正常运行。

6.提供的维保服务必须满足国家法律、法规的要求。

程及美术馆空调系统维保要求及说明：

一、维保内容

1.麦克维尔中央空调系统（功率制冷81KW, 制热83KW）外机1组

2.管道

3.水泵

4.风机

5.大金空调（ 功率28KW）  13只内机，二组外机

6.馆内其余空调系统相关设备。

二、维保服务范围：

1.系统中设备的故障排除;

2.系统中设备损坏后的维修和更换;

3.系统线缆检查和维护;

4.系统改造和升级的建议;

5.用户操作人员的培训;

6.每月一次对系统设备进行保养和检查。

三、维保服务要求

1.符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求。

2.当发生设备故障时，必须在8小时以内派人到现场维修。

3.提供详细维保计划和方案。

4.每年设备启用或停用时，对设备进行一次全面检查和保养

5.按规定要求做好空调系统及其附属设施设备（包括风管、水管、冷却塔等）的清洗维护工作，并做好相关必须的检测工作。

6.当本合同结束时，必须保证维保的设备、设施全部正常运行。

7.合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

程及美术馆电梯维保要求及说明：

维保内容：

客梯    1台

型号ELENESSA

额定载重量1050公斤

层站数 2层2站

维保要求：

1.符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求。

2.进行电梯所必须的部件润滑，各润滑点加油换油。

3.周期性检查所有的安全设备。

4.电梯系统所有部分部件的检查、调整、润滑，必要时修理或更换。

5.做好电梯设备及附属设施的清洁。

6.负责整个电梯系统的维护保养以及年检。

7.每月必须保养两次（保养间隔不大于15天）

8.如电梯出现故障，必须在接到通知后30分钟内赶到现场处置。

9.合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

10.按规定做好电梯责任保险工作。

3.周怀民藏画馆物业服务

周怀民藏画馆物业管理相关需求如下：

建筑概况：

周怀民藏画馆是收藏研究展示周怀民先生捐赠古代书画艺术作品、名家贺作及周老先生代表作品等的专题性博物馆，属于公益性事业单位，位于梁溪区运河公园A区23号，利用九丰面粉厂老厂房（民国建筑）改造，占地面积约500平方米。

藏画馆共分五层，使用面积约2500平方米。一至四层为公共文化开放空间：一层为序厅和学术报告厅，二层为周怀民生平事迹展。三层、四层为周怀民捐献书画展厅，同时具备书画艺术公共展览功能。五层为行政办公区域。

公共场所及公用设施设备情况

公共场所

公共区域卫生间5间。

设施设备：

（1）交流低压配电柜200A一套3组；显示器及相关配套主机4个；布防控制键盘及配套设备1套；摄像头41个；户外电子显示屏一组；网络柜1组；挂壁空调1个；卷帘门等。

（2）电梯系统

新纺欧迪诺客货垂直电梯两部。

（3）消防系统

①消火栓

②灭火器共26个。

（4）安保系统

防盗报警及电视监控系统，安防监控中心位于一层。

（5）空调及其他设备

日立多联机中央空调，室内机台数：52台；室外机台数：5台；总计：57台。

周怀民藏画馆物业管理范围及标准：

（1）物业管理范围：周怀民藏画馆建筑及周边。

（2）物业公司管理内容：

①建筑的维护管理和馆内各类工程的施工安全监管。

②公用设施设备及场所的使用、维修、养护、管理。

③公共区域、展厅及办公室的清洁卫生管理。

④安全护卫管理、公共秩序管理。

⑤绿化、景观管理。

⑥车辆（包括机动车和非机动车）行驶及停泊管理。

⑦各类物业管理档案资料、日常管理台帐的管理。

⑧法律、法规、政策及合同规定的其他事项。

（3）清洁卫生管理范围：

①制定完善的清洁细则，明确所需材料、检查方法等，并严格要求。

②制定部门各岗位的责任制。

③建立卫生清洁的检查制度。

④保持楼内公共场所的清洁。

⑤提供全面的清洁卫生美化服务。

具体要求：

①为不影响正常开放，采用每日两次保洁和及时保洁相结合。展厅、公共区域和办公区，采用早晨开馆前和中午时段保洁，并要求全天候保持。办公室每周两次保洁。按国家要求做好垃圾分类管理工作，每天一次定时清理垃圾。地面保持整洁无灰尘、无杂物、无痰渍，门窗、墙面、栏杆、扶手、展柜玻璃等无污垢、污迹、手印等。室内保持表面明亮、无灰尘、印迹。

②垃圾桶、茶水废弃桶及时清倒，保持表面清洁。

③厕所内做到无怪味、无脏物、无污渍、污垢，地面、镜面无水渍、污渍。

④消防箱、指示牌等公共设施隔日擦拭无灰尘，天花板、公共灯具每半月除尘一次，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。

⑤电梯轿厢每日循环保洁（地毯每日进行清洁），操作板每日消毒一次，每月对电梯门壁打蜡上光一次、表面光亮、无污迹，轿厢壁无浮尘，不锈钢表面光亮、无污迹。

⑥所有卫生间提供手纸、废物篓、垃圾桶、品牌洗手液、垃圾袋。

⑦屋面两周清理一次，尤其是屋面下水管道口要保持畅通不堵塞。

⑧做好大型活动、重要接待任务等的突击保洁工作。

⑨馆内产生的生活垃圾每日清运处理掉。

⑩按国家相关规定的标准和要求对公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀，制定详尽的消杀预防方案，消除老鼠蟑螂苍蝇及其他有害昆虫及其滋生条件，做到科学、有效有记录。

⑪完成突发性事件造成的保洁工作，配合做好防汛、防冻、防台风、防火的应急处理。

（4）保安管理标准：

①制定完善的安保、消防细则，明确所需设施设备、检查方法等；

②制定安防岗位责任制；

③建立安保、消防各岗位的检查制度；

④保证周怀民藏画馆内各区域的安全；

⑤参与周怀民藏画馆各类安保任务；

⑥制定各类突发事件的应急预案。

⑦每月进行一次消防联动测试，每年对馆内消防设施设备进行一次第三方检测。

具体要求：

①应根据场地的需要配备相应数量的专职保安人员。以中青年为主，年龄宜在25至50之间，身高不低于165CM，学历不低于高中，在本市有固定住所，身体健康、工作认真具有极强的工作责任心，并定期接受培训，持证上岗。

②能处理和应对管区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。

③配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。上岗时统一佩戴标志，穿戴统一制服（制服在服务期内更新一次并保持整洁），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，值班时立姿挺直，不倚不靠。

④保安人员对周怀民藏画馆进行全天候保安值勤，全权负责馆内安全，设立固定保安岗位和流动巡逻岗；确保藏画馆正常开放和办公秩序。开放期间出入口要立岗值班看守，有一定数量的保安对展厅进行定时巡视，并有详细的交接班纪录。对外来人员进入办公区要通过电话先与当事人联系然后决定是否放进，如要接待做好详细登记。

⑤对大型物件出入要先询问调查并做好记录。

⑥保持保安之间以及保安与物业主管的通信畅通，在遇到异常情况或紧急求助时，保安2分钟内赶到现场采取相应措施控制局面。遇紧急情况应及时向藏画馆工作人员报告。

⑦保安对观众的不文明举止或危害展品安全的行为，必须立即制止，做到有礼有节，措施到位。

⑧加强夜间巡逻，每个小时巡更一次，并做好详细记录。

⑨积极配合院内安全点位化管理工作。

⑩消、监控室要保证24小时双人值班监控，持证上岗，值班人员要掌握技能，熟悉各类处置流程，并具备相关知识技能。

（5）消防工作要求：

①进行消防宣传。（消防轮训、利用标语和牌示进行宣传等）

②建立各级防火组织，并确定相应的防火责任人。

③明确防火责任人的职责，根据《中华人民共和国消防条例》的规定，制定防火制度。

④定期组织及安排消防检查，及时发现火险隐患。

⑤制定防火工作措施，从制度上预防火灾事故的发生。

⑥配备必需、完好的消防设备设施。根据相关要求定期对灭火器、EPS应急电源等消防设备进行检测、维护、更换，确保消防设备设施一切正常，维护、检测、器材更换费用包含在物业管理费中，采购方不再另行支付。

⑦发动大家，及时消除火灾苗头和隐患。

⑧建立自防、自救组织。包括：建立义务消防队；组织各类应急演练，抓好消防训练；

⑨明确火灾紧急疏散程序，做好疏散的准备工作，人员疏散为主为先，转移文物、抢救贵重物品在后。

⑩建立消防档案。

⑪制定灭火方案及重点部位保卫方案，每个房间安装消防疏散示意图。

⑫做好消防器材的维护。

⑬遇到突发事件要按照应急预案处理，并按规定逐级上报。

（6）绿化范围：

①馆内公共空间的绿化；

②展厅内部的绿化；

③办公室内部的绿化；

④大型临时活动的绿化。

绿化具体要求：

①摆放布置要根据藏画馆各区域不同的使用功能既要求划块区分。

②绿化摆放的点位、品种、数量的确定，要科学合理。

③对不同区域的绿化制定各自的调整周期。

④针对藏画馆的大型临时展览、活动，要能做出相应的调整。

⑤保证室内绿化整洁鲜艳。

⑥确定年养护管理月历表。

⑦及时进行浇水、养护，浇水的同时，应冲洗叶面，保持叶面清洁，提高观赏效果。

⑧做好绿植病虫害的预防工作，预防为主、防治结合。保证树木成活率100%。使用药品时，要加强对药品的管理，注意安全，科学用药。避免产生对其他环境的影响。

（7）设施设备管理要求：

①保持馆内消控、监控、空调等各项设备正常运行，发现问题按规定的程序及时处理。

②要求建立各项设备验收文件资料的存档，建立设备登记卡。

③建立设备管理人员岗位责任制。

④物料采购、供应和消耗环节的计划与控制，开源节流措施。

⑤制定设备的保养和维修制度。

⑥建立监管制度，监督检查专项维修保养责任公司和个人的工作。

设施设备的维修与保养：

①设备维修保修期内（非人为因素）由特约商户负责，保修期满由物业必须做好设备的维护保养，保证设备正常使用，并符合国家及行业相关法律法规要求；物业人为原因引起设备损坏，损失由物业承担。

②按照设备建立保修与维修程序。

③按照设备规定建立保养制度，进行必要的日常保养、等级保养等。

一般公用设备的维修与保养：

一般公用设备指馆内各种照明设备及水暖器具（包括卫生间感应器用电池）等相关设施设备。物业负责维修、更换，做到随坏随修，确保馆内的一般公用设备运行正常，维修、更换的器材等费用包含在物业管理费中，采购方不再另行支付。

设施设备管理要求：

①设备运行维护要配备工作责任心强、有专业知识的工作人员，对从事国家规定特殊工种的工作人员必须具有国家有关部门规定的资质证书、持证上岗。

②根据不同的设备和场所的要求建立相应的规章制度和操作规程，严格落实、定岗定位、责任到人。

③在设备运行中能够及时发现、并能有效处理一般故障和事故隐患，对所操作的设备要熟悉性能、使用时机，熟练掌握操作方法，努力提高排除一般故障的能力。

④了解设备生产厂家、产品供应商的报修电话、联系方式，督促并配合设备特约维修人员和供应商对设备进行定期保养检测。

⑤严格按技术规范使用，科学操作、保证设备正常运行延长使用寿命。

⑥对从事国家规定特殊工种的工作人员必须具有国家有关部门规定的资质证书、持证上岗。

⑦遇大型活动、重要接待任务等要积极配合。

（8）其他补充说明：

①周怀民藏画馆将提供不超过国家规定面积的场地，作为物业管理用房。

②要求具有丰富的大型场馆管理经验，特别是设备维护实际操作能力的物业管理企业。

③报价要求为三十六个月总价。

④周怀民藏画馆内物业管理人员要求不少于14人。其中2名为保洁，2名为客服，客服人员要求仪表端庄大方，年龄不超过45岁，普通话标准，能够胜任日常工作和参观引导工作。周怀民藏画馆开放时间为：9：00——16：30，免费开放，全年无休（周一闭馆）。物业负责解决工作人员7辆车的停放问题。

⑤物业服务期限为三十六个月（自2024年4月1日起至2027年3月31日止），从签订合同生效之日起算，物业管理费经采购方无锡博物院考核后每月20日向中标单位支付费用，考核结果作为审计依据，交由审计单位，每年最后一个月物业费，根据审计结果支付。

⑥中标单位如不能按期履行投标书承诺，履约保证金不予返还。中标单位如在经营活动中有违法现象、出现重大安全事故等，责任自负，采购方有权按法律程序终止合同。

⑦建筑、设备设施情况以现场实际情况为主，合同期间采购方新增的设施设备也纳入以上设施设备管理范围。

⑧消防、监控、安防、空调、电梯、多媒体等设备维护保养要求具有符合国家法律、法规所要求的资质，维保、年检、检测、清洗、设备损坏后更换、城市火灾报警服务费等费用都包含在物业管理费中，采购方不再另行支付。投标人需负责以上系统日常的清洁保养和使用管理，并对维护情况进行监督检查及协调。

⑨按规定做好空气环境生活用水等各类卫生监测，费用纳入物业费，采购方不另行支付。

⑩接手前准备工作：正式服务时间（暂定2024年4月1日）前，中标供应商须派驻配置人员（与采购人协商后根据实际情况配置人员）进入项目开展接管验收各项工作。投标人在报价时须考虑到此项工作内容。

⑪投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

⑫物业服务人员工资待遇需符合国家、省、市相关政策，符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费。

⑬附周怀民藏画馆设备维护保养要求及说明。（消防系统、安防系统、空调系统）

⑭采购方在项目评审结束至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的相关证明材料原件，予以确认其真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

⑮中标方在拿到中标通知书二十天内，必须将提供物业服务所需的相关证书上报采购方备案备查，要求做到人证相符，不得缺漏，否则采购方有权根据相关法律法规取消中标方的中标资格。

⑯员工工资、社保费用、税金、保险、加班费、福利费等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

⑰中标单位应按照相关规定，与聘用人员依法签订劳动合同。

附件：

周怀民藏画馆安防系统维保要求及说明：

一、维保内容：

1.16路监控主机3台

2.探头

3.摄像头

4.操作盘

5.人流量监测系统

6.监控屏幕及所有监控显示器

7.馆内其余安防系统相关设备

二、维保服务范围：

1.系统中设备的故障排除;

2.系统中设备损坏后的维修和更换;

3.系统线缆检查和维护;

4.系统改造和升级的建议;

5.用户操作人员的培训;

6.每月一次对系统设备进行保养和检查，及提供检查报告书1份。

三、维保要求

1.符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求。

2.当发生设备故障时，必须在24小时以内派人到现场维修，遇到重要活动和特殊安排时必须派人员到现场提供技术服务保障。

3.提供详细维保计划和方案。

4.合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

5.当本合同结束时，必须保证维保的设备、设施全部正常运行。

6.提供的维保服务必须满足国家法律、法规的要求。

周怀民藏画馆空调系统维保要求及说明：

一、维保内容

1.日立多联机中央空调，室内机台数：52台；室外机台数：5台；总计：57台。

二、维保服务范围：

1.系统中设备的故障排除;

2.系统中设备损坏后的维修和更换;

3.系统线缆检查和维护;

4.系统改造和升级的建议;

5.用户操作人员的培训;

6.每月一次对系统设备进行保养和检查。

三、维保服务要求

1.符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求。

2.当发生设备故障时，必须在8小时以内派人到现场维修。

3.提供详细维保计划和方案。

4.每年设备启用或停用时，对设备进行一次全面检查和保养

5.按规定要求做好空调系统及其附属设施设备（包括风管、水管、冷却塔等）的清洗维护工作，并做好相关必须的检测工作。

6.当本合同结束时，必须保证维保的设备、设施全部正常运行。

7.合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用

周怀民藏画馆电梯维保要求及说明：

维保内容：

客梯    2台

型号TKJ  额定载重量800公斤

层站数 5门5站、4门4站

维保要求：

1.符合设备技术手册和国家、行业相关法律法规要求。

2.进行电梯所必须的部件润滑，各润滑点加油换油。

3.周期性检查所有的安全设备。

4.电梯系统所有部分部件的检查、调整、润滑，必要时修理或更换。

5.做好电梯设备及附属设施的清洁。

6.负责整个电梯系统的维护保养以及年检。

7.每月必须保养两次（保养间隔不大于15天）。

8.如电梯出现故障，必须在接到通知后30分钟内赶到现场处置。

9.合同的金额范围必须包含支持系统正常运行所需要的软件及各类更换器件的更换费用。

10.按规定做好电梯责任保险工作。

4.备注：

（1）投标人投标时须提供以下项目人员的相关证明材料及满足相关要求，详见以下《人员证明材料明细表》：以投标人填列的《项目人员配置表》（格式见附件）及按要求提供的证明材料（人员证书扫描件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明材料扫描件）为准，否则投标文件无效。

二标段人员证明材料明细表

| 序号 | 人员 | 证件或证明名称 | 数量（以下所列人数人员投标时均须提供所有证件或证明材料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | （1）身份证（2）高等院校专科及以上文凭（3）物业项目经理证 | 不少于3人 |
| 2 | 电梯管理人员 | 《特种设备安全管理人员证》（A4） | 不少于3人 |
| 3 | 电工作业人员 | 电工低压证或高压证 | 不少于4人 |
| 4 | 消控中心人员 | 建(构)筑消防员或消防设施操作员证 | 不少于16人 |

（2）中标方在拿到合同签订后至正式上岗之前必须向采购方提供保洁人员与会议客服人员的健康证、安保人员的保安证。要求做到人证相符，不得缺漏，否则采购方有权依法终止合同并追究中标单位有关责任。

（3）月度考核表考核内容如下：

无锡博物院物业服务月度考核表

考核部门：安保部                             考核时间：

| 序号 | 考核内容 | 标准分 | 扣分 | 评分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合管理服务 (25分) |  |  |  |  |
| 1 | 物业管理各项制度齐全完善，标准上墙各岗位职责明确、服务规范，作息考勤制度、岗位责任制度严格执行 | 0-5 |  |  |  |
| 2 | 工作人员仪表仪容整洁，统一服装和标志，挂牌上岗，对客户和观众接待主动热情、周到文明，能妥善处理各种客户和观众的投诉和咨询服务 | 0-5 |  |  |  |
| 3 | 各项工作有计划、有记录、有检查、有考核、有档案 | 0-5 |  |  |  |
| 4 | 负责落实各类突发事件应急预案措施，定期组织职工演练；发生突发事件和意外事件时，采取措施及时有效 | 0-5 |  |  |  |
| 5 | 做好客户的邮件、快递物品的收发工作，积极响应业主方的服务 | 0-5 |  |  |  |
| 二 | 安全管理 (25分) |  |  |  |  |
| 1 | 合理安排秩序维护和消防监控各岗位工作，做好门卫、巡逻、车辆服务、消防、安全监控等各项管理工作，按照要求，规范服务，严格管理，做好大型活动及特殊活动的保障 | 0-5 |  |  |  |
| 2 | 消、监控室实施24小时值班制；保安员白天不定时巡逻，夜间每二小时巡逻一次，做好值班记录，检查安全隐患，采取相应防范措施(以巡更打点记录为依据) | 0-5 |  |  |  |
| 3 | 对外来人员进入、物品搬出进行控制，查验相关证件或出门单，做好登记、核对工作；外来施工人员需经得业主方许可方进入，并按照规定施工；杜绝刑事、治安事件发生 | 0-5 |  |  |  |
| 4 | 消防设施设备器材每月定期检查，确保能正常运行和使用；定期开展消防安全活动和消防演习，宣传消防安全，采取各种措施杜绝火灾隐患，确保无火警发生 | 0-5 |  |  |  |
| 5 | 保安员熟悉和掌握各类消防、技防设备，并能安全操作、正确使用雨雪天气，做好主要通道的防滑工作措施，做好警示标志 | 0-5 |  |  |  |
| 三 | 环境管理 (25分) |  |  |  |  |
| 1 | 合理安排作业时间，在不影响项目正常运行的情况下，按要求打扫相关区域，保持公共区域的环境整洁 | 0-5 |  |  |  |
| 2 | 专项保洁好消杀灭害工作按服务要求定期实施并组织检查 | 0-5 |  |  |  |
| 3 | 实际作业严格按照保洁行业规范要求实施，保证员工的工作安全 | 0-5 |  |  |  |
| 4 | 响应客户的特约保洁服务需求工作 | 0-5 |  |  |  |
| 5 | 及时分类清理垃圾，日产日清 | 0-5 |  |  |  |
| 四 | 房屋建筑、设施设备管理 (25分) |  |  |  |  |
| 1 | 对房屋、设施设备定期检查，制定实施确实有效的维护养护计划，保证房屋、公共实施设备的正常运行 | 0-5 |  |  |  |
| 2 | 安全运行和监视各种设施设备，按规定要求做好定期巡查和记录工作，发现问题，及时解决，并有效控制能耗 | 0-5 |  |  |  |
| 3 | 各系统设施管理过程中，严格遵守各项安全操作规范，无操作安全事故 | 0-5 |  |  |  |
| 4 | 负责为业主提供及时优质的报修和维修服务 | 0-5 |  |  |  |
| 5 | 组织建立建筑、设施、设备档案，收集整理技术资料及维修保养记录，做好设备台帐工作 | 0-5 |  |  |  |
| 五 | 合 计 |  |  |  |  |

考核单位：无锡博物院            服务单位：

考 核 人：

（二）有关说明：

  - 总报价应包括为完成招标文件规定的物业管理工作服务期内所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括最低工资标准及社保基数的政策性调整、一旦投标结束最终中标，总价包定，不予调整。

  - 员工工资、社保费用、税金、保险等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

  - 中标方应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同或劳务协议，物业服务人员的工资须符合国家、省、市的相关规定，符合无锡市最低工资标准且按规定缴纳社会保险费。

  - 物业管理执行国务院《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》等，中标方要严格履行投标文件的承诺和与采购方签订的物业管理服务合同的约定，如发现管理服务达不到规定要求，中标方管理服务水平下降，投诉多等现象或管理服务中发生重大失误的，采购方有权依照法律程序解除合同，并要求进行财务审计，责任由中标方承担。

  - 中标方不得将项目转包或分包。一经发现有项目转包或分包情况，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于服务偏离表中说明。

  - 服务期：三十六个月（自2024年4月1日起至2027年3月31日止），从签订合同生效之日起算。

  - 付款方式：物业管理费经采购方无锡博物院考核后每月20日向中标单位支付费用，考核结果作为审计依据，交由审计单位，每年最后一个月物业费，根据审计结果支付。

  - 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

- 十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2023-279Y采购文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次物业管理服务及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同标的

需方将                               委托供方实行物业管理服务。

一、项目基本情况：

1.座落位置：

2.项目总建筑面积：

二、物业管理服务委托管理期限：

- 委托管理事项

委托物业管理服务事项详见本项目采购文件。

- 合同总价款

一、本合同项下物业管理服务费用人民币总价款（    年）为            元整（大写），折合按建筑面积（            平方米）每月每平方米   元。

二、本合同执行期间合同总价款不变。

- 履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：         。

履约保证金缴纳金额：         元。

履约保证金的缴纳时间：              ，缴纳形式：              。

履约保证金的退付时间：              ，退付办法：               。

履约保证金不予退还的情形：                                              。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                           。

- 组成本合同的有关文件

关于无锡市政府采购XCGZX2023-279Y号的采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 双方权利义务

一、需方权利义务：

1.代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2.不得干涉供方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3.负责处理非供方原因而产生的各种纠纷；

4.审定供方撰写的物业管理服务管理制度；

5.检查监督供方管理工作的实施及制度的执行情况；

6.审定供方提出的物业管理服务年度计划及财务预决算；

7.在物业管理公司管理期间，采购人免费提供物业管理办公用房若干，提供给物业管理公司使用，产权归业主所有；

8.提供供方进行物业管理服务所必须的水、电供应；

9.协助供方做好物业服务管理工作；

10.法规、政策规定由需方承担的其他责任。

二、供方权利义务：

1.根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

2.定期向需方公布物业服务管理费用收支帐目；

3.在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

4.负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

5.自主开展物业管理活动，但不得侵害需方、物业使用人及他人的合法权益，不得利用提供物业管理服务的便利获取不当利益；

6.根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向需方收取物业服务费用，通过合法有效方式解决拖欠物业服务费的问题；

7.建立、保存物业管理帐目，及时向需方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

8.合同终止时，向需方移交全部物业管理用房、档案资料和注明应属需方所有的其他资产和物资（含开办费），并办理交接手续；

9.法规、政策规定由供方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对供方的免责事由，供方均不负赔偿之责：

1.天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

2.暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因供方故意或过失所致，不在此限；

3.因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

4.因需方或第三者之故意、过失所致的损害；

5.因需方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

6.因供方书面建议需方改善或改进物业管理措施，而需方未采纳所致的损害；

7.因需方或物业使用人指挥调派供方工作人员所致的损害；

8.本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因供方故意或重大过失所致的，不在此限；

9.除上述各款外，其它不可归责于供方之事由的。

四、为维护公众、需方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，供方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

- 质量保证

一、建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

二、物业管理服务逐步达到接受创优评审条件。

三、各项承诺指标及所采取的措施详见“采购文件”。

四、其他物业管理服务质量要求按无锡市有关标准执行。

- 款项支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金系需方支付。

3.以上款项按约定向供方支付。

- 违约责任

1.需方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使供方未能完成规定管理目标的，供方有权要求需方在一定期限内解决，逾期未解决，造成供方经济损失的，由需方向供方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

2.需方未按合同规定的期限向供方支付款项的，每逾期1天需方向供方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.供方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，需方有权要求供方限期整改，逾期未整改，造成需方经济损失的，需方有权扣留供方全部履约保证金（如有），同时供方应向需方支付合同总价5%的违约金。

4.供方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，需方有权要求供方双倍返还；造成需方经济损失的，供方应给予需方经济赔偿。

5.供方在承担上述3、4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。需方未能及时追究供方的任何一项违约责任并不表明需方放弃追究供方该项或其他违约责任。

- 合同生效及其他

1.合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

6.本合同终止时，供方应移交物业管理权，撤出本物业，协助需方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合需方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

7.本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除需方要求供方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间供方应提供过渡期物业管理服务，过渡期物业管理服务标准和服务费标准不变，由供方收取；1个月过渡期满，即完成交接、撤离。否则，需方有权进行任何处置，一切后果由供方承担。

- 诚实信用

供方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准（适用于一标段、二标段，投标人按所投标段分别进行制作、提供及上传）

（1）价格（10分）：

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）人员配置情况（13分）：以投标人填列的《项目人员配置表》（格式见附件）及按要求提供的证明材料（人员证书扫描件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明材料扫描件）为准。

①项目经理及管理人员（4分）：持有注册消防工程师证得1分，最高得1分；具有高等院校本科及以上文凭的，每有一个得1分，最高得3分。

②项目人员（9分）：具有保安员国家职业资格证书的，中级每个得0.5分，高级每个得1分，最高得5分。具有建设施工企业土建类专职安全生产管理人员证书的，每有一个得0.5分，最高得2分。具有安检员证的，每有一个得0.5分，最高得2分。

（3）投标人评价（10分）：

①业绩（4分）：投标人自2021年1月1日（以合同签订之日为准）以来与本项目类似的案例，每提供一个得1分，最高得4分。投标时须提供全部页合同扫描件。

②体系认证证书（4分）：投标人具有有效期内的ISO系列质量管理体系认证证书、ISO系列环境管理体系认证证书、OHSAS职业安全健康管理体系认证证书、ISO职业能源管理体系认证证书；每提供一类得1分，最高得4分。投标时须提供证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章。

③荣誉（1分）：投标人2021年1月1日以来有效的国家、省、市行政主管部门颁发的与物业管理有关的表彰、奖励等荣誉的证明材料得1分。投标文件中须提交相关材料扫描件，否则不得分。

④满意度证明（1分）：投标人2021年1月1日以来被服务单位对其物业管理满意度证明材料（满意度为满意或较为满意的，且被服务单位加盖公章的），每提供一份得0.5分，最高得1分。投标文件中须提交相关材料扫描件，否则不得分。

（4）服务方案（65分）：无方案不得分。

投标人编制服务方案时请按以下顺序编制，以便评审。

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

①目标及整体设想（3分）：对项目了解符合实际情况，目标切实可行，整体设想合理，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得3分，方案清晰、合理、详细、全面得2分，方案基本满足招标文件要求得1分。

②管理服务体系（8分）：各级岗位设置合理及职责明晰，针对性强，符合项目实际需求，切实可行，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得8分，方案清晰、合理、详细、全面得6分，方案基本满足招标文件要求得4分。

③岗前培训及阶段性培训管理（8分）：岗前培训和阶段性培训除了具有普遍性以外，针对性强，计划合理，频率适当，注重培训效果，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得8分，方案清晰、合理、详细、全面得6分，方案基本满足招标文件要求得4分。

④日常管理标准、措施及规章制度（8分）：日常管理标准、措施及规章制度内容全面，符合项目实际情况，可操作性强，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得8分，方案清晰、合理、详细、全面得6分，方案基本满足招标文件要求得4分。

⑤物资装备的配备及维保使用方案（3分）：物资装备的配备及维保使用方案，完整详细，针对性强，维保使用方案合理，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得3分，方案清晰、合理、详细、全面得2分，方案基本满足招标文件要求得1分。

⑥管理重点难点和措施（8分）：对项目理解透彻全面，管理重点和难点合理，且措施得当可行性强，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得8分，方案清晰、合理、详细、全面得6分，方案基本满足招标文件要求得4分。

⑦与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（4分）：综合协调方案全面合理，针对性强，可操作性强，能够很好发挥协调功能，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得4分，方案清晰、合理、详细、全面得3分，方案基本满足招标文件要求得2分。

⑧正式接管前具体措施（3分）：具体措施科学合理，操作性强，能够很好得完成接管相关工作，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得3分，方案清晰、合理、详细、全面得2分，方案基本满足招标文件要求得1分。

⑨特殊情况应急预案及措施（9分）：应急预案能全面覆盖各类突发事件，且措施科学合理，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得9分，方案清晰、合理、详细、全面得7分，方案基本满足招标文件要求得5分。

⑩特色与创新（4分）：特色与创新服务内容及措施科学，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得4分，方案清晰、合理、详细、全面得3分，方案基本满足招标文件要求得2分。

⑪人员配备方案（7分）：人员配备方案充分结合采购方需求，管理组织架构合理、人员分配及其能力符合现场需求，能够很好满足项目实际需要，得7分；人员配备方案充分结合采购方需求，管理组织架构较合理、人员分配及其能力较符合现场需求，能够基本满足项目实际需要，得5分；人员配备方案充分结合采购方需求，基本满足需求的，得4分。

（5）投标文件评价（2分）：主要考察投标文件制作的规范性、表述清晰程度以及投标文件内容按照评分标准做对应位置绑定情况，由评审专家进行打分。

（6）加分因素（3分）：

- 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

- 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式（投标人按所投标段分别进行制作、提供及上传）

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2023-279Y

采购项目名称：物业服务

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2023-279Y采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2023-279Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2023-279Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2023-279Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：        性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目（XCGZX2023-279Y）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（XCGZX2023-279Y）所提供的物业管理服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.

5.

6.

7.

8.

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

（五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：

注：1.项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，服务类的只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商；货物类的只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-279Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 物业服务 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2023-279Y

| 序号 | 项目名称 | 报价（元/月） | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 行政办公费用 |  |  |  |
| （1） | 办公用品、耗材费 |  |  | 参照表（2）、（3） |
| （2） | 交通费 |  |  |  |
| （3） | 通讯费 |  |  |  |
| （4） | 培训费 |  |  |  |
| （5） | 员工餐费 |  |  |  |
| （6） | 标识标牌等费用 |  |  |  |
| （7） | 其他费用 |  |  |  |
| 3 | 服装费 |  |  | 参照表（2） |
| 4 | 卫生清洁费 |  |  |  |
| （1） | 保洁工具 |  |  | 参照表（2） |
| （2） | 卫生保洁耗材费 |  |  | 参照表（3） |
| （3） | 消杀防疫等费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| （4） | 其他费用 |  |  |  |
| 5 | 安保器械装备费 |  |  | 参照表（2） |
| 6 | 餐饮服务相关费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| 7 | 维修维保费用 |  |  | 参照表（4） |
| 8 | 绿化养护 |  |  | 自行列清单附后 |
| 9 | 合理利润 |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |
| 11 | 其他支出（按需求自行列举） |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.总报价除应包括本项目所有服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、法定税费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定。

2.上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

- 3.投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。或如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，作无效投标文件处理。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示。

表（1）：员工工资福利及法定计提费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 人数配置 | 人员费用标准 （元/月） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （1） | 项目经理 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| （2） | XX人员 |  |  |  |  | 自行添行明确 |
| （3） | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
| （4） | 员工人身意外保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） |  |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定计提费用 |  |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （2） | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （3） | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （4） | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上人员费用须包括工资、社保等内容，须符合国家、省、市相关政策规定；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见《项目技术要求和有关说明》），上表“法定计提费用”中的人员配置总数可扣除上述人员，但须提供该人员相关证明材料复印件，否则投标文件无效。

2.上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（2）：投入本项目的工具设备物资明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2.上表可自行延长。

表（3）：投入本项目的耗材明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单价（元） | 每年用量 | 单位 | 金额（元/月） | 金额（元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2.上表可自行延长。

表（4）：投入本项目的维修维保费用明细表

| 序号 | 维保内容 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1.由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2.上表可自行延长。

（九）项目人员配置表（格式）：

- 项目人员配置表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-279Y

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表中所填报人员须提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见《项目技术要求和有关说明》）且上表中所填报人员有属于该类人员的，则该类人员须提供相关证明材料扫描件。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。

- （十）服务偏离表（格式）：

- 服务偏离表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2023-279Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （十一）中标标段优先顺序承诺函

- 中标标段优先顺序承诺函

（投标人名称）针对本项目（XCGZX2023-279Y）在此承诺：

1.我公司（单位）完全理解本次招标最多可中一个标段的要求。将按照本公司（单位）承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2.如果我公司经评委评审后在多个标段均为第一名时，我公司愿意按照本承诺函承诺的优先顺序根据所填报的优先中标的标段中标，放弃其余标段的中标权。

3.我公司（单位）针对本项目所投标段为      标段（根据所投标段，填写“一”、“二”或“一、二”，未填写或未按规定要求填写的投标文件无效），若经评委评审后在多个标段均为第一名时，将优先选择      标段（填写“一”或“二”，若投标人只投一个标段的，填写内容须与所投标段的填写内容一致，未填写或未按规定要求填写的投标文件无效）中标。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：