无锡市政府采购项目

招 标 文 件

## 采购项目编号：BHHRZGK202304

项目名称：河埒街道2023-2025年度排水设施（污水）运行维护作业权项目

采购人：无锡市滨湖区河埒街道办事处

采购代理机构：无锡合瑞智工程咨询有限公司

## 二○二三年四月

目	录

一．投标邀请--------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．采购需求-------------------------------------------（21）

四.合同书（格式文本）----------------------------------（33）

五．附件（投标文件格式）-------------------------------（45）

一、投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：河埒街道2023-2025年度排水设施（污水）运行维护作业权项目 采购编号：BHHRZGK202304 采购方式：公开招标 采购预算：722.7356万元 本项目最高限价：722.7356万元 |
| 2 | 采购人：无锡市滨湖区河埒街道办事处 采购人地址：无锡市滨湖区惠河路178号 采购代理机构：无锡合瑞智工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区隐秀路152号中南发展大厦西座601室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 采购内容：河埒街道辖区范围内的排水设施（污水）运行维护作业，包括埋地管道、立管、污水提升泵、各类检查井的疏通养护、清淤、淤泥外运，破损管道更换、缺损检查井井圈盖更换、破损检查井修复及排水管渠、河道巡视、检查等作业，具体详见“采购需求”。 质量标准：通过考核和验收 运行维护期：2023-2025年度，合同一年一签。 本项目是否专门面向中小微企业：是 本项目标的所属行业：其他未列明行业 本项目不接受联合投标 |
| 4 | 投标人资格要求： 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人应为中型企业或小型企业或微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目的特定资格要求： 投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人机构或其他组织； （2）投标人必须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质； （3）投标人具备有效的安全生产许可证； （4）项目负责人须具备二级及以上注册建造师（市政公用专业）和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》； （5）授权委托人及项目负责人必须为投标人企业在职职工，并提供与本企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2022年10月-2023年3月的缴费清单）或由社保机构出具的本企业为其缴纳的2022年10月-2023年3月的社保证明等证明材料； （6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 5 | 招标文件获取信息： （1）招标文件获取期限：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），每天上午9:00-11:30,下午13:00-16:30； （2）售价：捌佰元/份，售后不退； （3）获取招标文件方式：电子文档介质，请购买招标文件的投标人自带U盘或提供邮箱；购买招标文件时须提供以下资料： ①法定代表人授权委托书原件（附被授权代表身份证复印件、联系电话、电子邮箱）； ②营业执照副本复印件加盖公章。 （4）获取招标文件地点：无锡市滨湖区隐秀路152号中南发展大厦西座601室； 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2023年04月19日11时，以书面形式或者电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2023年04月19日17时前，以书面形式或者电子邮件形式发送给各报名投标人。 现场踏勘：本次采购不统一组织标前答疑会议，投标人自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件开始接收时间：2023年05月05日09:00 投标文件接收截止时间：2023年05月05日09:30，截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 10 | 开标时间：2023年05月05日09时30分 开标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 确定中标单位时间：评审结束后 确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 12 | 投标文件份数：明标1正2副；暗标1正3副；另提供电子投标文件一份（U盘或光盘，含全部投标文件内容，并清楚的标明投标人名称、项目名称）。 |
| 13 | 采购人：无锡市滨湖区河埒街道办事处 采购人统一社会信用代码：113202110140274582 采购人地址：无锡市滨湖区惠河路178号 联系人：成国梁 联系电话：0510-85876725 采购代理机构：无锡合瑞智工程咨询有限公司 统一社会信用代码：91320213MA1YB91C90 联系地址：无锡市滨湖区隐秀路152号中南发展大厦西座601室 联系人：陈思妍 联系电话：18626051898 邮政编码：214000 电子邮件地址：544076382@qq.com 有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函或电话联系。 |

二、投标人须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标人应向无锡合瑞智工程咨询有限公司购买采购文件及相关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次采购招标使用。

# （三）招标文件的解释：

- 投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，按“投标邀请”规定的时间、形式提出，联系方式详见“投标邀请”。

- 采购人、采购代理机构将按“投标邀请”规定的时间对投标人针对采购文件提出的要求澄清的问题进行答疑。

- 本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在原招标公告媒介上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件组成部分，与招标文件具有同等约束力。

2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在原招标公告媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

# （五）投标文件的组成：

# 投标文件分为商务标（明标）和技术标（暗标）两部分（分别装订成一册），同时提供投标文件电子文档一份（U盘或光盘），电子文档须包括上述投标文件全部内容。

# 商务标（明标）：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（3）投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（4）投标人企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或二维码清晰可扫描认证的复印件，三证合一的投标人只需提供统一社会信用代码的营业执照）；

（5）投标人市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书（投标时提供原件或公证件）；

（6）项目负责人二级及以上注册建造师（市政公用工程专业）证书和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（投标时提供原件或二维码清晰可扫描认证的复印件）；

（7）投标人具备有效的安全生产许可证（投标时提供原件或公证件）；

（8）授权委托人及项目负责人与本企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2022年10月-2023年3月的缴费清单）或由社保机构出具的本企业为其缴纳的2022年10月-2023年3月的社保证明等证明材料（投标时必须提交原件或网上查询带有二维码的打印件）；

（9）投标人企业基本账户开户许可证或企业基本存款账户信息证明复印件并加盖公章；

（10）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2020年或2021年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；

（11）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（12）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（13）承诺书（格式见附件）；

（14）供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：如为小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.项目人员配备表（格式见附件）

6.投标偏离表（格式见附件）

7.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

8.补充性文件（评分标准中对应的其它所需证明材料，如有请提供）

9.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标函中）

上述资格、资信证明文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标人所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

# 技术标（暗标）

1.技术方案

应根据本项目的特点、重点环节进行编写，避免空洞地论述，页数不得少于50页。

# （六）投标报价说明：

- 除非采购人对采购文件予以修改，投标人按采购人提供的格式，填报单价和合价。

- 本项目的投标报价各投标单位须进行现场踏勘，根据交通、设施现状、材料价格以及企业自身管理手段和成本核算等情况，进行认真调查后自行报价。

- 工程量清单所报单价应包含完成该养护任务1年所需的各项费用的总和，一旦中标，招标人不承担其它任何费用,第一年度运行维护工作量详见工程量清单，以后工程量一年调整一次：上一年度年底调整确认下一年度工程量，签订下一年度运行维护合同，但运行维护单价不变。

- 投标单位应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查管网现状，测算运行维护成本。投标单位应自行承担投标费用，无论中标与否，招标单位不作解释。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 超过最高限价的按无效投标处理。

- 招标人提供运行维护工程量清单。

# （七）投标文件的要求：

1.明标部分投标文件的要求：

1.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

1.2明标部分投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或被授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

1.3明标部分投标文件的格式部分，应由投标人按招标文件给定格式制作。

1.4明标部分投标文件应打印或使用不褪色的黑色墨水书写。

1.5明标部分投标文件按顺序制作，并编制目录及页码。

1.6投标人应将明标部分正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标正本”，将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“明标副本”。

1.7投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

1.8明标部分投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

1.9投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或被授权代表的签章。

2.暗标部分投标文件的要求：

2.1暗标部分投标文件为纸质文件。

2.2暗标部分纸质的投标文件由投标人按给定要求如实编写。

2.3暗标部分纸质的投标文件应单面打印，不得双面打印及手工书写。

2.4暗标需单独成册，不得有分册。封面、目录、封底和装订夹采用提供的样式（1、装订夹按提供的样式，自行购买装订。2、封面（正本/副本）、目录、封底按提供的样式打印装订。）

暗标不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

页码编码格式1   2   3 ……，居中，Times New Roman,小五号字体。

2.5技术文件（暗标）正本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“暗标正本”，将技术文件（暗标）所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“暗标副本”；

2.6暗标部分投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

3.招标文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。

4.投标费用自理。

# （八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的；（此项目不涉及）

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 投标文件未按要求制作、装订、密封包装的；

- 投标文件商务标未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标人报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

- 不同投标人投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的（设备生产厂人员和特邀设备维修保养人员除外）；

- 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 技术文件编制粗糙、缺漏项较多，或技术标页数偏少（少于50页的）；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致且投标人对修正后的报价不确认的；

- 投标人的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

# （九）开标、评标：

由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

投标文件出现不一致的，按照下列规定修正：

2.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2正本与副本不一致的，以正本为准。

开标工作程序

3.1密封性审查：

由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标人签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1投标人的投标文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.2投标人的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.3投标人的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3唱标

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标人签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

3.3.2唱标内容仅涉及开标一览表内容。

3.4抽取投标人暗标编号

由工作人员在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的暗标正本封存，暗标副本封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至暗标和明标评审全部结束才予打开。

4、信用信息查询

4.1采购人或采购代理机构在开标前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关投标人主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标人主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5.资格性审查：

5.1 商务部分投标文件资格性检查。

5.1.1采购人或采购代理机构对商务部分投标文件进行资格性检查。

5.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对商务部分投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

6.评标工作程序。

6.1投标文件符合性检查。

6.1.1明标投标文件的符合性检查由评标委员会明标评审小组负责。

6.1.2暗标投标文件的符合性检查由评标委员会暗标评审小组负责。

6.1.3对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

6.2评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标人授权代表。投标人授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正。明标部分由投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认；暗标部分由法定代表人或其授权的代表按手印代替签字确认。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号投标人”。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（投标人的法定代表人或被授权委托人不到场的通过电话或短信通知，被授权委托人在接到电话或短信通知后30分钟内做出回复，回复方式如下：a.被授权委托人现场书面签字确认；b.短信回复确认，回复内容中须注明单位名称及回复人姓名，若被授权委托人未在规定时间内作出相应回复，则视为默认评标委员会评审结果。）

6.3比较与评价

6.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

6.3.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

6.3.3商务标评审小组负责对招标文件评分标准中商务部分内容进行评审；

6.3.4技术标评审小组负责对招标文件评分标准中技术部分内容进行评审。

6.3.5评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标人得分，确定各投标人总分和最终排序。

7.评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

8.评分细则

（1）明标部分：

1）报价                            18分

2）投标人评价                      27分

（2）暗标部分

1）项目负责人答辩（暗标）           5分

2）技术标部分（暗标）              50分

明标部分：

（1）报价（18分)

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

（2）投标人评价（27分）

①业绩（3分）

企业自2020年1月1日以来承担过本项目同类项目，有一个得1分，最高得3分。（中标通知书、合同复印件加盖公章，网上查询中标公示页面截图附在投标文件中，投标时另提供中标通知书、合同原件，不提供不得分，时间按养护期为准。）

②企业荣誉（2分）

企业承担的同类项目近三年获得过相关部门颁发的奖项的，得2分，（获奖证书或证明文件复印件装订在投标文件中，投标时须提供原件，不提供或提供不全不得分。）

③拟投入的项目组配备情况（6分）

A、拟投入的项目组人员中具有非开挖修复高级工程师得1分，满分2分。

B、拟投入的项目组人员中具有市政类专业工程师及以上职称的得1分，满分1分。

C、拟投入的项目组人员中硫化氢安全培训证人员，有一人得1分，满分1分；

D、市政专业潜水员，有一人得1分，满分2分。

注：①同一人具备不同证书的可重复计算人数。

②人员证书的复印件做到投标文件中，投标时另提供原件，不提供或提供不全不得分。如职称证上未注明专业，另提供毕业证，毕业证复印件做到投标文件中，另提供原件。

③应具备与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的投标人为其缴费2023年01月～2023年03月的社保证明，复印件做到投标文件中，投标时提供原件或二维码清晰可扫描认证的复印件，不提供不得分。

④拟投入的主要机械设备（16分）

配备一体式移动电源泵车（排水量500m3/h以上）的得2分，最高得2分；

配备抓斗式清淤机动车的得1分，最高得1分；

配备吸污净化车得1分，最高得1分；

配备清淤车得1分，最高得1分；

配备淤泥密闭运输车的得1分，最高得1分；

配备管道疏通车（清洗车）的一辆得1分，最高得3分；

配备窨井盖切割机的得1分，最高得1分；

配备圆盘切割锯的得1分，最高得1分；

配备管线探测仪设备，有一套得2分，最高得2分；

配备管道检测设备1套（管道潜望镜、管道CCTV检测仪、声呐检测设备）的得3分，缺一不得分，最高得3分。

注：如为自有须提供发票或有效调拨单、车辆行驶证复印件装进投标文件，不提供或提供不全不得分；如为租赁车辆须提供车辆（设备）照片、租赁合同、车辆行驶证、购买发票复印件装进投标文件。投标时提供行驶证、租赁合同原件核查，不提供不得分。

（3）暗标部分（55分）：

①项目负责人答辩（5分）

项目负责人答辩，由评标委员会现场以书面形式出题（2题），项目负责人携带身份证原件，检查确认后以书面形式作答，评委按照项目负责人答辩内容酌情评分。

②技术文件（50分）

- 常见病害运行维护技术措施（9分）：评委根据投标人提供的常见病害运行维护技术措施阐述完整详细、有针对性，可行性强，得9分；措施阐述较完整，针对性及可行性较强，得7分；有基本方案，有一定针对性和可行性，得5分；有基本方案，但缺乏针对性和可行性，得3分；

B、排水设施运行维护期间的质量、安全文明和工期保证措施（9分）：评委根据投标人提供的排水设施运行维护期间的质量、安全文明和工期保证措施阐述完整详细、有针对性，可行性强，得9分；措施阐述较完整，针对性及可行性较强，得7分；有基本方案，有一定针对性和可行性，得5分；有基本方案，但缺乏针对性和可行性，得3分；

C、运行维护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施（8分）：评委根据投标人提供的运行维护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施阐述完整详细、有针对性，可行性强，得8分；措施阐述较完整，针对性及可行性较强，得6分；有基本方案，有一定针对性和可行性，得4分；有基本方案，但缺乏针对性和可行性，得2分；

D、排水设施巡视方案与保证措施（8分）：评委根据投标人提供的排水设施巡视方案与保证措施阐述完整详细、有针对性，可行性强，得8分；措施阐述较完整，针对性及可行性较强，得6分；有基本方案，有一定针对性和可行性，得4分；有基本方案，但缺乏针对性和可行性，得2分；

E、夜间运行维护措施、设施保障措施和发生突发事件（防汛、防冻及不可抗力事件）的应急救援措施（8分）：评委根据投标人提供的夜间运行维护措施、设施保障措施和发生突发事件（防汛、防冻及不可抗力事件）的应急救援措施阐述完整详细、有针对性，可行性强，得8分；措施阐述较完整，针对性及可行性较强，得6分；有基本方案，有一定针对性和可行性，得4分；有基本方案，但缺乏针对性和可行性，得2分；

F、运行维护管理制度和运行维护台帐资料（目录）（8分）：评委根据投标人提供的运行维护管理制度和运行维护台帐资料（目录）制度完整详细、可行性强，运行维护台账规范，得8分；管理制度较完整、可行性较强，运行维护台账较规范，得6分；有基本描述，有一定可操作性，得4分；有基本描述，但缺乏操作性，得2分。

加分因素（1分）

所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加0.5分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书不重复加分）。

# （十）定标：

- 评审小组根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求确定中标人。将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布中标公告。评审小组对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

- 开标、评审及确定中标人的整个过程均接受区政府采购监管部门的监督。

3.在发布中标公告的同时，将向中标人发出中标通知书。

# （十一）废标的确认：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：无锡合瑞智工程咨询有限公司

地址：无锡市滨湖区隐秀路152号中南发展大厦西座601室

邮编：214000

联系人：刘萍

电话：15061989808

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

# （十四）签订、履行合同：

- 采购人代表应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经见证后生效。

- 代理公司监督合同的履行。中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 履约保证金：

1）中标人应在合同签订前，向采购人提供文件规定的履行保证金。

2）履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

3）如果中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

4）履约保证金退还时间、方式：履约保证金（无息）将在验收合格后无息退回。

5）履约过程中中标人在设计周期、质量标准、人员工资支付、将成交项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致采购人扣缴其部分乃至全部履约保证金。

（十五）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标投标人的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标投标人以保函形式缴纳履约保证金；投标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标投标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十六）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的投标人，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以投标人信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。投标人与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交投标人可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标中标人可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

# （十七）代理服务费：

本项目代理费由采购人支付。代理服务费以中标金额为计算基数，采用差额定率累进计费方式，按下列费率的八折计取：100万元以下费率为1.5%，100-500万费率为1.1%。

（十八）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

三、采购需求

一、项目名称:河埒街道2023-2025年度排水设施（污水）运行维护作业权项目

二、具体内容：

一）养护的质量标准和要求

1、本项目养护期限：2023-2025年度

2、质量验收标准：

A、依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）。

B、排水设施每日进行巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C、在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

3、付款方式：按财政拨付计划结算运行维护经费

合同一年一签，合同生效后，支付本年度合同额的10％作为预付款，当年运行维护期结束后按考核结果支付当年运行维护经费余额。

补充说明：运行维护单位2023年度服务费按照实际运行维护期结算，2023年1月1日至本项目中标人接续前的服务费用，由采购人依据本年度合同总金额及付款方式折算后从本年度合同价款中支付给相应服务单位。

4、考核方法和内容：考核分月度考核、季度考核、年度考核。考核表详见《无锡市排水达标区运行维护考核细则》（试行）（锡政园用【2011】16号文）。

4.1采购人按月考得分向运行维护单位支付运行维护经费，并按以下方式进行扣除或暂缓支付运行维护经费，待整改合格后支付：月考核分在90分以上（含90分），则全额支付该月度运行维护费用。月考核分在85~90分（含85分）则扣除当月运行维护经费的10%；月考核分在80~85分（含80分）则扣除当月运行维护经费的20%；月考核分低于80分的则扣除当月运行维护经费的40%。合同年度月考核平均分低于60分（不含60分）的，采购人不再续签下一年度合同。(注：每月考核经费为计算年度经费/12，如需扣除运行维护经费，在每个支付期支付时扣除相应的经费)。

5、中标单位应建立有效的运行维护信息，按养护规范要求频率进行巡查。同时，每年对排水设施运行维护信息进行汇总。制作运行维护信息年报表。分别于每年12月底前报无锡排水管理处，并配合无锡排水管理处做好信息更新工作。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》处理。

6、中标单位必须严格按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、维护应符合国家现行《恶臭污染物排放标准》（GB14554）和《城市区域环境噪声标准》（GB3096）规定。管道维护必须执行国家现行标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）、《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60）和市、区有关养护作业标准等的规定。养护技术规范进行作业，针对病害维修要及时、规范，每月按时上报维修工作量、维修质量检查评定情况以及下月维修计划。并将自检评定资料于11月底前上报至甲方备案，甲方进行抽查复检单元设施综合完好率，如不及时交纳，按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》处理。

7、养护质量考核要求：

A、依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）执行。

B、排水设施每日巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C、在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

中标单位严格按照以上标准执行，达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由中标单位承担。

8、安全责任：养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由中标单位负责承担。

9、中标单价不含大中修费用，在养护作业合同期限内不作调整。

二）管道及其附属设施的检查与养护要求

1、管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标单位应定期对污水管道及其附属设施进行检查、维护，确保污水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工情况。

2.养护单位应在事故发生或接到报障、保修、投诉后2小时到达现场，组织调查、抢修。重大事故应在12小时内向滨湖区排水主管部门报告。

3.养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

4.养护单位应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等 |
| 隔油池和捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况等 |

5、检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 部位 | 外部巡查 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

6、井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130 |

7、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | +5，-10 | +15，-15 |

8、发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在6小时内修复。

9、检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

10、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

11、管道养护应符合下列规定：

（1）定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

（2）压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月1次。

（3）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

（4）管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 | 允许积泥深度 |
| --- | --- |
| 管道 | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

12、倒虹管的养护应符合下列规定：

（1）倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2M/S。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条、集中水量冲洗另一条的方法。

（2）过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5M。在河床受冲刷的地方，应每年检查1次倒虹管的覆土状况。

（3）在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

（4）对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

三）污泥运输与处置

1、污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2、污泥运输应符合下列规定：

（1）通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。

（2）在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

（3）污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

（4）污泥在长运输距离前宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。

3、污泥处置应符合下列规定：

（1）污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。

（2）污泥处置不得对环境造成污染。

四）安全文明作业

1、养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的是用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

2、检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进人作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、养护单位应建立健全污水管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

11、养护单位应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

12、每个养护单位养护范围内每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有负面报道次数应少于6次。

五）养护次数要求

养护管网一年不少于两次；化粪池不少于一年两次；泵站维护、污水提升泵站维护一年不少于四次。

三、工作量清单

| 滨湖区河埒街道老新村、保留自然村住宅区污水管网设施统计表 |
| --- |
| 序号 | 所属排水区块 | 所属社区（村） | 住宅区名称 | 立管（m） | 污水管（m） | 圆检查井（座） | 方检查井（座） | 备注 |
|  |  |  |  | DN75及以下 | DN110 | DN225 | DN300及以上 |  | 500*500 | 600*600 |  |
| 1 | HL-01 | 产山社区 | 青松新村 | 879 | 5607.8 | 5845 |  | 96 | 417 | 495 |  |
| 2 | HL-02 | 产山社区 | 华晶新村、青松新村、青山三村 | 1068 | 9547.4 | 8682 | 2182 | 15 | 779 | 666 |  |
| 3 | HL-03 | 产山社区 | 青山一村 | 2284.8 | 1001.4 | 1984.7 | 37 | 35 | 305 | 537 |  |
| 4 | HL-06 | 惠河社区 | 公安家舍，惠河路段公房、轻大家舍、化轻家舍、谢巷小区 | 564 | 3246 | 3549 |  | 13+5 | 198 | 261 |  |
| 5 | HL-07 | 惠河社区 | 江宁宿舍、胜利新村 | 105 | 4037.8 | 7914.7 | 769 | 8 | 836 | 456 |  |
| 6 | HL-09 | 协民社区 | 江南家舍 |  |  | 1352.8 | 269 |  | 246 | 103 | 提升泵站1座 |
| 7 | HL-10 | 惠河社区 | 胜利新村 | 4732 | 6022 | 4904.2 |  | 87 | 802 | 731 |  |
| 8 | HL-12 | 产山社区 | 团结新村 | 5149.1 | 14809 | 5890.9 | 400 | 103 | 215 | 408 |  |
| 9 | HL-14 | 产山社区 | 产山新村、上严荣院宿舍 | 1965.9 | 4529.7 | 4279.1 | 30 | 8 | 401 | 422 |  |
| 10 | HL-18 | 河埒社区 | 太湖大厦 |  |  | 235 | 848 |  |  |  |  |
| 11 | HL-19 | 河埒社区 | 溪北新村 | 236 | 1392 | 740.5 | 123 | 37 | 182 | 167 |  |
| 12 | HL-20 | 河埒社区 | 溪北新村、华润制药家舍 | 432 | 5210.5 | 3445.1 | 56 |  | 345 | 286 |  |
| 13 | HL-21 | 河埒社区 | 泰康新村 | 67 | 2356 | 848 | 163 |  | 83 | 92 |  |
| 14 | HL-22 | 河埒社区 | 溪北新村、西郊市场 | 4848 | 22926.4 | 4403.1 | 6199 | 261 | 1085 | 568 | 提升泵站1座 |
| 15 | HL-27 | 孙蒋社区 | 溪北新村 | 896 | 3576.8 | 3642 | 782 | 72 | 176 | 222 |  |
| 16 | HL-28 | 孙蒋社区 | 孙蒋新村 | 2513 | 1960 | 1957 |  | 5 | 336 | 245 |  |
| 17 | HL-29 | 蠡桥社区 | 蠡成村公房 | 1252 | 2505.1 | 1079.5 |  | 3 | 176 | 176 |  |
| 18 | HL-30 | 孙蒋社区 | 孙蒋新村、荷叶新村 | 503 | 20254 | 15677.3 | 1253 | 162 | 2287 | 931 |  |
| 19 | HL-32 | 孙蒋社区 | 住友家园 |  | 4000 | 5214 | 1000 |  |  |  |  |
| 20 | HL-36 | 蠡桥社区 | 荷叶新村 |  | 3909.4 | 3900.8 | 591 | 32 | 164 | 124 |  |
| 21 | HL-37 | 蠡桥社区 | 荷叶新村 | 653 | 1462 | 2000 | 12 | 3 | 297 | 37 |  |
| 22 | HL-41 | 协民社区 | 大王基新村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | HL-44 | 协民社区 | 机床新村 | 1177 | 642.7 | 2087 | 702 | 53 | 63 | 509 |  |
| 24 | HL-47 | 溪南社区 | 溪南新村（军转公寓、大桥新村） |  | 5101.4 | 9012.6 | 503 | 3 | 499 | 392 |  |
| 25 | HL-48 | 产山社区 | 青山二村、荣院家舍、粮科家舍 | 5130.9 | 2361.7 | 7280.1 | 34.2 | 34 | 187 | 650 |  |
| 26 | HL-49 | 溪南社区 | 溪南新村 | 1371 | 3294.4 | 4327.4 | 364 | 26 | 437 | 282 |  |
| 27 | HL-51 | 溪南社区 | 西园里新村 |  | 1995 | 918 |  |  | 84 | 43 |  |
| 28 | HL-52 | 溪南社区 | 景溪苑 |  | 3004 | 2276 | 173 |  | 272 | 128 |  |
| 29 | HL-54 | 稻香社区 | 溪南新村 | 1906 | 5525.8 | 5829 | 2637 | 150 | 676 | 1707 |  |
| 30 | HL-60 | 稻香社区 | 水秀新村 | 2017 | 4301.9 | 7807.9 | 284 | 33 | 993 | 246 |  |
| 31 | HL-61 | 北桥社区 | 三毛纺、武警宿舍 |  | 1184.9 | 2409 | 214 | 26 | 437 | 282 |  |
| 32 | HL-62 | 稻香社区 | 溪南新村 | 3200 | 5731 | 14115 | 1938 | 144 | 1212 | 1888 |  |
| 33 | HL-63 | 水秀社区 | 溪南新村、水秀新村 | 3560 | 5238 | 13284 | 82 | 92 | 768 | 318 |  |
| 34 | HL-64 | 水秀社区 | 水秀新村 | 3460 | 5530 | 20372 | 43 | 82 | 284 | 1143 |  |
| 35 | HL-65 | 水秀社区 | 稻香新村、水秀新村 | 4031 | 5036 | 5570 | 329 | 8 | 100 | 563 |  |
| 36 | HL-66 | 北桥社区 | 稻香新村、二轻宿舍、建议新村 | 4017 | 6486.1 | 7369.8 | 795 | 98 | 1196 | 624 |  |
| 37 | HL-58 | 北桥社区 | 月秀东苑 |  | 1000 | 788.1 | 348.3 | 15 |  | 144 |  |
| 38 | HL-70 | 北桥社区 | 二轻家舍 |  | 540 | 574 | 178 | 20 | 22 | 30 |  |
| 39 | HL-55 | 溪南社区 | 新梁溪人家 |  |  |  |  |  |  |  | 提升泵站1座 |
|  | 合计 |  |  | 58017.7 | 175326.2 | 191564.6 | 23338.5 | 1691 | 16538 | 15846 |  |
| 滨湖区河埒街道安置房小区污水管网设施统计表 |
| 序号 | 所属排水区块 | 所属社区（村） | 小区名称 | 立管（m） | 污水管（m） | 圆检查井（座） | 方检查井（座） | 备注 |
|  |  |  |  | DN75及以下 | DN110 | DN225 | DN300及以上 |  | 500*500 | 600*600 |  |
| 1 | HL-37 | 蠡桥社区 | 仙蠡家园 |  | 24600 | 12510.8 | 294 | 175 |  | 266 |  |
| 2 | HL-56 | 溪南社区 | 月溪苑 |  | 18526.9 | 7755 | 736 | 164 |  | 279 |  |
| 3 | HL-49 | 溪南社区 | 蠡溪苑 |  | 13825.2 | 3473.2 | 1533 | 37 |  | 604 |  |
| 4 | HL-49 | 溪南社区 | 蠡溪苑二期 |  |  | 2587 | 394 | 387 |  |  |  |
| 5 | HL-37 | 蠡桥社区 | 仙蠡墩家园二期 |  |  | 1787.7 | 163 | 75 |  | 224 | 2013 |
| 6 | HL-6 | 惠河社区 | 锡景苑A块 |  |  | 477.7 | 122 | 71 |  |  | 2012 |
| 7 | HL-6 | 惠河社区 | 锡景苑B块 |  |  | 2976.7 | 537 | 520 |  |  | 2012 |
| 8 | HL-59 | 稻香社区 | 溪南里 |  |  | 2560 | 430 | 11 | 211 | 53 |  |
| 9 | HL-60 | 北桥社区 | 北桥人家 |  |  | 2999 | 627 | 26 | 187 | 69 |  |
|  | 合计 |  |  | 0 | 56952.1 | 37127.1 | 4836 | 1466 | 398 | 1495 |  |
| 道 路 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 起讫点 | 污水管长度(m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 孙蒋路 | 梁清路-孙蒋新村大门 | 307 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 唐巷路 | 湖滨路—北华路 | 906 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 润希路 | 梁清路-梁溪河 | 403 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水秀医院路 | 北华路—稻香路 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水秀新村469号北侧道路 | 百业超市旁 | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水秀新村473号东侧 | 水秀新村491号入口—稻香市场门口 | 163 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 万达小巷 | 万千巷 -梁清路 | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 江宁宿舍主干道 | 惠河路—江宁87号 | 398 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 胜利新村主干道 | 1——7 | 371 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 景惠路 | 惠河路—锡景路 | 136 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 梁荷路 | 荷叶新村—梁荣路 | 396 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 仙蠡路 | 梁荷路—湖滨路 | 486 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 住友支路 | 住友路—荷叶新村 | 114 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 孙蒋路 | 孙乔路—孙蒋路 | 285 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 展西路 | 青祁路—产山新村 | 341 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 锡景路 | 惠河路—景惠路 | 258 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 水秀二支路 | 水秀幼儿园—太湖大道 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 邱巷路 | 青莲路—建筑路 | 410 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 住友路 | 湖滨路-梁荷路 | 481 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 仙墅路 | 仙蠡路-住友路 | 256 |  |  |  |  |  |  |
| 工程量合计 | 6961 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 清单特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埋地管 | 辖区内埋地管道、检查井疏通养护、清淤、淤泥外运《运距自定，堆场等费用自理)，破损管道更换、缺损检查井井圈盖更换、破损检查井修复及排水管渠、河道巡视、检查等 | 元/米·年 | 263827.2 |  |
| 2 | 立管 | 辖区内房屋立管的疏通、破损维修、巡视、检查等 | 元/米·年 | 290296 |  |
| 3 | 污水提升泵 | 污水提升泵站疏通养护、清淤、淤泥外运《运距自定，堆场等费用自理)、巡视、检查、设备维护等 | 元/座·年 | 3 |  |

四、合同书（格式文本）

第一部分、合同协议书

发包方：                     （以下简称甲方）

承包方：                     （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、本次政府采购服务的投标文件及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河埒街道2023-2025年度排水设施(污水)运行维护作业权项目（项目名称）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、养护范围及内容

1、本项目需求范围内的污水管网养护。

2、河埒街道辖区范围内的排水设施（污水）运行维护作业，包括埋地管道、立管、污水提升泵、各类检查井的疏通养护、清淤、淤泥外运（运距自定，堆场等费用自理），破损管道更换、缺损检查井井圈盖更换、破损检查井修复及排水管渠、河道巡视、检查等作业。

3、本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部运行维护工程负责，不得转包。如一经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合运行维护工程承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

二、合同价款

1、本项目运行维护费总金额：人民币(大写)  （¥  元)；（详见附件《明细报价表》）

2、本合同价款：人民币(大写)   （¥  元)；

三、合同期限

本合同期限：一年（自     年   月   日起至     年   月   日止）。

四、养护标准和要求

（一）质量验收标准

1、运行维护期：2023-2025年度，合同一年一签。

2、质量要求：通过考核和验收

2.1、质量验收标准：

A、依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）执行。

B、排水设施每日巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C、在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

3、考核方法和内容：考核分月度考核、季度考核、年度考核。考核表详见《无锡市排水达标区运行维护考核细则》（试行）（锡政园用【2011】16号文）

4.乙方应建立有效的运行维护信息，按养护规范要求频率进行巡查。同时，每年对排水设施运行维护信息进行汇总。制作运行维护信息年报表。分别于每年12月底前报采购人，并配合相关单位做好信息更新工作。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》处理。

5.乙方必须严格按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、维护应符合国家现行《恶臭污染物排放标准》（GB14554）和《城市区域环境噪声标准》（GB3096）规定。管道维护必须执行国家现行标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）、《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60）和市、区有关养护作业标准等的规定。养护技术规范进行作业，针对病害维修要及时、规范，每月按时上报维修工作量、维修质量检查评定情况以及下月维修计划。并将自检评定资料于11月底前上报至甲方备案，甲方进行抽查复检单元设施综合完好率，如不及时交纳，按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》处理。

6、养护质量考核要求：乙方严格按照

A、依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）执行。

B、排水设施每日巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C、在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由中标单位承担。

7、安全责任：养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由中标单位负责承担。

8、中标单价不含大中修费用，在养护作业合同期限内不作调整。

（二）管道及其附属设施的检查与养护要求

1、管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标单位应定期对污水管道及其附属设施进行检查、维护，确保污水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工情况。

2.养护单位应在事故发生或接到报障、保修、投诉后2小时到达现场，组织调查、抢修。重大事故应在12小时内向滨湖区排水主管部门报告。

3.养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

4.养护单位应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等 |
| 隔油池和捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况等 |

5、检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 部位 | 外部巡查 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

6、井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130 |

7、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | +5，-10 | +15，-15 |

8、发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在6小时内修复。

9、检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

10、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

11、管道养护应符合下列规定：

（1）定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

（2）压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月1次。

（3）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

（4）管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 | 允许积泥深度 |
| --- | --- |
| 管道 | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

12、倒虹管的养护应符合下列规定：

（1）倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2M/S。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条、集中水量冲洗另一条的方法。

（2）过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5M。在河床受冲刷的地方，应每年检查1次倒虹管的覆土状况。

（3）在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

（4）对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

（三）污泥运输与处置

1、污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2、污泥运输应符合下列规定：

（1）通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。

（2）在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

（3）污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

（4）污泥在长运输距离前宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。

3、污泥处置应符合下列规定：

（1）污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。

（2）污泥处置不得对环境造成污染。

（四）安全文明作业

1、养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的是用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

2、检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进人作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、养护单位应建立健全污水管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

11、养护单位应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

12、每个养护单位养护范围内每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有负面报道次数应少于6次。

五）养护次数要求

养护管网一年不少于两次；化粪池不少于一年两次；泵站维护、污水提升泵站维护一年不少于四次。

五、支付方式

1、付款方式：按财政拨付计划结算运行维护经费

合同一年一签，合同生效后，支付本年度合同额的10％作为预付款，当年运行维护期结束后按考核结果支付当年运行维护经费余额。

补充说明：运行维护单位2023年度服务费按照实际运行维护期结算，2023年1月1日至本项目中标人接续前的服务费用，由采购人依据本年度合同总金额及付款方式折算后从本年度合同价款中支付给相应服务单位。

2、甲方按月考得分向运行维护单位支付运行维护经费，并按以下方式进行扣除或暂缓支付运行维护经费，待整改合格后支付：月考核分在90分以上（含90分），则全额支付该月度运行维护费用。月考核分在85~90分（含85分）则扣除当月运行维护经费的10%；月考核分在80~85分（含80分）则扣除当月运行维护经费的20%；月考核分低于80分的则扣除当月运行维护经费的40%。合同年度月考核平均分低于60分（不含60分）的，采购人不再续签下一年度合同。(注：每月考核经费为计算年度经费/12，如需扣除运行维护经费，在每个支付期支付时扣除相应的经费)。

六、责任与义务

（一）甲方责任与义务

1、按照合同规定拨付管养经费；

2、协助乙方处理与各排水区块所属单位、社区关系，以便于运行维护工作的顺利进行；

3、负责对乙方运行维护质量进行月度考核和满意度测评工作；

4、根据乙方日常巡查中发现的污水管网（设施）存在的问题及时组织整改。

（二）乙方责任与义务

1、乙方应就近设立办事处，接受市民来信来访，醒目标识单位名称、市民投诉接待人员、联系电话等，运行维护作业人员应统一着装；

2、乙方须对承担运行维护的所有巡视员进行基础知识教育，做好巡视记录，明确责任到人。日常巡查中发现污水管网（设施）存在问题、缺陷，应当及时上报甲方；

3、乙方应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，在运行维护合同期内，不发生人身伤亡事故和安全生产事故。合同期内的安全事故及责任和经济损失均由乙方负责。

七、违约责任

在合同有效期内，如乙方出现以下几种情况，甲方有权终止本合同的继续执行，乙方应退还已收全部款项并承担本合同总价款20%的违约金，若造成甲方损失的，还应承担甲方的全部损失（包括但不限于因承办方怠于履责而导致甲方凭请第三方代乙方履行职责而发生的费用、因乙方怠于履责而导致第三方向甲方要求赔偿发生的费用、甲方为维护自身权益而支出的律师费、诉讼费、担保费、鉴定费、差旅费等费用）：

1、因乙方巡查和养护作业不到位，造成安全生产责任事故（含人员坠井、交通事故、硫化氢中毒等伤亡事故）发生的；

2、因乙方养护不到位，造成路面大量积水车辆无法通行的；

3、乙方存在其他违约情形导致合同无法继续履行的或合同目的无法实现的。

八、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商调解不成的，双方约定向甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、合同相关附件

3、本合同协议条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、本项目的采购文件

6、本项目乙方的投标文件

（二）双方有关运行维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十、其他条款

1、乙方对未达到技术规范要求的设施养护作业质量问题，所产生的全部返工费用及损失，甲方视同乙方养护作业的应有成本费用，由乙方自行承担。

2、如遇自然灾害、战争等人力不可抗拒因素造成设施损坏，由双方协商一致后再行决定修复方案，甲方有权另聘承包人进行修复。

3、发、承包双方因法定企业名称、法定代表人、法定办公地点有变更应在变更后一周内以书面函文传真方式告之对方，否则变更方将承担违约的法律责任。发、承包双方在接到对方的法定企业名称、法定代表人、法定办公地点变更函文后应出具相应确认函文以传真方式告之对方，被确认已变更法定企业名称、法定代表人、法定办公地点的一方仍对本合同享有相应的权利和义务。

4、甲方另行向乙方移交资料册，双方签收资料文件为本合同的附件，享有本合同的同等法律效果。合同期满乙方应完整无缺归还甲方。

十一、合同签订地点：

十二、合同生效

1、本合同双方约定甲方、乙方、采购代理机构签字盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方两份，乙方两份，见证方一份。

甲方：（公章）	乙方：（公章）

地  址：{采购人办公地址}	地  址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电  话：{采购人电话}	电  话：

传  真：{采购人传真}	传  真：

开户银行：	开户银行：

账  号：	账  号：

签订日期：    年  月  日

见证人：（盖章）

地  址：

年  月  日

（注：本合同格式中部分条款未明确的内容、要求，将在确定中标人后，根据采购文件和投标文件中的约定和相关法律、法规的要求确定。）

附件：《明细报价表》

第二部分、廉政合同

发包方：                     （以下简称甲方）

承包方：                     （以下简称乙方）

根据党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和中纪委全会精神，为搞好工程建设中的党风廉政建设，保证工程项目优质、高效、如期建成并交付使用，保证建设资金的安全、合理和有效使用，达到投资效益最大化，确保工程顺利推进和圆满完成，特订立如下廉政合同。

项目名称：

建设单位：

第一条   甲乙双方约定

1、甲乙双方应共同遵守国家和省、市有关法律、法规以及行业主管部门关于加强工程建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、甲乙双方应认真执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规定制度的不正当交易。

4、甲乙双方应加强对本方人员的党风廉政教育，建立和健全廉政制度，设立廉政告示牌、公布举报电话，监督并认真查处本方人员的违法违纪行为。

5、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

6、发现对方有严重违反本合同的行为，可向中共滨湖区纪委监察机关举报，并有建议给予处理和要求告知处理结果的权利。

第二条   甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得索要和接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有甲方单位或个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加乙方为其安排的宴请、娱乐和旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得以任何理由肢解、分包乙方总承包工程项目；不得违背工程合同约定，强行要求乙方购买指定的材料和设备。

7、甲方人员不得在家里接待乙方有关工程事项的询访。

8、甲方及其工作人员不得接受乙方提供的交通、通讯工具和高档办公用品等。

第三条   乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品、有价证券。

2、乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员报支需有甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、交通工具、家电和高档办公用品等。

5、乙方不得到甲方人员家里询访有关工程建设事项。

6、乙方不得随意转包总包范围内的工程。

第四条   违约责任

1、甲方有违反本“合同”第一条、第二条的，除依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理及工程建设有关行业规定处罚外，另处罚款2万元；给乙方单位造成损失的，应予赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方有违反本“合同”第一条、第三条的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成损失的应予工程款的20%的违约罚款；视情节轻重，建议市建设主管部门给予乙方一年至三年不得进入市建设市场的处罚。

第五条  本“合同”有效期为甲乙双方签定之日起至工程竣工验收止。

第六条  本“合同”作为工程合同的附件，与工程具有同等的法律效力，经协议双方签定后即生效。

第七条  本“合同”一式二份，甲方乙方各执一份。

甲方：（盖章）                 乙方：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

或其授权的代理人：             或其授权的代理人：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

# 五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

二○二三年  月  日

# （一）投标函（格式）

致：无锡合瑞智工程咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的公开招标招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求、技术规范的条件完成本采购项目。

二、我方愿意提供无锡合瑞智工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标投标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁或向项目所在地人民法院起诉。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标投标人并签订合同后，如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

电话：                   传真：               地址：                   邮编：

开户名称：               开户银行：                 开户账号：

# （二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

无锡合瑞智工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（采购编号：       ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（"较大数额罚款"的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

无锡合瑞智工程咨询有限公司：

（投标人单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：             ）的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）      在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（采购编号：     ）提供符合招标要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

# （五）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于          行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于            行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。

3、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （六）开标一览表（格式）

开标一览表

项目名称：                               采购编号：

| 项目总报价 | 大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 运行维护期 |  |
| 质量要求 |  |
| 项目负责人 | （注册编号： ） |
| 备注 |  |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：                      日期：   年   月   日

# （七）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                       政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 清单特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埋地管 | 辖区内埋地管道、检查井疏通养护、清淤、淤泥外运《运距自定，堆场等费用自理)，破损管道更换、缺损检查井井圈盖更换、破损检查井修复及排水管渠、河道巡视、检查等 | 元/米·年 | 263827.2 |  |  |  |
| 2 | 立管 | 辖区内房屋立管的疏通、破损维修、巡视、检查等 | 元/米·年 | 290296 |  |  |  |
| 3 | 污水提升泵 | 污水提升泵站疏通养护、清淤、淤泥外运《运距自定，堆场等费用自理)、巡视、检查、设备维护等 | 元/座·年 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 1年小计 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3年合计 |  |  |  |  |  |
| 说明：本工程为全费用综合单价，即包含直接费、措施费、管理费、规费、安全文明施工措施费、不可预见费、专家论证费、利润和税金等全部费用。 |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

# 注：（1）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长。

# （八）投标偏差表

投标人名称（盖章）                                   采购编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### （九）项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟担任的职务 | 执业资格 | 职称 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：随表附相关证书复印件加盖公章。（如有）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

（1）项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人年限 |  |
| 业绩情况 |
| 委托单位 | 项目名称 | 项目规模 | 完成情况 | 甲方评价 |

注：随表附学历证、学位证、注册证书、职称证及相关岗位证书等复印件（如有）。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或授权代表签字或盖章：

# （2）项目主要管理与技术人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 政治面貌 |  | 现任职务 |  |
| 技术职称 |  | 聘任时间 |  | 从事本行业年限 |  |
| 毕业院校及专业 |  | 毕业时间 |  |
| 工作单位 |  |
| 专业技术证书及证书号 | 序号 | 证书名称 | 证书编号 |
| 相关专业经历与工作经验 |  |

注：随表附学历证、学位证、职称证及相关岗位证书等复印件（如有）。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或授权代表签字或盖章：

# 十、拟投入的主要机械设备表

# 拟投入的主要机械设备表

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kw | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 注：随表附设备发票或有效调拨单、车辆行驶证、租赁协议等复印件（如有）。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或授权代表签字或盖章：

# 十一、项目经验表（格式）

# 项目经验表

| 起讫时间 | 项目名称 | 委托单位 | 完成情况 | 合同额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：随表附合同等复印件（如有）

投标人（盖章）：

# 法定代表人或授权代表签字或盖章：

暗标（技术方案）格式：

注意点：1、装订夹按提供的样式，自行购买装订。

- 封面、目录、封底按提供的样式打印装订。

装订夹样式：

正本

投

标

文

件

（暗标部分）

采购编号：BHHRZGK202304

项目名称：河埒街道2023-2025年度排水设施（污水）运行维护作业权项目

副本

投

标

文

件

（暗标部分）

采购编号：BHHRZGK202304

项目名称：河埒街道2023-2025年度排水设施（污水）运行维护作业权项目

目 录

A、常见病害运行维护技术措施；

B、排水设施运行维护期间的质量、安全文明和工期保证措施；

C、运行维护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施；

D、排水设施巡视方案与保证措施；

E、夜间运行维护措施、设施保障措施和发生突发事件（防汛、防冻及不可抗力事件）的应急救援措施；

F、运行维护管理制度和运行维护台帐资料（目录）；

封

底

（朝内）

# Text boxes

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件