XCGZX2023-268Y  中国共产党无锡市委员会党校新校区主题教室建设项目                                               无锡市政府采购中心

无 锡 市 政 府 采 购
公   开   招   标
采  购  文  件
（全流程电子化）
采购项目编号：XCGZX2023-268Y

采购项目名称：中国共产党无锡市委员会党校新校区主题教室建设项目

集中采购机构：无锡市政府采购中心
二○二四年一月十六日
目     录
一．投标邀请函------------------------------------------（2）
二．投标人须知------------------------------------------（5）
三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）
四. 合同书（格式文本）----------------------------------（49）
五．合同条款（格式）------------------------------------（50）

六. 附件------------------------------------------------（53）
一．投标邀请函
我中心受中国共产党无锡市委员会党校的委托，对中国共产党无锡市委员会党校新校区主题教室建设项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）采购项目信息
1.项目名称：中国共产党无锡市委员会党校新校区主题教室建设项目
2.项目编号：XCGZX2023-268Y
3.项目预算：950万元
4.采购方式：公开招标
5.采购人：中国共产党无锡市委员会党校
6.本项目标的所属行业：工业
7.本项目是否专门面向中小企业：否
（二）投标人资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
（1）不接受联合体投标
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。
（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。 
（3）投标客户端下载链接：
https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe 
（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：
https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834 
技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：
https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。
完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。
3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。
（四）完成项目注册，获取采购文件
潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标采购文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标采购文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目注册，并可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点
采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2023-268Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。
公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2024年1月24日9:30
（六）投标及开标、定标时间、地点
网上投标截止时间：2024年2月19日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2024年2月19日开启解密后半小时。

演示开始时间：    2024年2月19日10:00起
在线演示地点：无锡市公共资源交易中心（观山路199号市民中心10号楼3楼）
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心
（七）投标有效期：开标之日起90天
（八）采购方法：
本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（九）其它
集中采购机构：无锡市政府采购中心       
地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心
项目联系人：乔凡本、孙呈铭；电话：0510-81827737；传真：0510-81827755

二．投标人须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
采购文件：
采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。
采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
采购文件仅作为本次招投标使用。
（三）采购文件的解释：
本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。
（四）采购文件的补充或修正：
无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
如需对采购文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件 中的采购需求中技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
投标函（格式见附件）
资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
关于资格的声明函（格式见附件）
具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；
投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
投标人法定代表人身份证；
投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
承诺书（格式见附件）；
采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
开标一览表（格式见附件）
明细报价表（格式见附件）
投标偏离表（格式见附件）

项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）
评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）
要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
（六）投标文件的制作：
所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
投标费用自理。
（七）网上投标
投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。
（八）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；
投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
投标文件未按采购文件要求签章的；
投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；
投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；
法律法规和采购文件规定的其它无效情形。
（九）开标、评标：
1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；
2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；
3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5．投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6．评标程序
评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7．评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
8．评分标准
详见附件。
（十）定标：
评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。
投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；
出现影响采购公正的违法、违规行为；
投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
提供虚假材料谋取中标的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前可缩短至十五日内），按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。
中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
（十四）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（十五）中标服务费：
本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。
三．项目技术要求和有关说明
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目中的LED显示屏二为核心产品。

项目技术要求中所须提供的证明材料，供应商必须按要求提供并上传至投标文件中，否则将被视为无效投标文件。（在附件（十）技术要求证明材料汇总表中进行填写）
项目概述
1、采购标的需实现的功能或者目标。

新校区主题教室面积900平米左右，该主题教室要求采用全数字化手段进行展陈，结合声、光、电的震撼效果，从常用的多媒体，到沉浸式交互式体验环境、元宇宙体验。可以实现一馆多用，各种教学主题一键切换。把主题教室打造成走得进的教材、有生命的课堂以及能锻造的熔炉，推动党校办学规模和发展水平迈上新台阶，更好发挥全市党员干部教育培训主渠道和资政研究主阵地作用，为全市经济社会发展和党的建设提供新的优质服务平台。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 

《展览场馆功能性设计指南》，GB/T 34395-2017

《智能建筑设计标准》，GB／T 50314-2015

《智能建筑工程施工规范》，GB 50606-2010

《智能建筑工程质量验收规范》，GB 50339-2013

《综合布线系统工程设计规范》，GB/T 50311-2016

《厅堂扩声系统设计规范》，GB 50371-2006

《智能建筑工程施工规范》，GB 50606-​2010

《视频显示系统工程技术规范》，GB 50464-2008

《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》GB 4943.1-2022

《建筑照明设计标准》GB 50034

《建筑电气与智能化通用规范》 GB55024-2022

《多媒体教学环境设计要求》GB/T 36447-2018

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（1）、主题教室功能

主题教室采用全数字化手段进行展陈，可以实现一馆多用，各种教学主题一键切换，要把主题教室打造成走的进的教材、有生命的课堂以及能锻造的熔炉。教室全部采用智能组合变化屏、全息裸眼3D、虚拟讲解员、7D影效、互动拼接屏、沉浸式环幕、虚拟现实VR、增强现实AR等数字化技术手段，结合声、光、电的震撼效果，从常用的多媒体，到沉浸式交互式体验环境、元宇宙体验。

该主题教室具有四大特点，一是可任意变化的教学主题，全数字资源库的建立，可一键切换不同主题（包括但不限于党性教育、习近平新时代中国特色社会主义思想、乡村振兴等），实现资源海量汇聚、动态优化，灵活配置与高效使用。二是沉浸式交互的展现形式，通过屏幕和展示的内容相互产生互动，从而参与其中并实现了良好的人机交互功能，塑造沉浸式体验感。三是3D可视化中央控制集成系统，以中央控制系统软件为核心，采用室内无线组网技术，将所有设备组网。用户可以通过IPAD、PC等方式，一键控制所有设备及内容管理，支持云端预览、编辑、控制等功能，满足教师可视化备课、教学控制，方便快捷。四是兼具专业化与个性化的内容，专业团队确保展厅内容政治站位高、政治方向正确，内容视野宏大、学术水平高、思想立意深、叙述逻辑强，素材正确、生动、丰富，最大化发挥教育意义。

（2）、主题教室布局

主题教室图纸详见本项目招标公告附件：市委党校主题教室平面图。

（3）采购清单

设备及展示内容部分

①货物类标的物

	序号
	设备名称
	参数规格
	单位
	数量
	标的物所属行业

	一、教学展示区域1
	

	1
	LED显示屏一（P1.53）
	1、像素点间距≤1.53mm；象素密度≥422753点/㎡；
2、模组尺寸≤320mm×160mm；平整度≤0.05mm；
3、亮度≥800cd/㎡，0-100%任意可调；对比度≥8000:1；
4、画面延时≤1ms；刷新率≥3840Hz；
5、电流增益调节级别≥8位；
6、具有显示模式调节功能；
7、平均无故障使用时间不低于200000h；
8、拉力测试：可承受≥5000N拉力；压力测试：可承受≥45000N压力；
9、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护；
10、响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影；
11、箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm；箱体间/模组间拼缝与间隙≤0.1mm；
12、像素点失控（坏点或盲点）率≤1/100000，无连续失控点；
13、对地漏电流：LED全彩显示屏显示模组可承受T=60S，1500V（交流有效值）；
14、图像旋转功能：可实现对底图或信源画面进行中心旋转，适用于特殊场景或异性屏幕拼接；
15、功耗：峰值：≤450W/㎡，平均：≤140W/㎡
16、多点测温控制：具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命；
17、任意分辨率点对点：支持任意非标准分辨率自适应，控制信号源输出，实现屏幕分辨率点对点显示；
18、智能信源：屏体可以支持DVI、HDMI、DP信号输入，支持自动检索、切换信号源、无需手动切换信源；
19、可视角度：水平视角≥160°/垂直视角≥160°；
20、LED的各色光的波长误差在±2.5nm之内，LED的各色光的亮度误差在10%之内；
21、低功耗设计，同时具有动态节能处理；符合CQC3158-2016 LED 显示单元节能认证技术规范；带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。
	平方米
	15
	工业

	2
	LED专用电源及数据卡类等辅材一
	LED 专用电源及数据卡类等辅材，满足LED显示屏一（P1.53）使用要求。
	套
	1
	工业

	3
	LED屏体钢架一
	LED 大屏边框及钢结构支撑架，满足LED显示屏一（P1.53）使用要求。
	平方米
	15
	工业

	4
	视频处理器一
	视频处理器参数：视频处理及信号发送二合一设备，满足不少于8路HDMI信号输入。
能实现对于LED高清屏幕的整体显示和任意的分屏显示。满足接入超大分辨率的视频源，实现在LED高清屏幕点对点显示，并能在本地完成同步显示浏览。
采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制。
输出多画面的实时同步显示。支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求。
输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，电源冗余备份。
满足多路视频，任意位置和大小开窗显示。
支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔。
单台设备的输出同时控制不小于4组不同分辨率的大屏幕，每组屏幕独立控制互不干扰。
支持画面漫游、自由缩放、任意叠加。
支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正功能。
支持4K高清信号、网络视频信号采集。
支持视频预监和屏幕回显功能。
支持多信号复制功能，多屏幕共享视频源。
	套
	1
	工业

	5
	LED屏管理控制器
	一、硬件参数
1.工作电压：85V-305V；
2.工作温度：-25℃ - 65℃；
3.控制方式：兼容 0~10V 电压与 PWM 控制；
4.防水等级：IP67；
5.设备运行功耗：≤5W；
6.发射功率：≤23dBm（NB）；
7.接收灵敏度：≥-130dBm(NB)；
8.电压、电流检测精度：0.01A，0.1Vac；
9.通过静电放电抗扰度试验
10.通过阻燃等级：V-0 等级试验；
二、功能参数
1.兼容 NB-IOT 和无线自组网通信方式；
2.数据采集：支持电压、电流、功率、功率因素、通信信号强度、能耗；
3.支持备用电池功能，保证白天断电情况下控制器保持在线状态；
4.具备 PWM 与 0-10V 控制，同时具备电流、电压、功率远程读取功能；
5.具备系统离线时自动切入本地控制模式；
6.自运行功能：应用本地策略，满足网络异常、无网和控制中心系统失效等异常状态下的智能控制，可按预先设置的开关时间或控制计划运行；
7.具备远程开关功能，内部最大 16A 继电器输出；
8.自动校时：设备接入物联网感知开放平台，具备每天自动校对时间的功能。内置超级电容和高精度时钟：保证设备在断网状态下时间精准（≥72小时）；
9.设备在异常开启、异常关闭、欠流、欠压、过流、过压、功率异常等报 警时，具备实时主动上报功能；
三、服务监测软件参数：
1.系统支持实时监控各个应用服务，获取服务最新异常，服务中断直接通知看门狗重启服务。
2.系统实现智慧管理一张图，以地图为基础，在一个大屏界面实现所有设备 数据展示、一体化、统一控制、运维、管理。
3.系统支持服务的定时重启、备份数据。
4.系统可联动各感知设备，实时监测各个子系统中设备的运行状态，实时发 出告警信息，实现设备自动化监测，无需人工巡查，便可远程监控设备的运 行情况。
5.系统支持报警类别的设置，实现报警的优先级处理。
6.系统实现统一消息管理，支持多种形式的实时报警推送，包括短信、微信 或企业微信消息、邮件、平台报警等。
7.系统实时接收服务错误日志，方便服务监管、及时处理。
8.系统支持多个系统兼容控制，包括支持 Web 端、移动端便捷控制。
四、设备应用功能：
包括：LED 屏信息配置、开关屏、调屏幕亮度功能控制、分组设置、节目、任务配置等功能。
1.LED信息：实现对LED屏信息的设置与管理。可以进行LED屏数据的操作，包括新增、修改、 删除、禁用、启用功能，以及对单个或者多个 LED屏的控制功能，包括开屏、关屏、调亮度操作，以及查看led屏实时画面的操作。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章。
2.分组信息：可以将同一安装区域的LED信息屏添加到一个分组里，方便后续对LED屏按分组进行开关屏策略的配置，直接选分组配策略即可。可以进行分组数据的操作，包括新增、删除功能。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章。
3.自动采集 LED屏电流、电压、功率、温湿度等数据作为本地计算的传感器数据依据，并自行进行诊断处理，向服务后台报障并及时重启或重新配置。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章。
4.屏幕任务：可以在该界面设置设置 LED 屏分组或者单个 LED 屏设备执行的任务，即将节目信息与LED屏设备进行绑定，实现指定的LED 屏或分组播放对应的节目。可以支持任务的新增、修改、删除、禁用、启用操作。
	台
	1
	工业

	6
	工控主机二
	工作站结构塔式
处理器主频≥3.1GHz （8核 16线程）；缓存≥8MB；
内存容量 32GB；
硬盘大小 256GB SSD+1T机械硬盘；
显存容量 8GB， DP 接口 4 个；
	台
	1
	工业

	7
	音箱
	8寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻输出，8Ω，80W
	台
	2
	工业

	8
	功放
	1、输出功率（1KHz,8Ω)250W+250W
2、频率响应20Hz～20KHz±1dB
3、输入灵敏度／阻抗，话筒5-100 mV／1Kohm，线路250 mV／47Kohm
4、音乐音调控制，低频80Hz±10dB，高频12KHz±10dB
5、话筒音调控制，低频80Hz±10dB，中频2.5KHz±10dB，高频12KHz±10dB
6、输出灵敏度／阻抗，线路输出0.775v／20Kohm，音箱阻抗4－16ohm
7、输入输出数量，四路话筒输入，四路音频/视频输入；二路音频/视频输出，四路音箱输出
	套
	1
	工业

	9
	入口感应门
	电动感应门；4m*2.8m
	套
	2
	工业

	10
	入口文化展示
	展示面搭建，空间构造，满足现场，达到效果图要求，空间尺寸：长6.3m*宽5.58m*高3.5m
	项
	1
	工业

	二、教学展示区域2
	

	1
	LED显示屏二（P1.56）
	1、采用黑色表贴三合一LED发光管，屏幕表面做不反光处理。
2、像素点间距≤1.5625mm。
3、白平衡亮度≥450cd/㎡；色温可调范围：3000k~15000k，并可自定义色温值；对比度 5000:1；水平视角≥170°，垂直视角≥160°；刷新频率≥3840HZ； 换帧频率：50&60HZ；模组亮度均匀性≥98%；寿命典型值≥100000小时，峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗：≤200W/㎡。
4、模组电源免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测。
5、显示屏具备单点亮度校正技术，通过调整流入每个 LED 的电流控制像素亮度，从而实现整屏一致的亮度；智能除湿功能，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气。
6、显示单元具有防电磁辐射，抗冲击，无风扇，防尘、静音设计，动态节能技术，降低功耗。
7、低亮高灰要求：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度； 50%亮度时，16bit灰度； 20%亮度时，15bit 灰度。
8、智能色温，有标准/视频/文本 3 种模式可调节；采用抗消隐设计，具备单模数据组存储功能，校正数据自动回读技术。
	平方米
	30.5
	工业

	2
	LED专用电源及数据卡类等辅材二
	LED 专用电源及数据卡类等辅材，满足LED显示屏二（P1.56）使用要求。
	套
	1
	工业

	3
	LED屏体钢架二
	LED 大屏边框及钢结构支撑架，满足LED显示屏二（P1.56）使用要求。
	平方米
	30.5
	工业

	4
	视频处理器
	视频处理器参数：视频处理及信号发送二合一设备，满足不少于8路HDMI信号输入。
能实现对于LED高清屏幕的整体显示和任意的分屏显示。满足接入超大分辨率的视频源，实现在LED高清屏幕点对点显示，并能在本地完成同步显示浏览。
采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制。
输出多画面的实时同步显示。支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求。
输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，电源冗余备份。
满足多路视频，任意位置和大小开窗显示。
支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔。
单台设备的输出同时控制不小于4组不同分辨率的大屏幕，每组屏幕独立控制互不干扰。
支持画面漫游、自由缩放、任意叠加。
支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正功能。
支持4K高清信号、网络视频信号采集。
支持视频预监和屏幕回显功能。
支持多信号复制功能，多屏幕共享视频源。
	套
	1
	工业

	5
	LED屏管理控制器
	硬件参数
1.工作电压：85V-305V；
2.工作温度：-25℃ - 65℃；
3.控制方式：兼容 0~10V 电压与 PWM 控制；
4.防水等级：IP67；
5.设备运行功耗：≤5W；
6.发射功率：≤23dBm（NB）；
7.接收灵敏度：≥-130dBm(NB)；
8.电压、电流检测精度：0.01A，0.1Vac；
9.通过静电放电抗扰度试验
10.通过阻燃等级：V-0 等级试验；
二、功能参数
1.兼容 NB-IOT 和无线自组网通信方式；
2.数据采集：支持电压、电流、功率、功率因素、通信信号强度、能耗；
3.支持备用电池功能，保证白天断电情况下控制器保持在线状态；
4.具备 PWM 与 0-10V 控制，同时具备电流、电压、功率远程读取功能；
5.具备系统离线时自动切入本地控制模式；
6.自运行功能：应用本地策略，满足网络异常、无网和控制中心系统失效等异常状态下的智能控制，可按预先设置的开关时间或控制计划运行；
7.具备远程开关功能，内部最大 16A 继电器输出；
8.自动校时：设备接入物联网感知开放平台，具备每天自动校对时间的功能。内置超级电容和高精度时钟：保证设备在断网状态下时间精准（≥72小时）；
9.设备在异常开启、异常关闭、欠流、欠压、过流、过压、功率异常等报 警时，具备实时主动上报功能；
三、服务监测软件参数：
1.系统支持实时监控各个应用服务，获取服务最新异常，服务中断直接通知看门狗重启服务。
2.系统实现智慧管理一张图，以地图为基础，在一个大屏界面实现所有设备 数据展示、一体化、统一控制、运维、管理。
3.系统支持服务的定时重启、备份数据。
4.系统可联动各感知设备，实时监测各个子系统中设备的运行状态，实时发 出告警信息，实现设备自动化监测，无需人工巡查，便可远程监控设备的运 行情况。
5.系统支持报警类别的设置，实现报警的优先级处理。
6.系统实现统一消息管理，支持多种形式的实时报警推送，包括短信、微信 或企业微信消息、邮件、平台报警等。
7.系统实时接收服务错误日志，方便服务监管、及时处理。
8.系统支持多个系统兼容控制，包括支持 Web 端、移动端便捷控制。
四、设备应用功能：
包括：LED 屏信息配置、开关屏、调屏幕亮度功能控制、分组设置、节目、任务配置等功能。
1.LED信息：实现对LED屏信息的设置与管理。可以进行LED屏数据的操作，包括新增、修改、 删除、禁用、启用功能，以及对单个或者多个 LED屏的控制功能，包括开屏、关屏、调亮度操作，以及查看led屏实时画面的操作。

2.分组信息：可以将同一安装区域的LED信息屏添加到一个分组里，方便后续对LED屏按分组进行开关屏策略的配置，直接选分组配策略即可。可以进行分组数据的操作，包括新增、删除功能。
3.自动采集 LED屏电流、电压、功率、温湿度等数据作为本地计算的传感器数据依据，并自行进行诊断处理，向服务后台报障并及时重启或重新配置。

4.屏幕任务：可以在该界面设置设置 LED 屏分组或者单个 LED 屏设备执行的任务，即将节目信息与LED屏设备进行绑定，实现指定的LED 屏或分组播放对应的节目。可以支持任务的新增、修改、删除、禁用、启用操作。
	台
	1
	工业

	6
	工控主机二
	工作站结构塔式
处理器主频≥3.1GHz （8核 16线程）；缓存≥8MB；
内存容量 32GB；
硬盘大小 256GB SSD+1T机械硬盘；
显存容量 8GB， DP 接口 4 个；
	台
	1
	工业

	7
	音箱
	单10寸15厘MDF烤漆箱体 ;低音140磁51芯(铁)，高音90磁34芯 新型耐高温的音圈保证单元长期工作。
1、频率响应；52Hz-18KHz±3dB
2、灵 敏 度；95dB
3、最大声压；125db
4、阻    抗；8Ω
5、额定功率；300W
6、最大功率；600W
7、覆盖范围；90°X 50°
8、低    音；1x10″140磁51芯铁架
9、高    音；1x1″90磁34芯
10、连 接 器；2×NEUTRIK NL4
	台
	5
	工业

	8
	后级功放
	1．采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛。
2．电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美。
3．采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害。
4．全系列拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护。
5、输出功率(EIA 1KHz 1%THD)  立体声 8Ω：450W×2，4Ω：800W×2，桥接 8Ω：1600W
6、输出接口 Binding
7、频响 20Hz-20kHz, ±0.5dB
8、输入灵敏度 0.77V
9、平衡输入阻抗 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced
10、信噪比 ≥95dB
11、失真度 ≤0.03%
12、额定输出功率8 ohm 1KHz时分离度 ＞70 dB
13、阻尼系数 f=1KHz  8 OHMS ＞240
14、转换速率 15V/uS
	台
	1
	工业

	9
	专业双通道功放
	1．采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛。
2．电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美。
3．全系列采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害。
4．全系列拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护。
5、输出功率(EIA 1KHz 1%THD)  立体声 8Ω：750W×2，4Ω：1300W×2，桥接 8Ω：2600W
6、输出接口 Binding
7、频响 20Hz-20kHz, ±0.5dB
8、输入灵敏度 0.77V
9、平衡输入阻抗 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced
10、信噪比 ≥95dB
11、失真度 ≤0.03%
12、额定输出功率8 ohm 1KHz时分离度 ＞70 dB
13、阻尼系数 f=1KHz  8 OHMS ＞240
13、转换速率 15V/uS
	台
	2
	工业

	10
	音频处理器
	1、精选双精度的DSP处理器和32bit的内部数据通，具有特别宽阔的动态范围和优良的音质。
2、采样率高，损耗低，动态范围可达＞105dB。
3、方便灵活多分频模式，DP240 2路输入4路输出的，可设置成4种模式，包括2X2路分频、3+1路分频、4路分频和2路超低音分频，并带有限幅器。
4、每个参数段的增益调整范围为+15dB至-30dB，中心频率范围为20HZ-20KHZ，Qs范围为0.4到128，每个通道输入均带有3段参量均衡，输出均带有5段参量均衡，均衡器（PEQ）带宽范围为1/36到4倍频程（Oct），参数可进行大范围调整，用于优化系统的频率响应。
5、每个输出通道都有一个独立的限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整；输出电平表显示是相对于门槛值的动态余量，电平表的时间常数会自动跟踪限幅器的时间常数，使指示更加精确。
6、可变的高通虑波器和低通虑波器的斜率可设置为：6dB、12dB、18dB、24dB或48dB每倍频程，并可选择其响应为：巴特沃斯（Butterworth）、林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）、贝塞儿（Bessel）及12dB的多种可变值斜率选择；
7、高通及低通虑波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能。
8、输入通道矩阵控制。
9、灵活实用的输入、输出通道复制功能，对系统各通道参数进行调整时更快捷、方便。
10、三个电压传感型360°旋转编码器，用于控制虑波器的参数，操作方便且符合一般人的操作习惯。
11、在调整时，在显示屏（LCD）上会同步显示出虑波器的各项参数值。
12、每路输出的延时独立可调整，最大延时为6.979mS，最小调整步距为0.021mS。
13、20个用户存储器。
14、USB和RS232接口，可连接外部控制器，友好直观的电脑操作界面， 以及多级完善的安全锁功能。
15、20X2蓝色背光源白色字符LCD显示屏，显示更直观。
	台
	1
	工业

	11
	低音音箱
	1、 1×15" (190磁Φ75mm)   
2、分频点 120HZ-150HZ 外置分频网络
3、连接 输入 1×NL4
4、输出 1×NL4
5、连接方式：±1…LF
6、箱体 类型 方形箱体
7、材质 18mm进口多层夹板
8、表面处理 箱体 黑色聚亚胺脂喷涂
9、面网 黑色多孔喷粉钢网
10、音箱功率 额定功率RMS 350W，连续功率700W，最大功率1400W
11、指向性：灵敏度（1W/1M）95db SPL
12、最大声压级：126db SPL
13、额定阻抗（单只） 8Ω
14、频率响应：45Hz-400KHz
	台
	1
	工业

	12
	65寸透明屏体
	分辨率：3840*2160
亮度：显示单元亮度≥300cd/㎡，亮度调节0~100%手动/自动/程控方式无极可调
水平视角/垂直视角：≥160°/140°
有效视距：1m～30m
模组间缝隙：≤0.1mm，调节精度：0.01mm
抗拉力≥3000N，抗压力≥30000N
亮度与视角关系：亮度与视角关系（中央亮度=100cd/㎡白场），水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%；
整屏平整度：≤0.2mm/㎡
响应时间：纳秒级，极速响应不拖尾、无鬼影
失控点/失控率：<1/100000，无连续失控点
亮度均匀性:≥97%
超静音要求:采用完全静音设计，屏体无风扇，自然散热
色度均匀性:±0.005Cx,Cy之内
最高对比度:≥5000:1
刷新率:≥60Hz
触摸方式:红外触摸/电容触摸，触摸精度:＜2mm
多点触控:10点
处理器描述 主频≥3.1GHz （8核 16线程）；缓存≥8MB；
内存:8G
固态硬盘:256G固态硬盘
网口:RJ45千兆网口
防火等级:单元板及箱体达到V-0等级
	台
	2
	工业

	13
	红外触摸框
	定制65寸10点红外触摸框
	套
	2
	工业

	14
	箱体
	钣金灯光箱体，电镀亚光工艺
	套
	2
	工业

	15
	弧形巨幕
	包裹空间构造：长15m*宽10m*3.5m，展示面配套搭建，巨幕氛围布置，满足现场，达到效果图要求
	项
	1
	工业

	16
	党徽造型吊顶
	艺术LED党徽造型、LED漫反射光源/低压调光器。
	项
	1
	工业

	三、教学展示区域3
	

	1
	全息成像系统
	高清镀膜成像系统，反射率99%，正金字塔成像结构，高清成像镀膜，长不小于3米，高不小于1.5cm
	套
	1
	工业

	2
	成品柜体
	钣金结构，电镀亚光工艺，长不小于3米，宽不小于3米，高不小于2米
	套
	1
	工业

	3
	43寸互动屏体
	43寸互动屏体，10点红外触摸，尺寸960*500，ops配置：CPU主频≥2.2GHz（6核12线程）/4G/128G
	台
	1
	工业

	4
	LED显示屏三（P1.53）
	1、像素点间距≤1.53mm；象素密度≥422753点/㎡；
2、模组尺寸≤320mm×160mm；平整度≤0.05mm；
3、亮度≥800cd/㎡，0-100%任意可调；对比度≥8000:1；
4、画面延时≤1ms；刷新率≥3840Hz；
5、电流增益调节级别≥8位；
6、具有显示模式调节功能；
7、平均无故障使用时间不低于200000h；
8、拉力测试：可承受≥5000N拉力；压力测试：可承受≥45000N压力；
9、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护；
10、响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影；
11、箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm；箱体间/模组间拼缝与间隙≤0.1mm；
12、像素点失控（坏点或盲点）率≤1/100000，无连续失控点；
13、对地漏电流：LED全彩显示屏显示模组可承受T=60S，1500V（交流有效值）；
14、图像旋转功能：可实现对底图或信源画面进行中心旋转，适用于特殊场景或异性屏幕拼接；
15、功耗：峰值：≤450W/㎡，平均：≤140W/㎡
16、多点测温控制：具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命；
17、任意分辨率点对点：支持任意非标准分辨率自适应，控制信号源输出，实现屏幕分辨率点对点显示；
18、智能信源：屏体可以支持DVI、HDMI、DP信号输入，支持自动检索、切换信号源、无需手动切换信源；
19、可视角度：水平视角≥160°/垂直视角≥160°；
20、LED的各色光的波长误差在±2.5nm之内，LED的各色光的亮度误差在10%之内；
21、低功耗设计，同时具有动态节能处理；符合 CQC3158-2016 LED 显示单元节能认证技术规范；带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上。
	平方米
	6
	工业

	5
	LED专用电源及数据卡类等辅材三
	LED 专用电源及数据卡类等辅材，满足LED显示屏三（P1.53）使用要求。
	套
	1
	工业

	6
	LED屏体钢架三
	LED 大屏边框及钢结构支撑架，满足LED显示屏三（P1.53）使用要求。
	平方米
	6
	工业

	7
	视频处理器三
	视频处理器参数：视频处理及信号发送二合一设备，满足不少于8路HDMI信号输入。
能实现对于LED高清屏幕的整体显示和任意的分屏显示。满足接入超大分辨率的视频源，实现在LED高清屏幕点对点显示，并能在本地完成同步显示浏览。
采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制。
输出多画面的实时同步显示。支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求。
输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，电源冗余备份。
满足多路视频，任意位置和大小开窗显示。
支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔。
单台设备的输出同时控制不小于4组不同分辨率的大屏幕，每组屏幕独立控制互不干扰。
支持画面漫游、自由缩放、任意叠加。
支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正功能。
支持4K高清信号、网络视频信号采集。
支持视频预监和屏幕回显功能。
支持多信号复制功能，多屏幕共享视频源。
	套
	1
	工业

	8
	LED屏管理控制器
	硬件参数
1.工作电压：85V-305V；
2.工作温度：-25℃ - 65℃；
3.控制方式：兼容 0~10V 电压与 PWM 控制；
4.防水等级：IP67；
5.设备运行功耗：≤5W；
6.发射功率：≤23dBm（NB）；
7.接收灵敏度：≥-130dBm(NB)；
8.电压、电流检测精度：0.01A，0.1Vac；
9.通过静电放电抗扰度试验
10.通过阻燃等级：V-0 等级试验；
二、功能参数
1.兼容 NB-IOT 和无线自组网通信方式；
2.数据采集：支持电压、电流、功率、功率因素、通信信号强度、能耗；
3.支持备用电池功能，保证白天断电情况下控制器保持在线状态；
4.具备 PWM 与 0-10V 控制，同时具备电流、电压、功率远程读取功能；
5.具备系统离线时自动切入本地控制模式；
6.自运行功能：应用本地策略，满足网络异常、无网和控制中心系统失效等异常状态下的智能控制，可按预先设置的开关时间或控制计划运行；
7.具备远程开关功能，内部最大 16A 继电器输出；
8.自动校时：设备接入物联网感知开放平台，具备每天自动校对时间的功能。内置超级电容和高精度时钟：保证设备在断网状态下时间精准（≥72小时）；
9.设备在异常开启、异常关闭、欠流、欠压、过流、过压、功率异常等报 警时，具备实时主动上报功能；
三、服务监测软件参数：
1.系统支持实时监控各个应用服务，获取服务最新异常，服务中断直接通知看门狗重启服务。
2.系统实现智慧管理一张图，以地图为基础，在一个大屏界面实现所有设备 数据展示、一体化、统一控制、运维、管理。
3.系统支持服务的定时重启、备份数据。
4.系统可联动各感知设备，实时监测各个子系统中设备的运行状态，实时发 出告警信息，实现设备自动化监测，无需人工巡查，便可远程监控设备的运 行情况。
5.系统支持报警类别的设置，实现报警的优先级处理。
6.系统实现统一消息管理，支持多种形式的实时报警推送，包括短信、微信 或企业微信消息、邮件、平台报警等。
7.系统实时接收服务错误日志，方便服务监管、及时处理。
8.系统支持多个系统兼容控制，包括支持 Web 端、移动端便捷控制。
四、设备应用功能：
包括：LED 屏信息配置、开关屏、调屏幕亮度功能控制、分组设置、节目、任务配置等功能。
1.LED信息：实现对LED屏信息的设置与管理。可以进行LED屏数据的操作，包括新增、修改、 删除、禁用、启用功能，以及对单个或者多个 LED屏的控制功能，包括开屏、关屏、调亮度操作，以及查看led屏实时画面的操作。

2.分组信息：可以将同一安装区域的LED信息屏添加到一个分组里，方便后续对LED屏按分组进行开关屏策略的配置，直接选分组配策略即可。可以进行分组数据的操作，包括新增、删除功能。

3.自动采集 LED屏电流、电压、功率、温湿度等数据作为本地计算的传感器数据依据，并自行进行诊断处理，向服务后台报障并及时重启或重新配置。
4.屏幕任务：可以在该界面设置设置 LED 屏分组或者单个 LED 屏设备执行的任务，即将节目信息与LED屏设备进行绑定，实现指定的LED 屏或分组播放对应的节目。可以支持任务的新增、修改、删除、禁用、启用操作。
	台
	1
	工业

	9
	工控主机三
	工作站结构塔式
处理器主频≥3.1GHz （8核 16线程）；缓存≥8MB；
内存容量 16GB；
硬盘大小 256GB SSD+1T机械硬盘；
显存容量8GB，DP接口4个；
	台
	1
	工业

	10
	音箱二
	8寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻输出，8Ω，80W
	台
	2
	工业

	11
	功放
	1、输出功率（1KHz,8Ω)250W+250W
2、频率响应20Hz～20KHz±1dB
3、输入灵敏度／阻抗，话筒5-100 mV／1Kohm，线路250 mV／47Kohm
4、音乐音调控制，低频80Hz±10dB，高频12KHz±10dB
5、话筒音调控制，低频80Hz±10dB，中频2.5KHz±10dB，高频12KHz±10dB
6、输出灵敏度／阻抗，线路输出0.775v／20Kohm，音箱阻抗4－16ohm
7、输入输出数量，四路话筒输入，四路音频/视频输入；二路音频/视频输出，四路音箱输出
	套
	1
	工业

	12
	LED显示屏四（P1.53）
	1、像素点间距≤1.53mm；象素密度≥422753点/㎡；
2、模组尺寸≤320mm×160mm；平整度≤0.05mm；
3、亮度≥800cd/㎡，0-100%任意可调；对比度≥8000:1；
4、画面延时≤1ms；刷新率≥3840Hz；
5、电流增益调节级别≥8位；
6、具有显示模式调节功能；
7、平均无故障使用时间不低于200000h；
8、拉力测试：可承受≥5000N拉力；压力测试：可承受≥45000N压力；
9、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护；
10、响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影；
11、箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm；箱体间/模组间拼缝与间隙≤0.1mm；
12、像素点失控（坏点或盲点）率≤1/100000，无连续失控点；
13、对地漏电流：LED全彩显示屏显示模组可承受T=60S，1500V（交流有效值）；
14、图像旋转功能：可实现对底图或信源画面进行中心旋转，适用于特殊场景或异性屏幕拼接；
15、功耗：峰值：≤450W/㎡，平均：≤140W/㎡
16、多点测温控制：具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命；
17、任意分辨率点对点：支持任意非标准分辨率自适应，控制信号源输出，实现屏幕分辨率点对点显示；
18、智能信源：屏体可以支持DVI、HDMI、DP信号输入，支持自动检索、切换信号源、无需手动切换信源；
19、可视角度：水平视角≥160°/垂直视角≥160°；
20、LED的各色光的波长误差在±2.5nm之内，LED的各色光的亮度误差在10%之内；
21、低功耗设计，同时具有动态节能处理；符合 CQC3158-2016 LED 显示单元节能认证技术规范；带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上。
	平方米
	8
	工业

	13
	LED专用电源及数据卡类等辅材四
	LED 专用电源及数据卡类等辅材，满足LED显示屏四（P1.53）使用要求。
	套
	1
	工业

	14
	LED屏体钢架四
	LED 大屏边框及钢结构支撑架，满足LED显示屏四（P1.53）使用要求。
	平方米
	8
	工业

	15
	视频处理器四
	视频处理器参数：视频处理及信号发送二合一设备，满足不少于8路HDMI信号输入。
能实现对于LED高清屏幕的整体显示和任意的分屏显示。满足接入超大分辨率的视频源，实现在LED高清屏幕点对点显示，并能在本地完成同步显示浏览。
采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制。
输出多画面的实时同步显示。支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求。
输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，电源冗余备份。
满足多路视频，任意位置和大小开窗显示。
支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔。
单台设备的输出同时控制不小于4组不同分辨率的大屏幕，每组屏幕独立控制互不干扰。
支持画面漫游、自由缩放、任意叠加。
支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正功能。
支持4K高清信号、网络视频信号采集。
支持视频预监和屏幕回显功能。
支持多信号复制功能，多屏幕共享视频源。
	套
	1
	工业

	16
	LED屏管理控制器
	一、硬件参数
1.工作电压：85V-305V；
2.工作温度：-25℃ - 65℃；
3.控制方式：兼容 0~10V 电压与 PWM 控制；
4.防水等级：IP67；
5.设备运行功耗：≤5W；
6.发射功率：≤23dBm（NB）；
7.接收灵敏度：≥-130dBm(NB)；
8.电压、电流检测精度：0.01A，0.1Vac；
9.通过静电放电抗扰度试验
10.通过阻燃等级：V-0 等级试验；
二、功能参数
1.兼容 NB-IOT 和无线自组网通信方式；
2.数据采集：支持电压、电流、功率、功率因素、通信信号强度、能耗；
3.支持备用电池功能，保证白天断电情况下控制器保持在线状态；
4.具备 PWM 与 0-10V 控制，同时具备电流、电压、功率远程读取功能；
5.具备系统离线时自动切入本地控制模式；
6.自运行功能：应用本地策略，满足网络异常、无网和控制中心系统失效等异常状态下的智能控制，可按预先设置的开关时间或控制计划运行；
7.具备远程开关功能，内部最大 16A 继电器输出；
8.自动校时：设备接入物联网感知开放平台，具备每天自动校对时间的功能。内置超级电容和高精度时钟：保证设备在断网状态下时间精准（≥72小时）；
9.设备在异常开启、异常关闭、欠流、欠压、过流、过压、功率异常等报 警时，具备实时主动上报功能；
三、服务监测软件参数：
1.系统支持实时监控各个应用服务，获取服务最新异常，服务中断直接通知看门狗重启服务。
2.系统实现智慧管理一张图，以地图为基础，在一个大屏界面实现所有设备 数据展示、一体化、统一控制、运维、管理。
3.系统支持服务的定时重启、备份数据。
4.系统可联动各感知设备，实时监测各个子系统中设备的运行状态，实时发 出告警信息，实现设备自动化监测，无需人工巡查，便可远程监控设备的运 行情况。
5.系统支持报警类别的设置，实现报警的优先级处理。
6.系统实现统一消息管理，支持多种形式的实时报警推送，包括短信、微信 或企业微信消息、邮件、平台报警等。
7.系统实时接收服务错误日志，方便服务监管、及时处理。
8.系统支持多个系统兼容控制，包括支持 Web 端、移动端便捷控制。
四、设备应用功能：
包括：LED 屏信息配置、开关屏、调屏幕亮度功能控制、分组设置、节目、任务配置等功能。
1.LED信息：实现对LED屏信息的设置与管理。可以进行LED屏数据的操作，包括新增、修改、 删除、禁用、启用功能，以及对单个或者多个 LED屏的控制功能，包括开屏、关屏、调亮度操作，以及查看led屏实时画面的操作。
2.分组信息：可以将同一安装区域的LED信息屏添加到一个分组里，方便后续对LED屏按分组进行开关屏策略的配置，直接选分组配策略即可。可以进行分组数据的操作，包括新增、删除功能。
3.自动采集 LED屏电流、电压、功率、温湿度等数据作为本地计算的传感器数据依据，并自行进行诊断处理，向服务后台报障并及时重启或重新配置。
4.屏幕任务：可以在该界面设置设置 LED 屏分组或者单个 LED 屏设备执行的任务，即将节目信息与LED屏设备进行绑定，实现指定的LED 屏或分组播放对应的节目。可以支持任务的新增、修改、删除、禁用、启用操作。
	台
	1
	工业

	17
	75寸触摸一体机
	1、定位传感技术：红外线感应，触控点数：≥10 点；
2、屏幕显示尺寸：≥75 英寸，标准分辨率：≥3840*2160；
3、亮度≥350cd/m2，对比度5000:1；
4、输入接口: USB*2、HDMI*2、VGA*2、Audio *1、AV *1、RJ45 接口*1 、YPbPr 输入*1、RS232 接门*1、WIFI*1
前置接口: HDMI*1、Touch USB*1、TV USB*1、PC USB *2:USB 支持同时在 Windows长Android系统下被读取；
前面板具有 安卓、音量、频通、菜单、整机电源、PC 电源等物理按键，支持一键开机、关机；
5、通过抗辐射性能试验。
6、通过瞬变脉冲群抗扰度性能试验。
7、通过抗浪涌性能试验。
8、声音输出2*12W@8欧。
9、安卓配置：CPU不低于Cortex A73*2+A53*2,GPU不低于MaliG51*4,RAM≥3G DDR4 ，ROM≥8GB，采用 Android8.0 以上操作系统，支持 APP 扩展，支持定制。
10、电脑配置：CPU主频≥2.2GHz（6核12线程），内存8G DDR4，硬盘≥256G固态硬盘。支持WIFI，千兆网口，DP接口。配置Win10及以上操作系统。
11、支持信号源通道自动识别，可对 HDMI、VGA、USB 信号接入识别，并提醒切换。
12、智能光控，整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章。
13、具有一定的防撞击性能，用≥1000g的钢球在垂直高度≥1000mm 的高度进行自由落体撞击试验，防护玻璃表面无损伤破裂。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章。
14、支持Wifi热点共享功能;支持无线传屏Android/IOS/Windows设备无线投射到液晶屏幕上；
15、支持一键进行硬件自检并优化，支持对 OPS 或 PC 模块，网络状态、RTC 状态、CPU 温度、光感系统、触摸屏状态、系统内存、硬盘等功能模块进行检测，检测结束后给出异常提示；投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章。
16、内置软件功能：
1）支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。
2）可随时调用常用工具，包括屏幕幕布、浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、手写输入、摄像头/展台、计算器、图片工具、魔术贴纸、VR 全景图等。
3）可制作思维导图，提供编辑面板，可收起或展开，提供中英文，可切换编辑和禁用编辑状态，提供多种主题，按键有文字标识，容易理解。要求功能有:新增节点、删除节点、节点链接图片、缩放导图、自定义字体颜色和节点背景颜色、自定义思维导图背景图和节点背景图、可以收起和展开节点、可保存为图片或可再编辑文件，提供思维导图列表，点击可打开已有思维导图文件重新编辑，在白板页面上点击插入的思维导图，可再次编辑和查看，并可保存为课件。
4）支持手写识别功能，可以识别中文简体，繁体英文、数字、简单运算公式，标点符号，常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别，并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。
5）支持二维码分享，手机等移动设备可通过扫描白板软件页面上的二维码，下载当前课件的所有页面到移动设备上。实现课件分享和学习。
6）软件具有投票器功能，设计问题时提供问题设置向导，可预设问题和选项，并可指定正确答案，限定答题时间；可现场快速更换班级数据库，保证一套投票器可供多个班级使用软件整合投票器功能，可以在投票进行同时显示反馈情况 (如已答题的与未达题的学生情况)，投票结束后对投票结果具备整体的分析功能(如整体饼图，柱状图等)，可以将以上信息以Excel文件形式导出，轻松实现课堂实时反馈。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章。
	台
	1
	工业

	18
	定制超静音传动导轨
	工业型超静音导轨系统，齿轮皮带装置传动装置，行程7.4米左右
	套
	1
	工业

	19
	电动控制系统
	静音伺服电机
静音轨道、滑块，精度控制0.1mm
定制小齿轮、减速器
控制系统，配套电气元件
	套
	1
	工业

	20
	感应触发装置
	传动感应控制触发装置系统，8点触发，限位控制等
	套
	1
	工业

	21
	安装支撑结构
	定制不锈钢结构组件
	套
	1
	工业

	22
	行程控制系统
	定制行程控制系统，下位机程序开发
	套
	1
	工业

	23
	音箱二
	8寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻输出，8Ω，80W
	台
	2
	工业

	24
	功放
	1、输出功率（1KHz,8Ω)250W+250W
2、频率响应20Hz～20KHz±1dB
3、输入灵敏度／阻抗，话筒5-100 mV／1Kohm，线路250 mV／47Kohm
4、音乐音调控制，低频80Hz±10dB，高频12KHz±10dB
5、话筒音调控制，低频80Hz±10dB，中频2.5KHz±10dB，高频12KHz±10dB
6、输出灵敏度／阻抗，线路输出0.775v／20Kohm，音箱阻抗4－16ohm
7、输入输出数量，四路话筒输入，四路音频/视频输入；二路音频/视频输出，四路音箱输出
	套
	1
	工业

	25
	工控主机三
	工作站结构塔式
处理器主频≥3.1GHz （8核 16线程）；缓存≥8MB；
内存容量 16GB；
硬盘大小 256GB SSD+1T机械硬盘；
显存容量8GB，DP接口4个；
	台
	1
	工业

	26
	LED显示屏五（P1.53）
	1、像素点间距≤1.53mm；象素密度≥422753点/㎡；
2、模组尺寸≤320mm×160mm；平整度≤0.05mm；
3、亮度≥800cd/㎡，0-100%任意可调；对比度≥8000:1；
4、画面延时≤1ms；刷新率≥3840Hz；
5、电流增益调节级别≥8位；
6、具有显示模式调节功能；
7、平均无故障使用时间不低于200000h；
8、拉力测试：可承受≥5000N拉力；压力测试：可承受≥45000N压力；
9、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护；
10、响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影；
11、箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm；箱体间/模组间拼缝与间隙≤0.1mm；
12、像素点失控（坏点或盲点）率≤1/100000，无连续失控点；
13、对地漏电流：LED全彩显示屏显示模组可承受T=60S，1500V（交流有效值）；
14、图像旋转功能：可实现对底图或信源画面进行中心旋转，适用于特殊场景或异性屏幕拼接；
15、功耗：峰值：≤450W/㎡，平均：≤140W/㎡
16、多点测温控制：具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命；
17、任意分辨率点对点：支持任意非标准分辨率自适应，控制信号源输出，实现屏幕分辨率点对点显示；
18、智能信源：屏体可以支持DVI、HDMI、DP信号输入，支持自动检索、切换信号源、无需手动切换信源；
19、可视角度：水平视角≥160°/垂直视角≥160°；
20、LED的各色光的波长误差在±2.5nm之内，LED的各色光的亮度误差在10%之内；
21、低功耗设计，同时具有动态节能处理；符合 CQC3158-2016 LED 显示单元节能认证技术规范；带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上。
	平方米
	13.6
	工业

	27
	LED专用电源及数据卡类等辅材五
	LED 专用电源及数据卡类等辅材，满足LED显示屏五（PP1.53）使用要求。
	套
	1
	工业

	28
	LED屏体钢架五
	LED 大屏边框及钢结构支撑架，满足LED显示屏五（PP1.53）使用要求。
	平方米
	13.6
	工业

	29
	视频处理器五
	视频处理器参数：视频处理及信号发送二合一设备，满足不少于8路HDMI信号输入。
能实现对于LED高清屏幕的整体显示和任意的分屏显示。满足接入超大分辨率的视频源，实现在LED高清屏幕点对点显示，并能在本地完成同步显示浏览。
采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制。
输出多画面的实时同步显示。支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求。
输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，电源冗余备份。
满足多路视频，任意位置和大小开窗显示。
支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔。
单台设备的输出同时控制不小于4组不同分辨率的大屏幕，每组屏幕独立控制互不干扰。
支持画面漫游、自由缩放、任意叠加。
支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正功能。
支持4K高清信号、网络视频信号采集。
支持视频预监和屏幕回显功能。
支持多信号复制功能，多屏幕共享视频源。
	套
	1
	工业

	30
	LED屏管理控制器
	一、硬件参数
1.工作电压：85V-305V；
2.工作温度：-25℃ - 65℃；
3.控制方式：兼容 0~10V 电压与 PWM 控制；
4.防水等级：IP67；
5.设备运行功耗：≤5W；
6.发射功率：≤23dBm（NB）；
7.接收灵敏度：≥-130dBm(NB)；
8.电压、电流检测精度：0.01A，0.1Vac；
9.通过静电放电抗扰度试验
10.通过阻燃等级：V-0 等级试验；
二、功能参数
1.兼容 NB-IOT 和无线自组网通信方式；
2.数据采集：支持电压、电流、功率、功率因素、通信信号强度、能耗；
3.支持备用电池功能，保证白天断电情况下控制器保持在线状态；
4.具备 PWM 与 0-10V 控制，同时具备电流、电压、功率远程读取功能；
5.具备系统离线时自动切入本地控制模式；
6.自运行功能：应用本地策略，满足网络异常、无网和控制中心系统失效等异常状态下的智能控制，可按预先设置的开关时间或控制计划运行；
7.具备远程开关功能，内部最大 16A 继电器输出；
8.自动校时：设备接入物联网感知开放平台，具备每天自动校对时间的功能。内置超级电容和高精度时钟：保证设备在断网状态下时间精准（≥72小时）；
9.设备在异常开启、异常关闭、欠流、欠压、过流、过压、功率异常等报 警时，具备实时主动上报功能；
三、服务监测软件参数：
1.系统支持实时监控各个应用服务，获取服务最新异常，服务中断直接通知看门狗重启服务。
2.系统实现智慧管理一张图，以地图为基础，在一个大屏界面实现所有设备 数据展示、一体化、统一控制、运维、管理。
3.系统支持服务的定时重启、备份数据。
4.系统可联动各感知设备，实时监测各个子系统中设备的运行状态，实时发 出告警信息，实现设备自动化监测，无需人工巡查，便可远程监控设备的运 行情况。
5.系统支持报警类别的设置，实现报警的优先级处理。
6.系统实现统一消息管理，支持多种形式的实时报警推送，包括短信、微信 或企业微信消息、邮件、平台报警等。
7.系统实时接收服务错误日志，方便服务监管、及时处理。
8.系统支持多个系统兼容控制，包括支持 Web 端、移动端便捷控制。
四、设备应用功能：
包括：LED 屏信息配置、开关屏、调屏幕亮度功能控制、分组设置、节目、任务配置等功能。
1.LED信息：实现对LED屏信息的设置与管理。可以进行LED屏数据的操作，包括新增、修改、 删除、禁用、启用功能，以及对单个或者多个 LED屏的控制功能，包括开屏、关屏、调亮度操作，以及查看led屏实时画面的操作。
2.分组信息：可以将同一安装区域的LED信息屏添加到一个分组里，方便后续对LED屏按分组进行开关屏策略的配置，直接选分组配策略即可。可以进行分组数据的操作，包括新增、删除功能。
3.自动采集 LED屏电流、电压、功率、温湿度等数据作为本地计算的传感器数据依据，并自行进行诊断处理，向服务后台报障并及时重启或重新配置。
4.屏幕任务：可以在该界面设置设置 LED 屏分组或者单个 LED 屏设备执行的任务，即将节目信息与LED屏设备进行绑定，实现指定的LED 屏或分组播放对应的节目。可以支持任务的新增、修改、删除、禁用、启用操作。
	台
	1
	工业

	31
	工控主机三
	工作站结构塔式
处理器主频≥3.1GHz （8核 16线程）；缓存≥8MB；
内存容量 16GB；
硬盘大小 256GB SSD+1T机械硬盘；
显存容量8GB，DP接口4个；
	台
	1
	工业

	32
	定制超静音传动导轨
	工业型超静音导轨系统，齿轮皮带装置传动装置，行程10米左右
	套
	1
	工业

	33
	伺服电机系统及传动系统
	230w伺服驱动电机，最大扭矩，精度1微米
	套
	6
	工业

	34
	电控系统
	定制PLC控制系统，12路安全感应光电开关，数字信号输入输出控制
	套
	1
	工业

	35
	行程控制系统
	定制行程控制系统，下位机程序开发
	套
	1
	工业

	36
	LED显示屏六（P1.53）
	1、像素点间距≤1.53mm；象素密度≥422753点/㎡；
2、模组尺寸≤320mm×160mm；平整度≤0.05mm；
3、亮度≥800cd/㎡，0-100%任意可调；对比度≥8000:1；
4、画面延时≤1ms；刷新率≥3840Hz；
5、电流增益调节级别≥8位；
6、具有显示模式调节功能；
7、平均无故障使用时间不低于200000h；
8、拉力测试：可承受≥5000N拉力；压力测试：可承受≥45000N压力；
9、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护；
10、响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影；
11、箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm；箱体间/模组间拼缝与间隙≤0.1mm；
12、像素点失控（坏点或盲点）率≤1/100000，无连续失控点；
13、对地漏电流：LED全彩显示屏显示模组可承受T=60S，1500V（交流有效值）；
14、图像旋转功能：可实现对底图或信源画面进行中心旋转，适用于特殊场景或异性屏幕拼接；
15、功耗：峰值：≤450W/㎡，平均：≤140W/㎡
16、多点测温控制：具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命；
17、任意分辨率点对点：支持任意非标准分辨率自适应，控制信号源输出，实现屏幕分辨率点对点显示；
18、智能信源：屏体可以支持DVI、HDMI、DP信号输入，支持自动检索、切换信号源、无需手动切换信源；
19、可视角度：水平视角≥160°/垂直视角≥160°；
20、LED的各色光的波长误差在±2.5nm之内，LED的各色光的亮度误差在10%之内；
21、低功耗设计，同时具有动态节能处理；符合 CQC3158-2016 LED 显示单元节能认证技术规范；带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上。
	平方米
	10.2
	工业

	37
	LED专用电源及数据卡类等辅材六
	LED 专用电源及数据卡类等辅材，满足LED显示屏六（P1.53）使用要求。
	套
	1
	工业

	38
	LED屏体钢架六
	LED 大屏边框及钢结构支撑架，满足LED显示屏六（P1.53）使用要求。
	平方米
	10.2
	工业

	39
	视频处理器六
	视频处理器参数：视频处理及信号发送二合一设备，满足不少于8路HDMI信号输入。
能实现对于LED高清屏幕的整体显示和任意的分屏显示。满足接入超大分辨率的视频源，实现在LED高清屏幕点对点显示，并能在本地完成同步显示浏览。
采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制。
输出多画面的实时同步显示。支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求。
输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，电源冗余备份。
满足多路视频，任意位置和大小开窗显示。
支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔。
单台设备的输出同时控制不小于4组不同分辨率的大屏幕，每组屏幕独立控制互不干扰。
支持画面漫游、自由缩放、任意叠加。
支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正功能。
支持4K高清信号、网络视频信号采集。
支持视频预监和屏幕回显功能。
支持多信号复制功能，多屏幕共享视频源。
	套
	1
	工业

	40
	LED屏管理控制器
	硬件参数
1.工作电压：85V-305V；
2.工作温度：-25℃ - 65℃；
3.控制方式：兼容 0~10V 电压与 PWM 控制；
4.防水等级：IP67；
5.设备运行功耗：≤5W；
6.发射功率：≤23dBm（NB）；
7.接收灵敏度：≥-130dBm(NB)；
8.电压、电流检测精度：0.01A，0.1Vac；
9.通过静电放电抗扰度试验
10.通过阻燃等级：V-0 等级试验；
二、功能参数
1.兼容 NB-IOT 和无线自组网通信方式；
2.数据采集：支持电压、电流、功率、功率因素、通信信号强度、能耗；
3.支持备用电池功能，保证白天断电情况下控制器保持在线状态；
4.具备 PWM 与 0-10V 控制，同时具备电流、电压、功率远程读取功能；
5.具备系统离线时自动切入本地控制模式；
6.自运行功能：应用本地策略，满足网络异常、无网和控制中心系统失效等异常状态下的智能控制，可按预先设置的开关时间或控制计划运行；
7.具备远程开关功能，内部最大 16A 继电器输出；
8.自动校时：设备接入物联网感知开放平台，具备每天自动校对时间的功能。内置超级电容和高精度时钟：保证设备在断网状态下时间精准（≥72小时）；
9.设备在异常开启、异常关闭、欠流、欠压、过流、过压、功率异常等报 警时，具备实时主动上报功能；
三、服务监测软件参数：
1.系统支持实时监控各个应用服务，获取服务最新异常，服务中断直接通知看门狗重启服务。
2.系统实现智慧管理一张图，以地图为基础，在一个大屏界面实现所有设备 数据展示、一体化、统一控制、运维、管理。
3.系统支持服务的定时重启、备份数据。
4.系统可联动各感知设备，实时监测各个子系统中设备的运行状态，实时发 出告警信息，实现设备自动化监测，无需人工巡查，便可远程监控设备的运 行情况。
5.系统支持报警类别的设置，实现报警的优先级处理。
6.系统实现统一消息管理，支持多种形式的实时报警推送，包括短信、微信 或企业微信消息、邮件、平台报警等。
7.系统实时接收服务错误日志，方便服务监管、及时处理。
8.系统支持多个系统兼容控制，包括支持 Web 端、移动端便捷控制。
四、设备应用功能：
包括：LED 屏信息配置、开关屏、调屏幕亮度功能控制、分组设置、节目、任务配置等功能。
1.LED信息：实现对LED屏信息的设置与管理。可以进行LED屏数据的操作，包括新增、修改、 删除、禁用、启用功能，以及对单个或者多个 LED屏的控制功能，包括开屏、关屏、调亮度操作，以及查看led屏实时画面的操作。
2.分组信息：可以将同一安装区域的LED信息屏添加到一个分组里，方便后续对LED屏按分组进行开关屏策略的配置，直接选分组配策略即可。可以进行分组数据的操作，包括新增、删除功能。
3.自动采集 LED屏电流、电压、功率、温湿度等数据作为本地计算的传感器数据依据，并自行进行诊断处理，向服务后台报障并及时重启或重新配置。

4.屏幕任务：可以在该界面设置设置 LED 屏分组或者单个 LED 屏设备执行的任务，即将节目信息与LED屏设备进行绑定，实现指定的LED 屏或分组播放对应的节目。可以支持任务的新增、修改、删除、禁用、启用操作。
	台
	1
	工业

	41
	10点定制红外框
	长4160mm*高1920mm，触摸精度1mm，响应时间<10ms
	套
	1
	工业

	42
	工控主机二
	工作站结构塔式
处理器主频≥3.1GHz （8核 16线程）；缓存≥8MB；
内存容量 32GB；
硬盘大小 256GB SSD+1T机械硬盘；
显存容量 8GB， DP 接口 4 个；
	台
	1
	工业

	43
	机械多媒体互动展示
	展示面搭建长：8.6m*宽15.76m*高3.5m，2毫米铝板包裹空间，格栅灯光氛围布置，满足现场，达到效果图要求。
	项
	1
	工业

	四、教学展示区域4
	

	1
	投影机一
	1.投影技术：3LCD工程投影机
2.亮度：≥7100流明（符合ISO21118标准），中心亮度≥7400流明。
3.液晶显示面板尺寸：0.76英寸×3
4.标准分辨率：1920×1200
5.光源：激光，寿命≥20000小时
6.对比度：≥3000000：1
7.可更换镜头：覆盖投射比0.6-5.93：1；超短焦反射镜头 0.32：1
8.输入端口：HDMI×2；HDBaseT×1；
9.输出端口：音频（3.5mm）×1
10.支持镜头快门功能，暂时关闭光源
11.内置梯形校正，八点校正，墙角校正，枕形校正，色彩校正功能
12.电动镜头记忆功能
13.支持菜单位置和菜单角度调整
14.接通电源后、信号接入后无需操作自动开机
15.不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影
16.开机密功能，防止有人未经允许使用投影机
17.可自定义开机LOGO
	台
	20
	工业

	2
	投影机二
	1、投影技术：3LCD
2、亮度：≥4500流明（符合ISO21118标准），中心亮度：≥5000流明。
3、液晶显板尺寸：0.64英寸x3
4、标准分辨率：1920*1200
5、光源：激光， 寿命≥20000小时，节能≥30000小时
6、动态对比度：≥3000000:1
7、镜头投射比：0.44定焦
8、输入端口：1个VGA，2个HDMI， 1个立体声微型音频
9、输出端口：1个VGA，1个立体声微型音频
10、控制端口：1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针），1个RJ-45 端口
11、USB端口：1个A型USB（5V/2A）,1个B型USB
12、内置扬声器：≥16W*1
13、支持四点和六点几何校正、曲面几何校正功能
14、支持色温以低、中、高调整
15、支持垂直和水平梯形校正范围±30°，支持桌面正投自动梯形校正
	台
	10
	工业

	3
	短焦镜头
	定制投影短焦镜头，光学设计，满足投影机投射需求，投射比0.5:1
	套
	20
	工业

	4
	投影机吊架
	定制投影机钢架吊架，行程1-2米，万向调节，壁厚2.0mm
	套
	30
	工业

	5
	地面拼接控制器
	信号拼接控制器，机架式结构设计，满足高清4K输入，4路信号输入，2K高清输出，12路信号输出
	套
	1
	工业

	6
	墙面拼接控制器
	信号拼接控制器，机架式结构设计，满足高清4K输入，2路信号输入，2K高清输出，8路信号输出
	套
	1
	工业

	7
	沉浸式影院效果设备
	烟雾发生器，频闪灯，雪花机、鼓风机等
	项
	1
	工业

	8
	电动幕布
	定制纳米纤维电动遥控幕布，尺寸规格根据施工现场定，外壳材质金属，高速电机，178°可视角度，高清PVC幕制作，表面纳米光学图层，垂直稳定
	套
	5
	工业

	9
	HDMI成品线
	HDMI30米成品线，光纤信号输入
	根
	30
	工业

	10
	工控主机二
	工作站结构塔式
处理器主频≥3.1GHz （8核 16线程）；缓存≥8MB；
内存容量 32GB；
硬盘大小 256GB SSD+1T机械硬盘；
显存容量 8GB， DP 接口 4 个；
	台
	2
	工业

	11
	工控主机四
	工作站结构塔式
处理器主频≥3.1GHz （8核 16线程）；缓存≥8MB；
内存容量 16GB；
硬盘大小 256GB SSD+1T机械硬盘；
显存容量 4GB， DP接口 4 个；
	台
	10
	工业

	12
	音箱一
	单10寸15厘MDF烤漆箱体 ;低音140磁51芯(铁)，高音90磁34芯 新型耐高温的音圈保证单元长期工作。
1、频率响应；52Hz-18KHz±3dB
2、灵 敏 度；95dB
3、最大声压；125db
4、阻    抗；8Ω
5、额定功率；300W
6、最大功率；600W
7、覆盖范围；90°X 50°
8、低    音；1x10″140磁51芯铁架
9、高    音；1x1″90磁34芯
10、连 接 器；2×NEUTRIK NL4
	台
	5
	工业

	13
	后级功放
	1．采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛。
2．电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美。
3．采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害。
4．全系列拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护。
5、输出功率(EIA 1KHz 1%THD)  立体声 8Ω：450W×2，4Ω：800W×2，桥接 8Ω：1600W
6、输出接口 Binding
7、频响 20Hz-20kHz, ±0.5dB
8、输入灵敏度 0.77V
9、平衡输入阻抗 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced
10、信噪比 ≥95dB
11、失真度 ≤0.03%
12、额定输出功率8 ohm 1KHz时分离度 ＞70 dB
13、阻尼系数 f=1KHz  8 OHMS ＞240
14、转换速率 15V/uS
	台
	1
	工业

	14
	专业双通道功放
	1．采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛。
2．电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美。
3．全系列采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害。
4．全系列拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护。
5、输出功率(EIA 1KHz 1%THD)  立体声 8Ω：750W×2，4Ω：1300W×2，桥接 8Ω：2600W
6、输出接口 Binding
7、频响 20Hz-20kHz, ±0.5dB
8、输入灵敏度 0.77V
9、平衡输入阻抗 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced
10、信噪比 ≥95dB
11、失真度 ≤0.03%
12、额定输出功率8 ohm 1KHz时分离度 ＞70 dB
13、阻尼系数 f=1KHz  8 OHMS ＞240
13、转换速率 15V/uS
	台
	2
	工业

	15
	音频处理器
	1、精选双精度的DSP处理器和32bit的内部数据通，具有特别宽阔的动态范围和优良的音质。
2、采样率高，损耗低，动态范围可达＞105dB。
3、方便灵活多分频模式，DP240 2路输入4路输出的，可设置成4种模式，包括2X2路分频、3+1路分频、4路分频和2路超低音分频，并带有限幅器。
4、每个参数段的增益调整范围为+15dB至-30dB，中心频率范围为20HZ-20KHZ，Qs范围为0.4到128，每个通道输入均带有3段参量均衡，输出均带有5段参量均衡，均衡器（PEQ）带宽范围为1/36到4倍频程（Oct），参数可进行大范围调整，用于优化系统的频率响应。
5、每个输出通道都有一个独立的限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整；输出电平表显示是相对于门槛值的动态余量，电平表的时间常数会自动跟踪限幅器的时间常数，使指示更加精确。
6、可变的高通虑波器和低通虑波器的斜率可设置为：6dB、12dB、18dB、24dB或48dB每倍频程，并可选择其响应为：巴特沃斯（Butterworth）、林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）、贝塞儿（Bessel）及12dB的多种可变值斜率选择；
7、高通及低通虑波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能。
8、输入通道矩阵控制。
9、灵活实用的输入、输出通道复制功能，对系统各通道参数进行调整时更快捷、方便。
10、三个电压传感型360°旋转编码器，用于控制虑波器的参数，操作方便且符合一般人的操作习惯。
11、在调整时，在显示屏（LCD）上会同步显示出虑波器的各项参数值。
12、每路输出的延时独立可调整，最大延时为6.979mS，最小调整步距为0.021mS。
13、20个用户存储器。
14、USB和RS232接口，可连接外部控制器，友好直观的电脑操作界面， 以及多级完善的安全锁功能。
15、20X2蓝色背光源白色字符LCD显示屏，显示更直观。
	台
	1
	工业

	16
	低音音箱
	1、 1×15" (190磁Φ75mm)   
2、分频点 120HZ-150HZ 外置分频网络
3、连接 输入 1×NL4
4、输出 1×NL4
5、连接方式：±1…LF
6、箱体 类型 方形箱体
7、材质 18mm进口多层夹板
8、表面处理 箱体 黑色聚亚胺脂喷涂
9、面网 黑色多孔喷粉钢网
10、音箱功率 额定功率RMS 350W，连续功率700W，最大功率1400W
11、指向性：灵敏度（1W/1M）95db SPL
12、最大声压级：126db SPL
13、额定阻抗（单只） 8Ω
14、频率响应：45Hz-400KHz
	台
	1
	工业

	17
	音响会议自动控制主机
	1、4.3寸TFT真彩屏显示，图形化界面，全触屏操作，电容屏,安卓手机体验；
2、配有PC端软件，可以用电脑编程，主机手动编程；
3、RS485总线，串口COM二种通信协议，方便与外围其他系统对接；
4、自带8G内存容量，最大可以支持999首歌曲、32G内存；可查看内存里面前200首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示8首，方便直观；可以插U盘播放。
5、具有监控功能，可监控本地设备和远程设备是否在线；带监听功能，监听音量可调；
6、带FM调频功能，全频段自动搜台，手动搜台，自动保存，手动快捷保存，多种模式；
7、1路本地话筒输入，2路线路输入，4路音频输出，2路远程话筒信号输出；6路电源，电源提前打开时间。
8、在不使用任何软件情况下可以使用记事本编程；具有远程升级功能，可以使用TF升级固件；
9、内置GPS或北斗时钟模块，当本机时间与GPS或北斗时间不同步时开机自动北斗授时，以保证用户使用时效的准确。
	台
	1
	工业

	18
	43寸电容屏
	43寸电容触摸一体机，原装工业面板，分辨率1920*1080，16:9，10点电容触摸屏，亮度350cd/m2，对比度5000：1，ops主机配置：CPU主频≥2.2GHz（6核12线程）/8G/256G
	台
	1
	工业

	19
	86寸触摸一体机
	1、定位传感技术：红外线感应，触控点数：≥10 点；
2、屏幕显示尺寸：≥86 英寸，标准分辨率：≥3840*2160；
3、亮度≥350cd/m2，对比度5000:1；
4、输入接口: USB*2、HDMI*2、VGA*2、Audio *1、AV *1、RJ45 接口*1 、YPbPr 输入*1、RS232 接门*1、WIFI*1
前置接口: HDMI*1、Touch USB*1、TV USB*1、PC USB *2:USB 支持同时在 Windows长Android系统下被读取；
前面板具有 安卓、音量、频通、菜单、整机电源、PC 电源等物理按键，支持一键开机、关机；
5、通过抗辐射性能试验。
6、通过瞬变脉冲群抗扰度性能试验。
7、通过抗浪涌性能试验。
8、声音输出2*12W@8欧。
9、安卓配置：CPU不低于Cortex A73*2+A53*2,GPU不低于MaliG51*4,RAM≥3G DDR4 ，ROM≥8GB，采用 Android8.0 以上操作系统，支持 APP 扩展，支持定制。
10、电脑配置：CPU主频≥2.2GHz（6核12线程），内存8G DDR4，硬盘≥256G固态硬盘。支持WIFI，千兆网口，DP接口。配置Win10及以上操作系统。
12、智能光控，整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。
13、具有一定的防撞击性能，用≥1000g的钢球在垂直高度≥1000mm 的高度进行自由落体撞击试验，防护玻璃表面无损伤破裂。
14、支持Wifi热点共享功能;支持无线传屏Android/IOS/Windows设备无线投射到液晶屏幕上；
15、支持一键进行硬件自检并优化，支持对 OPS 或 PC 模块，网络状态、RTC 状态、CPU 温度、光感系统、触摸屏状态、系统内存、硬盘等功能模块进行检测，检测结束后给出异常提示。
16、内置软件功能：
1）支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。
2）可随时调用常用工具，包括屏幕幕布、浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、手写输入、摄像头/展台、计算器、图片工具、魔术贴纸、VR 全景图等。
3）可制作思维导图，提供编辑面板，可收起或展开，提供中英文，可切换编辑和禁用编辑状态，提供多种主题，按键有文字标识，容易理解。要求功能有:新增节点、删除节点、节点链接图片、缩放导图、自定义字体颜色和节点背景颜色、自定义思维导图背景图和节点背景图、可以收起和展开节点、可保存为图片或可再编辑文件，提供思维导图列表，点击可打开已有思维导图文件重新编辑，在白板页面上点击插入的思维导图，可再次编辑和查看，并可保存为课件。
4）支持手写识别功能，可以识别中文简体，繁体英文、数字、简单运算公式，标点符号，常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别，并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。
5）支持二维码分享，手机等移动设备可通过扫描白板软件页面上的二维码，下载当前课件的所有页面到移动设备上。实现课件分享和学习。
6）软件具有投票器功能，设计问题时提供问题设置向导，可预设问题和选项，并可指定正确答案，限定答题时间；可现场快速更换班级数据库，保证一套投票器可供多个班级使用软件整合投票器功能，可以在投票进行同时显示反馈情况 (如已答题的与未达题的学生情况)，投票结束后对投票结果具备整体的分析功能(如整体饼图，柱状图等)，可以将以上信息以Excel文件形式导出，轻松实现课堂实时反馈。
	台
	1
	工业

	20
	安装结构
	定制伸缩支架结构
	套
	1
	工业

	21
	工控主机一
	工作站结构塔式
处理器主频≥3.1GHz （8核 16线程）；缓存≥8MB；
内存容量 8GB；
硬盘大小 256GB SSD+1T机械硬盘；
显存容量 8G， DP接口 4个；
	台
	1
	工业

	22
	沉浸式巨幕投影
	整体包裹空间构造，展示面搭建，巨幕投影氛围布置，满足现场，达到效果图要求，空间尺寸：长20.58m*宽8.38*高3.5m
	项
	1
	工业

	23
	家具门
	双开实木复合门；1.8m*2.4m
	套
	2
	工业

	24
	卷轴
	墙面定制造型卷轴：金属板卷轴造型加工/汽车喷涂装工艺
	项
	1
	工业

	25
	卷轴触摸台
	金属板钣金加工/汽车喷涂装工艺
	项
	1
	工业

	26
	定制智能家具
	8*4=32 座高档皮革座椅，三层踏步，座椅采用电动系统驱动，折叠伸缩方式，由护栏、踏板、看台控制器、底层前梁、支撑系统组成。
	项
	1
	工业

	五、教学展示区域5
	

	1
	空间展示
	整体包裹空间包裹，氛围灯光布置，满足现场，达到效果图要求，空间尺寸：长8m*宽10m*高3.5m
	项
	1
	工业

	2
	家具门
	双开实木复合门；1.8m*2.4m
	套
	1
	工业

	3
	电动窗帘
	智能化窗帘，平板电脑控制窗帘升降，采用高端布艺遮光窗帘，内含网络控制 35 型号电机控制。
	项
	1
	工业

	六、中控设备间
	

	1
	中控控制主机
	工业级标准设计；
嵌入式操作系统；
内置≥128M储存空间，可扩展至不小于4G闪存；
A-NET内部总线接口，内置10/100M TCP/IP网络接口；
支持SSL加密技术、A-Control技术；
支持SNMP，内置防火墙，NAT和路由器；
≥6路COM端口，支持RS232/RS485/RS422协议；
带扩展功能，可扩展2路COM端口；
≥8路IR（TOCOM）端口，8路数字I/O端口，32路RELAY端口；
支持USB2.0和以太网编程通讯；
	套
	1
	工业

	2
	电源管理器
	≥8路大电流带常开/常闭触点继电器。
支持RS232级联控制功能
技术参数：
单路功率：≥1800W
总功率：≥8000W
通讯方式：总线通讯
控制方式：总线/手动
继电器触点结构：带一对常开、常闭触点
	套
	6
	工业

	3
	中控控制主机2
	工作站结构塔式
处理器描述 主频≥3.1GHz （8核 16线程）；缓存≥8MB；
内存容量 32GB
速度 DDR4 2400
硬盘大小 256GB SSD+4TB机械
显卡≥8G
	台
	1
	工业

	4
	显示器
	≥22寸显示器，分辨率≥1920*1080，HDMI接口
	台
	1
	工业

	5
	485待反馈开关模块
	电脑主机一体机待反馈开关控制模块
	套
	30
	工业

	6
	汇聚交换机
	企业级三层核心交换机，4路光口万兆，24口千兆
	台
	1
	工业

	7
	接入交换机
	24口千兆交换机
	台
	2
	工业

	8
	无线路由器
	企业级路由器，网管型万兆四核处理器。
端口：1*10GE光+3*GE Combo+8*GE。
支持防火墙、上网行为，支持扩展板卡口，支持AP管理，支持IPSec/SSL VPN
	套
	1
	工业

	9
	千兆POE交换机
	24口千兆非网管POE供电以太网交换机
	台
	1
	工业

	10
	无线AP
	企业级无线AP，支持WiFi6，POE供电，千兆网口，内置天线，管理方式：APP管理，WEB页面，命令行，无线速率：3000M。
	台
	4
	工业

	11
	平板电脑
	10.8英寸4GB+64GB WiFi
	台
	2
	工业

	12
	机柜
	42U网络机柜，尺寸600*800mm，高42U，钣金工艺，玻璃门
	套
	4
	工业

	13
	设备集成服务
	项目中LED显示屏、音响系统、投影系统、中控系统及其他相关设备的集成实施
	项
	1
	工业

	七、电气照明
	

	1
	强电施工
	普通插座，多媒体设备供电、照明布线，供电、强电桥架，KGB管施工，强电线缆铺设，LED线型灯带（成品铝型材灯带），配电箱；660㎡
	项
	1
	工业

	2
	弱电综合布线
	弱电桥架、管路施工，6类网线、广播金银线线材，布线施工；660㎡
	项
	1
	工业

	3
	筒灯
	嵌入式筒灯/15W/4000K
	只
	45
	工业

	4
	LED灯带
	暗藏贴片灯带/4000K
	米
	110
	工业

	5
	线型灯带
	定制嵌入式集成灯带/4000K
	套
	19
	工业

	6
	长条灯
	50*1200*50内嵌长条LED灯/4000K
	套
	16
	工业

	7
	轨道射灯
	LED轨道射灯/导轨安装/12W/4000K
	套
	36
	工业

	8
	开关插座
	普通插座，开关面板
	项
	1
	工业


②服务类标的物

	序号
	设备名称
	参数规格
	单位
	数量
	标的物所属行业

	一、教学区域1
	

	1
	联动同步控制系统
	能通过同步播放器，使分布主机中视频内容以 1/1000 秒的速度同步播放。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	2
	4K高清播放系统
	播放控制软件。接头、开机自动运行，可中控控制，可控制图片、影片切换，静音、音量大小、播放、暂停、停止等功能。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	二、教学展示区域2
	

	1
	后台管理模块
	后台管理模块，后台移动端、电脑端发送修改、删除等功能
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	2
	联动同步控制系统
	能通过同步播放器，使分布主机中视频内容以 1/1000 秒的速度同步播放。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	3
	4K高清播放系统
	播放控制软件。接头、开机自动运行，可中控控制，可控制图片、影片切换，静音、音量大小、播放、暂停、停止等功能。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	4
	党性教学主题
	大分辨率弧幕影片，资料收集，方案设计脚本编写，三维（三维建模、动作计算、角色设计、配色、贴图、渲染）、配音配乐，特效包装合成，后期制作等
	分钟
	3
	软件和信息技术服务业

	5
	乡村振兴主题
	大分辨率弧幕影片，资料收集，方案设计脚本编写，三维（三维建模、动作计算、角色设计、配色、贴图、渲染）、配音配乐，特效包装合成，后期制作等
	分钟
	3
	软件和信息技术服务业

	6
	互动软件
	互动程序定制开发
	套
	2
	软件和信息技术服务业

	三、教学展示区域3
	

	1
	全息互动软件
	互动程序定制开发
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	2
	后台管理模块
	后台管理模块，后台移动端、电脑端发送修改、删除等功能
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	3
	联动同步控制系统
	能通过同步播放器，使分布主机中视频内容以 1/1000 秒的速度同步播放。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	4
	4K高清播放系统
	播放控制软件。接头、开机自动运行，可中控控制，可控制图片、影片切换，静音、音量大小、播放、暂停、停止等功能。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	5
	党性教学主题
	全息幻影成像、互动大屏等影片资料收集，方案设计脚本编写，内容拍摄（导演、道具、灯光、无人机、拍摄设备、演员等），配音配乐，特效包装合成，后期制作等
	分钟
	4
	软件和信息技术服务业

	6
	乡村振兴主题
	全息幻影成像、互动大屏等影片资料收集，方案设计脚本编写，内容拍摄（导演、道具、灯光、无人机、拍摄设备、演员等），配音配乐，特效包装合成，后期制作等
	分钟
	4
	软件和信息技术服务业

	7
	点位识别感应软件
	定制上位机点位识别感应软件
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	8
	互动软件
	1、资料收集整理；2、文案脚本策划设计；4、美术UI设计；5、系统逻辑程序设计开发；6、互动下位机程序接口开发；7、后台更换内容程序模组对接；8、内容分辨率2160*3840；
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	9
	后台管理模块
	后台管理模块，后台移动端、电脑端发送修改、删除等功能
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	10
	联动同步控制系统
	能通过同步播放器，使分布主机中视频内容以 1/1000 秒的速度同步播放。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	11
	4K高清播放系统
	播放控制软件。接头、开机自动运行，可中控控制，可控制图片、影片切换，静音、音量大小、播放、暂停、停止等功能。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	12
	点位识别感应软件
	定制上位机点位识别感应软件
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	13
	互动软件
	1、资料收集整理；2、文案脚本策划设计；4、美术UI设计；5、系统逻辑程序设计开发；6、互动下位机程序接口开发；7、后台更换内容程序模组对接；8、内容分辨率1254*3764；
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	14
	后台管理模块
	后台管理模块，后台移动端、电脑端发送修改、删除等功能
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	15
	联动同步控制系统
	能通过同步播放器，使分布主机中视频内容以 1/1000 秒的速度同步播放。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	16
	4K高清播放系统
	播放控制软件。接头、开机自动运行，可中控控制，可控制图片、影片切换，静音、音量大小、播放、暂停、停止等功能。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	17
	大屏互动程序
	定制大屏互动程序
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	18
	后台管理模块
	后台管理模块，后台移动端、电脑端发送修改、删除等功能
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	19
	联动同步控制系统
	能通过同步播放器，使分布主机中视频内容以 1/1000 秒的速度同步播放。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	20
	4K高清播放系统
	播放控制软件。接头、开机自动运行，可中控控制，可控制图片、影片切换，静音、音量大小、播放、暂停、停止等功能。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	四、教学展示区域4
	

	1
	曲面矫正软件系统
	曲线几何矫正方式，32*32 控制点数，调整精度可选，最大精度 1像数；
	通道
	20
	软件和信息技术服务业

	2
	色彩矫正软件系统
	软件的色彩呈现算法需要优化，通过独立的 RGBW 四个色彩通道，每个通道各 256 阶的 Gamma 校正；
	通道
	20
	软件和信息技术服务业

	3
	边缘融合软件系统
	融合带尺寸可 0-50%自由调整，横向纵向融合带生成，融合带分量红、绿、蓝、灰度 256 阶独立调整；融合带调整方式可曲线图像化、指数消隐曲线，自由消隐曲线；
	通道
	20
	软件和信息技术服务业

	4
	后台管理模块
	后台管理模块，后台移动端、电脑端发送修改、删除等功能
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	5
	联动同步控制系统
	能通过同步播放器，使分布主机中视频内容以 1/1000 秒的速度同步播放。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	6
	4K高清播放系统
	播放控制软件。接头、开机自动运行，可中控控制，可控制图片、影片切换，静音、音量大小、播放、暂停、停止等功能。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	7
	党性教学主题
	沉浸式CAVE影片，片资料收集，方案设计策划，脚本编写，内容拍摄（导演、道具、灯光、无人机、拍摄设备、演员等），全三维（三维建模、动作计算、角色设计、配色、贴图、渲染）、配音配乐，特效包装合成，后期制作等
	分钟
	3
	软件和信息技术服务业

	8
	乡村振兴主题
	沉浸式CAVE影片，片资料收集，方案设计策划，脚本编写，内容拍摄（导演、道具、灯光、无人机、拍摄设备、演员等），全三维（三维建模、动作计算、角色设计、配色、贴图、渲染）、配音配乐，特效包装合成，后期制作等
	分钟
	3
	软件和信息技术服务业

	9
	签名留言软件
	定制签名留言系统，数据库管理，定制UI界面，定制多种笔锋设计，程序开发制作，大小屏联动展示系统
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	五、中控设备间
	

	1
	灯光控制程序
	全馆分区域灯光灯带等照明设施控制，工业以太网构架网络通讯模块，精准反馈灯光状态信息，绿色环保模式等以及客户需定制模式
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	2
	中控系统控制软件
	定制开发 集中管理展馆所有多媒体展项设备；整体功能支持：所有电脑集中状态管理，各路电脑集中分控开关、强制开关，各组投影仪集中分控开关，各路电脑与关联投影仪同步开关控制，所有电脑一键开关、状态查询，所有电脑投影设备展厅平面图图形化设备展现、状态显现远程电脑内容管理系统。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	3
	操作终端UI
	UI控制界面设计，平板硬件设备控制终端，展项播放控制终端
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	4
	红色大脑管理平台
	基于unix系统，制作搭建web服务器展示教学生态系统，保证其稳定性、安全性；一键切换教学主题、展示模式及教学模式
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	5
	大数据可视化的分析和展示模块
	展示模块平台，展厅内各展项内容加载，播放、展示、管理，场景定义、切换等模块程序开发，包括可视化数字云采集系统、可视化数字云编辑系统、可视化数字云展示系统，使用者手拿一个PAD即可把信号调取到不同屏幕上，或一键加载场景。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	6
	智慧教学学习模块
	包括沉浸式主题空间教学系统、团队模拟对抗系统、教学实态智能反馈系统、全员互动教学实训系统等，支持全过程互动演练功能，包括互动演练素材管理模块、互动演练大纲生成模块、电子沙盘推演模块、互动演练评估子系统、互动演练测评子系统。
	套
	1
	软件和信息技术服务业


4、采购标的的其他技术、服务等要求

（1）红色大脑系统配置容量充足，能满足不断更新迭代的教学内容的存储容量需求。

（2）主题教室中控系统支持一键切换不同主题，系统要求反应迅速，切换灵敏，稳定性高，要求切换时间不高于30秒。

（3）本项目中的整体设计和课程教学影片部分，中标供应商需在一个月内提供深化方案和现场全过程施工方案，在甲方确认方案后方可开展工作。

（4）免费质保期内，除人为损坏或不可力因素外，中标单位对物品进行免费维修或更换；保修期外中标供应商仍须配合维修，双方协商维修费用。

（二）有关说明：
投标总报价包括满足本项目所有服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。
本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
完工期：合同签订生效后，具体施工方案经甲方确认之日起150天。
项目整体质保期：自项目验收合格之日起整体质保三年。质保期内提供7*24小时售后技术支持，接到采购人故障申报后1小时内响应，并提供解决方案；若不能排除故障，在2小时内赶赴现场解决，24小时内排除故障。
付款方式：签订合同生效后1个月内，需方按合同总价的30%（凭发票）向供方支付预付款。安装结束验收合格，自收到发票后10日内，按合同总价付至70%。审计完成，自收到发票后10日内，按审计总价付至90%，余款作为质量保证金，待质保期满后一次性付清（无息）。
本项目合同履行地点：中国共产党无锡市委员会党校新校区，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。
质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
四．合同书（格式文本）
合同书(货物）格式条款
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：
供方（中标方）：
一、采购项目编号：
二、采购项目名称：
三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；
四、交货期或完工期：
五、项目整体质保期：
六、交货地点和方式：
七、货款支付步骤和办法：
八、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
九、合同书组成：
合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求等。
十、合同书生效及注意事项：
合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。
十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。
十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。
见证方：无锡市政府采购中心（签章）
见证人：                          
     年   月   日
五．合同条款
（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）
（一）合同内容：需方向供方购买。
（二）价格及支付：
1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。
付款方式：
履约保证金的缴纳和退付：
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。
履约保证金缴纳金额：                         元。
履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。
履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。
履约保证金不予退还的情形：                     。
逾期退还履约保证金的违约责任：                 。
（三）知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（四）质量要求与检验：
1.供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。
7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五）交货条件：
1.交货日期（或完工期）：
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
（六）安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
（七）违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。
6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
合同生效及其它：
1. 合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2）向需方所在地法院提起诉讼。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
地址：                                   地址：
年    月    日                           年    月    日
                                         供方户名：
                                             供方开户银行：
                                         供方帐号：
六.附件
附件一：评分标准
（一）价格（30分）：
采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（二）供应商综合情况（6分）：
1、体系认证证书（4分）：投标供应商具有有效的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证、业务连续性管理体系认证证书，每提供1项得1分，最多得4分。提供证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章，否则不得分。

2、维保能力（1分）：投标供应商具有有效的信息技术服务标准符合性证书（ITSS）运行维护一级、二级得1分，三级、四级得0.5分。提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分。

3、业绩（1分）：投标供应商自2020年7月1日至本项目投标截止日有类似项目建设成功案例，得1分。（提供合同扫描件并加盖公章，合同扫描件须包含项目名称、项目内容、签订时间等关键页，不提供不得分。）

（三）项目实施团队配置（10分）：以供应商填列的《项目人员配置清单》(格式自拟)及按要求提供的证明材料（人员证书扫描件和供应商连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明）为准。扫描件上传至投标系统中，否则不得分。
1、项目负责人（2分）：项目负责人具有有效的信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、ITSS-IT服务项目经理证书、注册信息安全管理员（CISO）证书，每提供一类证书扫描件并加盖公章得0.5分，最高得2分。

2、技术负责人（与项目负责人不能为同一人）（2分）：技术负责人具有有效的系统分析师证书、网络工程师证书的，每提供一类证书扫描件并加盖公章得1分，最高得2分。

3、项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）（6分）：具有高级工程师证书、ITSS IT服务工程师证书、网络与信息安全应急人员证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、数据库系统工程师证书、软件设计师证书，每提供1类证书扫描件并加盖公章得1分（人员证书评分不可兼得），本项最多得6分。

（四）产品质量保障（2分）：投标供应商所投的LED显示屏、投影机具有原厂商出具的针对本项目的不低于三年的原厂质保服务承诺函，得2分。投标时提供加盖原厂商公章的质保服务承诺函原件，否则不得分。

（五）产品技术配置（12分）：
1、LED显示屏一（P1.53）（2分）

①所投LED显示屏模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章，得1分。

②所投LED显示屏屏体正面黑色哑光处理，反光率小于2%，拍照等级≥10bits。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章，得1分。

2、LED显示屏二（P1.56）（1分）：

①LED显示屏控制系统具有物联网智慧集中管控功能、大屏幕数据实时搜索及处理分析管理功能。投标时提供软件著作权登记证书扫描件并加盖原厂商公章，得1分。

3、75寸触摸一体机（3分）：

①整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围<0.3。支持护眼模式，可通过前置按键一键启用护眼模式，减滤蓝光，对色彩进行调节。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章，得1分。

②触摸响应时间≤12ms，触摸屏单点触摸响应时间≤7ms，定位精度≤1.5mm，书写延迟<80ms。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章，得1分。

③采用AG钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于1%。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章，得1分。

4、投影机一（3分）：

①支持大范围的色温调校，以100K为单位在介于5000K到10500K之间进行精准调整，满足不同场景需求。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件或官网截图证明文件并加盖公章，得1分。

②投影机控制软件支持不低于250组设备接入，支持远程实时监控温度和方位数据，邮件报警，日志生成，方便用户远程控制和监控投影机使用状态。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件或官网截图证明文件并加盖公章，得1分。

③支持高达4K（2160P）超高清分辨率显示，细节显示更加细腻，适合大画面投影。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件或官网截图证明文件并加盖公章，得1分。

5、投影机二（2分）：

①亮度无极调整，支持以1%幅度从50-100%的调整。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件或官网截图证明文件并加盖公章，得1分。

②支持多点几何校正功能，不低于16*10点数。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件或官网截图证明文件并加盖公章，得1分。

6、65寸透明屏体（1分）：

发光模块面色一致，反光有效系数在5％以内。投标时需提供具有CMA和CNAS认证标识的检测报告扫描件并加盖公章，得1分。

（六）在线演示（6分）：

投标人无需到现场，关于在线演示时的系统内操作，详见无锡市公共资源交易中心网站政府采购栏-公示栏中《投标人在线演示操作指南》。演示时间不超过15分钟，无演示不得分，且无演示须在投标模块中注明。演示必须是实物演示运行环境和教室的整体3D模拟场景，不得使用PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示，无演示不得分。投标人提供演示的须自行配备好演示所需设备（包括：电脑、摄像头、耳机、麦克风、网络环境等），并确保有人随时响应演示请求以及演示时网络的通畅，不能按时响应演示请求的视为无演示，不得分。
红色大脑管理平台演示：

1、通过平板电脑可对主题教室内的灯光进行统一控制，可一键控制整个教室灯光开启和关闭，也可按定制场景进行分区域（分组）控制，同时灯光状态可准确反馈在管理平台上。完整演示得1分，演示不全、未演示不得分。

2、通过平板电脑可对主题教室内的教学设备进行一键开启和关闭，包括但不限于投影机、LED显示屏、工控主机。完整演示得1分，演示不全、未演示不得分。

3、管理平台可对投影机、LED显示屏、工控主机等设备布局进行平面图形展示，并可呈现化开启和关闭等状态信息。完整演示得1分，演示不全、未演示不得分。

4、在投影幕布和LED显示屏上可切换不同的教学主题，包括但不限于党性教学和乡村振兴。完整演示得1分，演示不全、未演示不得分。

5、教室场景演示：教室整体场景的动漫演示。完整演示得2分，演示不全、未演示不得分。

（七）项目方案（34分）：
1、项目技术方案（31分）

①整体策划方案比较（6分）

投标人根据对采购需求的理解并结合本项目现场实际情况，整体设计方案要求尊重现场环境、设计风格与原建筑相得益彰、兼顾建筑的原有功能。整体设计方案的正确性、深刻性并在主题突出、形式多样、内容丰富、布局科学、理念先进、形式新颖，创造亮点空间、系统可迁移至信创政务云等方面对采购需求的各板块的内容进行主题策划。信息思想突出、符合采购方需求、策划水平高端，新颖有特点，对项目要达成的设计方案内容包括但不限于对项目现状理解分析，主题内容的策划性，故事内容的创意性、大纲框架的结构性，可拓展内容的思考分析等，要求方案内容表达创意性、专业性、规范性、可行性强。以上内容不存在瑕疵得6分；存在1处瑕疵得4分；存在2处瑕疵得2分；内容存在3处及以上瑕疵、不满足项目需求、未提供方案得0分。

②主题内容的创意构思与功能性比较（8分）

投标人深入了解无锡市委党校信息化的功能定位及规范规定，量身创意设计。创意要对接无锡市委党校主题信息化的属性，突出党校本项目的工作重点，政治站位高，创意把握准确、思路定位明确，对项目要达成的设计方案内容包括但不限于对方案的功能性创意、空间性布置、展示功能的需求、目标的流程规划设计、可持续化发展的设计等，要求方案设计表达创意性、专业性、规范性、可行性强。以上内容不存在瑕疵得8分；存在1处瑕疵得5分；存在2处瑕疵得2分；内容存在3处及以上瑕疵、不满足项目需求、未提供方案得0分。

③各分区创意设计比较及设计思路说明（8分）

投标人设计能充分契合定位、挖掘项目主题文化，核心元素运用得当，设计新颖，亮点突出，对项目要达成的设计方案内容包括但不限于对方案的效果空间、颜色的搭配、材质的体现，材料选材设计、智能家具的设计等，要求方案设计表达创意性、专业性、规范性、可行性强。以上内容不存在瑕疵得8分；存在1处瑕疵得5分；存在2处瑕疵得2分；内容存在3处及以上瑕疵、不满足项目需求、未提供方案得0分。

④施工图设计比较（9分）

投标人能对图纸进行落地对施工图进行全面、完整的施工图设计，对项目要达成的设计图纸内容包括但不限于对图纸的平面图纸、专业展示陈列照明图纸，舞台灯光演绎图纸、强弱电图纸、立面图纸、节点图纸、设备光路图、系统拓扑图、机械结构节点图等，要求图纸设计表达科学性、专业性、规范性、可行性强。以上内容不存在瑕疵得9分；存在1处瑕疵得6分；存在2处瑕疵得3分；内容存在3处及以上瑕疵、不满足项目需求、未提供方案得0分。

2、项目施工组织方案（3分）

投标人对项目施工组织方案，对人员配置、施工组织、进度计划、质量控制体系、验收方案、培训及服务方案、具备专业内容制作团队以及专业数字资源内容等进行深化，以上内容不存在瑕疵得3分；存在1处瑕疵得2分；存在2处瑕疵得1分；内容存在3处及以上瑕疵、不满足项目需求、未提供方案得0分。

上述评分标准中所称“瑕疵”是指缺项、不完整、缺少关键点或前后矛盾；非专门针对本项目或不使用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目实现、现有技术条件不可能出现的情形等任意一种情形。

加分因素
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。
附件二：投标文件格式
投
标
文
件
采购项目编号：XCGZX2023-268Y

采购项目名称：中国共产党无锡市委员会党校新校区主题教室建设项目

投标人：
二○  年  月  日
（一）投标函（格式）：
投标函
致无锡市政府采购中心：
我方收到贵方编号XCGZX2023-268Y采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
我方愿意提供无锡市政府采购中心在采购文件中要求的文件、资料。
我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
我方认为贵中心有权决定中标者。
我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。
如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。
我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：
（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
采购项目编号：
日期：
无锡市政府采购中心：
我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2023-268Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2023-268Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
采购项目编号：
日期：
无锡市政府采购中心：
                          系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2023-268Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：        性别：       电话：
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
（四）承诺书（格式）：
承诺书
                              （投标人名称）在此承诺：
1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2023-268Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

5. 本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（五）（投标人）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日　　　　　期：

注：1.项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，服务类的只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商；货物类的只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
4. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
（七）开标一览表（格式）：
开标一览表
投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-268Y

	项目名称
	投标总报价(小写)

	中国共产党无锡市委员会党校新校区主题教室建设项目
	

	投标总报价（大写）：　　　


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（八）明细报价表（格式）：
明细报价表
	货物部分

	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	

	服务部分

	序号
	项目内容
	相关描述
	数量
	单报价
	分项总报价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	完工期
	

	项目整体质保期
	

	服
务
承
诺
	1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）（《中小企业声明函》（服务）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。
（九）投标偏离表（格式）：
投标偏离表
投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2023-268Y

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

  （十）项目技术要求证明材料汇总表
项目技术要求证明材料汇总表
投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2023-268Y
	序号
	名称
	参数要求
	证明材料
	是否

提供
	对应

页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：上述项目技术要求中所须提供的证明材料，供应商必须按要求全部制作在投标文件中，并在投标系统模块中上传，否则将被视为无效投标文件。
1
35

