无锡市政府采购项目

竞 争 性 磋 商

文    件

政府采购编号：ZHCDJC2023004

采购项目名称：2023-2025新安街道辖区内照明设施管养

采   购   人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

采购代理机构：江苏至衡诚达工程咨询有限公司

二○二三年六月

目     录

一．磋商邀请函--------------------------------------（3）

二．报价供应商须知----------------------------------（8）

三．项目要求和有关说明------------------------------（27）

四. 合同书及合同条款（格式文本）--------------------（37）

五. 附件（响应文件格式）----------------------------（47）

一．磋商邀请函

江苏至衡诚达工程咨询有限公司受无锡市新吴区人民政府新安街道办事处的委托，对2023-2025新安街道辖区内照明设施管养进行竞争性磋商采购，欢迎你单位参加磋商并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023-2025新安街道辖区内照明设施管养 采购编号：ZHCDJC2023004 采购方式：竞争性磋商 采购预算金额：94万元 采购限价：94万元（单价限价详见“三.项目要求和有关说明”） |
| 2 | 采 购 人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 采购人地址：无锡新吴区清晏路28号青年公社1号 采购代理机构：江苏至衡诚达工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区隐秀路喜年中心A-2111 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：本项目为2023-2025新安街道辖区内照明设施管养，对街道内路灯进行养护，专职巡查人员4人对养护区域进行全覆盖巡查，所有道路每天巡查一次（白天看设施、晚上看亮灯），巡查车辆要求全部安装专用GPS定位装置。详见磋商文件“三.项目要求和有关说明” 2.服务期：两年 3.质量要求：提升照明设施管养水平，设施基础信息定期普查100%覆盖，确保路灯设施亮灯率99%以上，设施完好率98%以上；积极推进城市照明绿色改造，LED 光源应用覆盖率达25%。 4.是否专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利企业、监狱型企业）：是；本项目专门面向小微型企业采购 5.项目标的所属行业：其他未列明行业 注： 参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》“工信部联企业〔2011〕300号”中第四条各行业划型标准。 识别企业规模类型，可登录工业和信息化部网站上中小企业规模类型自测小程序中查询，网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html |
| 4 | 供应商条件： - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； （1）供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的企（事）业单位、其他组织或自然人 （2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 （4）具备履行合同所必备的专业技术能力； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 （6）法律、行政法规规定的其他条件 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》； 3.未被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4.具备采购人根据磋商项目的特殊要求规定的以下特定条件： （1）授权委托人、项目负责人必须为供应商企业在职职工； 5.不接受联合体磋商。 注: 按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 条款中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(“较大数额罚款”的金额标准按照苏财购[2022]2号文“转发《财政部关于中华人民共和国政府采购法实施条例第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知”) |
| 5 | 磋商文件获取信息 1.磋商文件提供期限：2023年 6月 19 日至2023年6月 27 日（法定节假日除外），每天9:00—11:00,14:00—16:30接受报名。 2.采购文件提供地点：政采云线上平台https://www.wuxi.zcygov.cn/ 3.获取方式：网上获取 ①供应商登录政采云平台https://www.wuxi.zcygov.cn/后，进入“我的工作台”--“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件 或者②“政采云投标客户端”--“获取采购文件”应用，选择项目申请获取采购文件 完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 政采云技术服务电话：95763（服务时间：工作日8:00-20:00）。 |
| 6 | 踏勘现场：由磋商供应商自行组织踏勘现场。 未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 提疑截止时间：2023年6月 28 日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（邮箱553343153@qq.com） 答疑时间：2023年6月 28 日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 8 | 报价有效期：报价截止之日起90天 |
| 9 | 响应文件接受截止时间（网上报价截止时间）：2023年7月 6 日9:30止，截止期后的响应文件恕不接受。 响应文件递交地点：政采云投标客户端，线上不见面开标（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）； |
| 10 | 网上开启解密时间：2023年7月 6 日9:30 解密时限：开启解密后30分钟； 开启地点：政采云投标客户端，线上不见面开标（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 11 | 评审时间：2023年7月 6 日9:30 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室3（新吴区交大联云科技园停车场1楼（清晏路与净慧东路交叉口东120米）） 确定成交单位时间：2023年7月 6 日评审结束 确定成交单位地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室3（新吴区交大联云科技园停车场1楼（清晏路与净慧东路交叉口东120米）） |
| 12 | 投标文件制作要求 1.本项目采用线上电子开评标，供应商在报价截止时间前网上上传电子响应文件，无须到达开标现场。 2.开标当天请供应商联系人保持通讯畅通。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 4.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，磋商文件发布、报价、评审和中标（成交）结果发布全程电子化。 5.成交供应商在收到成交通知书后与采购人签订合同之前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质响应文件一式三份。 |
| 13 | 本项目设最高限价：94万元 |
| 14 | 特别提醒: 若资格审查或评审过程中，采购人、代理机构、评标员会对响应文件存在疑问，报价供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章;若报价供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 16 | 采购人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 采购代理统一信用代码：11320206014035466Y 联系人：薛科 联系地址：无锡新吴区清晏路28号青年公社1号 联系电话：15251640103、0510-85389625 采购代理机构：江苏至衡诚达工程咨询有限公司 采购代理统一信用代码：91320211674432491N 联系人：沈春明、唐存、于工 联系电话：18168873050 电子邮件：553343153@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区隐秀路喜年中心A-2111 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 17 | 供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。 （2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口）,进行投标。 （3）投标客户端下载链接： https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe （4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）： https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834 2.投标供应商在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址： https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，进行投标。 如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标供应商，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。 政采云技术服务电话：95763（服务时间：工作日8:00-20:00）。 |

二．报价供应商须知

- （一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 磋商文件：

- 磋商文件包括本文件目录所列全部内容，报价供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

- 报价供应商应按“磋商邀请函”第5项规定地点及方式报名并获取磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

- 磋商文件仅作为本次采购报价使用。

- （三） 磋商文件的解释：

1．报价供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“磋商邀请函”第7项规定的时间前将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏至衡诚达工程咨询有限公司，联系方式详见磋商邀请函第16项。

2．采购人、江苏至衡诚达工程咨询有限公司将按“磋商邀请函”第7项规定的时间对报价供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四） 磋商文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，江苏至衡诚达工程咨询有限公司在无锡政府采购网、江苏省政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件组成部分，与磋商文件具有同等约束力。
    2．澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在报价截止时间至少5日前无锡政府采购网、江苏省政府采购网上在发布更正公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。
    3．供应商应在报价截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合磋商要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

- （五） 响应文件的组成：相应内容上传至投标客户端

- 响应函（格式见附件）

- 证明文件

2.1资格证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）磋商供应商法人营业执照副本或相关部门登记的法人证书副本或自然人身份证原件扫描件并电子签章；

（3）磋商供应商法定代表人授权委托书;（法定代表人亲自参与报价的除外，格式见附件）；

（4）磋商供应商法定代表人身份证扫描件并电子签章；（身份证应为正、反面）；

（5）磋商供应商法定代表人授权代表身份证扫描件并电子签章；（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参与报价的除外）；

（6）授权委托人、项目负责人与供应商企业签订的劳动合同和由社保机构出具的供应商为其缴纳一年内连续满六个月的缴费证明原件扫描件并电子签章（社保证明需带有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，法定代表人亲自参与的除外)（法定代表人亲自参与报价的除外）；

（7）供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或2021年度财务决算报表或由会计师事务所出具的2021年或2022年度审计报告和所附已审财务报告扫描件并电子签章；

（8）供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章；

（9）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》（声明函格式见附件；如是监狱企业，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）并电子签章

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。报价供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。

2.2补充证明文件

（1）报价供应商简介和经营情况说明；

（2）拟派服务人员一览表及项目负责人简历表（格式见附件）

（3）企业业绩一览表（格式见附件）

（4）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）

（5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书；（如有）

（6）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件）。

3.报价一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.响应偏离表（格式见附件）

6.服务方案（格式见附件）

（1）日常养护计划

（2）重大节日、重大活动保障措施

（3）应急抢修方案

（4）安全文明生产保障措施

（5）质量保障措施

（6）维护技术资料管理方案

（7）照明设施应急抢修（含偷盗设施恢复）方案

- （六）报价要求：

1.报价总价是磋商供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成本次采购所列项目的全部费用。

2.报价供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的服务方案自主报价。

3.报价应根据采购文件采购需求，以及有关规定并结合市场因素采取综合含税单价的形式报价。供应商报价的总价为合同期内的服务费，报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

4.报价应包括完成本次采购项目所需的人工费、材料费、机械使用费、运输费、社会保险费、高温费、法定节假日加班费、管理费、企业合理利润、税金、政策性文件规定、所有一般风险责任和义务等的一切费用等以及人员意外成本和所应承担的所有费用。

5.照明设施养护均采用基础包干（日常巡查）+按实结算（养护费（养护清单内容）+暂列金（零星工程））模式本。按实结算指报价的含税综合单价固定，量按实结算

本项目清单已列工程量作为报价的基础，报价供应商在报价时不得做改动，但不作为最终结算的依据。

项目特征描述中没有完全体现，但实际实施过程中必须发生的工作内容，报价供应商应根据相关规范及技术措施要求，完成本分项工程中所有的工作内容进行报价。

本项目清单采用完全单价报价，包含人工、机械、主材、辅材、管理费、利润、措施项目费、规费、税金等全部费用。

拆除工程为保护性拆除，且妥善保管义务，工作内容包括（拆除、运输、入库、台账记录，并在后续工作中充分利用。

实施过程中产生的垃圾清运有成交单位自行处理。

本项目清单量维修工作量为暂估量。

本次采购方式为竞争性磋商，磋商过程中存在二次报价，二次报价是在响应文件报价基础上的让利，最终结算时按报价时的综合单价*实际数量*下浮比例（[二次报价总价/响应文件报价]）,其中按项报价的项目总价下浮，下浮比例为[二次报价总价/响应文件报价]。

6.磋商小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内(半小时内)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

7.其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价。

- （七） 响应文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 响应文件由磋商供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

- 响应文件应用不褪色的黑色墨水打印，签名部分用不褪色的黑色墨水书写或电子签章。

- 响应文件应参考“五.响应文件的组成”中的顺序制作，并请编制目录。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由报价供应商承担。

- 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

- 报价费用自理。

- （八）网上磋商报价：

1.磋商供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上报名截止时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统或者在政采云投标客户端获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据)，并在报价截止时间之前上传投标文件。

2.磋商供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.磋商供应商按磋商文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.磋商供应商应当对磋商文件提出的要求和条件作出实质性投标，并在电子投标系统逐条应答。

5.磋商供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等)扫描上传至投标系统。

6.磋商供应商进行网上报价请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- （九） 无效响应文件的确认：

磋商供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

1.未按规定交纳磋商保证金的；（本项目无需保证金）

2.未按规定在“政府采购交易一体化系统”中注册的

3.电子响应文件未按规定的期限上传（递交）的；

4.电子投标文件未按要求签署、盖章、签章的；

5.磋商供应商未按磋商文件要求解密响应文件的；

6.磋商供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

7.不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

8.响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.响应文件书写潦草、图片及字迹模糊不清、无法辨认的；

10.响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

11.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

13.响应文件商务标未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

14.磋商供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他磋商供应商的竞争行为，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益；

15.不同磋商供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

16.不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商报价事宜；

17.不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.不同磋商供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

19.不同磋商供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

20.不同磋商供应商响应文件相互混装的；

21.响应文件同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；报价一览表中的报价与系统首轮报价确认环节的报价不一致的

22.响应文件被本项目评委确认为无效投标文件的；

23.改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变磋商文件规定的服务期限、误期违约金 、质量标准及质量违约金的；

24.未按要求提供技术文件的；

25.不同磋商供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；（本项目无需投标保证金）

26.不同磋商供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的（设备生产厂人员和特邀设备维修保养人员除外）；

27.不同磋商供应商聘请同一人为其磋商报价提供技术或经济咨询服务的；

28.不同磋商供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

29.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

30.技术文件编制粗糙、缺漏项较多、格式混乱、条理不清、页数少于20页；

31.报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

32.磋商供应商的报价畸高或畸低，总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

33.响应文件报价出现前后不一致，磋商供应商拒不确认修正后的报价的；

34.评标委员会认定磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，且磋商供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间（半小时）内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

35.不同磋商供应商的委托代理人、项目经理以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

36.同一响应文件中单位名称落款与公章、签章不是同一单位的；

37.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

38.不同磋商供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同--把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

39.各磋商供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址--致的，不同响应文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为磋商供应商相互围标、串标，其投标无效；

40.电子响应文件与磋商文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

41.启用响应文件电子文本的项目，磋商供应商因自身原因造成响应文件电子文本无法导入应急评标系统的，视为放弃其磋商报价

42.响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

43.被“信用中国”、“中国政府采购网”列入列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

44.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- （十）磋商、评审：

由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

- 1.开启工作程序

（1）所有磋商供应商在磋商文件规定的时间内解密各自响应文件

（2）供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录 “政府采购交易管理一体化系统”，按磋商文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（3）响应文件递交截止时间后参加磋商的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不进行评审。

2.评审程序：磋商、评审工作由江苏至衡诚达工程咨询有限公司负责组织。

- 2.1信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构在接收响应文件截止时间后，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交磋商评审小组。

（2）磋商评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
    A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
    B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
    1)被列入失信被执行人名单；
    2)被列入重大税收违法案件当事人名单；
    3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额（200万元（含）以上）罚款的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。

（3）经磋商评审小组审查供应商存在上述失信行为的，资格审查不予通过，其磋商报价无效。

（4）采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

2.2响应文件资格性检查。

（1）响应文件资格性检查由磋商小组负责。

（2）依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金（本

项目无需保证金）等进行审查，以确定供应商是否具备磋商报价资格。

（3）对意见难以统一或出现争议的事项，提交磋商小组全体成员进行表决。

2.3响应文件符合性检查。

- 磋商小组应当对符合资格的磋商供应商的响应文件进行符合性审查，从响应

- 文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（2）响应文件的符合性检查由磋商评审小组负责。

- 2.4对响应文件进行基础性数据分析和整理工作

- （1）在不改变报价供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商评审小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、报价的算术性错误、错漏项、报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成成果。磋商评审小组会对成果审议后，决定需要报价供应商进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向报价供应商发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

- （2）报价供应商接到磋商评审小组发出的问题澄清通知后，应按磋商评审小组的要求提供澄清资料并在规定的时间递交。否则视为“不按评标委员会要求澄清、说明或补正”，按无效投标文件处理。

- 2.5澄清有关问题。

- ①磋商小组认为响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，磋商小组可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求磋商供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

- ②磋商供应商的澄清、说明或者纠正应当通过政采采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- ③磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 4.磋商工作程序：

4.1磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

4.2磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商（在政府采购交易管理一体化系统进

行），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中

- 的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将及时通过政府采购交易管理一体化系统通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内通过政采采购交易管理一体化系统重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表应答并加盖电子公章。如有负偏离，将作为无效报价。

- 4.4磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内过政采采购交易管理一体化系统提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 2 家。

4.5最后报价是磋商供应商响应文件的有效组成部分。

5.比较与评价

（1）响应文件资格性检查和响应文件的符合性检查结束后，凡属于“（九）无效

响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序；

（2）本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的评审方法；

（3）磋商小组成员独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个磋商供应商每项评分因素的得分；

（4）评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各磋商供应商得分，确定各磋商供应商总分和最终排序；

（5）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选磋商供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.评标方法和主要因素：

本次评标采用综合评分法（计分均保留2位小数），即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列，按技术方案指标优劣顺序排列。

5.1评分项目及总分（总分102分）

（1）报价                   10分

（2）供应商综合评价         34分

（3）服务方案               56分

5.2各项目评分标准

（1）报价（10分）

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（磋商基准价/报价) ×价格权值×100

（2）供应商综合评价（34分）

1）供应商综合能力（7分）

①体系认证证书（3分）：具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认定证书，每提供一份得1分，共3分。（提供证书原件扫描件加盖磋商供应商电子公章计入响应文件，否则不得分）。

②业绩（4分）：供应商自2019年1月1日至今承担过同类项目，有一项得1分，本项最多4分。（提供完整的合同原件扫描件加盖磋商供应商电子公章计入响应文件，提供不全或者不提供不得分。日期以合同日期为准）。

2）人员配备情况（20分）

①拟派的项目负责人（4分）

具有二级及以上注册建造师执业资格（市政公用工程或机电安装工程专业），得1分

具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，得1分

具有人社部门颁发的高级工程师职称证书，得2分

相关人员计入响应文件中“拟派服务人员一览表、项目负责人简历表”

提供证书原件、相关证明资料原件、法定的社保收缴部门出具供应商企业为其依法缴纳的2023年3月-2023年5月的社保缴费证明原件扫描件并加盖磋商供应商电子公章计入响应文件,否则不得分。

②拟派的除项目负责人外的项目组管理人员（2分）

a拟派技术负责人具有机电安装类中级及以上职称得2分

相关人员计入响应文件中“拟派服务人员一览表、项目负责人简历表”

提供证书原件、相关证明资料原件、法定的社保收缴部门出具供应商企业为其依法缴纳的2023年3月-2023年5月的社保缴费证明原件扫描件并加盖磋商供应商电子公章计入响应文件,否则不得分。

③除项目组成员外的一线养护人员（14分）

a具有有效期内的住建部门颁发建筑电工证或应急管理部门颁发的低压电工证有一张得1分，最多10分

b具有国家安全生产监督管理总局或中华人民共和国应急管理部颁发的高空作业证，有一张得0.5分，最多3分

c机械操作人员具有市场监督管理局颁发的作业项目代码为Q1或Q3的特种作业证，有一张得0.5分，最多1分

相关人员计入响应文件中“拟派服务人员一览表、项目负责人简历表”

提供相关人员身份证、相关证书、法定的社保收缴部门出具供应商企业为其依法缴纳的2023年3月-2023年5月的社保缴费证明原件扫描件（或报价供应商提供承诺“一旦我单位中标（成交），我单位将在中标（成交）通知书落款时间往后十日内为本项目配备响应文件配备的持证人员，且按照相关规定与所有聘用人员依法签订劳动合同、缴纳社保，否则按我方违约处理，由我方承担相应的法律和经济责任”原件扫描件）并加盖磋商供应商电子公章计入响应文件,提供不全或不提供不得分。以上人员一人多证不重复得分。

3）车辆、设备配备（7分）

①配备（最大作业高度）14米及以上高空作业车辆有1辆，得2分，每增加一辆得1分，本项最多5分

②配备8吨及以上吊车有1辆得1分，本项最多得2分。

相关车辆设备计入响应文件中“拟投入车辆、设备配备表”

提供车辆登记证或行驶证、车辆彩色照片(车牌清晰可辨)原件扫描件、车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）并签章计入响应文件，如是租赁车辆，还需提供租赁协议原件扫描件并签章计入响应文件。其中：高空作业车、吊车还需提供车辆技术参数（如高度、吨位）证明材料原件扫描件并签章计入响应文件。未提供或提供不全者不得分。

注：根据《关于无锡市载货汽车、专项作业通行管理措施的通告》（无锡市公安局交警支队）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行作业、抢修、维护、抢险等作业须具备由公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包含本项目养护区域。

（3）服务方案（56分）

在响应磋商文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，服务方案要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，是否有创新元素；磋商供应商编制服务方案时请按以下顺序编制，以便评审。以下各部分如未见阐述则不得分：

1）日常养护计划（9分）

①按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

②建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。具体巡查措施（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

③按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

- 重大节日、重大活动保障措施（12分）

①人员及车辆保障措施（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

②安全措施（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

③重点保障期间巡查、巡修措施（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

④综合信息上报措施等（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

- 应急抢修方案（12分）

①启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据III、II、I级突发事故提供相应实施方案（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

②当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

③城市快速道路、滨水桥梁、高层建筑等不同地点发生灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

④应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

- 安全文明生产保障措施（6分）

①现场施工或维护时作出预测，采用必要的预防性安全措施（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

②企业安全规章制度及对维护人员安全教育、培训方案（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

- 质量保障措施（9分）

①巡俢制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

②各种作业车辆维护及保养措施、维修工具保障措施（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

③作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施（3分）方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

- 维护技术资料管理方案（3分）项目基础资料定期更新及归档、维护资料编制及归档方案。方案详细完整，针对性强得3分；方案较详细，针对性较强得2分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

- 照明设施应急抢修（含偷盗设施恢复）方案（5分） 方案详细完整，针对性强得5分；方案较详细，针对性较强得3分；方案普通，针对性一般得1分；未阐述内容得0分。

磋商小组打分，取所有小组成员的平均值、格式混乱、条理不清、内容偏少（少于20页）。

- （十一）确定成交供应商：

- 磋商小组根据磋商文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按磋商文件的要求在3家成交候选单位中，依法确定成交供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在评审报告推荐的成交候选单位中，依法确定成交供应商。江苏至衡诚达工程咨询有限公司自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在媒体（无锡政府采购网、江苏省政府采购网）上发布成交结果公告。江苏至衡诚达工程咨询有限公司和评标委员会对未成交原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、财政部《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法规处理。

- 磋商、开启及定标的整个过程均由区监管部门进行现场监督。

- 中标（成交）公示的同时，江苏至衡诚达工程咨询有限公司将向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

- （十二）采购终止：

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

- 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

- （十三）磋商保证金：（本项目无需保证金）

1.磋商保证金应按照磋商文件规定的数额和办法交纳。

2.如报价供应商在报价截止期后撤回报价，则磋商保证金将作为违约金不予退还。

3.自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内原路退还未中标（成交）供应商的磋商保证金。

4.中标（成交）供应商的磋商保证金将在合同生效后5个工作日内原路退还。

5.中标（成交）供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的磋商保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标（成交）项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）供应商采用不正当的手段骗取中标；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- （十四）中标（成交）无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标（成交）的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他报价供应商的；

- 与采购单位、其他报价供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商磋商、不按照磋商文件和中标（成交）供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

报价供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标（成交）无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标（成交）金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十五）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和中标（成交）供应商响应文件的约定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和中标（成交）供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向中标（成交）供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏至衡诚达工程咨询有限公司见证后生效。

- 2.江苏至衡诚达工程咨询有限公司监督合同的履行。中标（成交）方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十六）代理服务费：

1.招标代理费收费标准为：以成交价格为基数，按差额定率累进法打7折计取。代理费费率：100万以内费率为1.5%。

2.本次招标的代理费用由成交单位支付。

- （十七）其他：

磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的报价价格失误，由供应商负责。

- （十八）政府采购信用担保：

关于政府采购信用担保
  根据我市政府采购信用担保政策文件要求，采购文件中信用担保条款应参照下列模板进行调整：
  履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
  中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十九）政府采购合同融资：

根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求，采购文件中合同融资条款应参照下列模板进行调整：
  合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件                  政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

三．项目技术要求和有关说明

一、项目概况

2023-2025新安街道辖区内照明设施管养

养护范围：清源路、新湖路、新湖南路、新湖中路、新南路、新湖南街、新湖北街、中心街、南湖园路、浪新路、华新北路、新安一村、新睦苑、振新路、净慧寺路、家和路、健康主题公园、篮球场、宏业路、合众路、法治广场、老镇区、科研北路“火树银花”、新安街道办事处“火树银花”等无锡市新吴区新安街道照明设施养护及零星工程，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表；

照明设施养护均采用基础包干（日常巡查）加按实结算（养护费（清单内容）+暂列金（零星工程））模式，包干费用主要为按照管理单位的要求，巡查车辆在所养护的区域内日常巡查运行成本。

日常巡查要求配备两辆专用巡查车，专职巡查人员4人对养护区域进行全覆盖巡查，所有道路每天巡查一次（白天看设施、晚上看亮灯），巡查车辆要求全部安装专用GPS定位装置。

二、养护质量要求：

提升照明设施管养水平，设施基础信息定期普查100%覆盖，确保路灯设施亮灯率99%以上，设施完好率98%以上；积极推进城市照明绿色改造，LED光源应用覆盖率达25%。

三、服务期限：两年

四、服务要求：

1、设定报修电话，随时接报。配合值班室做好电话接处、值班登记、故障回复等工作。

2、建立巡查、维护、抢修管理网络，成交单位将体系、人员名单、资料报采购方备案。维修人员、电工、高空作业人员必须具备相关资质。正常情况下灯具亮灯率不低于99%。

3、养护单位必须自备各类路灯养护设备、汽车、升降车、吊车等设施（包括高空作业工具、安全用具、救生工具、望远镜），满足照明维护要求，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购方有权终止合同。

4、养护单位要做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责。

5、加强日常巡查，对偷盗、损坏的路灯照明设施应在规定的时间内及时修复。维修所用的元器件应达到原设计要求，同品牌、同规格、同质量的合格产品。

6、做好有关开挖、占道等手续的办理，安全施工、文明施工，保持现场及周边环境整洁。

7、由采购人要求实施的其他工作。

8、成交单位的项目负责人在合同期内不得更换，如需更换须得到采购人同意。

9、成交单位的养护人员须具有相对稳定性。

五、养护要求：

1、对养护的台账基本要求：

城市照明设施应根据国家、省、市技术规范进行基本养护，根据《无锡市城市照明条例》、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）、《江苏省城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）、《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）、《江苏省城市道路照明安全工作规范》、《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）等法律法规、城市照明技术规范要求维护。

1.1各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护，分类归档。

1.2成交单位应分别建立照明养护档案，并应符合下列规定：

（1）养护档案应包括下列内容：照明设施主要设施清单、养护技术文件、巡检台帐、安全设施台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

（2）养护档案资料应装订成册并实行电子化。养护的所有的签证单，由专人负责整理、发送，并与现场施工人员核实确认，相关的图片要前后对比，拍摄角度、时间要调好，确保签证单的正确率，最后每天的签证单由项目负责人负责、签字确认盖章，出错率作为诚信考核重要指标，多次出错将加倍扣分将进行通报。

（3）及时做好《工作日志》，要求按实记录主要工作内容及维修数量，登记维修的地点、时间、维修品种及型号，准确记录维修路线，登记巡查车辆情况等，并按月汇总成册，归档整理。

（4）每季度对服务范围内的配电设施进行检查登记，标明相关配电设施参数，负荷分配及说明，监控三遥模块是否运行正常，每个季度当月24日之前完成对标段内所有的配电设施的巡查及报表上报，一箱一表，对于监控及门禁系统发生的故障及时记录及处理。

2、对投标单位养护的维修要求：

2.1在规定的亮灯时间内，所有功能照明设施亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到98%以上，亮化设施亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到98%以上。日常维修含灯杆、灯具、光源、整灯迁移、电子整流器、表箱、高低压配电设施、电缆的损坏更换及被盗修复等。灯杆、配电箱及其他影响美观的设备表面喷漆一年一次。

2.2供应商自觉接受采购人及有关部门的监督管理，每逢法定假日（含元旦、春节、五一、国庆等），必须无条件服从采购人组织的突击性任务及各项迎检活动，按时、按标准要求完成采购人安排的工作。

2.3供应商的项目负责人必须24小时保持电话畅通，对讲机保持24小时应答。

2.4降低运行故障的发生，运行故障率≤0.5%；。

2.5修复及时率：100%。

2.6无重大责任事故发生。

2.7 LED灯具按照颗粒数，达到或超过2%的比例损坏或发光不正常需立即维修或更换。太阳能灯具电池如损坏，则应立即绿色环保处理。并且太阳能路灯及LED路灯维修期间应准备备货使用，不得影响正常照明。

3、对养护的备品备件要求：

3.1报价供应商应提前准备可供照明设施养护的备用件和替换件。备件应有很好的互换性和可靠性。本项目养护作业必须使用原灯具品牌型号，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用其他品牌型号。原品牌型号由各参与报价的供应商现场自行查勘，采购人不另行组织。。

3.2 成交单位成交（中标）后应对每一备件或专用工具提供下列资料，但不局限于此：

① 制造商厂家的部件号

② 电气设备的部件号

③ 对备件的详细描述

④ 满足整个养护期所使用备品备件的预期数量

⑤ 全部尺寸包括包装箱（如果有的话）的外形尺寸

⑥ 与类似部件之间的互换性

⑦ 备件或专用工具的供货来源-厂家名称、地址

⑧ 制造商和运输时间

3.3养护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

4、对养护单位的安全作业要求：

4.1落实安全生产措施，且应按采购人的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光背心、袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，成交单位负责事故处理及一切费用，一概与采购人无关。

4.2成交单位应根据承担的养护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

4.3成交单位应严格遵守国家法律、法规，做好社会治安综合管理工作。成交单位员工有违法乱纪的行为，成交单位应承担一切经济责任和法律责任。

4.4成交单位应保证施工安全，如由于成交单位原因而导致任何人受到损伤，或致使原本完好的道路照明及其他设施出现故障，均由成交单位自行承担赔偿责任。

4.5照明养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

5、对成交单位的巡查要求：

成交单位对城市照明设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

5.1对养护范围建立每日巡查制度，落实岗位责任制。必须配备专车专人员4人对养护区域进行全覆盖巡查，所有道路每天巡查一次（白天看设施，晚上看亮灯），每天巡查一次指每天完成一次白天和晚上的全覆盖巡查，单独完成白天或者晚上的巡查视为未完成。对照明设施的运行情况及时记录。对灯杆、灯罩、设备半年清洗一次，及时清除灯杆上的乱张贴。

5.2每季度实施一次变电所、箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。每年必须进行一次配电设施负载核定。

5.3每年对配电设施进行一次防腐处理。

5.4每半年年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

5.5每半年实施一次低压架空线路的巡查。

5.6每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

5.7每季度实施一次高杆灯的常规检修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养。

5.8每季度进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。

5.9主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁。

其他设施巡查要求不低于《城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）。

6、成交单位必须无条件的接受采购人的考核监督，考核表(附件一）作为养护结算费用的依据。

7、发生偷盗后成交单位应首先对现场作临时应及处理，并在次日内以书面形式向采购人上报，每月以20号为节点作好当月的报案记录一并上交采购人。另在发生偷盗24小时内无偿恢复。

8、本次养护的工作内容应包括本次采购养护服务范围内的所有设施的正常巡查、维修、养护、偷盗的恢复处理，以及相关书面记录等。

9、对成交单位保护技术资料的要求：

9.1成交单位不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

9.2 成交单位必须按采购人要求对每个养护项目制作项目基础资料。

9.3成交单位在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

10、对成交单位设施养护的考核要求：

《无锡市城市照明设施维护考核办法》（2020版）

《无锡市新区道路照明设施养护管理暂行办法(2020年修订版)》

《无锡市新区道路照明设施养护质量标准(2020年修订版)》

《无锡市新区道路照明设施养护考核办法(2020年修订版)》

《无锡市新区道路照明设施养护考核评分细则(2020年修订版)》

《无锡新区夜景照明设施养护管理办法(2020年修订版)》

《无锡新区夜景照明设施养护质量标准(2020年修订版)》

《无锡市新区夜景照明设施养护考核办法(2020年修订版)》

《无锡新区夜景照明设施养护考核评分表(2020年修订版)》

《无锡市新区道路照明设施养护管理暂行办法(2020年修订版)》

《按实结算（养护费+暂列金）+包干（巡查费用）模式补充规定》

11、其他事项说明：有零星的自然损坏、老化等所发生的费用由成交单位承担。

六、其它要求：

1、成交单位必须对该标段每个项目进行明细报价。

2、成交单位须按照本采购文件的要求对本项目进行养护服务工作。

3、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以招标机构书面通知为准。

七、养护清单详见附件。

| 2023-2025新安街道辖区内照明设施管养第一年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 含税最高限单价 |
|  |  |  | 单位 |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称、型号:路灯控制箱维护更换（含原来损坏元器件、箱体拆除及重新安装） | 台 | 1 | 4500 |
| 2 | 配电箱配件更换 | 1、单片开关 63A | 个 | 10 | 55 |
| 3 | 配电箱配件更换 | 1、控制器KG316T | 台 | 5 | 105 |
| 4 | 配电箱配件更换 | 1、交流接触器/150 AC220 | 台 | 2 | 300 |
| 5 | 配管 | 1、名称:塑料管 VG50 暗敷 | 米 | 50 | 34 |
| 6 | 配管 | 1、名称:塑料管 VG32 暗敷 | 米 | 50 | 22 |
| 7 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*25mm 电缆安装 | 米 | 240 | 126 |
| 8 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*10mm 电缆安装 | 米 | 250 | 55 |
| 9 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*6mm 电缆安装 | 米 | 230 | 36 |
| 10 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*25mm 电缆头制作 | 个 | 21 | 120 |
| 11 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*10mm 电缆制作 | 个 | 20 | 15 |
| 12 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线护套线RVV-3*1.5 | 米 | 100 | 6.5 |
| 13 | 常规照明灯 | 1、名称:庭院灯头 | 套 | 5 | 435 |
| 14 | 常规照明灯 | 1、名称:LED光源 30W | 套 | 40 | 125 |
| 15 | 常规照明灯 | 1、名称:普通路灯灯具250W | 套 | 5 | 1480 |
| 16 | 常规照明灯 | 1、名称:LED路灯灯具90W | 套 | 5 | 1100 |
| 17 | 常规照明灯 | 1、名称:LED路灯灯具120W | 套 | 5 | 1450 |
| 18 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:高压钠灯光源 150W | 套 | 10 | 187 |
| 19 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:高压钠灯光源 250W | 套 | 180 | 209 |
| 20 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:灯具整流器150W | 套 | 5 | 168 |
| 21 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:灯具整流器250W | 套 | 100 | 178 |
| 22 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:触发器 | 套 | 100 | 62 |
| 23 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:电容 | 套 | 50 | 56 |
| 24 | 常规照明灯 | 1、名称、普通路灯灯具内E27/E40灯头 | 套 | 20 | 11 |
| 25 | 常规照明灯 | 1、电源设备类型:LED路灯专用电源 | 套 | 80 | 345 |
| 26 | 手孔井 | 1、手孔井圈、盖更换 | 套 | 5 | 158 |
| 27 | 人孔井 | 1、人孔井圈、盖更换 | 套 | 5 | 213 |
| 28 | 接线端子排 | 1、接线端子排（不锈钢端子） | 个 | 20 | 45 |
| 29 | 设施维修 | 1、灯杆校正 | 根 | 20 | 80 |
| 30 | 设施维修 | 1、灯杆清洁 | 根 | 20 | 80 |
| 31 | 设施维修 | 1、门盖板修补 | 个 | 18 | 55 |
| 32 | 设施维修 | 1、手孔井修复 | 处 | 8 | 75 |
| 33 | 设施维修 | 1、人孔井修复 | 处 | 10 | 95 |
| 34 | 设施维修 | 1、路灯杆编号 | 张 | 41 | 25 |
| 35 | 景观灯具 | 1、LED圆球灯 | 套 | 70 | 105 |
| 36 | 景观灯具 | 1、LED灯串 | 米 | 6420 | 14 |
| 37 | 景观灯具 | 1、LED壁灯 AC220 3000K | 套 | 5 | 192 |
| 38 | 景观灯具 | 1、LED灯带5W/米 | 米 | 100 | 35 |
| 39 | 景观灯具 | 1、草坪灯50CM-13W | 套 | 3 | 580 |
| 40 | 景观灯具 | 1、LED投光灯-36W | 套 | 5 | 460 |
| 41 | 设施配件 | 1、LED日光灯管12W | 套 | 30 | 45 |
| 42 | 设施配件 | 1、柱灯面罩 | 套 | 5 | 385 |
| 43 | 设施配件 | 1、草坪灯罩 | 块 | 10 | 158 |
| 44 | 设施配件 | 1、节能灯光源13W | 只 | 20 | 22 |
| 45 | 电源设备 | 1、名称:开关电源-350W 2、规格:防雨350W开关电源-24V | 台 | 10 | 280 |
| 46 | 线路检查 | 1、线路故障检查 | 次 | 10 | 450 |
| 47 | 设施检查 | 1、设施修复处置 | 次 | 5 | 210 |
| 一 | 零星维修 | 以上小计 | 项 | 1 |  |
| 二 | 一年巡查包干 | 工作内容:标段范围内的偷盗修复与每天巡查看护等包干费用 | 项 | 1 |  |
| 三 | 一年总费用 | 一+二 | 项 | 1 |  |

| 2023-2025新安街道辖区内照明设施管养第二年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 含税最高限价 |
|  |  |  | 单位 |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称、型号:路灯控制箱维护更换（含原来损坏元器件、箱体拆除及重新安装） | 台 | 1 | 4500 |
| 2 | 配电箱配件更换 | 1、单片开关 63A | 个 | 10 | 55 |
| 3 | 配电箱配件更换 | 1、控制器KG316T | 台 | 5 | 105 |
| 4 | 配电箱配件更换 | 1、交流接触器/150 AC220 | 台 | 2 | 300 |
| 5 | 配管 | 1、名称:塑料管 VG50 暗敷 | 米 | 50 | 34 |
| 6 | 配管 | 1、名称:塑料管 VG32 暗敷 | 米 | 50 | 22 |
| 7 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*25mm 电缆安装 | 米 | 240 | 126 |
| 8 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*10mm 电缆安装 | 米 | 250 | 55 |
| 9 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*6mm 电缆安装 | 米 | 230 | 36 |
| 10 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*25mm 电缆头制作 | 个 | 20 | 120 |
| 11 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*10mm 电缆制作 | 个 | 20 | 15 |
| 12 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线护套线RVV-3*1.5 | 米 | 100 | 6.5 |
| 13 | 常规照明灯 | 1、名称:庭院灯头 | 套 | 5 | 435 |
| 14 | 常规照明灯 | 1、名称:LED光源 30W | 套 | 40 | 125 |
| 15 | 常规照明灯 | 1、名称:普通路灯灯具250W | 套 | 5 | 1480 |
| 16 | 常规照明灯 | 1、名称:LED路灯灯具90W | 套 | 5 | 1100 |
| 17 | 常规照明灯 | 1、名称:LED路灯灯具120W | 套 | 5 | 1450 |
| 18 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:高压钠灯光源 150W | 套 | 10 | 187 |
| 19 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:高压钠灯光源 250W | 套 | 180 | 209 |
| 20 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:灯具整流器150W | 套 | 5 | 168 |
| 21 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:灯具整流器250W | 套 | 100 | 178 |
| 22 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:触发器 | 套 | 100 | 62 |
| 23 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:电容 | 套 | 50 | 56 |
| 24 | 常规照明灯 | 1、名称、普通路灯灯具内E27/E40灯头 | 套 | 20 | 11 |
| 25 | 常规照明灯 | 1、电源设备类型:LED路灯专用电源 | 套 | 80 | 345 |
| 26 | 手孔井 | 1、手孔井圈、盖更换 | 套 | 5 | 158 |
| 27 | 人孔井 | 1、人孔井圈、盖更换 | 套 | 5 | 213 |
| 28 | 接线端子排 | 1、接线端子排（不锈钢端子） | 个 | 20 | 45 |
| 29 | 设施维修 | 1、灯杆校正 | 根 | 20 | 80 |
| 30 | 设施维修 | 1、灯杆清洁 | 根 | 20 | 80 |
| 31 | 设施维修 | 1、门盖板修补 | 个 | 18 | 55 |
| 32 | 设施维修 | 1、手孔井修复 | 处 | 8 | 75 |
| 33 | 设施维修 | 1、人孔井修复 | 处 | 10 | 95 |
| 34 | 设施维修 | 1、路灯杆编号 | 张 | 41 | 25 |
| 35 | 景观灯具 | 1、LED圆球灯 | 套 | 70 | 105 |
| 36 | 景观灯具 | 1、LED灯串 | 米 | 7000 | 14 |
| 37 | 景观灯具 | 1、LED壁灯 AC220 3000K | 套 | 5 | 192 |
| 38 | 景观灯具 | 1、LED灯带5W/米 | 米 | 100 | 35 |
| 39 | 景观灯具 | 1、草坪灯50CM-13W | 套 | 3 | 580 |
| 40 | 景观灯具 | 1、LED投光灯-36W | 套 | 5 | 460 |
| 41 | 景观灯具 | 1、LED-12W线条灯 | 套 | 20 | 186 |
| 42 | 景观灯具 | 1、LED-15W洗墙灯 | 套 | 20 | 164 |
| 43 | 景观灯具 | 1、LED-18W洗墙灯 | 套 | 20 | 225 |
| 44 | 景观灯具 | 1、LED-24W洗墙灯 | 套 | 20 | 355 |
| 45 | 景观灯具 | 1、LED 柔性洗墙灯-24W | 米 | 20 | 195 |
| 46 | 景观灯具 | 1、LED-54W洗墙灯 RGBW | 套 | 10 | 425 |
| 47 | 景观灯具 | 1、LED-36W洗墙灯 RGBW | 套 | 10 | 375 |
| 48 | 景观灯具 | 1、LED点光源 3W | 套 | 15 | 65 |
| 49 | 景观灯具 | 1、LED地埋灯 12W | 套 | 10 | 215 |
| 50 | 景观灯具 | 1、小射灯9W | 套 | 5 | 105 |
| 51 | 景观灯具 | 1、水纹灯 300W | 套 | 1 | 3100 |
| 52 | 景观灯具 | 1、LED声光控灯 12W | 套 | 2 | 135 |
| 53 | 景观灯具 | 1、显示屏（像素点屏P100 800W/m2） | 平方 | 1 | 3200 |
| 54 | 设施配件 | 1、LED日光灯管12W | 套 | 30 | 45 |
| 55 | 设施配件 | 1、柱灯面罩 | 套 | 5 | 385 |
| 56 | 设施配件 | 1、草坪灯罩 | 块 | 10 | 158 |
| 57 | 设施配件 | 1、节能灯光源13W | 只 | 20 | 22 |
| 58 | 设施配件 | 1、电源设备18W-54W | 只 | 10 | 105 |
| 59 | 电源设备 | 1、名称:开关电源-350W 2、规格:防雨350W开关电源-24V | 台 | 15 | 280 |
| 60 | 电源设备 | 1、名称:开关电源-350W 2、规格:防雨350W开关电源-12V | 台 | 5 | 230 |
| 61 | 控制设备 | 1、调光控制分机 | 台 | 1 | 1200 |
| 62 | 控制设备 | 1、调光放大器 | 台 | 5 | 105 |
| 63 | 线路检查 | 1、线路故障检查 | 次 | 10 | 450 |
| 64 | 设施检查 | 1、设施修复处置 | 次 | 5 | 210 |
| 65 | 送配电装置系统 | 1、控制系统调试 | 次 | 2 | 500 |
| 一 | 零星维修 | 以上小计 | 项 | 1 |  |
| 二 | 第二年一年巡查包干 | 工作内容:标段范围内的偷盗修复与每天巡查看护等包干费用 | 项 | 1 |  |
| 三 | 第二年总费用 | 一+二 | 项 | 1 |  |

| 附件一 2023年新安街道“照明”考核打分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： 考核月份： 年 月 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 评分细则 |  | 分值 | 得分 |
| 1 | 城市精细化管理投诉、12345投诉、媒体曝光 | 城市精细化管理投诉发现一处0.5-1分，被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光属养护单位责任的一次扣1分，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的一次扣1分。 |  | 20 |  |
| 2 | 日常维护 | 对灯杆严重倾斜、灯具破损、灯杆检修缺失或破损、表箱破损、路灯井盖破损或缺失、路灯不亮、电缆管线外露等及时维修。1.路灯灭灯未按时修复（扣2分）；2.路灯门盖板缺失（扣2分）；3.路灯井盖缺失（扣2分）；4.灯罩破损或未闭合（扣2分）；5.灯杆严重倾斜（扣2分）；6.电缆裸露（扣2分）；7.灯头脱落（扣2分）；8.表箱门未闭合（扣2分）；9.地灯未按时修复（扣1分）；10.景观灯未按时修复（扣1分） |  | 40 |  |
| 3 | 安全文明生产和工作纪律 | 因管理不善或因安全措施不力造成事故，一次视情扣1-2分；作业时没有充分利用机械设备，夜间作业未设置警戒标志，视情扣除1-2分；维护人员工作时未穿工作服，擅离职守，工作马虎，一人一次扣1分。 |  | 10 |  |
| 4 | 参加会议 | 没有参加（含迟到早退），一次扣2分 |  | 5 |  |
| 5 | 巡视报告制度落实情况 | 无巡视记录或记录不规范，一次扣1-2分；未按要求巡视，或发现问题差未及时处理，一次视情扣1-2分。 |  | 10 |  |
| 6 | 突击性、指令性任务完成情况 | 没有执行，一项扣4分；执行不及时，一项扣3分；完成质量不符合要求，视情扣1-4分；完成质量优异受到上级领导表扬，视情加2-5分。 |  | 10 |  |
| 7 | 整改措施落实情况 | 规定时间内未整改，扣3倍原扣分值；整改不及时扣2倍原扣分值分；整改后仍不符合要求，视情扣1-2倍原扣分值。 |  | 5 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |
| 月度考核每扣一分扣200元，不作书面警告。月考核低于80分时，每低1分扣季度养护经费的0.5%，不作书面警告，同时另扣罚1000元。月考核低于75分时，每低1分扣年养护经费0.5%，做书面警告，一年内累计两次提出书面警告的，另扣罚5000元，连续两次或一年内累计三次提出书面警告的，另扣罚10000元。 |  |  |  |  |  |
| 参与考核单位（签章）： |  |  | 城管科现场负责人（签章）： |  |  |

四．合同书及合同条款（格式文本）

服 务 合 同

项目名称：

委托方（甲方）： 无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

受托方（乙方）：

签订时间：     年   月   日

合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（成交方）：

- 采购内容：

- 成交总金额：人民币（大写）              元 ；人民币（小写）            元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 质保期：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 款项支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在报价、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，代理机构壹份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：             （盖章）   乙方（成交方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

年     月      日                    年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

见证方：江苏至衡诚达工程咨询有限公司（盖章）

见证人：

年      月       日

合同条款（格式）

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本维保事项协商一致，订立本合同。

一、养护范围

本项目为                    的日常养护。

- 养护服务范围及期限

养护范围：清源路、新湖路、新湖南路、新湖中路、新南路、新湖南街、新湖北街、中心街、南湖园路、浪新路、华新北路、新安一村、新睦苑、振新路、净慧寺路、家和路、健康主题公园、篮球场、宏业路、合众路、法治广场、老镇区、科研北路“火树银花”、新安街道办事处“火树银花”等无锡市新吴区新安街道照明设施养护及零星工程，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表；

维保起始日期：

维保结束日期：

合同服务期：两年

三、合同价款（含零星维修）

合同总价：大写                小写： ¥

其中：

第一年巡查包干费：             维修暂估费：

第二年巡查包干费：             维修暂估费：

四、付款方式

结算方式：按实结算（维修费）+包干（巡查费用+偷盗包干）模式

补充规定：

1、按实结算部分：含税综合单价作为结算依据，项目清单中未列明但在实际维修中产生的工程量单价由甲方委托的第三方按照市场价核定，工程量全部进行现场签证（两人签字），按实结算，每季度结算一次，以双方签字盖章确认后的《签证单》为依据，按实结算，审计结束后一次性付清。

2、包干部分：照明养护管理实行巡查包干，养护期间内照明设施（包括灯具、线缆、配电箱等）被盗或人为破坏或零星工程中包含的设施损坏，其所有修复费用由乙方全部承担。

3、付款方式：

（1）按实结算部分：按季度支付。依据乙方报价的含税综合单价，按照实际产生的签证工作量编制季度费用，由乙方委托的第三方审核后支付至核定价格的70%，余款待最终审核结束后一次性付清。

（2）包干费用按照季度支付，扣除相应的考核罚款后支付。

（3）最终报结算审核时，包干费一并计入结算价，审计结束后付清余款。

4、乙方管理部门负责派专人对养护过程进行全程跟踪，对实际产生的工程量进行签证。同时履行养护质量检查考核职责，考核结果作为对养护承包单位管养质量评价、经费发放以及其他奖惩的依据，并实行末位淘汰与经济处罚相结合的奖惩制度。

五、养护标准

1、在规定的亮灯时间内，确保照明设施的正常运行。设施基础信息定期普查100%覆盖，确保路灯设施亮灯率99%以上，设施完好率98%以上；积极推进城市照明绿色改造，LED光源应用覆盖率达25%。

六、服务内容及养护要求

1、服务内容：

1）设定报修电话，随时接报。配合值班室做好电话接处、值班登记、故障回复等工作。

2）建立巡查、维护、抢修管理网络，乙方将体系、人员名单、资料报采购方备案。维修人员、电工、高空作业人员必须具备相关资质。正常情况下灯具亮灯率不低于99%。

3）乙方必须自备各类亮化养护设备、工具（包括高空作业工具、救生工具、望远镜）、车辆等设施，满足亮化维护要求，如因该方面原因影响维护工作正常开展，甲方有权终止合同。

4）乙方要做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责。

5）加强日常巡查，对偷盗、损坏的景观照明设施应在规定的时间内及时修复。维修所用的元器件应达到原设计要求，同品牌、同规格、同质量的合格产品。

6）做好有关开挖、占道等手续的办理，安全施工、文明施工，保持现场及周边环境整洁。

7）巡查：对养护范围建立每天巡查制度例行全覆盖巡查，落实岗位责任制。必须配备两辆专用巡查车，专职人员4人对养护区域进行全覆盖巡查，巡查指每天完成晚上的全覆盖巡查，对照明设施的运行情况及时记录。每月按甲方要求调制时控，调整照明时间。

8）偷盗：发生偷盗后乙方应首先对现场作临时应及处理，并在次日内以书面形式向招标单位上报，每月以20号为节点作好当月的报案记录一并上交甲方。

9）由甲方要求实施的其他工作。

10）乙方的项目负责人在合同期内不得更换，如需更换须得到采购人同意。

11）乙方的养护人员须具有相对稳定性。

2、维护内容：

1）照明设施日常养护：（灯具维修、灯泡、整流器、触发器、电容、熔芯、灯具损坏更换，表箱、箱变的日常清洁和保养）

2）线路故障的巡查处理：（电缆、电线、表箱故障处理）

3）灯具、线路、配电箱及附属设施等照明设施的定期巡修、维护，照明设施完好安全运行：（灯杆校正、灯杆油漆铭牌更换、门盖板补缺；灯具角度调整；电线、表箱、灯具等的维修更换）

4）照明设施的统计归档配合工作（维修工作量统计、表箱负荷分配、新建或改造工程进养护合同的统计归档）

5）节假日、政府性活动等综合保障工作。

3、养护要求：

3.1对养护的台账基本要求：

城市照明设施应根据国家、省、市技术规范进行基本养护，根据《无锡市城市照明条例》、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）、《江苏省城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）、《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）、《江苏省城市道路照明安全工作规范》、《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）等法律法规、城市照明技术规范要求维护。

3.1.1各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护，分类归档。

3.1.2乙方应分别建立照明养护档案，并应符合下列规定：

（1）养护档案应包括下列内容：照明设施主要设施清单、养护技术文件、巡检台帐、安全设施台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

（2）养护档案资料应装订成册并实行电子化。养护的所有的签证单，由专人负责整理、发送，并与现场施工人员核实确认，相关的图片要前后对比，拍摄角度、时间要调好，确保签证单的正确率，最后每天的签证单由项目负责人负责、签字确认盖章，出错率作为诚信考核重要指标，多次出错将加倍扣分将进行通报。

（3）及时做好《工作日志》，要求按实记录主要工作内容及维修数量，登记维修的地点、时间、维修品种及型号，准确记录维修路线，登记巡查车辆情况等，并按月汇总成册，归档整理。

（4）每季度对服务范围内的配电设施进行检查登记，标明相关配电设施参数，负荷分配及说明，监控三遥模块是否运行正常，每个季度当月24日之前完成对标段内所有的配电设施的巡查及报表上报，一箱一表，对于监控及门禁系统发生的故障及时记录及处理。

3.2对乙方养护的维修要求：

3.2.1在规定的亮灯时间内，所有功能照明设施亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到98%以上，亮化设施亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到98%以上。日常维修含灯杆、灯具、光源、整灯迁移、电子整流器、表箱、高低压配电设施、电缆的损坏更换及被盗修复等。灯杆、配电箱及其他影响美观的设备表面喷漆一年一次。

3.2.2乙方自觉接受甲方及有关部门的监督管理，每逢法定假日（含元旦、春节、五一、国庆等），必须无条件服从甲方组织的突击性任务及各项迎检活动，按时、按标准要求完成甲方安排的工作。

3.2.3乙方的项目负责人必须24小时保持电话畅通，对讲机保持24小时应答。

3.2.4降低运行故障的发生，运行故障率≤0.5%；。

3.2.5修复及时率：100%。

3.2.6无重大责任事故发生。

3.2.7 LED灯具按照颗粒数，达到或超过2%的比例损坏或发光不正常需立即维修或更换。太阳能灯具电池如损坏，则应立即绿色环保处理。并且太阳能路灯及LED路灯维修期间应准备备货使用，不得影响正常照明。

3.3对养护的备品备件要求：

3.3.1乙方应提前准备可供照明设施养护的备用件和替换件。备件应有很好的互换性和可靠性。本项目养护作业必须使用原灯具品牌型号，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请甲方批准后，方可使用其他品牌型号。原品牌型号由各参与报价的供应商现场自行查勘，甲方不另行组织。。

3.3.2 乙方应对每一备件或专用工具提供下列资料，但不局限于此：

（1）制造商厂家的部件号

（2）电气设备的部件号

（3）对备件的详细描述

（4）满足整个养护期所使用备品备件的预期数量

（5）全部尺寸包括包装箱（如果有的话）的外形尺寸

（6）与类似部件之间的互换性

（7）备件或专用工具的供货来源-厂家名称、地址

（8）制造商和运输时间

3.3.3养护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

3.4对乙方安全作业要求：

3.4.1落实安全生产措施，且应按甲方的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光背心、袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，乙方责事故处理及一切费用，一概与甲方无关。

3.4.2乙方应根据承担的养护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

3.4.3乙方应严格遵守国家法律、法规，做好社会治安综合管理工作。乙方员工有违法乱纪的行为，乙方应承担一切经济责任和法律责任。

3.4.4乙方应保证施工安全，如由于乙方原因而导致任何人受到损伤，或致使原本完好的道路照明及其他设施出现故障，均由乙方自行承担赔偿责任。

3.4.5照明养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

3.5对乙方的巡查要求：

乙方对城市照明设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

3.5.1对养护范围建立每日巡查制度，落实岗位责任制。必须配备专车专人员4人对养护区域进行全覆盖巡查，所有道路每天巡查一次（白天看设施，晚上看亮灯），每天巡查一次指每天完成一次白天和晚上的全覆盖巡查，单独完成白天或者晚上的巡查视为未完成。对照明设施的运行情况及时记录。对灯杆、灯罩、设备半年清洗一次，及时清除灯杆上的乱张贴。

3.5.2每季度实施一次变电所、箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。每年必须进行一次配电设施负载核定。

3.5.3每年对配电设施进行一次防腐处理。

3.5.4每半年年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

3.5.5每半年实施一次低压架空线路的巡查。

3.5.6每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

3.5.7每季度实施一次高杆灯的常规检修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养。

3.5.8每季度进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。

3.5.9主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁。

其他设施巡查要求不低于《城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）。

3.6乙方必须无条件的接受甲方的考核监督，考核表(附件一2023年新安街道“照明”考核打分表）作为养护结算费用的依据。

3.7发生偷盗后乙方应首先对现场作临时应及处理，并在次日内以书面形式向甲方上报，每月以20号为节点作好当月的报案记录一并上交甲方。另在发生偷盗24小时内无偿恢复。

3.8本次养护的工作内容应包括本次采购养护服务范围内的所有设施的正常巡查、维修、养护、偷盗的恢复处理，以及相关书面记录等。

3.9对乙方保护技术资料的要求：

3.9.1乙方不得向任何单位和个人提供甲方所提供的各种资料。

3.9.2 乙方必须按甲方要求对每个养护项目制作项目基础资料。

3.9.3乙方在合同期满后须向甲方交回所有由甲方提供的技术资料。

3.10对乙方设施养护的考核要求：

《无锡市城市照明设施维护考核办法》（2020版）

《无锡市新区道路照明设施养护管理暂行办法(2020年修订版)》

《无锡市新区道路照明设施养护质量标准(2020年修订版)》

《无锡市新区道路照明设施养护考核办法(2020年修订版)》

《无锡市新区道路照明设施养护考核评分细则(2020年修订版)》

《无锡新区夜景照明设施养护管理办法(2020年修订版)》

《无锡新区夜景照明设施养护质量标准(2020年修订版)》

《无锡市新区夜景照明设施养护考核办法(2020年修订版)》

《无锡新区夜景照明设施养护考核评分表(2020年修订版)》

《无锡市新区道路照明设施养护管理暂行办法(2020年修订版)》

《按实结算（养护费+暂列金）+包干（巡查费用）模式补充规定》

3.11其他事项说明：有零星的自然损坏、老化等所发生的费用由乙方承担。

四、管理要求

1、一般线路、开关故障必须事发后24小时内修复，如需更换相应损坏的亮化设施必须由甲方物业部门确认后再另行维修，乙方未经甲方物业部门同意更换的亮化设施，甲方物业部门不予认可，不支付相应养护经费。

五、安全文明施工要求

1、乙方必须落实安全生产措施，且应按甲方的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光背心、袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，乙方负责事故处理及一切费用，概与甲方无关。

2、乙方应根据承担的养护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

3、乙方应严格遵守国家法律、法规，做好社会治安综合管理工作。乙方员工有违法乱纪的行为，乙方应承担一切经济责任和法律责任。

4、乙方应为其在合同期内服务的人员、材料、设备、照明设施办理相关保险，费用由乙方承担；若未办理，发生后果由乙方承担相应责任。

5合同期内由于管理和看护不善，导致照明设施破损、漏电、脱落等现象引发的安全事故由乙方承担全部责任；造成人员触电伤害事故的，由乙方负责有关费用赔偿，对甲方声誉上造成影响的，甲方依据考核要求，进行处理，直到取消养护资格。

6乙方应保证施工安全，如由于乙方原因而导致任何人受到损伤，或致使原本完好的道路照明及其他设施出现故障，均由乙方自行承担赔偿责任。

7、乙方应按标准进行文明施工，规范化养护作业，如产生需占道修复或对行人、行车及居民造成影响的行为，应事先落实警示提醒设施设备，并办理相关审批手续，尽量减少对交通、行人以及居民的影响。同时现场施工完毕后要求工完场清。

六、补充条款

1、本养护项目不得分包、转包，如发现有上述行为，甲方有权立即终止养护合同，由此产生的一切法律和经济损失由乙方承担。

2、乙方如遇本单位有重大活动，如员工体检等，要及时告知甲方并安排好养护工作，不得出现无巡修人员状况。

七、乙方的责任与义务

1、乙方负责承包范围内照明设施日程维护管理，保证照明设施运行完好，提供及时的保养、维护、维修服务。养护质量达到甲方所规定的要求。

2、合同终止时，乙方应将各类照明设施完整完好地交给甲方，如有损失，按原价值在合同款中扣除。

3、由甲方或甲方授予的部门根据《2023年新安街道“照明”考核打分表》进行考核。（见附件一）

八、甲方的责任与义务

1、在乙方实施服务过程中，甲方有义务与乙方积极配合并提供方便。

2、甲方每周对乙方上报的维修巡查记录台账进行抽查，每月对乙方当月养护实际情况进行考核，做好备案资料。

3、由于重大自然灾害等不可抗力因素造成照明设施损坏时，甲方配合乙方做好抢修工作。

九、其他

1、乙方如要单方面解除协议，须提前两个月通知甲方予以商榷。

2、双方约定，在履行合同过程中产生争议时采取以下第   （2）  种方式解决：

（1）请 建设主管部门  调解；

（2）向 甲方所在地  人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本合同双方签字盖章并经代理机构见证后生效。

十一、合同份数

本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，代理机构执壹份，本合同未尽事宜，发生时双方另行协商。

甲方：（公章）                          乙方：（公章）

法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）

经办人：（签字）                         经办人（签字）

年   月   日                            年   月   日

见证单位：

日期：

五. 附件（响应文件格式）

响

应

文

件

采购项目名称：

供应商：

二○  年  月  日

- （一）响应函（格式）：

响应函

致江苏至衡诚达工程咨询有限公司 ：

我们收到你们   ****项目     磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。

- 根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的磋商文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述采购项目进行报价。报价大写        元（小写     元）。按磋商文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

- 我方愿意提供在磋商文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为中标（成交）通知书发出之日起90天。

四、我方同意按磋商文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏至衡诚达工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

九、我们愿意按磋商文件的规定交纳人民币   /   元的磋商保证金。如我们在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则磋商保证金将被贵方没收。

十、如果我方被确定为中标（成交）供应商，且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）证明文件格式（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

江苏至衡诚达工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（     ）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

报价供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏至衡诚达工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（     ）的报价、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附身份证（正反面）复印件

承诺书

（供应商名称）针对本项目（     ）在此承诺：

1、本公司（单位）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

5、本公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

6、本公司具备履行合同所必备的专业技术能力；

7、

8、

9、

10、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

报价供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由报价单位自行完善。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府招标促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招标活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府招标法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

拟派服务人员一览表

供应商名称（盖章）                               政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 身份证编号 | 本项目承担内容 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

注：1.上表如需要自行延长。

2.附相关证明材料

项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                                 政府采购编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 至今承担过类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

注：1.上表如需要自行延长。

2.附相关证明材料

企业业绩一览表

供应商名称（盖章）                                 政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

注：1.上表如需要自行延长。

2.附相关证明材料

如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

拟投入车辆、设备配备表（格式)

供应商名称（盖章）                                 政府采购编号：

| - 序号 | - 车辆、设备 | - 型号规格 | - 数量 | - 国别产地 | - 制造年份 | - 额定功率kw | - 生产能力 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

注：1.上表如需要自行延长。

- 2.附相关证明材料

- （三）报价一览表（格式）：

报价一览表

供应商名称（盖章）                                    政府采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：           日期：   年   月   日

填写说明：

报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

- （四）明细报价表（格式）：

明细报价表

供应商名称（盖章）                                 政府采购编号：

| 序号 | 名称及相关内容描述 |  | 单位 | 数量 |  | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一年 |  | 项 |  |  |  |  |
| 1.1 | 第一年巡查包干费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 1.2 | 第一年工程维修费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 第二年 |  | 项 |  |  |  |  |
| 2.1 | 第二年巡查包干费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 2.2 | 第二年工程维修费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 两年合计 |  | 项 |  |  |  |  |
| 总报价：大写 |  |  |  |  | 小写 |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供报价供应商参考，报价供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

注：

（1）报价供应商应当根据“采购需求（或项目要求和有关说明）”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

（2）上述表格如有不尽之处，投标人必须自行添加相应内容并填写完善。

（3）供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦报价结束最终中标（成交），总价包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标（成交）供应商的报价让利行为，损失自负。

（4）上述报价表由报价单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。
（5）供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏至衡诚达工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

| 2023-2025新安街道辖区内照明设施管养第一年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 含税综合单价 | 小计 |
|  |  |  | 单位 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称、型号:路灯控制箱维护更换（含原来损坏元器件、箱体拆除及重新安装） | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱配件更换 | 1、单片开关 63A | 个 | 10 |  |  |
| 3 | 配电箱配件更换 | 1、控制器KG316T | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 配电箱配件更换 | 1、交流接触器/150 AC220 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称:塑料管 VG50 暗敷 | 米 | 50 |  |  |
| 6 | 配管 | 1、名称:塑料管 VG32 暗敷 | 米 | 50 |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*25mm 电缆安装 | 米 | 240 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*10mm 电缆安装 | 米 | 250 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*6mm 电缆安装 | 米 | 230 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*25mm 电缆头制作 | 个 | 21 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*10mm 电缆制作 | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线护套线RVV-3*1.5 | 米 | 100 |  |  |
| 13 | 常规照明灯 | 1、名称:庭院灯头 | 套 | 5 |  |  |
| 14 | 常规照明灯 | 1、名称:LED光源 30W | 套 | 40 |  |  |
| 15 | 常规照明灯 | 1、名称:普通路灯灯具250W | 套 | 5 |  |  |
| 16 | 常规照明灯 | 1、名称:LED路灯灯具90W | 套 | 5 |  |  |
| 17 | 常规照明灯 | 1、名称:LED路灯灯具120W | 套 | 5 |  |  |
| 18 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:高压钠灯光源 150W | 套 | 10 |  |  |
| 19 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:高压钠灯光源 250W | 套 | 180 |  |  |
| 20 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:灯具整流器150W | 套 | 5 |  |  |
| 21 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:灯具整流器250W | 套 | 100 |  |  |
| 22 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:触发器 | 套 | 100 |  |  |
| 23 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:电容 | 套 | 50 |  |  |
| 24 | 常规照明灯 | 1、名称、普通路灯灯具内E27/E40灯头 | 套 | 20 |  |  |
| 25 | 常规照明灯 | 1、电源设备类型:LED路灯专用电源 | 套 | 80 |  |  |
| 26 | 手孔井 | 1、手孔井圈、盖更换 | 套 | 5 |  |  |
| 27 | 人孔井 | 1、人孔井圈、盖更换 | 套 | 5 |  |  |
| 28 | 接线端子排 | 1、接线端子排（不锈钢端子） | 个 | 20 |  |  |
| 29 | 设施维修 | 1、灯杆校正 | 根 | 20 |  |  |
| 30 | 设施维修 | 1、灯杆清洁 | 根 | 20 |  |  |
| 31 | 设施维修 | 1、门盖板修补 | 个 | 18 |  |  |
| 32 | 设施维修 | 1、手孔井修复 | 处 | 8 |  |  |
| 33 | 设施维修 | 1、人孔井修复 | 处 | 10 |  |  |
| 34 | 设施维修 | 1、路灯杆编号 | 张 | 41 |  |  |
| 35 | 景观灯具 | 1、LED圆球灯 | 套 | 70 |  |  |
| 36 | 景观灯具 | 1、LED灯串 | 米 | 6420 |  |  |
| 37 | 景观灯具 | 1、LED壁灯 AC220 3000K | 套 | 5 |  |  |
| 38 | 景观灯具 | 1、LED灯带5W/米 | 米 | 100 |  |  |
| 39 | 景观灯具 | 1、草坪灯50CM-13W | 套 | 3 |  |  |
| 40 | 景观灯具 | 1、LED投光灯-36W | 套 | 5 |  |  |
| 41 | 设施配件 | 1、LED日光灯管12W | 套 | 30 |  |  |
| 42 | 设施配件 | 1、柱灯面罩 | 套 | 5 |  |  |
| 43 | 设施配件 | 1、草坪灯罩 | 块 | 10 |  |  |
| 44 | 设施配件 | 1、节能灯光源13W | 只 | 20 |  |  |
| 45 | 电源设备 | 1、名称:开关电源-350W 2、规格:防雨350W开关电源-24V | 台 | 10 |  |  |
| 46 | 线路检查 | 1、线路故障检查 | 次 | 10 |  |  |
| 47 | 设施检查 | 1、设施修复处置 | 次 | 5 |  |  |
| 一 | 零星维修 | 以上小计 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 一年巡查包干 | 工作内容:标段范围内的偷盗修复与每天巡查看护等包干费用 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 一年总费用 | 一+二 | 项 | 1 |  |  |

| 2023-2025新安街道辖区内照明设施管养第二年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 含税综合单价 | 小计 |
|  |  |  | 单位 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称、型号:路灯控制箱维护更换（含原来损坏元器件、箱体拆除及重新安装） | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱配件更换 | 1、单片开关 63A | 个 | 10 |  |  |
| 3 | 配电箱配件更换 | 1、控制器KG316T | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 配电箱配件更换 | 1、交流接触器/150 AC220 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称:塑料管 VG50 暗敷 | 米 | 50 |  |  |
| 6 | 配管 | 1、名称:塑料管 VG32 暗敷 | 米 | 50 |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*25mm 电缆安装 | 米 | 240 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*10mm 电缆安装 | 米 | 250 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*6mm 电缆安装 | 米 | 230 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*25mm 电缆头制作 | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆 VV-5*10mm 电缆制作 | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线护套线RVV-3*1.5 | 米 | 100 |  |  |
| 13 | 常规照明灯 | 1、名称:庭院灯头 | 套 | 5 |  |  |
| 14 | 常规照明灯 | 1、名称:LED光源 30W | 套 | 40 |  |  |
| 15 | 常规照明灯 | 1、名称:普通路灯灯具250W | 套 | 5 |  |  |
| 16 | 常规照明灯 | 1、名称:LED路灯灯具90W | 套 | 5 |  |  |
| 17 | 常规照明灯 | 1、名称:LED路灯灯具120W | 套 | 5 |  |  |
| 18 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:高压钠灯光源 150W | 套 | 10 |  |  |
| 19 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:高压钠灯光源 250W | 套 | 180 |  |  |
| 20 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:灯具整流器150W | 套 | 5 |  |  |
| 21 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:灯具整流器250W | 套 | 100 |  |  |
| 22 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:触发器 | 套 | 100 |  |  |
| 23 | 常规照明灯 | 1、名称、型号:电容 | 套 | 50 |  |  |
| 24 | 常规照明灯 | 1、名称、普通路灯灯具内E27/E40灯头 | 套 | 20 |  |  |
| 25 | 常规照明灯 | 1、电源设备类型:LED路灯专用电源 | 套 | 80 |  |  |
| 26 | 手孔井 | 1、手孔井圈、盖更换 | 套 | 5 |  |  |
| 27 | 人孔井 | 1、人孔井圈、盖更换 | 套 | 5 |  |  |
| 28 | 接线端子排 | 1、接线端子排（不锈钢端子） | 个 | 20 |  |  |
| 29 | 设施维修 | 1、灯杆校正 | 根 | 20 |  |  |
| 30 | 设施维修 | 1、灯杆清洁 | 根 | 20 |  |  |
| 31 | 设施维修 | 1、门盖板修补 | 个 | 18 |  |  |
| 32 | 设施维修 | 1、手孔井修复 | 处 | 8 |  |  |
| 33 | 设施维修 | 1、人孔井修复 | 处 | 10 |  |  |
| 34 | 设施维修 | 1、路灯杆编号 | 张 | 41 |  |  |
| 35 | 景观灯具 | 1、LED圆球灯 | 套 | 70 |  |  |
| 36 | 景观灯具 | 1、LED灯串 | 米 | 7000 |  |  |
| 37 | 景观灯具 | 1、LED壁灯 AC220 3000K | 套 | 5 |  |  |
| 38 | 景观灯具 | 1、LED灯带5W/米 | 米 | 100 |  |  |
| 39 | 景观灯具 | 1、草坪灯50CM-13W | 套 | 3 |  |  |
| 40 | 景观灯具 | 1、LED投光灯-36W | 套 | 5 |  |  |
| 41 | 景观灯具 | 1、LED-12W线条灯 | 套 | 20 |  |  |
| 42 | 景观灯具 | 1、LED-15W洗墙灯 | 套 | 20 |  |  |
| 43 | 景观灯具 | 1、LED-18W洗墙灯 | 套 | 20 |  |  |
| 44 | 景观灯具 | 1、LED-24W洗墙灯 | 套 | 20 |  |  |
| 45 | 景观灯具 | 1、LED 柔性洗墙灯-24W | 米 | 20 |  |  |
| 46 | 景观灯具 | 1、LED-54W洗墙灯 RGBW | 套 | 10 |  |  |
| 47 | 景观灯具 | 1、LED-36W洗墙灯 RGBW | 套 | 10 |  |  |
| 48 | 景观灯具 | 1、LED点光源 3W | 套 | 15 |  |  |
| 49 | 景观灯具 | 1、LED地埋灯 12W | 套 | 10 |  |  |
| 50 | 景观灯具 | 1、小射灯9W | 套 | 5 |  |  |
| 51 | 景观灯具 | 1、水纹灯 300W | 套 | 1 |  |  |
| 52 | 景观灯具 | 1、LED声光控灯 12W | 套 | 2 |  |  |
| 53 | 景观灯具 | 1、显示屏（像素点屏P100 800W/m2） | 平方 | 1 |  |  |
| 54 | 设施配件 | 1、LED日光灯管12W | 套 | 30 |  |  |
| 55 | 设施配件 | 1、柱灯面罩 | 套 | 5 |  |  |
| 56 | 设施配件 | 1、草坪灯罩 | 块 | 10 |  |  |
| 57 | 设施配件 | 1、节能灯光源13W | 只 | 20 |  |  |
| 58 | 设施配件 | 1、电源设备18W-54W | 只 | 10 |  |  |
| 59 | 电源设备 | 1、名称:开关电源-350W 2、规格:防雨350W开关电源-24V | 台 | 15 |  |  |
| 60 | 电源设备 | 1、名称:开关电源-350W 2、规格:防雨350W开关电源-12V | 台 | 5 |  |  |
| 61 | 控制设备 | 1、调光控制分机 | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 控制设备 | 1、调光放大器 | 台 | 5 |  |  |
| 63 | 线路检查 | 1、线路故障检查 | 次 | 10 |  |  |
| 64 | 设施检查 | 1、设施修复处置 | 次 | 5 |  |  |
| 65 | 送配电装置系统 | 1、控制系统调试 | 次 | 2 |  |  |
| 一 | 零星维修 | 以上小计 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 第二年一年巡查包干 | 工作内容:标段范围内的偷盗修复与每天巡查看护等包干费用 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 第二年总费用 | 一+二 | 项 | 1 |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

供应商名称（盖章）

- （五）采购需求响应表（格式）

采购需求响应表

供应商名称（盖章）                                   政府采购编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注

（1）本表不得删除

（2）如报价（投标）供应商完全响应“采购需求（或项目技术要求和有关说明）”的内容则对应填写“偏离情况”中注明“无偏离”；如有偏离，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述

- （六）服务方案（格式自拟）

目   录

一、日常养护计划

二、重大节日、重大活动保障措施

三、应急抢修方案

四、安全文明生产保障措施

五、质量保障措施

六、维护技术资料管理方案

七、照明设施应急抢修（含偷盗设施恢复）方案