  HSWXDSCG2021-17                                                 惠山区社会治安监控系硬件运维项目

惠 山 区 政 府 采 购

公开招标文件
政府采购编号：HSWXDSCG2021-17 

招标项目名称：惠山区社会治安监控系硬件运维项目
采  购  人：无锡市公安局惠山分局

采购代理机构：无锡东盛工程管理咨询有限公司
二○二一年十二月九日
目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（3）

二．投标人须知------------------------------------------（6）

三．项目技术要求和有关说明-----------------------------（21）

四. 合同书（格式文本）---------------------------------（29）

五．合同条款-----------------------------------------（31）

六． 附件（投标文件格式）------------------------------（36）

一．投标邀请函

无锡东盛工程管理咨询有限公司受无锡市公安局惠山分局的委托，对惠山区社会治安监控系硬件运维工程项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内容

	1
	项目名称：惠山区社会治安监控系硬件运维项目
项目编号：HSWXDSCG2021-17 

采购人：无锡市公安局惠山分局

采购方式：公开招标

采购预算：318.6万元，最高限价：318.6万元。

	2
	采购人：无锡市公安局惠山分局

采购人地址：无锡市惠山区文惠路10号

采购代理机构：无锡东盛工程管理咨询有限公司

采购机构地址：无锡市高浪东路999号B1栋

	3
	招标项目概况、要求：惠山区社会治安监控系硬件运维是指对各类摄像头、、摄像头侧的各类设备、及其相应的视频、供电、控制线缆、杆路等辅助及固定设施的维护，并提供相关设备的备品备件，以及视频监控类用户侧各类设备日常巡检维护清洁工作，负责完成派发的应急障碍抢修。现场维修施工符合相关规范（包括设备位置、线缆布放、线缆绑扎、各类现场标志），设备、线缆运行可靠。具体详见“采购需求”。
服务期：1年。

本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。

本项目是否专门面向中小微企业采购：否。

	4
	投标供应商资格要求：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

（1）投标供应商应为中华人民共和国境内经国家相关管理机关注册并登记的具有独立法人资格的企（事业）单位、社会组织、其他组织和自然人或特殊行业分支机构（银行、保险、石油石化、电力、电信）；
（2）投标供应商为拥有覆盖整个惠山区范围的传输光纤网络资源的通信运营商:具备基础电信业务许可证(相关许可证为投标人自有或投标人总公司所有)；

（3）法定的社保收缴部门出具的由报价供应商本企业为授权委托人依法缴纳2021年6-11月的缴费证明；
（4）本项目不接受联合体投标。

	5
	招标文件提供期限：2021年12月9日-2021年12月16日（法定假日除外），每天9:00—11:30,13:00—16:30。售价：捌佰元/份，现金支付，招标文件售后不退。招标文件提供地点：无锡东盛工程管理咨询有限公司（无锡市高浪东路999号B1栋6楼612室）。

	6
	提疑截止时间：2021年12月17日11时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。

答疑时间：2021年12月17日16时，以书面形式发送给各报名投标供应商。

	7
	投标保证：无。

	8
	投标有效期：中标通知书发出之日起90天

	9
	投标文件开始接收时间：2021年12月31日13：00始
投标文件接受截止时间：2021年12月31日13：30止， 截止期后的投标文件恕不接受。

投标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼开标8室

	10
	开标时间：2021年12月31日13：30分
开标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼开标8室

	11
	确定中标单位时间：2021年12月31日评审结束

确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室

	12
	投标文件份数：正本明标1份，副本明标2份；暗标1正5副；优盘或电子光盘1份（只读光盘，光盘包含所有投标文件内容，并在光盘上清楚的标明投标人名称、光盘内容名称）。

	13
	采购人：无锡市公安局惠山分局

采购人统一信用代码：11320206014007780N
联系地址：无锡市惠山区文惠路10号

联系人：冯家峰

联系电话：13921190578
采购代理机构：无锡东盛工程管理咨询有限公司

代理机构统一信用代码：91320211695543086A

联系人： 虞树春、周建珍

联系电话传真：0510-82138333，13093086352

联系地址：无锡市高浪东路999号B1栋
电子邮件地址：1135094988@qq.com  

邮政编码：214131

	14
	疫情防控期间注意事项 ：
 1）为进一步从严从紧从实抓好疫情防控工作，坚决阻断新冠肺炎疫情传播通道，保障政府采购活动安全开展。凡参与惠山区政府采购投标（报价）的相关人员，应在进入无锡市公共资源交易中心惠山分中心前完成以下程序：

①根据疫情防控要求，为减少人群聚集，投标供应商代表人数为1人进入开标现场。

②参加无锡市惠山区政府采购活动人员，严禁有中高风险地区所在设区市旅居史、与确诊病例行程轨迹有交叉史相关人员进入采购活动现场。对故意隐瞒的，将报送公安机关，根据《治安管理处罚法》《传染病防治法》等相关规定给予处罚，构成犯罪的将依法追究刑事责任。

③凡进入活动现场的人员必须戴口罩并在无锡市惠山区住房和城乡建设局一楼大厅出示“苏康码”与“行程码”（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫码”进，“扫码”出。“苏康码”、“行程码”为绿码，可进场； “苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的（加*标注地区），应持48小时核酸阴性证明进场;“苏康码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3°C,严禁进场并上报所在社区与同级财政部门。

④进入采购活动现场的人员领取并填写工作人员发放的《个人健康申明》，凭签署完毕的《个人健康申明》进行投标（报价）及评审活动。

⑤投标（报价）人应考虑完成上述程序所需时间，不能在投标（报价）截止时间前投标所造成的风险及损失，由投标（报价）人自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。

2）凡参与投标（报价）的相关人员，进场后应当做好个人防护，服从现场管理，全程佩戴口罩，座位保持安全距离或分散等候，不得扎堆聚集。

3）投标（报价）人不配合工作人员防疫检查的，取消其投标资格。　


二．投标人须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2．投标供应商应向无锡东盛工程管理咨询有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。
3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。
4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。
（三）招标文件的解释：
1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请函”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至无锡东盛工程管理咨询有限公司，联系方式详见投标邀请函第13项。
2．采购人、无锡东盛工程管理咨询有限公司将按“投标邀请函”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正： 

1.采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分, 与招标文件具有同等约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间前15日前，以书面形式通知所有招标文件的潜在投标人，不足15日的，将顺延递交投标文件的截止时间。

2.投标供应商应立即以书面形式回复无锡东盛工程管理咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知。

（五）投标文件的组成：

投标文件分为明标和暗标，明标由证明文件部分、响应函部分、报价部分组成（装订成一册），暗标为技术文件部分。
明标部分：

    1.证明文件：
 第一部分：资格、资格证明文件
1　 关于资格的声明函（格式见附件）
2　 投标人有效期内企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章（投标时必须提交原件或公证件或带二维码可电子查询的打印件）；

3　 投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
4　 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；
5　 投标供应商为拥有覆盖整个惠山区范围的传输光纤网络资源的通信运营商:具备基础电信业务许可证(相关许可证为投标人自有或投标人总公司所有)，提供相关证明文件；
6　 法定的社保收缴部门出具的由投标供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2021年6-11月的社保缴费证明（投标时提供原件或网上查询带有二维码的打印件，法定代表人亲自参加的除外）；
7　 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；
8　 投标供应商具备近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；
9　 承诺书（格式见附件）。
*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://58.215.18.247:9003/zfcg_supplier_wx/login?bs=5）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件。
上述资格证明文件投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
第二部分：补充性文件：
（1）中小企业的，提供《中小企业声明函》（如是，格式见附件）。
（2）残疾人福利性单位声明函（如是，格式见附件）
（3）项目管理机构配备情况表（格式见附件）
（4）项目负责人简历表（格式见附件）
（5）报价供应商认为有必要提供的其他证明材料（详见评分标准所要求之证明材料）
2.投标函部分（格式见附件）：
投标函；（格式见附件）

3.报价部分（格式见附件）：

  （1）开标一览表；
  （2）报价明细表；

暗标部分：

4.技术文件（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）
（1）投标偏离表（格式见附件）
（2）技术文件
（六）投标文件的要求：
1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2. 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3. 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4. 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5. 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。
6. 投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

7. 投标文件份数为明标一正两副，暗标一正五副，投标人应将明标正本及电子文档（不可擦写的电子光盘）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将明标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”，将暗标正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将暗标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。采购文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”；所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。
8. 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
9. 暗标编制、装订要求：
技术标（暗标）需单独成册，不得有分册。封面、目录采用代理机构提供的统一格式（PDF格式），装订要求为左侧无线软面胶装（白色铜版纸）。
技术标（暗标）不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法；
排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为四号宋体，不得出现手写，行距固定值22磅，页边距（上2.5厘米，其余为2.0厘米）。不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，从目录页后开始编码，页码采用宋体五号阿拉伯数字小写（如1、2、3…），装订必须在左侧装订。网络图、平面图、进度表用A3纸单面黑色打印，图表中字体用宋体字，字号不作限制。
10. 投标费用自理。
（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1. 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3. 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

4. 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5. 不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6. 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
7. 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
8. 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
9. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
10. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

11. 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

12. 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13. 投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14. 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

15. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

17. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

18. 不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

19. 不同投标人投标文件相互混装的；

20. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21. 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

22. 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

23. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

24. 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

25. 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

26. 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

27. 投标文件中无技术文件或技术文件编制粗糙、缺漏项较多，或技术标页数明显偏少（少于40页），或经评标委员会评审得分达不到技术标分值60%的；

28. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29. 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；

30. 投标人的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

31. 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

32. 不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

33. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

34. 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

35. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

36. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（八） 开标、评标：

1、开标工作程序：
1.1 密封性审查：
开标时由无锡东盛工程管理咨询有限公司邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况。
1.2、初步资格性审查：
由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：
1.2.1 投标供应商的投标文件是否在规定的期限、地点送达；
1.2.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议；
1.2.3 投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。
1.3. 唱标

1.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标，工作人员记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。
1.3.2.开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

1.3.2正本与副本不符，以正本为准。

1.4唱标结束，投标人退场。

1.5抽取投标供应商暗标编号 

由工作人员在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。
2.信用信息查询

2.1采购代理机构在开标前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国（江苏）” （www.jscredit.gov.cn）等渠道查询投标供应商主体信用记录，被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人名共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

2.2采购人或采购代理机构通过规定渠道查询的投标供应商主体信用记录，将与项目其他采购资料一并档存。

3、资格性审查：

3.1 开标结束后由采购人或采购代理机构对投标文件进行资格性检查。
3.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明材料的合法性、真实性，是否具备投标资格。

4.评标工作程序

4.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。
4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
4.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
4.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
4.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4.2.5正本与副本不符，以正本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.3投标文件符合性检查。

4.3.1评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。明标部分投标文件符合性检查由评标委员会明标评审小组负责，暗标部分投标文件的符合性检查由评标委员会暗标评审小组负责。

4.3.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，明标部分加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。暗标部分由法定代表人或其授权的代表按手印代替签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.4 比较与评价。

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标人投标价格、财务状况、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

4.4.4评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

4.4.5暗标和明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标人技术标暗标编号，汇总各投标人明标和暗标得分，确定各投标人总分和最终排序。

5. 评标方法
 比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

8． 评标标准： 

（1）投标报价（10分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
价格扣除：①执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第五条规定及省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购[2020]19 号）的要求，对小型和微型企业产品价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

②按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。

③按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)的规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标人综合评分（15分）

1、投标人具有有效的信息安全管理体系ISO/IEC 27001标准证书、信息技术服务管理体系ISO/IEC 20000标准证书、质量管理体系ISO9001标准证书、环境管理体系ISO14001标准证书，以上每提供一个得1分，最高4分。以提供证书复印件加盖公章为准，不提供不得分。
2、投标人具有信用等级AAA证书或文件等证明的，得1分。以提供证书复印件加盖公章为准，不提供不得分。
3、投标人具有地市级（含）以上公安机关备案的DCIM（数据中心基础设施管理系统）信息系统安全等级保护备案证明第三级及以上证书的得2分。以提供证书复印件加盖公章为准，不提供不得分。
4、投标人提供自2018年1月1日以来（以合同时间为准）, 投标人承担过类似项目成功案例的每提供一个2分，本项最多得6分；

5、投标文件的评价（2分）：根据投标文件制作规范性和清晰程度打分，最高2分。

（3）项目人员配置（13分）

1、投标人为本项目中信息系统建设及维护、整体服务配备一名项目负责人，该负责人要具有信息系统项目管理师（高级）证书、系统集成项目管理工程师证书、ITSS-IT服务项目经理证书，同时具有三个证书的得3分；有一个证书的得1分，最多3分。
2、项目实施人员中具有ITSS IT服务项目经理证书的，每提供1个证书得1分，最多得4分。

3、项目实施人员中具有ITSS IT服务工程师证书的，每提供1个证书得1分，最多得2分。

4、项目实施人员中具有注册信息安全工程师（CISE）资质证书的，每有一人得1分，最高3分；

5、项目实施人员中具有国家重要信息系统保护人员证书的，每有一人得1分，最高1分。

暗标部分：
    (4) 技术文件（62分)

1) 主要货物响应情况（20分）
根据投标人在运维过程中所提供的设备备品备件的关键指标的性能、参数、服务的响应情况进行打分，标“★”项为关键性参数或服务要求，需提供对应相关证明材料的复印件并加盖公章，全部满足的得20分。如不提供或者提供的证明材料不全，则每一打“★”项扣1分）。

2）技术方案（42分）
①项目理解（12分）：考察投标人对本项目的理解深度和分析说明，包括但不限于现有设备运行及质保情况，运维工作的内容、重点、难点等；优12-10分，良9-7分，一般6-4分。

②运维服务方案（12分）：投标人能够结合用户方的业务特点和实际情况，合理、详细地阐述本项目运行维护的服务方案；优12-10分，良9-7分，一般6-4分。

③应急方案（9分）：投标人对本项目有应急故障服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。根据应急方案的合理性、可操作性、故障恢复时间、平时故障演练过程的频次等；优9-8分，良7-6分，一般5-4分。

④培训方案（9分）：投标人提供详细的培训方案，包括培训时间、内容、人数等，主要考察培训时间安排的合理性，培训周期安排，培训人员数量；优9-8分，良7-6分，一般5-4分。

（5）加分因素2分：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，有1项，予以加1分，最多加2分。（节能产品、环境标志产品认证证书为同一产品的，不重复加分；报价时提供证书原件；复印件装订进投标文件补充证明文件部分，否则不得分）。
（九）定标：
1． 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。无锡东盛工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布中标公告。无锡东盛工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》（苏财规〔2013〕28号）等有关法规处理。质疑应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，就同一环节一次性以书面形式送达无锡东盛工程管理咨询有限公司。
2． 投标、开标及定标的整个过程均由惠山区政府采购监管部门的监督。

3． 中标公示结束后，无锡东盛工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4． 未中标供应商的投标文件、中标供应商的投标文件均不退还。
（十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
     2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
     3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
     4.因重大变故，采购任务取消。

（十一）投标保证金：无。

（十二）中标无效的确认：

（1） 提供虚假材料谋取中标的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3） 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（3） 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4） 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

    投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

   （十三）签订、履行合同：

1． 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡东盛工程管理咨询有限公司见证后生效。

2． 中标方非因不可抗力未履行招标文件确定的事项和投标文件的约定事项，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

 （十四）政府采购信用担保：
1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

  中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

  中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

3.合作担保机构及银行出具的磋商担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十五) 政府采购合同融资
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十六）中标服务费：

 1.中标供应商需支付本项目的招标代理费，招标代理费按按差额定率累进法计算，中标金额100万以下为中标金额的1.5%；中标金额100－500万为中标金额的0.8%。

2. 中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清上述费用。

三、项目技术要求和有关说明
投标人所投内容必须满足招标文件要求，不得有负偏离。
一、项目技术要求
本项目是指对各类摄像头、摄像头侧的各类设备、及其相应的视频、供电、控制线缆、杆路等辅助及固定设施的维护，并提供相关设备的备品备件，以及视频监控类用户侧各类设备日常巡检维护清洁工作，负责完成派发的应急障碍抢修。现场维修施工符合相关规范（包括设备位置、线缆布放、线缆绑扎、各类现场标志）；设备、线缆运行可靠。
（一）、监控维护服务内容
1、提供系统的维护、维修服务
2、系统的日常巡检，并提供巡检报告
3、重大活动的应急保障
4、提供维修用零配件
5、提供设备的维护保养
6、操作人员的培训工作
7、资料的完善和更新
8、维护内容见附表
（二）、监控系统日常支持服务
1、设备保养：按照保养标准及要求,做好设备保养，其中：每月至少1次对系统设备运行环境进行清洁、除垢，检查校准设备标签，时间为每月的第三个星期。
2、系统保养：对系统必须定时定点进行全面的检测保养，其中：每季度至少1次包括对机房、服务器、前段点位及传输部分的清洁，时间为每季度的第一个星期。
3、软件应用维保：软件优化与升级、故障排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、定期数据备份（每季一次）、故障数据及时恢复等。
4、布线系统维保：必须对线缆线路整理整改、标志标签检查校核整改、网络交换无线通讯设备测试、存储测试、光端机传输测试等。
5、每年必须做好所有系统设施设备的资产管理及登记，完成采购方临时交办的工作任务。
（三）、监控系统故障恢复服务
1、故障响应：必须做到 24小时报修响应，及时排除一切故障；检修人员到达故障现场，不超过6小时。
2、系统故障恢复：软件及操作系统故障必须6小时内应急修复；对于设备故障,应提供替代设备，保证系统正常工作：前端设备24小时内修复、后端设备12小时内修复、重大故障12小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。修复后必须由甲方相关人员确认。未按时修复的，每延长1小时，扣款2000元。
3、系统软件升级：根据需要维保方必须及时完成软件升级，升级后的软件系统替代原有软件系统纳入维保范围。
4、设备维修更换费用：维修、保养服务中，必须更换的设备和零配件以及因不可抗拒因素造成设备损坏及零配件更换，其设备器材更换费用和人工费用一律由维保方承担。
5、修复确认：所有系统在维护保养及故障维修恢复正常后，都需由采购方签字确认。
6、确保惠山公安设备全年在线完好率保持在95%以上（不可抗力除外）。
（四）、人员配备要求
1、需要中标供应商常驻人员至现场保障维保，并要求有24小时值守，随叫随到，解决相关问题，保障系统的正常运行；
2、现场维保人员不少于5 人，分为软件维保、硬件维保等。
（五）、其它注意事项
1、注意事项
（1）监控点终端维护工作属高空带电的危险作业，必须做好安全措施。在安全没有保障的情况下，可以推后相关维护工作，直到有足够的安全保障才可继续维护。
（2）监控点周围有无危险物，是否影响工作人员或设备安全，如存在安全隐患的情况应及时上报主管部门。
（3）监控点周围有无其他工程正在施工，是否影响工作人员或设备安全，如存在安全隐患的情况应及时上报主管部门。
（4）检测设备是否带电，是带强电还是弱电，是否在安全范围内；带强电的情况下，必须找出强电来源，清除后才能作业。
（5）在强风、雷雨等恶劣气候条件下，不得在室外从事相关维护作业。
（6）登高作业需按照相关登高规范实施，严禁违规操作。
（7）发生安全事故，全部责任由提供运维服务方承担。
（8）因道路施工或城镇化建设导致的设备拆移恢复，由提供运维服务方免费承担,并按业主要求按时完成。
2、常用维护工具
（1）常用工具：
· 高空作业保护装备每组一套；
· 测电笔、万用表、网络测试器；
· 常用组合工具、网线钳、铬铁、锡线；
· 工具车辆、竹梯、铝梯、照明灯。
（2）非常用工具：
· 升降车；
· 冲击钻、电钻、电焊机，修枝剪；
· 保护金属管（套）、加固角架；
（3）常用维修材料
· 视频线、控制线、电源线、PVC管、线槽、管卡、膨胀螺丝、各规格螺丝。
3、人员要求
每组至少二～三人；
有一定急救知识；
具有相关电路、设备维护知识；
具备相关视频终端安装经验。
    （六）、付款期限
签订合同后7个工作日内付合同款的30%，剩余款项运维期过半后全部支付。
二、项目工作量表

	序号
	类别
	维护内容
	单位
	总数
	备注

	1
	前端监控设备及配套
	高清球机
	台
	1167
	

	
	
	高清枪机
	台
	1003
	

	
	
	300万抓拍摄像机
	台
	376
	

	
	
	700万抓拍摄像机
	台
	31
	

	
	
	高空摄像机
	套
	4
	

	
	
	人脸抓拍摄像机
	台
	38
	服务期为2022年10月1日至2022年12月31日

	
	
	违停抓拍球机
	台
	319
	服务期为2022年5月1日至2022年12月31日

	2
	服务器、存储设备及配套
	NVR、服务器、云存储阵列、数据库等维护
	项
	6
	

	3
	定制类应用软件
	动态人脸识别软件、违停屏控制系统、信息发布平台等维护
	个
	11
	

	4
	通用系统软件
	虚拟抓拍软件、数据库软件等维护
	个
	4
	

	5
	视频系统及终端
	视频系统及相关终端设备
	项
	2
	


三、备品备件技术参数要求：

	序号
	产品类别
	技术规格

	1 
	高清球机
	视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达350米
支持23倍光学变焦
★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1°
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
★支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms
★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
★样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能
球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB
支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps
支持GB28181协议，支持标准Onvif协议
支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警
具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃
具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作

	2 
	高清枪机
	具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
内置GPU芯片。
内置1颗不小于8GB EMMC存储芯片。
镜头光圈大小为F1.0。
内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能。
最大支持分辨率2560*1440、帧率在1fps~30fps可调。
网络断开后，样机可将视音频录像存储至内置的存储中，且存储码流可自动转换为1280*720、15fps；当网络恢复后，样机可自动从网络断开的时刻上传存储的视音频录像。
★支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，每种智能周界事件可设置4个警戒区域；并独立布撤防，布撤防时间可单独设置（7*24h），联动方式单独设置。（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
正常工作条件下，工作4h后，可触及零部件的温度不应超过该部件的允许温升值。
★具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。
最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx。（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约80%。

	3 
	300万抓拍摄像机
	包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等
图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS
设备应采用深度学习芯片
最大图像尺寸：2064*1544（不含OSD叠加），最大可支持2064*2056（含OSD叠加）
视频帧率：在1～50fps可调
视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG
分辨力：彩色≥1400TVL
支持专业场景模式设置功能，包括普通道路、高速路、园区、隧道、人车混行、高速票停卡口多种道路场景抓拍模式
支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备
设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%。
★设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。
可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%
支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示
设备可对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别，并将识别结果叠加在OSD上进行显示
在IE浏览器下，应具有白平衡模式设置选项并可对10种白平衡模式进行选择
★支持可对监控画面中经过行人道未减速至设定阈值的机动车进行图片抓拍（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）

设备可对视频画面中高度超过设定阈值的车辆进行检测并抓拍图片
可显示设定区域内各像素点的RGB分量值
★可通过IE浏览器设置人脸抓拍模式为最佳抓拍模式/快速抓拍模式；在最佳抓拍模式时，可设置抓拍次数、抓拍帧数间隔及抓拍阈值，次数可设置为1次~10次，间隔帧数可设置为1帧~255帧，抓拍阈值可设置为0~20（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
设备可检测并抓拍喜、怒、哀、乐四种表情的人脸；可对监视画面汇总不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍，并可将抓拍图片上传服务器 
开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍
设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间
支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行，支持车牌号按单双号/任意尾号进行限行，支持时间和车牌号自定义组合规则进行限行
支持对高速跟车过近进行检测抓拍
★在相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码模式后，平均码率可节省约85%；（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
★支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0-320000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
支持设置多帧识别功能开启/关闭

	4 
	700万抓拍摄像机
	包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等
图像传感器：采用1英寸GMOS
设备应采用深度学习芯片
支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览
最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800
视频帧率：在1～25fps可调
支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面
视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG
支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%
支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%
支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别
支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%
★支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
支持检出两眼瞳距13像素点以上的人脸图片
★支持检测并跟踪指定区域内160个目标（机动车、非机动车及行人）（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）

宽动态能力≥120dB
★支持车标识别功能，数据库中包含410种车标信息，白天和晚上的识别率均不低于99%（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
支持景深扩展模式设置功能
支持重瞳设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光
支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰
★支持抓图叠加OSD黑边，最大分辨率可达：4096×4296（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
支持直流5V-24V电源输入，支持交流20V-320V电源同步

	5 
	高空摄像机
	摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。
内置GPU芯片。
视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒。
支持25倍光学变倍。（产品彩页体现）
支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。
红外距离不小于200米。
设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。
★设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加。设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备可进行偏移自动校正，校正后与原位置偏差角度应不大于0.05°。（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
设备可对监控画面中不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍。
支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物。
★设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。

	6 
	人脸抓拍摄像机
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计

通用行为分析：支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图

人脸检测：对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取

★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于16像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）

★支持同时检测监控场景内出现的不小于40张人脸图片（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）

人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用（区域内人数统计、排队管理不支持报表）

采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

可输出200万（1920×1080）@25fps

支持H.265编码，压缩比高，超低码流

内置高效红外补光灯,最大监控距离100米

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，虚焦侦测，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测

支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC，最大支持256G Micro SD卡

支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装

摄像机通过POE供电，使用超五类非屏蔽网线，传输距离可达380米。

支持IP67防护等级

	7 
	违停抓拍球机
	像机靶面尺寸不小于1/1.9英寸CMOS，F1.5超大光圈，光学变倍≥32倍，数字变倍≥16倍；
支持星光级超低照度，彩色≤0.00021Lux，黑白≤0.0001Lux；
内置红外灯补光，补光距离≥220米；
支持违章智能检测行为检测：违章停车检测、逆行检测；
支持水平方向360°连续旋转，垂直方向不小于-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；
支持水平键控速度不小于0.1°～200°/s，垂直键控速度不小于0.1°～120°/s；
云台定位准确度≤0.01°；
支持不少于300个预置位；
支持设置不少于2048条巡航路径,每条巡航可添加128个预置点；
支持违法检测场景设置功能检查，可最多添加300个预置点场景，每个预置点下均可配置机动车逆行、欠速、压边线、压黄线、超速、违章变道、加塞、不按车道行驶、黄牌占道和非机动车有车占道智能方案，每个场景内可设置8个车道检测区域，每个场景可同时生效80个违法规则，其中机动车每条车道生效9条规则、非机动车每条车道生效1条规则。
IP等级≥IP67；在温度范围为-45℃~+70℃环境下可正常工作；
在湿度≤95%的环境下可正常工作。
温升试验：设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65℃，机内发热部件连续工作4的后，其温升不应超过该部件的规定值。
★预置位调用速度试验：企业技术要求:最大水平预置位调用速度≥300º/s（提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖公章）
最大垂直预置位调用速度≥300º/s
抓拍图片及FTP存储文件夹名称设置检验：抓拍图片名称及ftp存储文件夹名称可按以下内容自由组合设置:年、月、日、小时、分钟、秒、毫秒、IP地址、通行方向、车道号、车速、限速值、违章类型、车牌号、车牌类型、车辆大小、车身颜色、抓图张数、图片序号、车牌颜色、车牌坐标、违章代码地点、设备所属单位、图片场景、设备编号、卡口编号、车道方向、设备编码
图片字符叠加功能检验：可在图片上叠加字符，字符可选择项包括时间、地点、车牌号码、车牌颜色、车身颜色、违法类型、违法代码、设备编号、防伪码、车标名称、车辆类型及对应编号可设置
违法取证图片合成样式功能检验：合成图支持不同样式叠加:2张支持横排或竖排二合一;3张支持横排或竖排三合一;4张支持横排、竖排四合一、田字格四合一、横排两组二合一、竖排两组二合一;5张支持横排、竖排五合一、梯形五合一、倒梯形五合一;6张支持横排、竖排六合一、两行三列六合一、三行两列六合一、横排两组三合一、竖排两组三合一;


四、合同条款（格式）
需方（采购人）：                              

供方（中标方）：                               

使用方：                                     
1、 政府采购编号：                      
2、 采购内容：                             
3、 中标总金额：（大写）                   ；（小写）              
4、 质量和包装要求及验收标准：      
5、 交货期或完工期：                                     
6、 交货地点和方式：                                     
货款支付步骤和办法：                                   
7、 售后服务：                                                              
8、 违约责任：                                                             
9、 解决争议的方式：                                                       
10、 其它事项：                                                              
11、 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

12、 合同备案：

合同一式陆份，供需双方各执二份，采购代理机构一份，惠山区财局一份。

13、 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                   

        年      月       日                       年      月       日                             
使用方（盖章）：                      见证方：（盖章）                          
法定（授权）代表人：                  见证人：                                  
         年      月       日                       年      月       日
★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

五、合同条款

根据无锡东盛工程管理咨询有限公司编号HSWXDSCG2020-  招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。
（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。
（二） 价格及支付：
 1．按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。
2. 付款方式：按照招标文件的规定支付。
（3） 知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（4） 质量与检验：
1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。                                   
2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向无锡东盛工程管理咨询有限公司反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。
7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五） 交货条件：
1．交货日期（或完工期）： 
2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。                    
（六） 安装调试及售后服务：
1.  供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.  供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3. 质保期   年，质保期从验收合格之日起计算。
4.  需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.  需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
（七） 违约责任：
1． 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2． 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3． 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4． 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5． 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
6． 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
7． 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8． 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
（八） 合同生效及其它：
1． 合同经供方、需方、使用方代表签字并盖章，且在无锡东盛工程管理咨询有限公司见证后即生效。

2． 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （1） 方式处理：

（1） 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2） 向需方所在地法院提起诉讼。
3． 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4． 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
六. 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：HSWXDSCG2021- 

招标项目名称：

投标人：

二○二一年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函
致：无锡东盛工程管理咨询有限公司
我方收到贵方编号HSWXDSCG2021-   招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此            的投标。

1． 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

2． 我方愿意提供无锡东盛工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我们认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
八、我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在签订合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失和费用，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人(盖章)：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：
（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函

   政府采购编号：HSWXDSCG2021- 

  日期：

无锡东盛工程管理咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    我公司（单位）愿针对本次项目（HSWXDSCG2021-  ）进行报价，报价文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

                                    投标供应商（盖章）：

                              法定代表人（签字或盖章）：

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

                               政府采购编号：HSWXDSCG2021-

                                                日期：

致：无锡东盛工程管理咨询有限公司

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：  

身份证件号码：                电话：

被授权人(签字或盖章)：               单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

附法人和授权委托人身份证复印件（正反面）

（四）承诺书（格式）：
承诺书
                             （投标人名称）在此承诺：
1、本公司对本项目（HSWXDSCG2021-  ）所提供的货物均为原厂全新合格品。

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如所供之货物不符合前述承诺，本公司将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
(五)开标一览表(格式)：
开标一览表

投标人名称(盖章)                                项目编号：HSWXDSCG2021- 

	项目名称
	惠山区社会治安监控系硬件运维工程项目

	投标总价
	人民币(大写)：                       

人民币(小写)：                       

	服务期
	

	项目负责人
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（六）细目报价表（格式）：
明细报价表
投标人名称（盖章）                               政府采购编号：HSWXDSCG2021-
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	单报价
	分项总报价

	
	
	
	
	
	　
	
	

	
	
	
	
	
	　
	
	

	交货期
	

	质保期
	

	服
务
承
诺
	1. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（2）表格不够可自行延长。

（七）实施项目管理机构配备情况表

（1）项目管理机构配备情况表

                     项目




                            表1

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担项目情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


（2）项目负责人简历表

        项目                                        表2                                                                                        
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	在建和已完项目项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	项目质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（八）（投标人）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（九）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：

（十）技术文件（暗标）

    1、该部分为暗标部分，暗标封面在投标供应商购买招标文件时由采购代理机构统一提供（PDF格式）。

    2、投标供应商应根据招标文件“技术文件”的内容及要求编制。

3、编制具体要求是：编制时应按照招标文件“暗标”的编制要求自行编写。

4、投标偏离表（见附件格式）

投标偏离表（格式）：
投标偏离表
                                                政府采购编号：HSWXDSCG2021- 
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：上表如需要自行延长。
附件
政府采购履约担保函（项目用）
                                                             编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方缴纳履约保证金，且可以履约担保函的形式缴纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。                               

保证人：（公章）

                                                         年     月      日

- 32 -

