无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文 件

采购项目编号：JSJXCG2022-02

采购项目名称：国家市场监管技术创新中心（特殊食品）暨食检中心二期建设中试车间设备采购项目

采 购 人：无锡市食品安全检验检测中心

采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

二○二二年二月

目     录

一．投标邀请--------------------------------------------（3）

二．投标供应商须知--------------------------------------（7）

三．采购需求 -------------------------------------------（20）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（46）

五．合同条款（格式）------------------------------------（47）

六．附件（投标文件格式）--------------------------------（51）

- 投标邀请

江苏建协全过程工程咨询有限公司受无锡市食品安全检验检测中心委托，就其国家市场监管技术创新中心（特殊食品）暨食检中心二期建设中试车间设备采购项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标注意事项如下：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：国家市场监管技术创新中心（特殊食品）暨食检中心二期建设中试车间设备采购项目 采购编号：JSJXCG2022-02 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市食品安全检验检测中心 采购人地址：无锡市新吴区长江南路35-210号 采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）采购范围：（一）、创新中心中试平台加工生产线需求的工艺设备采购，主要包括一层液态产品线的工艺设备，一层固态产品线的工艺设备，二层液态小试线的工艺设备，二层酶解提取类小试线的工艺设备以及酿造线的工艺设备等；（二）、创新中心中试车间及研发平台需求的实验配套设备采购，主要包括一层液态产品线配套实验家具，一层固态产品线配套实验家具，二层挤压线配套实验家具，二层研发区域液态小试线、酶解提取线以及酿造线的配套实验家具以及二层理化仪器分析区的实验配套家具等；（三）、创新中心中试车间及研发区域环境需求的暖通配套及控制设备采购，主要包括一层液态产品线空气处理机组及控制设备，一层固态产品线空调净化机组及控制设备，二层挤压线空调净化机组及控制设备，二层研发小试线、酶解发酵线、酿造线、理化仪器检测区新排风机组以及热源相关配套设备等。 （2）交货期：合同签订后120个工作日内交付并完成所有设备安装和调试； （3）质保期：3年； （4）质量要求：满足采购文件规定的质量、规格和性能的要求； （5）本项目投标最高限价为：2887.00万元； （6）本项目是否专门面向中小企业：否； （7）本项目标的所属行业：工业（制造业）； 注：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商资格要求： 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2．落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3．其他资格要求： 1）供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格、具备本项目采购设备的生产（或销售）的制造商或代理商。 2）供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工。 3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 4）本项目不接受联合体报名。 |
| 5 | 提供采购文件期限：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），每天上午9:00-11:30,下午13:00-16:00接受报名。售价：捌佰圆/份，现金支付，招标文件售后不退。 提供采购文件地点：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼6楼612室。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2022年2月16日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2022年2月16日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：中标通知书发出之日起90天 |
| 9 | 投标开始时间：2022年3月3日13:00~13:30 投标截止时间：2022年3月3日13:30，截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼5楼510室） |
| 10 | 开标时间：2022年3月3日13：30 开标地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼5楼510室） |
| 11 | 确定中标单位时间：2022年3月3日评审结束 确定中标单位地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼5楼510室） |
| 12 | 投标文件份数：明标部分正本一份，副本两份；暗标部分正本一份，副本五份；投标文件不可擦写电子光盘（U盘）一张,电子光盘（U盘）须包括投标文件中的所有内容。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市食品安全检验检测中心 采购人地址：无锡市新吴区长江南路35-210号 联系人：蔡培基 联系电话：0510-68093055 采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 联系人：蒋小娟、龚丹丹 联系电话：0510-82835960，传真：0510-85100352 电子邮件地址：982180124@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼612室 邮政编码：214000 |
| 14 | 1）根据疫情防控要求，为减少人群聚集，供应商如需至采购代理机构处现场获取采购文件的，必须按照无锡市财政局《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的公告》锡财购告【2020】2号（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/02/25/2837679.shtml）、《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》锡财购函【2021】3号等规定，进入采购代理机构办公场所前，参与人员必须戴口罩并出示 “苏康码”、“行程码”， 接受本项目采购代理机构 “测温+扫码”并登记，“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的，应持48小时核酸阴性证明进场。 “苏康码”、“行程码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场。进场时，主动提供 “苏康码”、“行程码”状态、接受体温测量登记。参与人员离开时主动“扫码”再出门。（“苏康码”可通过江苏政务服务APP或在支付宝首页搜索“江苏政务服务（官方）”申报获取。行程码可通过微信小程序“通信行程卡”获取。） 2）投标供应商进入开标现场人数只允许1人，开标当日投标供应商代表请携带身份证、出示健康码（必须为绿码）、行程码（必须为绿码），如来自中高风险地区（中高风险地区根据“国务院客户端”APP对全国疫情中高风险地区目录调整的情况更新查询）的，还须提供48小时内核酸检测阴性证明，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定，进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，不配合工作人员管理的，工作人员有权拒绝其入场。 3）请各投标单位按照上述要求提前做好投标准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标单位自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。 |

二．投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 投标人应到江苏建协全过程工程咨询有限公司购买招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

    - 投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建协全过程工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

    - 采购人、江苏建协全过程工程咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

    - 本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

    - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标供应商应及时以书面形式回复采购人或者采购代理机构，确认已收到修改文件或延期开标通知。

（五） 投标文件的组成：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标包括证明文件部分、响应函部分、报价部分（合并装订成册），暗标为技术文件部分(单独成册)。同时还需提供投标文件电子光盘（U盘）一份（放入明标正本）。

明标部分

1.证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 供应商营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）复印件或扫描件加盖供应商公章；（投标时提供原件或公证件）；

  - 供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

  - 供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

  - 授权委托人与供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2021年8月-2022年1月的由供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；（投标时提供劳动合同原件或公证件）；

  - 供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2020年度的财务审计报告复印件或扫描件加盖供应商公章；（投标时提供财务状况报告或财务审计报告原件或公证件）；

  - 供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

  - 供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

  - 承诺书（格式见附件）。

注：供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标人具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件或公证件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件或公证件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件

- 投标供应商简介和基本情况说明；

- 中小企业声明函（投标供应商为小微企业的必须提供，格式见附件）；

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）；

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 投标货物技术偏离表（格式见附件）；

- 供应商认为有必要提供的其他证明资料（参考评分标准）；

2．响应函部分（格式见附件）：

- 响应函（格式见附件） ；

- 人员配备表（格式见附件）；

- 供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

3.报价部分（格式见附件）：

- 开标一览表；

- 明细报价表；

注：总报价中应包括但不限于本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、装卸费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、验收费、税金、代理服务费、采购需求中包含的其他服务费及供应商认为需要的其他费用等。

暗标部分：

4.技术方案，由投标人自拟

（1）项目了解程度；

（2）供货安装计划；

（3）售后服务及培训方案。

（六） 投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录。

- 投标文件投标文件份数为明标一正两副，暗标一正五副，投标人应将明标（证明文件、响应函、报价文件）正本及电子光盘（U盘）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将明标（证明文件、响应函、报价文件）所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”，将暗标正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将暗标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。采购文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”（身份证可随身携带）；所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

- 暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。暗标的封面、目录及装订夹采用采购代理机构提供的统一样品。暗标不得出现供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标供应商的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，标题字体为四号宋体，正文部分为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小4号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧居中装订。

网络图、平面图、进度表用A3纸单面黑色打印，图表中字体用宋体字，字号不作限制。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 明标和暗标未分别制作、装订、密封包装的；

- 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 不同投标人投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的（设备生产厂人员和特邀设备维修保养人员除外）；

- 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 暗标中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 明标和暗标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

- 未按要求提供技术方案（暗标）的；

- 技术文件编制粗糙、缺漏项多、格式混乱、条理不清，或经评标委员会评审得分达不到技术标分值60%的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标人的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

- 不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （八） 开标、评标：

1.开标工作程序：

1.1 密封性审查：

1.1.1由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

1.1.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

1.2.1供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；

1.2.2供应商的法定代表人或授权代表是否准时参加开标会议。

1.2.3供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

1.3  唱标

1.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在现场监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

1.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

1.4抽取投标供应商暗标编号

1.4.1由工作人员在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的暗标正本封存（不拆封）。暗标副本封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至暗标和明标评审全部结束才予打开。

2.资格性审查：

2.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标保证金、法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在2022年3月3日13:30前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序：

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

3.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

3.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.3投标文件符合性检查。

3.3.1明标投标文件的符合性检查由评标委员会明标评审小组负责。

3.3.2暗标投标文件的符合性检查由评标委员会暗标评审小组负责。

3.3.3对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

3.3.5评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正。明标部分由投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认；暗标部分由法定代表人或其授权的代表按手印代替签字确认。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价

3.4.1明标投标文件资格性检查和暗标投标文件的符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.2 经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.4.3 明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、财务状况、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

3.4.4 暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

3.4.5暗标和明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商暗标编号，汇总各投标供应商明标和暗标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4、评标方法和主要因素：

供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（一)评分项目及总分（总分100分）

（1）报价                    30分

（2）供应商综合评价          10分

（3）技术规格及性能	        35分

（4）技术方案（暗标）        25分

（5）加分因素                +2分

（二)各项目评分标准

（1）报价（30分）

以进入评标程序、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；②监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 ③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）供应商综合评价(10分）

1）、投标供应商自2017年1月1日以来具有的本项目同类型设备产品销售业绩的，提供一个得2分，满分4分。合同或者中标通知书复印件或扫描件并加盖供应商公章装订入投标文件中。（投标时提供合同或中标通知书原件或公证件，不提供不得分。时间以合同签订时间为准。）
    2）、投标供应商具备实验室方面的专业人才，配置“实验室工程师”、“实验室质量管理师”、“节能工程师”等，每提供一个证书得2分，满分6分。相关证书复印件或扫描件并加盖供应商公章装订入投标文件中。（投标时提供证书原件或公证件，不提供不得分。）

（3） 技术规格及性能(35分)

A、投标产品完全符合采购需求中设备参数及相关要求的得基本分35分。

B、投标产品技术指标在技术偏差表中，星号技术指标（★）每有一项负偏离扣2分；非星号技术参数及要求，每有一项负偏离扣1分，扣完为止；星号技术指标（★）需提供相应的有效证明材料（如彩页、检测报告、产品样册截图、软件界面截图、认证证书、官网截图等材料）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，不予认可。上述相关证明材料复印机或公证件加盖供应商公章装订入投标文件中。

（4）技术方案（暗标）（25分）

1）项目了解程度（9分）：根据投标人提供的对本项目的总体认识、理解程度、重难点分析等进行综合评分。

2) 供货安装计划（8分）：根据投标人提供的安装进度计划及工期保证措施，对系统安装工艺、质量、安全、物料供应等方面的保证措施及实施方案进行综合评分。

3）售后服务及培训方案（8分）：有完整的售后服务计划、培训方案、质量保证措施及质保期内服务承诺。

除技术标编制粗糙、缺漏项多、格式混乱、条理不清外，技术标评委一般按照下列评分幅度对技术文件进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%；技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。

（5）加分因素（+2分）

所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（九） 确定中标供应商：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏建协全过程工程咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网）上公告中标结果，在公告中标结果的同时，江苏建协全过程工程咨询有限公司向中标人发出中标通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件），书面形式送达。采购人在收到符合上述要求的书面质疑后规定时间内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将上报政府采购部门处理。投标、开标及定标的整个过程均由有关部门全程监督。

- 定标后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

- 未中标投标供应商的投标文件、中标投标供应商的投标文件均不退还。

- （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
     1. 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
     2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；
     3. 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
     4. 因重大变故，采购任务取消。

（十一）投标保证金：

1.本项目无需提交保证金。

2.发生下列情况之一，采购方及代理公司有权依据供应商的《投标（响应）保证承诺书》，要求供应商履行违约赔偿义务。将在以下行为发生的10个工作日内，向代理公司（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）：

2.1除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

2.2中标供应商不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；

2.3供应商在采购过程中有违反有关法律法规的行为；

2.4采购文件规定的其他情形。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同（签订合同前，成交供应商必须按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库，并经注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功）。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建协全过程工程咨询有限公司见证后生效。

2.监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）代理服务费：

1.本项目采购代理服务费由中标人支付，采购代理费按差额定率累进法，收费标准（货物招标）为：中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%，中标金额100－500万费率为中标金额的1.1%，中标金额500－1000万费率为中标金额的0.8%，中标金额1000－5000万费率为中标金额的0.5%。在此基础上按70%计取。

2.签订合同时中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十五）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

三．采购需求

## 一、设备采购需求

1.满足创新中心中试平台加工生产线需求的工艺设备采购，主要包括一层液态产品线的工艺设备，一层固态产品线的工艺设备，二层液态小试线的工艺设备，二层酶解提取类小试线的工艺设备以及酿造线的工艺设备等

2.满足创新中心中试车间及研发平台需求的实验配套设备采购，主要包括一层液态产品线配套实验家具，一层固态产品线配套实验家具，二层挤压线配套实验家具，二层研发区域液态小试线、酶解提取线以及酿造线的配套实验家具以及二层理化仪器分析区的实验配套家具等。

3.满足创新中心中试车间及研发区域环境需求的暖通配套及控制设备采购，主要包括一层液态产品线空气处理机组及控制设备，一层固态产品线空调净化机组及控制设备，二层挤压线空调净化机组及控制设备，二层研发小试线、酶解发酵线、酿造线、理化仪器检测区新排风机组以及热源相关配套设备等。（注：原厂区利旧的冷热源、全新风机组及风机盘管等设备不在本次设备采购招标范围之内）

## 二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 特食一楼酶解提取类、固体饮料类产品线设备 |  |  |
| 1 | 对辊磨粉机 | 1 | 台 |
| 2 | 螺旋输送机 | 1 | 台 |
| 3 | 振动筛 | 1 | 台 |
| 4 | 离心泵 | 1 | 台 |
| 5 | 保温罐 | 2 | 台 |
| 6 | 湿法超细磨浆机 | 1 | 台 |
| 7 | 缓存罐 | 3 | 台 |
| 8 | 转子泵 | 3 | 台 |
| 9 | 浆渣分离机 | 2 | 台 |
| 10 | 水罐 | 1 | 台 |
| 11 | 离心泵 | 1 | 台 |
| 12 | 电器控制柜 | 1 | 套 |
| 13 | 粉碎制浆平台建设 | 1 | 套 |
| 14 | 卧式离心机 | 1 | 台 |
| 15 | 螺旋输渣机 | 1 | 台 |
| 16 | 缓存罐 | 1 | 台 |
| 17 | 离心泵 | 1 | 台 |
| 18 | 蝶式离心机 | 1 | 台 |
| 19 | 螺杆泵 | 1 | 台 |
| 20 | 保温罐 | 1 | 台 |
| 21 | 离心泵 | 1 | 台 |
| 22 | 电器控制柜 | 1 | 套 |
| 23 | 不锈钢平台建设 | 1 | 套 |
| 24 | 剪切乳化罐 | 1 | 台 |
| 25 | 转子泵 | 1 | 台 |
| 26 | 管式换热器 | 1 | 台 |
| 27 | 调配罐 | 2 | 台 |
| 28 | 发酵罐 | 2 | 台 |
| 29 | 转子泵 | 2 | 台 |
| 30 | 高压均质机 | 1 | 台 |
| 31 | 电器控制柜 | 1 | 套 |
| 32 | 调配、乳化平台建设 | 1 | 套 |
| 33 | 陶瓷膜过滤机组 | 1 | 台 |
| 34 | 有机膜过滤机组 | 1 | 台 |
| 35 | 有机/陶瓷膜工作罐 | 2 | 台 |
| 36 | 恒压供水离心泵 | 1 | 台 |
| 37 | 清汁罐 | 1 | 台 |
| 38 | 离心泵 | 1 | 台 |
| 39 | 外循环蒸发器 | 1 | 台 |
| 40 | 批次罐 | 1 | 台 |
| 41 | 转子泵 | 1 | 台 |
| 42 | 列管式杀菌灭酶机 | 1 | 台 |
| 43 | 电器控制柜 | 1 | 台 |
| 44 | 喷雾干燥塔 | 1 | 台 |
| 45 | 连续真空履带式干燥机 | 1 | 台 |
| 46 | CIP清洗罐 | 1 | 套 |
| 47 | 回程泵 | 4 | 台 |
| 48 | 总混合仓（含回收仓） | 1 | 台 |
| 49 | 沸腾造粒干燥机组 | 1 | 台 |
| 50 | 联机式超细球磨粉碎机 | 2 | 套 |
| 51 | 联机式球磨粉碎收料系统 | 1 | 组 |
| 52 | 球磨机冷却系统 | 1 | 套 |
| 53 | 压片机 | 1 | 台 |
| 54 | 条状袋包装机 | 1 | 台 |
| 55 | X光异物检测机（400XM） | 1 | 台 |
| 56 | 纯水制备系统 | 1 | 套 |
| 57 | 压缩空气机组 | 1 | 套 |
| 58 | 冰水机组 | 1 | 套 |
| 59 | 不锈钢管路系统 | 1 | 套 |
| 60 | 动力管路系统 | 1 | 套 |
| 61 | 电气安装材料 | 1 | 套 |
| 二 | 特食二楼试验设备 |  |  |
| 1 | 50L酶解反应罐 | 2 | 个 |
| 2 | 50L发酵罐 | 1 | 个 |
| 3 | 膜过滤系统 | 3 | 套 |
| 4 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 |
| 5 | 小型喷雾干燥器 | 1 | 个 |
| 6 | 高速剪切机 | 1 | 台 |
| 7 | 混合罐 | 1 | 个 |
| 8 | 高压均质机 | 1 | 个 |
| 9 | UHT（管式，具备CIP，SIP 功能） | 1 | 台 |
| 10 | 无菌低压均质机 | 1 | 台 |
| 11 | 无菌隔离仓（含SOP系统） | 1 | 台 |
| 12 | 灌装系统 | 1 | 套 |
| 13 | 对辊式麦芽粉碎机 | 1 | 台 |
| 14 | 智能糖化机 | 1 | 台 |
| 15 | 糖化操作系统 | 1 | 套 |
| 16 | 换热器 | 1 | 套 |
| 17 | 单机移动式脉冲除尘器 | 1 | 台 |
| 18 | 移动发酵罐 | 6 | 个 |
| 19 | 20升不锈钢啤酒桶 | 30 | 个 |
| 20 | 5升啤酒桶 | 10 | 个 |
| 21 | 售酒机（含安装调试） | 1 | 个 |
| 22 | 清洗泵 | 1 | 个 |
| 23 | 蒸馏器 | 1 | 个 |
| 三 | 二期中试平台设施设备的采购与安装 |  |  |
| Ⅰ | 中试车间固体线设备采购与安装（360㎡）-清洁作业区 |  |  |
| 1 | 暖通设备采购与安装：包含室内组合式空调净化机组、新风机组，排风设备，自动化控制设备，热源配套等设备采购与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 实验家具设备采购与安装：包含货架，样品柜，不锈钢边台，操作台，不锈钢水槽，水龙头，风淋室，传递窗，器具柜，灭菌锅等实验家具设备的采购与安装 | 1 | 套 |
| Ⅱ | 中试车间液体线及挤压线设备采购与安装（427㎡）-清洁作业区 |  |  |
| 1 | 暖通设备采购与安装：包含室内组合式空调净化机组、新风机组，排风设备，自动化控制设备，热源配套等设备采购与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 实验家具设备采购与安装：包含货架，样品柜，不锈钢边台，操作台，不锈钢水槽，水龙头，风淋室，传递窗，器具柜，灭菌锅等实验家具设备的采购与安装 | 1 | 套 |
| Ⅲ | 中试车间酶解提取线设备采购与安装（562㎡）-准清洁作业区 |  |  |
| 1 | 暖通设备采购与安装：包含室内组合式空调净化机组、新风机组，排风设备，自动化控制设备，热源配套等设备采购与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 实验家具设备采购与安装：包含货架，样品柜，不锈钢边台，操作台，不锈钢水槽，水龙头，风淋室，传递窗，器具柜，灭菌锅等实验家具设备的采购与安装 | 1 | 套 |
| Ⅳ | 研发小试产线区（液体小试线、发酵线、酿造线）及理化检测区（396㎡）-通风实验区 |  |  |
| 1 | 暖通设备采购与安装：包含室内舒适性空调机组，新排风设备，室外排风机组，屋面尾气处理装置等设备采购与安装。 | 1 | 套 |
| 2 | 实验家具设备采购与安装：包含通风柜，试剂柜，样品柜，天平台，中央台，边台，洗眼器，万象罩，货架，器皿柜，灭菌锅等实验家具设备的采购与安装 | 1 | 套 |
| Ⅴ | 辅助功能区（包含洗衣间、原辅料、包材库、外包间）及公共走廊（920㎡）-一般作业区 |  |  |
| 1 | 暖通设备采购与安装：包含室内舒适性空调机组，新排风设备的采购与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 实验家具设备采购与安装：主要为更衣柜、洗衣间、货架及包装操作台等实验家具设备的采购与安装 | 1 | 套 |

## 三、设备配置及技术要求

1.本中试平台专用定制设备系统用户需求书的内容编定，与各系统设备清单、技术图纸等互为关联，不可或缺。投标人除须满足响应各“设备清单”、“技术图纸”等内容要求外，还需符合本采购需求有关技术要求；若各文件间出现差异时，以采购需求中技术要求优先。

2.本次创新中心中试平台设备安装主要包含3块内容：

（1）工艺生产设备的安装

（2）实验家具配套设备的安装

（3）暖通配套及控制设备的安装

注：以上三个方面内容对于保证中试平台的运行及实验室环境安全的性能指标，互为关联，不可或缺。

3.中标人应按“采购需求”及所附的相关设备清单、技术条款和图纸上标明的要求，供应设备材料并同时负责相关安装及调试工作。

4.投标人应提供其认为最成熟的产品和技术，招标人及使用部门不接受在国内没有成功案例的设备、材料、技术和施工工艺。

5.实验台、通风柜等实验室配套家具设备须经招标人及使用部门确认符合“采购需求”要求后方可进场安装。

6.“★”条款是招标人提出的关键技术参数要求，该参数要求将在本“采购需求”中标注。投标人须针对“★”参数逐条提供证明材料。

7.设备技术参数

| 要求编号 | 设备配置技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 特食一楼提取酶解类、固体饮料类产品线设备 |
| 1 | 液态产品线工艺生产设备 |
|  | 1.1 对辊磨粉机 主体材质304不锈钢，处理能力：1500kg/h，半干法制粉，非标定制，主要由喂料辊、磨辊、枝状阀、清理刮刀、料筛、辊据调节机构等组成。 1.2.螺旋输送机 主体304不锈钢材质，螺旋式输送，螺旋直径：150mm，输送长度与产线匹配。 1.3.振动筛 振动式筛选，物料接触304不锈钢材质，筛网目数：50目（具体视工况）。 1.4.离心泵 流量2T/H，过流材质304不锈钢，扬程24米，机械密封 1.5.保温罐 罐体304不锈钢材质，保温罐，上下锥形封头，上部人孔，液位控制器，就地温度表，可调支脚。 1.6 湿法超细磨浆机 SF-22，细度范围：80-400目，22kw，电机变频控制，自动排渣。 1.7.缓存罐 罐体304材质，单层，高低液位控制，半开盖式，喷淋球，防涡流板。 1.8 转子泵 凸轮式转子泵，过流材质304，机械密封，2.2kw 1.9. 浆渣分离机 主体材质304不锈钢，浆渣自动分离，速度变频可调，配有筛网目数：100目，120目，160目，设备功率约：11KW。 1.10.水罐 罐体304不锈钢材质，单层罐，高低液位控制，可调支腿。 1.11 卧式离心机 转鼓大端直径350mm，最高转速3600r/min，最大分离因数2540，差转速2-25r/min，半锥角8°，主电机22kw，副电机5.5kw，处理能力3-5m³/h。 1.12 螺旋输渣机 用于输送卧螺分离皮渣，304不锈钢材质，螺旋式，输送长度与最终产线相匹配。 1.13 蝶式离心机 自动排渣型液—固二相分离，转鼓内径：￠470mm，转鼓沉渣区容积：8L，处理量取决于物料中固形物含量，电机功率：18.5KW，电气为PLC控制 1.14螺杆泵 过流不锈钢材质，出口压力0.6Mpa，定子：丁晴橡胶，转子：304，带螺杆推进装置。 1.15保温罐 罐体304不锈钢材质，保温罐，上下锥形封头，上部人孔，液位控制器，就地温度表，可调支脚。 1.16剪切乳化罐 双层保温罐，罐体304不锈钢材质，用于配料乳化剪切，高速乳化头，有效容积3000L。 1.17管式换热器 列管式，主体材质为304不锈钢，预热温度85-95℃，列管换热管组，含蒸汽减压阀、蒸汽调节阀、疏水阀；温度传感器、手动阀，知名品牌。 1.18调配罐 三夹套设计，材质304，内胆厚度3mm，外包厚度2mm，弥勒板厚度1.5mm，聚氨酯发泡保温，厚度50mm，带搅拌，带卫生级人孔，温度表，温度传感器，取样阀接口，高低液位控制。 1.19发酵罐 三夹套设计，材质304，内胆厚度3mm，外包厚度2mm，弥勒板厚度1.5mm，聚氨酯发泡保温，厚度50mm，带搅拌，带卫生级人孔，温度表，温度传感器，取样阀接口，高低液位控制。 1.20高压均质机 主体SUS304材质，最大工作压力：100MPA，进料压力：0.2-0.3MPA，柱塞选用PH特种钢。 1.21陶瓷膜过滤机组 膜管：CRM301940-200nm，材 质： 支撑体材料：99% α-Al2O3，膜材料：氧化锆，长度：1200mm， 膜管外径：ф30 mm，材 质：304不锈钢材质； 装填数量：37支； 单支装填面积：10.5m2，循环泵：流量Q＝120T/H，扬程30m，功率22kw，304不锈钢材质，变频器控制。 1.22有机膜过滤机组 有效膜面积：180m2，膜元件：D8040C（不含膜），膜壳：8"×3芯×2只，600psi，功率18kw，工作压力1.6Mpa。 1.23有机/陶瓷膜工作罐 单层罐，SUS304材质，CIP清洗喷头，密闭人孔，数显温度表，呼吸帽，底部压变，防涡流板，可调支脚，取样阀。 1.24恒压供水离心泵 过流材质304不锈钢，扬程36米，机械密封，恒压变频，含变频器、压力变送器（冷凝水罐及纯水罐使用）。 1.25清汁罐 单层罐，SUS304材质，CIP清洗喷头，密闭人孔，数显温度表，呼吸帽，底部压变，防涡流板，可调支脚，取样阀 1.26外循环蒸发器 单效，设计蒸发量：1000kg/h；蒸汽耗量(kg/h) 990，蒸汽压力（Mpa） 0.085(95℃)，蒸发温度(℃) ～60，冷却水温度(℃) ≤33（水压：0.3～0.4MPa），真空度(MPa) ～－0.082。 1.27批次罐 三夹套设计，材质304，内胆厚度3mm，外包厚度2mm，弥勒板厚度1.5mm，聚氨酯发泡保温，厚度50mm，带搅拌，带卫生级人孔，温度表，温度传感器，取样阀接口，高低液位控制。 1.28列管式杀菌灭酶机 列管式，304不锈钢材质，进料温度30℃，物料缓冲罐，供料转子泵，清洗循环泵，杀菌温度：95℃，杀菌时间:15min，塔水、冰水两段冷却，出口温度≤20℃，热水循环系统，需方提供蒸汽压力0.5-0.6MPa，带独立控制柜。 1.29喷雾干燥塔 雾化方式：高压雾化系统，三维沸腾流化床（可冷可热自由调节），喷塔带着独立清洗盘，除尘方式：布袋式，布袋使用婴幼儿食品级，成品回收率在99.9%，蒸发量500kg/h，塔身主体材质304不锈钢，采用蒸汽加热，给料压力可调（0.6-5Mpa），进风系统采用初效加中效过滤器，还可选装高温高效过滤器达到无菌洁净空气，进风温度：160-170℃，排风温度：85℃，散热器以及进风机均采用SUS304不锈钢材质，控制系统采用西门子PLC控制，含三维沸腾流化床系统：含有主机，滚轮除湿机，加热系统，进料系统，干燥管道，旋风分离器、布袋除尘器，排风系统。 1.30连续真空履带式干燥机 连续进料，PLC控制，加热面积10㎡，主体采用304不锈钢材质，进料量、料带速度、干燥温度、真空度可调，配有真空系统、真空容器、传输料带、自动纠偏装置、布料装置、清洗系统、控制系统，物料在带干机内全程真空状态，完成连续性生产干燥工艺，温度低、能耗低。 1.31 CIP清洗罐 罐体材质SUS304，半自动双回路，碱罐为保温罐，酸罐为单层罐，换热系统、隔膜泵。 1.32回程泵 过流材质SUS316L，扬程24M，吸程4M。 1.33离心泵 流量2T/H，过流材质304不锈钢，扬程24米，机械密封。 1.34电器控制柜 304不锈钢柜体，内部知名品牌电气元件（如西门子、施耐德等）。 1.35粉碎制浆平台建设 支架采用304不锈钢材料，上铺不锈钢防滑花纹板，不锈钢护栏和踏步台阶。 1.36缓存罐 罐体304材质，保温罐，高低液位控制，喷淋球，防涡流板。 1.37离心泵 流量2T/H，过流材质304，扬程24米，机械密封。 1.38离心泵 流量1T/H，过流材质304不锈钢，扬程24米，机械密封。 1.39电器控制柜 304不锈钢柜体，内部知名品牌电气元件（如西门子、施耐德等）。 1.40不锈钢平台建设 分离平台建设，支架采用304不锈钢材料，上铺不锈钢防滑花纹板，不锈钢护栏和踏步台阶。 1.41转子泵 凸轮式转子泵，过流材质304，机械密封，2.2kw，变频控制。 1.42转子泵 流量2T/H，过流材质304，扬程24米，机械密封，变频调速。 1.43电器控制柜 发酵、调配、乳化全自控化PLC控制，304不锈钢柜体，内部知名品牌电气元件（如西门子、施耐德等）。 1.44调配、乳化平台建设 支架采用304不锈钢材料，上铺不锈钢防滑花纹板，不锈钢护栏和踏步台阶。 1.45离心泵 过流材质304不锈钢，扬程24米，机械密封，流量2T/H。 1.46转子泵 过流不锈钢材质，出口压力0.6Mpa，定子：丁晴橡胶，转子：304，变频调速。 1.47电器控制柜 304不锈钢柜体，内部知名品牌电气元件（如西门子、施耐德等）。1.48 |
| 2 | 固体饮料线工艺生产设备 |
|  | 2.1总混合仓（含回收仓） 用于各种物料混合，主体304不锈钢材质，最大容积1000L，最大装料重量：20-200kg，最大转速：20rpm。 2.2. 沸腾造粒干燥机组 主体304不锈钢材质，设备功率约：28KW，蒸汽耗量约：300kg/h，温度可调，含制粒、干燥、整粒、滚动除湿，一体机。 2.3. 联机式超细球磨粉碎机 主体材质304不锈钢材质，细度：400-2000目，处理能力：50-70kg/批，设备功率约7.5KW，速度变频可调，可满足不同工艺物料 2.4. 联机式球磨粉碎收料系统 用于配套粉碎收料，400-2000目，50-70kg/批，自动收料 2.5. 球磨机冷却系统 用于球磨机冷却，风冷式，制冷量：37900kcal/hr；功率：14.1kw，采用高端制冷压缩机,制冷效率高，采用铜管铝翅片式换热器，进水温度12℃，出水温度7℃，R22制冷剂，设计结构紧凑，配有蒸发器、冷凝器、压缩机、风机、电气控制等 2.6. 压片机 压力60KN，直径13mm，片剂厚度6mm，转速30r/min。 2.7. 条状袋包装机 袋宽30-150mm，袋长70-170mm，计量范围5-100克（需方单独配独立磨具），封口形式：背封，扭边贴封，圆角切，易撕口，含真空上料、色带打码。 2.8. X光异物检测机（400XM） 最佳精度（空载）：不锈钢球≥φ0.3mm，不锈钢线≥φ0.2×2mm，受检尺寸：宽度≤400mm，高度≤150mm，履带宽度：470mm，外形尺寸：1100(L)×1100(W)×2050(H)mm，X射线输出 350W，最大80KV/8.0mA，传送带速度 10～80m/min，可调，人机界面：液晶触摸屏。 |
| 3. | 外围公共能源及纯水系统 |
|  | 3.1. 纯水制备系统 石英砂+活性碳+微孔过滤器+一级反渗透，不锈钢管道连接，含不锈钢控制柜，客户需提供3bar压力的原水及水质报告，含PE原水罐、原水泵、4000LPE纯水罐、恒压供水。 3.2. 压缩空气机组 螺杆式空压机，油水分离器，储气罐，冷冻式干燥机，QSP精密高效过滤器。 3.3.冰水机组 冻水出水温度在7~12℃/℃，系统含制冷设备（压缩机、冷凝器、蒸发器、制冷阀件、冷冻油、冷媒等），冻水采用双循环冻水系统，带不锈钢水箱，内循环水泵、外循环水泵，含机组电控及内外循环冷冻水泵和冷却水泵自动控制。实现水系统及冷冻机组的全自动无人值守（不含冷却水塔机组） |
| 4 | 设备安装 |
|  | 4.1不锈钢管路系统 提供设备的物料及CIP管路系统及纯水系统，ISO标准，管道排水就进接至地沟。4.2动力管路系统 提供设备的动力管路，管道保温甲方（需方）负责，供方负责提供（压缩空气、冰水）设备的管道桥架安装；塔水、蒸汽、自来水由需方自行接至供方各设备接口。4.3电气安装材料 提供设备的电气安装材料，需方将动力电源线连接到供方提供的各电柜。 4.4安装调试 所有楷益提供的设备安装调试。 4.5工程设计 工艺流程图,设备平面布置图，电器原理图,能耗表。 4.6工程培训 生产线设计说明,生产线工艺操作使用说明书。 4.7运费保险 提供设备运至需方厂区（无锡），供方负责卸货进车间，并初步就位。设备安装及初步就位起吊费用由需方承担 |
| 二、特食二楼试验设备 |  |
| 1. | 酶解发酵线工艺生产设备 |
|  | 1.1 50L酶解反应罐 三夹套设计，材质304，内胆厚度3mm,外包厚度2mm,弥勒板厚度1.5mm,聚氨酯发泡保温，厚度50mm.带搅拌，西门子电机，电机功率2.2KW。带卫生级人孔，温度表，取样阀接口，液位显示。 1.2 50L发酵罐 自控参数：温度、转速、PH、补料，体积：总容50L,最大工作容积75%，全不锈钢罐体罐内无死角，罐体侧面采用大视角罐内液位观察视镜，材质：罐体SUS304，夹套SUS304, 保温夹套SUS304，硅酸铝保温层50mm，径高比：约1：2 (可更改)，罐盖：有消泡、接种口、多个补料口、排气口 等，12V（飞利浦）安全视灯；罐底：带发酵罐罐底阀和放料阀，侧面取样阀特制设计，无死角和积液，可蒸汽消毒。罐体：视镜，温度电极接口2个、pH电极接口、 DO电极接口2个、取样阀口。设计压力：罐体0.3Mpa夹套，设计压力0.4Mpa，表面处理：内镜面抛光，罐内精度小于0.4 um减少染菌机会，外表明亚光，灭菌方式：在线蒸汽灭菌。 1.3 膜过滤系统 单芯，陶瓷膜，卫生级 1.4 冷冻干燥机 整机功率约：12KW，仓门密封形式：特制O形密封圈，保证真空度，托盘外形尺寸：650*550*32*3，托盘材质：304不锈钢，标准装料容积：10kg，辐射板材质：SUS304不锈钢食品材质。 1.5 小型喷雾干燥器 蒸发量：Q=5kg/h，离心式，主体304不锈钢材质，离心式雾化装置，进口温度：130-140℃，出口温度：80-90℃，雾化盘直径：60mm，雾化盘转速：22000-25000rpm。 |
| 2 | 液态特医食品小试系统 |
|  | 2.1 高速剪切机 容积：50L，用于原料溶解及分散，罐体304不锈钢材质，罐身2B不锈钢板材，带夹套保温，锥底出料，平顶，带搅拌装置，配有高剪切乳化头，2000-3000rpm，配有温度显示、取压阀等。 2.2 混合罐 罐体304不锈钢材质，搅拌转速：50rpm，有效容积：20L，双层保温罐，聚氨酯保温材料，配有温度显示，封闭式，锥底出料，平顶，带搅拌，罐身2B板材。 2.3 高压均质机 标准处理量：20L/H，高精度数字显示卫生型隔膜压力表，手动调节均质压力，压力连续可调，压力：0-60Mpa,压缩头采用高强度和耐腐蚀的不锈钢制造。 2.4 UHT（管式，具备CIP，SIP 功能） 标准处理量：20L/H（可调），主体304不锈钢材质，杀菌温度：145-150℃，杀菌时间：5/15/30S，具备SIP、CIP清洗功能，设备内部配有过热水发生器。 2.5 无菌低压均质机 无菌型，手动调节均质压力，压力连续可调，压力可调：0-20Mpa，特制固体陶瓷柱塞，配有特制的密封及垫圈。 2.6 无菌隔离仓（含SOP系统） 无菌隔离，配有SOP系统，配套实验使用。 2.7 灌装系统 灌装能力：50-120瓶/H，模拟无菌灌装，净化等级：100级，平均风速0.32～0.66m/s(推荐使用风速0.3m/s)，灌装瓶型：任意瓶型，紫外线杀菌灯电压220/V功率20/W，无菌室照明灯220/V功率20/W，风量900m3/h。 |
| 3. | 酿造线工艺生产设备 |
|  | 3.1 对辊式麦芽粉碎机 对辊粉碎机，设备主体材质：304不锈钢 粉碎能力≥150Kg/h； 对辊间距可调，对辊材质：高铬合金钢。 3.2 智能糖化机 智能糖化机，集糖化、过滤、煮沸锅为一体，可以实现一键式酿酒操作，能自动完成糖化、过滤、煮沸和澄清；单批次制备麦汁100L；主体设备采用SUS304，锅体厚度3mm，内表面整体抛光；采用电加热模式；锅体带液位刻度。 3.3 糖化操作系统 糖化系统为安卓APP，糖化机通过APP进行酿酒操作，数据传输方式为蓝牙，系统配备平板电脑。平板电脑采用安卓系统，并安装酿酒APP。平板电脑主要参数：10.1英寸屏幕，CPU 海思麒麟659八核；主摄像头500万像素，付摄像头200万像素，运行内存3G,存储容量32G，电池容量：5100mAh。 3.4 换热器 国产不锈钢波纹板换热器，换热面积≥0.8m2。 3.5 单机移动式脉冲除尘器 单机布袋式除尘器，处理分量600-800m3/h，电压220V，风机全压1210pa，功率0.75KW，1个滤筒。 3.6 移动发酵罐 移动发酵罐；罐体SUS304，内胆厚度3mm；内表面整体抛光，粗糙度0.6μm；保温版采用玫瑰金不锈钢板，外包厚度2mm，保温材料：聚氨酯，保温层厚度80mm。 有效容积：200升；总容积：≥290升；设备试压：0.25Mpa（正常使用禁止超过0.18Mpa）；带独立制冷压缩机；锥底角度≤66°； 顶部采用人孔方式；酵罐底部1个排污口，锥底中部1个放酒口；罐体带打酒龙头2只；内接360°旋转洗球。内胆厚度3mm。 3.7 售酒机 数量1台，6头售酒机，风冷，带分配器。 3.8 20升不锈钢啤酒桶 不锈钢304，A型酒矛，美式啤酒桶，容量20升。 3.9 5升啤酒桶 塑料保温桶，A型酒矛。容量：5升 3.10清洗泵 泵头材质：SUS304不锈，进出口为快接头φ50mm，流量≥600L/h 3.11蒸馏器 蒸馏锅体积：15L；带冷却塔。 |
| 三 | 实验家具配套设备配置参数 |
| 1 | 实验边台、中央台技术要求： 边台尺寸规格：全钢结构边台，柜体框架为40*60mm的冷轧钢管，钢管厚度1.0mm,L*W*H（L*800（1600）*800mm）； 1.台面 采用平板台面厚≥20mm，中央台水槽台为25mm碟形台面，带有防滑、沥水沟槽工艺（一体釉面非后期破坏釉面开槽）。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉脱落现象的发生。台面不接受后期二次加厚边方式。 1.1 ★化学性能要求：室温24h测试条件，除氢氟酸外，至少包含有：98%硫酸、65%硝酸、王水、3%双氧水、10%苯酚、、二氧六环、二甲苯、亚硝酸钠、一氯化碳、、30%过氧化氢、92#汽油、升华硫、丙三醇、氢氧化钙饱和液、醋酸丁脂等不小于60种化学试剂的测试，检测结果须为表面无明显变化。 1.2 ★工艺性能要求：一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，其产品表面无空洞、无气泡、无杂色、无断裂、无脱层、无釉面碎屑，黑色坯体不易染色。 1.3 ★安全性能要求：水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽工艺（非后期破坏釉面方式制作）的实验室专业碟形陶瓷台面。 1.4 ★破坏载荷/承载测试：将≥500KG均匀分布在650mm*650mm的样品上面，保持≥48小时，测试结果为无任何破损。 1.5 ★耐高温温度不低于1550度。 1.6 ★抗急冷急热性：急冷急热情况下无裂隙。 1.7 ★环保性能：依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》之标准，“放射性核素检”结果必须符合：外照射指数≤0.7。 1.8 ★抗菌性要求：台面表面不吸附细菌，肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%。 2.柜体 2.1实验室柜体应满足国家相关标准规定 2.2采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为优质镀锌钢板。 2.3柜体为全钢落地式结构,可以单独或组合使用，台面上根据需要可安装水槽、水杯、单口鹅颈水龙头、试剂架、电源插座等设施。 2.4门板：20mm (±5%)厚，双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料，合叶以不锈钢螺丝与门板及底柜相固定，可拆卸，非焊接结构。门板配置门扣组及橡胶缓冲装置，能开关顺畅达180度。 2.5抽屉：面板20mm厚，双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料，底部和侧面抽墙为单片钢板一体成形，前面和背面抽墙与侧面抽墙接合处点焊。抽屉内表面均设有防撞垫片，能抽出至少330mm(13吋)，不使用另外的工具可将整个抽屉拆卸取下。 2.6装饰封板：当在底柜与底柜之间，或底柜与墙之间有空隙时，须使用装饰封板遮盖。 2.7踢脚板:位于底柜正面下方，为一约高100mm以上深75mm的凹陷空间，其上安装塑料踢脚线装饰板将踢脚板与地面空隙遮盖。 2.8导轨：采用三节超静音承重滑轨，或者2.0mm冷轧钢板模具冲压成型制作，耐腐蚀，尼龙滚珠。 2.9合页：采用厚1.8mm及以上的编号304不锈钢板成型五节式合叶不锈钢合页，柜门与柜体垂直开启角度180°，门承重负荷不低于90kg（不低于100000次），开启和关闭时柜门吻合较好，柜门的位置应保持固定，无噪音，防酸碱，耐腐蚀，由不锈钢螺丝固定，除有特别说明者外，每片门板至少配置两只不锈钢五节合页。 2.10拉手：采用于柜门一体成型拉手或者内嵌式把手。 2.11门扣组：模具一体成型，PP工程塑料材质，50万次寿命，门扣组需用不锈钢螺丝固定。 |
| 2 | 试剂柜技术要求： 1.规格：（长×宽×高，mm）900×450×1800mm； 2.柜体材质：整体采用1.0mm厚冷轧钢板。 3.所有钢制部件均酸洗磷化，表面采用粉末喷塑，表面颜色一致。表面无褶皱、剥落、裂纹、鼓泡等现象。 4.柜体为整体结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象。 5.柜体上部两层层板，下部一层层板，层板托采用不锈钢材质，承重性强并且有效的耐酸碱腐蚀。层板中间距边缘20mm处整体下凹冷轧钢板制作，做防腐。防止液体撒漏层板外部。层板每隔30mm高度可调。 6.柜门上部为5mm厚钢化玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，内外均不漏螺丝，外表美观，方便更换损坏的玻璃。下部实门为双层结构。 7.合页：采用编号304#及以上的不锈钢材质，开启角度≥135度，由模具加工，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg。 8.拉手：不锈钢拉手、铝合金拉手。 |
| 3 | 货架技术要求： 1.规格：（长×宽×高，mm）1500×450×1800； 2.材质：基材采用优质冷轧钢板，经处理后，表面静电喷塑处理。立柱、横梁厚≥2.5mm，搁板厚≥1.0mm。 3.层板：四层，上下高度可调； 4.层板承重：120kg/每层以上。 |
| 4 | 钢制通风柜技术要求： 1.规格：1500*850*2350mm，全钢结构。 2.主体结构：主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜前框具为可拆卸结构，更换移门玻璃、检修照明装置等无需整体拆卸；前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相水电气配件功能，灵活性强。 3. 台面：采用总厚25mm碟型陶瓷台面（非后期加厚）。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。 3.1 ★化学性能要求：在室温24h测试条件，除氢氟酸外，应至少包含有：98%硫酸、65%硝酸、王水、3%双氧水、10%苯酚、、二氧六环、二甲苯、亚硝酸钠、一氯化碳、、30%过氧化氢、92#汽油、升华硫、丙三醇、氢氧化钙饱和液、醋酸丁脂等不小于60种化学试剂的测试，表面无明显变化。 3.2 ★工艺性能要求：一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，其产品表面无空洞、无气泡、无杂色、无断裂、无脱层、无釉面碎屑，黑色坯体不易染色。 3.3 ★为保证实验人员的安全，根据实验室陶瓷台面DIN相关要求，阻水边的厚度至少为（7±1）mm，容量不小于5L/㎡的。 3.4 ★破坏载荷/承载测试：将≥500KG均匀分布在650mm*650mm的样品上面，保持≥48小时，测试结果为无任何破损。 3.5 耐高温温度不低于1550度。 3.6 ★抗急冷急热性：在急冷急热情况下无裂隙。 3.7 ★环保性能： “放射性核素检”外照射指数≤0.7。 3.8 ★抗菌性要求：台面表面不吸附细菌，，肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%。 4、通风柜内衬板、导流板： 通风柜内衬板同台面品牌，厚度为5mm，抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火，内外材质一致，表面光滑而且内外均为白色。 4.1 ★内衬板弯曲强度要求：≥127MPa。 4.2 ★内衬板阻燃性要求：为V-0。 4.3 ★表面耐干热性180度表面无变化。 4.4 ★耐化学性能要求： 37%甲醛、无水乙醇、37%盐酸、3%双氧水、四氯化碳、丙酮、苯、乙醚等化学物经检测无明显变化。 |
| 5 | 更衣柜技术要求： 1.规格：（长×宽×高，mm）900×500×1800mm； 2.柜体材质：整体采用1.0mm厚冷轧钢板。 3.所有钢制部件均酸洗磷化，表面采用粉末喷塑，表面颜色一致。表面无褶皱、剥落、裂纹、鼓泡等现象。 4.柜体为整体结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象。 5.门型为双开门，门板为双层结构，2块层板，顶部带挂衣杆。 7.合页：采用编号304#及以上的不锈钢材质，开启角度≥135度，由模具加工，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg。 8.把手：采用ABS塑料，坚固耐磨不退色。 |
| 6 | 洁净工作台 1.采用知名品牌防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器 HEPA，对≥0.3 微米颗粒物过滤效率 ≥99.99%。 2.空气洁净度符合 ISO14644.1 中 CLASS5 级标准，优于 100 级洁净度要求。 3.预洁净功能：样品处理前先对工作区进行预洁净，进一步提高对样品的保护。 4.内嵌式照明，避免日光灯对眼睛的照射，眼睛不疲劳。 5.紫外灯定时关闭功能，预约时间 0-99 分钟内可调。 6.照明灯和紫外灯互锁，在关闭照明灯状态下，紫外灯才能点亮；启动日光灯后，紫外灯随即关闭，将误操作风险降为零。 |
| 7 | 全自动立式灭菌器 全自动立式灭菌器是一种以压力蒸汽为介质的立式全自动高温高压快速灭菌设备。适用于乡镇医院、社区医院、诊所、计生服务站等医疗卫生部门，对器械、敷料、橡胶、玻璃器皿、液体等物品的灭菌。 1.性能特点： 1.1 微电脑控制技术，数码显示，触摸式按键 1.2 灭菌过程动态曲线显示，LED数字显示室内温度、时间和故障报警代码 - 升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制 - 设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序，供用户选择 - 具有正压动态脉冲排气功能，排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽饱和度 - 内置不锈钢消毒筐，具有后热力干燥功能，灭菌与干燥效果更好 - 内置水箱，水可循环利用 - 水平滑动式开关门，自涨式密封圈，操作简洁安全 2.安全装置： - 超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。 - 防干烧保护装置：低于规定水位，系统自动切断加热电源并报警。 - 门的压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。 - 超压自动泄压的安全阀，达到安全阀开启压力，安全阀自动开启泄压，自动确保安全。 - 电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。 3.技术参数： - 设计压力：-0.1MPa ~0.28MPa - 设计温度：142℃ - 工作压力：0.23MPa - 温度选择范围：105～138℃ - 温度显示精度：0.1℃ - 保温温度：40.0～60.0℃ - 熔解温度：60.0～100.0℃ - 腔体材料：06Cr19Ni10不锈钢 3.9附件：不锈钢消毒提篮2个 |
| 8 | 万向抽气罩 1.排气系统的管件及关节：由聚丙烯（PP）制造。 2.关节：采用高密度聚丙烯（PP）材质，可360度旋转调节方向，易拆卸，重组及清洗 。 3.关节密封圈：不易老化之高强度橡胶。 4.关节连接杆：304不锈钢 5.关节松紧旋纽：高密度聚丙烯（PP）材质，内嵌不锈钢抽承，与6.关节连接杆锁合 7.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 8.拱形／杯形集气罩：高密度聚丙烯（PP）/聚碳酸酯（PC）材质。 9.伸缩导管：φ75mmpvc／聚丙烯（PP） 10独有360度旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm ； ★万向抽气罩材质在硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲苯及乙醚常温下将样品浸泡48小时无明显变化 |
| 9 | 台式单口洗眼器 1.材质：伸缩结构,缓冲水压，全铜烤漆 2.出水口：防尘胶盖 3.功能：手按制动式按钮 4.软管材质：不锈钢软管，坚固耐用，密封性能优良 5.喷头：喷头部分符合DIN EN246标准；可抽取式；耐酸、耐碱及耐锈蚀。 |
| 三 | 暖通配套及控制设备配置参数 |
| 1 | 高效过滤器风口 1、采用性能优越的品牌产品 2、采用无隔板的高效空气过滤器，过滤介质为PTFE，密封材料需耐酸碱和过氧乙酸，外框材质为表面经过阳极处理的铝型材质。 3、出厂前需逐台激光计数检测并附带能显示测试风量、实测阻力和效率、MPPS值及实测最低效率值等参数的三维检测报告，每台都提供一份出厂检测报告与合格证，效率：99.95%@MPPS 4、都有经过挥发性测试，保证自身不会对洁净环境造成污染。 5、滤料折高不低于35mm，初阻力≤50Pa@0.45m/s |
| 2 | 组合式空调机组 1、箱体部分： 所有机组在所有的侧板、底板、顶板、门框部分均为无冷桥设计。要求机组保温板隔热性能至少达到T2的标准，壳体防冷桥系数为≥0.65，符合欧洲标准TB2等级，此项作为机组保温性能的重要参考依据； （1）机组的箱体应有足够的强度， 在运输和启动、运行、停机时都不得出现凹凸变形现象； （2）机组箱体采用高强度聚氨酯发泡板，按风量配置，最小厚度不小于25mm，同时做好防冷桥措施； （3）机组所有内部部件均需留有维修空间或可从机组侧面抽出，以便清洗及维护； （4）空调箱内部应避免空气死角产生，体内所有缝隙需用密封材料密封，内部需平整光滑，无毛刺，无死角。 2、皮带与护罩： （1）所有机组配有皮带护罩； （2）如果电动机功率为 0.745KW(1hp)以上，则提供多机驱动皮带； （3）护罩可由1 人轻松拆除； （4）转速表预留孔应足够容纳标准转速表传动轴； （5）皮带及皮带轮额定功率为电动机功率的1.5 倍。 3、风机部分： （1）内部隔振，离心风机，后倾式或机翼式设计，符合压力等级要求，额定值与测试值符合服务要求，静态与动态保持平衡； （2）风机叶片焊接于边缘和榖衬，实心或管状钢轴，中心冲头轴端能容纳转速计，油脂润滑，自调轴承，带注油脂附件构成涡型； （3）风机转速不得超过其第一临界转速的80%； （4）如果机组配有外部电动机和驱动器，应包括全套的的隔振装置、附件，以及连接管，达到与同类型风机一样的隔振效果。机组内风机裸露部分的轴承应有便于拆卸防护罩，防止润滑油飞溅； （5）不锈钢或热镀锌螺栓固定； （6）风机须采用国际品牌同级品； （7）风机需单独提供产品合格证书。 4、风机电机： （1）须采用强冷式(具冷却风扇)变频专用电机，应采用国际知名品牌同级品； （2）电机位于箱体内； （3）内置过热保护装置，电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。 （4）过滤器： （5）提供过滤器与支撑架； （6）所有空调机组的过滤器外框尺寸采用统一模数和半模数结合； （7）各过滤段均带指针式压差计。 5、冷热水盘管： （1）冷盘管的材质为紫铜管；平均面风速应不大于2.5 m/s ，防止发生带水现象； （2）冷盘管的冷凝水盘(上游或者下游)由不锈钢制成。底板应中间排水或侧部排水以保证凝水的顺利排出； （3）翅片应避免积尘和孳菌，保证排水容易； （4）冷盘管应低进(出气侧)高出(进气侧)； （5）按以下要求提供盘管： （6）本专业设备系统中标人需根据具体的进出水温度和进出风工况进行调整盘管排数(需另外考虑20%的余量)；具体排数厂商确定； （7）盘管压降小于等于60KPa.； （8）外壳与管道支撑板能满足结构强度要求； （9）单独支撑每个盘管，在不影响整个盘管装置的情况下，可拆除任何一个盘管。盘管不得用作垂直支撑结构的一部分； （10）管堵：易装卸，每个盘管带排水与排气塞头，确保整体排水与排气。提供黄铜或紫铜螺纹接头； （11）替换：盘管替换无需拆除其上游或下游部件。盘管可通过螺接或垫片固定盘从装置外壳内予以拆除； （12）穿孔：管道穿孔处使用机械套筒密封，同时配有绝缘填料。使用螺接法兰接口在空调机组外侧封闭管线； （13）在可能产生凝结处，提供中间不锈钢集水盘，其强度必须保证不变形。 （14）振动特性： 工厂平衡测试，确认风机是否符合相关规范要求； 平衡测试时，风机运行阻力应该与设计静压一致； 工厂平衡测试结束后，测量并记录外壳或风机箱体振动强度，作为今后风机振动限度的参照； 需考虑整体消声降噪及隔振措施。 关断型电动风门： 进风口自带关断型电动风门，风门电动驱动器采用常规型，性能应符合下列要求： 具备现场手动切换操作功能； 具有过载保护功能； 驱动器扭力由中标人依本技术要求文件所要求的性能及技术予以选择配置； 供电方式：24Vac(开关式)； 具有干接点信号输出接口； 阀门全关全开行程时间：≤150秒。 驱动器须采用国际知名品牌同级品。 6、★组合式空调机组的漏风率要符合箱体漏风率不大于0.03%。 |
| 3 | VAV变风量阀门 1、采用实测风量调节系统，实测排、补风风量值，调节变风量阀以维持风量稳定在设定范围。 2、★产品需达到高精度控制、耐酸碱、电气安全等功能要求 3、风阀响应时间小于2.5秒 4、通风柜配置的变风量系统阀体采用压力无关方式检测风量，与风阀一同配套使用的相关配件包含门高位移传感器、紧急开关按钮、LCD触控屏、控制器等。提供彩页和照片扫描件。 |
| 4 | 排风机 1、具体配置和详细参数，应参照详细设计图纸和设备参数清单； 2、实验室排风机的选择需满足排风量、全压的要求； 3、选用的风机需满足节能的需要； 4、风机应结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠，风速、风量稳定； 5、每台排风机应可独立操作及运行； 6、风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内； 7、风机底座采用钢架焊接成形制作，表面以环氧树脂粉末静电喷涂，电机安装采用可调节式固定。 8、风机配置阻抗型消声器，并具有耐腐蚀作用，采用软接头柔软连接，并对风机采取减震措施； |
| 5 | 阀门 1、镀锌板阀门法兰尺寸由28mm和35mm两种，均可配合共板式风管系统的快速安装； 2、全自动电脑生产系统，速度快、精度高； 3、专利整体外框成型技术，外型美观、漏风量小； 4、专利铆接技术，强度高，不腐蚀； 5、加大含油烧结青铜轴套，更耐磨； 6、独特设计异性轴，叶片固定更牢 |
| 6 | 回风口及防雨百叶 1、回风口及防雨百叶：采用铝合金材质，高效排风口可定制材质； 2、单层可调叶片及防雨百叶，可得到不同的送风距离和不同扩散角； 3、可作为送风口及回风口； 4、可选铝质或铁质制作； 5、为送风口时分别与调节阀配合使用； 6、为回风口时可制成可开结构、与滤网配合使用。 |
| 7 | 尾气处理装置 介质无毒、无污染，比表面积大，吸附效高 2、对气态分子污染物AMC具有广谱性吸附 3、低阻降、高吸附性能 4、介质使用便捷、易于安装，更换 5、要求滤料过UL认证 6、活性炭的比表面积≥1200㎡/g，碘值不低于≥980mg/g；堆砌密度0.43~0.46g/cm³；灰分≤5％；着火点≥500℃；四氯化碳吸附率≥70％ 7、整体初阻力＜300Pa；終阻力＜500Pa |
| 8 | PLC控制盘 1.控制器选用PLC，本次投标不接受DDC控制器投标。控制系统具备可扩展性，IO模块需预留20-30%的点位余量。 2.控制器控制器能在高噪声，电磁干扰和振动环境下连续运行。具备远程下载与上载的功能，可实时远程维护控制程序。控制器电源：要求严格核算各模块消耗电流，配置有足够输出电流余量的高可靠电源。电磁兼容性符合EMC规程的要求，应满足IEC 61000-6-2，IEC 61000-4-2，IEC 61000-4-3，IEC 61000-4-4，IEC 61000-4-5，IEC 61000-4-6，EN50081-3规定的要求。数字量、模拟量输入输出信号要求采用信号隔离器等隔离原件。 数字输入模块：24VDC直流输入，光电隔离型。数字输出模块：24VDC，0.5A，继电器输出，光电隔离型。模拟量输入模块：具备诊断功能。在整个温度范围内运行极限的误差/精度为±0.1%，基本误差极限不高于0.05%。模拟量输出模块：具备诊断功能。在整个温度范围内运行极限的误差/精度为±0.12%，基本误差极限不高于0.02%。 |
| 9 | 控制机柜 采用不低于1mm厚优质冷轧钢板折弯而成柜体(安装底板1.5mm厚),外经环氧树脂静电防腐喷涂处理，为确保防护等级为IP54，要求门框与门边所有接合处均采用聚氨酯发泡密封条进行密封，内设专用走线槽,设有各种信号端子、多路强弱电开关。柜体全框架结构，侧板、顶板、底板均可取下，以方便安装检修。具备防静电功能，具有快速拆装各种器件等功能。控制箱内配散热风扇及进气过滤网，保证柜内通风。散热风扇采用精度、长寿命双滚珠轴承，铝合金压铸防腐结构。 |
| 10 | 触摸屏 ★每一套控制系统应采用不小于10寸的液晶触摸屏，作为自控柜体的就地操作显示人机界面，实验区域设置不小于10寸的液晶触摸屏，作为实验区域的就地操作人机界面。所有需要检测和控制的点位都可以以文字或者图形的形式显示在触摸屏上，简单易操作！并且可以根据要求设定操作权限，更加智能化，人性化，便于管理。触摸屏应具备手机APP/电脑客户端远程登录监控访问系统等功能。 |
| 11 | 温湿度传感器 温湿度传感器温度精度不低于±0.3℃，湿度精度不低于±2.5%RH。 |
| 12 | 微压差传感器 微压差传感器精度不低于±1%FS。 |
| 13 | 风阀执行器 扭矩均不小于5NM，比例调节型风阀执行器可接收DC4～20mA或DC0～10V的控制信号，并带阀位开度反馈信号0-10V信号；开关型执行器带阀位开和关状态反馈信号，工作电压DC/AC24V。 |
| 14 | 水阀执行器 应采用液压型电动执行器，可接收DC4～20mA或DC0～10V的控制信号，并带阀位开度反馈信号0-10V信号，工作电压DC/AC24V。 |
| 15 | 变频器技术要求： 采用风机水泵型专用变频器，配有液晶显示操作面板，安装于控制柜门板/变频器表面，便于操作。 |

四、售后服务

1.供应商必须提供所有设备的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

2.供应商须提供至少2个免费培训名额，为用户提供设备的基本原理、操作、日常维护及理论课程和相关的应用培训；

3.设备在调试通过后提供前伍年至少1次/年免费上门保养服务，叁年整机免费质保服务。在质保期内，所有服务及配件全部免费。质保期外，用户可用人民币结算。

4.供应商在接到设备故障报修后8小时响应，72小时到场，保证设备的正常操作。

5.交货期：合同签订后120个工作日内交付并完成所有设备安装和调试。

四、交货地点：

用户指定地点。

五、付款方式：

合同签订后预付货款总价值的30%，货到后付货款总价值的40%，安装、调试、验收、人员培训完成后付货款总价值的20%，验收合格后一年付货款总价值的10%。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 采购数量：

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或交货期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式五份，供需双方各执二份，江苏建协全过程工程咨询有限公司一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏建协全过程工程咨询有限公司见证后生效。

需方（采购人）：              （盖章）     供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

地址：                                    地址：

年      月       日                      年      月       日

见证方：江苏建协全过程工程咨询有限公司（盖章）

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

第五部分．合同条款

根据江苏建协全过程工程咨询有限公司编号JSJXCG2022-02 招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次国家市场监管技术创新中心（特殊食品）暨食检中心二期建设中试车间设备采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：                       。

（二）采购数量：                       。

（三）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：合同签订后预付货款总价值的30%，货到后付货款总价值的40%，安装、调试、验收、人员培训完成后付货款总价值的20%，验收合格后一年付货款总价值的10%。每次付款前，供方应向需方提交与付款金额相同的税务发票。

（四）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（六）交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（七）  安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

- 仪器在调试通过后提供前伍年每年至少一次免费上门保养服务，壹年整机免费质保服务。在质保期内，所有服务及配件全部免费。质保期外，用户可用人民币结算。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。质保期自货物安装调试完毕并经需方验收合格之日起开始计算。质保期内，发生设备故障时，供方应在接到需方通知后8 小时内响应，72 小时到场，保证仪器的正常操作。

- 供方对本合同履行过程中所知悉的需方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经需方书面同意，供方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。

（八）违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量、安装存在问题或缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 质保期内，供方未能按约履行质保义务，每发生一次，应当向需方支付违约金，金额为质保实际发生金额的2倍。

- 供方未能按约履行保密义务，应当向需方支付合同总价 1 %的违约金并赔偿由此给需方造成的全部损失。

（九）不可抗力：

1.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

2.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件。

（十）合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在江苏建协全过程工程咨询有限公司见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六. 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二○二二 年  月  日

- （一）响应函（格式）：

响应函

致江苏建协全过程工程咨询有限公司：

我们收到你们编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）项目投标。

- 根据已收到的采购编号为             的                      项目的公开采购招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对公开采购招标文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币（大写）          元，（小写：￥        元人民币）的总价，按公开采购招标文件中的要求、技术规范等条件完成本项目的供货、售后服务、培训和保修。

- 我们愿意提供江苏建协全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标包括证明文件部分、响应函部分、报价部分（合并装订成册），暗标为技术文件部分(单独成册)。同时还需提供投标文件电子光盘（U盘）一份（放入明标正本）。

明标部分

1.证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 供应商营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）复印件或扫描件加盖供应商公章；（投标时提供原件或公证件）；

  - 供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

  - 供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

  - 授权委托人与供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2021年8月-2022年1月的由供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；（投标时提供劳动合同原件或公证件）；

  - 供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2020年度的财务审计报告复印件或扫描件加盖供应商公章；（投标时提供财务状况报告或财务审计报告原件或公证件）；

  - 供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

  - 供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

  - 承诺书（格式见附件）。

注：供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标人具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件或公证件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件或公证件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件

- 投标供应商简介和基本情况说明；

- 中小企业声明函（投标供应商为小微企业的必须提供，格式见附件）；

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）；

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 投标货物技术偏离表（格式见附件）；

- 供应商认为有必要提供的其他证明资料（参考评分标准）；

2．响应函部分（格式见附件）：

- 响应函（格式见附件） ；

- 人员配备表（格式见附件）；

- 供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

3.报价部分（格式见附件）：

- 开标一览表；

- 明细报价表；

注：总报价中应包括但不限于本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、装卸费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、验收费、税金、代理服务费、采购需求中包含的其他服务费及供应商认为需要的其他费用等。

暗标部分：

4.技术方案，由投标人自拟

（1）项目了解程度；

（2）供货安装计划；

（3）售后服务及培训方案。

- 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我们认为你们有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏建协全过程工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1、本公司（单位）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、本公司（单位）对本项目（JSJXCG2022-02 ）所提供的货物均为原厂全新合格品。

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

报价供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由报价单位自行完善。

- （三）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                              政府采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 投标文件 份数 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

响应函附录的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按响应函附录中内容为准，响应函附录中必须盖章或签字。

- （四）明细报价表（格式）

- 明细报价表

投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量： - 安装 - "三包"(包修、包退、包换)： - 其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：注：（1）投标供应商如为“小微企业”，提供投标供应商《中小企业声明函》，投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，投标供应商如为“残疾人福利性单位”，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示；

- （2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （4）*加分：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，予以加1分（节能产品、环境标志产品认证证书不重复加分）

- （五）法定代表人授权委托书（格式）

采购编号：

日期：

江苏建协全过程工程咨询有限公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                     ， 特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 |  | 授权代表身份证复印件或扫描件 |
| --- | --- | --- |

### （六）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏建协全过程工程咨询有限公司：

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （七）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　期：

- （八）供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2020年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2020年12月股东权益 | 万元 | 2020年业务收入 |  | 万元 |
| 2020年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

- （九）投标货物技术偏差表（格式）：

投标货物技术偏差表

| 序号 | 投标货物名称 | 采购技术要求 | 投标货物 技术指标 | 选择项（正偏离、负偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注:每一货物技术偏差表分别制作并逐项填写，缺项、漏项都按无效处理。

供应商（盖章）：

日期：           年   月   日

后附：

证明资料

- （十）人员配备表

| 项目组人员配备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 岗位 | 学历 | 职称 | 工作年限 | 类似工作经验 | 备注 |

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

- （十一）技术方案（暗标）：

- 技术方案，由供应商根据采购文件要求自行编制。