## 汇总表
太湖街道24条河道水质达标养护及11条河道保洁项目汇总表
序号 | 河道名称 | 类型 | 水质要求 | 服务期限
1 | 骂蠡港 | 养护及保洁 | Ⅲ类标准及以上 | 一年，具体以合同签订日期为准
2 | 尚风桥浜 |  | Ⅲ类标准及以上
3 | 山水湖滨内河 |  | Ⅲ类标准及以上
4 | 东古巷浜 |  | Ⅲ类标准及以上
5 | 湖东浜 |  | Ⅲ类标准及以上
6 | 闪溪河 (糜巷桥段) |  | Ⅲ类标准及以上
7 | 上风咀 |  | Ⅲ类标准及以上
8 | 曹巷浜 |  | Ⅲ类标准及以上
9 | 谈巷浜 |  | Ⅲ类标准及以上
10 | 圩湾里浜 |  | Ⅲ类标准及以上
11 | 顾道里浜 |  | Ⅲ类标准及以上
12 | 松坟头浜 |  | Ⅲ类标准及以上
13 | 白水塘浜 |  | Ⅲ类标准及以上
14 | 北闸桥浜 |  | Ⅲ类标准及以上
15 | 东湖外河 |  | Ⅲ类标准及以上
16 | 黄金湾浜 |  | Ⅲ类标准及以上
17 | 王巷浜 |  | Ⅲ类标准及以上
18 | 吴都路河 |  | Ⅲ类标准及以上
19 | 太湖国际一街区 |  | Ⅲ类标准及以上
20 | 邹家弄浜 |  | Ⅲ类标准及以上
21 | 芦村河 |  | Ⅲ类标准及以上
22 | 周司桥浜 |  | Ⅲ类标准及以上
23 | 方桥浜（信诚道至格致中学段） |  | Ⅲ类标准及以上
24 | 闪溪河（太高段） |  | Ⅲ类标准及以上
25 | 11条河道保洁 | 保洁 | 满足采购人要求

## 骂蠡港
河道名称：骂蠡港
序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量
1 | 生态浮岛的修剪、养护、更换 |  | 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮岛连带损伤。 | ㎡ | 200
2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
2 | 复合纤维浮动湿地的修剪、养护、更换 |  | 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮岛连带损伤。 | ㎡ | 244
2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
3 | 设备维修、保养 | 沉水风机 | 沉水风机定期检修，若出现故障及时维修； | 套 | 3
若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
|  | 离子推流动力净化设备 | 离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。 | 套 | 14
|  | 推流曝气机 | 推流曝气机定期检修，若出现故障及时维修； | 套 | 3
|  | 微纳米气泡发生器 | 微纳米气泡发生器定期检修，若出现故障及时维修，微纳米喷头定期更换，进水系统定期清洗。 | 台 | 9
|  | 微生物固体床 | 微生物固体床定期检修，如发生故障及时维修，半年更换一次进口固体微生物颗粒。 | 套 | 2
|  | 配电箱 | 配电箱定期检修，如发生故障及时维修。 | 台 | 17
4 | 垃圾及植物清运消纳 |  | 将垃圾及收割下来的植物及时进行清运消纳，避免污染环境 | 项 | 1
5 | 硝化菌 |  | 1、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等 | kg | 520
2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒
3、降解河水氨氮等指标
4、施工方式：稀释均匀泼洒
6 | 益生菌 |  | 1、有效成分：乳酸菌系、酵母菌系、丝状菌系等 | kg | 550
2、有效分解蓝藻
7 | 芽孢杆菌 |  | 1、天然菌株可提供不同的高生物活性基因,处理、降解河水中的有毒物质 | kg | 480
2、根据设计要求调配，并泼洒到位
8 | 净水爽 |  | 1、氢氧硫化菌 | kg | 700
2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度
3、含药剂采购、储存、抛洒
4、施工方式：稀释均匀泼洒
9 | 除COD复合菌种 |  | 1、有效成分：乙酸钙、不动杆菌、芽孢杆菌、高效絮凝菌、微球菌属、酶和营养剂等； | kg | 250
2、有效降解河道COD。
10 | 生态围隔（金城桥桥底） |  | 有效阻挡蓝藻 | m | 40
11 | 河道保洁及河岸垃圾清理 |  | 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； | ㎡ | 25000
2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
12 | 电费 |  | 设备运行电费，按实结算 | 月 | 12

## 尚风桥浜
河道名称：尚风桥浜
序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量
1 | 沉水植物的修剪、养护、更换 |  | 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 | ㎡ | 600
2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
2 | 浮叶植物的修剪、养护、更换 |  | 1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。 | 盆 | 50
2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
3 | 草皮养护 |  | 1、草坪定期修剪，使草高度一致，边缘保持整齐； | ㎡ | 1800
2、根据气候及季节变化特点定期进行灌溉；
3、根据草坪生长状况适当追肥；
4、及时除杂草、补种
5、防治病虫害
4 | 灌木养护 |  | 1、及时进行枯黄枝叶的修剪以及修剪整形,以保持树冠丰满、树型美观; | 株 | 50
2、定期施肥，确保灌木生长所需营养
3、及时防治病虫害
5 | 垃圾及植物清运消纳 |  | 将垃圾及收割下来的植物及时进行清运消纳，避免污染环境 | 项 | 1
6 | 设备维修、保养 | 沉水风机 | 沉水风机定期检修，若出现故障及时维修； | 套 | 1
若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
|  | 离子发生器动力净水系统 | 离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。 | 套 | 1
|  | 微生物固体床 | 微生物固体床定期检修，如发生故障及时维修，半年更换一次进口固体微生物颗粒。 | 套 | 1
|  | 配电箱 | 配电箱定期检修，如发生故障及时维修。 | 台 | 1
7 | 生物蜡块 |  | 1、名称：微生物培养基 | 块 | 10
2、规格：单块微生物培养基为26*36.5*1cm
3、类型：利用Φ100mm浮体和400*400*200mm锚固混凝土预制块通过Φ6mm尼龙绳将生物蜡块悬浮于水中
8 | 硝化菌 |  | 1、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等 | kg | 150
2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒
3、降解河水氨氮等指标
4、施工方式：稀释均匀泼洒
9 | 净水爽 |  | 1、氢氧硫化菌 | kg | 70
2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度
3、含药剂采购、储存、抛洒
4、施工方式：稀释均匀泼洒
10 | 除COD复合菌种 |  | 1、有效成分：乙酸钙、不动杆菌、芽孢杆菌、高效絮凝菌、微球菌属、酶和营养剂等； | kg | 115
2、有效降解河道COD。
11 | 河道保洁及河岸垃圾清理 |  | 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； | ㎡ | 5629
2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
12 | 电费 |  | 设备运行电费，按实结算 | 月 | 12

## 山水湖滨内河
河道名称：山水湖滨内河
序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量
1 | 沉水植物的修剪、养护、更换 |  | 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 | ㎡ | 500
2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
2 | 浮叶植物的修剪、养护、更换 |  | 1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。 | 盆 | 20
2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
3 | 垃圾及植物清运消纳 |  | 将垃圾及收割下来的植物及时进行清运消纳，避免污染环境 | 项 | 1
4 | 设备维修、保养 | 沉水风机 | 沉水风机定期检修，若出现故障及时维修； | 套 | 1
若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
|  | 离子叠加反硝化净水系统 | 离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。 | 套 | 3
|  | 回流泵 | 回流泵定期检修，若出现故障及时维修； | 套 | 3
|  | 微纳米气泡发生器 | 微纳米气泡发生器定期检修，若出现故障及时维修，微纳米喷头定期更换，进水系统定期清洗。 | 台 | 1
|  | 配电箱 | 配电箱定期检修，如发生故障及时维修。 | 台 | 1
5 | 生物孵化滤墙翻洗养护 |  | 及时清洗养护，以免影响设备正常功能 | 次 | 3
6 | 硝化菌 |  | 1、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等 | kg | 450
2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒
3、降解河水氨氮等指标
4、施工方式：稀释均匀泼洒
7 | 益生菌 |  | 1、有效成分：乳酸菌系、酵母菌系、丝状菌系等 | kg | 300
2、有效分解蓝藻
8 | 芽孢杆菌 |  | 1、天然菌株可提供不同的高生物活性基因,处理、降解河水中的有毒物质 | kg | 350
2、根据设计要求调配，并泼洒到位
9 | 电费 |  | 设备运行电费，按实结算 | 月 | 12
10 | 河道保洁及河岸垃圾清理 |  | 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； | ㎡ | 4432
2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。

## 东古巷浜
河道名称：东古巷浜
序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 沉水植物的修剪、养护、更换 |  | 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 | ㎡ | 1300
2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
2 | 浮叶植物的修剪、养护、更换 |  | 1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。 | 盆 | 100
2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
3 | 垃圾及植物清运消纳 |  | 将垃圾及收割下来的植物及时进行清运消纳，避免污染环境 | 项 | 1
4 | 设备维修、保养 | 沉水风机 | 沉水风机定期检修，若出现故障及时维修； | 套 | 3
若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
|  | 离子发生器动力净水系统 | 离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。 | 套 | 3
|  | 配电箱 | 配电箱定期检修，如发生故障及时维修。 | 台 | 4
5 | 硝化菌 |  | 1、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等 | kg | 500
2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒
3、降解河水氨氮等指标
4、施工方式：稀释均匀泼洒
6 | 净水爽 |  | 1、氢氧硫化菌 | kg | 420
2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度
3、含药剂采购、储存、抛洒
4、施工方式：稀释均匀泼洒
7 | 芽孢杆菌 |  | 1、天然菌株可提供不同的高生物活性基因,处理、降解河水中的有毒物质 | kg | 400
2、根据设计要求调配，并泼洒到位
8 | 生物蜡块 |  | 1、名称：微生物培养基 | 块 | 18
2、规格：单块微生物培养基为26*36.5*1cm
3、类型：利用Φ100mm浮体和400*400*200mm锚固混凝土预制块通过Φ6mm尼龙绳将生物蜡块悬浮于水中
9 | 电费 |  | 设备运行电费，按实结算 | 月 | 12
10 | 河道保洁及河岸垃圾清理 |  | 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； | ㎡ | 10000
2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。

## 湖东浜
河道名称：湖东浜
序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量
1 | 设备维修、保养 | 沉水风机 | 沉水风机定期检修，若出现故障及时维修； | 套 | 4
若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
|  | 离子发生器动力净水系统 | 离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。 | 套 | 5
|  | 一体化污水提升井 | 一体化污水提升井内部定期检修，若出现故障及时维修； | 套 | 2
|  | 配电箱 | 配电箱定期检修，如发生故障及时维修。 | 台 | 8
2 | 生物基清洗 |  | 清洗养护，以免影响设施正常功能 | ㎡ | 200
3 | 垃圾及植物清运消纳 |  | 将垃圾及时进行清运消纳，避免污染环境 | 项 | 1
4 | 硝化菌 |  | 1、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等 | kg | 680
2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒
3、降解河水氨氮等指标
4、施工方式：稀释均匀泼洒
5 | 净水爽 |  | 1、氢氧硫化菌 | kg | 350
2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度
3、含药剂采购、储存、抛洒
4、施工方式：稀释均匀泼洒
6 | 芽孢杆菌 |  | 1、天然菌株可提供不同的高生物活性基因,处理、降解河水中的有毒物质 | kg | 400
2、根据设计要求调配，并泼洒到位
7 | 生物蜡块 |  | 1、名称：微生物培养基 | 块 | 30
2、规格：单块微生物培养基为26*36.5*1cm
3、类型：利用Φ100mm浮体和400*400*200mm锚固混凝土预制块通过Φ6mm尼龙绳将生物蜡块悬浮于水中
8 | 河道保洁及河岸垃圾清理 |  | 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； | ㎡ | 13500
2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
9 | 电费 |  | 设备运行电费，按实结算 | 月 | 12

## 闪溪河（糜巷桥段）
河道名称：闪溪河（糜巷桥段）
序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量
1 | 沉水植物的修剪、养护、更换 |  | 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 | ㎡ | 9100
2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。
4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
2 | 复合纤维浮动湿地的修剪、养护、更换 |  | 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮岛连带损伤。 | ㎡ | 250
2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
3 | 挺水植物的修剪、养护、更换 |  | 1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。 | ㎡ | 400
2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
4 | 设备维修、保养 | 一体化污水提升井 | 一体化污水提升井内部定期检修，若出现故障及时维修； | 套 | 3
若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
|  | 离子推流动力净化设备 | 离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。 | 套 | 3
|  | 配电箱 | 配电箱定期检修，如发生故障及时维修。 | 台 | 7
5 | 垃圾及植物清运消纳 |  | 将垃圾及收割下来的植物及时进行清运消纳，避免污染环境（该河道布满水草，一年收割约12t） | 项 | 1
6 | 硝化菌 |  | 1、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等 | kg | 800
2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒
3、降解河水氨氮等指标
4、施工方式：稀释均匀泼洒
7 | 水草大救星 |  | 快速恢复水草生命力,生根、发芽效果显著 | kg | 600
8 | 河道保洁及河岸垃圾清理 |  | 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； | ㎡ | 13300
2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。
3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
9 | 电费 |  | 设备运行电费，按实结算 | 月 | 12

## 上风咀
河道名称：上风咀
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量
1 | 沉水植物养护 | 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。 | ㎡ | 5220
2 | 补种沉水植物 | 1、栽植苦草、轮叶黑藻 2、栽植要求：植株长度高于10cm，有完整的根系，无病虫害，植株完整无机械损伤 3、种植密度：300株/m2 4、混栽比例：1:1 5、特点：四季常绿，景观效果好、耐低温、耐弱光、无性繁殖，不开花不结籽、耐盐、耐污染 | ㎡ | 600
3 | 投放底栖动物 | 1、投放种类：驯化的环棱螺 2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个 3、施工方式：分站点分批次人工投放 | kg | 3000
4 | 降解污染生物群 | 1.A类：小分子污染物降解群 2.功能：创造出其它有益微生物增值的生存环境，并降解吞噬小分子污染物 3.储存、抛洒 | kg | 2300
5 | 降解污染生物群 | 1.B类：大分子污染物降解群 2.功能：将水体中难降解的大分子污染物分解为无害物质并吸附吞噬 3.储存、抛洒 | kg | 2000
6 | 降磷组合剂 | 1.复合水凝胶及降磷剂组合 2.功能：降解河水总磷，确保河水总磷指标达到Ⅲ类标准 3.储存、抛洒 | kg | 1600
7 | 曝气系统保养 | 1、更换、清洗进气过滤器，气泵检查、维修 | 套 | 3
2、接触器、漏电开关检查、维修、更换、确保正常使用
3、导管部分检修，确保正常出气
8 | 河道保洁 | 1、定期收割水生植物及处理颜色垃圾 | ㎡ | 5220
每日巡河一遍
2、每月收割、培育水生植物一次

## 曹巷浜
河道名称：曹巷浜
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量
1 | 沉水植物养护 | 1、苦草、轮叶黑藻 | ㎡ | 2790
2、栽植要求：植株长度高于10cm，有完整的根系，无病虫害，植株完整无机械损伤
3、种植密度：300株/m2
4、混栽比例：1:1
5、特点：四季常绿，景观效果好、耐低温、耐弱光、无性繁殖，不开花不结籽、耐盐、耐污染
6、养护要求：存活养护一年
2 | 投放底栖动物 | 放底栖动物 | KG | 1200
1、投放种类：驯化的环棱螺
2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个
3、施工方式：分站点分批次人工投放
3 | 降解污染生物群 | 1.A类：小分子污染物降解群 2.功能：创造出其它有益微生物增值的生存环境，并降解吞噬小分子污染物 3.储存、抛洒 | KG | 800
4 | 降解污染生物群 | 1.B类：大分子污染物降解群 2.功能：将水体中难降解的大分子污染物分解为无害物质并吸附吞噬 3.储存、抛洒 | KG | 650
5 | 降磷组合剂 | 1.复合水凝胶及降磷剂组合 2.功能：降解河水总磷，确保河水总磷指标达到Ⅲ类标准 3.储存、抛洒 | KG | 350
6 | 曝气系统保养 | 1、更换、清洗进气过滤器，气泵检查、维修 | 项 | 1
2、接触器、漏电开关检查、维修、更换、确保正常使用
3、导管部分检修，确保正常出气
7 | 河道保洁 | 1、定期收割水生植物及处理颜色垃圾 | ㎡ | 2790
2、每日巡河一遍
3、每月收割、培育水生植物一次

## 谈巷浜
河道名称：谈巷浜
序号 | 项目名称 | 项目特征概况 | 单位 | 数量
1 | 养护沉水植物 | 1、苦草、轮叶黑藻 | ㎡ | 5134
2、栽植要求：植株长度高于10cm，有完整的根系，无病虫害，植株完整无机械损伤
3、种植密度：300株/m2
4、混栽比例：1:1
5、特点：四季常绿，景观效果好、耐低温、耐弱光、无性繁殖，不开花不结籽、耐盐、耐污染
6、养护要求：存活养护一年
2 | 投放底栖动物 | 放底栖动物 | KG | 3300
1、投放种类：驯化的环棱螺
2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个
3、施工方式：分站点分批次人工投放
3 | 降解污染生物群 | 1.A类：小分子污染物降解群 2.功能：创造出其它有益微生物增值的生存环境，并降解吞噬小分子污染物 3.储存、抛洒 | KG | 1350
4 | 降解污染生物群 | 1.B类：大分子污染物降解群 2.功能：将水体中难降解的大分子污染物分解为无害物质并吸附吞噬 3.储存、抛洒 | KG | 1600
5 | 降磷组合剂 | 1.复合水凝胶及降磷剂组合 2.功能：降解河水总磷，确保河水总磷指标达到Ⅲ类标准 3.储存、抛洒 | KG | 750
6 | 曝气系统保养 | 1、更换、清洗进气过滤器，气泵检查、维修 | 套 | 3
2、接触器、漏电开关检查、维修、更换、确保正常使用
3、导管部分检修，确保正常出气
7 | 河道保洁 | 1、定期收割水生植物及处理颜色垃圾 | ㎡ | 5134
2、每日巡河一遍
3、每月收割、培育水生植物一次

## 圩湾里浜
河道名称：圩湾里浜
序号 | 项目名称 | 项目特征概况 | 单位 | 数量
1 | 螺旋气浮纳米离子曝气 | 1、LRHKM1.5-1BQJ螺旋气浮纳米离子曝气设备组成 | 台 | 1
2、转速2620转/分
3、曝气主管：50PE管，DN40镀锌管固定桩，间距3.5米/个
4、控制系统：300A漏电，定时器，接触器
5、螺旋离子分离专利组成
2 | 补栽沉水植物（含养护） | 补栽沉水植物 | ㎡ | 3150
1、苦草、轮叶黑藻
2、栽植要求：植株长度高于10cm，有完整的根系，无病虫害，植株完整无机械损伤
3、种植密度：300株/m2
4、混栽比例：1:1
5、特点：四季常绿，景观效果好、耐低温、耐弱光、无性繁殖，不开花不结籽、耐盐、耐污染
6、养护要求：存活养护一年
3 | 投放底栖动物 | 1、投放种类：驯化的环棱螺 | KG | 3000
2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个
3、施工方式：分站点分批次人工投放
4 | 底泥改良剂 | 1.生物底泥改良剂组合 | KG | 1600
2.功能：消解底泥有害物
3.储存、抛洒
5 | 降解污染生物群 | 1.A类：降解小分子污染物降解群 | KG | 2050
2.功能：创造出其它有益微生物增值的生存环境，并降解吞噬小分子污染物
3.储存、抛洒
6 | 降解污染生物群 | 1.B类：降解大分子污染物降解群 | KG | 1800
2.功能：将水体中难降解的大分子污染物分解为无害物质并吸附吞噬
3.储存、抛洒
7 | 降磷组合剂 | 1.复合水凝胶及降磷组合剂 | KG | 1500
2.功能：降解河水总磷，确保河水总磷指标达到Ⅲ类标准
3.储存、抛洒
8 | 降亚硝酸盐组合剂 | 1.复合水凝胶及降硝酸盐组合剂 | KG | 1500
2.功能：降解亚硝酸盐
3.储存、抛洒
9 | 降氨氮组合剂 | 1.复合水凝胶及降氨氮组合剂 | KG | 1200
2.功能：分解氨氮
3.储存、抛洒
10 | 清水组合剂 | 1.复合水凝胶及清水组合剂 | KG | 400
2.功能：消纳浊物，使河水清澈见底，助力水草生长
3.储存、抛洒
11 | 水草大救星 | 快速恢复水草生命力,生根、发芽效果显著 | kg | 300
12 | 河道保洁 | 1、定期收割水生植物及处理颜色垃圾 | ㎡ | 3150
2、每日巡河一遍
3、每月收割、培育水生植物一次
13 | 电费 | 设备运行电费，按实结算 | 月 | 12

## 顾道里浜
河道名称：顾道里浜
序号 | 项目名称 | 项目特征概况 | 单位 | 数量
1 | 养护沉水植物 | 1、苦草、轮叶黑藻 | ㎡ | 3150
2、栽植要求：植株长度高于10cm，有完整的根系，无病虫害，植株完整无机械损伤
3、种植密度：300株/m2
4、混栽比例：1:1
5、特点：四季常绿，景观效果好、耐低温、耐弱光、无性繁殖，不开花不结籽、耐盐、耐污染
6、养护要求：存活养护一年
2 | 投放底栖动物 | 放底栖动物 | KG | 1200
1、投放种类：驯化的环棱螺
2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个
3、施工方式：分站点分批次人工投放
3 | 降解污染生物群 | 1.A类：小分子污染物降解群 2.功能：创造出其它有益微生物增值的生存环境，并降解吞噬小分子污染物 3.储存、抛洒 | KG | 1600
4 | 降解污染生物群 | 1.B类：大分子污染物降解群 2.功能：将水体中难降解的大分子污染物分解为无害物质并吸附吞噬 3.储存、抛洒 | KG | 1100
5 | 降磷组合剂 | 1.复合水凝胶及降磷剂组合 2.功能：降解河水总磷，确保河水总磷指标达到Ⅲ类标准 3.储存、抛洒 | KG | 500
6 | 曝气系统保养 | 1、更换、清洗进气过滤器，气泵检查、维修 | 套 | 3
2、接触器、漏电开关检查、维修、更换、确保正常使用
3、导管部分检修，确保正常出气
7 | 河道保洁 | 1、定期收割水生植物及处理颜色垃圾 | ㎡ | 3150
2、每日巡河一遍
3、每月收割、培育水生植物一次

## 松坟头浜
河道名称：松坟头浜
序号 | 项目名称 | 项目概况描述 | 单位 | 数量
1 | 养护沉水植物 | 1、苦草、轮叶黑藻 | ㎡ | 936
2、栽植要求：植株长度高于10cm，有完整的根系，无病虫害，植株完整无机械损伤
3、种植密度：300株/m2
4、混栽比例：1:1
5、特点：四季常绿，景观效果好、耐低温、耐弱光、无性繁殖，不开花不结籽、耐盐、耐污染
6、养护要求：存活养护一年
2 | 投放底栖动物 | 放底栖动物 | KG | 300
1、投放种类：驯化的环棱螺
2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个
3、施工方式：分站点分批次人工投放
3 | 降解污染生物群 | 1.A类：小分子污染物降解群 2.功能：创造出其它有益微生物增值的生存环境，并降解吞噬小分子污染物 3.储存、抛洒 | KG | 600
4 | 降解污染生物群 | 1.B类：大分子污染物降解群 2.功能：将水体中难降解的大分子污染物分解为无害物质并吸附吞噬 3.储存、抛洒 | KG | 500
5 | 降磷组合剂 | 1.复合水凝胶及降磷剂组合 2.功能：降解河水总磷，确保河水总磷指标达到Ⅲ类标准 3.储存、抛洒 | KG | 200
6 | 曝气系统保养 | 1、更换、清洗进气过滤器，气泵检查、维修 | 套 | 1
2、接触器、漏电开关检查、维修、更换、确保正常使用
3、导管部分检修，确保正常出气
7 | 河道保洁 | 1、定期收割水生植物及处理颜色垃圾，每周巡河一遍 | ㎡ | 936
2、每月收割、培育水生植物一次

## 白水塘浜
河道名称：白水塘浜
序号 | 项目 | 项目概况 | 单位 | 数量
1 | 生物降解复合剂（除污） | JSY（超浓缩除污三类水水质提升加强型） | kg | 250
2 | 水质提升促进剂三类水水质提升（酶型） | 混合使用三类水水质提升 | kg | 270
3 | 水质净化剂三类水水质提升 | 混合使用三类水水质提升 | kg | 230
4 | 曝气管道维护 | 约320m。日常巡查曝气效果及状态，季度清洁维护保养，更换破损曝气盘片。 | 项 | 1
5 | 新增纳米嚗气风机4千瓦 | 三类水嚗气增氧 250米 | 项 | 1
6 | 新增纳米曝气管含配件 | 三类水嚗气增氧 250米 | m | 250
7 | 新增防水电缆4平方 | FS-YJV4*3 | m | 200
8 | 新增防水电缆6平方 | FS-YJV6*3 | m | 200
9 | 新增 叶轮嚗气机 | 3千瓦 | 台 | 2
10 | 新增喷泉曝气 | 2千瓦 | 台 | 1
11 | 原叶轮嚗气机维护 | 2.2千瓦 | 台 | 4
12 | 生物酶酐技术净化剂 | 规格：25kg/个；含JSYM酶、酐等物质用于分解河道油污等污染，三类水质提升。 | 个 | 7
13 | 投放底栖动物 | 投放水中贝类 | kg | 150
14 | 河道保洁 | 1.清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁。 2.河道保洁清理出来的垃圾、漂浮物等应上岸集中堆放，及时清运，就近集中至垃圾中转站处理，不得在岸边随意堆放。 3.定期收割水生植物。 | ㎡ | 11000

## 北闸桥浜
河道名称：北闸桥浜
序号 | 项目 | 项目概况描述 | 单位 | 数量
1 | 生物降解复合剂（除污） | JSY（超浓缩除污三类水质提升加强型） | kg | 210
2 | 水质提升促进剂（酶型） | 混合使用三类水质提升 | kg | 230
3 | 水质净化剂 | 混合使用三类水质提升 | kg | 160
4 | 设备维护费 | 4台2.2kw叶轮曝气机 | 台 | 4
5 | 生物酶酐技术净化剂 | 规格：25kg/个；含JSYM酶、酐等物质用于分解河道油污等污染，三类水质提升。 | 个 | 10
6 | 新增喷泉嚗气 | YJY 2千瓦 | 台 | 1
7 | 防水电缆φ4平方 | FS-YJV4*3 | m | 80
8 | 生物工程围挡措施 | 生物工程围挡35米 | 项 | 2
9 | 投放底栖动物 | 1、投放种类：驯化的环棱螺 2、规格要求：成活率>90%，杂质含量低于5%，无泥沙，1-2cm/个 | kg | 120
10 | 河道保洁 | 1.清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁 2.河道保洁清理出来的垃圾、漂浮物等应上岸集中堆放，及时清运，就近集中至垃圾中转站处理，不得在岸边随意堆放。 | ㎡ | 3000

## 东湖外河
河道名称：东湖外河
序号 | 项目 | 项目描述概况 | 单位 | 数量
1 | 菌剂99*（超级净水型复合酶）三类水质提升 | JSY（超浓缩三类水质提升加强型） | kg | 1200
2 | 菌剂消除生活污水浓缩复合型,三类水质提升 | 混合使用三类水质提升 | kg | 1050
3 | 净水剂提升型，水质净化剂 | 混合使用三类水质提升 | kg | 970
4 | 设备及设施维护 | 曝气设备维护汛期主机设备拆除，安装，更换零件 | 套 | 12
5 | 生物酶酐技术净化剂 | 规格：25kg/个；含JSYM酶、酐等物质用于分解河道油污等污染，三类水质提升。 | 个 | 18
6 | 水生植物维护 | 1、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。 2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 | ㎡ | 3000
7 | 新增防水电缆φ4平方 | FS-YJV4平方 | m | 200
8 | 新增喷泉曝气 | 2千瓦 | 台 | 1
9 | 河道保洁 | 1.清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁 2.河道保洁清理出来的垃圾、漂浮物等应上岸集中堆放，及时清运，就近集中至垃圾中转站处理，不得在岸边随意堆放。 | ㎡ | 17000

## 黄金湾浜
河道名称：黄金湾浜
序号 | 项目 | 项目概况描述 | 单位 | 数量
1 | 菌剂1#（浓缩加强型液态菌剂） | JSY（超浓缩净水加强型三类水） | kg | 350
2 | 菌剂2#（超浓缩菌粉剂） | JSY（水质提升稳定加强型三类水） | kg | 250
3 | 生物复合酶4 | 水质提升三类水 | kg | 240
4 | 生物复合菌剂（工业废水Ⅰ型） | JSY去除高污染物解毒型 | kg | 220
5 | 生物降解复合菌剂（油污淤泥） | JSY（去除油污淤泥）加强型 | kg | 350
6 | 生物复合菌剂（工业废水Ⅱ型） | JSY高分子解毒降解型 | kg | 200
7 | 生物酶酐技术净化剂 | 规格：25kg/个；含JSYM酶、酐等物质用于分解河道油污等污染，三类水质提升。 | 个 | 20
8 | 水生植物维护费 | 1、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。 2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 | ㎡ | 3000
9 | 河道保洁 | 1.清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁 2.河道保洁清理出来的垃圾、漂浮物等应上岸集中堆放，及时清运，就近集中至垃圾中转站处理，不得在岸边随意堆放。 | ㎡ | 17000
10 | 一年的设备维护保养费 | 原有24台2.2kw叶轮曝气机保养费用 | 台（套） | 24

## 王巷浜
河道名称：王巷浜
序号 | 项目 | 项目描述概况 | 单位 | 数量
1 | 生物降解复合剂（除污） | JSY（超浓缩三类水质提升加强型） | kg | 310
2 | 水质提升促进剂(酶型) | 混合使用三类水质提升 | kg | 250
3 | 水质净化剂 | 混合使用三类水质提升 | kg | 200
4 | 曝气风机及设施维护 | 1台曝气风机 | 项 | 1
5 | 新增2台曝气风机及配件 | 2.2kw曝气机及配件 | 台 | 2
6 | 纳米曝气管更换含配件及按装材料 | 损坏曝气管及配件更换 | m | 50
7 | 生物酶酐技术净化剂 | 规格：25kg/个；含JSYM酶、酐等物质用于分解河道油污等污染，三类水质提升。 | 个 | 6
8 | 河道保洁 | 1.清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁 2.河道保洁清理出来的垃圾、漂浮物等应上岸集中堆放，及时清运，就近集中至垃圾中转站处理，不得在岸边随意堆放。 | ㎡ | 6000

## 吴都路河
河道名称：吴都路河
序号 | 项目 | 项目概况描述 | 单位 | 数量
1 | 喷泉曝气机 | 2.2kw，含彩色灯光 | 套 | 5
2 | 新增防水电缆 | 型号：JHS-3*4(含套管，开关等配套设施) | m | 660
3 | 河面保洁 | 含各类垃圾打捞清理、外运处置 | ㎡ | 20000
4 | 水生植物养护 | 含割草、打枝、清理、外运处置 | ㎡ | 800
5 | 沉水植物养护 | 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。 | ㎡ | 7000
6 | 硝化菌 | 1.维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。 2.降解河水氨氮等指标。 | kg | 200
7 | 益生菌 | 1、有效成分：乳酸菌系、酵母菌系、丝状菌系等 2、有效分解蓝藻 | kg | 250
8 | 芽孢杆菌 | 天然菌株可提供不同的高生物活性基因,处理、降解河水中的有毒物质 | kg | 160
9 | 净水爽 | 1、氢氧硫化菌2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度3、含药剂采购、储存、抛洒 | kg | 160
10 | 电费 |  | 月 | 12

## 太湖国际一街区
河道名称：太湖国际一街区
序号 | 项目 | 项目概况描述 | 单位 | 数量
1 | 河面保洁 | 含各类垃圾打捞清理、外运处置 | ㎡ | 4500
2 | 水生植物养护 | 含割草、打枝、清理、外运处置 | ㎡ | 300
3 | 沉水植物养护(含割草、清理、外运处置) | 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。 | ㎡ | 4000
4 | 硝化菌 | 1.维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒。 2.降解河水氨氮等指标。 | kg | 135
5 | 益生菌 | 1、有效成分：乳酸菌系、酵母菌系、丝状菌系等 2、有效分解蓝藻 | kg | 150
6 | 芽孢杆菌 | 天然菌株可提供不同的高生物活性基因,处理、降解河水中的有毒物质 | kg | 120
7 | 净水爽 | 1、氢氧硫化菌2、快速分解水体中有机物，增加水体透明度3、含药剂采购、储存、抛洒 | kg | 120
8 | 汛期维护(抽水、排污等) | 汛期时，河道抽水及排污等措施 | 项 | 1
9 | 设备检修维护 | 设备检修维护：含2台3kw沉水风机，80米曝气管道，10台喷泉曝气机；2台7.5kw循环水泵；1台APZ控制柜。 | 项 | 1
10 | 电费 |  | 月 | 12

## 邹家弄浜
河道名称：邹家弄浜
序号 | 项目名称 | 项目概况描述 | 单位 | 数量
1 | 水面漂浮物、河底垃圾、岸坡垃圾清理 | 清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁 | ㎡ | 16790
2 | 垃圾清运 | 将垃圾及收割下来的植物及时进行清运消纳，该河道青苔很多。 | 项 | 1
3 | 沉水植物的维护与管养 | 1）及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物； | ㎡ | 16110
2）沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；
3）对于成活率不能达到设计要求的要进行补植，补植方法同设计种植方法；
4）一年收割两次，收割方式为机收割或人工打捞；
5）台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
4 | 复合菌剂 | 主要采用芽孢杆菌、光合细菌、em菌等复合菌群对水体进行季节性调控，保持水体稳定的自净能力。 | kg | 1200
5 | 生物除藻剂 | 根据蓝藻在温度大于25℃以上生长速率达到50%的生长规律，计划根据藻类群落生长特性有规律、季节性地在项目水体进行施用生物药剂，有效抑制蓝藻水华发生，调节水体浮游藻类生物量。施用频率集中于春夏两季。 | kg | 600
6 | 生物基网的维护 | 1）若生物基上生物量较大时，生物膜刮除周期为3个月一次； | 道 | 20
2）定期巡检，若有移位、上浮、下沉等松动现象，应及时维护加固；
3）若河水水质达到预定标准，可打捞上岸。
7 | 曝气复氧设备的维护 | 1）每周两次定期巡检曝气机及供电线路巡检； | 台 | 8
2）每两月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池，确保其保持自动运转控制功能；
4）定期保养和维修：每年（或累计运行2500h）应维护保养一次；
5）运行时间：根据实际情况安排运行时间，且不对附近居民生活造成影响；
6）鼓风机等核心组件的维修或更换；
7）该项不包含电费。
8 | 离子叠加发生装置的维护 | 1）每周两次定期巡检曝气机及供电线路巡检； | 台 | 1
2）每两月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池，确保其保持自动运转控制功能；
4）定期保养和维修：每年（或累计运行3000h）应维护保养一次；
5）运行时间：根据实际情况安排运行时间，且不对附近居民生活造成影响；
6）核心组件的维修或更换；
7）该项不包含电费。
9 | 新增水域开荒保洁 | 对梁塘河至周新路段新增水域（约680㎡）进行开荒保洁，包括水面浮萍，水下杂草、大型垃圾清理及外运，岸坡5m范围内（约1000㎡）杂草清理及外运处置，水体杀菌、杀虫等基础工作。 | 项 | 1

## 芦村河
河道名称：芦村河
序号 | 项目名称 | 项目描述概况 | 单位 | 数量
1 | 水面漂浮物、河底垃圾、岸坡垃圾清理 | 清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面、河岸干净整洁 | ㎡ | 2500
2 | 垃圾清运 | 河道保洁清理出来的垃圾、漂浮物等应上岸集中堆放，及时清运，就近集中至垃圾中转站处理，不得在岸边随意堆放。 | 项 | 1
3 | 补栽浮叶植物（含养护） | 1）日常巡查：每周巡查一次，及时打捞枯黄、枯死和倒伏植株，及时清除浮水植物上的枯枝落叶； | ㎡ | 72
2）对于生长扩张出种植范围外的浮水植物，视超出外围情况，每月修剪一次；每月定时打捞一次种植范围内的浮水植物，修剪、打捞出的植物残体及时运走；
3）一年收割两次，收割方式为机收割或人工打捞；
4）冬季霜冻后部分枯死植株及时打捞清理；
5）台风、大风大雨天气及强泄洪前后2-3天检查浮水植物种植框的种植情况，恶劣天气过后及时检查，如有冲走，及时补种
4 | 沉水植物的维护与管养 | 1）及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物； | ㎡ | 1920
2）沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；
3）对于成活率不能达到设计要求的要进行补植，补植方法同设计种植方法；
4）一年收割两次，收割方式为机收割或人工打捞；
5）台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
5 | 复合菌剂 | 主要采用芽孢杆菌、光合细菌、em菌等复合菌群对水体进行季节性调控，保持水体稳定的自净能力。 | kg | 800
6 | 生物应激素投放 | 每50m补充投放生物应激素，调节水体营养环境，提供水体菌群良好的生活环境。每半年更换一次。 | 块 | 10
7 | 生物基网的维护 | 1）若生物基上生物量较大时，生物膜刮除周期为3个月一次； | 道 | 5
2）定期巡检，若有移位、上浮、下沉等松动现象，应及时维护加固；
3）若河水水质达到预定标准，可打捞上岸。
8 | 曝气复氧设备的维护 | 1）每周两次定期巡检曝气机及供电线路巡检； | 台 | 3
2）每两月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池，确保其保持自动运转控制功能；
4）定期保养和维修：每年（或累计运行2500h）应维护保养一次；
5）运行时间：根据实际情况安排运行时间，且不对附近居民生活造成影响；
6）鼓风机等核心组件的维修或更换；
7）该项不包含电费。
9 | 离子叠加发生装置的维护 | 1）每周两次定期巡检曝气机及供电线路巡检； | 台 | 2
2）每两月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池，确保其保持自动运转控制功能；
4）定期保养和维修：每年（或累计运行3000h）应维护保养一次；
5）运行时间：根据实际情况安排运行时间，且不对附近居民生活造成影响；
6）核心组件的维修或更换；
7）该项不包含电费。

## 周司桥浜
河道名称：周司桥浜
序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 单位 | 数量
1 | 设备维修、保养 | 微孔曝气系统 | 1、微孔曝气系统定期检修，若出现故障及时维修； 2、七彩喷泉曝气机定期检修，若出现故障及时维修； 3、电气控制柜定期检修，如发生故障及时维修。 若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。 | 套 | 4
|  | 七彩喷泉曝气机 |  | 套 | 3
|  | 电气控制柜 |  | 台 | 2
2 | 沉水植物的修剪、养护 |  | 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机收割或人工打捞。 | ㎡ | 5280
3 | 挺水植物的修剪、养护 |  | 1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。 2、植物种植后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 | ㎡ | 350
4 | 补种沉水植物 （苦草） |  | 台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 | ㎡ | 550
5 | 补种挺水植物 （鸢尾、菖蒲、千屈菜、美人蕉） |  | 对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 | ㎡ | 300
6 | 滤墙清洗及维护 |  | 对现状滤墙进行养护，对滤墙内滤料进行翻洗，间隔周期3个月一次；对损耗滤料进行补充；清理滤墙内夹层垃圾。 | m | 24
7 | 节制阀维护管理 |  | 1、根据水位每周巡查三次 2、定期保养和维修 | 台 | 1
8 | 水泥仿木栏杆翻新维护 |  | 1、仿木栏杆：高1.35m、油漆面老化褪色、喷刷同色油漆二遍 2、沿线栏杆进行定期巡査 3、对断裂、损坏部分进行维修更换 | m | 790
9 | 清淤 |  | 吴都路以南50米河底淤泥需要清理。1、土类分级：自来水厂出水口沉淀淤泥2、水力冲挖，挖除深度按照现场实际要求3、淤泥外运弃置4、运距、运输方式及堆场费用投标单位自行考虑5、按照断面有效清淤方量计算 | m³ | 215
10 | 硝化菌 |  | 1、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等 2、功能：维护河道微生物生态群落，含药剂采购、储存、抛洒 3、降解河水氨氮等指标 4、施工方式：稀释均匀泼洒 | kg | 450
11 | 芽孢杆菌 |  | 1、天然菌株可提供不同的高生物活性基因,处理、降解河水中的有毒物质 2、根据设计要求调配，并泼洒到位 | kg | 300
12 | 河道保洁及河岸垃圾清理 |  | 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； 2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。 3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。 | ㎡ | 6000
13 | 垃圾及植物清运消纳 |  | 将垃圾及时进行清运消纳，避免污染环境 | 项 | 1
14 | 电费 |  | 设备运行电费，按实结算 | 月 | 12

## 方桥浜（信诚道至格致中学段）
河道名称：方桥浜（信诚道至格致中学段）
序号 | 项目名称 | 项目描述概况 | 数量 | 单位
1 | 河面巡查、打捞 | 1.人工打捞河面漂浮物及垃圾清运； 2.每日巡查现有排口有无污水流出情况、电气设备运行情况 | 9000 | m2
2 | 微生态滤床维护 | 1.植物维护： ·植物品种：西伯利亚鸢尾、黄菖蒲、美人蕉 ·病虫害防治、枯叶修剪、清除杂草、生长期定时收割、植物补种等； 2.管道维护：定期清理、防止堵塞，老化/破损管道更换； 3.定期检查滤料透水情况，防止系统堵塞。4、垃圾清运 5、船只使用台班 | 405 | m2
3 | 水泵维护 | 1.设备的起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位等； 2.水泵固定装置清理、管道清堵等 | 2 | 台
4 | 喷泉曝气维护 | 1.设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等 | 10 | 台
5 | 管道曝气系统维护1 | 1.主体设备的解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转等； 2.含设备房清扫保洁、约59m曝气管清洗、检查等 | 1 | 套
6 | 管道曝气系统维护2 | 1.主体设备的解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转等； 2.含设备房清扫保洁、约178m曝气管清洗、检查等 | 1 | 套
7 | 管道曝气系统维护3 | 1.主体设备的解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转等； 2.含设备房清扫保洁、约204m曝气管清洗、检查等 | 1 | 套
8 | 管道曝气系统维护4 | 1.主体设备的解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转等； 2.含设备房清扫保洁、约252m曝气管清洗、检查等 | 1 | 套
9 | 控制柜维护 | 1.元器件检查、更换； 2.内部线路梳理； 3.测量电压、电流和接地电阻、门锁检修、清扫灰尘等 | 5 | 台
10 | 复合浮岛维护 | 1.植物维护： ·植物品种：西伯利亚鸢尾、旱伞草、花叶芦苇、美人蕉 ·病虫害防治、枯叶修剪、清除杂草、生长期定时收割、植物补种等； 2.浮板与联系附件的检查、清洗、找正、易损件维修更换、紧固等 3.杂草/垃圾清运 船只台班 | 600 | m2
11 | 多级生态潜岛维护 | 1.植物维护： ·植物品种：矮生苦草 ·病虫害防治、枯叶修剪、清除杂草、生长期定时收割、植物补种等； 2.浮板与联系附件的检查、清洗、找正、易损件维修更换、紧固等 3.杂草/垃圾清运 船只台班 | 375 | m2
12 | 生态消油区维护 | 1.主体清洗、检修、更换； 2.固定件/易损件检修更换、紧固； 3.滤料清洗、更换 | 200 | m2
13 | 生物净化模块 | 1.主体清洗、检修； 2.滤料清洗、更换 | 3 | 个
14 | 电费代缴 | 按实结算 | 12 | 月
15 | 生物除藻剂 | 1.5L/亩 2.每2月一次，一共3个月 3.药剂采购、储存、抛洒 | 810 | 升
16 | 除磷菌 | 1.2kg/亩 2.每2月一次，一共3个月 3.药剂采购、储存、抛洒 | 324 | kg
17 | 先锋菌种 | 1.0.5kg/亩 2.每2月一次，一共3个月 3.药剂采购、储存、抛洒 | 155 | kg
18 | 除臭菌01 | 1.10L/亩 2.每2月一次，一共3个月 3.药剂采购、储存、抛洒 | 1620 | 升
19 | 除臭菌02 | 1.10L/亩 2.每2月一次，一共3个月 3.药剂采购、储存、抛洒 | 1620 | 升
20 | 硝化细菌 | 1.2L/亩 2.每2月一次，一共3个月 3.药剂采购、储存、抛洒 | 324 | 升
21 | 反硝化菌 | 1.2L/亩 2.每2月一次，一共3个月 3.药剂采购、储存、抛洒 | 324 | 升

## 闪溪河（太高段）
河道名称：闪溪河（太高段）
序号 | 项目 | 项目描述概况 | 数量 | 单位
1 | 河面巡查、打捞 | 1.人工打捞河面漂浮物及垃圾清运； 2.每日巡查现有排口有无污水流出情况、电气设备运行情况 | 18700 | m2
2 | 微生态滤床维护 | 1.植物维护： ·植物品种：西伯利亚鸢尾、黄菖蒲、美人蕉 ·病虫害防治、枯叶修剪、清除杂草、生长期定时收割、植物补种等； 2.管道维护：定期清理、防止堵塞，老化/破损管道更换； 3.定期检查滤料透水情况，防止系统堵塞。4、垃圾清运 5、船只使用台班 | 789 | m2
3 | 水泵维护 | 1.设备的起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位等； 2.水泵底座清理、管道清堵等 | 10 | 台
4 | 曝气系统维护 | 1.主体设备的解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转等； 2.含设备房清扫保洁、约200m曝气管清洗、检查等 | 4 | 套
5 | 控制柜维护 | 1.元器件检查、更换； 2.内部线路梳理； 3.测量电压、电流和接地电阻、门锁检修、清扫灰尘等 | 5 | 台
6 | 植物带维护 | 1.修剪、整形、病虫害防治、施肥、灌溉、除草、保洁、清除枯枝、环境清理； 2.杂草/垃圾清运 | 720 | m2
7 | 电费代缴 | 按实结算 | 12 | 月
8 | 生物除藻剂 | 1.5L/亩 2.每2月一次，一共3个月 3.药剂采购、储存、抛洒 | 841.5 | 升

## 11条河道保洁
11条河道河面及河坡保洁
序号 | 区域 | 河道、水系名称 | 范围（起止点） | 长（米） | 宽（米） | 面积（平方米） | 保洁时间（月）
1 | 东绛、周新 | 庙桥港 | 曹王泾河-高浪路 | 2254 | 15 | 33810 | 12
2 | 尚贤 | 谢家弄浜 | 庙桥港-高浪路 | 460 | 13 | 5980 | 12
3 | 东绛 | 宣家港浜 | 庙桥港-宣家巷 | 120 | 12 | 1440 | 12
4 | 周新、糜巷桥、天鹅湖 | 闪溪河 | 庙桥港-五湖大道、五湖大道-周新路、格致中学-吴都路 | 2737 | 15 | 41055 | 12
5 | 尚贤、方庙 | 万思桥浜 | 高浪路-五湖大道 | 1300 | 9 | 11700 | 12
6 | 申新 | 秀水河 | 锡南路-蠡湖大道 | 923 | 25 | 23075 | 12
7 | 申新 | 秀水河支浜 | 秀水河-申明亭南桥 | 287 | 15 | 4305 | 12
8 | 方庙 | 张西桥浜 | 万恩桥浜-军分区 | 150 | 12 | 1800 | 12
9 | 方庙 | 双新工业园 | 秀水河-五湖大道桥 | 500 | 15 | 7500 | 12
10 | 大桥、梁南、利农 | 曹王泾河 | 五里湖-谢浦浜 | 4125 | 25 | 103125 | 12
11 | 大桥 | 潘步桥浜 | 曹王泾河-金星科技园1号楼 | 150 | 16 | 2400 | 12
12 |  | 合计 |  |  |  | 236190
备注：包含自然河坡范围保洁。