无锡市政府采购

公开招标文件

采购项目编号：JYJFCG2023-47

采购项目名称：考古工地出土文物现场保护及检测设备采购项目

采 购 代 理 机 构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二○二三年十月九日

目  录

第一部分   投标邀请…………………………………………3-6

第二部分   投标供应商须知…………………………………7-23

第三部分   采购需求…………………………………………24-38

第四部分   合同书……………………………………………39-43

第五部分   附件………………………………………………44-59

第一部分. 投标邀请

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡市文物考古研究所（无锡市文物保护中心）委托，就其考古工地出土文物现场保护及检测设备采购项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，本项目注意事项详见下表：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：考古工地出土文物现场保护及检测设备采购项目 采购项目编号：JYJFCG2023-47 采购方式：公开招标 采购内容：采购一批用于出土文物保护与检测的专业设备，具体产品需求列表及详细参数见采购需求。 |
| 2 | 采购人：无锡市文物考古研究所（无锡市文物保护中心） 采购人地址：无锡市梁溪区妙光苑1号 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 采购机构地址：无锡市锡山区东亭迎宾南路17号 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）采购范围：采购一批用于出土文物保护与检测的专业设备，具体产品需求列表及详细参数见采购需求。 （2）质量标准：符合国际、国内相关标准和安全技术规范要求； （3）本项目预算价：350万元，超过预算价的按无效报价处理； （4）本项目设定最高限价，最高限价为350万元； （5）质保期：合同内货物质保期至少为一年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于一年的，以一年为准；生产厂家提供的质保期长于一年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。质保期自甲方书面验收合格之日起计算; （6）交货期：自合同签订之日起三个月内交货； （7）本项目便携式x射线荧光分析仪、便携式高精度分光测色计、超景深三维视频显微系统、微波湿度测试系统、手持式背散射成像仪接受进口产品投标，其余产品不接受进口产品投标； （8）本项目是否专门面向中小企业：否； - （9）本项目标的所属行业：工业（制造业）。 |
| 4 | 供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 3、本项目的特定资格要求： （1）供应商授权委托人必须为供应商企业在职员工； （2）供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格、具备所投设备的生产（或销售）能力的设备制造商或代理商； （3）若所投“采购需求”中核心产品为进口产品，投标时需提供本产品生产厂家针对本项目的生产厂家授权书(非进口除外)； （4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 5 | 获取招标文件相关事宜： （1）提供招标文件时间：自2023年10月9日至2023年10月16日止，每天上午9：00-11：30，下午13：30-16:30，法定假日不办理。 （2）提供招标文件地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号）7楼。 （3）招标文件获取方式：电子文档为主，纸质文档为辅。原则上投标供应商应将单位介绍信或法人授权委托书（加盖单位公章）的扫描件发送至代理机构邮箱（jyjfzbdl@163.com）并注明授权委托人身份证号、联系方式、电子邮件地址，确认无误后，代理机构将以电子邮件形式发送采购文件。如确需到现场获取招标文件的投标供应商请授权委托人带好U盘、单位介绍信或法人授权委托书（加盖单位公章）至江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号）7楼获取采购文件。 （4）招标文件价格：贰佰圆/份，售后不退。 （5）其他相关事项：本项目招标文件不接受邮寄。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标供应商要求修改招标文件的截止时间：2023年10月16日17时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清修改的时间：2023年10月16日18时前，以书面（或电子稿）形式发送给各投标供应商。 |
| 7 | 本项目免收投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 9 | 投标文件接收时间：2023年11月1日下午13：30～14:00 投标截止时间：2023年11月1日下午14:00止，截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号2楼开标室） |
| 10 | 开标时间：2023年11月1日下午14:00 开标地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号2楼开标室） |
| 11 | 确定中标单位时间：2023年11月1日评审结束 确定中标单位地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号2楼开标室） |
| 12 | 投标文件份数：正本明标1份，暗标1份； 副本明标2份，暗标5份； 不可擦写的投标文件电子光盘一张（包括明标、暗标部分）。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市文物考古研究所（无锡市文物保护中心） 联系地址：无锡市梁溪区妙光苑1号 联系人：王玫 联系电话：0510-82127387 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 联系人：崔立依、黄锡军、袁梦 联系电话、传真：19951260526 邮箱地址：jyjfzbdl@163.com 联系地址：无锡市锡山区东亭迎宾南路17号 邮政编码：214000 |

第二部分. 投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏建圆建方工程管理咨询有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

- （三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面或电子方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请”第6项规定发送至江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请”第13项。

2．采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五）投标文件的组成：

投标文件包括：明标、暗标。明标为证明文件、响应函和报价文件，暗标为技术文件，同时还需提供投标文件电子光盘一份。

明标包括:

1.证明文件

1.1：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖公章；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件或公证件）；

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的财务审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；

（8）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2023年4月-2023年9月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料]

（9）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2023年4月-2023年9月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料]

（10）投标供应商拟投核心产品中进口产品的针对本项目的生产厂家授权书的复印件或扫描件加盖供应商公章；（如投标供应商所投设备中不具备进口产品的，本项可不提供）

（11）承诺书一、二（格式见附件）；

*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖供应商公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件或公证件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件或公证件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2：补充证明文件

（1）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明。

（2）公司经营情况说明；（格式自拟）

（3）中小企业声明函（供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件加盖供应商公章或残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）；

（4）投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

- 响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）投标偏离表（格式见附件）

3.报价部分；

（1）明细报价表（格式自拟）

暗标部分：

4.技术文件部分：

1）项目实施方案；

2）培训方案；

3）售后服务方案；

（六）报价要求：

1.投标人应就《采购需求》中的内容作完整、唯一报价。所有项目和货 物明细清单均应报价，否则投标无效。

2.投标人的报价应包含所投货物的备品、备件和专用工具费用、税费（如关税、 进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、培训和交付等工作所发生的费用等。

3.在开标一览表明细中，投标人应详细标明所提供的货物名称、单位、数量、 价格、制造商、品牌型号、产地、规格型号等。

4.除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5.如果因投标人原因引起的报价失误，同时又被招标时所接受，其后果由投标人自行负责。

- （七）投标文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

  - 投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，明标装订成册，并请编制目录及页码。暗标单独装订成一册，编制及装订要求详见第10条。

  - 投标文件的份数：明标一正两副，暗标一正五副；

  - 投标供应商应将明标正本及投标文件电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标正本”，将明标的所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标副本”；技术文件（暗标）正本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件正本”，技术文件（暗标）所有副本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件副本”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购项目编号、项目名称、投标供应商名称。

  - 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

10.暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。封面和装订夹采用采购人提供的统一样品,封底采用A4白色复印纸；

暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标供应商的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，装订必须在左侧装订。图表中字体用宋体字，字号不作限制。

暗标页数不得少于20页。

11.投标费用自理。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

  - 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

  - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

  - 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

  - 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

  - 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

  - 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

  - 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

  - 不同投标供应商投标文件相互混装的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

  - 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

  - 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

  - 未按要求提供技术文件的；

  - 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

  - 投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

  - 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；

  - 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

  - 投标文件未响应采购需求中标注“▲”号技术条款要求的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数偏少（少于20页的）的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （九） 开标、评标：

  - 开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标供应商参加。

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

1.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3  唱标

1.3.1由采购人或采购代理机构工作人员，按照投标供应商签到时间顺序，宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

1.4唱标结束，投标供应商退场。

  - 抽取投标供应商暗标编号

2.1由工作人员和采购人代表在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）副本封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

  - 资格性审查：

3.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

3.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评标工作程序：

4.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

4.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

4.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

4.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.3 投标文件符合性检查。

4.3.1明标评审小组对投标供应商的投标文件商务标（明标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3.2暗标评审小组对投标供应商的技术标（暗标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3.3评标委员会认为：投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表以书面形式作出澄清、说明或者补正，明标部分投标供商盖公章或法人签字或授权委托人签字予以确认，暗标部分由投标供应商授权代表按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4比较与评价

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

4.4.4暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

4.4.5技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商技术标编号，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

6.各项评分分值：

明标部分：

（1）投标报价                                      30分

（2）投标供应商评价                                6分

（3）技术参数及性能                                50分

（5）加分因素                                      +2分

暗标部分：

（6）技术文件                                      14分

6.1明标部分（88分）

- 报价（30分）

本项目价格权值为30%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

- 价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- ①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

- ②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

- ③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- 投标供应商评价（6分）

项目业绩（6分）

2020年以来，投标供应商企业承担过类似项目的（以合同签订时间为准），有一个得2分，最高得6分。投标时需提供合同的复印件或扫描件装订进入投标文件补充证明文件部分，未提供或提供不全均不得分。

- 技术参数及性能（50分）

投标产品性能参数:标注▲的为核心参数，不满足采购需求参数废标；标注“★”的为重要参数，不满足采购需求所列参数的不得分，满足或优于采购需求所列参数的，每条得6分，最多得42分；其他未特殊标记的参数为一般参数，所有一般参数均满足采购需求所列参数的，得 5 分(有任何一条不满足的不得分)，优于采购需求所列参数的，每1条另加 0.5分，最高加3分。本项最高得50分。【投标时需提供技术参数确认函（格式自拟）加盖产品制造商或制造商中国分支机构或国内总代理商（需提供代理授权证明）的公章，否则按负偏离处理。】

- 加分因素（+2分）

所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

6.2.暗标部分（14分）

- 技术方案  暗标（14分）：

1）技术方案及产品性能（4分）：

方案阐述全面具体，有较强的可行性的4分；方案阐述全面具体，基本可行的3分；方案阐述不全面，基本可行的2分；无方案或方案存在重大偏差/难以执行的不得分。

2）服务实施方案（5分）：

提供项目进度方案（含人员组成、节点计划、质量把控方案、保证措施、招标文件涉及到的其他职责等）；提供投标产品安装、调试、性能检测及验收方案。方案阐述全面具体，有较强的可行性的5分；方案阐述全面具体，基本可行的3分；方案阐述不全面，基本可行的2分；无方案或方案存在重大偏差/难以执行的不得分。

3）售后服务/人员及进度安排（5分）：

提供售后服务说明（含售后服务机构信息、售后服务人员、免费维修或更换响应时间、技术支持及响应计划有效、稳定、可靠等）。方案阐述全面具体，有较强的可行性的5分；方案阐述全面具体，基本可行的3分；方案阐述不全面，基本可行的2分；无方案或方案存在重大偏差/难以执行的不得分。

- 注：技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布中标公告。评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《关于印发<政府采购质疑处理流程>的通知》(苏财购〔2018〕86号)等有关法规处理。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑

2.投标、开标及定标的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督，并由无锡市文物考古研究所（无锡市文物保护中心）现场监督。

3.在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4.未中标供应商的投标文件正本及副本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件或公证件退还各投标供应商。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价超过规定的最高限价的；

4.因重大变故，采购任务取消。

- （十二）投标保证金：

1.本项目无需提交保证金。

（十三）中标无效的确认：

      - 提供虚假材料谋取中标的；

      - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

      - 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

      - 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

      - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

      - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

- 江苏建圆建方工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标人支付。

2.本项目代理服务费包括代理费，以中标金额为计费基础，代理费按差额定率累进法计算， 100万以下费率为1.5%， 100万－500万费率为1.1%。

3.如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- （十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

第三部分  采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：考古工地出土文物现场保护及检测设备采购项目

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定；

2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策, 监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持.

3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4）优先和强制采购节能产品。属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购，属于节能产品清单中强制采购的产品强制采购。优先采购环保产品。属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购。

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量标准：符合国际、国内相关标准和安全技术规范要求

2.安全要求：/

3.技术规格要求：

- 1）便携式高精度分光测色计

1、照明/受光系统：d/8（漫射照明，8°方向接收）SCI（包含镜面反射光）/SCE（不包含镜面反射光）同时测量(CIENo.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C）

2、传感器：硅光二极管阵列（双列36组）

3、分光方式：平面回折光栅

4、积分球尺寸：Φ40mm

5、测量波长范围：400 nm～700 nm

6、测量波长间隔：10 nm

7、显示屏：彩色LCD显示屏

8、反射率测量范围：0～175%，分辨率：0.01%

9、照明光源：脉冲氙灯（含UV滤镜）

10、测量时间：约1秒

11、最小测量间隔：约2秒（SCI或SCE模式）

12、测量/照明口径：MAV:Φ8mm/Φ11mm 锥状目标罩；SAV:Φ3mm/Φ6mm  锥状目标罩

13、重复性：光谱反射率：标准偏差小于0.1%，色度值：标准偏差值小于ΔE*ab 0.04；当白板校准后以10秒间隔测量白板30次

14、器间差：小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV)；23℃时以主机测量BCRA系列II 12色板

15、语言模式：英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语/中文

16、标准观察者：2°视角、10°视角

17、观察光源：A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12（最多可同时选择两种光源进行显示）

18、显示内容：光谱数据/图，色度值，色差值，合格/不合格，仿真色彩，色彩评估

19、色空间/色度指标：L*a*b*，L*C*h，Hunter Lab，Yxy，XYZ及这些色空间的色差，Munsell MI，WI(ASTM E313)，YI (ASTM E313-73/ASTM D1925)，ISO Brightness，8度光泽度；∆E*ab (CIE1976)，∆E*94 (CIE1994)，∆E00 (CIE2000)，CMC (l:c)

20、内存：4,000组，标准色数据：1,000组

21、电源：碱性电池或可充电镍氢电池（×4）

22、操作温湿度范围：5°C～35°C，相对湿度80%以下（35°C），无凝露

23、储存温湿度范围：0°C～45°C，相对湿度80%以下（35°C），无凝露

24、色彩管理软件：使用简便，个性化预置模板，每一步详细的导航帮助，每一步详细的导航帮助，支持8种语言

28、数据处理工作站：win10或win11 CPU:i5或i7 硬盘：1TB 内存：8G 显示器：23寸

29、提供设备的生产厂家针对本项目的授权书原件

- 2）超景深三维视频显微系统

2.1、标准认证要求：生产商满足国际ISO9001标准及生产国环境认证标准，提供证书证明。

2.2、总体要求

2.2.1、系统组成部分：由便携式主控制器、高分辨率多档变焦镜头、可手持式三维电动旋转变焦镜头、可倾斜式电动支架、电动二维移动平台，专用观察测量软件、三维测量及拼接软件、离线软件及专用计算机等组成。

2.2.2、系统主要功能：对金属材料，青铜器，陶瓷，纸张，纺织品字画，纤维，植物种子，木材等各种考古材料的表面形貌进行大景深快速超高清拍摄、二维测量、三维建模测量等功能，同时对微观细节高清拍摄记录，能够无限制角度景深合成拍摄等，主要用于文物修复前检测和病害分析。

2.3、主控制器

2.3.1、主机：主控制器高度集成，体积微型化，可立放或卧放，连同线缆总重量≤5Kg；

柔性线缆长度≥2m。

▲2.3.2、图像传感器：≥2/3英寸CMOS图像传感器，实时动态采集物理像≥500万，静态采集像素≥1亿；扫描帧率≥50帧/秒，支持实时HDR；

2.3.3、主光源照明：高辉度LED照明，色温≥5700K，参考寿命≥30000小时。

2.3.4、环形照明光源：不少于八分区三环段LED照明，照明角度及亮度多档可调，支持全区扩散照明。

2.3.5、输出接口：只需一根USB 3.0接口输出到PC端即可（台式机及笔记本电脑均可）。

2.4、专用观察测量软件

2.4.1、观察模式及设定功能：观察模式多种设定及重现功能、实时HDR功能和EDP图像处理功能等。可选择多种图像拍摄模式，如：标准、消光晕、低对比度、中对比度、高对比度及强反差模式等等。

2.4.2、二维测量功能：二维测量：点间距、面积、弧、角度、圆、半径、周长及自动计数等，支持统计列表、一键报告导出、CSV保存等；

★2.4.3、图像记录功能：静态图像记录，支持JPG、BMP、TIFF等格式，一键拍摄最高静态图像尺寸≥12000×9000（非拼接）；动态录像记录（显示实时动态三维旋转拍摄+镜头及标尺信息），支持WMV、AVI等格式。

2.4.4、景深合成功能：镜头垂直、水平及倾斜时都可合成；具有多种模式选择，普通模式、高精度模式、实时景深HDR模式等，高精度合成模式下可在软件手动输入设定最小移动步进≤0.6um，还可选择不同合成速度（快、中、低速）、可进行2D、3D式样模式的切换，也可选择手动拍摄合成模式。

2.4.5、三维建模及测量功能：三维结构建模，可显示原色、等高色、线框色等，支持360°全视场模拟照明、支持多角度观察、支持色彩附着比例调整、XYZ轴标尺数值显示、Z轴比例放大调整等，可一键保存3D原始data、3D显示图及全景深二维合成图；

三维测量：3D彩色/标尺显示高度；2点间高度差测量；截面轮廓测量；截面轮廓最高点、最低点的自动选取；剖面测量（高度、长度、角度、半径等）、3D剖面粗糙度测量、3D体积和面积测量，3D照明模拟功能。

2.4.6、全景拼接及导航功能：具有2D拼接、全景深拼接、3D拼接及无限拓展拼接模式，支持后台拼接模式；拼接后可以保持原倍率观察及测量，自动生成map具有导航功能。

2.4.7、图像参数记忆功能：自动记忆所拍摄图片的相关参数，能自动生成报告输出，也可随时调用拍摄参数复原历史拍摄模式。

2.4.8、离线二维及三维观察软件：无需连接主控制系统，各独立计算机安装后即可使用；

离线二维软件具有：图像信息自动识别读取、镜头信息、标尺自动识别、二维测量、统计列表、分屏比对、RGB 和EDP图像处理、标注文字及图示、实时数字Zoom放大、报告制作导出等功能；

离线三维软件具有：建模DATA文件读取，支持原色、等高色、线框色显示,支持XYZ轴数值显示、Z轴比例放大调整，支持比例尺标识高度信息、360°全方位固定及数码放大等；

2.4.9、其他功能：画面分割、支持远程投屏、远程操作、高清超大屏投影、拍摄参数调用与重置、定时记录及其他第三方拓展功能等；

2.5、高分辨率多档变焦镜头：镜头内置传感器自动识别及控制单元。

2.5.1、放大倍率及工作距离≥350-3500X，所有倍率工作距离≥10mm；

★2.5.2、镜头支持无极放大及可变倍档位，档位数≥9档，；

2.5.3、照明模式：同轴照明、环形照明（扩散）、片射照明、支持落透射同时开启，软件控制光强等；

2.5.4、可拓展倍率范围：支持多颗物镜切换，可替换物镜倍率范围≥35-7000X；

2.6、可手持式三维电动旋转变焦镜头，镜头内置传感器自动识别及控制单元。

▲2.6.1、放大倍率及工作距离≥10-300X, 10X工作距离≥120mm，100X时工作距离工作距离≥40mm。

★2.6.2、可手持接触式：镜头可以直接接触样品观察，可手持接触拍摄倍率≥20-300x，且支持扩散照明及伸缩调节。

★2.6.3、电动三维旋转接口：具有三维电动旋转接口，软件实时控制镜头电动旋转方向及速度，可360°电动旋转观察及记录，包含扩散照明。

2.6.4、接口安装及识别方式：接口均采用磁吸式，方便拆装，所有接口内置传感器，软件可自动识别安装的接口及倍率等。

2.7、支架及平台

2.7.1、一体式可倾斜式电动支架：支架头可安装移动高度≥180mm，支持左右倾斜摆动，最大夹角≥150°，传感器识别角度，软件显示精度1°；

★2.7.2、电动支架头Z轴最小步进≤0.06um的电机驱动，电动调节范围≥80mm，可手动粗调、微调及软件电动粗微调控制；

★2.7.3、电动二维移动平台：电动移动行程≥50x50mm，步进分辨率≤0.2um；底部模组Z向可移动范围≥50mm；内置LED背光模组，软件控制开关及明暗。

2.8、专用计算机及其他

2.8.1、计算机配置要求：不低于英特尔i7十二代处理器，硬盘总容量≥0.5TB固态+1TB机械、≥32G内存，≥27英寸显示屏，分辨率≥ 3840×2160，支持最新正版Win11操作系统，包含OFFICE软件。

2.8.2、专用标定标尺：玻璃光栅尺，具有最小20um刻度，最大1000um刻度，镜头能够自动识别及标定；

2.9 配置清单

2.9.1、便携式主控制器                         1台

2.9.2、专用观察测量软件	                     1套

2.9.3、离线二维观察软件                       1个

2.9.4、离线三维模型观察软件                   1个

2.9.5、全景拼接及三维建模测量软件      	      1个

2.9.6、可手持式三维电动旋转变焦镜头	          1套

2.9.6.1、高倍率物镜（含扩散照明、可手持接触）   1个

2.9.6.2、低倍率物镜	                           1个

2.9.6.3、可手持接触照明镜	（含扩散照明）          1个

2.9.6.4、电动三维旋转照明镜（含扩散照明）	    1个

2.9.7、高分辨率多档变焦镜头	                   1套

2.9.7.1可替换式高清物镜                       1个

2.9.7.2片射照明适配镜		                 1个

2.9.7高精度一体式可倾斜式电动支架            1套

2.9.8电动二维移动平台	                      1套

2.9.9校准标准玻璃光栅尺	                      1个

2.9.10专用计算机                              1套

- 3）便携式X射线荧光仪

1. 工作环境：

1.1、工作电源：220~230 V，50-60 HZ

1.2、环境温度：-10°C~50°C

1.3、相对湿度：0-80%

2. 主要配置及性能要求

2.1、重量：不大于1.5kg（带电池）

▲2.2、仪器主机：手持式集成，仪器全身一体化设计，坚固耐用，具有高密闭性，能够防雨防尘抗冲击。

2.3、激发源：高性能微型X射线光管，Rh阳极，管电压最低电压不高于6KV，管电压最高电压不低于50KV，最高管电流不低于200uA。

2.4、激发功率：在保证辐射安全的前提下，光管所匹配最大功率不低于4W。

2.5、检测窗口：为获得尽可能多的计数率，窗口不小于9mm。

2.6、探测器：采用大面积硅漂移(SDD)高分辨率探测器，分辨率优于145eV。

2.7、操作系统：为避免遭受Windows系统和安卓系统病毒，仪器操作系统需要使用非Windows操作系统和非安卓操作系统。

2.8 、电池：可反复充电且有电量显示功能，Li离子电池，配备110/230V，50/60HZ直流电源充电器，一次充电可连续工作10-12小时以上，配置两块电池。

2.9、使用：设备扳机具备一键式测试功能，自动激发。

2.10、辐射安全：具有密码保护功能；配有红外感应保护和计数率感应装置，四个自动防故障安全互锁警示灯泡。

2.11、分析模式：矿石模式、土壤模式、普通合金模式、贵金属模式等，可用于分析青铜器、铁器、金银器、陶器、瓷器、石窟、石刻、遗址、玉器珠宝等。具有虚拟元素法内置所有氧化物数据库，并能进行自动计算，例如设置Al/Si元素之间的比率，仪器自带读谱软件，无需在电脑上安装读谱软件。

2.12、测试范围：元素分析范围Mg-U，分析元素包括但不限于可测试土壤样品中的 Al、Mg、Si、P、S、Cl、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Sr、Zr、Mo、Rh、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、Ta、W、Au、Hg、Ti、Pb、U等元素，可以根据客户需要添加元素。

2.13、携带及运输：坚固耐用户外型便携箱，符合德国TUV测试，符合航空安检条例规范，配备有防摔安全带。

3. 设备必要配置：

3.1 、仪器主机

3.2、仪器操作手册和安全手册（包含纸质版、电子版）

3.3、 110V/220V AC充电器/电源适配器充电器

3.4、锂离子电池2块

3.5、窗口膜5片

3.6、CRM合金样

3.7、系索750mm

3.8、USB线，1.5m

3.9、报告生成器（软件）

3.10、防水防震便携箱

4. 技术培训与服务：

4.1总体说明：提供的货物必须是原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于招标文件提出的有关技术、质量、培训服务及安全标准要求的货物，符合国家标准要求。

4.2技术资料：在交货时需提供产品合格证，质量保证书，仪器设备安装、操作手册等技术文件。

4.3技术服务

4.3.1 安装：在接到用户安装要求后5个工作日安排工程师上门进行安装调试，仪器技术指标符合招标参数要求，双方共同验收合格。

4.3.2 保修：提供不少于一年的原厂免费保修服务。

4.3.3 培训：提供现场安装培训服务，至少教会2名以上用户人员熟练掌握仪器操作及维护保养。

4.3.4 响应时间：在接到用户的技术/维修电话要求后，工程师在2小时内进行响应，提供技术咨询及解答；如需更换配件维修服务，工程师在2个工作日内到现场进行维修服务；无法在2个工作日内维修的，提供备用机服务。

- 4）微波湿度测试系统

▲1、测试对象：木材，石膏、水泥、混凝土材料湿度测试，可测试不同深度范围的湿度，进行渗漏检测；

2、测试范围：0%-80%（潮湿基底），0%-400%（干燥基底）；

3、测试精度：可达1%-2%（特定材料）；

4、测试深度：视测试对象材质而定，MOIST PM V2：可达20-30cm，MOIST R1M V2：可达2-3cm；

5、温度范围：5-50℃；

6、尺寸重量：手持读数仪：不大于195×95×40mm，500g；

7、显示屏：256彩色TFT屏，分辨率320×240；

8、电源：4节12V电池；

9、工作时间：8小时待机，4小时连续测试;

10、存储空间：不少于100 万个读数;

11、接口：USB。

- 5）光泽度计

1、测量角度	 20°、60°、85°

2、测量光斑（mm） 20°：10*10

60°：9*15

85°：5*38

3、测量量程	   20°：0-2000GU

60°：0-1000GU

85°：0-160GU

4、分度值	0-100:0.1GU;大于100:1GU

5、测量模式	简单模式和统计模式

6、测量重复精度   	0-100GU:0.2GU

100-2000GU:0.2%GU

7、测量准确性	满足JJG 696-2002一级工作光泽度仪要求

8、测量时间 	小于1s

9、数据存储	 可存储100条标样，10000条试样

10、语言	支持简体中文、英语

11、电池电量	3000mAh锂电池

12、接口	USB、蓝牙(可选)

13、配件	5V/2A充电器、USB数据线、说明书、光盘(上位机软件)

校正标准板、国家计量认证

- 6）手持式背散射成像仪

▲1、设备采用背散射检测方式，可在一侧对被测物实时成像，一体化集成设计，内置快捷导航物理按键。

2、背散面板尺寸：≤270mm*190mm。

3、屏幕设计：屏幕内嵌与主机内，无需外接显示器，触摸屏不小于7英寸。（须提供权威检测机构出具的具有CMA认证标识检测报告，指标以报告核查的数据为准）

★4、成像显示清晰度：≥1080×1920像素。（须提供权威检测机构出具的具有CMA认证标识检测报告，指标以报告核查的数据为准）

5、扫描模式：不少于四种扫描模式。（须提供权威检测机构出具的具有CMA认证标识检测报告，指标以报告核查的数据为准）

★6、光管电压：不低于140kV，且支持射线源参数调节。（须提供权威检测机构出具的具有CMA认证标识检测报告，指标以报告核查的数据为准）

7、钢板穿透力：穿透钢板厚度≥10mm。（须提供权威检测机构出具的具有CMA认证标识检测报告，指标以报告核查的数据为准）

8、空间分辨力：空气中，应能分辨≤1mm厚聚乙烯板。

9、同步伪彩成像：伪彩成像不少于7种和支持物理键一键切换。

▲10、数据软件：包含图像对比、曲线转变、自动渐变调节、自动调色、对比度自动调节、反色、锐度调节；具备旋转、拉伸、拼图等功能。

11、激光定位：内置双垂直线性激光器，一字线型定位，非小点式局限定位形式。

12、连续工作时间：设备处于待扫描（非待机）状态，电池连续工作时间≥6小时。

13、后端辐射安全：在设备正后方，距设备2cm处周围计量当量率应小于0.22uSv/h。

14、扩展辅助功能：可选配轻量化剂量模块使用，模块重量不超过200g，且测试射线种类不少于X射线、y射线、中子射线。（须提供权威检测机构出具的具有CMA认证标识检测报告，指标以报告核查的数据为准）

- 7）智能调湿充氮消毒灭菌平台及配套气密性多次利用囊

▲1、功能：系统具有充氮消毒灭菌杀虫，调湿封护，兼顾文物修复和操作平台

2、电源电压：220v，50Hz；

3、操作工作台尺寸：1200*740*1000mm±10%（分体式充氮灭菌平台）；1200*740*1000mm±10%（制氮、气源部分）

4、氮气发生器：PSA变压吸附制氮，氮气纯度>99.99%，输出压力0.1-0.5Mpa；

▲5、充氮纯度：优于99%；

6、湿度调节：30%-80%±5％可调；

7、充氮流量：0-20L/Min根据控制充气压力，可控可调.

8、充气灭菌控制模块：采用自动化控制灭菌介质流量、纯度、湿度等指标。回气实时在线监测模块：灭菌封护囊回气通过导管回到主机，专业模块对回气质量（包括温度、湿度、纯度等指标）进行监测和记录。

9、灭菌多次利用封护囊：采用高气体阻隔性共聚物随形制成，装备即插即拔高气体阻隔性阀门，装备高气密拉链可反复来开和闭合，可阻隔氮气等气体，保证囊内气体一年内不泄露

10、密封阀：高气体阻隔性阀门

11、修复工位模块：

1）微孔工作区尺寸：400mm*300mm±10%，孔径4mm，孔间距8mm。

2）台面材质：底板采用金属耐磨材料，工作台面采用高分子材料制成，回弹性好，

柔韧性好、强度高，使用寿命长，耐温可达260℃以上。

3）采用吸尘斗屉，通过负压吸附技术，实现吸尘、吸废气、收集整理一体化工作。

4）集尘滤网可实现更换。

5）负压风量可无级调速。

12、配置：工作平台1套，耗材封护膜1卷50m，密封阀10个，打孔器一套，封口器一套，多次利用囊10个。

- 8）无人机系统

（一）、主机系统

1.空机重量≤ 4kg、最大起飞重量≤ 9.2kg

2.尺寸（展开状态，不含桨叶）长 810 毫米，宽 670 毫米，高 430 毫米

3.最大水平飞行速度≥82 km/h

4.最大可承受风速≥12 m/s

5.最大飞行时间 ≥55 分钟

6.工作环境温度：-20°C 至 50°C

7.IP防护等级 ：IP55

8.无人机支持热插拔电池替换，效率更高

9.自带不小于7.02英寸屏幕遥控器

10.适配云台：激光雷达，数码相机等

11.配套电池不少于3组

12.遥控器防护等级：IP54

13.遥控器续航时间：内置电池约3.3小时，内置+外置电池约6小时

14.图传：图传行业版

15. 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：20 公里（FCC），8 公里（CE/SRRC/MIC）

16. 外形尺寸：长 580 毫米，宽 358 毫米，高 254 毫米

17.可进行测绘低空数字航空摄影测量，可具备免像控功能；

18.支持限飞区查询、警示和飞行限制系统、飞行解禁申请；

19.提供上门培训不低于1次（至少为2个工作日），培训包含线下理论、答疑和实操，但不包括培训人员无人机的飞行执照考试费用；

20.保险服务

20-1.无人机主机（除旋翼）质保期不少于1年，电池质保期不少于6个月，服务期内提供免费维修、维护保养服务，每季度提供不少于1次上门保养，包括但不限于检查无人机性能指标，清理机身及附件等，质保期内提供不多于2次免费换新服务；若质保期内发生坠机情况，无法短时间修复，需提供备用机服务。

20-2.需提供不少于1年的无人机第三方责任险服务，保险金额不少于人民币100万每年。

（二）、负载激光雷达

1. 尺寸：152×110×169mm

2. 重量：930±10g

3. 系统功耗：30W（典型值），60W（最大值）

4. 防护等级：IP54

5. 工作温度：-20℃ 至 50℃（测绘相机工作温度为 0℃至 50℃）

6. 存储温度：-20℃ 至 60℃

7. 量程：450m @ 80%，0 klx；190m @ 10%，100 klx

8. 点云数据率单回波：最大240000点/秒；多回波：最大480000点/秒

9. 系统精度（RMS 1σ）1：平面精度：10cm @ 50m；高程精度：5cm @ 50m

10. 实时点云上色模式：反射率，高度，距离，真彩

11. 最多支持回波数量：3

12. 扫描模式：非重复扫描，重复扫描

13. 航向精度（RMS 1σ）1实时：0.3°，后处理：0.15°

14. 测绘相机传感器：1英寸

15. 有效像素：2000万

16. 焦距8.8mm / 24mm（等效）

17. 快门速度机械快门：1/2000 - 8 秒；电子快门：1/8000 - 8 秒

18. 稳定系统：3 轴（俯仰，横滚，平移）

（三）、配套三维重建软件

1.能够支持各类可见光二三维重建、激光雷达的数据处理，可生成高分辨率的三维模型，并输出行业常用格式；

2.可进行航线规划、自动生成航线；

3.当用以重建的照片数量大于当前图形工作站配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求；

4.全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定；

5.可根据需求选择对应输出坐标系；

6.提供上门线下培训，需结合无人机培训，实际选取不少于5km²的考古区，进行外业航测作业（非免像控模式）、三维建模内业数据处理，最终生成合格三维模型的全流程演示和培训。

（四）、配套图形工作站

1内存 不低于128G

2散热器 CPU水冷散热器

3 系统盘 2TB SSD固态硬盘

4 电源 1000W 全模组电源

5 机箱 塔式机箱

6 数据盘 企业级机械硬盘2T

7 显示器 32寸

4.物理特性要求：/

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.采购标的的数量：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★便携式高精度分光测色计 | 1套 |
| 2 | ★超景深三维视频显微系统 | 1套 |
| 3 | 便携式x射线荧光分析仪 | 1台 |
| 4 | 微波湿度测试系统 | 1套 |
| 5 | 光泽度仪 | 1台 |
| 6 | ★手持式背散射成像仪 | 1套 |
| 7 | 智能调湿充氮消毒灭菌平台及配套气密性多次利用囊 | 1套 |
| 8 | 无人机系统 | 1套 |

备注：标★的产品为本次项目的核心产品，核心产品需提供其生产厂家针对本项目的授权书原件。

2、交货期：自合同签订之日起三个月内交货

3.交付地点：无锡市文物考古研究所，具体以甲方通知时指定交货地点为准。

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《无锡市滨湖区山水城自建道路市政设施养护管理考核办法》标准进行日常养护，合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施按新标准实施。

- 本项目验收标准：

按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

七、其他技术、服务要求：

付款方式：签订合同后，7日内甲方支付给乙方30%的预付款，交货完毕，经甲方验收合格后，由甲方支付给乙方合同总价65%的货款，剩余的合同总金额5%的货款，作为质量保证金，质保期满壹年经甲方再次验收，无质量问题后，甲方付清剩余款项。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

第四部分．合同书

# 合同书（格式文本）

合 同

甲    方：

乙    方：

签订日期：          年       月

甲   方：无锡市文物考古研究所

乙   方：

按照20  年  月   日组织的招标文件编号为             的     项目，经评定，乙方                     为中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典法》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 产品名称及费用名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（投标人的报价应包含所投货物的备品、备件和专用工具费用、税费（如关税、 进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、培训和交付等工作所发生的费用等） |  |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含所投货物的备品、备件和专用工具费用、税费（如关税、 进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、培训和交付等工作所发生的费用等）。

三、付款方式

1、签订合同后，7日内甲方支付给乙方30%的预付款，金额为¥     元（人民币大写：     元整），交货完毕，经甲方验收合格且办理完毕资金拨付手续后，由甲方支付给乙方合同总价65%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）作为质量保证金，质保期满壹年经甲方再次验收，无质量问题后，甲方办理资金拨付手续，七日内由甲方支付。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交货地点、时间

甲方指定的地点：无锡市文物考古研究所，具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：合同生效后三个月内交货、安装调试完毕并通过甲方书面验收。

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足竞争性磋商文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为一年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于一年的，以一年为准；生产厂家提供的质保期长于一年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

4、货物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

6、乙方对售予甲方的货物需提供招标文件采购需求中约定的培训义务，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，其中无人机培训只包含无人机的操作使用和搭配的软件使用，不包含无人机的飞行执照考试费用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【60】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【10】%的违约金。

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【10】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

5、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

6、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

7、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费等全部费用。

11、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

甲方：	                      	     	乙方:

单位名称：	   	     (公章)            	单位名称: 	         (公章)					      法定代表人或授权代理人签字：			法定代表人或授权代理人签字：

电话：		                          	电话:

传真：		                          	传真:

联系人：   	                        	联系人:

通讯地址:                             	通讯地址:

开户银行:	                         	开户银行:

帐号：             	           		    帐号：

第五部分．附件（投标文件格式）

- （一）响应函（格式）

致：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

一、根据已收到的采购项目编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标。报价大写        元（小写     元）。按招标文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件包括：明标、暗标。明标为证明文件、响应函和报价文件，暗标为技术文件，同时还需提供投标文件电子光盘一份。

明标包括:

1.证明文件

1.1：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖公章；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件或公证件）；

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的财务审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；

（8）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2023年4月-2023年9月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料]

（9）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2023年4月-2023年9月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料]

（10）投标供应商拟投核心产品中进口产品的针对本项目的生产厂家授权书的复印件或扫描件加盖供应商公章；（如投标供应商所投设备中不具备进口产品的，本项可不提供）；

（11）承诺书一、二（格式见附件）；

1.2：补充证明文件

（1）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明。

（2）公司经营情况说明；（格式自拟）

（3）中小企业声明函（供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件加盖供应商公章或残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）；

（4）投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

- 响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）投标偏离表（格式见附件）

3.报价部分；

（1）明细报价表（格式自拟）

暗标部分：

4.技术文件部分：

1）项目实施方案；

2）培训方案；

3）售后服务方案；

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成中标任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决。如协商不能解决，双方按合同约定的方式进行处理。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

### （二）关于资格的声明函（格式）

采购项目编号：

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司  ：

我公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购项目编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以下罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目编号：

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权     代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 |  | 授权代表身份证复印件或扫描件 |
| --- | --- | --- |

（四）承诺书（格式）

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，我公司自愿放弃投标资格，如已中标，我公司自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书二、廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

10、如我公司成交，严格遵守各项廉政规定，不得安排全局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，我公司接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

我们若违反上述承诺，我单位自愿放弃成交资格并接受其他任何形式的处理。

供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（五）中小企业声明函（格式）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

            - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

            - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（六）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（七）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖供应商公章）：                       政府采购项目编号：

| 投标报价 | 大写金额： 小写金额： |
| --- | --- |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标文件 份数 |  |
| 是否属于小微型企业、残疾人福利性单位： 小型□ 微型□ 残疾人福利性单位□ |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

注：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- （八）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

供应商名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、按照招标文件“三．技术要求和有关说明”相关要求填写。如无偏离只需标明“无偏离”，无需赘述；如有偏离，请详细列明。上表如需可自行延长。本表不得删除。

（十五）报价文件（格式）：

- 明细报价表（格式）

投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

- （十六）技术文件（暗标）

技术文件请按以下顺序编写：

目   录

一、项目实施方案                                          （第  页-第  页）

二、培训方案                                             （第  页-第  页）

三、售后服务方案                                         （第  页-第  页）

（十七）投标文件明标封面格式：

（正本）

考古工地出土文物现场保护及检测设备采购项目公开招标投标文件

采购项目编号：JYJFCG2023-47

项目名称： 考古工地出土文物现场保护及检测设备采购项目

投标文件内容：

2023  年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（副本）

考古工地出土文物现场保护及检测设备采购项目公开招标投标文件

采购项目编号：JYJFCG2023-47

项目名称： 考古工地出土文物现场保护及检测设备采购项目

投标文件内容：

2023  年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（十九）投标文件暗标封面格式：

- 另行提供书面版